## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-30 05:42 | Wait | 503.3 | 504.2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.3 | 149578.5 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 05:47 | Normal | 511.6 | 200 | 459.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 48 | 1 | 22.7 | 149578.5 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 05:52 | Normal | 531 | 199.8 | 481.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 229.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 95 | 1 | 23 | 149578.5 | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 05:57 | Normal | 516.8 | 211.6 | 464.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 166 | 1 | 23 | 149578.5 | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:02 | Normal | 547.7 | 201.5 | 501.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 157 | 1 | 23 | 149578.5 | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:07 | Normal | 549 | 253.7 | 503.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.2 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 264 | 1 | 23.1 | 149578.5 | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:12 | Normal | 554.1 | 292.5 | 504.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.4 | 229.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 394 | 1 | 24.1 | 149578.5 | 11478 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:17 | Normal | 588 | 369.7 | 534 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 230.8 | 230 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 413 | 1 | 24.3 | 149578.6 | 11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:22 | Normal | 558 | 474.8 | 521.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231 | 230.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 549 | 1 | 24.5 | 149578.6 | 11478 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:27 | Normal | 589.7 | 425.1 | 530.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 668 | 1 | 24.7 | 149578.7 | 11478 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:32 | Normal | 585.5 | 452.4 | 536.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 829 | 1 | 25 | 149578.7 | 11478 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:37 | Normal | 534.4 | 438.6 | 537.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 936 | 1 | 25.1 | 149578.8 | 11478 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:42 | Normal | 459.4 | 456.7 | 536 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1345 | 1 | 25.5 | 149578.9 | 11478 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:47 | Normal | 444.4 | 482.9 | 546.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1619 | 1 | 25.6 | 149579 | 11478 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:52 | Normal | 488.4 | 521.8 | 555.3 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1928 | 1 | 25.9 | 149579.2 | 11479 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 06:57 | Normal | 520.4 | 557.6 | 546.7 | 0 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.2 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2243 | 1 | 26.2 | 149579.3 | 11479 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:02 | Normal | 571.5 | 504 | 547.5 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2526 | 1 | 26.5 | 149579.5 | 11479 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:07 | Normal | 542.1 | 557.5 | 554.3 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231 | 230.4 | 7 | 7.3 | 7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2797 | 1 | 26.7 | 149579.8 | 11479 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:12 | Normal | 557.2 | 574.6 | 566.7 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.4 | 8.4 | 8.5 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3294 | 1 | 27 | 149580 | 11479 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:17 | Normal | 573.7 | 551.7 | 473.9 | 0 | 4.8 | 1.7 | 1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 230.4 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 4220 | 1 | 27.4 | 149580.3 | 11479 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:22 | Normal | 558.5 | 567.8 | 438.8 | 0 | 5.3 | 1.8 | 2 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.6 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 4956 | 1 | 27.7 | 149580.7 | 11479 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:27 | Normal | 571.4 | 571.3 | 444.6 | 0 | 5.7 | 2 | 2.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5419 | 1 | 28 | 149581.2 | 11479 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:32 | Normal | 601.8 | 556.8 | 430.3 | 0 | 6.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.6 | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5928 | 1 | 28.4 | 149581.6 | 11479 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:37 | Normal | 593 | 563.8 | 406.9 | 0 | 6.5 | 2.3 | 3.8 | 0 | 232 | 231.8 | 231 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6728 | 1 | 28.8 | 149582.2 | 11479 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:42 | Normal | 601.9 | 551.7 | 409.8 | 0 | 6.9 | 2.6 | 5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 18.6 | 19.1 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7503 | 1 | 29.3 | 149582.7 | 11479 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:47 | Normal | 601.2 | 569.9 | 428 | 0 | 7.3 | 2.7 | 5.4 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7904 | 1 | 29.7 | 149583.4 | 11479 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:52 | Normal | 598.1 | 563.8 | 421.5 | 0 | 7.8 | 2.9 | 5.8 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.6 | 21.4 | 21.8 | 21.5 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 8353 | 1 | 30.1 | 149584.1 | 11480 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 07:57 | Normal | 601.4 | 560.9 | 410.9 | 0 | 8.1 | 3.1 | 6.9 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8998 | 1 | 30.5 | 149584.8 | 11480 | 0.4 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:02 | Normal | 587.5 | 566.8 | 409.1 | 0 | 10.2 | 3.2 | 8 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 10493 | 1 | 30.9 | 149585.6 | 11480 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:07 | Normal | 605.9 | 556.8 | 416.6 | 0 | 11.1 | 3.4 | 8.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11429 | 1 | 31.4 | 149586.5 | 11480 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:12 | Normal | 601.2 | 562 | 414.1 | 0 | 11.5 | 3.5 | 9 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11934 | 1 | 31.7 | 149587.5 | 11480 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:17 | Normal | 598.5 | 561 | 417.8 | 0 | 12.1 | 3.8 | 9.3 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 31.9 | 32.3 | 32 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12441 | 1 | 32.1 | 149588.5 | 11480 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:22 | Normal | 598.3 | 554.4 | 412.6 | 0 | 12.6 | 4 | 9.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12934 | 1 | 32.5 | 149589.6 | 11480 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:27 | Normal | 600.8 | 549.5 | 412.3 | 0 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 34.5 | 34.8 | 34.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13434 | 1 | 32.8 | 149590.7 | 11480 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:32 | Normal | 598.8 | 558.9 | 414.8 | 0 | 13.8 | 4.3 | 10.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 35.7 | 36 | 35.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13906 | 1 | 33.2 | 149591.8 | 11480 | 3 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:37 | Normal | 592.5 | 545.6 | 413.6 | 0 | 14.1 | 4.5 | 10.8 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 36.8 | 37.2 | 36.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14314 | 1 | 33.5 | 149593 | 11480 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:42 | Normal | 593.8 | 539.7 | 407.3 | 0 | 14.6 | 4.7 | 11.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 37.9 | 38.2 | 37.8 | 60 | 59.99 | 60 | 14729 | 1 | 34 | 149594.2 | 11480 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:47 | Normal | 592.2 | 539.9 | 408.1 | 0 | 15.1 | 4.8 | 11.8 | 0 | 232.8 | 232 | 231 | 39 | 39 | 39 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 15186 | 1 | 34.2 | 149595.4 | 11480 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:52 | Normal | 588.4 | 524.5 | 413.7 | 0 | 15.8 | 5.2 | 12.3 | 0 | 232.8 | 232 | 231.4 | 40.2 | 40.7 | 40.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 15715 | 1 | 34.6 | 149596.7 | 11481 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 08:57 | Normal | 585.3 | 534 | 413.5 | 0 | 16.2 | 5.3 | 12.5 | 0 | 232 | 231 | 230.4 | 41.2 | 41.6 | 41.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16088 | 1 | 34.9 | 149598.1 | 11481 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:02 | Normal | 587.3 | 530.8 | 404.1 | 0 | 16.4 | 5.4 | 12.8 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 42.4 | 42.6 | 42.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16456 | 1 | 35.2 | 149599.4 | 11481 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:07 | Normal | 583.6 | 539.4 | 408.7 | 0 | 17.3 | 5.5 | 13.3 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16899 | 1 | 35.5 | 149600.8 | 11481 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:12 | Normal | 585.7 | 543.9 | 402.3 | 0 | 17.5 | 5.6 | 13.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 44 | 44.4 | 44 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17366 | 1 | 35.8 | 149602.2 | 11481 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:17 | Normal | 578.6 | 531.8 | 408.9 | 0 | 18.1 | 5.8 | 14 | 0 | 232 | 231.2 | 232 | 45.2 | 45.4 | 45.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17876 | 1 | 36.1 | 149603.7 | 11481 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:22 | Normal | 576.6 | 532.7 | 405 | 0 | 18.5 | 5.8 | 14.4 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 46 | 46.2 | 45.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18135 | 1 | 36.4 | 149605.2 | 11481 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:27 | Normal | 570.4 | 531.6 | 411.7 | 0 | 18.8 | 6 | 14.8 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 47.2 | 47.6 | 47.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18693 | 1 | 36.7 | 149606.7 | 11481 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:32 | Normal | 571.9 | 518.9 | 416.6 | 0 | 19.3 | 6.3 | 14.9 | 0 | 231.6 | 232 | 231.2 | 48 | 48.6 | 48.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19025 | 1 | 37 | 149608.3 | 11481 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:37 | Normal | 574.8 | 513.7 | 408.5 | 0 | 19.7 | 6.4 | 15.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 49.1 | 49.7 | 49.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 19426 | 1 | 37.3 | 149609.9 | 11481 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:42 | Normal | 578 | 518 | 408.4 | 0 | 19.8 | 6.5 | 15.7 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 50.3 | 50.4 | 50.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19891 | 1 | 37.7 | 149611.6 | 11481 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:47 | Normal | 571.8 | 525.8 | 416.9 | 0 | 20.5 | 6.5 | 15.7 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.6 | 51.2 | 51.3 | 51.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20167 | 1 | 38 | 149613.2 | 11481 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:52 | Normal | 566.7 | 535.1 | 411.7 | 0 | 20.5 | 6.4 | 16.3 | 0 | 231 | 230.4 | 231.2 | 51.7 | 52.3 | 51.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 20338 | 1 | 38.4 | 149614.9 | 11482 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 09:57 | Normal | 564.7 | 519.6 | 407.4 | 0 | 21.1 | 6.7 | 16.5 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 52.5 | 52.8 | 52.4 | 60 | 60 | 60 | 20661 | 1 | 38.8 | 149616.6 | 11482 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:02 | Normal | 562.8 | 520.2 | 415.9 | 0 | 21.3 | 6.8 | 16.5 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231 | 52.9 | 53.3 | 52.9 | 60 | 60 | 60 | 20692 | 1 | 39 | 149618.4 | 11482 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:07 | Normal | 563.6 | 523.7 | 403.9 | 0 | 21.7 | 6.8 | 17.3 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 54.3 | 54.4 | 54.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21314 | 1 | 39.4 | 149620.1 | 11482 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:12 | Normal | 563.2 | 519.2 | 426.1 | 0 | 21.7 | 7 | 16.5 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230 | 54.7 | 55 | 54.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21467 | 1 | 39.7 | 149621.9 | 11482 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:17 | Normal | 557.6 | 513.6 | 415.3 | 0 | 23.3 | 7.6 | 14 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 53.7 | 54 | 53.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23177 | 1 | 40 | 149623.8 | 11482 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:22 | Normal | 564.7 | 373.6 | 418.9 | 0 | 24 | 18.3 | 18.7 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 66.7 | 66.9 | 66.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 26402 | 1 | 39.9 | 149625.3 | 11482 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 7.7 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:27 | Normal | 560.6 | 376.8 | 420.8 | 0 | 22.8 | 17.6 | 18 | 0 | 231 | 231 | 230.8 | 64.1 | 64.7 | 64.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25254 | 1 | 40.1 | 149627.1 | 11482 | 5.5 | 6 | 5.4 | 5.7 | 7.7 | 0 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:32 | Normal | 562.2 | 382.8 | 415.9 | 0 | 23 | 17.4 | 18.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 64 | 64.3 | 64.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25304 | 1 | 40.9 | 149629.3 | 11482 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 7.4 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:37 | Normal | 561.9 | 380.6 | 429.6 | 0 | 23.6 | 17.7 | 18.5 | 0 | 232 | 231.6 | 232.4 | 66 | 66.4 | 66.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25991 | 1 | 41.4 | 149631.4 | 11482 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:42 | Normal | 561.9 | 378.6 | 453.3 | 0 | 23.6 | 18.1 | 18.4 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 66.7 | 66.9 | 66.6 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 26397 | 1 | 41.9 | 149633.5 | 11482 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 | 5 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:47 | Normal | 560.5 | 374.7 | 447.4 | 0 | 25.2 | 18.6 | 19.2 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 69 | 69.2 | 68.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28081 | 1 | 42.5 | 149635.8 | 11482 | 6 | 6.7 | 6 | 6.1 | 8.1 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:52 | Normal | 560.9 | 387.5 | 442.6 | 0 | 25.3 | 19.1 | 20 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 71.4 | 71.7 | 71.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28405 | 1 | 42.4 | 149637.7 | 11483 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 10:57 | Normal | 542 | 391.4 | 498.7 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 0 | 228.2 | 228.2 | 227 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4356 | 1 | 42.7 | 149639.3 | 11483 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:02 | Normal | 562.7 | 381.7 | 471.9 | 0 | 24.2 | 18.6 | 19.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 70.1 | 70.4 | 70.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 28132 | 1 | 42.1 | 149641.1 | 11483 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.9 | 7.8 | 0.1 | 5 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:07 | Normal | 562 | 380.8 | 471.6 | 0 | 24.5 | 18.6 | 19.1 | 0 | 234.2 | 233.6 | 232.6 | 70.2 | 70.5 | 70.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28105 | 1 | 42.7 | 149643.4 | 11483 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 7.9 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:12 | Normal | 555.4 | 383.2 | 473.4 | 0 | 24.8 | 18.6 | 19.5 | 0 | 233.8 | 233 | 232.4 | 70.5 | 70.9 | 70.6 | 60.01 | 60 | 60 | 28248 | 1 | 43.4 | 149645.8 | 11483 | 6 | 6.4 | 6 | 6 | 8 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:17 | Normal | 555.8 | 388.6 | 466.5 | 0 | 24.6 | 18 | 19.3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.6 | 69.7 | 70.1 | 69.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28028 | 1 | 43.9 | 149648.1 | 11483 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 8.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:22 | Normal | 555.8 | 374.8 | 480.2 | 0 | 24.9 | 19.3 | 19.7 | 0 | 232.8 | 233 | 232.4 | 71.5 | 71.8 | 71.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28628 | 1 | 44.4 | 149650.4 | 11483 | 6.1 | 6.4 | 6 | 6.1 | 7.9 | 0.2 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:27 | Normal | 555.4 | 372.1 | 486.8 | 0 | 24.8 | 19.3 | 19.6 | 0 | 233.2 | 233 | 232.2 | 71.8 | 72.2 | 71.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28661 | 1 | 44.7 | 149652.8 | 11483 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6 | 8 | 0 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:32 | Normal | 551.3 | 372 | 504.9 | 0 | 25.9 | 19.7 | 20.1 | 0 | 232.8 | 233.2 | 233.2 | 74.3 | 74.7 | 74.3 | 60 | 60 | 59.99 | 29785 | 1 | 45.2 | 149655.2 | 11483 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:37 | Normal | 556.9 | 377.6 | 503.2 | 0 | 26.3 | 20 | 20.7 | 0 | 232.8 | 234 | 233.2 | 76.2 | 76.5 | 76.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30429 | 1 | 45.6 | 149657.7 | 11483 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:42 | Normal | 546.5 | 383.3 | 498.7 | 0 | 26.3 | 19.3 | 20.7 | 0 | 234 | 233.4 | 232.6 | 75.8 | 76.6 | 75.8 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 30061 | 1 | 46 | 149660.1 | 11483 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | 0.1 | 5.2 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:47 | Normal | 565.7 | 385.7 | 507.1 | 0 | 25.8 | 14.5 | 13.1 | 0 | 232 | 232.2 | 232.2 | 63.3 | 63.9 | 63.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29727 | 1 | 45.5 | 149661.8 | 11483 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 7.9 | 0 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:52 | Normal | 558 | 388.8 | 513.2 | 0 | 28.3 | 21.6 | 22.3 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.6 | 83.2 | 83.5 | 83 | 60 | 59.99 | 59.98 | 33341 | 1 | 45.1 | 149663.7 | 11484 | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 9.6 | 0 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 11:57 | Normal | 555.6 | 405.9 | 494.9 | 0 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 228.8 | 229 | 227.6 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4843 | 1 | 44.6 | 149664.8 | 11484 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:02 | Normal | 571.3 | 405.2 | 527.7 | 0 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6413 | 1 | 43.3 | 149665.8 | 11484 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:07 | Normal | 565.9 | 399.2 | 530 | 0 | 18.6 | 15.5 | 16.8 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 61.5 | 62 | 61.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12432 | 1 | 43.7 | 149668 | 11484 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:12 | Normal | 567.3 | 406.7 | 509.8 | 0 | 19 | 14.5 | 18 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232 | 66.9 | 67.2 | 66.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 14524 | 1 | 44.2 | 149669.9 | 11484 | 5.3 | 5 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:17 | Normal | 561.3 | 390.9 | 518.7 | 0 | 27.5 | 20.8 | 21 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 80.7 | 81.1 | 80.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 32449 | 1 | 43.8 | 149671.8 | 11484 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 8.7 | 0.3 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:22 | Normal | 549 | 390.5 | 507.2 | 0 | 27.3 | 20.7 | 21.2 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 79.3 | 79.5 | 79.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 31622 | 1 | 45 | 149674.5 | 11484 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.8 | 0.2 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:27 | Normal | 547.2 | 376.9 | 502.9 | 0 | 27.5 | 21.1 | 21.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 79 | 79.2 | 78.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31695 | 1 | 45.8 | 149677.1 | 11484 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 9 | 0 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:32 | Normal | 560.2 | 398.3 | 525.5 | 0 | 20.7 | 17.2 | 15.8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.4 | 63.8 | 64.2 | 63.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 22843 | 1 | 45.6 | 149678.5 | 11484 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 6.8 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:37 | Normal | 570 | 421.9 | 517.4 | 0 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 229 | 227.8 | 227.8 | 16.4 | 16.7 | 16.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6519 | 1 | 44.6 | 149679.8 | 11484 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:42 | Normal | 567.1 | 414.7 | 520.7 | 0 | 26 | 19.8 | 20.2 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.8 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 31567 | 1 | 43.8 | 149681.5 | 11484 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 8.6 | 0 | 5 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:47 | Normal | 550.3 | 437.4 | 512 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 228 | 228 | 227.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4182 | 1 | 44.2 | 149683.2 | 11484 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:52 | Normal | 574.1 | 430.6 | 528.3 | 0 | 5.2 | 3.6 | 4.4 | 0 | 227.6 | 228 | 227.4 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 6470 | 1 | 42.4 | 149683.6 | 11485 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 12:57 | Normal | 575.2 | 411 | 526.9 | 0 | 24.6 | 18.8 | 19.2 | 0 | 232 | 231 | 232 | 75 | 75.3 | 75.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29893 | 1 | 42.5 | 149685.6 | 11485 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 7.9 | 0.1 | 4.8 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:02 | Normal | 567.9 | 407.8 | 520.7 | 0 | 24.1 | 18.3 | 18.7 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 73.1 | 73.5 | 73 | 60 | 59.99 | 60 | 29074 | 1 | 43.7 | 149688.1 | 11485 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 8 | 0.1 | 4.4 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:07 | Normal | 560.3 | 402.9 | 513 | 0 | 23.7 | 18.4 | 18.5 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 71.9 | 72.3 | 71.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 28539 | 1 | 44.5 | 149690.5 | 11485 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:12 | Normal | 552.1 | 413.7 | 509.7 | 0 | 24 | 18.2 | 18.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 71.6 | 71.8 | 71.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28551 | 1 | 45.2 | 149692.9 | 11485 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.9 | 0.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:17 | Normal | 562.5 | 405.3 | 512.6 | 0 | 6.2 | 8 | 8.4 | 0 | 229 | 227.4 | 227.6 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11302 | 1 | 45.7 | 149695.2 | 11485 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:22 | Normal | 551.5 | 440.6 | 514 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5.8 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.8 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5812 | 1 | 45.4 | 149696.6 | 11485 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:27 | Normal | 567.6 | 438.1 | 518.4 | 0 | 22.1 | 16.2 | 17.5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 67.9 | 68.1 | 67.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 26729 | 1 | 45.1 | 149698.7 | 11485 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 7.3 | 0.1 | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:32 | Normal | 564.5 | 430.7 | 518.4 | 0 | 22.1 | 17.1 | 17.2 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 68.1 | 68.5 | 68 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 26683 | 1 | 45.4 | 149701 | 11485 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5 | 7.5 | 0.3 | 4.7 | 4.4 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:37 | Normal | 558.9 | 447 | 511.9 | 0 | 21.7 | 16.1 | 16.9 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230 | 66.4 | 66.7 | 66.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26055 | 1 | 45.7 | 149703.2 | 11485 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 7.1 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:42 | Normal | 558 | 436.9 | 515.3 | 0 | 21.7 | 16.8 | 17.1 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230 | 67.2 | 67.4 | 66.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26241 | 1 | 45.8 | 149705.4 | 11485 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 7.2 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:47 | Normal | 562.9 | 448.8 | 513.2 | 0 | 21.1 | 15.7 | 16.5 | 0 | 230 | 229.6 | 228.6 | 64.8 | 65.1 | 64.8 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 25374 | 1 | 46.1 | 149707.5 | 11485 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 6.9 | 0.1 | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:52 | Normal | 559.3 | 436.6 | 516.3 | 0 | 20.5 | 15.5 | 16.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 62.9 | 63.1 | 62.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 24642 | 1 | 46.3 | 149709.6 | 11486 | 5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 0.1 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 13:57 | Normal | 563.9 | 446.9 | 516.6 | 0 | 19.9 | 14.7 | 15.6 | 0 | 231 | 230 | 229.8 | 61.7 | 62 | 61.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 24126 | 1 | 46.3 | 149711.6 | 11486 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 0 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:02 | Normal | 563.9 | 450.6 | 511.9 | 0 | 20 | 14.5 | 15.8 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.2 | 61.5 | 62.1 | 61.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24077 | 1 | 46.1 | 149713.6 | 11486 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.7 | 0 | 3.1 | 4.6 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:07 | Normal | 563.7 | 425.8 | 516.5 | 0 | 20 | 15.6 | 15.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 61.7 | 62.2 | 61.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24126 | 1 | 45.7 | 149715.6 | 11486 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 6.6 | 0 | 4 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:12 | Normal | 563.7 | 422.9 | 510.4 | 0 | 19.5 | 15.3 | 15.5 | 0 | 229.6 | 228.6 | 227.6 | 60.4 | 60.9 | 60.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23626 | 1 | 45.6 | 149717.6 | 11486 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.7 | 6.4 | 0 | 4 | 4.7 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:17 | Normal | 562.8 | 435 | 512.4 | 0 | 19.3 | 14.5 | 15.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.8 | 59.7 | 60.1 | 59.7 | 60 | 60 | 60 | 23370 | 1 | 45.5 | 149719.6 | 11486 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 0.1 | 3.9 | 4.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:22 | Normal | 568.7 | 422.9 | 519.3 | 0 | 18.1 | 13.6 | 14.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 227.8 | 56.3 | 56.7 | 56.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21963 | 1 | 45.1 | 149721.5 | 11486 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:27 | Normal | 578.6 | 395.5 | 516.6 | 0 | 16.3 | 12.7 | 13.7 | 0 | 229.8 | 228 | 228.4 | 51.3 | 51.6 | 51.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 19134 | 1 | 44.9 | 149723.2 | 11486 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.7 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:32 | Normal | 567.2 | 439.4 | 547.6 | 0 | 15.6 | 9.3 | 13.7 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.8 | 50.2 | 50.5 | 50.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12289 | 1 | 43.5 | 149723.7 | 11486 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | 0.1 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:37 | Normal | 582.7 | 503.9 | 538.8 | 0 | 16 | 7.7 | 12.8 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.2 | 47.9 | 48.2 | 47.8 | 60.11 | 60.06 | 60.09 | 18637 | 1 | 42.6 | 149725 | 11486 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:42 | Normal | 582.2 | 484.7 | 538.8 | 0 | 14.9 | 7.2 | 11.9 | 0 | 229.2 | 228 | 228.6 | 44.1 | 44.5 | 44.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 17004 | 1 | 42.4 | 149726.5 | 11486 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:47 | Normal | 576.6 | 489.7 | 532.5 | 0 | 14.5 | 7 | 11.5 | 0 | 228.4 | 226.6 | 228 | 43 | 43.1 | 42.9 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 16407 | 1 | 42.1 | 149727.9 | 11486 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:52 | Normal | 565.5 | 496.6 | 534.5 | 0 | 13.8 | 6.8 | 11.4 | 0 | 228.6 | 227 | 227.2 | 41.4 | 41.8 | 41.3 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 15996 | 1 | 41.8 | 149729.2 | 11487 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 14:57 | Normal | 532.4 | 498.8 | 533.3 | 0 | 13.5 | 6.5 | 11 | 0 | 228 | 226.6 | 226.4 | 39.1 | 39.5 | 39.1 | 59.98 | 60 | 60 | 14994 | 1 | 41.5 | 149730.5 | 11487 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:02 | Normal | 579.4 | 499.9 | 529.8 | 0 | 10.8 | 6.4 | 10.7 | 0 | 226.6 | 225.8 | 225.6 | 36.6 | 37 | 36.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13930 | 1 | 41.4 | 149731.7 | 11487 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:07 | Normal | 579 | 506.1 | 540.5 | 0 | 10.3 | 6 | 10.1 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226 | 34.9 | 35.3 | 35 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13324 | 1 | 41.6 | 149732.8 | 11487 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:12 | Normal | 584.8 | 501.7 | 535.9 | 0 | 9.8 | 5.9 | 9.8 | 0 | 227 | 226 | 225.4 | 33.7 | 34 | 33.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12833 | 1 | 42.5 | 149733.9 | 11487 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:17 | Normal | 580.6 | 501.1 | 540.6 | 0 | 9.5 | 5.6 | 9.5 | 0 | 231.8 | 229.8 | 229.8 | 32 | 32.6 | 32.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12467 | 1 | 43.5 | 149734.9 | 11487 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:22 | Normal | 531.1 | 513.7 | 541.9 | 0 | 8.8 | 5.1 | 8.7 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 29 | 29.3 | 29 | 60 | 60 | 60 | 11334 | 1 | 44 | 149735.9 | 11487 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:27 | Normal | 516.1 | 509.8 | 536.1 | 0 | 8.4 | 5 | 8.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.2 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10851 | 1 | 43.9 | 149736.9 | 11487 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:32 | Normal | 585.9 | 468.8 | 535.3 | 0 | 5.6 | 4.6 | 7.5 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229 | 23 | 23.6 | 23.3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 9085 | 1 | 42.8 | 149737.6 | 11487 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:37 | Normal | 542.5 | 464.8 | 501.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 1687 | 1 | 41.5 | 149738 | 11487 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:42 | Normal | 544.4 | 482.9 | 526.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 227.4 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1871 | 1 | 40.2 | 149738.2 | 11487 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:47 | Normal | 535.4 | 518.7 | 560.1 | 0 | 4.7 | 3.7 | 6.5 | 0 | 230.2 | 229 | 229 | 20.2 | 20.7 | 20.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7770 | 1 | 39.6 | 149738.7 | 11487 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:52 | Normal | 486.5 | 515.9 | 553.1 | 0 | 4.5 | 3.4 | 6.1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.2 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7288 | 1 | 39.1 | 149739.3 | 11488 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 15:57 | Normal | 375.4 | 510.8 | 541.7 | 0 | 4.1 | 3.1 | 5.6 | 0 | 229.6 | 227.8 | 227.4 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6257 | 1 | 38.6 | 149739.9 | 11488 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:02 | Normal | 326.8 | 509.6 | 549.2 | 0 | 3.1 | 2.8 | 5.1 | 0 | 230.2 | 228 | 227.6 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5387 | 1 | 38.1 | 149740.4 | 11488 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:07 | Normal | 434.5 | 510.8 | 537.8 | 0 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 0 | 229.4 | 227.6 | 227 | 12.6 | 12.9 | 12.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4961 | 1 | 37.7 | 149740.8 | 11488 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:12 | Normal | 281.7 | 510 | 546.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 0 | 229.8 | 228 | 227.4 | 11.1 | 11.5 | 11 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4350 | 1 | 37.4 | 149741.2 | 11488 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:17 | Normal | 230.6 | 511.6 | 537.3 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 0 | 229.4 | 227.2 | 227.6 | 8 | 8.2 | 7.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3065 | 1 | 37.1 | 149741.5 | 11488 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:22 | Normal | 571.4 | 476.7 | 536.5 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2937 | 1 | 36.8 | 149741.7 | 11488 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:27 | Normal | 555.9 | 480.9 | 537.7 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 230.2 | 227.6 | 227.6 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 2664 | 1 | 36.6 | 149742 | 11488 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:32 | Normal | 569.8 | 489.8 | 536.6 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.2 | 6.1 | 6.5 | 6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2396 | 1 | 36.4 | 149742.2 | 11488 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:37 | Normal | 552.3 | 461.4 | 546.4 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 229.8 | 226.8 | 227 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2109 | 1 | 36.2 | 149742.4 | 11488 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:42 | Normal | 569 | 512 | 550.2 | 0 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 229.2 | 228.4 | 227.4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1835 | 1 | 36 | 149742.5 | 11488 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:47 | Normal | 553.3 | 435.3 | 537.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1481 | 1 | 35.9 | 149742.7 | 11489 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:52 | Normal | 554.8 | 491.7 | 497.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229 | 228.8 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 1212 | 1 | 35.7 | 149742.8 | 11489 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 16:57 | Normal | 550.1 | 494.9 | 526.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 918 | 1 | 35.5 | 149742.9 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:02 | Normal | 539.9 | 485.9 | 524.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230 | 229.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 752 | 1 | 35.4 | 149742.9 | 11489 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:07 | Normal | 498.6 | 489.7 | 512.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 229.6 | 229.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 649 | 1 | 35.2 | 149743 | 11489 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:12 | Normal | 543.8 | 436.3 | 508 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 229.8 | 230.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 550 | 1 | 35 | 149743 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:17 | Normal | 549.8 | 401.7 | 512.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 434 | 1 | 34.9 | 149743.1 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:22 | Normal | 537.6 | 362 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 229.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 334 | 1 | 34.7 | 149743.1 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:27 | Normal | 441.9 | 199.9 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.8 | 229.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 275 | 1 | 34.5 | 149743.2 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:32 | Normal | 473.7 | 199.8 | 424.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 229.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 188 | 1 | 34.3 | 149743.2 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:37 | Normal | 205.7 | 199.7 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 229.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 77 | 1 | 34.1 | 149743.2 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:42 | Normal | 199.9 | 200.1 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37 | 1 | 34 | 149743.2 | 11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:47 | Normal | 200.9 | 204.1 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 23 | 1 | 33.9 | 149743.2 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:52 | Normal | 187.2 | 205.3 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16 | 1 | 33.6 | 149743.2 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-30 17:57 | Normal | 207.3 | 202.2 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14 | 1 | 33.4 | 149743.2 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0