## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-31 05:44 | Wait | 511.1 | 508.9 | 504 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 149743.2 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 05:49 | Normal | 508.9 | 199.4 | 471.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 77 | 1 | 22.3 | 149743.2 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 05:54 | Normal | 526 | 199.8 | 467.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 148 | 1 | 22.8 | 149743.2 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 05:59 | Normal | 558.7 | 241.5 | 493.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 228.2 | 227.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 122 | 1 | 23 | 149743.2 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:04 | Normal | 574.9 | 372 | 506 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 228 | 227.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 247 | 1 | 23 | 149743.2 | 11490 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:09 | Normal | 579.1 | 408.8 | 533.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.8 | 226.6 | 227.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 346 | 1 | 23 | 149743.3 | 11490 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:14 | Normal | 567 | 473.9 | 524.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226.8 | 1.6 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 469 | 1 | 23 | 149743.3 | 11490 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:19 | Normal | 601 | 432.1 | 531.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 227.4 | 226.8 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 527 | 1 | 23.4 | 149743.3 | 11490 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:24 | Normal | 582.3 | 432.6 | 538.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.6 | 2 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 688 | 1 | 24.1 | 149743.4 | 11490 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:29 | Normal | 603.6 | 407.4 | 554.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 228.8 | 228 | 227.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 811 | 1 | 24.3 | 149743.4 | 11490 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:34 | Normal | 603.7 | 440.4 | 544.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 228.6 | 228 | 227.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 924 | 1 | 24.5 | 149743.5 | 11490 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:39 | Normal | 581.6 | 407.6 | 552.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 229.2 | 228 | 227.4 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1066 | 1 | 24.7 | 149743.6 | 11491 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:44 | Normal | 565 | 440.6 | 546.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.6 | 227.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1190 | 1 | 25 | 149743.7 | 11491 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:49 | Normal | 580.9 | 468.8 | 528.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228 | 227.4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1360 | 1 | 25.3 | 149743.8 | 11491 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:54 | Normal | 479.1 | 547.9 | 552.3 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.2 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2068 | 1 | 25.4 | 149743.9 | 11491 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 06:59 | Normal | 506.7 | 515.7 | 571.6 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228 | 5.9 | 6.2 | 6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2346 | 1 | 25.7 | 149744.1 | 11491 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:04 | Normal | 560.8 | 504.8 | 551.1 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2582 | 1 | 26 | 149744.3 | 11491 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:09 | Normal | 534.9 | 572.9 | 527.4 | 0 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 229 | 228 | 227.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2883 | 1 | 26.3 | 149744.6 | 11491 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:14 | Normal | 545.8 | 564.9 | 517.8 | 0 | 4.2 | 1.5 | 0.7 | 0 | 228.2 | 228 | 227.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3680 | 1 | 26.6 | 149744.8 | 11491 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:19 | Normal | 552.8 | 561.8 | 394.6 | 0 | 4.9 | 1.7 | 2 | 0 | 227.6 | 227.6 | 227.2 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 4547 | 1 | 26.9 | 149745.2 | 11491 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:24 | Normal | 540.6 | 559.8 | 453.2 | 0 | 5.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.2 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4954 | 1 | 27.2 | 149745.6 | 11491 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:29 | Normal | 600.1 | 567 | 439.3 | 0 | 5.6 | 2 | 2.3 | 0 | 229 | 227.2 | 226.8 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5529 | 1 | 27.7 | 149746 | 11491 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:34 | Normal | 588.9 | 560.9 | 431.7 | 0 | 6.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 228.6 | 227.6 | 226.6 | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5944 | 1 | 28.1 | 149746.5 | 11491 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:39 | Normal | 601.9 | 561.6 | 372.3 | 0 | 6.3 | 2.3 | 4.5 | 0 | 229 | 227.6 | 227.4 | 17.1 | 17.5 | 17.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6745 | 1 | 28.5 | 149747 | 11492 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:44 | Normal | 589.6 | 558.3 | 426.2 | 0 | 6.9 | 2.5 | 5 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227.4 | 18.9 | 19.3 | 19.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7450 | 1 | 29 | 149747.6 | 11492 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:49 | Normal | 595.1 | 554.9 | 421.5 | 0 | 7.2 | 2.7 | 5.3 | 0 | 229 | 228.2 | 226.8 | 19.9 | 20.5 | 20 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7683 | 1 | 29.5 | 149748.2 | 11492 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:54 | Normal | 594.2 | 553.6 | 419.3 | 0 | 7.6 | 2.9 | 5.8 | 0 | 228.6 | 227.6 | 226.4 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8176 | 1 | 29.9 | 149748.9 | 11492 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 07:59 | Normal | 590.6 | 557 | 423 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 228 | 227.4 | 227.2 | 23.3 | 23.7 | 23.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8924 | 1 | 30.3 | 149749.6 | 11492 | 0.6 | 3 | 2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:04 | Normal | 595.9 | 560.8 | 413.3 | 0 | 10.3 | 3.2 | 8 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.6 | 27.7 | 28 | 27.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10629 | 1 | 30.8 | 149750.4 | 11492 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:09 | Normal | 592.2 | 563.9 | 413.7 | 0 | 10.8 | 3.3 | 8.3 | 0 | 228.2 | 228 | 227.4 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11060 | 1 | 31.3 | 149751.3 | 11492 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:14 | Normal | 594.7 | 546.3 | 420.3 | 0 | 11.2 | 3.6 | 8.8 | 0 | 228.4 | 227.6 | 226.8 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11562 | 1 | 31.7 | 149752.3 | 11492 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:19 | Normal | 595.7 | 542.9 | 407.7 | 0 | 11.9 | 3.8 | 9 | 0 | 228.4 | 227.2 | 226.8 | 31.1 | 31.6 | 31.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 11959 | 1 | 32.2 | 149753.3 | 11492 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:24 | Normal | 587 | 552.6 | 403.3 | 0 | 12.5 | 4 | 9.5 | 0 | 227.4 | 227.6 | 227 | 32.4 | 32.8 | 32.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 12442 | 1 | 32.6 | 149754.3 | 11492 | 3 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:29 | Normal | 585.2 | 553 | 394.9 | 0 | 13 | 4.1 | 10 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.4 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12857 | 1 | 32.9 | 149755.3 | 11492 | 3 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:34 | Normal | 587.6 | 540.8 | 396.5 | 0 | 13.5 | 4.3 | 10.1 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.4 | 34.7 | 35 | 34.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 13263 | 1 | 33.3 | 149756.4 | 11492 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:39 | Normal | 585.6 | 536.7 | 398.1 | 0 | 14 | 4.5 | 10.6 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230 | 35.4 | 35.8 | 35.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13731 | 1 | 33.7 | 149757.6 | 11493 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:44 | Normal | 579.9 | 504.2 | 394.9 | 0 | 14.3 | 4.9 | 11.1 | 0 | 230 | 230.8 | 230.2 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 60 | 60 | 59.99 | 14165 | 1 | 34 | 149758.7 | 11493 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:49 | Normal | 585.4 | 470 | 396.4 | 0 | 14.7 | 6.6 | 11.4 | 0 | 231.2 | 231 | 230 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14983 | 1 | 34.4 | 149759.9 | 11493 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:54 | Normal | 581.3 | 421.8 | 409 | 0 | 15.4 | 9.2 | 11.6 | 0 | 232 | 230 | 230 | 41.5 | 41.7 | 41.6 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 16089 | 1 | 34.8 | 149761.2 | 11493 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 08:59 | Normal | 578.2 | 404.8 | 400.8 | 0 | 15.9 | 9.5 | 12.1 | 0 | 230.8 | 231 | 230.4 | 42.3 | 42.5 | 42.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16382 | 1 | 35.3 | 149762.6 | 11493 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:04 | Normal | 574.7 | 401.7 | 404.3 | 0 | 16.3 | 9.8 | 12.6 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 43.4 | 43.6 | 43.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 16761 | 1 | 35.6 | 149764 | 11493 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:09 | Normal | 577.7 | 405.6 | 402.3 | 0 | 17.1 | 10.3 | 12.9 | 0 | 232.6 | 232 | 231.2 | 45.1 | 45.4 | 45.2 | 60 | 60 | 60 | 17710 | 1 | 36.1 | 149765.4 | 11493 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:14 | Normal | 572.7 | 402.5 | 398.5 | 0 | 18 | 10.6 | 13.7 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 47.2 | 47.5 | 47.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 18493 | 1 | 36.5 | 149766.9 | 11493 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:19 | Normal | 576 | 384.8 | 406.4 | 0 | 18.9 | 11.5 | 14.3 | 0 | 232 | 231.2 | 230.6 | 49.3 | 49.8 | 49.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 19518 | 1 | 36.9 | 149768.5 | 11493 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 0.1 | 0.8 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:24 | Normal | 563.5 | 387.6 | 393.2 | 0 | 19.4 | 7.8 | 6.9 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.6 | 39.1 | 39.4 | 39.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 18126 | 1 | 37.4 | 149770.1 | 11493 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:29 | Normal | 578 | 395.7 | 402.9 | 0 | 20.3 | 11.8 | 14.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 52.3 | 52.7 | 52.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21144 | 1 | 37 | 149770.9 | 11493 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.5 | 0.1 | 1.1 | 3.9 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:34 | Normal | 557.9 | 437.7 | 518.4 | 0 | 4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 229.4 | 228.4 | 227.2 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4588 | 1 | 36.8 | 149771.7 | 11493 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:39 | Normal | 576.6 | 395.9 | 410.5 | 0 | 22.6 | 14.6 | 17.4 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 61.1 | 61.6 | 61.1 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 23844 | 1 | 36.8 | 149773 | 11494 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 2 | 4.9 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:44 | Normal | 575 | 394.6 | 412.3 | 0 | 22.3 | 14.5 | 16.9 | 0 | 231.6 | 231.2 | 229.4 | 59.9 | 60.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23564 | 1 | 37.2 | 149774.4 | 11494 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 0.1 | 2.3 | 4.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:49 | Normal | 543.6 | 407.9 | 431.6 | 0 | 7.3 | 4 | 4.1 | 0 | 228.4 | 227.6 | 226.4 | 18.5 | 19 | 18.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 6364 | 1 | 37.6 | 149775.7 | 11494 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:54 | Normal | 553.2 | 422.7 | 477.8 | 0 | 4.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 227.4 | 228 | 226.4 | 12 | 12.4 | 12.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4623 | 1 | 37.6 | 149776.9 | 11494 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 09:59 | Normal | 567.6 | 430.8 | 435.9 | 0 | 5.8 | 3.3 | 4 | 0 | 228 | 228.4 | 227 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6094 | 1 | 37.7 | 149778.2 | 11494 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:04 | Normal | 561.9 | 453.7 | 529.2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 227.8 | 227.2 | 226.4 | 12.9 | 13.4 | 13.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5196 | 1 | 37.2 | 149778.9 | 11494 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:09 | Normal | 577.3 | 439.8 | 534.5 | 0 | 5.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 228.8 | 228.4 | 227.2 | 15.7 | 16.2 | 15.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6103 | 1 | 36.5 | 149779.3 | 11494 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:14 | Normal | 582.2 | 478.6 | 542.6 | 0 | 5.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 228.2 | 227.6 | 227 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6493 | 1 | 36.2 | 149779.9 | 11494 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:19 | Normal | 582.5 | 527.7 | 522.3 | 0 | 9.8 | 4.3 | 5.3 | 0 | 229.2 | 228.6 | 227.4 | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9249 | 1 | 35.8 | 149780.4 | 11494 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:24 | Normal | 574.1 | 474.7 | 533.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2.3 | 0 | 227.6 | 227.4 | 226 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4361 | 1 | 35.9 | 149781.2 | 11494 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:29 | Normal | 581.9 | 451.6 | 542 | 0 | 3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3650 | 1 | 35.4 | 149781.5 | 11494 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:34 | Normal | 587 | 479.1 | 556.6 | 0 | 4.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 227.6 | 227.2 | 226 | 13.3 | 13.9 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5226 | 1 | 35 | 149781.9 | 11494 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:39 | Normal | 601.3 | 417.9 | 522 | 0 | 15.6 | 11.3 | 8 | 0 | 230 | 229.4 | 228.4 | 43.6 | 44.2 | 43.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20839 | 1 | 35.1 | 149782.7 | 11495 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4 | 6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:44 | Normal | 586.1 | 441.7 | 527.8 | 0 | 5.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 229 | 227.6 | 226.6 | 16.5 | 17.1 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6629 | 1 | 35.2 | 149783.3 | 11495 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:49 | Normal | 582 | 498 | 540 | 0 | 4 | 2 | 2.6 | 0 | 228.4 | 227 | 226.4 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4762 | 1 | 35 | 149783.7 | 11495 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:54 | Normal | 589.9 | 552.9 | 518.2 | 0 | 5.9 | 2.5 | 4.7 | 0 | 228.8 | 227.8 | 227.2 | 17.9 | 18.5 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11522 | 1 | 35.1 | 149784.6 | 11495 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 10:59 | Normal | 590.1 | 548.6 | 527 | 0 | 26.1 | 9.3 | 18.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231 | 71.3 | 71.7 | 71.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 27612 | 1 | 35.4 | 149785.6 | 11495 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 7.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:04 | Normal | 571.1 | 479.7 | 533.3 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 228.6 | 227.8 | 226.4 | 13.7 | 14.3 | 14 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5449 | 1 | 36.2 | 149786.9 | 11495 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:09 | Normal | 575.9 | 481.7 | 534.7 | 0 | 4.6 | 2.5 | 3.3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 226.6 | 14.2 | 14.9 | 14.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5599 | 1 | 35.7 | 149787.3 | 11495 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:14 | Normal | 579.4 | 528.8 | 517.1 | 0 | 5.5 | 2.3 | 4 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227 | 16.2 | 16.8 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6357 | 1 | 35.6 | 149788.1 | 11495 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:19 | Normal | 571.9 | 469.1 | 532.4 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.4 | 10.6 | 11 | 10.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 4124 | 1 | 35.4 | 149788.6 | 11495 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:24 | Normal | 582.7 | 476.6 | 542.3 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 229 | 226.8 | 226 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 4434 | 1 | 35.1 | 149788.9 | 11495 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:29 | Normal | 581.8 | 479.5 | 548.5 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 229.2 | 228 | 226.6 | 11.2 | 11.7 | 11.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4478 | 1 | 34.8 | 149789.3 | 11495 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:34 | Normal | 588.9 | 500.9 | 545.3 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 228.4 | 227.4 | 226.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4562 | 1 | 34.7 | 149789.7 | 11496 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:39 | Normal | 587.7 | 478.9 | 536.1 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.2 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4145 | 1 | 34.6 | 149790 | 11496 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:44 | Normal | 592.2 | 475.3 | 550.8 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.4 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4763 | 1 | 34.5 | 149790.4 | 11496 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:49 | Normal | 585.6 | 483.8 | 544.7 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 228.8 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4695 | 1 | 34.4 | 149790.8 | 11496 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 11:54 | Normal | 581.9 | 479.4 | 533.9 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.6 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.2 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 4665 | 1 | 34.4 | 149791.3 | 11496 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:00 | Normal | 592.7 | 461.1 | 556.1 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3 | 0 | 231 | 230.6 | 230 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5495 | 1 | 34.3 | 149791.7 | 11496 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:05 | Normal | 593.6 | 545 | 556.1 | 0 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.8 | 21.3 | 21.8 | 21.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10105 | 1 | 34.4 | 149792.3 | 11496 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:09 | Normal | 595.3 | 548.6 | 556 | 0 | 23.3 | 8.1 | 18.4 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233 | 65.4 | 66.3 | 65.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28240 | 1 | 34.7 | 149793.5 | 11496 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 6.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:14 | Normal | 576.8 | 462.6 | 534 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 229.8 | 229.8 | 228.8 | 11.7 | 12.2 | 11.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 4641 | 1 | 34.8 | 149794 | 11496 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:20 | Normal | 581.1 | 471.8 | 533 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4118 | 1 | 34.6 | 149794.3 | 11496 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:25 | Normal | 581.7 | 510.7 | 545.4 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229 | 228.8 | 228.2 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3819 | 1 | 34.5 | 149794.7 | 11496 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:30 | Normal | 581.8 | 480.8 | 538.2 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.6 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3756 | 1 | 34.3 | 149795 | 11496 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:34 | Normal | 593.8 | 490.8 | 543.4 | 0 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.2 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5027 | 1 | 34.2 | 149795.3 | 11497 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:39 | Normal | 592.8 | 516.5 | 550.2 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.6 | 0 | 229.4 | 228.2 | 227.2 | 16 | 16.5 | 16.2 | 60 | 60.02 | 60 | 6391 | 1 | 34.2 | 149795.9 | 11497 | 1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:44 | Normal | 601.8 | 421.5 | 547.4 | 0 | 26.1 | 19.9 | 20.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 232.4 | 81.7 | 82.2 | 81.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 32891 | 1 | 34.9 | 149797.4 | 11497 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 0 | 5.1 | 5.9 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:50 | Normal | 583.6 | 409.5 | 530.7 | 0 | 25.3 | 14.5 | 11.4 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232 | 63.4 | 64 | 63.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 24303 | 1 | 37.3 | 149799.8 | 11497 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 0 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:54 | Normal | 565.4 | 407.8 | 521.3 | 0 | 25.2 | 19.1 | 19.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233 | 75.2 | 75.5 | 75 | 59.99 | 59.99 | 60 | 29969 | 1 | 39.2 | 149802.3 | 11497 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 8.3 | 0.1 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 12:59 | Normal | 569.6 | 428.8 | 527 | 0 | 9.1 | 6.1 | 6.5 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.4 | 27.1 | 27.5 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10536 | 1 | 39.2 | 149803.4 | 11497 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:04 | Normal | 605.3 | 475.8 | 560.3 | 0 | 23.1 | 15.1 | 17.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 72.8 | 73.1 | 72.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 28486 | 1 | 38.7 | 149804.5 | 11497 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 2.7 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:10 | Normal | 605.5 | 495.6 | 565.2 | 0 | 22.2 | 14.1 | 17.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 70.8 | 71.3 | 70.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 28330 | 1 | 40.1 | 149807 | 11497 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 7.4 | 0.1 | 2.3 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:14 | Normal | 603.7 | 487.8 | 559.9 | 0 | 6.8 | 4.4 | 5 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.8 | 21.7 | 22.1 | 21.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8386 | 1 | 40.3 | 149808.5 | 11497 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:20 | Normal | 615.8 | 472.5 | 568.8 | 0 | 12 | 11.7 | 14.2 | 0 | 231 | 230.8 | 229.4 | 47.6 | 47.9 | 47.4 | 60 | 60.01 | 60 | 22357 | 1 | 40.1 | 149809.9 | 11497 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 4.9 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:24 | Normal | 607.3 | 474.7 | 559.3 | 0 | 7 | 4.5 | 5 | 0 | 229.2 | 228.4 | 227.8 | 22.4 | 23.1 | 22.7 | 59.99 | 60 | 60 | 8715 | 1 | 39.6 | 149811 | 11497 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:30 | Normal | 618 | 465.8 | 570.4 | 0 | 19.1 | 14.1 | 14.7 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 63.1 | 63.6 | 63 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 24400 | 1 | 39.2 | 149812.4 | 11497 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 6.1 | 0.4 | 3.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:35 | Normal | 604.8 | 506.8 | 546.4 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 227.2 | 226 | 225.8 | 14 | 14.6 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5586 | 1 | 38.6 | 149813.1 | 11498 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:40 | Normal | 602.2 | 502.8 | 565.5 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 228 | 226.2 | 226 | 15.1 | 15.5 | 15.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 5856 | 1 | 37.5 | 149813.5 | 11498 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:45 | Normal | 618 | 555.9 | 574.7 | 0 | 6 | 3.4 | 4.4 | 0 | 229.4 | 228 | 228 | 20.2 | 20.8 | 20.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7681 | 1 | 36.8 | 149814.1 | 11498 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:50 | Normal | 626.4 | 489.5 | 573 | 0 | 16.4 | 11.9 | 12.6 | 0 | 231 | 230 | 230 | 54.8 | 55.1 | 54.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 20788 | 1 | 37 | 149815.3 | 11498 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 13:55 | Normal | 609.3 | 483.3 | 564.8 | 0 | 19.7 | 14 | 15.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.2 | 64.2 | 64.5 | 63.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 25258 | 1 | 38.2 | 149817.4 | 11498 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 | 6.5 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:00 | Normal | 594.3 | 472.6 | 549.9 | 0 | 19.8 | 14 | 15.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 63.5 | 63.8 | 63.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 25058 | 1 | 39.3 | 149819.5 | 11498 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 0.1 | 2.7 | 4.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:05 | Normal | 581.9 | 469.1 | 541 | 0 | 20.8 | 15 | 16.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 65.4 | 65.8 | 65.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 25830 | 1 | 40.2 | 149821.6 | 11498 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 6.8 | 0 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:10 | Normal | 578.8 | 446.2 | 530.7 | 0 | 21.5 | 16.4 | 16.9 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 67.8 | 68.1 | 67.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 26757 | 1 | 40.7 | 149823.8 | 11498 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 7.1 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:14 | Normal | 567.2 | 442.2 | 525.6 | 0 | 21.2 | 16 | 16.5 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 65.6 | 65.9 | 65.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 25779 | 1 | 41.6 | 149826 | 11498 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:20 | Normal | 567.8 | 444.1 | 528.2 | 0 | 20.5 | 14.9 | 16 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 63.1 | 63.3 | 62.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24864 | 1 | 42.1 | 149828.1 | 11498 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5 | 6.3 | 0.2 | 4 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:25 | Normal | 567.2 | 418.5 | 532 | 0 | 20.3 | 13.7 | 15.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 228.6 | 60.3 | 60.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 60 | 23891 | 1 | 42.3 | 149830.2 | 11498 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4 | 4.6 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:30 | Normal | 575 | 418.1 | 532.6 | 0 | 19.8 | 12.6 | 15 | 0 | 232 | 230.4 | 230 | 58.2 | 58.5 | 58.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 23082 | 1 | 42 | 149831.8 | 11498 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:35 | Normal | 570.7 | 483 | 527.7 | 0 | 20.5 | 11 | 16 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231 | 60.3 | 60.6 | 60.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23831 | 1 | 41.8 | 149833.4 | 11499 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5 | 2.6 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:40 | Normal | 573.3 | 483.9 | 526.4 | 0 | 18.3 | 9.7 | 14.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 54 | 54.4 | 53.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21304 | 1 | 42 | 149835.3 | 11499 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 0 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:45 | Normal | 568.7 | 488.1 | 530.9 | 0 | 17.8 | 9.1 | 13.8 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 51.9 | 52.3 | 51.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20402 | 1 | 42 | 149837 | 11499 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:50 | Normal | 567.6 | 498.3 | 532.4 | 0 | 17.3 | 8.8 | 13.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.6 | 51.1 | 51.5 | 51 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20049 | 1 | 41.9 | 149838.7 | 11499 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 14:55 | Normal | 553 | 491.3 | 526.7 | 0 | 17.1 | 9.3 | 13.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 50.5 | 50.9 | 50.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 19756 | 1 | 41.9 | 149840.4 | 11499 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:00 | Normal | 570.5 | 502.1 | 529.3 | 0 | 15 | 8.8 | 13 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 47.1 | 47.4 | 47 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18505 | 1 | 41.9 | 149842 | 11499 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 2 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:05 | Normal | 581.1 | 500.5 | 537.9 | 0 | 14.6 | 8.6 | 12.7 | 0 | 231.4 | 229 | 229.6 | 46.6 | 46.9 | 46.5 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 18251 | 1 | 42.2 | 149843.5 | 11499 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:10 | Normal | 566 | 501.9 | 527.8 | 0 | 7.8 | 4.7 | 6 | 0 | 230.2 | 228 | 228.2 | 23.5 | 24 | 23.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9601 | 1 | 42.8 | 149844.9 | 11499 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:15 | Normal | 589.7 | 480.2 | 546.9 | 0 | 14 | 9.1 | 12.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.2 | 46 | 46.2 | 45.9 | 60 | 60 | 60 | 18065 | 1 | 42.7 | 149846.1 | 11499 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:20 | Normal | 560.9 | 476.3 | 543.6 | 0 | 12.9 | 8.4 | 11.8 | 0 | 230 | 229.2 | 229.6 | 42 | 42.3 | 41.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 16104 | 1 | 43.8 | 149847.5 | 11499 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:25 | Normal | 581.8 | 478.3 | 541.2 | 0 | 12 | 8.8 | 11.8 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.2 | 42 | 42.3 | 42.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16110 | 1 | 44.5 | 149848.8 | 11499 | 3.6 | 3.5 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:30 | Normal | 580 | 505.4 | 538.6 | 0 | 10.8 | 7.8 | 11.2 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.8 | 38.8 | 39.2 | 38.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14928 | 1 | 44.2 | 149850.1 | 11499 | 3.3 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:35 | Normal | 589.8 | 505.3 | 539.7 | 0 | 10.1 | 7.3 | 10.6 | 0 | 229.8 | 228 | 228.2 | 36.8 | 37.2 | 36.7 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 14183 | 1 | 42.8 | 149851.3 | 11500 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:40 | Normal | 585.7 | 510.5 | 544.9 | 0 | 9 | 6.5 | 9.5 | 0 | 229.4 | 227.2 | 227.8 | 32.9 | 33.4 | 32.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 12677 | 1 | 41.6 | 149852.5 | 11500 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:45 | Normal | 558.6 | 509.1 | 543 | 0 | 8.2 | 5.8 | 8.8 | 0 | 229.4 | 227 | 227.8 | 30.3 | 30.6 | 30.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11578 | 1 | 40.7 | 149853.5 | 11500 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:50 | Normal | 504.6 | 517.1 | 547 | 0 | 7.5 | 5.1 | 7.8 | 0 | 228.8 | 227.8 | 227.4 | 26.2 | 26.5 | 26.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10088 | 1 | 40 | 149854.4 | 11500 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 15:55 | Normal | 504.7 | 518.4 | 553.3 | 0 | 5.8 | 4.4 | 6.7 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.6 | 22.4 | 22.7 | 22.4 | 60 | 60 | 60 | 8604 | 1 | 39.1 | 149855.2 | 11500 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:00 | Normal | 529.9 | 517.4 | 549.2 | 0 | 4.5 | 3.6 | 5.8 | 0 | 227.2 | 226 | 226.6 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 7369 | 1 | 38.5 | 149855.8 | 11500 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:05 | Normal | 516.4 | 511.3 | 542.8 | 0 | 2.9 | 3 | 4.8 | 0 | 227.6 | 226.4 | 225.6 | 14.7 | 15.4 | 14.8 | 59.89 | 59.87 | 59.88 | 5697 | 1 | 37.8 | 149856.3 | 11500 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:10 | Normal | 576.4 | 482.4 | 550.5 | 0 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 0 | 228.2 | 226.2 | 225.8 | 14.4 | 15 | 14.4 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 5629 | 1 | 37.3 | 149856.8 | 11500 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:15 | Normal | 587 | 479.6 | 546.8 | 0 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 0 | 227.6 | 225.4 | 225.8 | 12.1 | 12.6 | 12.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4772 | 1 | 36.9 | 149857.2 | 11500 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:20 | Normal | 574.9 | 463.3 | 531.2 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 226.6 | 225.2 | 224.8 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 2305 | 1 | 36.5 | 149857.5 | 11500 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:25 | Normal | 579.8 | 481.4 | 551.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 226.8 | 224.6 | 224.6 | 7.8 | 8 | 7.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2903 | 1 | 36.1 | 149857.7 | 11500 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:30 | Normal | 560.8 | 483.4 | 530.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 226.2 | 224.2 | 223.8 | 4.6 | 5 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1710 | 1 | 35.8 | 149857.9 | 11500 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:35 | Normal | 557 | 485.7 | 539.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 226 | 224 | 223.4 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1212 | 1 | 35.5 | 149858 | 11501 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:40 | Normal | 565.7 | 524.8 | 511 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 227.6 | 225.8 | 226.4 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1096 | 1 | 35.3 | 149858.1 | 11501 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:45 | Normal | 543.8 | 480.3 | 521.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 228 | 225.8 | 226.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1121 | 1 | 34.9 | 149858.2 | 11501 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:50 | Normal | 573.6 | 488.4 | 517.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 228.6 | 227 | 226.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 824 | 1 | 34.6 | 149858.2 | 11501 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 16:55 | Normal | 573 | 534.3 | 507.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229 | 227.2 | 226.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 938 | 1 | 34.4 | 149858.3 | 11501 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:00 | Normal | 557.3 | 544.5 | 538.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227 | 227.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1000 | 1 | 34.1 | 149858.4 | 11501 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:05 | Normal | 546.6 | 515.1 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.6 | 227.4 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1035 | 1 | 33.9 | 149858.5 | 11501 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:10 | Normal | 562.8 | 536.4 | 518.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.2 | 227.2 | 2.5 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 977 | 1 | 33.7 | 149858.6 | 11501 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:15 | Normal | 550.9 | 517.3 | 539.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 227.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 843 | 1 | 33.6 | 149858.6 | 11501 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:20 | Normal | 547.1 | 413.6 | 521.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 227.8 | 227.8 | 1.8 | 2.4 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 633 | 1 | 33.4 | 149858.7 | 11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:25 | Normal | 541.9 | 369.5 | 508.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.2 | 226.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 432 | 1 | 33.3 | 149858.8 | 11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:30 | Normal | 497.8 | 199.6 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228 | 226.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 282 | 1 | 33.1 | 149858.8 | 11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:35 | Normal | 429.9 | 200.2 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 227 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 179 | 1 | 32.9 | 149858.8 | 11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:40 | Normal | 202.3 | 199.7 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 227.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 56 | 1 | 32.7 | 149858.8 | 11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:45 | Normal | 200.5 | 187.1 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 28 | 1 | 32.5 | 149858.8 | 11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:50 | Normal | 174.3 | 187.1 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 32.3 | 149858.8 | 11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 17:55 | Normal | 194.6 | 205.7 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 227.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 19 | 1 | 32.1 | 149858.8 | 11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-31 18:00 | Normal | 197.2 | 191 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 228 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17 | 1 | 32 | 149858.8 | 11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0