## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-06 05:35 | Wait | 461.1 | 462 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 146348.6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-03-06 05:35 | Wait | 462.7 | 463.6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 146348.6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-03-06 05:35 | Wait | 485.1 | 461.4 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 146348.6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-03-06 05:35 | Wait | 489.3 | 490.1 | 484.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.2 | 146348.6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-03-06 05:36 | Wait | 515.6 | 500.2 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.8 | 146348.6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:41 | Normal | 523.7 | 199.6 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 84 | 1 | 24.1 | 146348.6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:46 | Normal | 528.5 | 200.5 | 493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 249 | 1 | 24.5 | 146348.7 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:51 | Normal | 552.5 | 269.2 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 404 | 1 | 24.8 | 146348.7 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 05:56 | Normal | 549.7 | 312.6 | 506.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 552 | 1 | 25.1 | 146348.7 | 11200 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:01 | Normal | 571.2 | 466.5 | 540.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 747 | 1 | 25.4 | 146348.8 | 11200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:06 | Normal | 579.5 | 554.8 | 530.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1039 | 1 | 25.7 | 146348.9 | 11200 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:11 | Normal | 570.7 | 547.8 | 516.9 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1414 | 1 | 25.9 | 146349 | 11200 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:16 | Normal | 579.7 | 543.9 | 514.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60 | 1466 | 1 | 26.3 | 146349.1 | 11200 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:21 | Normal | 589.6 | 538.8 | 535.4 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1773 | 1 | 26.4 | 146349.2 | 11200 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:26 | Normal | 598.6 | 479.7 | 544.9 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.6 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2642 | 1 | 26.7 | 146349.4 | 11200 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:31 | Normal | 600.6 | 474.7 | 546.9 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 233 | 230.8 | 231 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 2376 | 1 | 27 | 146349.6 | 11200 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:36 | Normal | 595.4 | 529.7 | 544.9 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 5.1 | 5.3 | 5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2052 | 1 | 27.2 | 146349.8 | 11200 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:41 | Normal | 582.6 | 485.9 | 543.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1848 | 1 | 27.3 | 146350 | 11201 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:46 | Normal | 585.6 | 501.7 | 523 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1848 | 1 | 27.5 | 146350.1 | 11201 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:51 | Normal | 591.9 | 482.9 | 537.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1969 | 1 | 27.7 | 146350.3 | 11201 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 06:56 | Normal | 578.4 | 542.8 | 548.8 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2213 | 1 | 27.9 | 146350.4 | 11201 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:01 | Normal | 580.1 | 472.5 | 544.7 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 2543 | 1 | 28 | 146350.6 | 11201 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:06 | Normal | 590.4 | 513.8 | 559.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 60 | 60 | 2851 | 1 | 28.4 | 146350.9 | 11201 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:11 | Normal | 596.4 | 480.7 | 547.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3295 | 1 | 28.4 | 146351.1 | 11201 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:16 | Normal | 596.6 | 488 | 554 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3755 | 1 | 28.7 | 146351.4 | 11201 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:21 | Normal | 593.8 | 461.7 | 559.8 | 0 | 3.3 | 2 | 2.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 10.8 | 11 | 10.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4257 | 1 | 28.9 | 146351.8 | 11201 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:26 | Normal | 601.9 | 475 | 561.4 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.8 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 4868 | 1 | 29.2 | 146352.1 | 11201 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:31 | Normal | 604.5 | 512.9 | 560.5 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 14 | 14.4 | 14 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5583 | 1 | 29.5 | 146352.6 | 11201 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:36 | Normal | 604.6 | 506.8 | 569 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3.2 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6109 | 1 | 29.8 | 146353.1 | 11201 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:41 | Normal | 599.7 | 498.9 | 556.8 | 0 | 5.1 | 3 | 3.6 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 16.4 | 16.7 | 16.4 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 6542 | 1 | 30.2 | 146353.6 | 11202 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:46 | Normal | 601.8 | 476.8 | 559.1 | 0 | 5.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.4 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6959 | 1 | 30.5 | 146354.2 | 11202 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:51 | Normal | 599.7 | 505.6 | 550.4 | 0 | 5.6 | 3.2 | 3.9 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7079 | 1 | 30.9 | 146354.7 | 11202 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 07:56 | Normal | 599 | 500.2 | 564.1 | 0 | 5.5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 231.4 | 229 | 229.6 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7005 | 1 | 31.2 | 146355.3 | 11202 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:01 | Normal | 597.6 | 495.6 | 555.2 | 0 | 5.6 | 3.4 | 4 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 18 | 18.4 | 18 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7183 | 1 | 31.5 | 146355.9 | 11202 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:06 | Normal | 598.9 | 472.9 | 554.1 | 0 | 6 | 3.8 | 4.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230 | 18.9 | 19.5 | 19 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7550 | 1 | 31.7 | 146356.5 | 11202 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:11 | Normal | 608.7 | 478 | 558.6 | 0 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 19.7 | 20 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7709 | 1 | 31.9 | 146357.2 | 11202 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:16 | Normal | 608.2 | 512.8 | 547.4 | 0 | 8.7 | 4.7 | 5.7 | 0 | 232 | 230 | 231.2 | 26.2 | 26.6 | 26.3 | 60 | 59.99 | 60 | 10220 | 1 | 32.1 | 146357.9 | 11202 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:21 | Normal | 604 | 503.7 | 546.8 | 0 | 6.7 | 4 | 4.6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8303 | 1 | 32.3 | 146358.6 | 11202 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:26 | Normal | 602.9 | 497.7 | 559.1 | 0 | 6.5 | 4 | 4.5 | 0 | 231.2 | 230 | 230 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 8115 | 1 | 32.6 | 146359.2 | 11202 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:31 | Normal | 604.7 | 501.8 | 559.7 | 0 | 6.6 | 4 | 4.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.2 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8135 | 1 | 32.6 | 146359.9 | 11202 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:36 | Normal | 602.1 | 503.8 | 556.3 | 0 | 7 | 4.3 | 4.9 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60 | 59.97 | 8678 | 1 | 32.8 | 146360.6 | 11202 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:41 | Normal | 602.5 | 507.1 | 554.3 | 0 | 8.1 | 4.8 | 5.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9801 | 1 | 32.9 | 146361.4 | 11203 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:46 | Normal | 602.7 | 513.9 | 561.7 | 0 | 9.5 | 5.5 | 6.1 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11302 | 1 | 33.1 | 146362.3 | 11203 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:51 | Normal | 605.7 | 502 | 509.8 | 0 | 17.9 | 10.5 | 12.1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 52.6 | 52.9 | 52.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 18038 | 1 | 33.6 | 146363.4 | 11203 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 5.6 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 4 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 08:56 | Normal | 602.3 | 498.7 | 503.3 | 0 | 14.1 | 8.7 | 10 | 0 | 234 | 232.4 | 234 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 16182 | 1 | 34.2 | 146364.7 | 11203 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:01 | Normal | 588.4 | 490.6 | 499.7 | 0 | 16.1 | 9.8 | 11.6 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234 | 47.3 | 47.5 | 47.1 | 60 | 60 | 59.98 | 18739 | 1 | 35.1 | 146366.4 | 11203 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0.1 | 2 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:06 | Normal | 575.2 | 464.6 | 484.6 | 0 | 19.3 | 12.2 | 14.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 55.1 | 55.2 | 55 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24079 | 1 | 36.6 | 146368.6 | 11203 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 6 | 0.1 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:11 | Normal | 578.9 | 462.9 | 484.9 | 0 | 21 | 13.2 | 15 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 60 | 60.2 | 59.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24321 | 1 | 37.3 | 146370.3 | 11203 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 0.2 | 2.3 | 4 | 5.1 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:16 | Normal | 569.5 | 455.5 | 474 | 0 | 16 | 10.6 | 12.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 22952 | 1 | 38.1 | 146372.3 | 11203 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:21 | Normal | 577 | 466.8 | 537.2 | 0 | 8.8 | 5.6 | 5.9 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10263 | 1 | 37.7 | 146373.3 | 11203 | 2 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:26 | Normal | 591.6 | 481.7 | 500.3 | 0 | 16.1 | 10.3 | 12.4 | 0 | 232.6 | 232 | 233.4 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 18187 | 1 | 37 | 146374.3 | 11203 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0.1 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:31 | Normal | 583.3 | 474.7 | 491.1 | 0 | 10.5 | 6.6 | 7.7 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 12063 | 1 | 37.3 | 146375.8 | 11203 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:36 | Normal | 578.4 | 460.8 | 493.3 | 0 | 19.7 | 12.2 | 14.3 | 0 | 233.6 | 232 | 233.6 | 56.5 | 56.6 | 56.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 24775 | 1 | 37.9 | 146377.7 | 11203 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 5 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:41 | Normal | 574.7 | 456.8 | 482.8 | 0 | 23.1 | 14.3 | 17.8 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233 | 67 | 67 | 66.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 26519 | 1 | 38.8 | 146379.7 | 11204 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 7.3 | 0.2 | 1.8 | 5.1 | 6.3 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:46 | Normal | 562.7 | 407.7 | 475.5 | 0 | 22.5 | 16.6 | 17.3 | 0 | 232.8 | 233.2 | 232.8 | 65.3 | 65.6 | 65.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 25688 | 1 | 39.9 | 146381.9 | 11204 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.4 | 7 | 0.1 | 3.6 | 5.4 | 6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:51 | Normal | 563.6 | 414.8 | 476.8 | 0 | 21.1 | 15.8 | 16.2 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 61.2 | 61.4 | 61.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24869 | 1 | 40.2 | 146383.9 | 11204 | 5 | 5.7 | 5 | 5.1 | 6.6 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5.6 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 09:56 | Normal | 568.6 | 434.7 | 479.6 | 0 | 22.9 | 16.8 | 17.7 | 0 | 232.6 | 233 | 233.8 | 67.4 | 67.4 | 67.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 26634 | 1 | 40.9 | 146386 | 11204 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:01 | Normal | 567.1 | 428.5 | 472.7 | 0 | 15.8 | 12.2 | 13 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20930 | 1 | 41.6 | 146388.2 | 11204 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 0.1 | 3.3 | 4 | 4.3 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:06 | Normal | 565.6 | 435.8 | 474.3 | 0 | 23 | 17 | 17.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.6 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 26871 | 1 | 42.2 | 146390.4 | 11204 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 7.2 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:11 | Normal | 561.4 | 429.6 | 468 | 0 | 23.5 | 17.3 | 18.1 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.4 | 68.9 | 69.1 | 68.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 27361 | 1 | 43 | 146392.8 | 11204 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 7.3 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 6.3 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:16 | Normal | 562.8 | 434.8 | 468.9 | 0 | 25.1 | 18.6 | 19.7 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 74 | 74.4 | 74 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29520 | 1 | 43.5 | 146395.1 | 11204 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 6 | 7.7 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:21 | Normal | 558.8 | 434 | 502.2 | 0 | 25.6 | 19 | 18.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234 | 74.6 | 75 | 74.5 | 60 | 60 | 60 | 29957 | 1 | 44.2 | 146397.6 | 11204 | 6 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 8.2 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:26 | Normal | 565.2 | 429.9 | 483 | 0 | 26.4 | 19.5 | 20.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 77.4 | 77.4 | 77.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30924 | 1 | 44.8 | 146400.1 | 11204 | 6 | 7.4 | 6.4 | 6.5 | 8.4 | 0.6 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:31 | Normal | 562.5 | 440.7 | 486.9 | 0 | 20.1 | 14.3 | 15.1 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 23368 | 1 | 45.1 | 146402.3 | 11204 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 5 | 6.3 | 0.2 | 4 | 3.8 | 5.3 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:36 | Normal | 556.3 | 425.8 | 491.9 | 0 | 33.2 | 24.8 | 25.9 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.4 | 96.9 | 97 | 96.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 39181 | 1 | 45.1 | 146404.8 | 11204 | 8 | 8.7 | 8.1 | 8 | 10.4 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 9.1 | 8.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:41 | Normal | 548.5 | 433.5 | 489.3 | 0 | 28 | 20.3 | 21.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 81.8 | 82 | 81.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 31476 | 1 | 47 | 146407.9 | 11205 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 9 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:46 | Normal | 557.7 | 426.7 | 488.6 | 0 | 24.9 | 19.6 | 21.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 76.6 | 76.8 | 76.4 | 60 | 60.01 | 60 | 28845 | 1 | 47 | 146410 | 11205 | 6 | 6.7 | 6 | 6 | 7.5 | 0.2 | 5.8 | 6 | 7.4 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:51 | Normal | 568.8 | 435.8 | 513.1 | 0 | 18.5 | 14.1 | 14.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 57.1 | 57.2 | 57 | 60 | 60 | 60 | 22355 | 1 | 46.7 | 146412.1 | 11205 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 0 | 3.9 | 4 | 4.9 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 10:56 | Normal | 560.1 | 432.9 | 501.4 | 0 | 24.8 | 18.8 | 19.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.4 | 75.2 | 75.3 | 74.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29787 | 1 | 46.6 | 146414.6 | 11205 | 6 | 6.5 | 6 | 5.9 | 7.7 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 6.9 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:01 | Normal | 541.9 | 421.8 | 496.1 | 0 | 31.6 | 23.4 | 24.7 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 91 | 90.9 | 90.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 38102 | 1 | 47.1 | 146417.2 | 11205 | 7.6 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 9.7 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 8.5 | 8.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:06 | Normal | 540.2 | 413.7 | 492.4 | 0 | 32.6 | 24.4 | 25.1 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 93.2 | 93.4 | 92.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 38359 | 1 | 48.5 | 146420.3 | 11205 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 10 | 0.2 | 6.8 | 7.2 | 8.7 | 8.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:11 | Normal | 534.8 | 428.8 | 490.7 | 0 | 32.8 | 23.3 | 25.1 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 93.1 | 93.3 | 93 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 37194 | 1 | 49.8 | 146423.4 | 11205 | 7.9 | 8.7 | 8 | 7.9 | 10.2 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 8.6 | 8.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:16 | Normal | 540.7 | 436.8 | 495.6 | 0 | 24.1 | 17.4 | 18.7 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 70.3 | 70.4 | 70.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29030 | 1 | 50.4 | 146426.2 | 11205 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 7.5 | 0.1 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:21 | Normal | 541.2 | 418.9 | 493.2 | 0 | 29.5 | 22.7 | 24.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 87 | 87 | 86.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35711 | 1 | 50.4 | 146428.8 | 11205 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 9.1 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:26 | Normal | 530.9 | 415.6 | 486.5 | 0 | 32.7 | 24.6 | 25.4 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 94 | 94.1 | 93.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37797 | 1 | 50.7 | 146431.8 | 11205 | 8 | 8.5 | 8 | 7.8 | 10.1 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 8.6 | 8.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:31 | Normal | 526.8 | 413.5 | 479.9 | 0 | 34.6 | 25.2 | 26.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.2 | 96.7 | 96.7 | 96.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39333 | 1 | 51.8 | 146435 | 11205 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 10.8 | 0.2 | 7.1 | 7 | 8.9 | 8.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:36 | Normal | 550.6 | 433.6 | 505.3 | 0 | 22 | 15.3 | 16.9 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.6 | 65.2 | 65.3 | 64.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24081 | 1 | 51 | 146437 | 11205 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 0 | 4 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:41 | Normal | 555.3 | 435.1 | 515.3 | 0 | 24.8 | 17.1 | 17.4 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 71.3 | 71.4 | 71.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26212 | 1 | 50 | 146439.2 | 11206 | 5.8 | 6.2 | 6 | 6 | 7.8 | 0 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:46 | Normal | 560.3 | 431.7 | 515.8 | 0 | 17.6 | 12.3 | 12.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233 | 51.6 | 51.8 | 51.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22113 | 1 | 49.5 | 146441.3 | 11206 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 4 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:51 | Normal | 558.1 | 445 | 528.6 | 0 | 21.3 | 14.6 | 14.9 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 62.9 | 63 | 62.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 22649 | 1 | 48.7 | 146443.3 | 11206 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.9 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 11:56 | Normal | 560.4 | 444.8 | 513 | 0 | 23.8 | 17.2 | 18.5 | 0 | 233.6 | 233.8 | 234.8 | 70.8 | 70.8 | 70.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28931 | 1 | 48.1 | 146445.4 | 11206 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 0 | 5.2 | 5.3 | 6.7 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:01 | Normal | 552.5 | 439.7 | 507.5 | 0 | 22.8 | 16.5 | 17.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.8 | 67 | 66.9 | 66.8 | 60 | 60 | 60 | 28476 | 1 | 48 | 146447.8 | 11206 | 5.3 | 6 | 5.9 | 5.3 | 6.8 | 0.4 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:06 | Normal | 548.2 | 435.8 | 500.9 | 0 | 29.4 | 21.3 | 21.9 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 85.7 | 85.8 | 85.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 33185 | 1 | 48 | 146450.1 | 11206 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7 | 9.3 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:11 | Normal | 550.6 | 434.9 | 506.8 | 0 | 26.5 | 20.2 | 21.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 79.1 | 79.3 | 78.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33145 | 1 | 48.1 | 146452.6 | 11206 | 7 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 8.5 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:16 | Normal | 553.8 | 427.7 | 503.1 | 0 | 27 | 20.7 | 21.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 80.6 | 80.7 | 80.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 32518 | 1 | 48.7 | 146455.3 | 11206 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 8.4 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:21 | Normal | 548.5 | 427.6 | 499.5 | 0 | 26.9 | 20.4 | 20.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 79.1 | 79.3 | 78.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31894 | 1 | 49.1 | 146458 | 11206 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:26 | Normal | 547.9 | 430.7 | 499.1 | 0 | 26.6 | 20.1 | 20.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 78 | 78 | 77.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31433 | 1 | 49.5 | 146460.6 | 11206 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 8.2 | 0 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:31 | Normal | 549.1 | 427.6 | 497.6 | 0 | 26.6 | 20 | 20.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 78.4 | 78.5 | 78.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 31553 | 1 | 49.6 | 146463.3 | 11206 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 7.9 | 0 | 5.3 | 7.2 | 6.3 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:36 | Normal | 550.3 | 437.2 | 503.9 | 0 | 26.3 | 19.4 | 20.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 77.5 | 77.4 | 77.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 31353 | 1 | 49.8 | 146465.9 | 11206 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 0.1 | 5 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:41 | Normal | 548.2 | 437.5 | 506.6 | 0 | 26.3 | 19.8 | 20.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.2 | 77.8 | 77.5 | 77.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31275 | 1 | 50 | 146468.5 | 11207 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 8.2 | 0 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:46 | Normal | 541.4 | 441.4 | 507 | 0 | 26.1 | 19.4 | 20.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 77.4 | 77.3 | 76.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31148 | 1 | 50.1 | 146471.1 | 11207 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 8.2 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:51 | Normal | 547.7 | 441.8 | 498.1 | 0 | 26 | 19.6 | 20 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.8 | 77.1 | 77.2 | 76.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31017 | 1 | 50.2 | 146473.7 | 11207 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 8.4 | 0.3 | 5.7 | 4.9 | 7 | 6.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 12:56 | Normal | 548.5 | 438.5 | 497.7 | 0 | 25.6 | 19.6 | 20.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 76.8 | 76.9 | 76.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30778 | 1 | 50 | 146476.3 | 11207 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 8.2 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:01 | Normal | 539.8 | 432 | 500.6 | 0 | 25.6 | 19.1 | 19.4 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 75.8 | 75.7 | 75.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27384 | 1 | 49.9 | 146478.7 | 11207 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 8 | 0 | 4.9 | 5.9 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:06 | Normal | 540.5 | 435.6 | 502.8 | 0 | 25.3 | 19 | 19.5 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 75.6 | 75.8 | 75.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 30162 | 1 | 49.8 | 146481.3 | 11207 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 8.1 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:11 | Normal | 541 | 451 | 502.9 | 0 | 24.9 | 18.5 | 19.4 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 74.5 | 74.8 | 74.3 | 60 | 60 | 60 | 29811 | 1 | 49.8 | 146483.8 | 11207 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6 | 7.8 | 0 | 4.8 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:16 | Normal | 545.8 | 447.7 | 505.4 | 0 | 24.8 | 18.5 | 19.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 74.1 | 74.3 | 73.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29598 | 1 | 49.8 | 146486.2 | 11207 | 6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 5 | 5.5 | 6 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:21 | Normal | 546.7 | 446.7 | 499.3 | 0 | 24.5 | 18.4 | 19.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233 | 73.7 | 73.8 | 73.3 | 60.01 | 60 | 60 | 29373 | 1 | 49.9 | 146488.7 | 11207 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 7.8 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:26 | Normal | 541.9 | 452.8 | 501.2 | 0 | 25.1 | 18.5 | 19.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.8 | 75.1 | 75.4 | 74.9 | 60 | 60 | 60 | 30086 | 1 | 49.8 | 146491.2 | 11207 | 6 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 7.6 | 0 | 4.9 | 6 | 6 | 6.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:31 | Normal | 543 | 450.8 | 503.5 | 0 | 23.8 | 17.8 | 18.3 | 0 | 233.4 | 231 | 232 | 71.6 | 71.8 | 71.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 28506 | 1 | 49.6 | 146493.6 | 11207 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 0 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:36 | Normal | 546.7 | 447.7 | 499.9 | 0 | 23.4 | 17.6 | 18.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 71.2 | 71.3 | 71 | 60 | 60.01 | 60.02 | 28298 | 1 | 49.4 | 146496 | 11207 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:41 | Normal | 553.6 | 452.8 | 507 | 0 | 23 | 17.2 | 18.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 70.9 | 71 | 70.6 | 59.99 | 60 | 60 | 28124 | 1 | 49.3 | 146498.3 | 11208 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 7.4 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5.9 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:46 | Normal | 554.8 | 470.7 | 507.3 | 0 | 23 | 16.8 | 18 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 70.4 | 70.7 | 70.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 28010 | 1 | 49 | 146500.7 | 11208 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 7.4 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:51 | Normal | 556.9 | 463 | 510 | 0 | 19.1 | 14 | 15 | 0 | 231.2 | 229 | 229.8 | 59.2 | 59.1 | 59 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23182 | 1 | 48.6 | 146502.6 | 11208 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 13:56 | Normal | 568.9 | 477.5 | 519.1 | 0 | 15.6 | 10.8 | 11.8 | 0 | 231 | 229.4 | 229.2 | 48.1 | 48.4 | 48.1 | 60 | 60 | 59.99 | 14347 | 1 | 48.1 | 146504.6 | 11208 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:01 | Normal | 562.2 | 488.6 | 519.9 | 0 | 22.1 | 16.1 | 18.3 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 70.4 | 70.7 | 70.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 30120 | 1 | 47.4 | 146506.3 | 11208 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 6.8 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 6 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:06 | Normal | 567.5 | 487.9 | 521 | 0 | 11.1 | 7.3 | 8.1 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.8 | 34.4 | 34.5 | 34.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13320 | 1 | 46.7 | 146507.8 | 11208 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:11 | Normal | 582.6 | 500.9 | 532.6 | 0 | 14.8 | 10.3 | 12.1 | 0 | 231 | 228.4 | 228.8 | 49.5 | 49.9 | 49.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13437 | 1 | 45.7 | 146508.9 | 11208 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:16 | Normal | 572.9 | 483.6 | 531.1 | 0 | 20.6 | 14.8 | 15.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.8 | 63.9 | 64.2 | 63.8 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 28499 | 1 | 45.5 | 146510.9 | 11208 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 6.6 | 0 | 4.3 | 4.1 | 5 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:21 | Normal | 560.9 | 482.8 | 522.1 | 0 | 20.5 | 15.6 | 17.3 | 0 | 231.8 | 229.4 | 229.4 | 66.4 | 66.6 | 66.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 26551 | 1 | 45.9 | 146513 | 11208 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 6 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:26 | Normal | 570.3 | 477.8 | 513.6 | 0 | 22.6 | 15.6 | 18.1 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 71 | 71.1 | 70.9 | 60.05 | 60 | 60.04 | 24890 | 1 | 46.1 | 146514.9 | 11208 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:31 | Normal | 559.5 | 453.7 | 517.6 | 0 | 17.6 | 13.1 | 14.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 55.4 | 55.7 | 55.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18990 | 1 | 45.8 | 146516.8 | 11208 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:36 | Normal | 570.5 | 441.6 | 521.5 | 0 | 21.5 | 16.3 | 17.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 68.1 | 68.4 | 68.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 23845 | 1 | 45.5 | 146518.3 | 11208 | 5.7 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 6.4 | 0.5 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:41 | Normal | 569.3 | 397.8 | 518.7 | 0 | 17.7 | 13.8 | 14.3 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 54.7 | 54.9 | 54.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22739 | 1 | 45.4 | 146520.3 | 11209 | 4 | 4.9 | 4.6 | 4 | 5.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:46 | Normal | 566.8 | 377.8 | 521.1 | 0 | 18.5 | 13.4 | 14.5 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.4 | 56.1 | 56.3 | 55.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21009 | 1 | 45.8 | 146522.3 | 11209 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:51 | Normal | 567.3 | 362.7 | 530.1 | 0 | 15 | 9.8 | 11.1 | 0 | 228.8 | 227 | 227.4 | 43.2 | 43.3 | 43 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15481 | 1 | 45.5 | 146523.8 | 11209 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 14:56 | Normal | 570.3 | 491.8 | 528.8 | 0 | 11.7 | 6.3 | 9.3 | 0 | 228 | 226.8 | 227 | 35.6 | 35.9 | 35.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13502 | 1 | 44.6 | 146524.9 | 11209 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:01 | Normal | 564.6 | 485.1 | 528.1 | 0 | 7.4 | 4.5 | 6 | 0 | 227.4 | 224.6 | 225.2 | 23.1 | 23.4 | 23.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9335 | 1 | 44.2 | 146526.2 | 11209 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:06 | Normal | 584.7 | 504.6 | 537.7 | 0 | 10.6 | 7.1 | 10 | 0 | 227.4 | 225.6 | 224.4 | 35.4 | 35.9 | 35.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16806 | 1 | 43.5 | 146527.4 | 11209 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:11 | Normal | 570.5 | 472.6 | 527.7 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | 0 | 225.4 | 224 | 224.4 | 17.4 | 18 | 17.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6848 | 1 | 42.6 | 146528.1 | 11209 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:16 | Normal | 573.6 | 475 | 534.2 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.5 | 0 | 226.2 | 224.6 | 224.8 | 18.2 | 18.8 | 18.4 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 7159 | 1 | 41.6 | 146528.7 | 11209 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:21 | Normal | 592.6 | 516.1 | 552.3 | 0 | 9.3 | 5.6 | 7.8 | 0 | 228 | 226.2 | 226.2 | 30.6 | 31.2 | 30.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 11029 | 1 | 40.9 | 146529.4 | 11209 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:26 | Normal | 587.4 | 510.9 | 544.8 | 0 | 14 | 8.6 | 13.1 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.8 | 47.7 | 47.9 | 47.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 19271 | 1 | 40.8 | 146530.7 | 11209 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 4 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:31 | Normal | 581.9 | 506.9 | 542.7 | 0 | 14.5 | 8.8 | 13.5 | 0 | 230.2 | 228 | 228.6 | 48.3 | 48.5 | 48.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18796 | 1 | 41.3 | 146532 | 11209 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 1.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:36 | Normal | 565.4 | 506 | 528.9 | 0 | 14 | 8.2 | 12.8 | 0 | 228 | 226.4 | 226.8 | 45.6 | 45.8 | 45.4 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 17277 | 1 | 41.5 | 146533.5 | 11209 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:41 | Normal | 502.3 | 503.6 | 534.3 | 0 | 14.2 | 8.3 | 12.6 | 0 | 230 | 227.8 | 228.2 | 43.4 | 43.6 | 43.2 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 16697 | 1 | 41.6 | 146534.9 | 11210 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.9 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:46 | Normal | 496.3 | 493.9 | 529.6 | 0 | 13.6 | 8.3 | 12.4 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 42.1 | 42.3 | 41.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 16266 | 1 | 41.7 | 146536.2 | 11210 | 3.6 | 3.7 | 3 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:51 | Normal | 577 | 498.6 | 532.7 | 0 | 10.9 | 8.1 | 12.1 | 0 | 228.8 | 227 | 226.8 | 40.2 | 40.5 | 40.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 15371 | 1 | 41.7 | 146537.6 | 11210 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 15:56 | Normal | 574 | 497.7 | 525.9 | 0 | 9.9 | 7.6 | 11.4 | 0 | 226.4 | 225 | 225 | 37.4 | 37.8 | 37.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14254 | 1 | 41.7 | 146538.8 | 11210 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:01 | Normal | 563.2 | 496.9 | 534.6 | 0 | 9 | 7 | 10.6 | 0 | 226.6 | 225.6 | 225 | 34.3 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13050 | 1 | 41.3 | 146539.9 | 11210 | 3 | 3 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:06 | Normal | 575.1 | 497.7 | 532.5 | 0 | 7 | 6 | 9.2 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227 | 29 | 29.4 | 29.1 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 11195 | 1 | 40.8 | 146540.7 | 11210 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:11 | Normal | 557.1 | 490.8 | 523.6 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3.5 | 0 | 226.8 | 226 | 225.8 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5262 | 1 | 40.1 | 146541.3 | 11210 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:16 | Normal | 556.6 | 502.5 | 544.6 | 0 | 5 | 4 | 6.2 | 0 | 228.8 | 226.6 | 227.4 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 7602 | 1 | 39.7 | 146541.8 | 11210 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:21 | Normal | 518.9 | 509.4 | 541.3 | 0 | 5.4 | 4.7 | 7.7 | 0 | 229.4 | 226.4 | 227.6 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9006 | 1 | 39.3 | 146542.4 | 11210 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:26 | Normal | 424.8 | 503.3 | 543.8 | 0 | 4.8 | 4.1 | 6.6 | 0 | 229.6 | 227 | 228 | 19.3 | 19.6 | 19.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7481 | 1 | 39 | 146543.1 | 11210 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:31 | Normal | 421.4 | 498.8 | 537.8 | 0 | 2.9 | 3.5 | 5.7 | 0 | 228.4 | 227 | 227.4 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6016 | 1 | 38.6 | 146543.7 | 11210 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:36 | Normal | 562.5 | 502.7 | 544.1 | 0 | 1.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 227.2 | 225.2 | 225.6 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4077 | 1 | 38.2 | 146544.1 | 11210 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:41 | Normal | 518.9 | 506.4 | 528.6 | 0 | 1.3 | 2.2 | 3 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226.2 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 3509 | 1 | 37.9 | 146544.4 | 11211 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:46 | Normal | 570 | 509.5 | 528.9 | 0 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 227.8 | 226 | 225.8 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3082 | 1 | 37.6 | 146544.7 | 11211 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:51 | Normal | 562.3 | 500.8 | 524.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 227.6 | 225.6 | 225.4 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2051 | 1 | 37.4 | 146544.9 | 11211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 16:56 | Normal | 528.4 | 490.9 | 534 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 227.2 | 225.6 | 225.6 | 6 | 6.3 | 6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2355 | 1 | 37.1 | 146545.1 | 11211 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:01 | Normal | 547.4 | 510.8 | 529.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 227.4 | 225 | 225.8 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2049 | 1 | 37 | 146545.2 | 11211 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:06 | Normal | 552.9 | 494.6 | 535 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 228 | 226.2 | 226.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1623 | 1 | 36.8 | 146545.4 | 11211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:11 | Normal | 546.4 | 491.8 | 511.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 228.2 | 226.4 | 225.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 884 | 1 | 36.7 | 146545.5 | 11211 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:16 | Normal | 541.6 | 525.9 | 537.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.4 | 226.2 | 226.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1096 | 1 | 36.5 | 146545.6 | 11211 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:21 | Normal | 545.1 | 523.7 | 505.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 227.6 | 225.4 | 225.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 851 | 1 | 36.3 | 146545.6 | 11211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:26 | Normal | 548.2 | 505.9 | 519.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.6 | 227.4 | 227 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 740 | 1 | 36.2 | 146545.7 | 11211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:31 | Normal | 541.3 | 466.4 | 506.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.8 | 226.2 | 226.6 | 2 | 2.2 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 634 | 1 | 36 | 146545.8 | 11211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:36 | Wait | 586 | 556.8 | 554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.5 | 146545.8 | 11211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:41 | Normal | 543.2 | 406.5 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 408 | 1 | 35.4 | 146545.8 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:46 | Normal | 521.1 | 253.3 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 229 | 229.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 312 | 1 | 35.2 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:51 | Normal | 464.2 | 199.6 | 430.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 228.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 240 | 1 | 35 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 17:56 | Normal | 388.7 | 200 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 145 | 1 | 34.8 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:01 | Normal | 201.6 | 199.7 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 49 | 1 | 34.6 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:06 | Normal | 200 | 193.7 | 181.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 228.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33 | 1 | 34.4 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:11 | Normal | 209.5 | 217.4 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 34.1 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:16 | Normal | 200.9 | 206.5 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5 | 1 | 33.9 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-03-06 18:21 | Normal | 188.8 | 176.5 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1 | 1 | 33.7 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0