## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-07 05:38 | Wait | 502.2 | 502.6 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 22.4 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 05:43 | Normal | 524 | 200.1 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 75 | 1 | 22.8 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 05:48 | Normal | 542.8 | 207.8 | 430.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 122 | 1 | 23.1 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 05:53 | Normal | 540.7 | 208.7 | 461.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 171 | 1 | 23 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 05:58 | Normal | 552.8 | 199.3 | 494.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 208 | 1 | 23.1 | 146545.9 | 11212 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:03 | Normal | 559.8 | 201.2 | 499.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 226 | 1 | 23.1 | 146546 | 11213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:08 | Normal | 553.8 | 241.8 | 521.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 356 | 1 | 23.4 | 146546 | 11213 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:13 | Normal | 566.8 | 201.8 | 534.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 462 | 1 | 24.1 | 146546 | 11213 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:18 | Normal | 569.9 | 452.6 | 546.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 750 | 1 | 24.4 | 146546.1 | 11213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:23 | Normal | 568.1 | 523 | 542.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1048 | 1 | 24.6 | 146546.1 | 11213 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:28 | Normal | 586.9 | 526 | 537.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1466 | 1 | 24.9 | 146546.3 | 11213 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:33 | Normal | 595 | 553.1 | 542.1 | 0 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2333 | 1 | 25.2 | 146546.4 | 11213 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:38 | Normal | 595.8 | 521 | 538.8 | 0 | 2.5 | 1 | 1.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2799 | 1 | 25.6 | 146546.6 | 11213 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:43 | Normal | 591 | 504.8 | 550.7 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.8 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2907 | 1 | 25.8 | 146546.9 | 11213 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:48 | Normal | 600.1 | 520.8 | 561.6 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3168 | 1 | 26.1 | 146547.1 | 11213 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:53 | Normal | 600.9 | 578 | 544.1 | 0 | 2.8 | 1.3 | 2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3644 | 1 | 26.4 | 146547.4 | 11213 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 06:58 | Normal | 619.8 | 539.9 | 568 | 0 | 4.7 | 2.5 | 2.4 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 14 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60.01 | 60 | 5518 | 1 | 26.7 | 146547.7 | 11213 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:03 | Normal | 599.7 | 533.7 | 569.9 | 0 | 5.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6092 | 1 | 27.1 | 146548.3 | 11214 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:08 | Normal | 597.9 | 533.9 | 567.8 | 0 | 5.4 | 2.6 | 3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 15.9 | 16 | 15.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6336 | 1 | 27.5 | 146548.8 | 11214 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:13 | Normal | 598 | 531.9 | 565.8 | 0 | 5 | 2.4 | 3 | 0 | 233.4 | 230.2 | 232.4 | 14.9 | 15 | 14.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5945 | 1 | 27.8 | 146549.3 | 11214 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:18 | Normal | 602.9 | 560.9 | 558.5 | 0 | 5.1 | 2.3 | 3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6151 | 1 | 28.1 | 146549.8 | 11214 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:23 | Normal | 620.9 | 574.7 | 551.9 | 0 | 8 | 3.2 | 4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 22 | 22.2 | 22.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8523 | 1 | 28.5 | 146550.3 | 11214 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:28 | Normal | 612.6 | 574.4 | 530.2 | 0 | 7.1 | 2.9 | 4 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7811 | 1 | 29 | 146551 | 11214 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:33 | Normal | 597.8 | 499 | 539 | 0 | 4 | 2 | 2.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.8 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4994 | 1 | 29.3 | 146551.5 | 11214 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:38 | Normal | 601.4 | 517.8 | 559.7 | 0 | 4 | 1.8 | 2.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4922 | 1 | 29.3 | 146551.9 | 11214 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:43 | Normal | 610.7 | 555.7 | 528.6 | 0 | 5.1 | 2.1 | 3.8 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6221 | 1 | 29.5 | 146552.4 | 11214 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:48 | Normal | 616.9 | 535.9 | 527.9 | 0 | 6.4 | 2.7 | 4.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.8 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7514 | 1 | 29.7 | 146552.9 | 11214 | 1.1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:53 | Normal | 606.5 | 527.4 | 510.5 | 0 | 6 | 2.5 | 4.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7244 | 1 | 30.1 | 146553.7 | 11214 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 07:58 | Normal | 606.7 | 534.9 | 506.4 | 0 | 5 | 2.1 | 3.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232 | 15 | 15.1 | 14.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5923 | 1 | 30.3 | 146554.1 | 11214 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:03 | Normal | 618 | 568.7 | 510.4 | 0 | 8.2 | 3 | 6.1 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9148 | 1 | 30.4 | 146554.7 | 11215 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:08 | Normal | 607.3 | 554 | 518.9 | 0 | 14.1 | 5 | 10.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15537 | 1 | 31 | 146555.8 | 11215 | 3.3 | 4 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:13 | Normal | 600.5 | 552.5 | 497.8 | 0 | 14.5 | 5.1 | 10.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 40 | 40.2 | 40 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15617 | 1 | 31.8 | 146557.1 | 11215 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:18 | Normal | 593.9 | 547.8 | 504.1 | 0 | 14.1 | 5 | 10.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233.6 | 39.1 | 38.9 | 38.8 | 60.04 | 60 | 60.07 | 15121 | 1 | 32.3 | 146558.4 | 11215 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:23 | Normal | 594.9 | 544.9 | 492.2 | 0 | 13.5 | 5 | 9.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 37 | 37.1 | 36.9 | 60.01 | 60 | 60 | 14102 | 1 | 32.5 | 146559.5 | 11215 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:28 | Normal | 593.1 | 542.6 | 491.9 | 0 | 14.5 | 5.5 | 10.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 234.2 | 39.1 | 39.2 | 39 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16118 | 1 | 32.9 | 146560.8 | 11215 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:33 | Normal | 597.1 | 545 | 493 | 0 | 12.6 | 5.1 | 9 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13287 | 1 | 33 | 146561.7 | 11215 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:38 | Normal | 585.6 | 501.7 | 473.4 | 0 | 9 | 4.3 | 6.1 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9862 | 1 | 33.2 | 146562.9 | 11215 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:43 | Normal | 590.3 | 469.7 | 492.3 | 0 | 8.6 | 4.8 | 5.4 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 60 | 60 | 60 | 9572 | 1 | 33.1 | 146563.8 | 11215 | 1.9 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:48 | Normal | 597 | 489.9 | 498.5 | 0 | 10.4 | 5.9 | 7.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.2 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11754 | 1 | 33 | 146564.7 | 11215 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:53 | Normal | 601.2 | 479 | 498.1 | 0 | 11.8 | 6.8 | 8 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.2 | 34.2 | 34.2 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13555 | 1 | 33.3 | 146565.9 | 11215 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 08:58 | Normal | 591.9 | 503.9 | 487.9 | 0 | 12.9 | 7.2 | 9 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 37.3 | 37.4 | 37.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14736 | 1 | 33.5 | 146567.2 | 11215 | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 4 | 0 | 1.1 | 1.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:03 | Normal | 589.9 | 498 | 500.6 | 0 | 15 | 8.4 | 10.3 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 43 | 43.2 | 42.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 16862 | 1 | 33.7 | 146568.4 | 11216 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:08 | Normal | 591.7 | 501 | 501.8 | 0 | 12.6 | 7 | 8.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.6 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14008 | 1 | 34 | 146569.7 | 11216 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.8 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:13 | Normal | 594.9 | 485.2 | 497.2 | 0 | 17.3 | 10.2 | 12.3 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.8 | 49.7 | 49.8 | 49.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 19759 | 1 | 34.4 | 146571.2 | 11216 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 1.6 | 3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:18 | Normal | 579.3 | 459.6 | 494.5 | 0 | 12.4 | 7.4 | 8.2 | 0 | 232 | 231.4 | 233 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 13758 | 1 | 34.9 | 146572.5 | 11216 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:23 | Normal | 584.1 | 484.7 | 499.6 | 0 | 15 | 9.1 | 10.5 | 0 | 232.6 | 232 | 233.6 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 17027 | 1 | 35.1 | 146573.9 | 11216 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:28 | Normal | 589.7 | 475.7 | 499.7 | 0 | 14.7 | 9.1 | 10.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233.6 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 16660 | 1 | 35.1 | 146575.2 | 11216 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 2 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:33 | Normal | 580 | 480.8 | 497.7 | 0 | 13.9 | 8.7 | 9.8 | 0 | 232 | 232 | 232.6 | 40.4 | 40.6 | 40.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16065 | 1 | 35.5 | 146576.7 | 11216 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:38 | Normal | 583 | 479.8 | 495.1 | 0 | 14 | 8.8 | 9.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 40.9 | 41 | 40.9 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 16067 | 1 | 35.7 | 146578.1 | 11216 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:43 | Normal | 580.5 | 479.7 | 493.6 | 0 | 14.9 | 9.4 | 10.6 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.6 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 60.03 | 60 | 60 | 16858 | 1 | 35.8 | 146579.5 | 11216 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:48 | Normal | 582.1 | 486.9 | 517.4 | 0 | 12 | 7.5 | 8 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.6 | 35.4 | 35.4 | 35.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13674 | 1 | 35.6 | 146580.7 | 11216 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:53 | Normal | 592.4 | 451.1 | 501.3 | 0 | 19.4 | 13.9 | 14.4 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.4 | 58.1 | 58.1 | 57.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 22472 | 1 | 35.6 | 146582.2 | 11216 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 6.1 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 09:58 | Normal | 581.2 | 454.2 | 495.1 | 0 | 17.5 | 12 | 12.7 | 0 | 234.4 | 234.6 | 235 | 51.1 | 51.1 | 51 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 20629 | 1 | 36.6 | 146584.2 | 11216 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:03 | Normal | 581.4 | 457.2 | 514.4 | 0 | 13.5 | 9 | 9.3 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 39.5 | 39.4 | 39.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 15595 | 1 | 36.8 | 146585.7 | 11217 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:08 | Normal | 584.3 | 461.7 | 546.8 | 0 | 13.9 | 9.5 | 9.5 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235 | 42 | 42 | 41.8 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 16184 | 1 | 36.4 | 146586.9 | 11217 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:13 | Normal | 582.1 | 452.8 | 522.1 | 0 | 21.4 | 15.5 | 15.3 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236 | 64.4 | 64.3 | 64 | 60.01 | 60 | 60 | 24756 | 1 | 36.6 | 146588.6 | 11217 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 0.1 | 4.3 | 4 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:18 | Normal | 566.2 | 435.8 | 479.7 | 0 | 29.1 | 21.1 | 22 | 0 | 236.4 | 236.2 | 237.8 | 83.6 | 83.6 | 83.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 33978 | 1 | 38 | 146591.1 | 11217 | 7 | 7.7 | 7 | 7 | 9.1 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:23 | Normal | 554.2 | 430.9 | 481.2 | 0 | 30 | 20.8 | 21.5 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.6 | 83 | 83.1 | 83 | 59.99 | 60 | 60 | 33740 | 1 | 39.6 | 146593.9 | 11217 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 9.4 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:28 | Normal | 551.6 | 428.1 | 477.7 | 0 | 26.3 | 19.5 | 20.5 | 0 | 237 | 236.6 | 237.6 | 76.2 | 76.2 | 76 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29810 | 1 | 41.2 | 146596.6 | 11217 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:33 | Normal | 558.3 | 444.5 | 516.2 | 0 | 15.3 | 10.5 | 11 | 0 | 235 | 234.2 | 235.4 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18013 | 1 | 41.5 | 146598.8 | 11217 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:38 | Normal | 569 | 466.8 | 539.8 | 0 | 12.5 | 8 | 9 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14324 | 1 | 40.4 | 146600 | 11217 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 1.9 | 2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:43 | Normal | 570.5 | 447.9 | 505 | 0 | 24.8 | 18 | 19.9 | 0 | 236.6 | 235.8 | 237.6 | 75.1 | 75 | 74.7 | 60 | 60 | 59.99 | 29658 | 1 | 40 | 146601.7 | 11217 | 6.1 | 6.4 | 6 | 6 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:48 | Normal | 555.2 | 439.8 | 495.8 | 0 | 22.9 | 16.2 | 17.2 | 0 | 236.6 | 235.8 | 237 | 66 | 65.9 | 65.8 | 60.01 | 60 | 60 | 28341 | 1 | 41.2 | 146604.2 | 11217 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:53 | Normal | 540.3 | 433.8 | 494.6 | 0 | 31.6 | 21.9 | 23.2 | 0 | 238 | 237.4 | 238 | 88.4 | 88.3 | 88.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 36147 | 1 | 42.7 | 146607.1 | 11217 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 10 | 0.1 | 6 | 5.7 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 10:58 | Normal | 538 | 436.7 | 491.5 | 0 | 28.6 | 19.6 | 21.4 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.4 | 79.9 | 79.8 | 79.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32639 | 1 | 44.3 | 146609.9 | 11217 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 0.1 | 5.5 | 5 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:03 | Normal | 539.8 | 428.7 | 507.9 | 0 | 28.4 | 20.1 | 21.3 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.4 | 80.6 | 80.7 | 80.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32746 | 1 | 44.9 | 146612.5 | 11218 | 6.3 | 7.9 | 7.3 | 6.3 | 8.2 | 0.4 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:08 | Normal | 548.4 | 437.7 | 512 | 0 | 15.1 | 9.9 | 10.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | 60.01 | 60 | 60 | 17023 | 1 | 45.1 | 146614.8 | 11218 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:13 | Normal | 566.5 | 479.5 | 531.6 | 0 | 13.8 | 8.8 | 9.9 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15901 | 1 | 43.6 | 146616 | 11218 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:18 | Normal | 568.5 | 457.7 | 538.9 | 0 | 14.1 | 9.1 | 9.9 | 0 | 235 | 233.6 | 235.4 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16171 | 1 | 42.4 | 146617.4 | 11218 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:23 | Normal | 573.7 | 454.6 | 537 | 0 | 18.3 | 12.6 | 13.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236 | 55.4 | 55.2 | 55.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22155 | 1 | 41.8 | 146618.9 | 11218 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:28 | Normal | 568.1 | 445.8 | 526.1 | 0 | 22.2 | 15.9 | 17.2 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 66.7 | 66.6 | 66.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26411 | 1 | 41.8 | 146620.9 | 11218 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 6.8 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:33 | Normal | 569.5 | 445.8 | 522 | 0 | 19.6 | 13.8 | 14.8 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.4 | 57.8 | 57.6 | 57.8 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 23465 | 1 | 42.2 | 146622.8 | 11218 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:38 | Normal | 571.9 | 442 | 521.1 | 0 | 16.8 | 11.7 | 12.6 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.6 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19556 | 1 | 42 | 146624.7 | 11218 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 0 | 3 | 3.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:43 | Normal | 574.4 | 452 | 536.8 | 0 | 12.3 | 8.1 | 8.8 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234.2 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14186 | 1 | 41.5 | 146626.1 | 11218 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:48 | Normal | 578.5 | 466.9 | 532.8 | 0 | 12.5 | 8 | 9.2 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 14961 | 1 | 40.6 | 146627.2 | 11218 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:53 | Normal | 578.3 | 452.7 | 534.5 | 0 | 11.4 | 7.5 | 8.3 | 0 | 233.4 | 233.4 | 234.8 | 34.2 | 34.2 | 34 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 13582 | 1 | 40 | 146628.5 | 11218 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 11:58 | Normal | 577.9 | 451.9 | 537.2 | 0 | 9.3 | 6 | 6.7 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 28.2 | 28.1 | 28 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11026 | 1 | 39.5 | 146629.5 | 11218 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:03 | Normal | 582.7 | 469.7 | 541.1 | 0 | 11.3 | 7.1 | 8.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13471 | 1 | 39 | 146630.5 | 11219 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:08 | Normal | 587.8 | 458 | 545.7 | 0 | 12.1 | 8.3 | 9 | 0 | 234.4 | 234 | 234.8 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 14710 | 1 | 38.7 | 146631.7 | 11219 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.8 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:13 | Normal | 586.6 | 458.8 | 543.7 | 0 | 12.5 | 8.4 | 9.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 15100 | 1 | 38.6 | 146632.9 | 11219 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:18 | Normal | 582.3 | 459.5 | 542.7 | 0 | 11.2 | 7.3 | 8.1 | 0 | 234 | 233.6 | 234.2 | 33.9 | 33.9 | 33.6 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 13275 | 1 | 38.3 | 146634.1 | 11219 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:23 | Normal | 583.9 | 466.8 | 540.5 | 0 | 11.3 | 7.3 | 8.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 60 | 60 | 60.01 | 13728 | 1 | 38.1 | 146635.2 | 11219 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:28 | Normal | 581.1 | 464.8 | 549.7 | 0 | 11.3 | 7.4 | 8.1 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 34.2 | 34.2 | 34 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13337 | 1 | 37.9 | 146636.3 | 11219 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:33 | Normal | 582.8 | 473 | 546.8 | 0 | 11.3 | 7.2 | 8.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13522 | 1 | 37.8 | 146637.4 | 11219 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:38 | Normal | 588.1 | 492.8 | 549.3 | 0 | 13.3 | 8.6 | 10 | 0 | 234.4 | 233.4 | 235.6 | 41.2 | 41.3 | 41 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 16152 | 1 | 37.7 | 146638.6 | 11219 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:43 | Normal | 582.7 | 493.7 | 546.2 | 0 | 15 | 9.6 | 11.1 | 0 | 234.2 | 234.6 | 235.4 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18375 | 1 | 37.9 | 146640.1 | 11219 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:48 | Normal | 582.8 | 485.1 | 546.8 | 0 | 14.3 | 9.5 | 10.6 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 43.9 | 44 | 43.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 16765 | 1 | 38.2 | 146641.5 | 11219 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:53 | Normal | 582.5 | 467.6 | 541 | 0 | 16.7 | 11.3 | 12.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20096 | 1 | 38.6 | 146643.3 | 11219 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 12:58 | Normal | 579.4 | 466.7 | 533.8 | 0 | 17.2 | 11.9 | 12.9 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21122 | 1 | 39.2 | 146645.1 | 11219 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:03 | Normal | 571 | 476.3 | 537.5 | 0 | 14.8 | 9.5 | 10.6 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.6 | 43.7 | 43.9 | 43.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17204 | 1 | 39.4 | 146646.6 | 11220 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:08 | Normal | 574 | 479.6 | 529.2 | 0 | 11.3 | 7.2 | 8.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 13637 | 1 | 39.3 | 146647.9 | 11220 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:13 | Normal | 584.7 | 489.4 | 545.3 | 0 | 11.7 | 7.3 | 8.5 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 35.3 | 35.5 | 35.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13937 | 1 | 38.8 | 146649 | 11220 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:18 | Normal | 580.6 | 484.7 | 540.5 | 0 | 15.8 | 10.6 | 11.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.6 | 48.6 | 48.6 | 48.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19495 | 1 | 38.6 | 146650.3 | 11220 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:23 | Normal | 575 | 485.1 | 537.3 | 0 | 19.5 | 13.5 | 14.6 | 0 | 235.8 | 235 | 236 | 59.6 | 59.6 | 59.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22530 | 1 | 38.9 | 146651.9 | 11220 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:28 | Normal | 560.2 | 466.7 | 517.2 | 0 | 28.7 | 20.7 | 22.1 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.2 | 85.7 | 85.8 | 85.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 35041 | 1 | 39.9 | 146654.4 | 11220 | 7 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 9.1 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:33 | Normal | 551 | 454.8 | 505 | 0 | 26.8 | 19.6 | 20.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.8 | 79.6 | 79.4 | 79.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 32226 | 1 | 41.8 | 146657.2 | 11220 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 8.6 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:38 | Normal | 546.1 | 453.8 | 498.3 | 0 | 26.6 | 19.5 | 20.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 78 | 78.1 | 77.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32137 | 1 | 43.3 | 146659.8 | 11220 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 8.4 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:43 | Normal | 548.5 | 454.1 | 502.2 | 0 | 24.8 | 18.3 | 19.5 | 0 | 237 | 236.4 | 237.4 | 73.7 | 73.8 | 73.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 30367 | 1 | 44.4 | 146662.4 | 11220 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 7.8 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:48 | Normal | 549.7 | 455.8 | 508.9 | 0 | 16.8 | 12.2 | 13 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.8 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19894 | 1 | 44.6 | 146664.4 | 11220 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 5.2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:53 | Normal | 560.6 | 459.4 | 522.2 | 0 | 14.5 | 10.4 | 11 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.2 | 44.1 | 44.2 | 43.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17063 | 1 | 44 | 146666 | 11220 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 13:58 | Normal | 570.4 | 466.7 | 526.3 | 0 | 11.8 | 8.3 | 9.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 14191 | 1 | 43.1 | 146667.4 | 11220 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:03 | Normal | 572.9 | 475.8 | 530.1 | 0 | 14.1 | 10 | 10.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 43.9 | 44 | 43.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16869 | 1 | 42.3 | 146668.7 | 11221 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:08 | Normal | 572.5 | 470.2 | 528.7 | 0 | 17.7 | 12.9 | 13.8 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 55 | 54.9 | 54.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22154 | 1 | 42.1 | 146670.4 | 11221 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:13 | Normal | 567.9 | 459.8 | 515.3 | 0 | 22.5 | 16.8 | 17.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 69.1 | 69.1 | 68.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28026 | 1 | 42.4 | 146672.5 | 11221 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 7.2 | 0 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:18 | Normal | 561.6 | 458.8 | 521.8 | 0 | 16.2 | 11.8 | 12.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 49.9 | 50 | 49.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 19920 | 1 | 43 | 146674.6 | 11221 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 5.1 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:23 | Normal | 562.7 | 463.6 | 522.6 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.9 | 0 | 230.8 | 229 | 231 | 24.1 | 24.2 | 23.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9242 | 1 | 42 | 146675.6 | 11221 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:28 | Normal | 568.7 | 438.1 | 527.9 | 0 | 6.1 | 4.1 | 4.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7669 | 1 | 40.7 | 146676.3 | 11221 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:33 | Normal | 576.4 | 475.5 | 529.7 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7147 | 1 | 39.8 | 146676.9 | 11221 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:38 | Normal | 581.3 | 484.7 | 542.7 | 0 | 6.5 | 4 | 4.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7905 | 1 | 39.1 | 146677.5 | 11221 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:43 | Normal | 594.5 | 488.8 | 548.2 | 0 | 9.5 | 5.5 | 7.1 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11375 | 1 | 38.6 | 146678.2 | 11221 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:48 | Normal | 588.6 | 510.7 | 546.1 | 0 | 18 | 9.2 | 13.9 | 0 | 238.2 | 237 | 237.6 | 52.6 | 52.7 | 52.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21296 | 1 | 38.9 | 146679.8 | 11221 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 14:58 | Normal | 569.2 | 493.5 | 534.5 | 0 | 14.4 | 7.4 | 11.4 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16363 | 1 | 40 | 146683.1 | 11221 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:03 | Normal | 576.6 | 501.7 | 539.8 | 0 | 12.1 | 6.1 | 9.3 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 35.9 | 36 | 35.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12742 | 1 | 40.1 | 146684.5 | 11222 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:08 | Normal | 563.7 | 494.9 | 537.1 | 0 | 11.1 | 5.8 | 8.7 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 33.1 | 33.2 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12912 | 1 | 40 | 146685.7 | 11222 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:13 | Normal | 577.4 | 501.6 | 543.9 | 0 | 11.8 | 6.8 | 10.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 38.1 | 37.9 | 37.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 14503 | 1 | 39.7 | 146686.7 | 11222 | 3 | 3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:18 | Normal | 582.6 | 500.8 | 538.8 | 0 | 12.1 | 7.2 | 11.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15260 | 1 | 39.8 | 146688 | 11222 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:23 | Normal | 570.1 | 493.4 | 531.6 | 0 | 7.5 | 4.3 | 6.5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.6 | 23.9 | 24 | 23.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9368 | 1 | 39.7 | 146689.2 | 11222 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:28 | Normal | 577.3 | 491.9 | 532.2 | 0 | 6.7 | 3.8 | 5.8 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 8625 | 1 | 39.1 | 146690 | 11222 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:33 | Normal | 563.1 | 484.9 | 527.3 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.8 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.2 | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 60 | 60 | 60 | 6017 | 1 | 38.6 | 146690.7 | 11222 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:38 | Normal | 570.7 | 466.8 | 522.1 | 0 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4003 | 1 | 38 | 146691.1 | 11222 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:43 | Normal | 561.8 | 480.9 | 531.7 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 9 | 9.2 | 8.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3534 | 1 | 37.5 | 146691.4 | 11222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:48 | Normal | 568.6 | 532.7 | 523.9 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 0 | 230.2 | 228 | 228.6 | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 3336 | 1 | 37.1 | 146691.7 | 11222 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:53 | Normal | 572 | 535.9 | 530.8 | 0 | 2.6 | 1.3 | 2 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.4 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3397 | 1 | 36.8 | 146692 | 11222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 15:58 | Normal | 580 | 484.1 | 527.2 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.2 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3588 | 1 | 36.5 | 146692.3 | 11222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:03 | Normal | 576.4 | 479.5 | 535.7 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 60 | 60.03 | 60 | 3803 | 1 | 36.4 | 146692.6 | 11223 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:08 | Normal | 578.3 | 478.4 | 540 | 0 | 3 | 1.9 | 2.2 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.6 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3973 | 1 | 36.1 | 146692.9 | 11223 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:13 | Normal | 580.8 | 477.9 | 535 | 0 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 231 | 228.6 | 229.8 | 10 | 10.1 | 9.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 3950 | 1 | 36.1 | 146693.3 | 11223 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:18 | Normal | 581.8 | 479.9 | 541.3 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.6 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3685 | 1 | 35.9 | 146693.6 | 11223 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:23 | Normal | 580.6 | 466.7 | 525.4 | 0 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 8.5 | 8.6 | 8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3335 | 1 | 35.8 | 146693.9 | 11223 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:28 | Normal | 581.4 | 498.6 | 523.6 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.6 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3042 | 1 | 35.8 | 146694.1 | 11223 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:33 | Normal | 567.3 | 499.6 | 525.4 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231 | 228.8 | 229.2 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2884 | 1 | 35.5 | 146694.4 | 11223 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:38 | Normal | 570.6 | 485.7 | 533.7 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2875 | 1 | 35.4 | 146694.6 | 11223 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:43 | Normal | 572.7 | 505.8 | 529 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 230 | 228 | 229.4 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2751 | 1 | 35.2 | 146694.9 | 11223 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:48 | Normal | 570.7 | 490.1 | 533 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 231.2 | 229 | 229.8 | 7 | 7.2 | 6.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2743 | 1 | 35.1 | 146695.1 | 11223 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:53 | Normal | 580.6 | 498.7 | 529.9 | 0 | 1.9 | 1 | 1.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2528 | 1 | 35 | 146695.3 | 11223 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 16:58 | Normal | 576.6 | 472.8 | 531.6 | 0 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.2 | 6 | 6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2338 | 1 | 35 | 146695.5 | 11223 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:03 | Normal | 568.6 | 460 | 517 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 5.2 | 5.3 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2010 | 1 | 34.9 | 146695.7 | 11224 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:08 | Normal | 548.2 | 423 | 539.9 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 1831 | 1 | 34.7 | 146695.8 | 11224 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:13 | Normal | 560.4 | 469.8 | 508 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 229.8 | 228.2 | 227.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1377 | 1 | 34.6 | 146696 | 11224 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:18 | Normal | 546.6 | 534.8 | 519.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228 | 228.6 | 3 | 3.1 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1051 | 1 | 34.4 | 146696.1 | 11224 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:23 | Normal | 538.7 | 449.8 | 508.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 785 | 1 | 34.3 | 146696.2 | 11224 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:28 | Normal | 523.4 | 357.1 | 500 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229 | 228 | 228.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 501 | 1 | 34.2 | 146696.2 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:33 | Normal | 529.6 | 306.8 | 435.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 331 | 1 | 34 | 146696.2 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:38 | Normal | 493.2 | 199.8 | 383.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 241 | 1 | 33.8 | 146696.3 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:43 | Normal | 417.8 | 200 | 442.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 203 | 1 | 33.4 | 146696.3 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:48 | Normal | 383.4 | 199.5 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 102 | 1 | 33.1 | 146696.3 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:53 | Normal | 202.1 | 200.3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 228 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 33 | 1 | 32.8 | 146696.3 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 17:58 | Normal | 177.4 | 226.9 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 32.6 | 146696.3 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 18:03 | Normal | 197.3 | 188.6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 15 | 1 | 32.3 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 18:08 | Normal | 172.6 | 183.9 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 228.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 32.1 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-07 18:13 | Normal | 202.4 | 202.1 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 228.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13 | 1 | 32 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0