## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-08 05:40 | Wait | 491.3 | 491.2 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 05:45 | Normal | 475.2 | 199.9 | 447.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 116 | 1 | 23.1 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 05:50 | Normal | 509.3 | 199.8 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 74 | 1 | 24 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 05:55 | Normal | 499.3 | 201.9 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 183 | 1 | 24.3 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:00 | Normal | 492 | 199.7 | 451.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 183 | 1 | 24.5 | 146696.3 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:05 | Normal | 528.6 | 199.8 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 241 | 1 | 24.8 | 146696.4 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:10 | Normal | 559.3 | 211.8 | 498.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 306 | 1 | 25 | 146696.4 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:15 | Normal | 561.4 | 458.9 | 517.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229 | 230 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 730 | 1 | 25.2 | 146696.4 | 11225 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:20 | Normal | 582.3 | 555.7 | 525.6 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1578 | 1 | 25.5 | 146696.5 | 11225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:25 | Normal | 598.6 | 548.9 | 519.2 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 1788 | 1 | 25.6 | 146696.7 | 11225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:30 | Normal | 601.6 | 564.8 | 529 | 0 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 7 | 7.2 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2832 | 1 | 25.9 | 146696.9 | 11226 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:35 | Normal | 570.3 | 487.7 | 527.2 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2115 | 1 | 26.1 | 146697.1 | 11226 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:40 | Normal | 598.7 | 551.9 | 562.3 | 0 | 2.7 | 1.1 | 1.7 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3365 | 1 | 26.4 | 146697.3 | 11226 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:45 | Normal | 591.7 | 482.1 | 540.3 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230 | 9 | 9.2 | 8.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3607 | 1 | 26.6 | 146697.6 | 11226 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:50 | Normal | 599.4 | 483.2 | 547.2 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 8.4 | 8.5 | 8 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 3258 | 1 | 26.9 | 146697.8 | 11226 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 06:55 | Normal | 568.8 | 500.4 | 549.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3017 | 1 | 27 | 146698.1 | 11226 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:00 | Normal | 598.5 | 477 | 542.9 | 0 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 10 | 10.1 | 9.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3868 | 1 | 27.3 | 146698.3 | 11226 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:05 | Normal | 596.3 | 476.7 | 559.3 | 0 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 4203 | 1 | 27.5 | 146698.7 | 11226 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:10 | Normal | 599.2 | 483.6 | 555.5 | 0 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.2 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4360 | 1 | 27.8 | 146699.1 | 11226 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:15 | Normal | 596.7 | 474.9 | 559.7 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4556 | 1 | 28 | 146699.5 | 11226 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:20 | Normal | 605.5 | 491.6 | 567 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 5838 | 1 | 28.2 | 146699.9 | 11226 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:25 | Normal | 593.1 | 527.6 | 552.4 | 0 | 3.8 | 2 | 2.8 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4922 | 1 | 28.5 | 146700.3 | 11226 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:30 | Normal | 598.5 | 515.6 | 559.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 0 | 231.8 | 230 | 230 | 12.8 | 12.9 | 12.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5033 | 1 | 28.7 | 146700.7 | 11227 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:35 | Normal | 591.2 | 493.6 | 558.9 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 4705 | 1 | 28.9 | 146701.1 | 11227 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:40 | Normal | 608.9 | 497 | 559.2 | 0 | 5 | 2.9 | 3.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6235 | 1 | 29.1 | 146701.6 | 11227 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:45 | Normal | 601.6 | 493.6 | 552.3 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6810 | 1 | 29.4 | 146702.2 | 11227 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:50 | Normal | 606.1 | 496.5 | 560.9 | 0 | 6.7 | 4 | 4.5 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8282 | 1 | 29.7 | 146702.8 | 11227 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 07:55 | Normal | 603.3 | 485.7 | 549.2 | 0 | 5.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6905 | 1 | 29.9 | 146703.4 | 11227 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:00 | Normal | 590.6 | 514 | 560.1 | 0 | 4.3 | 2.4 | 3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 13.9 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5533 | 1 | 30.1 | 146703.9 | 11227 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:05 | Normal | 604.4 | 489.9 | 547.2 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 60 | 60 | 60.01 | 5808 | 1 | 30.2 | 146704.4 | 11227 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:10 | Normal | 612.2 | 530.9 | 545.8 | 0 | 8.6 | 4.3 | 5.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 9748 | 1 | 30.5 | 146705 | 11227 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:15 | Normal | 613.9 | 496.8 | 569.6 | 0 | 7.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9200 | 1 | 30.8 | 146705.8 | 11227 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:20 | Normal | 614.6 | 528 | 503.1 | 0 | 18.6 | 8 | 13.8 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.2 | 52.5 | 52.6 | 52.4 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 21669 | 1 | 31.1 | 146706.8 | 11227 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0.7 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:25 | Normal | 595.4 | 531.1 | 482.6 | 0 | 7.5 | 3.8 | 7.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.8 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 12272 | 1 | 31.5 | 146708.1 | 11227 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.6 | 1 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:30 | Normal | 607.3 | 511.9 | 490.5 | 0 | 10.4 | 5 | 8.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.2 | 30.9 | 31.1 | 31 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11288 | 1 | 31.4 | 146708.8 | 11228 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.7 | 1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:35 | Normal | 591.8 | 491.8 | 558 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 22.9 | 23 | 23 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9066 | 1 | 31.6 | 146709.8 | 11228 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:40 | Normal | 592.5 | 465.7 | 560.1 | 0 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 232 | 231.6 | 232.2 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 7342 | 1 | 31.6 | 146710.5 | 11228 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:45 | Normal | 601.6 | 473.5 | 492.5 | 0 | 17 | 9.8 | 12.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 19411 | 1 | 32 | 146711.6 | 11228 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.2 | 5.3 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:50 | Normal | 580.9 | 483.8 | 489 | 0 | 6 | 3.2 | 3.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6735 | 1 | 32.8 | 146713.2 | 11228 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 08:55 | Normal | 578.2 | 456.8 | 521.7 | 0 | 7 | 4.3 | 4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6706 | 1 | 32.8 | 146714 | 11228 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:00 | Normal | 598.6 | 481 | 499.6 | 0 | 19.5 | 11.5 | 14.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 57 | 57.1 | 56.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22697 | 1 | 32.7 | 146715.2 | 11228 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 4.1 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:05 | Normal | 584.6 | 472 | 487.4 | 0 | 20.3 | 11.5 | 15 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.8 | 57.1 | 57.1 | 57 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23039 | 1 | 33.7 | 146717 | 11228 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5 | 6.4 | 0.1 | 0.8 | 4.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:10 | Normal | 590.5 | 469.6 | 477.2 | 0 | 20.6 | 12.3 | 15.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 237.4 | 59.1 | 59 | 58.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 23474 | 1 | 34.2 | 146718.5 | 11228 | 4.8 | 5.7 | 5 | 5.1 | 6.6 | 0.1 | 1 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:15 | Normal | 571.5 | 453.4 | 487.2 | 0 | 9.6 | 7 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 27.9 | 28.1 | 28 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 8340 | 1 | 34.4 | 146719.7 | 11228 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:20 | Normal | 568.1 | 466.3 | 482.4 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8850 | 1 | 35 | 146721.6 | 11228 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:25 | Normal | 581 | 471 | 480.4 | 0 | 20.4 | 11.9 | 15.4 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23150 | 1 | 35.1 | 146722.9 | 11228 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 0 | 1.2 | 4.4 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:30 | Normal | 576.3 | 463.6 | 475.2 | 0 | 20.9 | 12.1 | 15.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235 | 58.7 | 58.7 | 58.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23665 | 1 | 35.5 | 146724.7 | 11229 | 5 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 0.1 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:35 | Normal | 570.1 | 469.8 | 477.1 | 0 | 18.7 | 10.3 | 15.9 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 52.2 | 52 | 51.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24256 | 1 | 36.3 | 146726.7 | 11229 | 4.6 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 1.3 | 3.9 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:40 | Normal | 571.6 | 420.2 | 480.2 | 0 | 22.3 | 14.5 | 16.8 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24981 | 1 | 36.9 | 146728.7 | 11229 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.4 | 6.9 | 0.1 | 2.1 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:45 | Normal | 572.6 | 423.7 | 480.6 | 0 | 22.4 | 15.3 | 17.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 63.8 | 63.7 | 63.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25428 | 1 | 37.5 | 146730.8 | 11229 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0.2 | 2.9 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:50 | Normal | 569.4 | 419.6 | 480.3 | 0 | 23 | 16.9 | 17.2 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 65.9 | 65.9 | 65.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 26430 | 1 | 38.2 | 146733 | 11229 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 7.2 | 0.1 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 09:55 | Normal | 559.9 | 435.9 | 479.6 | 0 | 24.1 | 17.7 | 18.3 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.8 | 69.6 | 69.7 | 69.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 27969 | 1 | 38.9 | 146735.2 | 11229 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | 0.1 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:00 | Normal | 555.2 | 428.2 | 477.8 | 0 | 25.3 | 18.6 | 19.4 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.8 | 73 | 73.1 | 72.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29476 | 1 | 39.7 | 146737.6 | 11229 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 8 | 0.1 | 5 | 5.5 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:05 | Normal | 560.7 | 426.7 | 481.4 | 0 | 25.3 | 19.1 | 19.3 | 0 | 237 | 235.8 | 236.8 | 73.5 | 73.5 | 73.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 29924 | 1 | 40.3 | 146740 | 11229 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 8 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:10 | Normal | 556.8 | 430.6 | 476.3 | 0 | 24.9 | 18.5 | 19 | 0 | 236.8 | 236 | 236.6 | 71.3 | 71.4 | 71 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28922 | 1 | 40.9 | 146742.2 | 11229 | 6 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 7.8 | 0.1 | 5 | 5.5 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:15 | Normal | 548.9 | 424.6 | 464.1 | 0 | 27.3 | 20.1 | 21.2 | 0 | 236 | 235.2 | 236.6 | 78.2 | 78.1 | 77.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 31430 | 1 | 41.5 | 146744.7 | 11229 | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.6 | 8.6 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:20 | Normal | 575.3 | 428.9 | 498.6 | 0 | 24.6 | 16 | 12.3 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 63.2 | 63.1 | 62.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 24920 | 1 | 42.2 | 146747.1 | 11229 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 8.6 | 0 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:25 | Normal | 578.7 | 436.9 | 492.6 | 0 | 11.3 | 14.3 | 19.7 | 0 | 234.8 | 234.2 | 233.8 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 22042 | 1 | 42.5 | 146749.4 | 11229 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 5 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:30 | Normal | 565.5 | 446.3 | 487.8 | 0 | 24.4 | 16 | 15 | 0 | 234.6 | 233 | 234.6 | 66.5 | 66.6 | 66.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22657 | 1 | 42.2 | 146751.4 | 11230 | 5.8 | 6.1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3.8 | 4 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:35 | Normal | 544.6 | 480.4 | 504.8 | 0 | 7.1 | 3.8 | 5.1 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8130 | 1 | 42.4 | 146753.5 | 11230 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:40 | Normal | 551 | 424.8 | 496.4 | 0 | 28.9 | 20.8 | 22.1 | 0 | 235.4 | 235.4 | 236.4 | 82.6 | 82.7 | 82.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33309 | 1 | 42.4 | 146755.8 | 11230 | 7 | 7.6 | 7 | 7 | 8.9 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:45 | Normal | 551.5 | 417 | 500.2 | 0 | 30.4 | 22.3 | 22.6 | 0 | 236.4 | 236.2 | 237 | 86.9 | 87 | 86.6 | 60.01 | 60 | 60 | 35388 | 1 | 42.6 | 146757.9 | 11230 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.3 | 9.4 | 0.1 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:50 | Normal | 548.5 | 424.1 | 487.6 | 0 | 31.5 | 21.8 | 23.6 | 0 | 236 | 235.2 | 236.6 | 88.6 | 88.5 | 88.2 | 60 | 60 | 60.01 | 33512 | 1 | 43.9 | 146760.8 | 11230 | 7.6 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 0.1 | 5.9 | 5.7 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 10:55 | Normal | 548.2 | 423.6 | 507.7 | 0 | 9.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.4 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10225 | 1 | 44.5 | 146762.8 | 11230 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:00 | Normal | 562.1 | 445.1 | 529.8 | 0 | 6 | 3.5 | 4 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7008 | 1 | 42.3 | 146763.4 | 11230 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:05 | Normal | 579 | 478.3 | 534.5 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.2 | 0 | 231.6 | 231 | 231.8 | 22.8 | 23 | 22.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8867 | 1 | 40.6 | 146764.1 | 11230 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:10 | Normal | 577.5 | 485.8 | 538.6 | 0 | 5.8 | 3.1 | 3.8 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6971 | 1 | 39.7 | 146764.8 | 11230 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:15 | Normal | 574.6 | 487 | 538.4 | 0 | 4.6 | 2.5 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 60 | 59.96 | 60.01 | 5571 | 1 | 38.7 | 146765.4 | 11230 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:20 | Normal | 590.4 | 503.7 | 543.7 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.8 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 5630 | 1 | 37.9 | 146765.8 | 11230 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:25 | Normal | 582.2 | 516.5 | 547 | 0 | 3.8 | 2 | 2.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4813 | 1 | 37.2 | 146766.2 | 11230 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:30 | Normal | 593.7 | 519.9 | 547 | 0 | 5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231 | 229.2 | 230.2 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6585 | 1 | 36.7 | 146766.7 | 11231 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:35 | Normal | 601.6 | 500.8 | 543.4 | 0 | 5.4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7226 | 1 | 36.4 | 146767.3 | 11231 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:40 | Normal | 603.8 | 496.8 | 562.3 | 0 | 5.7 | 3.8 | 4.2 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7413 | 1 | 36 | 146767.9 | 11231 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:45 | Normal | 603.9 | 497.8 | 552.5 | 0 | 6.3 | 4.2 | 4.8 | 0 | 231 | 230 | 231.4 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8272 | 1 | 35.8 | 146768.6 | 11231 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:50 | Normal | 595.5 | 492.9 | 559.2 | 0 | 7 | 4.7 | 5.2 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231.4 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60 | 60 | 8963 | 1 | 35.7 | 146769.3 | 11231 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 11:55 | Normal | 604.3 | 468.6 | 558.2 | 0 | 9.8 | 7.1 | 7.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232.6 | 32.7 | 33 | 32.7 | 60 | 60.01 | 60 | 12321 | 1 | 35.6 | 146770.1 | 11231 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 0 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:00 | Normal | 595.2 | 492.6 | 545.2 | 0 | 9.5 | 6.3 | 7.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11723 | 1 | 36.1 | 146771.5 | 11231 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:05 | Normal | 590.7 | 493.7 | 545.7 | 0 | 9.3 | 6.1 | 7.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11607 | 1 | 36.2 | 146772.5 | 11231 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:10 | Normal | 587.2 | 493.6 | 550.2 | 0 | 9.2 | 5.8 | 6.7 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 28.9 | 29 | 28.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11334 | 1 | 36.1 | 146773.5 | 11231 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:15 | Normal | 579.8 | 439.9 | 546.5 | 0 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5282 | 1 | 35.8 | 146774.2 | 11231 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:20 | Normal | 546.5 | 518.9 | 530.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1557 | 1 | 35.2 | 146774.5 | 11231 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:25 | Normal | 499.3 | 212.9 | 471.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 256 | 1 | 34.4 | 146774.5 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:30 | Normal | 548.5 | 203.7 | 492.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 367 | 1 | 33.5 | 146774.5 | 11232 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:35 | Normal | 553.5 | 449.9 | 518.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 736 | 1 | 32.6 | 146774.6 | 11232 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:40 | Normal | 568 | 534.4 | 535.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1049 | 1 | 31.3 | 146774.7 | 11232 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:45 | Normal | 588.2 | 461.7 | 554.3 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2410 | 1 | 30.3 | 146774.8 | 11232 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:50 | Normal | 593.4 | 478.7 | 552.6 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2529 | 1 | 29.7 | 146775 | 11232 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 12:55 | Normal | 601.4 | 501.6 | 555.3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 6 | 6 | 5.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2362 | 1 | 29.4 | 146775.2 | 11232 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:00 | Normal | 592.4 | 455.7 | 545.2 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 234 | 233 | 234 | 6 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2346 | 1 | 29 | 146775.4 | 11232 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:05 | Normal | 583 | 458.6 | 548.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2153 | 1 | 28.9 | 146775.6 | 11232 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:10 | Normal | 589.3 | 471.9 | 535.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 233.8 | 232 | 233.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2239 | 1 | 28.9 | 146775.8 | 11232 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:15 | Normal | 585.3 | 481.8 | 540.3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1843 | 1 | 28.8 | 146776 | 11232 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:20 | Normal | 577.2 | 478.5 | 522.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1741 | 1 | 28.6 | 146776.1 | 11232 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:25 | Normal | 584.5 | 552.8 | 532.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1502 | 1 | 28.5 | 146776.2 | 11232 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:30 | Normal | 576.6 | 538.8 | 529.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1312 | 1 | 28.4 | 146776.4 | 11233 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:35 | Normal | 580.7 | 544.9 | 536.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 1541 | 1 | 28.3 | 146776.5 | 11233 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:40 | Normal | 581.8 | 546 | 539.6 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1802 | 1 | 28.3 | 146776.6 | 11233 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:45 | Normal | 593.7 | 575.1 | 552.5 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1892 | 1 | 28.3 | 146776.8 | 11233 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:50 | Normal | 571.7 | 444.9 | 551.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 5.1 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1977 | 1 | 28.2 | 146776.9 | 11233 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 13:55 | Normal | 589.4 | 448.7 | 543.4 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2259 | 1 | 28.3 | 146777.1 | 11233 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:00 | Normal | 589.7 | 502.9 | 557.7 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2975 | 1 | 28.3 | 146777.3 | 11233 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:05 | Normal | 598.6 | 485.9 | 564.8 | 0 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 10 | 10 | 9.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3953 | 1 | 28.4 | 146777.6 | 11233 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:10 | Normal | 598.3 | 498.8 | 564.6 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5508 | 1 | 28.6 | 146778 | 11233 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:15 | Normal | 604.4 | 504.3 | 561.7 | 0 | 5 | 3.1 | 3.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.4 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6696 | 1 | 28.8 | 146778.5 | 11233 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:20 | Normal | 607.4 | 476.8 | 569.2 | 0 | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6917 | 1 | 29.1 | 146779.1 | 11233 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:25 | Normal | 606.6 | 494.4 | 560.1 | 0 | 5.3 | 3.3 | 4 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7051 | 1 | 29.4 | 146779.7 | 11233 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:30 | Normal | 607.6 | 489.8 | 558.6 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7444 | 1 | 29.6 | 146780.3 | 11234 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:35 | Normal | 609.5 | 497.7 | 567.4 | 0 | 6.1 | 3.8 | 4.4 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.2 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7800 | 1 | 29.9 | 146780.9 | 11234 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:40 | Normal | 605.7 | 486.9 | 554.2 | 0 | 6 | 3.8 | 4.3 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7616 | 1 | 30.2 | 146781.6 | 11234 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:45 | Normal | 602.7 | 495.8 | 555.5 | 0 | 5.6 | 3.4 | 4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 17.7 | 18 | 17.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7197 | 1 | 30.5 | 146782.2 | 11234 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:50 | Normal | 596.4 | 484.9 | 547.1 | 0 | 5.1 | 3 | 3.5 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 16.2 | 16.3 | 16 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6543 | 1 | 30.6 | 146782.8 | 11234 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 14:55 | Normal | 593.5 | 491.9 | 557.7 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 5691 | 1 | 30.6 | 146783.3 | 11234 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:00 | Normal | 604.6 | 476.9 | 562.1 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.4 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4925 | 1 | 30.6 | 146783.7 | 11234 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:05 | Normal | 594.5 | 466.7 | 555.3 | 0 | 3.6 | 2 | 2.5 | 0 | 234.4 | 233 | 234.4 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4530 | 1 | 30.6 | 146784.1 | 11234 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:10 | Normal | 598.3 | 481.7 | 550.4 | 0 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4453 | 1 | 30.6 | 146784.5 | 11234 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:15 | Normal | 592.1 | 498.5 | 553.9 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 234.4 | 233 | 234.2 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4312 | 1 | 30.5 | 146784.8 | 11234 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:20 | Normal | 595.3 | 484.8 | 552.9 | 0 | 3.6 | 2 | 2.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4630 | 1 | 30.5 | 146785.2 | 11234 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:25 | Normal | 597.5 | 480 | 554 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4751 | 1 | 30.4 | 146785.6 | 11234 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:30 | Normal | 599.2 | 468.4 | 555.7 | 0 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.6 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4855 | 1 | 30.4 | 146786 | 11235 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:35 | Normal | 597.6 | 489.8 | 554.4 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5036 | 1 | 30.4 | 146786.4 | 11235 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:40 | Normal | 595.5 | 484.7 | 563.4 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 13.2 | 13.3 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5277 | 1 | 30.4 | 146786.8 | 11235 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:45 | Normal | 610.5 | 486.8 | 564.4 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 7545 | 1 | 30.5 | 146787.4 | 11235 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:50 | Normal | 598.7 | 481.8 | 560.2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6560 | 1 | 30.8 | 146787.9 | 11235 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 15:55 | Normal | 603.7 | 485.6 | 561.5 | 0 | 6.2 | 4 | 5.4 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8424 | 1 | 31.1 | 146788.6 | 11235 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:00 | Normal | 604.7 | 486.7 | 556.5 | 0 | 6.6 | 4.2 | 5.3 | 0 | 237 | 235.4 | 235.8 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.01 | 60 | 8510 | 1 | 31.2 | 146789.3 | 11235 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:05 | Normal | 606.1 | 500.7 | 555.1 | 0 | 8.2 | 5.2 | 6.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 27.1 | 27.1 | 27 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10750 | 1 | 31.5 | 146790.1 | 11235 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:10 | Normal | 589 | 495.6 | 556.8 | 0 | 8.1 | 5.1 | 6.4 | 0 | 234 | 232.4 | 234 | 26.4 | 26.5 | 26.2 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 10411 | 1 | 31.8 | 146791 | 11235 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:15 | Normal | 578.8 | 489.7 | 549.8 | 0 | 8 | 5.2 | 6.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 26.1 | 26.2 | 26 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10383 | 1 | 31.9 | 146791.9 | 11235 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:20 | Normal | 590.7 | 488.6 | 553.3 | 0 | 6.9 | 4.5 | 5.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 23.2 | 23.3 | 23 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9014 | 1 | 32.1 | 146792.7 | 11235 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:25 | Normal | 574.7 | 485.8 | 554.2 | 0 | 5.3 | 4.2 | 5.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 60 | 60 | 60 | 7982 | 1 | 32.2 | 146793.5 | 11235 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:30 | Normal | 582.3 | 480.6 | 542.1 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3.1 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5225 | 1 | 32.1 | 146794 | 11236 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:35 | Normal | 584.3 | 451.7 | 549.4 | 0 | 3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 4086 | 1 | 32 | 146794.4 | 11236 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:40 | Normal | 583.3 | 475.5 | 534.2 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 8.4 | 8.5 | 8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3292 | 1 | 31.8 | 146794.7 | 11236 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:45 | Normal | 581.3 | 506.7 | 537.4 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231 | 228.8 | 229.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2884 | 1 | 31.6 | 146795 | 11236 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:50 | Normal | 575.3 | 492.8 | 545.3 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2568 | 1 | 31.4 | 146795.2 | 11236 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 16:55 | Normal | 580.3 | 478.9 | 547.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229 | 6.3 | 6.4 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2422 | 1 | 31.3 | 146795.4 | 11236 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:00 | Normal | 578.2 | 459.8 | 541.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2234 | 1 | 31.1 | 146795.6 | 11236 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:05 | Normal | 568.5 | 473.8 | 539.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2296 | 1 | 30.9 | 146795.8 | 11236 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:10 | Normal | 577.1 | 468.5 | 522.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2050 | 1 | 30.7 | 146796 | 11236 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:15 | Normal | 567.9 | 482 | 522.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 229.4 | 227 | 227.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1723 | 1 | 30.6 | 146796.1 | 11236 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:20 | Normal | 569.1 | 492.6 | 517.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 229.2 | 228 | 227.8 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 1549 | 1 | 30.5 | 146796.3 | 11236 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:25 | Normal | 564.3 | 509.9 | 522.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1302 | 1 | 30.3 | 146796.4 | 11236 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:30 | Normal | 554.6 | 458.9 | 527.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229 | 228 | 229 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1083 | 1 | 30.2 | 146796.5 | 11237 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:35 | Normal | 534.6 | 454.8 | 513.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60 | 60 | 59.99 | 914 | 1 | 30.2 | 146796.6 | 11237 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:40 | Normal | 565.1 | 409.7 | 521.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229 | 227.8 | 227.4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 685 | 1 | 30 | 146796.6 | 11237 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:45 | Normal | 537.5 | 386.8 | 507.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 449 | 1 | 29.9 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:50 | Normal | 479.1 | 199.1 | 481.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 279 | 1 | 29.7 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 17:55 | Normal | 362.2 | 199.6 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 105 | 1 | 29.5 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 18:00 | Normal | 198.9 | 180.3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21 | 1 | 29.2 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 18:05 | Normal | 206.5 | 192.3 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8 | 1 | 29.1 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 18:10 | Normal | 183.3 | 190.4 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 227.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4 | 1 | 28.9 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-08 18:15 | Normal | 197.2 | 185.4 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3 | 1 | 28.7 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0