## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-09 05:38 | Wait | 516.4 | 508.1 | 500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:43 | Wait | 559.2 | 532.5 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.6 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:48 | Wait | 583.9 | 551.7 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.7 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:53 | Wait | 597 | 563.1 | 557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.9 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 05:58 | Wait | 602 | 568.1 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:03 | Wait | 603.7 | 569.8 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:08 | Wait | 616.6 | 580.5 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:13 | Wait | 627.6 | 591.1 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:18 | Wait | 634.5 | 598 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:23 | Wait | 645.3 | 607.4 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:28 | Wait | 650.5 | 613.1 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.1 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:33 | Wait | 653.5 | 616.4 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:38 | Wait | 651.8 | 615.6 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:43 | Wait | 642 | 606.1 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:48 | Wait | 643.7 | 607.6 | 602.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:53 | Wait | 635.3 | 599.7 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.2 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 06:58 | Wait | 636 | 600.5 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 23.7 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:03 | Wait | 623.6 | 588.9 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 23.8 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:08 | Wait | 628.7 | 594.1 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 23.8 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:13 | Wait | 639 | 604.1 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 23.8 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:18 | Wait | 638.6 | 605.8 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.7 | 146796.7 | 11237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:23 | Normal | 568.3 | 475.3 | 537.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1750 | 1 | 24.2 | 146796.9 | 11237 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:28 | Normal | 580.6 | 465.3 | 541.8 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 5 | 5.2 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1898 | 1 | 24.4 | 146797 | 11237 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:38 | Normal | 584 | 477 | 550.1 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 2956 | 1 | 25 | 146797.5 | 11238 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:43 | Normal | 604.5 | 503.4 | 565.6 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4500 | 1 | 25.3 | 146797.8 | 11238 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:48 | Normal | 597.3 | 481.8 | 560.4 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4350 | 1 | 25.6 | 146798.1 | 11238 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:53 | Normal | 606.4 | 501.1 | 561.1 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 0 | 231 | 229.8 | 229.8 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4777 | 1 | 25.9 | 146798.5 | 11238 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 07:58 | Normal | 599.3 | 499.2 | 553.7 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4278 | 1 | 26.2 | 146798.9 | 11238 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:03 | Normal | 602.4 | 464.3 | 561.4 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.6 | 10.8 | 11 | 10.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4309 | 1 | 26.5 | 146799.3 | 11238 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:08 | Normal | 597.5 | 478.2 | 555.3 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4283 | 1 | 26.8 | 146799.6 | 11238 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:13 | Normal | 603.2 | 501.2 | 558.5 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 6148 | 1 | 27.1 | 146800.1 | 11238 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:18 | Normal | 598.3 | 508.3 | 562.5 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 6046 | 1 | 27.4 | 146800.6 | 11238 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:23 | Normal | 601.4 | 539.7 | 561.6 | 0 | 5.2 | 2.7 | 3.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6622 | 1 | 27.7 | 146801.1 | 11238 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:28 | Normal | 607.3 | 490.2 | 567.4 | 0 | 5.3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6880 | 1 | 28.1 | 146801.6 | 11238 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:33 | Normal | 605.2 | 490.5 | 552.9 | 0 | 5.1 | 3 | 3.8 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.2 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6518 | 1 | 28.4 | 146802.2 | 11239 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:38 | Normal | 607.1 | 488.2 | 556.4 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6752 | 1 | 28.7 | 146802.8 | 11239 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:43 | Normal | 608.3 | 478.2 | 560.2 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 7410 | 1 | 29.1 | 146803.4 | 11239 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:48 | Normal | 599.3 | 501.1 | 559.3 | 0 | 5.3 | 3.4 | 4.1 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 7140 | 1 | 29.3 | 146803.9 | 11239 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:53 | Normal | 609.6 | 490 | 560.2 | 0 | 9.2 | 6 | 6.3 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10784 | 1 | 29.6 | 146804.6 | 11239 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 08:58 | Normal | 618.5 | 507 | 571 | 0 | 16.6 | 10.1 | 9.9 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 51 | 51 | 50.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 18027 | 1 | 30.1 | 146805.6 | 11239 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:03 | Normal | 597.4 | 485.2 | 551 | 0 | 6.7 | 4.5 | 5 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.2 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 8880 | 1 | 30.5 | 146806.6 | 11239 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:08 | Normal | 599.4 | 496.3 | 558.7 | 0 | 6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.2 | 20 | 20.3 | 20 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7629 | 1 | 30.4 | 146807.2 | 11239 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:13 | Normal | 594.1 | 497.2 | 546.2 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3997 | 1 | 30.4 | 146807.8 | 11239 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:18 | Normal | 545.1 | 469.2 | 498.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229 | 227.8 | 227.8 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 608 | 1 | 30 | 146807.9 | 11239 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:23 | Normal | 540.4 | 350.4 | 502.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 227.6 | 227.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 419 | 1 | 29.8 | 146807.9 | 11239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:28 | Normal | 535.3 | 405.4 | 502.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 228.6 | 227.8 | 228 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 469 | 1 | 29.5 | 146808 | 11239 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:33 | Normal | 537.1 | 344.4 | 500.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 228.4 | 227 | 227.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 387 | 1 | 29.2 | 146808 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:38 | Normal | 396.2 | 200.1 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 139 | 1 | 28.9 | 146808 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:43 | Normal | 507 | 203.7 | 485.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 227.2 | 226.8 | 226.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 266 | 1 | 28.7 | 146808 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:48 | Normal | 567.1 | 513.8 | 535.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 227.6 | 226.8 | 227 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1142 | 1 | 28.5 | 146808.1 | 11240 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:53 | Normal | 556.9 | 514.6 | 544.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1391 | 1 | 28.3 | 146808.2 | 11240 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 09:58 | Normal | 564.2 | 468.7 | 541.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 227.2 | 227.2 | 227.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1786 | 1 | 28.1 | 146808.3 | 11240 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:03 | Normal | 602.9 | 493.5 | 548.1 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.6 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3680 | 1 | 28 | 146808.6 | 11240 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:08 | Normal | 598.8 | 482.9 | 557 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.8 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3514 | 1 | 27.9 | 146808.9 | 11240 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:13 | Normal | 600 | 459.7 | 560.3 | 0 | 3 | 2 | 2.4 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4102 | 1 | 28 | 146809.2 | 11240 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:18 | Normal | 605.4 | 521.8 | 563.3 | 0 | 4 | 2.6 | 3.2 | 0 | 228.8 | 226.8 | 228.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5487 | 1 | 28.1 | 146809.6 | 11240 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:23 | Normal | 608.3 | 497.7 | 566.1 | 0 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 228.6 | 228 | 228.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6308 | 1 | 28.2 | 146810.1 | 11240 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:28 | Normal | 612.6 | 485.9 | 565.4 | 0 | 5 | 3.4 | 4 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6847 | 1 | 28.4 | 146810.6 | 11240 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:33 | Normal | 611.2 | 502.1 | 558.6 | 0 | 5.6 | 3.8 | 4.5 | 0 | 228.6 | 228 | 228.2 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7518 | 1 | 28.6 | 146811.2 | 11241 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:38 | Normal | 613.3 | 500.7 | 568.5 | 0 | 6.1 | 4.1 | 4.8 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 21 | 21.1 | 21.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8090 | 1 | 28.9 | 146811.9 | 11241 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:43 | Normal | 612.6 | 519.5 | 564.5 | 0 | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 9078 | 1 | 29.2 | 146812.6 | 11241 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:48 | Normal | 612.6 | 504.9 | 568.2 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5.5 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.4 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9545 | 1 | 29.6 | 146813.4 | 11241 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:53 | Normal | 614.8 | 514.6 | 573.1 | 0 | 8 | 5.1 | 6 | 0 | 230.6 | 229 | 230.4 | 26.9 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10391 | 1 | 29.8 | 146814.2 | 11241 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 10:58 | Normal | 610.2 | 492.7 | 557.7 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7306 | 1 | 29.9 | 146815 | 11241 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:03 | Normal | 620 | 511.9 | 573 | 0 | 8.5 | 5.3 | 6.2 | 0 | 230.8 | 230 | 231.2 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10844 | 1 | 29.9 | 146815.7 | 11241 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:08 | Normal | 610.2 | 502.7 | 570.4 | 0 | 9 | 5.8 | 6.6 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11624 | 1 | 30.2 | 146816.6 | 11241 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:13 | Normal | 619.2 | 530.1 | 575.6 | 0 | 11.3 | 6.8 | 8.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 36.6 | 36.8 | 36.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14152 | 1 | 30.5 | 146817.7 | 11241 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:18 | Normal | 617.8 | 519.8 | 579 | 0 | 12.8 | 8.1 | 9.2 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 60 | 59.99 | 60 | 16130 | 1 | 31 | 146819 | 11241 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:23 | Normal | 618.5 | 499.1 | 569.1 | 0 | 20.7 | 13.4 | 15.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 65.2 | 65.2 | 65.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 25742 | 1 | 31.8 | 146820.6 | 11241 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5 | 6.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:28 | Normal | 604 | 507.1 | 562.7 | 0 | 13.5 | 8.3 | 9.6 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 42.2 | 42.1 | 42.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16475 | 1 | 32.6 | 146822.3 | 11241 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 0 | 2 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:33 | Normal | 598.4 | 491.7 | 565.5 | 0 | 12.3 | 7.6 | 8.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 38.1 | 38.3 | 38.2 | 60 | 60.02 | 60 | 14865 | 1 | 32.8 | 146823.6 | 11242 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:38 | Normal | 591.7 | 493.7 | 568.9 | 0 | 11.5 | 7 | 7.8 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231.6 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13769 | 1 | 32.7 | 146824.7 | 11242 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:43 | Normal | 599.3 | 475.7 | 560.9 | 0 | 9.6 | 6 | 6.9 | 0 | 230 | 229 | 230.4 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 12173 | 1 | 32.6 | 146825.8 | 11242 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:48 | Normal | 593.4 | 487.8 | 550.2 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.3 | 0 | 230.6 | 228.4 | 230.2 | 20 | 20.1 | 19.8 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 7775 | 1 | 32.3 | 146826.6 | 11242 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:53 | Normal | 582.6 | 463.9 | 545 | 0 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4125 | 1 | 31.9 | 146827.1 | 11242 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 11:58 | Normal | 602.1 | 492.8 | 565.7 | 0 | 6.4 | 4 | 4.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8043 | 1 | 31.6 | 146827.6 | 11242 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:03 | Normal | 596.3 | 502.6 | 557.2 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 5895 | 1 | 31.3 | 146828.1 | 11242 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:08 | Normal | 601 | 488.6 | 554.3 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | 0 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6836 | 1 | 31.2 | 146828.7 | 11242 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:13 | Normal | 598.1 | 486.4 | 557.9 | 0 | 6.3 | 4 | 4.6 | 0 | 230 | 228.4 | 229.2 | 21.1 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8007 | 1 | 31.1 | 146829.3 | 11242 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:18 | Normal | 599.6 | 505.7 | 565.4 | 0 | 7.9 | 4.9 | 5.7 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9856 | 1 | 31.1 | 146830 | 11242 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:23 | Normal | 612 | 502.7 | 559.9 | 0 | 9.6 | 6.1 | 7.1 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 31.2 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12045 | 1 | 31.2 | 146830.9 | 11242 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:28 | Normal | 605.9 | 510.9 | 564.5 | 0 | 16.4 | 9.8 | 11.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.4 | 51 | 51.2 | 51.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 19186 | 1 | 31.5 | 146832.2 | 11242 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:33 | Normal | 602.6 | 498.9 | 559.9 | 0 | 10.9 | 7 | 8 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.2 | 34.8 | 35 | 35 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14043 | 1 | 31.9 | 146833.5 | 11243 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:38 | Normal | 602.3 | 483.8 | 562.2 | 0 | 5.2 | 3.1 | 3.5 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 6486 | 1 | 31.4 | 146834.1 | 11243 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:43 | Normal | 620.2 | 510.9 | 574.3 | 0 | 13.8 | 9.3 | 10.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233 | 45.5 | 45.6 | 45.6 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 18102 | 1 | 31.5 | 146835.4 | 11243 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:48 | Normal | 606.1 | 497.9 | 565.8 | 0 | 9.1 | 6 | 6.8 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11793 | 1 | 31.7 | 146836.6 | 11243 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:53 | Normal | 598.8 | 498.9 | 557.4 | 0 | 7.6 | 5.1 | 5.8 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9857 | 1 | 31.4 | 146837.5 | 11243 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 12:58 | Normal | 594.3 | 504.9 | 561.1 | 0 | 6 | 3.9 | 4.5 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7844 | 1 | 31.3 | 146838.3 | 11243 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:03 | Normal | 589 | 516.8 | 541.8 | 0 | 2.6 | 1.4 | 2 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3538 | 1 | 30.9 | 146838.7 | 11243 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:08 | Normal | 580.4 | 461.6 | 511 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229 | 228 | 228.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 1577 | 1 | 30.4 | 146838.9 | 11243 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:13 | Normal | 559.3 | 507.8 | 515.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.2 | 3 | 3 | 2.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1027 | 1 | 29.9 | 146839 | 11243 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:18 | Normal | 560.2 | 477.8 | 520.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229 | 228.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 839 | 1 | 29.6 | 146839.1 | 11243 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:23 | Normal | 541.9 | 421.6 | 521.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230 | 228.8 | 229 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 656 | 1 | 29.2 | 146839.2 | 11243 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:28 | Normal | 529.3 | 282.9 | 502.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 357 | 1 | 29 | 146839.2 | 11243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:33 | Normal | 550.1 | 221.8 | 515.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 262 | 1 | 28.8 | 146839.2 | 11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:38 | Normal | 549.6 | 346.4 | 508.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227 | 227.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 348 | 1 | 28.5 | 146839.3 | 11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:43 | Normal | 544.9 | 340.8 | 529.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 325 | 1 | 28.2 | 146839.3 | 11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:48 | Normal | 524.1 | 237.6 | 506.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229 | 227.6 | 227.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 308 | 1 | 28 | 146839.3 | 11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:53 | Normal | 545 | 241.7 | 504.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 255 | 1 | 27.8 | 146839.3 | 11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 13:58 | Normal | 521.9 | 303.8 | 519.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 362 | 1 | 27.6 | 146839.4 | 11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:03 | Normal | 542 | 406.9 | 500.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 477 | 1 | 27.5 | 146839.4 | 11244 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:08 | Normal | 549 | 404.6 | 515.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228 | 228.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 685 | 1 | 27.3 | 146839.4 | 11244 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:13 | Normal | 560.8 | 474.5 | 520.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 817 | 1 | 27.3 | 146839.5 | 11244 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:18 | Normal | 565.3 | 448.9 | 525.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 882 | 1 | 27.1 | 146839.6 | 11244 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:23 | Normal | 562.4 | 449.1 | 519.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230 | 229 | 229.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 787 | 1 | 27.1 | 146839.6 | 11244 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:28 | Normal | 553 | 482.8 | 536.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.6 | 230 | 229.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 865 | 1 | 27 | 146839.7 | 11244 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:33 | Normal | 558.2 | 490.8 | 517.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1015 | 1 | 26.9 | 146839.8 | 11245 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:38 | Normal | 568 | 540.9 | 526.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1031 | 1 | 26.9 | 146839.9 | 11245 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:43 | Normal | 580.9 | 561.7 | 534.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 230.2 | 229 | 228.8 | 3 | 3.2 | 3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 1155 | 1 | 26.8 | 146840 | 11245 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:48 | Normal | 580.3 | 541.9 | 544.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1327 | 1 | 26.7 | 146840.1 | 11245 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:53 | Normal | 578 | 534.7 | 529.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 230 | 229.6 | 229.4 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1000 | 1 | 26.6 | 146840.2 | 11245 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 14:58 | Normal | 570.8 | 552.8 | 527.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1074 | 1 | 26.5 | 146840.3 | 11245 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:03 | Normal | 536 | 398.8 | 488.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 331 | 1 | 26.6 | 146840.3 | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:08 | Normal | 465 | 199.9 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 200 | 1 | 26.6 | 146840.3 | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:13 | Normal | 482 | 199.9 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 315 | 1 | 26.6 | 146840.4 | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:18 | Normal | 528.1 | 223.6 | 508.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 262 | 1 | 26.5 | 146840.4 | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:23 | Normal | 540.2 | 261.9 | 514.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 327 | 1 | 26.4 | 146840.4 | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:28 | Normal | 530.9 | 201.8 | 518.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229 | 228.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 337 | 1 | 26.3 | 146840.4 | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:33 | Normal | 526.8 | 199.3 | 522.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 229.4 | 228.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 213 | 1 | 26.3 | 146840.5 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:38 | Normal | 500 | 199.7 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 199 | 1 | 26.2 | 146840.5 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:43 | Normal | 448.1 | 201 | 493.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 213 | 1 | 26.2 | 146840.5 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:48 | Normal | 493.9 | 199.6 | 475.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 216 | 1 | 26.1 | 146840.5 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:53 | Normal | 454.9 | 199.7 | 507.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 240 | 1 | 26.1 | 146840.5 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 15:58 | Normal | 564.1 | 318.4 | 509.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 391 | 1 | 26.1 | 146840.6 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:03 | Normal | 540 | 286.9 | 517 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 302 | 1 | 26.1 | 146840.6 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:08 | Normal | 497 | 213.6 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 279 | 1 | 26.1 | 146840.6 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:13 | Normal | 463 | 208.8 | 485.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.8 | 229.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 271 | 1 | 26.1 | 146840.6 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:18 | Normal | 391.4 | 199.8 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.91 | 59.89 | 59.9 | 219 | 1 | 26.2 | 146840.7 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:24 | Normal | 443.9 | 199.7 | 465.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 280 | 1 | 26.2 | 146840.7 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:28 | Normal | 439.7 | 208.5 | 483.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 237 | 1 | 26.1 | 146840.7 | 11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:33 | Normal | 443 | 199.8 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 217 | 1 | 26.1 | 146840.7 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:38 | Normal | 456.2 | 213 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 264 | 1 | 26.1 | 146840.7 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:43 | Normal | 506 | 199.8 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 279 | 1 | 26.1 | 146840.8 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:48 | Normal | 506.9 | 200.8 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 254 | 1 | 26.1 | 146840.8 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:53 | Normal | 547.3 | 213.6 | 499.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 231.6 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 257 | 1 | 26.1 | 146840.8 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 16:58 | Normal | 555.3 | 322.8 | 511.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 384 | 1 | 26.1 | 146840.8 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:04 | Normal | 531.1 | 338 | 537.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 378 | 1 | 26.1 | 146840.9 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:08 | Normal | 532.1 | 324.8 | 512.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 391 | 1 | 26.1 | 146840.9 | 11247 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:13 | Normal | 548.2 | 369.8 | 514.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 426 | 1 | 26.1 | 146840.9 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:18 | Normal | 541.4 | 407.1 | 516.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 393 | 1 | 26.1 | 146841 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:24 | Normal | 538.4 | 291.7 | 516.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 355 | 1 | 26.1 | 146841 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:28 | Normal | 500.4 | 206.1 | 471.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 287 | 1 | 26.2 | 146841 | 11247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:34 | Normal | 451.8 | 200.5 | 472.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 228 | 1 | 26.1 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:38 | Normal | 438.3 | 199.8 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 185 | 1 | 26.1 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:44 | Normal | 199.9 | 199.8 | 455.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 85 | 1 | 26.1 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:49 | Normal | 200 | 198.7 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 48 | 1 | 26.1 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:54 | Normal | 166.3 | 183.4 | 431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 26.1 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 17:59 | Normal | 203.8 | 214.8 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 26 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 18:04 | Normal | 185.4 | 190.5 | 354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29 | 1 | 26 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-09 18:09 | Normal | 200.5 | 201.2 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24 | 1 | 25.9 | 146841.1 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0