## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-01 05:39 | Wait | 462.8 | 462.7 | 462.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 15.4 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 05:40 | Wait | 465 | 465 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 15.6 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 05:41 | Wait | 460.6 | 460.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 15.2 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 05:41 | Normal | 344.3 | 342.9 | 323.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 0 | 1 | 16.2 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 05:42 | Normal | 316.1 | 311.8 | 310.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 0 | 1 | 16.8 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 05:43 | Normal | 314.3 | 291.6 | 312.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 17 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 05:43 | Normal | 325.2 | 290.1 | 318.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 17.5 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-01 05:45 | Normal | 304.1 | 270.3 | 327.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2 | 1 | 18.6 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 05:50 | Normal | 421.2 | 456.5 | 424 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 41 | 1 | 20.7 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 05:55 | Normal | 451.7 | 494 | 422.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 68 | 1 | 22 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:00 | Normal | 475.3 | 481.5 | 479.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 196 | 1 | 23.1 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:05 | Normal | 491.9 | 472 | 436.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.96 | 325 | 1 | 24 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:10 | Normal | 490.4 | 382.9 | 448.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 404 | 1 | 24.8 | 91902.6 | 15600 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:15 | Normal | 485.7 | 264.1 | 442 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 465 | 1 | 25.4 | 91902.6 | 15601 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:20 | Normal | 512.5 | 374 | 480.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 59.94 | 59.98 | 548 | 1 | 26.1 | 91902.6 | 15601 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:25 | Normal | 494.5 | 378 | 492.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 639 | 1 | 26.7 | 91902.7 | 15601 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:30 | Normal | 504.4 | 432.8 | 502.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 739 | 1 | 27.2 | 91902.7 | 15601 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:35 | Normal | 503.2 | 474.5 | 486.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 880 | 1 | 27.8 | 91902.8 | 15601 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:40 | Normal | 512.1 | 479.6 | 513.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.5 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1085 | 1 | 28.3 | 91902.9 | 15601 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:45 | Normal | 525.1 | 514.8 | 509.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.09 | 60.02 | 60 | 1424 | 1 | 28.8 | 91903 | 15601 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:50 | Normal | 543.3 | 515.2 | 530.7 | 2.2 | 1 | 1 | 133 | 132.8 | 133.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.06 | 60.15 | 1824 | 1 | 23.3 | 91903.1 | 15601 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 06:55 | Normal | 533 | 526.1 | 539.3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.08 | 59.96 | 59.94 | 2193 | 1 | 23.7 | 91903.3 | 15601 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:00 | Normal | 538.8 | 525.1 | 542.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 2472 | 1 | 24.9 | 91903.5 | 15601 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:05 | Normal | 556 | 513.6 | 544.4 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 60.03 | 60.04 | 2668 | 1 | 26.7 | 91903.7 | 15601 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:10 | Normal | 554.7 | 542.1 | 536 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.89 | 59.97 | 60.01 | 2779 | 1 | 27.6 | 91903.9 | 15601 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:15 | Normal | 497.9 | 548.8 | 544.9 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.92 | 60 | 3281 | 1 | 28 | 91904.2 | 15602 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:20 | Normal | 530.3 | 561.7 | 547.1 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.01 | 59.99 | 60.13 | 3691 | 1 | 28.7 | 91904.5 | 15602 | 1.1 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:25 | Normal | 515 | 546.3 | 526.5 | 5 | 1.9 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 4082 | 1 | 29.5 | 91904.8 | 15602 | 1.1 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:30 | Normal | 506.4 | 493.9 | 550.7 | 5.5 | 3.4 | 1.6 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.07 | 60.19 | 60.09 | 4891 | 1 | 30.5 | 91905.2 | 15602 | 1 | 4.6 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:35 | Normal | 513.1 | 494.7 | 501.8 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 4638 | 1 | 31.9 | 91905.6 | 15602 | 0.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:40 | Normal | 490.3 | 506.2 | 532.3 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 14 | 14.1 | 14.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5566 | 1 | 32.7 | 91906 | 15602 | 1.8 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:45 | Normal | 487.5 | 502.7 | 496.3 | 7.1 | 4.1 | 2.3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 6215 | 1 | 33.9 | 91906.5 | 15602 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:50 | Normal | 502.3 | 493.5 | 515.4 | 5.5 | 3.2 | 2 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60.1 | 60.09 | 4932 | 1 | 35.6 | 91906.9 | 15602 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 07:55 | Normal | 499.1 | 496.7 | 505.1 | 4.6 | 2.6 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4185 | 1 | 37.6 | 91907.3 | 15602 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:00 | Normal | 492.6 | 493.5 | 503.2 | 4.6 | 2.5 | 2 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 4115 | 1 | 39 | 91907.7 | 15602 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:05 | Normal | 500.8 | 501 | 505.5 | 8 | 4.6 | 3.4 | 133.1 | 133.3 | 133.5 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 7639 | 1 | 40.6 | 91908.2 | 15602 | 2.7 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:10 | Normal | 503.8 | 495 | 498.6 | 8.8 | 5.1 | 3.8 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.09 | 60.11 | 60.07 | 8414 | 1 | 42.8 | 91908.8 | 15602 | 3.1 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:15 | Normal | 494.5 | 498.8 | 501.6 | 7.6 | 4.1 | 3.2 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 7046 | 1 | 44.3 | 91909.4 | 15603 | 2.7 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:20 | Normal | 494.3 | 489.3 | 499.3 | 5.9 | 3.2 | 2.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5418 | 1 | 45.1 | 91909.9 | 15603 | 2.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:25 | Normal | 492.3 | 492.8 | 502.3 | 5.4 | 2.8 | 2.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4850 | 1 | 44.7 | 91910.3 | 15603 | 2 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:30 | Normal | 498.3 | 492.8 | 506.3 | 5.4 | 2.8 | 2.3 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.94 | 60 | 60 | 4894 | 1 | 44.1 | 91910.7 | 15603 | 2 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:35 | Normal | 490.1 | 489.3 | 505.5 | 6.5 | 3.5 | 2.7 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5885 | 1 | 43.6 | 91911.1 | 15603 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:40 | Normal | 483.6 | 507.3 | 508.5 | 9.7 | 5.1 | 4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8803 | 1 | 44.2 | 91911.7 | 15603 | 3.7 | 6 | 5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:45 | Normal | 461 | 490.3 | 493.9 | 11.8 | 5.9 | 4.7 | 134.1 | 134 | 134.2 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10191 | 1 | 45.8 | 91912.5 | 15603 | 5.1 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:50 | Normal | 456.5 | 475.3 | 497.5 | 8.5 | 4.2 | 3.3 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 17.7 | 18 | 18 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 7133 | 1 | 47 | 91913.2 | 15603 | 3.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 08:55 | Normal | 486 | 469.6 | 499.4 | 8 | 4.3 | 3.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7158 | 1 | 46.2 | 91913.8 | 15603 | 3.1 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:00 | Normal | 490.8 | 480.6 | 504.3 | 6.7 | 3.5 | 2.8 | 132.8 | 132.8 | 133 | 14.9 | 15.2 | 15 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5968 | 1 | 45 | 91914.4 | 15603 | 2.7 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:05 | Normal | 487.1 | 484.8 | 503.3 | 7.5 | 3.8 | 3.1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6712 | 1 | 44.1 | 91914.9 | 15603 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:10 | Normal | 494.2 | 488.9 | 502.5 | 7.8 | 4 | 3.3 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 7071 | 1 | 43.6 | 91915.5 | 15603 | 3.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:15 | Normal | 489.9 | 488.3 | 498 | 9.6 | 4.8 | 4.1 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8637 | 1 | 43.8 | 91916.1 | 15604 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:20 | Normal | 487.6 | 481.3 | 492.6 | 15.4 | 7.8 | 6.4 | 135.4 | 135 | 135.4 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 13852 | 1 | 44.4 | 91916.9 | 15604 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:25 | Normal | 478.1 | 472.6 | 484.1 | 13.7 | 6.9 | 5.6 | 135 | 134.6 | 135.1 | 29.7 | 30 | 30 | 59.96 | 59.98 | 60 | 12033 | 1 | 45.9 | 91917.9 | 15604 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:30 | Normal | 471.3 | 468.9 | 480.2 | 11.9 | 5.8 | 5 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10314 | 1 | 46.9 | 91918.9 | 15604 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:35 | Normal | 468.9 | 468.4 | 472.3 | 14.1 | 6.9 | 5.9 | 135.1 | 135 | 135.1 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 12102 | 1 | 47.3 | 91919.9 | 15604 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:40 | Normal | 470.1 | 463.7 | 476.6 | 12 | 5.8 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10489 | 1 | 47.6 | 91920.9 | 15604 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:45 | Normal | 469.1 | 463 | 471.6 | 13.6 | 6.8 | 5.8 | 135 | 134.9 | 135.2 | 29 | 29.4 | 29.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11826 | 1 | 47.5 | 91921.8 | 15604 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:50 | Normal | 465.8 | 460.8 | 465.3 | 13.8 | 6.8 | 6 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 60 | 60 | 59.99 | 11893 | 1 | 47.2 | 91922.8 | 15604 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 09:55 | Normal | 459.1 | 466.8 | 470.6 | 14.4 | 7 | 6.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 12218 | 1 | 47.2 | 91923.8 | 15604 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:00 | Normal | 460.5 | 464.2 | 466.8 | 14.5 | 7.1 | 6.2 | 135 | 135 | 135.2 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 60 | 60.07 | 60.03 | 12344 | 1 | 47.2 | 91924.9 | 15604 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:05 | Normal | 460.3 | 461.9 | 469.9 | 12.6 | 6.2 | 5.4 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10762 | 1 | 47.2 | 91925.9 | 15604 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:10 | Normal | 467 | 466.8 | 456.6 | 12.6 | 6.1 | 5.7 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 10835 | 1 | 46.9 | 91926.8 | 15604 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:15 | Normal | 460.9 | 463.6 | 466.5 | 15.8 | 7.8 | 7 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13596 | 1 | 46.7 | 91927.8 | 15605 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:20 | Normal | 462.5 | 465.5 | 463.5 | 15 | 7.3 | 6.7 | 134.9 | 135 | 135 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12936 | 1 | 47 | 91928.9 | 15605 | 7 | 8 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:25 | Normal | 456.5 | 463.5 | 457.5 | 15.2 | 7.4 | 6.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 32 | 32.4 | 32.4 | 59.97 | 60 | 60 | 13011 | 1 | 47.2 | 91930 | 15605 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:30 | Normal | 457.2 | 458.5 | 463.5 | 15.2 | 7.5 | 6.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 13030 | 1 | 47.4 | 91931.1 | 15605 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:35 | Normal | 456.6 | 457.6 | 457.5 | 15.8 | 7.8 | 7.1 | 135.1 | 135 | 135 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 13561 | 1 | 47.7 | 91932.2 | 15605 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:40 | Normal | 456.8 | 453.6 | 450.1 | 14.6 | 7.2 | 6.7 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12420 | 1 | 47.9 | 91933.3 | 15605 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:45 | Normal | 453.2 | 466 | 460.4 | 7.3 | 3.3 | 3.1 | 133 | 132.9 | 133 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5871 | 1 | 48.1 | 91934.3 | 15605 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:50 | Normal | 457.5 | 458.1 | 463 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 30.7 | 31 | 31 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 12459 | 1 | 48 | 91935.3 | 15605 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 10:55 | Normal | 460 | 455.3 | 468.6 | 16.7 | 8.4 | 7.5 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 14476 | 1 | 48 | 91936.4 | 15605 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:00 | Normal | 459 | 461.1 | 458.5 | 14.6 | 7.2 | 6.7 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.09 | 60.12 | 60.1 | 12653 | 1 | 48.1 | 91937.4 | 15605 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:05 | Normal | 489.8 | 499 | 487 | 16.1 | 7.6 | 7.6 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 14850 | 1 | 47.4 | 91938 | 15605 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:10 | Normal | 462.3 | 457.8 | 451.2 | 16.8 | 8.4 | 7.8 | 134.8 | 135 | 135 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14663 | 1 | 47.7 | 91939.1 | 15605 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:15 | Normal | 459.5 | 487.6 | 438.8 | 7.8 | 4.8 | 5 | 133.6 | 133.6 | 134 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 7137 | 1 | 47 | 91939.5 | 15606 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:20 | Normal | 479 | 479.6 | 474.3 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 14841 | 1 | 47 | 91940.6 | 15606 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:25 | Wait | 552.5 | 553.5 | 553.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.2 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 91941.1 | 15606 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:30 | Normal | 459.5 | 463.6 | 472.6 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 131.9 | 131.8 | 132.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2503 | 1 | 46 | 91941.3 | 15606 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:35 | Normal | 503.5 | 496.7 | 491.5 | 15.1 | 8 | 7.8 | 135.5 | 135 | 135.8 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14874 | 1 | 45.5 | 91942.3 | 15606 | 7.3 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:40 | Normal | 465.5 | 463.4 | 465.6 | 16.2 | 8.3 | 7.8 | 135 | 134.9 | 135.4 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 13147 | 1 | 46.4 | 91943.5 | 15606 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:45 | Normal | 466.3 | 453.7 | 471.8 | 4.9 | 2.4 | 2.2 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4044 | 1 | 46.3 | 91944.1 | 15606 | 2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:50 | Normal | 494.9 | 493 | 498.7 | 15.9 | 8.1 | 7.5 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 14995 | 1 | 46.1 | 91945.1 | 15606 | 7.6 | 8.4 | 8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 11:55 | Normal | 501.8 | 511.1 | 497.6 | 15.6 | 7.2 | 7.8 | 135.1 | 135 | 135.5 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 14848 | 1 | 46.4 | 91946.2 | 15606 | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:00 | Normal | 458.5 | 455.2 | 448 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 6441 | 1 | 47.2 | 91947.4 | 15606 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:05 | Normal | 460.2 | 474.8 | 461.7 | 6.3 | 3 | 2.8 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5262 | 1 | 46.3 | 91947.8 | 15606 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:10 | Normal | 476.6 | 476.3 | 472 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 132.1 | 132 | 132 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5661 | 1 | 45.2 | 91948.2 | 15606 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:15 | Normal | 481.3 | 486.6 | 475.1 | 6.6 | 3.1 | 3 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 5758 | 1 | 44.2 | 91948.7 | 15606 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:20 | Normal | 484.5 | 487.5 | 482.5 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5139 | 1 | 43.5 | 91949.2 | 15607 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:25 | Normal | 484.7 | 491.5 | 500.3 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4422 | 1 | 42.9 | 91949.6 | 15607 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:30 | Normal | 480.9 | 492.2 | 511.1 | 7.7 | 3.7 | 3.3 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 6775 | 1 | 42.7 | 91950 | 15607 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:35 | Normal | 500.5 | 468.2 | 482.8 | 13.8 | 7.1 | 7 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 59.9 | 59.98 | 59.96 | 12930 | 1 | 43.1 | 91950.8 | 15607 | 6.5 | 7.4 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:40 | Normal | 483.5 | 491.8 | 487.5 | 13.6 | 6.3 | 6.5 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 12338 | 1 | 44.1 | 91951.9 | 15607 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:45 | Normal | 489 | 489.1 | 496.1 | 15 | 6.8 | 6.7 | 134.9 | 134.7 | 135 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 13143 | 1 | 45.1 | 91953 | 15607 | 7.1 | 8 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:50 | Normal | 473.5 | 445.2 | 470.3 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 33.8 | 34.2 | 34 | 60.05 | 60.1 | 60.03 | 13753 | 1 | 45.6 | 91954 | 15607 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 12:55 | Normal | 468.6 | 480.3 | 491.1 | 7.5 | 3.5 | 3.1 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 16 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6399 | 1 | 45.5 | 91954.6 | 15607 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:00 | Normal | 474.5 | 488.3 | 488.2 | 12.1 | 5.8 | 5.7 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10940 | 1 | 44.7 | 91955.2 | 15607 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:05 | Normal | 519.2 | 513.6 | 511.3 | 14.5 | 7.8 | 7.8 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 59.99 | 60.11 | 60.05 | 14890 | 1 | 44.4 | 91956.1 | 15607 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:10 | Normal | 501 | 495.5 | 493.3 | 15.1 | 8 | 8 | 136.7 | 136.5 | 137 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 14899 | 1 | 45.2 | 91957.3 | 15607 | 7.2 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:15 | Normal | 467.8 | 472.5 | 466.8 | 10 | 5 | 4.8 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8769 | 1 | 45.4 | 91958.2 | 15607 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:20 | Normal | 475.7 | 474.3 | 481.1 | 8.6 | 4.3 | 4.1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 7708 | 1 | 44.8 | 91958.9 | 15608 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:25 | Normal | 468.8 | 471 | 489 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 134 | 133.8 | 134.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 6716 | 1 | 44.1 | 91959.4 | 15608 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:30 | Normal | 518.4 | 513.7 | 494.4 | 14.4 | 7.5 | 8.4 | 136.1 | 135.9 | 136.4 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60.05 | 14833 | 1 | 44.1 | 91960.3 | 15608 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:35 | Normal | 463.5 | 465.1 | 461.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4156 | 1 | 44.2 | 91961.3 | 15608 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:40 | Normal | 476.6 | 469.7 | 491.9 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 132.5 | 132.7 | 132.8 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4498 | 1 | 43.9 | 91961.6 | 15608 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:45 | Normal | 499.3 | 493.6 | 486.3 | 15.5 | 7.7 | 7.9 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 60 | 60 | 60.01 | 14835 | 1 | 43.1 | 91962.1 | 15608 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:50 | Normal | 477.6 | 476.1 | 455.1 | 14.1 | 6.9 | 7.5 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 31.8 | 32.3 | 32.1 | 59.95 | 60 | 59.95 | 12970 | 1 | 43.9 | 91963.3 | 15608 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 13:55 | Normal | 458.3 | 467.6 | 450.1 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60 | 60.03 | 59.98 | 2503 | 1 | 44.3 | 91964.3 | 15608 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:00 | Normal | 475.3 | 481 | 463.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 132.5 | 132.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3168 | 1 | 43.6 | 91964.5 | 15608 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:05 | Normal | 486.5 | 480.6 | 447.3 | 13.1 | 6.5 | 7.1 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.06 | 60.1 | 12186 | 1 | 43.6 | 91965.4 | 15608 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:10 | Normal | 466 | 472.3 | 441.2 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.05 | 60 | 60 | 2988 | 1 | 44 | 91966.2 | 15608 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:15 | Normal | 487.1 | 483 | 448.5 | 6.3 | 3.1 | 3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60 | 60.08 | 60.04 | 5655 | 1 | 43.7 | 91966.8 | 15608 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:20 | Normal | 484.9 | 484.5 | 448.7 | 11.8 | 5.8 | 6.5 | 134 | 133.9 | 134.3 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10975 | 1 | 43.8 | 91967.6 | 15609 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:25 | Normal | 450.6 | 464.8 | 445.3 | 6 | 3 | 2.9 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 4973 | 1 | 44 | 91968.4 | 15609 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:30 | Normal | 481.6 | 466.5 | 460.5 | 5 | 2.4 | 2.6 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 4323 | 1 | 44 | 91969 | 15609 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:35 | Normal | 474.8 | 469.8 | 464.4 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132 | 132.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 60.04 | 60.03 | 3497 | 1 | 43.6 | 91969.4 | 15609 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:40 | Normal | 496 | 494.5 | 443.1 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.96 | 59.98 | 60 | 8531 | 1 | 43.2 | 91970 | 15609 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:45 | Normal | 492.5 | 492.2 | 436 | 10.2 | 5 | 5.8 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9565 | 1 | 43.7 | 91970.7 | 15609 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:50 | Normal | 479.9 | 490.1 | 459.6 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4458 | 1 | 43.7 | 91971.3 | 15609 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 14:55 | Normal | 490.3 | 493.3 | 461.1 | 9.5 | 4.5 | 4.9 | 134.1 | 133.5 | 133.7 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 8637 | 1 | 43.4 | 91971.8 | 15609 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:00 | Normal | 477.6 | 477.4 | 413.2 | 5 | 2.4 | 2.6 | 132.8 | 132.3 | 132.3 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 4248 | 1 | 43.5 | 91972.3 | 15609 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:05 | Normal | 481.3 | 489.2 | 496.2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3333 | 1 | 43.2 | 91972.6 | 15609 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:10 | Normal | 486.3 | 474.2 | 515.1 | 4.7 | 2.1 | 2 | 132.6 | 131.8 | 132.2 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3929 | 1 | 43.1 | 91973 | 15609 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:15 | Normal | 500.1 | 474.6 | 544.3 | 9 | 4.4 | 2.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60 | 59.99 | 60.05 | 7395 | 1 | 43.3 | 91973.5 | 15609 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:20 | Normal | 494.2 | 473.6 | 537.3 | 8.4 | 4.1 | 2.1 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.86 | 59.95 | 59.98 | 6766 | 1 | 43.4 | 91974.1 | 15610 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:25 | Normal | 485.4 | 469.4 | 510.1 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 11.8 | 12 | 12 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 4665 | 1 | 43 | 91974.6 | 15610 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:30 | Normal | 477 | 467.6 | 504.1 | 4.3 | 2 | 1.9 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 3529 | 1 | 42.6 | 91974.9 | 15610 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:35 | Normal | 494.8 | 474.5 | 533.3 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.02 | 60.09 | 59.98 | 4209 | 1 | 42.4 | 91975.2 | 15610 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:40 | Normal | 477.6 | 460.2 | 490.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2236 | 1 | 42.2 | 91975.5 | 15610 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:45 | Normal | 492.9 | 477.9 | 533.8 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 131.8 | 130.9 | 131.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 59.94 | 60.06 | 3813 | 1 | 42 | 91975.7 | 15610 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:50 | Normal | 493.8 | 479.1 | 536.3 | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 131.7 | 131 | 131.5 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 59.95 | 59.93 | 3468 | 1 | 41.9 | 91976 | 15610 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 15:55 | Normal | 495 | 478.1 | 531 | 4.6 | 2.1 | 1.5 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 3640 | 1 | 41.6 | 91976.3 | 15610 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:00 | Normal | 496.4 | 487.3 | 541.1 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.97 | 60.05 | 59.96 | 4216 | 1 | 41.3 | 91976.6 | 15610 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:05 | Normal | 486.8 | 462.7 | 510.2 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 2693 | 1 | 41.2 | 91976.9 | 15610 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:10 | Normal | 497.7 | 470.1 | 529.5 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.87 | 59.86 | 2962 | 1 | 41.1 | 91977.1 | 15610 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:15 | Normal | 497.8 | 449.3 | 509.5 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 59.98 | 60.04 | 2667 | 1 | 41 | 91977.4 | 15610 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:20 | Normal | 489.8 | 466.3 | 506.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1901 | 1 | 40.7 | 91977.5 | 15611 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:25 | Normal | 486.3 | 481.9 | 506.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 2005 | 1 | 40.6 | 91977.7 | 15611 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:30 | Normal | 487 | 488.1 | 518.3 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131 | 130.6 | 130.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 59.98 | 60.06 | 2050 | 1 | 40.4 | 91977.9 | 15611 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:35 | Normal | 490.7 | 474 | 501 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1756 | 1 | 40.2 | 91978 | 15611 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:40 | Normal | 491.1 | 458.1 | 498.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1465 | 1 | 39.8 | 91978.2 | 15611 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:45 | Normal | 477.1 | 438.5 | 493.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 130 | 130.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 981 | 1 | 42.4 | 91978.3 | 15611 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:50 | Normal | 480.1 | 362.3 | 449.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 681 | 1 | 44.1 | 91978.3 | 15611 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 16:55 | Normal | 458 | 203.3 | 355 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 324 | 1 | 44.7 | 91978.4 | 15611 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:00 | Normal | 443.1 | 200 | 382.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 190 | 1 | 45 | 91978.4 | 15611 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:05 | Normal | 449 | 201 | 289 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 156 | 1 | 45.1 | 91978.4 | 15611 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:10 | Normal | 446.9 | 200.6 | 275.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 144 | 1 | 45 | 91978.4 | 15611 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:15 | Normal | 441.9 | 201.1 | 272.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 171 | 1 | 44.8 | 91978.4 | 15611 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:20 | Normal | 453 | 200 | 199.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 230 | 1 | 44.6 | 91978.4 | 15612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:25 | Normal | 461.9 | 199.5 | 199.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 204 | 1 | 44.4 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:30 | Normal | 444 | 207.1 | 206.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 151 | 1 | 44.2 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:35 | Normal | 391.4 | 352.8 | 378.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3 | 1 | 44 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:40 | Normal | 310.2 | 283 | 325 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 44 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:45 | Normal | 438 | 438.5 | 436.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.8 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:50 | Normal | 418.4 | 419.5 | 345.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.5 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 17:55 | Normal | 362.6 | 372 | 366.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-01 18:00 | Normal | 276.7 | 268.2 | 284.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.8 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0