## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-10 05:43 | Wait | 463.5 | 463.4 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16.8 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-10 05:47 | Normal | 308.5 | 280.9 | 314.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2 | 1 | 19.3 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 05:52 | Normal | 442.3 | 382.5 | 502.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.06 | 60.06 | 10 | 1 | 21 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 05:57 | Normal | 458.5 | 375.9 | 483.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 65 | 1 | 22.4 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:02 | Normal | 498.6 | 234.8 | 416.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 119 | 1 | 23.3 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:07 | Normal | 504.4 | 224 | 460.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 212 | 1 | 24.2 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:12 | Normal | 504.6 | 198.8 | 451.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.04 | 284 | 1 | 24.9 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:17 | Normal | 503.8 | 200 | 451.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 343 | 1 | 25.6 | 92484.7 | 15709 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:22 | Normal | 524.3 | 303.9 | 500.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 572 | 1 | 26.2 | 92484.7 | 15709 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:27 | Normal | 509.6 | 465.6 | 480.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 785 | 1 | 26.9 | 92484.8 | 15709 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:32 | Normal | 527.6 | 493 | 498.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60.04 | 60.15 | 908 | 1 | 27.5 | 92484.8 | 15709 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:37 | Normal | 522.2 | 520.1 | 502.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 921 | 1 | 28 | 92484.9 | 15709 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:42 | Normal | 523.5 | 476.8 | 518.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60.04 | 60.07 | 1067 | 1 | 28.5 | 92485 | 15710 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:47 | Normal | 501.6 | 508.1 | 515.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.95 | 60 | 1261 | 1 | 29 | 92485.1 | 15710 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:52 | Normal | 511.6 | 504.3 | 514.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1318 | 1 | 29.4 | 92485.2 | 15710 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 06:57 | Normal | 505.6 | 502.8 | 515.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1482 | 1 | 29.8 | 92485.3 | 15710 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:02 | Normal | 519.3 | 504.1 | 519.2 | 2 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.89 | 59.9 | 59.94 | 1663 | 1 | 29.5 | 92485.4 | 15710 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:07 | Normal | 507.4 | 513.5 | 527 | 2.3 | 1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 1830 | 1 | 24 | 92485.6 | 15710 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:12 | Normal | 517.5 | 515.9 | 520.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60.03 | 59.98 | 1864 | 1 | 24.2 | 92485.7 | 15710 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:17 | Normal | 513.5 | 506.4 | 521.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 1731 | 1 | 24.4 | 92485.9 | 15710 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:22 | Normal | 500.3 | 467.8 | 509.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.91 | 59.97 | 59.99 | 1078 | 1 | 26.6 | 92486 | 15710 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:27 | Normal | 499.6 | 481.2 | 501.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 947 | 1 | 28.8 | 92486.1 | 15710 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:32 | Normal | 516.2 | 509.9 | 519.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.91 | 59.96 | 59.91 | 1716 | 1 | 30.4 | 92486.2 | 15710 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:37 | Normal | 512.5 | 527.5 | 519.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.06 | 60 | 2027 | 1 | 25.6 | 92486.4 | 15710 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:42 | Normal | 519.5 | 520.1 | 524.1 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 59.88 | 59.95 | 2504 | 1 | 25.7 | 92486.5 | 15711 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:47 | Normal | 531 | 518 | 527.5 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 8 | 8.1 | 8 | 60.03 | 59.91 | 59.95 | 3116 | 1 | 26.2 | 92486.8 | 15711 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:52 | Normal | 534.3 | 523.1 | 522.5 | 4.4 | 2.2 | 2 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.06 | 60.07 | 4106 | 1 | 26.7 | 92487.1 | 15711 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 07:57 | Normal | 529.1 | 521.8 | 518.5 | 4.7 | 2.5 | 2.1 | 133.6 | 133 | 133.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.13 | 60.05 | 60.05 | 4378 | 1 | 28 | 92487.5 | 15711 | 1.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:02 | Normal | 532.2 | 525.1 | 518.3 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 6719 | 1 | 29.8 | 92487.9 | 15711 | 2.4 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:07 | Normal | 520.1 | 512.5 | 511.1 | 8 | 4.6 | 3.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7878 | 1 | 33 | 92488.5 | 15711 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:12 | Normal | 513.5 | 505.6 | 511.1 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.98 | 60.04 | 60 | 7459 | 1 | 35.9 | 92489.1 | 15711 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:17 | Normal | 507.4 | 500.7 | 505.4 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 6916 | 1 | 38.2 | 92489.7 | 15711 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:22 | Normal | 508.4 | 504 | 509.5 | 7.4 | 4.3 | 3.2 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60 | 60 | 7200 | 1 | 40.3 | 92490.3 | 15711 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:27 | Normal | 503.9 | 493.5 | 499.6 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.09 | 60.06 | 7431 | 1 | 42.1 | 92490.9 | 15711 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:32 | Normal | 500.5 | 491.1 | 503.2 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7679 | 1 | 43.8 | 92491.6 | 15711 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:37 | Normal | 497.3 | 488.8 | 500.1 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 134 | 133.6 | 133.9 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 7952 | 1 | 45.3 | 92492.2 | 15711 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:42 | Normal | 494.5 | 483 | 493.3 | 8.3 | 5 | 3.9 | 134 | 133.8 | 134 | 20 | 20.3 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 8079 | 1 | 46.9 | 92492.9 | 15712 | 2.7 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:47 | Normal | 470 | 489.1 | 494.6 | 9.9 | 5.1 | 4 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8716 | 1 | 47.7 | 92493.6 | 15712 | 4 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:52 | Normal | 460.3 | 481.4 | 496.6 | 10.6 | 5.3 | 4.1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.05 | 60.04 | 60 | 9004 | 1 | 48 | 92494.3 | 15712 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 08:57 | Normal | 440.4 | 485.2 | 488.2 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 134.1 | 133.7 | 134 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.07 | 60.1 | 60.03 | 9181 | 1 | 48 | 92495 | 15712 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:02 | Normal | 443.5 | 480.6 | 489.1 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 134.1 | 133.6 | 134 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 9622 | 1 | 47.9 | 92495.8 | 15712 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:07 | Normal | 464.5 | 483.5 | 496 | 11.1 | 5.6 | 4.6 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 9691 | 1 | 48.2 | 92496.6 | 15712 | 4.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:12 | Normal | 453.6 | 477.8 | 486.3 | 11.6 | 5.7 | 4.7 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60.02 | 60.04 | 9809 | 1 | 48.2 | 92497.4 | 15712 | 5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:17 | Normal | 489.1 | 464.6 | 489.2 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 3095 | 1 | 46.6 | 92497.9 | 15712 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:22 | Normal | 482.3 | 484.8 | 489 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 134.3 | 134 | 134.5 | 27.6 | 28 | 27.8 | 59.94 | 59.98 | 60 | 11123 | 1 | 46.4 | 92498.7 | 15712 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:27 | Normal | 480.6 | 470.7 | 486.1 | 12.9 | 6.3 | 5.2 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 59.95 | 59.89 | 11278 | 1 | 46.7 | 92499.6 | 15712 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:32 | Normal | 478.7 | 473.5 | 487.7 | 13.3 | 6.5 | 5.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 11561 | 1 | 46.9 | 92500.6 | 15712 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:37 | Normal | 470.6 | 469.3 | 482.8 | 13.4 | 6.5 | 5.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 11530 | 1 | 47.1 | 92501.5 | 15712 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:42 | Normal | 476.9 | 472.8 | 471.2 | 12.6 | 6 | 5.5 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 11037 | 1 | 47.3 | 92502.5 | 15713 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:47 | Normal | 472.2 | 470.5 | 472.8 | 14.8 | 7.1 | 6.3 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12825 | 1 | 47.5 | 92503.5 | 15713 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:52 | Normal | 469.2 | 460.9 | 466.8 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13117 | 1 | 47.8 | 92504.6 | 15713 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 09:57 | Normal | 453.5 | 449.3 | 463.6 | 16.4 | 8 | 7.1 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 13834 | 1 | 48 | 92505.7 | 15713 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:02 | Normal | 456.9 | 454.5 | 462.1 | 16.3 | 8 | 7.1 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 13862 | 1 | 48.1 | 92506.8 | 15713 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:07 | Normal | 452.8 | 448.4 | 458 | 16.8 | 8.3 | 7.4 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 14165 | 1 | 48.4 | 92508 | 15713 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:12 | Normal | 467 | 457.5 | 456.7 | 12.3 | 6.4 | 6.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 11417 | 1 | 48.9 | 92509.1 | 15713 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:17 | Normal | 455.4 | 450.3 | 454.8 | 15.7 | 7.6 | 7 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 60 | 60 | 13312 | 1 | 49 | 92510.2 | 15713 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:22 | Normal | 454.6 | 447.1 | 456.3 | 16.6 | 8.1 | 7.4 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 60 | 60 | 14036 | 1 | 48.8 | 92511.4 | 15713 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:27 | Normal | 437.2 | 448.7 | 455 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3555 | 1 | 48.7 | 92512.3 | 15713 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:32 | Normal | 454.5 | 443.5 | 469.4 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 132 | 131.7 | 131.7 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4764 | 1 | 47.5 | 92512.9 | 15713 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:37 | Normal | 497.9 | 493.4 | 500.7 | 16 | 7.9 | 7.1 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.03 | 60 | 60 | 14879 | 1 | 46.5 | 92513.5 | 15713 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:42 | Normal | 469.6 | 463.1 | 459.5 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 134.5 | 134.3 | 134.2 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 14402 | 1 | 46.9 | 92514.7 | 15714 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:47 | Normal | 451.6 | 458.5 | 464 | 16.9 | 8.1 | 7.4 | 134.5 | 134 | 134.3 | 35.3 | 35.9 | 35.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14263 | 1 | 47.6 | 92515.9 | 15714 | 8 | 9.1 | 8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:52 | Normal | 458.1 | 466.3 | 456.7 | 9.8 | 7.9 | 5.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11882 | 1 | 48.1 | 92516.9 | 15714 | 4.4 | 5.4 | 7.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 10:57 | Normal | 455.8 | 451 | 450.1 | 16.6 | 8.1 | 7.6 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14173 | 1 | 48.6 | 92518.2 | 15714 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:02 | Normal | 448.1 | 451.1 | 453.6 | 16.9 | 8.1 | 7.6 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 60 | 60 | 14165 | 1 | 48.9 | 92519.3 | 15714 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:07 | Normal | 449.8 | 440.8 | 449.1 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14195 | 1 | 49 | 92520.5 | 15714 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:12 | Normal | 465.3 | 466.9 | 467 | 8.8 | 5.5 | 4.7 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 60 | 60.03 | 60 | 8812 | 1 | 48.7 | 92521.2 | 15714 | 4 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:17 | Normal | 456.3 | 452.8 | 456.1 | 4.9 | 2 | 2.5 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 4156 | 1 | 48.7 | 92522.4 | 15714 | 2 | 2.9 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:22 | Normal | 449.5 | 419.9 | 439.4 | 17.7 | 8.8 | 8.2 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 14674 | 1 | 47.8 | 92523.1 | 15714 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:27 | Normal | 459.3 | 461.6 | 461.5 | 16.7 | 8.1 | 7.8 | 135 | 135 | 135.1 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14505 | 1 | 47.7 | 92524 | 15714 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:32 | Normal | 456.2 | 461.5 | 456.7 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14384 | 1 | 48 | 92525.1 | 15714 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:37 | Normal | 457.5 | 456.9 | 456.9 | 17 | 8.3 | 7.8 | 135 | 134.8 | 135 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 13939 | 1 | 48.5 | 92526.2 | 15714 | 8 | 9.2 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:42 | Normal | 461.1 | 453.3 | 460.6 | 16 | 7.8 | 7.6 | 135 | 134.8 | 134.9 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 13939 | 1 | 48 | 92527.1 | 15715 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:47 | Normal | 454 | 460.1 | 451.9 | 12.7 | 4.6 | 6.7 | 133.5 | 133 | 133.1 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11454 | 1 | 48.2 | 92528.2 | 15715 | 5.8 | 7 | 4.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:52 | Normal | 487.1 | 504.8 | 479 | 16.4 | 7.3 | 8 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14948 | 1 | 47.1 | 92528.6 | 15715 | 7.8 | 8.7 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 11:57 | Normal | 459.6 | 471.6 | 483.3 | 4 | 1.8 | 1.6 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3107 | 1 | 46.4 | 92529.2 | 15715 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:02 | Normal | 464.3 | 470 | 493.6 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 131.7 | 131.8 | 131.9 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3834 | 1 | 45 | 92529.4 | 15715 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:07 | Normal | 473.4 | 474.5 | 484 | 4 | 1.9 | 1.9 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.91 | 59.9 | 59.96 | 3342 | 1 | 44.3 | 92530 | 15715 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:12 | Normal | 497.5 | 479.8 | 500 | 7.5 | 3.8 | 2.8 | 132.9 | 133.1 | 133.1 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 6463 | 1 | 43.6 | 92530.4 | 15715 | 3.2 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:17 | Normal | 460.8 | 478 | 453.1 | 11.7 | 5.2 | 5.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9309 | 1 | 44 | 92531.5 | 15715 | 5.3 | 6.6 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:22 | Normal | 482.5 | 488.3 | 468.3 | 16.5 | 7.8 | 8.1 | 134.5 | 133.9 | 134.2 | 37.1 | 37.6 | 37.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 14748 | 1 | 44.7 | 92532.5 | 15715 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:27 | Normal | 499.8 | 465.3 | 489.6 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 5961 | 1 | 44.3 | 92533 | 15715 | 2.6 | 3.5 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:32 | Normal | 467.6 | 477.3 | 488.1 | 4.4 | 2 | 2 | 131.7 | 131 | 131.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 3619 | 1 | 44.2 | 92533.7 | 15715 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:37 | Normal | 512.1 | 508.8 | 511.1 | 15.3 | 7.6 | 7.5 | 135 | 134.9 | 134.9 | 36.8 | 37.3 | 37.2 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 14955 | 1 | 43.9 | 92534.1 | 15715 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:42 | Normal | 475.5 | 486 | 465.3 | 12.6 | 6.4 | 5.4 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 27.8 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 9309 | 1 | 45 | 92535.3 | 15716 | 5.7 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:47 | Normal | 450.4 | 447 | 463.2 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4571 | 1 | 45.8 | 92536.3 | 15716 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:52 | Normal | 488.3 | 495.8 | 505.5 | 16.5 | 7.7 | 7.4 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 37.1 | 37.6 | 37.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 15034 | 1 | 45 | 92536.9 | 15716 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 12:57 | Normal | 476 | 458.4 | 473.8 | 16.6 | 8.3 | 7.8 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 60.05 | 60.08 | 60 | 14841 | 1 | 45.5 | 92538.1 | 15716 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:02 | Normal | 448.3 | 454.8 | 440.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.4 | 131 | 131.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3641 | 1 | 46.4 | 92539.2 | 15716 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:07 | Normal | 471 | 463.8 | 447.5 | 15.7 | 7.7 | 8.1 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 14081 | 1 | 46.1 | 92540 | 15716 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:12 | Normal | 473.4 | 476.1 | 455 | 13.8 | 6.5 | 7.4 | 133.8 | 133.6 | 134 | 31 | 31.3 | 31.3 | 60.08 | 60.01 | 60 | 13172 | 1 | 45.8 | 92540.7 | 15716 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:17 | Normal | 471.6 | 433.8 | 471.3 | 6.7 | 3.5 | 3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5478 | 1 | 45.7 | 92541.6 | 15716 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:22 | Normal | 475.9 | 473.8 | 450.9 | 15 | 7.1 | 8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 14065 | 1 | 45.7 | 92542.5 | 15716 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:27 | Normal | 475.3 | 482.5 | 471.5 | 5.9 | 2.7 | 2.8 | 132 | 131.9 | 132.1 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5098 | 1 | 45.2 | 92543.1 | 15716 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:32 | Normal | 477.4 | 481.3 | 446.3 | 14.3 | 7 | 7.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12974 | 1 | 45 | 92544.1 | 15716 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:37 | Normal | 469.3 | 470.2 | 433 | 14 | 6.8 | 7.4 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 12458 | 1 | 45.4 | 92545.2 | 15716 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:42 | Normal | 467.5 | 472.5 | 435.8 | 13.6 | 6.5 | 7.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 12309 | 1 | 45.7 | 92546.2 | 15717 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:47 | Normal | 465.2 | 478 | 427.2 | 13.5 | 6.1 | 7.5 | 132.2 | 132 | 132 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60 | 60.01 | 60.06 | 12271 | 1 | 45.7 | 92547 | 15717 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:52 | Normal | 463.8 | 477.5 | 445.2 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.1 | 129.7 | 129.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 3787 | 1 | 44.9 | 92547.4 | 15717 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 13:57 | Normal | 483.9 | 487.5 | 472.9 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4304 | 1 | 44 | 92547.8 | 15717 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:02 | Normal | 482.6 | 493.2 | 478.1 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 4275 | 1 | 43.2 | 92548.1 | 15717 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:07 | Normal | 493.5 | 502.3 | 492.4 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4841 | 1 | 42.6 | 92548.5 | 15717 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:12 | Normal | 496.2 | 496 | 444.7 | 8.2 | 3.8 | 4.2 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 7577 | 1 | 42.8 | 92549.3 | 15717 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:17 | Normal | 482 | 500.1 | 448.6 | 5.3 | 2.4 | 2.6 | 133 | 132.7 | 133 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 4607 | 1 | 43.2 | 92549.8 | 15717 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:22 | Normal | 491.1 | 496 | 443.4 | 12.5 | 6 | 6.9 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 11633 | 1 | 43.2 | 92550.5 | 15717 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:27 | Normal | 485.6 | 489.3 | 450.5 | 11.1 | 5.2 | 5.8 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 10114 | 1 | 43.9 | 92551.3 | 15717 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:32 | Normal | 483.9 | 486.7 | 451.1 | 10.6 | 5 | 5.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 9541 | 1 | 44.1 | 92552.1 | 15717 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:37 | Normal | 481.6 | 466.7 | 419.7 | 10.7 | 5.2 | 6.1 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9691 | 1 | 44.1 | 92552.9 | 15717 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:42 | Normal | 470.8 | 482.3 | 415.5 | 3.8 | 1.6 | 2 | 131.3 | 130.7 | 131 | 7.9 | 8 | 8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3081 | 1 | 43.4 | 92553.4 | 15718 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:47 | Normal | 478.8 | 486.4 | 496.6 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 131.3 | 131 | 131.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3053 | 1 | 42.8 | 92553.6 | 15718 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:52 | Normal | 489.6 | 495.1 | 498.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3379 | 1 | 42.4 | 92553.9 | 15718 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 14:57 | Normal | 487.8 | 492 | 500.6 | 4.5 | 2 | 2.1 | 131.8 | 131 | 131.3 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 3855 | 1 | 42.3 | 92554.3 | 15718 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:02 | Normal | 491.4 | 497.5 | 507.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 7.9 | 8 | 8 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 3079 | 1 | 42.3 | 92554.5 | 15718 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:07 | Normal | 492.2 | 500.4 | 502.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.6 | 130.9 | 131.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2947 | 1 | 42.2 | 92554.8 | 15718 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:12 | Normal | 500.8 | 508.9 | 510.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 60 | 60.02 | 3293 | 1 | 41.9 | 92555.1 | 15718 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:17 | Normal | 496 | 509 | 516.8 | 4.6 | 2 | 2.1 | 132 | 131.4 | 131.9 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 4009 | 1 | 41.8 | 92555.4 | 15718 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:22 | Normal | 509 | 492 | 542.6 | 6 | 2.8 | 1.9 | 133 | 132.6 | 133 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.91 | 60 | 59.94 | 5194 | 1 | 41.8 | 92555.8 | 15718 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:27 | Normal | 509.4 | 489.3 | 535.5 | 6.7 | 3.2 | 1.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 5299 | 1 | 42.1 | 92556.2 | 15718 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:32 | Normal | 483 | 467 | 504 | 2.5 | 1.1 | 1 | 131.5 | 131 | 131.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60 | 60 | 1877 | 1 | 42.3 | 92556.5 | 15718 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:37 | Normal | 500.3 | 489.6 | 548.3 | 5.5 | 2.5 | 1 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.89 | 60.03 | 60 | 4154 | 1 | 42.3 | 92556.8 | 15718 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:42 | Normal | 502.6 | 494.3 | 531.3 | 4.9 | 2.1 | 1.3 | 131.5 | 131 | 131.3 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 60.01 | 59.93 | 3790 | 1 | 42.5 | 92557.2 | 15719 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:47 | Normal | 491.1 | 483.1 | 513.6 | 3.8 | 1.6 | 1.5 | 131 | 130.5 | 130.9 | 7.8 | 7.9 | 8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 3025 | 1 | 42.6 | 92557.5 | 15719 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:52 | Normal | 484 | 458.5 | 493.9 | 2.1 | 1 | 1 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 1595 | 1 | 42.5 | 92557.7 | 15719 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 15:57 | Normal | 485.8 | 442.1 | 499.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1210 | 1 | 44.2 | 92557.8 | 15719 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:02 | Normal | 490 | 471.1 | 502.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1364 | 1 | 46 | 92557.9 | 15719 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:07 | Normal | 491.6 | 483.2 | 497.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.4 | 129.7 | 130.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1425 | 1 | 47 | 92558 | 15719 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:12 | Normal | 500.1 | 483.1 | 511.5 | 2 | 0.8 | 1 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 1543 | 1 | 46.6 | 92558.2 | 15719 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:17 | Normal | 500.8 | 467.1 | 513.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.7 | 130 | 130.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1462 | 1 | 41.4 | 92558.3 | 15719 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:22 | Normal | 508.8 | 453.2 | 549.7 | 3 | 1.3 | 1 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 6 | 6 | 6.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 2291 | 1 | 40.6 | 92558.4 | 15719 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:27 | Normal | 504.4 | 481.6 | 547.9 | 3 | 1 | 1 | 131 | 130.5 | 130.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 2183 | 1 | 39.9 | 92558.6 | 15719 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:32 | Normal | 503.8 | 450.3 | 540.1 | 2.2 | 1 | 0.8 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60 | 60.04 | 1648 | 1 | 39.6 | 92558.8 | 15719 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:37 | Normal | 488.8 | 445.1 | 487.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.3 | 129.7 | 130 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1096 | 1 | 41.3 | 92558.9 | 15719 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:42 | Normal | 482.5 | 405.8 | 446.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 129.6 | 130.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 766 | 1 | 43.4 | 92559 | 15720 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:47 | Normal | 487.4 | 366 | 424.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 435 | 1 | 44.2 | 92559 | 15720 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:52 | Normal | 481.3 | 200 | 436.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 270 | 1 | 44.8 | 92559 | 15720 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 16:57 | Normal | 459.3 | 198.5 | 406.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 129.9 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 205 | 1 | 45 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:02 | Normal | 450.6 | 200.2 | 330.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 135 | 1 | 45 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:07 | Normal | 439.3 | 199.9 | 387 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 97 | 1 | 44.9 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:12 | Normal | 451.5 | 197.3 | 410.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 48 | 1 | 44.7 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:17 | Normal | 431.3 | 199 | 413.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 22 | 1 | 44.4 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:22 | Normal | 383.9 | 297.1 | 306.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 5 | 1 | 44.1 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:27 | Normal | 315.3 | 280.1 | 289.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 44 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:32 | Normal | 311.6 | 370.3 | 407.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.7 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:37 | Normal | 438 | 405.5 | 438 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 0 | 1 | 43.5 | 92559.1 | 15720 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:42 | Normal | 387.4 | 337.5 | 341.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.1 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:47 | Normal | 347.8 | 336.3 | 342.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.6 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42.8 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-10 17:52 | Normal | 198 | 199.3 | 200.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42.4 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0