## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-11 05:46 | Normal | 323.5 | 283.5 | 319.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 20.4 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 05:51 | Normal | 324.5 | 231.1 | 306.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 9 | 1 | 22.1 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 05:56 | Normal | 445 | 356.1 | 472.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.11 | 60.04 | 39 | 1 | 23.5 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:01 | Normal | 464.9 | 198.6 | 445.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 78 | 1 | 24.5 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:06 | Normal | 495.4 | 200.3 | 440.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.1 | 60.03 | 123 | 1 | 25.4 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:11 | Normal | 491.6 | 200 | 440.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.02 | 183 | 1 | 26.1 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:16 | Normal | 502.3 | 200 | 448.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 218 | 1 | 26.8 | 92559.1 | 15721 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:21 | Normal | 506.1 | 199.1 | 464.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.3 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.92 | 60.01 | 251 | 1 | 27.4 | 92559.2 | 15721 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:26 | Normal | 512.3 | 200.3 | 454.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.95 | 60.09 | 268 | 1 | 28 | 92559.2 | 15721 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:31 | Normal | 512.5 | 199.8 | 453.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 322 | 1 | 28.5 | 92559.2 | 15722 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:36 | Normal | 519.5 | 200.1 | 420.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.13 | 378 | 1 | 29 | 92559.2 | 15722 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:41 | Normal | 528.1 | 229 | 492.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 627 | 1 | 29.5 | 92559.3 | 15722 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:46 | Normal | 540.9 | 508 | 516.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1086 | 1 | 30.2 | 92559.4 | 15722 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:51 | Normal | 540.2 | 473 | 516.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1091 | 1 | 30.7 | 92559.4 | 15722 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 06:56 | Normal | 546.5 | 515.8 | 518.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1112 | 1 | 31.4 | 92559.5 | 15722 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:01 | Normal | 515 | 455 | 499.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.93 | 60.03 | 987 | 1 | 32.4 | 92559.6 | 15722 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:06 | Normal | 506.3 | 468.5 | 506.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 915 | 1 | 33 | 92559.7 | 15722 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:11 | Normal | 522 | 471.4 | 510.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 903 | 1 | 33.6 | 92559.8 | 15722 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:16 | Normal | 556.7 | 525.1 | 505.6 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 1160 | 1 | 34.2 | 92559.9 | 15722 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:21 | Normal | 549.5 | 544.9 | 509.1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.08 | 60.1 | 60.04 | 1394 | 1 | 34.7 | 92560 | 15722 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:26 | Normal | 485.6 | 559.9 | 550 | 3.2 | 1.1 | 0.9 | 132 | 131.7 | 132.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.89 | 60.11 | 60.05 | 2245 | 1 | 30 | 92560.1 | 15722 | 0.5 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:31 | Normal | 514.3 | 491.1 | 532.5 | 2.9 | 1.6 | 1 | 131.9 | 131.1 | 131.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 2410 | 1 | 30.6 | 92560.3 | 15723 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:36 | Normal | 505.4 | 509 | 524.3 | 2.5 | 1.2 | 1 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60.01 | 59.96 | 2034 | 1 | 30.9 | 92560.5 | 15723 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:41 | Normal | 501.3 | 506.7 | 527.7 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60.09 | 60.09 | 2915 | 1 | 30.9 | 92560.7 | 15723 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:46 | Normal | 506.6 | 525.3 | 521.7 | 6.3 | 3.3 | 2.4 | 132.7 | 132 | 132.5 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 5797 | 1 | 31.7 | 92561 | 15723 | 2.2 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:51 | Normal | 515.8 | 501.3 | 508.6 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.06 | 60.05 | 60.11 | 3748 | 1 | 32.6 | 92561.4 | 15723 | 1.5 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 07:56 | Normal | 505.1 | 495.8 | 508.4 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 2945 | 1 | 33.5 | 92561.7 | 15723 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:01 | Normal | 516 | 501.3 | 511.1 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 2729 | 1 | 33.6 | 92561.9 | 15723 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:06 | Normal | 509.3 | 499.9 | 499.2 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 132.5 | 132 | 132.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60.07 | 60.09 | 3158 | 1 | 33.8 | 92562.2 | 15723 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:11 | Normal | 526.1 | 513.6 | 502.4 | 6.4 | 3.4 | 2.9 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.92 | 59.99 | 59.98 | 6340 | 1 | 34.5 | 92562.5 | 15723 | 2.3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:16 | Normal | 500.1 | 497.9 | 493.5 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2033 | 1 | 35.6 | 92562.8 | 15723 | 0.7 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:21 | Normal | 456.6 | 480.5 | 485.5 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4345 | 1 | 36 | 92563.1 | 15723 | 1.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:26 | Normal | 512.3 | 504.3 | 506.9 | 8.6 | 5.1 | 3.8 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8517 | 1 | 39 | 92563.8 | 15723 | 2.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:31 | Normal | 504.4 | 496.6 | 500.6 | 9.6 | 5.6 | 4.3 | 135 | 134.7 | 135 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9311 | 1 | 42.1 | 92564.5 | 15724 | 3.4 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:36 | Normal | 495.1 | 458.9 | 496.6 | 6.6 | 3.8 | 3 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6397 | 1 | 44.3 | 92565.2 | 15724 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:41 | Normal | 495.9 | 485.9 | 500.8 | 10.9 | 6.5 | 4.9 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10320 | 1 | 45.2 | 92565.8 | 15724 | 4 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:46 | Normal | 473.2 | 461.1 | 502.4 | 10 | 5.4 | 4.5 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 60 | 60 | 9434 | 1 | 45.5 | 92566.3 | 15724 | 3.9 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:51 | Normal | 472.3 | 483.6 | 482.4 | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6960 | 1 | 45.6 | 92566.7 | 15724 | 3.5 | 5 | 3.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 08:56 | Normal | 466.1 | 502.6 | 489.3 | 7 | 3.8 | 2.8 | 134 | 133.5 | 134 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 6204 | 1 | 45.1 | 92567.3 | 15724 | 2.9 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:01 | Normal | 459.5 | 495.3 | 501.3 | 11.6 | 5.8 | 4.7 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.11 | 60.06 | 60.1 | 10339 | 1 | 45.8 | 92568 | 15724 | 4.9 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:06 | Normal | 463.5 | 476.3 | 495 | 11.9 | 6.1 | 4.8 | 135.1 | 135 | 135.3 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10281 | 1 | 47 | 92568.8 | 15724 | 5 | 7 | 5.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:11 | Normal | 453.3 | 471.4 | 484.3 | 10.3 | 4.8 | 4.3 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 8697 | 1 | 47.6 | 92569.6 | 15724 | 4.5 | 6 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:16 | Normal | 451.6 | 462 | 491.8 | 10.7 | 5.3 | 4.2 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 8753 | 1 | 47.5 | 92570.4 | 15724 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:21 | Normal | 476.6 | 472.2 | 479.1 | 14.2 | 7 | 6 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12429 | 1 | 48.5 | 92571.4 | 15724 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:26 | Normal | 477.8 | 480.2 | 484.9 | 11 | 5.3 | 5 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 9920 | 1 | 49.3 | 92572.5 | 15724 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:31 | Normal | 473 | 467.7 | 485.5 | 6.5 | 3.2 | 3 | 133 | 132.8 | 133 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5674 | 1 | 47.9 | 92573.1 | 15725 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:36 | Normal | 480.4 | 480.2 | 474 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6587 | 1 | 45.9 | 92573.6 | 15725 | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:41 | Normal | 478.2 | 454.4 | 473.9 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10287 | 1 | 45.4 | 92574.4 | 15725 | 5.6 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:46 | Normal | 478.1 | 491.6 | 470.1 | 8.6 | 4 | 3.8 | 134 | 133.7 | 133.8 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7295 | 1 | 45.5 | 92575.3 | 15725 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:51 | Normal | 497.1 | 487.2 | 494.5 | 16 | 7.7 | 7.3 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14750 | 1 | 45 | 92576.1 | 15725 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 09:56 | Normal | 465.4 | 480 | 475.7 | 16.5 | 7.4 | 7.3 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14383 | 1 | 45.9 | 92577.3 | 15725 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:01 | Normal | 461 | 461 | 466.3 | 10 | 5.2 | 4.1 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60 | 8021 | 1 | 46 | 92578.2 | 15725 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:06 | Normal | 463.9 | 469.8 | 467.3 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 135.6 | 135.2 | 135.4 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12721 | 1 | 45.9 | 92579.2 | 15725 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:11 | Normal | 455.2 | 464.3 | 469.3 | 14.6 | 7 | 6.2 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12351 | 1 | 45.7 | 92580.2 | 15725 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:16 | Normal | 459.7 | 459.2 | 461.9 | 15.3 | 7.5 | 6.7 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 32.2 | 32.8 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13129 | 1 | 45.7 | 92581.2 | 15725 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:21 | Normal | 468 | 468.1 | 471.9 | 15.8 | 7.8 | 7 | 135.5 | 135.2 | 135.3 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 59.95 | 60 | 59.95 | 13839 | 1 | 45.3 | 92581.9 | 15725 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:26 | Normal | 454.1 | 462.1 | 464.6 | 16 | 7.7 | 7 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 33.1 | 33.6 | 33.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13569 | 1 | 45.6 | 92583 | 15725 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:31 | Wait | 553.5 | 552.6 | 558.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 92584.1 | 15725 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:36 | Normal | 442.2 | 432.6 | 452.8 | 16.6 | 7.8 | 8 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 13718 | 1 | 46.6 | 92584.6 | 15726 | 8 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:41 | Normal | 449.5 | 458.6 | 444.6 | 15.6 | 7.3 | 7.3 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 32.3 | 32.7 | 32.5 | 60.04 | 59.96 | 60 | 13423 | 1 | 47.1 | 92585.8 | 15726 | 7.3 | 8.4 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:46 | Normal | 450.1 | 453.3 | 477.7 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 134.7 | 134.2 | 134.8 | 28 | 28.4 | 28.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 11237 | 1 | 47.3 | 92586.7 | 15726 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:51 | Normal | 445.1 | 458.6 | 469.8 | 11.6 | 5.3 | 5.1 | 134 | 133.6 | 134 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 9886 | 1 | 47.5 | 92587.7 | 15726 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 10:56 | Normal | 459.6 | 467.2 | 460.6 | 6.8 | 3.2 | 3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 5715 | 1 | 47 | 92588.3 | 15726 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:01 | Normal | 467 | 473.9 | 469.4 | 7.3 | 3.4 | 3.2 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 6151 | 1 | 46.2 | 92588.9 | 15726 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:06 | Normal | 475 | 484.9 | 468.3 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7132 | 1 | 45.1 | 92589.4 | 15726 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:11 | Normal | 476.3 | 476 | 495.8 | 7.7 | 3.7 | 3.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 6770 | 1 | 44.5 | 92590 | 15726 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:16 | Normal | 512.5 | 498.2 | 507.9 | 10.5 | 4.3 | 6.2 | 134.2 | 134 | 134.4 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 11361 | 1 | 44.1 | 92590.8 | 15726 | 4.9 | 5.7 | 4.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:22 | Normal | 494.2 | 500.1 | 489.6 | 15.4 | 6.7 | 7.8 | 135.2 | 134.7 | 135 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 14798 | 1 | 44.4 | 92591.7 | 15726 | 7.3 | 8.2 | 6.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:26 | Normal | 468.6 | 469.7 | 462.8 | 6.3 | 3 | 3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5410 | 1 | 44.3 | 92592.3 | 15726 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:31 | Normal | 472.6 | 478.3 | 468.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 4492 | 1 | 43.6 | 92592.7 | 15726 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:36 | Normal | 517.8 | 531.1 | 527.1 | 15.8 | 6.5 | 7.3 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.93 | 59.88 | 59.93 | 14814 | 1 | 43.1 | 92593.2 | 15727 | 7.6 | 8.3 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:42 | Normal | 488 | 493.3 | 482.1 | 16.5 | 8.8 | 7 | 135.4 | 135 | 135.4 | 37.3 | 37.6 | 37.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 14438 | 1 | 43.5 | 92594 | 15727 | 7.6 | 9.1 | 8.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:46 | Normal | 465.8 | 464.5 | 474.2 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9852 | 1 | 44.1 | 92595.1 | 15727 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:51 | Normal | 500.2 | 501.8 | 505 | 15.8 | 7.6 | 7.4 | 135.9 | 135.5 | 136 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60 | 60.01 | 14845 | 1 | 44.4 | 92596 | 15727 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 11:56 | Normal | 439.5 | 408 | 479.5 | 12.5 | 7.3 | 6 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 26.8 | 27.3 | 27 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 10168 | 1 | 45.1 | 92597.1 | 15727 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:02 | Normal | 454 | 459.8 | 474.3 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 4514 | 1 | 45.1 | 92597.8 | 15727 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:06 | Normal | 458.6 | 459.3 | 477.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 3768 | 1 | 44.1 | 92598.2 | 15727 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:11 | Normal | 472.1 | 475.4 | 481.6 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 132 | 131.7 | 132.1 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 4668 | 1 | 43.6 | 92598.6 | 15727 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:16 | Normal | 475.3 | 471 | 481.1 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.7 | 130.9 | 131.7 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 3938 | 1 | 43.1 | 92598.9 | 15727 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:22 | Normal | 473.2 | 473.9 | 479.5 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 3128 | 1 | 42.9 | 92599.2 | 15727 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:26 | Normal | 483.5 | 474.6 | 490.5 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2661 | 1 | 42.5 | 92599.5 | 15727 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:32 | Normal | 478.8 | 479.7 | 485.7 | 3 | 1.3 | 1.6 | 131.5 | 130.7 | 131.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2493 | 1 | 42.2 | 92599.7 | 15727 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:36 | Normal | 484 | 490.3 | 488.2 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.5 | 130.6 | 131.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2408 | 1 | 42 | 92599.9 | 15728 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:41 | Normal | 487.8 | 487.5 | 495.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2038 | 1 | 41.7 | 92600.1 | 15728 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:47 | Normal | 491.8 | 481.1 | 508.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.98 | 60.05 | 2013 | 1 | 41.4 | 92600.2 | 15728 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:52 | Normal | 494.1 | 482.1 | 512.2 | 4.3 | 2 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 3615 | 1 | 41.1 | 92600.4 | 15728 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 12:56 | Normal | 507.9 | 517 | 505.1 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 4509 | 1 | 40.7 | 92600.9 | 15728 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:02 | Normal | 504.6 | 508 | 491.3 | 6.2 | 2.9 | 3 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 5722 | 1 | 40.4 | 92601.3 | 15728 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:06 | Normal | 491.3 | 501.7 | 498.1 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3441 | 1 | 40.3 | 92601.7 | 15728 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:12 | Normal | 488.4 | 493.7 | 486.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 2545 | 1 | 40.1 | 92602 | 15728 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:17 | Normal | 492.6 | 488.2 | 496.2 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.3 | 129.6 | 130 | 5 | 5.1 | 5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1927 | 1 | 39.7 | 92602.1 | 15728 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:22 | Normal | 496.4 | 496.1 | 498.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 130 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2036 | 1 | 39.4 | 92602.3 | 15728 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:27 | Normal | 501.9 | 497 | 511.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.3 | 129.6 | 130.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.06 | 59.91 | 59.99 | 2078 | 1 | 38.9 | 92602.5 | 15728 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:32 | Normal | 492.3 | 500.8 | 490 | 2.3 | 1 | 1.2 | 130 | 129.5 | 129.8 | 5 | 5.1 | 5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1914 | 1 | 38.2 | 92602.7 | 15728 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:37 | Normal | 484.5 | 456 | 486.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 129.6 | 129.2 | 129.5 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1129 | 1 | 39.2 | 92602.8 | 15729 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:42 | Normal | 488 | 404.6 | 492.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 129.5 | 129.1 | 129.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 692 | 1 | 41.1 | 92602.9 | 15729 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:47 | Normal | 493.4 | 470.2 | 479.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 129.5 | 129.1 | 129.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 1015 | 1 | 42.2 | 92602.9 | 15729 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:52 | Normal | 476.2 | 413.1 | 439.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129 | 128.7 | 129 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 486 | 1 | 42.7 | 92603 | 15729 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 13:57 | Normal | 474.8 | 398.3 | 399.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 392 | 1 | 42.7 | 92603 | 15729 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:02 | Normal | 495.7 | 393.3 | 454.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 612 | 1 | 42.7 | 92603.1 | 15729 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:07 | Normal | 493.3 | 387.7 | 451.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 493 | 1 | 42.5 | 92603.1 | 15729 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:12 | Normal | 497.7 | 403.1 | 468.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 675 | 1 | 42 | 92603.2 | 15729 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:17 | Normal | 491.1 | 466.1 | 502 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 867 | 1 | 41.1 | 92603.2 | 15729 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:22 | Normal | 505.1 | 442.2 | 482.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 767 | 1 | 40.3 | 92603.3 | 15729 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:27 | Normal | 516 | 479.8 | 505.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132 | 132 | 132.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 1294 | 1 | 39.6 | 92603.4 | 15729 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:32 | Normal | 520.5 | 526.6 | 511.4 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 2207 | 1 | 31.4 | 92603.5 | 15729 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:37 | Normal | 517.9 | 524.5 | 534.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60.01 | 59.95 | 2642 | 1 | 30.3 | 92603.7 | 15730 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:42 | Normal | 517.5 | 518.3 | 530.5 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.88 | 59.98 | 59.98 | 2542 | 1 | 30.2 | 92603.9 | 15730 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:47 | Normal | 521.9 | 524.4 | 528.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 2443 | 1 | 30 | 92604.1 | 15730 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:52 | Normal | 529.2 | 530.9 | 536.6 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 8.9 | 9 | 9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3560 | 1 | 29.9 | 92604.4 | 15730 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 14:57 | Normal | 515.7 | 515.8 | 534.6 | 4 | 1.9 | 2 | 133 | 132.5 | 132.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 3636 | 1 | 29.9 | 92604.7 | 15730 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:02 | Normal | 518.7 | 528.3 | 537.9 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.05 | 60 | 60 | 3362 | 1 | 30.2 | 92605 | 15730 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:07 | Normal | 522 | 506.3 | 580.3 | 7.1 | 3.4 | 1.7 | 134.5 | 133.7 | 134.2 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 60.12 | 60.05 | 60.01 | 5892 | 1 | 30.7 | 92605.3 | 15730 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:12 | Normal | 509.5 | 502.8 | 532 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 3248 | 1 | 31.3 | 92605.6 | 15730 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:17 | Normal | 512 | 514.1 | 545.6 | 4.4 | 2 | 1.9 | 134 | 133.6 | 134 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3826 | 1 | 31.8 | 92605.9 | 15730 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:22 | Normal | 508.6 | 491.3 | 525 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 3528 | 1 | 32.6 | 92606.3 | 15730 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:27 | Normal | 517 | 505.2 | 572.8 | 7.3 | 3.5 | 1.4 | 134 | 134 | 134.2 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5842 | 1 | 33.3 | 92606.6 | 15730 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:32 | Normal | 494.1 | 478 | 518.1 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 132.4 | 132 | 132.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.09 | 60.1 | 60.02 | 2146 | 1 | 34.1 | 92607 | 15730 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:37 | Normal | 502.4 | 490.6 | 530.6 | 2.3 | 1 | 1 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1782 | 1 | 34.3 | 92607.2 | 15731 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:42 | Normal | 516.3 | 472.5 | 550.1 | 5.3 | 2.4 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 10.1 | 10.1 | 10 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3957 | 1 | 34.6 | 92607.4 | 15731 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:47 | Normal | 518.4 | 474 | 545.8 | 4.7 | 2.1 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 9 | 9.1 | 9 | 59.93 | 59.99 | 60.06 | 3512 | 1 | 34.8 | 92607.6 | 15731 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:52 | Normal | 516.9 | 475.7 | 530.2 | 4.4 | 2 | 0.9 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3251 | 1 | 34.6 | 92607.9 | 15731 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 15:57 | Normal | 510.8 | 466.6 | 468 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.1 | 132.6 | 133 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 3170 | 1 | 34.6 | 92608.1 | 15731 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:02 | Normal | 512 | 468.3 | 452.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60 | 59.93 | 59.94 | 2733 | 1 | 34.5 | 92608.4 | 15731 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:07 | Normal | 511 | 463.1 | 449.6 | 3 | 1.3 | 1.6 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2454 | 1 | 34.3 | 92608.6 | 15731 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:12 | Normal | 512 | 456.3 | 434.7 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 2168 | 1 | 34.1 | 92608.8 | 15731 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:17 | Normal | 505.9 | 452.4 | 432.6 | 2.1 | 1 | 1.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1678 | 1 | 33.8 | 92609 | 15731 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:22 | Normal | 502.9 | 432.2 | 435.8 | 2.1 | 1 | 1.3 | 132 | 131.7 | 132 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1692 | 1 | 33.6 | 92609.1 | 15731 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:27 | Normal | 502.6 | 425.2 | 436 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 1473 | 1 | 33.9 | 92609.2 | 15731 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:32 | Normal | 508.5 | 374.3 | 440.6 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 1212 | 1 | 36.4 | 92609.3 | 15731 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:37 | Normal | 490.8 | 360.2 | 434.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 745 | 1 | 38.1 | 92609.4 | 15732 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:42 | Normal | 462.3 | 200 | 386.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 276 | 1 | 39 | 92609.5 | 15732 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:47 | Normal | 473.6 | 237 | 375.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 288 | 1 | 39.5 | 92609.5 | 15732 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:52 | Normal | 489.8 | 199.9 | 385.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 343 | 1 | 39.7 | 92609.5 | 15732 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 16:57 | Normal | 477.1 | 199.9 | 351.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 237 | 1 | 39.8 | 92609.5 | 15732 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:02 | Normal | 469.3 | 200 | 200.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 152 | 1 | 39.7 | 92609.5 | 15732 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:07 | Normal | 465.7 | 199.8 | 201.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 119 | 1 | 39.6 | 92609.6 | 15732 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:12 | Normal | 458.2 | 200 | 365.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 118 | 1 | 39.5 | 92609.6 | 15732 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:17 | Normal | 460.1 | 200 | 443 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 70 | 1 | 39.4 | 92609.6 | 15732 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:22 | Normal | 332 | 199.9 | 322 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 39.2 | 92609.6 | 15732 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:27 | Normal | 331.4 | 262.3 | 330.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4 | 1 | 39.1 | 92609.6 | 15732 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:32 | Normal | 433.6 | 472.3 | 405 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 39 | 92609.6 | 15732 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:37 | Normal | 366.6 | 374.1 | 417.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.8 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:42 | Normal | 387.6 | 384.5 | 366.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 38.7 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-11 17:47 | Normal | 261 | 271.7 | 292.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 130.9 | 131.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.4 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0