## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-12 05:38 | Wait | 471.9 | 471.8 | 471.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 17.4 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-12 05:39 | Wait | 477.5 | 477.5 | 477.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.7 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-12 05:40 | Wait | 465.5 | 465.5 | 465.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17.2 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-12 05:44 | Normal | 315.1 | 316.5 | 318.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 20.2 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 05:49 | Normal | 335.3 | 200 | 305.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 24 | 1 | 22 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 05:54 | Normal | 436.6 | 363 | 475.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 40 | 1 | 23.4 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 05:59 | Normal | 478.3 | 220.4 | 434.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 150 | 1 | 24.5 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:04 | Normal | 473 | 204.1 | 441.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 193 | 1 | 25.4 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:09 | Normal | 493.5 | 200.2 | 507.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 59.99 | 250 | 1 | 26.2 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:14 | Normal | 501.2 | 200 | 424.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 395 | 1 | 26.8 | 92609.6 | 15733 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:19 | Normal | 509.4 | 433.6 | 459.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.95 | 60 | 686 | 1 | 27.5 | 92609.7 | 15733 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:24 | Normal | 509.4 | 453.8 | 486.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 802 | 1 | 28.1 | 92609.8 | 15733 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:29 | Normal | 507.8 | 459.7 | 479.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.1 | 60.1 | 60.12 | 894 | 1 | 28.6 | 92609.8 | 15733 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:34 | Normal | 516.8 | 508.8 | 503.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 1085 | 1 | 29.1 | 92609.9 | 15733 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:39 | Normal | 520.8 | 492 | 509.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 132.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60.1 | 60.01 | 1280 | 1 | 29.6 | 92610 | 15734 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:44 | Normal | 522.8 | 512.1 | 513.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1475 | 1 | 30.1 | 92610.1 | 15734 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:49 | Normal | 523.8 | 510.9 | 511.4 | 2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 4 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1592 | 1 | 24.5 | 92610.2 | 15734 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:54 | Normal | 527.9 | 517 | 518.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 1848 | 1 | 24.4 | 92610.4 | 15734 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 06:59 | Normal | 523.8 | 513.9 | 516.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.9 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.08 | 60.02 | 1931 | 1 | 24.8 | 92610.5 | 15734 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:04 | Normal | 513.3 | 522.3 | 516.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 2002 | 1 | 25.2 | 92610.7 | 15734 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:09 | Normal | 512.6 | 523.9 | 518.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 60.03 | 60.19 | 2066 | 1 | 25.6 | 92610.9 | 15734 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:14 | Normal | 520.3 | 517.8 | 524.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2066 | 1 | 26.2 | 92611.1 | 15734 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:19 | Normal | 517.5 | 517.9 | 525.3 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133 | 132.6 | 133.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 59.92 | 60.11 | 2118 | 1 | 26.5 | 92611.2 | 15734 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:24 | Normal | 529 | 521.4 | 525.6 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.06 | 60.2 | 60.03 | 2237 | 1 | 27 | 92611.4 | 15734 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:29 | Normal | 519.5 | 523.9 | 522.1 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 60 | 60.01 | 2260 | 1 | 27.5 | 92611.6 | 15734 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:34 | Normal | 526 | 521.8 | 528.4 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 5.9 | 6 | 6.1 | 60.1 | 60.16 | 60.14 | 2335 | 1 | 27.9 | 92611.8 | 15734 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:39 | Normal | 516.3 | 512.8 | 527.1 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 133 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.88 | 2715 | 1 | 28.5 | 92612 | 15735 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:44 | Normal | 513.4 | 512.3 | 525 | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 3093 | 1 | 29.4 | 92612.2 | 15735 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:49 | Normal | 491.3 | 518 | 502.6 | 4.2 | 2.3 | 1.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 8.9 | 9 | 9 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 3537 | 1 | 30.7 | 92612.5 | 15735 | 1.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:54 | Normal | 504.7 | 514.2 | 535.2 | 4 | 2.2 | 1.3 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3423 | 1 | 31.8 | 92612.8 | 15735 | 1.2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 07:59 | Normal | 530.5 | 513.1 | 492.2 | 4.4 | 2.5 | 1.8 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 4088 | 1 | 32.7 | 92613.1 | 15735 | 1.4 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:04 | Normal | 513.5 | 517.8 | 520 | 6.5 | 3.7 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6149 | 1 | 34.5 | 92613.6 | 15735 | 2.1 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:09 | Normal | 509.5 | 517 | 510.3 | 6.7 | 3.8 | 2.8 | 134.8 | 134.4 | 134.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 6368 | 1 | 36.3 | 92614.1 | 15735 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:14 | Normal | 512.1 | 498.1 | 507.5 | 6.9 | 4 | 2.9 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 6626 | 1 | 37.8 | 92614.6 | 15735 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:19 | Normal | 503.1 | 507.3 | 507.2 | 7.3 | 4.2 | 3.1 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6967 | 1 | 39.7 | 92615.2 | 15735 | 2.4 | 5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:24 | Normal | 505.6 | 501.1 | 508.3 | 8 | 4.6 | 3.5 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.94 | 60 | 59.98 | 7717 | 1 | 41.1 | 92615.8 | 15735 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:29 | Normal | 495.6 | 505.8 | 497.8 | 8.8 | 4.9 | 3.9 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 8342 | 1 | 42.5 | 92616.4 | 15735 | 3.1 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:34 | Normal | 494.3 | 502.6 | 510.8 | 6.6 | 3.5 | 2.8 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6130 | 1 | 43.7 | 92617.1 | 15735 | 2.4 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:39 | Normal | 498.1 | 478.5 | 499.4 | 5.8 | 3.2 | 2.6 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5383 | 1 | 43.5 | 92617.6 | 15736 | 2.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:44 | Normal | 503.2 | 506.6 | 510.8 | 8.8 | 4.8 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8412 | 1 | 43.2 | 92618.1 | 15736 | 3.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:49 | Normal | 477.7 | 484.9 | 499.8 | 9.5 | 5 | 4.2 | 135.6 | 135.3 | 135.4 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 8529 | 1 | 43.8 | 92618.9 | 15736 | 3.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:54 | Normal | 486.5 | 485.9 | 497.7 | 8.8 | 4.5 | 4 | 135 | 134.6 | 134.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8083 | 1 | 44.3 | 92619.6 | 15736 | 3.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 08:59 | Normal | 487.8 | 495.6 | 496.1 | 7.3 | 3.6 | 3.3 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 6606 | 1 | 44.1 | 92620.2 | 15736 | 3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:04 | Normal | 496.6 | 488.2 | 499.6 | 6.1 | 3.1 | 2.8 | 133.8 | 133.7 | 134 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.05 | 60 | 5632 | 1 | 43.6 | 92620.7 | 15736 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:09 | Normal | 496.6 | 491.1 | 503 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 5312 | 1 | 43 | 92621.2 | 15736 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:14 | Normal | 500.1 | 505.9 | 506.4 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 5190 | 1 | 42.2 | 92621.6 | 15736 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:19 | Normal | 502.8 | 502.6 | 510.2 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 13.8 | 14 | 14 | 60 | 59.99 | 60.03 | 5557 | 1 | 41.7 | 92622.1 | 15736 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:24 | Normal | 504.3 | 498.8 | 510.9 | 6.7 | 3.3 | 3 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6174 | 1 | 41.4 | 92622.5 | 15736 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:29 | Normal | 495.1 | 498.8 | 502.9 | 7.2 | 3.5 | 3.2 | 134.1 | 133.7 | 134 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6531 | 1 | 41.4 | 92623.1 | 15736 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:34 | Normal | 503.6 | 495.8 | 507.1 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 59.96 | 60 | 60.01 | 6699 | 1 | 41.4 | 92623.6 | 15736 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:39 | Normal | 494.3 | 495.5 | 502.1 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 6906 | 1 | 41.6 | 92624.2 | 15737 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:44 | Normal | 499.2 | 498.8 | 503 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 134.4 | 134 | 134.3 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 60 | 60 | 59.98 | 6977 | 1 | 41.8 | 92624.8 | 15737 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:49 | Normal | 495.1 | 500.1 | 502.1 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.97 | 60.01 | 60.07 | 7747 | 1 | 42.1 | 92625.4 | 15737 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:54 | Normal | 493.3 | 491.8 | 502.8 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 135.2 | 134.9 | 135 | 20.7 | 21 | 20.8 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 8399 | 1 | 42.6 | 92626 | 15737 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 09:59 | Normal | 486.5 | 492.4 | 496.9 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.9 | 135.5 | 135.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60 | 59.97 | 60.01 | 10523 | 1 | 42.7 | 92626.8 | 15737 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:04 | Normal | 485.8 | 479.2 | 498.1 | 10 | 4.9 | 4.4 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8998 | 1 | 43.1 | 92627.6 | 15737 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:09 | Normal | 489.3 | 497.4 | 494 | 9.3 | 4.4 | 4.2 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 8382 | 1 | 43 | 92628.3 | 15737 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:14 | Normal | 484.8 | 490.1 | 497 | 8.9 | 4.3 | 4 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8011 | 1 | 42.8 | 92629 | 15737 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:19 | Normal | 485 | 493 | 498 | 8.6 | 4.1 | 3.9 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 7751 | 1 | 42.7 | 92629.6 | 15737 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:24 | Normal | 492.2 | 485.8 | 499 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 7603 | 1 | 42.9 | 92630.3 | 15737 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:29 | Normal | 484 | 488.7 | 496.6 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 134 | 134.1 | 134.1 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6717 | 1 | 42.7 | 92630.9 | 15737 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:34 | Normal | 489.4 | 496 | 500 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 6610 | 1 | 42.2 | 92631.4 | 15737 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:39 | Normal | 496.6 | 494.2 | 502 | 7 | 3.4 | 3.3 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 6414 | 1 | 41.9 | 92632 | 15738 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:44 | Normal | 490.5 | 491.9 | 500.8 | 7.4 | 3.5 | 3.4 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 6690 | 1 | 41.9 | 92632.5 | 15738 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:49 | Normal | 499.3 | 496.7 | 499 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 133.8 | 133.8 | 134 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.04 | 59.99 | 60 | 6764 | 1 | 42.1 | 92633.1 | 15738 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:54 | Normal | 490 | 490.1 | 502 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 133.9 | 133.7 | 134 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6671 | 1 | 42.1 | 92633.7 | 15738 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 10:59 | Normal | 494.1 | 489.6 | 505.6 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 134 | 134 | 134.1 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 6806 | 1 | 42.1 | 92634.2 | 15738 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:04 | Normal | 487.7 | 487.7 | 503.5 | 7.7 | 3.7 | 3.5 | 134 | 133.8 | 134.2 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.95 | 60 | 6923 | 1 | 42.4 | 92634.8 | 15738 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:09 | Normal | 493.9 | 493.6 | 497.8 | 7.8 | 3.8 | 3.7 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.06 | 60 | 7182 | 1 | 42.5 | 92635.4 | 15738 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:14 | Normal | 491.6 | 493.2 | 499.3 | 8.2 | 3.9 | 3.8 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7475 | 1 | 42.3 | 92636 | 15738 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:19 | Normal | 496 | 490 | 501 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7005 | 1 | 42.2 | 92636.6 | 15738 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:24 | Normal | 493.8 | 491.3 | 498.8 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6736 | 1 | 42.4 | 92637.2 | 15738 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:29 | Normal | 493.6 | 489.1 | 503 | 8.1 | 4 | 3.8 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 59.97 | 60.05 | 7458 | 1 | 42.5 | 92637.8 | 15738 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:34 | Normal | 490.7 | 494.6 | 500.9 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7351 | 1 | 42.7 | 92638.4 | 15738 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:39 | Normal | 488.5 | 492 | 499.7 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7473 | 1 | 42.6 | 92639 | 15739 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:44 | Normal | 488.3 | 492 | 498.8 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8025 | 1 | 42.6 | 92639.6 | 15739 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:49 | Normal | 487.6 | 488.1 | 494 | 9.8 | 4.7 | 4.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 8873 | 1 | 42.9 | 92640.4 | 15739 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:54 | Normal | 484 | 485.5 | 496 | 9 | 4.3 | 4.1 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60 | 59.96 | 60.01 | 8029 | 1 | 43 | 92641.1 | 15739 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 11:59 | Normal | 478.2 | 485.9 | 497.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 5259 | 1 | 42.7 | 92641.6 | 15739 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:04 | Normal | 496.1 | 487 | 508 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60 | 60.04 | 5253 | 1 | 42.3 | 92642 | 15739 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:09 | Normal | 487.6 | 494.3 | 505.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 4877 | 1 | 42.1 | 92642.5 | 15739 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:14 | Normal | 499 | 499.3 | 506.8 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5332 | 1 | 41.8 | 92642.9 | 15739 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:19 | Normal | 489.5 | 493 | 497.2 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4791 | 1 | 41.8 | 92643.3 | 15739 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:24 | Normal | 496.6 | 492.5 | 501.2 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4534 | 1 | 41.8 | 92643.7 | 15739 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:29 | Normal | 492.4 | 493.3 | 492.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4238 | 1 | 41.8 | 92644.1 | 15739 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:34 | Normal | 489.7 | 489.1 | 498.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60 | 59.96 | 59.97 | 3920 | 1 | 41.7 | 92644.4 | 15739 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:39 | Normal | 490.6 | 490 | 500.9 | 4.1 | 2 | 2 | 132.3 | 132 | 132.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3567 | 1 | 41.3 | 92644.7 | 15740 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:44 | Normal | 496.9 | 485.8 | 500.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 2881 | 1 | 40.8 | 92645 | 15740 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:49 | Normal | 485.4 | 480 | 499.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 2149 | 1 | 40.2 | 92645.2 | 15740 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:54 | Normal | 486.6 | 475.8 | 504 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 131 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1376 | 1 | 40.3 | 92645.4 | 15740 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 12:59 | Normal | 483 | 444.1 | 445.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 982 | 1 | 42.6 | 92645.5 | 15740 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:04 | Normal | 480.5 | 400.4 | 432 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 2 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 675 | 1 | 43.9 | 92645.5 | 15740 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:09 | Normal | 488.8 | 368.1 | 417.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 474 | 1 | 44.4 | 92645.6 | 15740 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:14 | Normal | 484.5 | 200 | 384.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 316 | 1 | 44.5 | 92645.6 | 15740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:19 | Normal | 472.3 | 204.2 | 394.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60 | 256 | 1 | 44.4 | 92645.6 | 15740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:24 | Normal | 454.8 | 200 | 393.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 183 | 1 | 44.2 | 92645.6 | 15740 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:29 | Normal | 463.5 | 201.3 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130 | 130.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 251 | 1 | 44.2 | 92645.7 | 15740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:34 | Normal | 471.1 | 224 | 417.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 255 | 1 | 43.9 | 92645.7 | 15740 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:39 | Normal | 460.7 | 301.5 | 442.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.9 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 251 | 1 | 43.6 | 92645.7 | 15741 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:44 | Normal | 450.6 | 405.3 | 464.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 226 | 1 | 43.4 | 92645.7 | 15741 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:49 | Normal | 425.6 | 435.2 | 455.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 56 | 1 | 43.1 | 92645.7 | 15741 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:54 | Normal | 458.3 | 481.5 | 481.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 179 | 1 | 42.8 | 92645.8 | 15741 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 13:59 | Normal | 482.5 | 502 | 427.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 168 | 1 | 42.4 | 92645.8 | 15741 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:04 | Normal | 472.3 | 421.1 | 438.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 211 | 1 | 42 | 92645.8 | 15741 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:09 | Normal | 471.1 | 354.4 | 432.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 229 | 1 | 41.6 | 92645.8 | 15741 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:14 | Normal | 471.8 | 465.2 | 433.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.4 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 291 | 1 | 41.3 | 92645.8 | 15741 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:19 | Normal | 488.5 | 475.2 | 426.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 340 | 1 | 41 | 92645.8 | 15741 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:24 | Normal | 472.3 | 474.4 | 442.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 372 | 1 | 40.7 | 92645.9 | 15741 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:29 | Normal | 476.9 | 369.1 | 419.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 378 | 1 | 40.3 | 92645.9 | 15741 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:34 | Normal | 490.6 | 201.9 | 401.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 59.98 | 60 | 321 | 1 | 40 | 92645.9 | 15741 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:39 | Normal | 488.6 | 200 | 410.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 130.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.97 | 314 | 1 | 39.8 | 92646 | 15742 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:44 | Normal | 480.7 | 200 | 429.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 318 | 1 | 39.5 | 92646 | 15742 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:49 | Normal | 482.6 | 200 | 433.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 318 | 1 | 39.3 | 92646 | 15742 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:54 | Normal | 480.8 | 199.8 | 423.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 323 | 1 | 39.1 | 92646 | 15742 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 14:59 | Normal | 463.1 | 199.9 | 405.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 160 | 1 | 38.9 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:04 | Normal | 466.1 | 199.9 | 359.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60 | 156 | 1 | 38.7 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:09 | Normal | 466.1 | 200.6 | 393 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.06 | 60.03 | 219 | 1 | 38.5 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:14 | Normal | 467.6 | 199.8 | 471.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 215 | 1 | 38.3 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:19 | Normal | 442.7 | 198.6 | 383.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 136 | 1 | 38.1 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:24 | Normal | 471.1 | 200 | 412.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 59.95 | 84 | 1 | 37.9 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:29 | Normal | 446.5 | 202 | 473.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 66 | 1 | 37.7 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:34 | Normal | 448.5 | 199.3 | 486.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 71 | 1 | 37.5 | 92646.1 | 15742 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:39 | Normal | 440 | 200.3 | 384.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 72 | 1 | 37.4 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:44 | Normal | 428 | 199.5 | 389.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 40 | 1 | 37.3 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:49 | Normal | 432.4 | 456.1 | 431.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 39 | 1 | 37.3 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:54 | Normal | 467 | 238 | 395.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 97 | 1 | 37.1 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 15:59 | Normal | 478.1 | 200 | 449.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 175 | 1 | 36.9 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:04 | Normal | 453.4 | 199.7 | 355.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 137 | 1 | 36.8 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:09 | Normal | 460.6 | 200 | 338.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 136 | 1 | 36.7 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:14 | Normal | 451.7 | 200 | 446.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 144 | 1 | 36.6 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:19 | Normal | 455.1 | 200 | 446.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 137 | 1 | 36.5 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:24 | Normal | 453.5 | 201.3 | 499.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 73 | 1 | 36.4 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:29 | Normal | 432.8 | 199 | 463.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 52 | 1 | 36.3 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:34 | Normal | 439.3 | 377.1 | 432.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 47 | 1 | 36.3 | 92646.2 | 15743 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:39 | Normal | 457.2 | 362.8 | 383.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 27 | 1 | 36.2 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:44 | Normal | 404.8 | 310.8 | 406.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 36.1 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:49 | Normal | 355.5 | 317.1 | 317.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3 | 1 | 36 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:54 | Normal | 326.3 | 265.1 | 314.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 5 | 1 | 35.8 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 16:59 | Normal | 330.4 | 228.7 | 326.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10 | 1 | 35.6 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:04 | Normal | 321.5 | 287 | 311.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 35.4 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:09 | Normal | 328.5 | 276.1 | 281.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 35.2 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:14 | Normal | 320.5 | 292.4 | 298.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 35 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:19 | Normal | 437.9 | 440.7 | 441.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 34.9 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:24 | Normal | 411.6 | 360 | 394.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 34.7 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:29 | Normal | 367.1 | 357.3 | 364.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 34.5 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:34 | Normal | 298.3 | 296.8 | 304.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 34.2 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-12 17:39 | Normal | 199.1 | 197.5 | 200.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 33.9 | 92646.2 | 15745 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0