## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-13 05:45 | Wait | 452 | 451.9 | 452 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 14.5 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-13 05:46 | Wait | 458 | 458 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 14.9 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-13 05:46 | Wait | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.3 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-13 05:50 | Normal | 320.9 | 281.7 | 306.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 17.5 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 05:55 | Normal | 305 | 276.4 | 332.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3 | 1 | 19.7 | 92646.2 | 15744 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:00 | Normal | 370.2 | 200.5 | 320.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.8 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 36 | 1 | 20.9 | 92646.2 | 15745 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:05 | Normal | 474 | 200 | 417.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 86 | 1 | 21.9 | 92646.2 | 15745 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:10 | Normal | 484.7 | 198.6 | 421.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 83 | 1 | 22.8 | 92646.3 | 15745 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:15 | Normal | 474.7 | 200 | 387.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 126 | 1 | 23.5 | 92646.3 | 15745 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:20 | Normal | 504.6 | 230 | 455.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 196 | 1 | 24.2 | 92646.3 | 15745 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:25 | Normal | 505.6 | 207 | 459.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 435 | 1 | 24.7 | 92646.3 | 15745 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:30 | Normal | 514.2 | 459.8 | 499.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 874 | 1 | 25.4 | 92646.4 | 15745 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:35 | Normal | 520.5 | 508.2 | 511.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1160 | 1 | 26 | 92646.4 | 15745 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:40 | Normal | 503.4 | 483.4 | 477.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 973 | 1 | 26.6 | 92646.5 | 15745 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:45 | Normal | 511.3 | 490.9 | 496.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.6 | 133 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1077 | 1 | 27.2 | 92646.6 | 15745 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:50 | Normal | 511 | 511 | 514.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60 | 60.07 | 1310 | 1 | 27.8 | 92646.7 | 15745 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 06:55 | Normal | 516.1 | 512.3 | 521.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 1654 | 1 | 23.6 | 92646.8 | 15745 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:00 | Normal | 510.2 | 515.4 | 494.7 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 1728 | 1 | 22.6 | 92647 | 15746 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:05 | Normal | 517.1 | 526.4 | 523.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.89 | 59.95 | 59.89 | 1979 | 1 | 23.2 | 92647.1 | 15746 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:10 | Normal | 517.4 | 523.4 | 516.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2016 | 1 | 23.7 | 92647.3 | 15746 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:15 | Normal | 528.1 | 515 | 507.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.91 | 59.93 | 60 | 2290 | 1 | 24.3 | 92647.5 | 15746 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:20 | Normal | 538.5 | 527.2 | 531.1 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.84 | 59.96 | 59.96 | 2480 | 1 | 24.9 | 92647.7 | 15746 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:25 | Normal | 515.6 | 516.1 | 522.3 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.94 | 60 | 60.03 | 2750 | 1 | 25.6 | 92647.9 | 15746 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:30 | Normal | 523.1 | 509.5 | 518.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.12 | 60.08 | 2775 | 1 | 26.3 | 92648.1 | 15746 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:35 | Normal | 526.3 | 515.6 | 522.1 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 60.07 | 3123 | 1 | 26.7 | 92648.4 | 15746 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:40 | Normal | 521.8 | 505.5 | 525.9 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 134 | 133.8 | 133.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 3363 | 1 | 27.4 | 92648.7 | 15746 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:45 | Normal | 523.8 | 513.5 | 525.8 | 4.1 | 2 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 3669 | 1 | 28.2 | 92648.9 | 15746 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:50 | Normal | 516.1 | 522.8 | 519.8 | 4.6 | 2.3 | 2 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 59.97 | 60 | 60.04 | 4152 | 1 | 29.1 | 92649.3 | 15746 | 1.6 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 07:55 | Normal | 523.9 | 517.3 | 512.8 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 134 | 133.9 | 133.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 4425 | 1 | 30.4 | 92649.6 | 15746 | 1.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:00 | Normal | 522.6 | 511.3 | 522.1 | 4.8 | 2.5 | 2 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 10.8 | 11 | 11 | 60 | 60.01 | 59.98 | 4380 | 1 | 31.4 | 92650 | 15747 | 1.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:05 | Normal | 513.4 | 512.5 | 516.7 | 5.3 | 2.9 | 2.2 | 134.3 | 134 | 134.3 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 4918 | 1 | 32.5 | 92650.4 | 15747 | 1.9 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:10 | Normal | 530.6 | 513 | 510.4 | 8.5 | 5.1 | 3.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.96 | 60.05 | 8657 | 1 | 34.2 | 92650.8 | 15747 | 3 | 5.5 | 5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:15 | Normal | 505.5 | 500.7 | 490.8 | 7.7 | 4.5 | 3.3 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7410 | 1 | 37.3 | 92651.4 | 15747 | 2.7 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:20 | Normal | 508.7 | 500.5 | 515.7 | 5.3 | 2.8 | 2.2 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4831 | 1 | 38.4 | 92651.9 | 15747 | 2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:25 | Normal | 506.9 | 506.7 | 500 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 5871 | 1 | 38.9 | 92652.3 | 15747 | 2.3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:30 | Normal | 504.5 | 502.3 | 509.8 | 4.5 | 2.3 | 1.8 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60.06 | 59.96 | 4019 | 1 | 39.5 | 92652.7 | 15747 | 1.6 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:35 | Normal | 504.3 | 499.3 | 511.3 | 7.5 | 4.3 | 3.1 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 6951 | 1 | 40.4 | 92653.2 | 15747 | 2.6 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:40 | Normal | 507.2 | 502.5 | 500.8 | 10 | 6 | 4.6 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9932 | 1 | 43.1 | 92653.9 | 15747 | 3.4 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:45 | Normal | 502.3 | 492 | 497.3 | 9.1 | 5.6 | 4.3 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 22 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 9010 | 1 | 45.2 | 92654.6 | 15747 | 3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:50 | Normal | 475.6 | 484.1 | 493.2 | 10.1 | 5.5 | 4.3 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 9172 | 1 | 47.2 | 92655.3 | 15747 | 4 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 08:55 | Normal | 490.4 | 484.8 | 494.1 | 10.1 | 5.5 | 4.3 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9351 | 1 | 48.2 | 92656.1 | 15747 | 4 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:00 | Normal | 465.2 | 486.7 | 492 | 11.1 | 5.6 | 4.5 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 9686 | 1 | 48.7 | 92656.9 | 15748 | 4.6 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:05 | Normal | 452.6 | 481.8 | 493.1 | 12 | 5.9 | 4.7 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 10131 | 1 | 48.9 | 92657.7 | 15748 | 5.2 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:10 | Normal | 451.3 | 478.2 | 488.6 | 13.3 | 6.5 | 5.2 | 136 | 135.8 | 136 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11205 | 1 | 49 | 92658.6 | 15748 | 5.9 | 7.5 | 6.4 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:15 | Normal | 446.7 | 489.3 | 489.1 | 9.1 | 4.3 | 3.6 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 7571 | 1 | 48.4 | 92659.3 | 15748 | 3.9 | 5.2 | 4.2 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:20 | Normal | 492.1 | 477.6 | 492 | 11.8 | 4.8 | 6.2 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11315 | 1 | 47.6 | 92660 | 15748 | 5.4 | 6.5 | 4.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:25 | Normal | 478.8 | 491.1 | 501.5 | 6.6 | 3.1 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5687 | 1 | 45.8 | 92660.5 | 15748 | 2.7 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:30 | Normal | 489.2 | 482.6 | 501 | 10.3 | 5.1 | 4.3 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9219 | 1 | 45 | 92661.3 | 15748 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:35 | Normal | 494.1 | 474.9 | 495.8 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7093 | 1 | 44.2 | 92662 | 15748 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:40 | Normal | 494.5 | 485.4 | 500.7 | 10.9 | 5.4 | 4.7 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 9886 | 1 | 43.7 | 92662.6 | 15748 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:45 | Normal | 481.9 | 488.5 | 494.8 | 8.5 | 4 | 3.7 | 134.1 | 134 | 134.3 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 7463 | 1 | 44.1 | 92663.5 | 15748 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:50 | Normal | 485.3 | 486.7 | 487.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.2 | 133 | 133.2 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3853 | 1 | 43.1 | 92663.9 | 15748 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 09:55 | Normal | 488.8 | 489.2 | 494.1 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 4525 | 1 | 42.1 | 92664.3 | 15748 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:00 | Normal | 487.6 | 493.9 | 489.6 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2660 | 1 | 41.4 | 92664.6 | 15749 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:05 | Normal | 500.4 | 506.3 | 513.2 | 4.3 | 2 | 2 | 132.8 | 132.6 | 133 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 3775 | 1 | 40.5 | 92664.8 | 15749 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:10 | Normal | 499.8 | 499.2 | 504 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3490 | 1 | 40 | 92665.1 | 15749 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:15 | Normal | 498.4 | 504.9 | 503.7 | 4 | 1.8 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3542 | 1 | 39.5 | 92665.4 | 15749 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:20 | Normal | 512.7 | 500 | 508.6 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.96 | 59.89 | 59.96 | 3847 | 1 | 39.2 | 92665.7 | 15749 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:25 | Normal | 500.6 | 506 | 509 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.06 | 60 | 2994 | 1 | 38.8 | 92666 | 15749 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:30 | Normal | 503.8 | 502.3 | 507.1 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 59.99 | 60 | 3267 | 1 | 38.5 | 92666.3 | 15749 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:35 | Normal | 508.1 | 506.4 | 519.5 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 59.94 | 59.99 | 3969 | 1 | 38.2 | 92666.6 | 15749 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:40 | Normal | 511.1 | 501.3 | 508.3 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 133 | 132.8 | 133.1 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 5275 | 1 | 38.2 | 92667 | 15749 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:45 | Normal | 502.8 | 500 | 506.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.7 | 133 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3809 | 1 | 38.4 | 92667.4 | 15749 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:50 | Normal | 502.6 | 500.1 | 514.3 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 3616 | 1 | 38.3 | 92667.7 | 15749 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 10:55 | Normal | 504.4 | 500 | 508.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3224 | 1 | 38.2 | 92668 | 15749 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:00 | Normal | 506.2 | 513.5 | 513.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60.05 | 59.99 | 3917 | 1 | 37.9 | 92668.3 | 15750 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:05 | Normal | 514.3 | 511.6 | 513.1 | 4.4 | 2 | 2.2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 4000 | 1 | 37.6 | 92668.6 | 15750 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:10 | Normal | 513.1 | 509.6 | 509.7 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6046 | 1 | 37.5 | 92669 | 15750 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:15 | Normal | 501.1 | 500.4 | 513.6 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 5160 | 1 | 37.8 | 92669.4 | 15750 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:20 | Normal | 515.3 | 509.6 | 520.6 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 133.7 | 133.5 | 134 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6867 | 1 | 38.1 | 92669.9 | 15750 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:25 | Normal | 505.3 | 506.4 | 515.4 | 7 | 3.3 | 3.1 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 6448 | 1 | 38.5 | 92670.5 | 15750 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:30 | Normal | 503.8 | 504.2 | 511.5 | 8.1 | 3.9 | 3.7 | 134 | 133.9 | 134.4 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7529 | 1 | 39.2 | 92671.1 | 15750 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:35 | Normal | 498.5 | 501.6 | 501.6 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7036 | 1 | 39.8 | 92671.7 | 15750 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:40 | Normal | 493.7 | 487.4 | 498.2 | 6.3 | 3 | 3.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 5731 | 1 | 40 | 92672.2 | 15750 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:45 | Normal | 503.3 | 502.5 | 510.5 | 8.8 | 4.2 | 4.1 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 8193 | 1 | 40.3 | 92672.8 | 15750 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:50 | Normal | 501.1 | 492.1 | 503.3 | 6.7 | 3.3 | 3.2 | 133.8 | 133.6 | 134 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 6212 | 1 | 40.6 | 92673.4 | 15750 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 11:55 | Normal | 502.2 | 496.8 | 506.5 | 6.1 | 3 | 3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5707 | 1 | 40.8 | 92673.9 | 15750 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:00 | Normal | 505.4 | 508.1 | 520 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6492 | 1 | 40.9 | 92674.4 | 15751 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:05 | Normal | 506 | 500.7 | 514.4 | 10.8 | 5.3 | 4.8 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.99 | 60.02 | 59.93 | 10088 | 1 | 41.5 | 92675.1 | 15751 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:10 | Normal | 498.4 | 493.8 | 505.3 | 6.9 | 3.3 | 3 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.05 | 60 | 60.03 | 6255 | 1 | 41.7 | 92675.8 | 15751 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:15 | Normal | 494.5 | 494.3 | 488.4 | 4.2 | 2 | 2 | 133.2 | 133 | 133.2 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60 | 60.01 | 3659 | 1 | 41.4 | 92676.1 | 15751 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:20 | Normal | 507.2 | 501.8 | 516 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 4553 | 1 | 41 | 92676.5 | 15751 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:25 | Normal | 511.5 | 507.8 | 513.1 | 12.9 | 6.1 | 6.1 | 134.9 | 134.6 | 135 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 12458 | 1 | 41.2 | 92677.1 | 15751 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:30 | Normal | 493.7 | 498.3 | 484 | 7 | 3.3 | 3.2 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 60.05 | 60 | 6281 | 1 | 41.8 | 92677.9 | 15751 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:35 | Normal | 492.3 | 498.8 | 484.7 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4454 | 1 | 41.7 | 92678.4 | 15751 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:40 | Normal | 487.8 | 500.3 | 482.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 131.2 | 131.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2373 | 1 | 41.3 | 92678.7 | 15751 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:45 | Normal | 503 | 503.5 | 508.3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 130.9 | 131.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 60.18 | 60.17 | 2560 | 1 | 40.7 | 92678.9 | 15751 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:50 | Normal | 515.1 | 506.5 | 500.5 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 131 | 130.8 | 131.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2555 | 1 | 40.1 | 92679.1 | 15751 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 12:55 | Normal | 514.8 | 510.5 | 511.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.3 | 131.1 | 131.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 3416 | 1 | 39.7 | 92679.3 | 15751 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:00 | Normal | 510 | 513.1 | 522.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 1967 | 1 | 39.4 | 92679.6 | 15752 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:05 | Normal | 513.2 | 519.5 | 516.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.8 | 131.6 | 132 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 3289 | 1 | 39 | 92679.8 | 15752 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:10 | Normal | 520.6 | 525.7 | 528 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.94 | 59.94 | 60.03 | 4872 | 1 | 38.8 | 92680.1 | 15752 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:15 | Normal | 518.4 | 525.9 | 546 | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 59.96 | 60 | 4018 | 1 | 38.8 | 92680.5 | 15752 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:20 | Normal | 517.5 | 528.3 | 508.9 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 4598 | 1 | 38.8 | 92680.8 | 15752 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:25 | Normal | 522.2 | 523.5 | 526.7 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 132.6 | 132.5 | 133 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60.01 | 59.97 | 60.1 | 6508 | 1 | 38.8 | 92681.4 | 15752 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:30 | Normal | 514 | 514.7 | 521.6 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.04 | 60.12 | 60.06 | 6187 | 1 | 39.3 | 92681.9 | 15752 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:35 | Normal | 509.6 | 510.1 | 521.7 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.91 | 5977 | 1 | 39.9 | 92682.4 | 15752 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:40 | Normal | 504.4 | 507.6 | 518.8 | 6.2 | 3 | 2.8 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 5708 | 1 | 40.3 | 92682.9 | 15752 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:45 | Normal | 508.5 | 507.8 | 519.6 | 6.7 | 3.2 | 3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 6232 | 1 | 40.6 | 92683.4 | 15752 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:50 | Normal | 513 | 501.7 | 512.7 | 6.3 | 3 | 3 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 5880 | 1 | 41 | 92683.9 | 15752 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 13:55 | Normal | 500 | 508.8 | 523.5 | 7.4 | 3.4 | 3.2 | 133 | 132.9 | 133.2 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 59.99 | 60.06 | 6708 | 1 | 41.5 | 92684.4 | 15752 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:00 | Normal | 499 | 510 | 533.6 | 7.9 | 3.6 | 3 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 6975 | 1 | 41.4 | 92685 | 15753 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:05 | Normal | 488.6 | 505.3 | 531.5 | 6.6 | 3.1 | 2.4 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5612 | 1 | 41.4 | 92685.5 | 15753 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:10 | Normal | 502.6 | 503.1 | 527.1 | 6.8 | 3.1 | 2.8 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.05 | 60 | 60 | 6047 | 1 | 41.4 | 92685.9 | 15753 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:15 | Normal | 499 | 487 | 524.1 | 6.4 | 3 | 2.5 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60 | 60.04 | 5604 | 1 | 41.6 | 92686.4 | 15753 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:20 | Normal | 492.5 | 478.5 | 493.6 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5336 | 1 | 41.5 | 92686.9 | 15753 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:25 | Normal | 499.6 | 497.5 | 496.3 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 132.1 | 132 | 132.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4991 | 1 | 41.3 | 92687.3 | 15753 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:30 | Normal | 489.8 | 501.4 | 493.4 | 4.9 | 2.2 | 2.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4235 | 1 | 41.1 | 92687.7 | 15753 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:35 | Normal | 498 | 504.7 | 522.3 | 6.3 | 2.9 | 2.6 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.07 | 59.98 | 59.97 | 5576 | 1 | 41.1 | 92688.1 | 15753 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:40 | Normal | 496.1 | 481.6 | 528.4 | 6 | 2.9 | 2.4 | 132.5 | 132.4 | 132.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.92 | 59.96 | 59.9 | 5259 | 1 | 41.2 | 92688.6 | 15753 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:45 | Normal | 501 | 483.9 | 522.1 | 5.6 | 2.6 | 2.4 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 4932 | 1 | 41.4 | 92689 | 15753 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:50 | Normal | 499.5 | 480.9 | 522.9 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 132.1 | 131.9 | 132.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 4599 | 1 | 41.3 | 92689.4 | 15753 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 14:55 | Normal | 500.9 | 476.8 | 524.6 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 132 | 131.9 | 132.3 | 12 | 12.2 | 12.3 | 60.09 | 59.97 | 59.99 | 4779 | 1 | 41.5 | 92689.8 | 15753 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:00 | Normal | 500 | 492 | 531.2 | 6 | 2.8 | 1.8 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 4876 | 1 | 41.6 | 92690.2 | 15754 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:05 | Normal | 513.7 | 459.8 | 404.4 | 7 | 3.1 | 4 | 132.7 | 132.4 | 133.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60 | 59.95 | 60.01 | 6201 | 1 | 41.6 | 92690.6 | 15754 | 3 | 4 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:10 | Normal | 483.6 | 482.7 | 406.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.5 | 131.3 | 131.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1612 | 1 | 41.6 | 92690.9 | 15754 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:15 | Normal | 505.8 | 497.9 | 417.8 | 7 | 3 | 4.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 6605 | 1 | 41.5 | 92691.2 | 15754 | 3 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:20 | Normal | 508.7 | 489.3 | 416.4 | 7.1 | 3.6 | 4.7 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 7089 | 1 | 41.7 | 92691.7 | 15754 | 3.2 | 4 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:25 | Normal | 512 | 489.8 | 396 | 6.1 | 3.2 | 3.7 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5806 | 1 | 41.7 | 92692 | 15754 | 2.6 | 3.5 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:30 | Normal | 506.9 | 492.7 | 405.3 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 6066 | 1 | 42.1 | 92692.6 | 15754 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:35 | Normal | 482.8 | 465.6 | 495.5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 130.7 | 130.8 | 131 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1520 | 1 | 41.6 | 92692.8 | 15754 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:40 | Normal | 479.1 | 455.6 | 485.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60.01 | 60 | 1011 | 1 | 43.8 | 92692.9 | 15754 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:45 | Normal | 463.7 | 481.6 | 544.3 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 130.6 | 130.3 | 130.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.95 | 60.11 | 2005 | 1 | 44.5 | 92693 | 15754 | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:50 | Normal | 496.3 | 515 | 511.8 | 2 | 0.8 | 0.9 | 130.6 | 130.6 | 130.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1565 | 1 | 40.1 | 92693.2 | 15754 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 15:55 | Normal | 514.1 | 470.6 | 529.6 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.07 | 59.96 | 60.03 | 2758 | 1 | 39.5 | 92693.4 | 15754 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:00 | Normal | 507.1 | 463.5 | 515.5 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 2275 | 1 | 39.2 | 92693.6 | 15755 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:05 | Normal | 508.8 | 453.6 | 446.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 2418 | 1 | 38.9 | 92693.7 | 15755 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:10 | Normal | 513.8 | 451.6 | 431.6 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 2214 | 1 | 38.6 | 92693.9 | 15755 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:15 | Normal | 509.7 | 445.3 | 418 | 2 | 0.8 | 1.2 | 131.6 | 131.5 | 131.9 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1545 | 1 | 38.3 | 92694.1 | 15755 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:20 | Normal | 497.1 | 426.8 | 459.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.6 | 131.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.09 | 60.08 | 1306 | 1 | 39.1 | 92694.3 | 15755 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:25 | Normal | 486.4 | 421.6 | 450 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 933 | 1 | 40.3 | 92694.4 | 15755 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:30 | Normal | 499 | 390.8 | 346.1 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1446 | 1 | 42.3 | 92694.4 | 15755 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:35 | Normal | 503.3 | 377.6 | 341 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1249 | 1 | 43.3 | 92694.6 | 15755 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:40 | Normal | 500 | 422.6 | 349.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 131.6 | 131.2 | 131.9 | 4 | 4.1 | 4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1520 | 1 | 43.9 | 92694.7 | 15755 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:45 | Normal | 504.3 | 391.6 | 348.1 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 131 | 130.6 | 131.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 1144 | 1 | 42.5 | 92694.8 | 15755 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:50 | Normal | 493.3 | 377.6 | 338.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130 | 130.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 585 | 1 | 43.4 | 92694.8 | 15755 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 16:55 | Normal | 495.6 | 382 | 399.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 590 | 1 | 43.7 | 92694.9 | 15755 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:00 | Normal | 476.1 | 387.6 | 377.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 380 | 1 | 43.8 | 92694.9 | 15756 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:05 | Normal | 435 | 491.9 | 445.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 176 | 1 | 43.7 | 92695 | 15756 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:10 | Normal | 448 | 372.9 | 350 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 129 | 1 | 43.5 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:15 | Normal | 439.1 | 473.6 | 394.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 74 | 1 | 43.3 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:20 | Normal | 426.2 | 351.8 | 430.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24 | 1 | 43 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:25 | Normal | 307.1 | 303.3 | 349.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 42.7 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:30 | Normal | 418.2 | 349.9 | 337.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 42.4 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:35 | Normal | 442 | 438.8 | 442.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 42.5 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:40 | Normal | 405.6 | 360.8 | 364.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.5 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:45 | Normal | 318 | 336.2 | 320.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.6 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-13 17:50 | Normal | 198.2 | 199.4 | 197.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.5 | 129.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.1 | 92695 | 15756 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0