## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-14 05:44 | Wait | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 13.7 | 92695 | 15756 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-14 05:44 | Normal | 458 | 482.8 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 16.8 | 92695 | 15756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 05:49 | Normal | 302.9 | 299.6 | 303.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4 | 1 | 19.3 | 92695 | 15756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 05:54 | Normal | 335.8 | 309.1 | 337.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 32 | 1 | 20.7 | 92695 | 15756 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 05:59 | Normal | 463.1 | 406.8 | 459.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 75 | 1 | 21.9 | 92695 | 15756 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:04 | Normal | 501.6 | 446.2 | 434.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 109 | 1 | 22.8 | 92695 | 15757 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:09 | Normal | 490.9 | 467 | 480 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 159 | 1 | 23.5 | 92695 | 15757 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:14 | Normal | 507.5 | 487.8 | 438.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 193 | 1 | 24.1 | 92695 | 15757 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:19 | Normal | 506.4 | 501.9 | 445.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 229 | 1 | 24.7 | 92695 | 15757 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:24 | Normal | 509.3 | 492.8 | 457.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 269 | 1 | 25.2 | 92695.1 | 15757 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:29 | Normal | 507.4 | 478.8 | 439.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 326 | 1 | 25.6 | 92695.1 | 15757 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:34 | Normal | 513.7 | 480.1 | 504.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 809 | 1 | 26.1 | 92695.1 | 15757 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:39 | Normal | 502.5 | 409.9 | 474 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 558 | 1 | 26.5 | 92695.2 | 15757 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:44 | Normal | 495.8 | 463.6 | 499 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 626 | 1 | 26.9 | 92695.2 | 15757 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:49 | Normal | 493.2 | 429.8 | 474.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 721 | 1 | 27.2 | 92695.3 | 15757 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:54 | Normal | 507.3 | 459.8 | 472.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 820 | 1 | 27.6 | 92695.4 | 15757 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 06:59 | Normal | 506 | 468.8 | 509.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 942 | 1 | 27.9 | 92695.4 | 15757 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:04 | Normal | 493.6 | 462.8 | 505.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 973 | 1 | 28.2 | 92695.5 | 15758 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:09 | Normal | 503 | 483.8 | 518.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.04 | 60 | 1062 | 1 | 28.5 | 92695.6 | 15758 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:14 | Normal | 506.3 | 478.7 | 501.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 1129 | 1 | 28.8 | 92695.7 | 15758 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:19 | Normal | 516.4 | 518.8 | 524 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 59.96 | 59.98 | 1396 | 1 | 29.1 | 92695.8 | 15758 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:24 | Normal | 504.5 | 511.1 | 522.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.95 | 59.99 | 1966 | 1 | 23 | 92695.9 | 15758 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:29 | Normal | 515.1 | 518.6 | 524 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2248 | 1 | 22.7 | 92696.1 | 15758 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:34 | Normal | 512.4 | 507.9 | 515.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 2088 | 1 | 22.9 | 92696.3 | 15758 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:39 | Normal | 500.9 | 510.4 | 526.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 1979 | 1 | 23 | 92696.5 | 15758 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:44 | Normal | 503.8 | 518.4 | 514.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.08 | 59.99 | 60.04 | 1885 | 1 | 23.2 | 92696.6 | 15758 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:49 | Normal | 511.5 | 508.9 | 517.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 1914 | 1 | 23.4 | 92696.8 | 15758 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:54 | Normal | 501.5 | 502.7 | 520.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 4.8 | 5 | 5 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 1919 | 1 | 23.6 | 92696.9 | 15758 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 07:59 | Normal | 510.6 | 508.1 | 522.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2120 | 1 | 24 | 92697.1 | 15758 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:04 | Normal | 512 | 527.1 | 520 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.96 | 59.92 | 60.02 | 2562 | 1 | 24.3 | 92697.3 | 15759 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:09 | Normal | 508.6 | 508.6 | 525.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.06 | 60.12 | 2354 | 1 | 24.6 | 92697.5 | 15759 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:14 | Normal | 509.4 | 508.4 | 521.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.04 | 59.95 | 59.98 | 2533 | 1 | 24.7 | 92697.7 | 15759 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:19 | Normal | 510.8 | 512 | 521.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 2382 | 1 | 25 | 92697.9 | 15759 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:24 | Normal | 516.1 | 519 | 523 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.05 | 59.95 | 60.12 | 2885 | 1 | 25.2 | 92698.1 | 15759 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:29 | Normal | 512.9 | 511.5 | 523.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.13 | 60.09 | 60.05 | 3059 | 1 | 25.5 | 92698.4 | 15759 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:34 | Normal | 514.2 | 509.7 | 523.9 | 4 | 1.9 | 1.9 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9 | 60.05 | 60 | 60.06 | 3548 | 1 | 25.9 | 92698.6 | 15759 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:39 | Normal | 513.8 | 508.6 | 519.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.08 | 60.02 | 59.99 | 3345 | 1 | 26.5 | 92698.9 | 15759 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:44 | Normal | 499.5 | 502.1 | 515.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3181 | 1 | 26.9 | 92699.2 | 15759 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:49 | Normal | 511.7 | 520 | 517.6 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4269 | 1 | 27.3 | 92699.5 | 15759 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:54 | Normal | 526.1 | 501.1 | 515.3 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 5273 | 1 | 27.8 | 92699.9 | 15759 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 08:59 | Normal | 513.8 | 511.2 | 526 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 60.05 | 60.06 | 4897 | 1 | 28.4 | 92700.4 | 15759 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:04 | Normal | 504.7 | 510.6 | 494.5 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 5587 | 1 | 29.5 | 92700.9 | 15760 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:09 | Normal | 516.8 | 506.3 | 516.5 | 7.8 | 4 | 3.4 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7310 | 1 | 30.4 | 92701.3 | 15760 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:14 | Normal | 480.2 | 477 | 517.7 | 12.3 | 5.8 | 5.3 | 136 | 135.7 | 135.8 | 26.5 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 10496 | 1 | 32.3 | 92702 | 15760 | 5.5 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:19 | Normal | 495.1 | 503.3 | 503.3 | 11.4 | 5.9 | 5 | 136.1 | 135.5 | 135.9 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10555 | 1 | 35 | 92702.7 | 15760 | 5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:24 | Normal | 499.2 | 491.6 | 498.7 | 13 | 6.5 | 5.3 | 136.1 | 136 | 136.2 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.91 | 59.99 | 11838 | 1 | 38.1 | 92703.7 | 15760 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:29 | Normal | 492 | 484.3 | 491.5 | 13.4 | 6.7 | 5.2 | 136.4 | 136 | 136.2 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 11940 | 1 | 40.5 | 92704.6 | 15760 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:34 | Normal | 485.5 | 478.5 | 493.7 | 12.5 | 6.8 | 5.1 | 136.3 | 136 | 136.1 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60 | 60.02 | 60 | 11351 | 1 | 41.9 | 92705.6 | 15760 | 5.7 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:39 | Normal | 480 | 479 | 488.3 | 13.7 | 6.6 | 5.7 | 136.4 | 136.1 | 136.2 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 12035 | 1 | 43.2 | 92706.6 | 15760 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:44 | Normal | 479 | 475.5 | 489.4 | 13.3 | 6.5 | 5.5 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11610 | 1 | 43.6 | 92707.5 | 15760 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:49 | Normal | 480 | 470 | 484.1 | 13.1 | 6.5 | 5.5 | 136 | 135.6 | 135.9 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 11524 | 1 | 43.8 | 92708.5 | 15760 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:54 | Normal | 492.1 | 471.2 | 493.3 | 10.2 | 5.6 | 4.6 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 9616 | 1 | 44 | 92709.4 | 15760 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 09:59 | Normal | 475.3 | 471.4 | 480.9 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 136.1 | 136 | 136.3 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 11900 | 1 | 43.9 | 92710.3 | 15760 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:04 | Normal | 494.8 | 477.4 | 485 | 10.6 | 5.6 | 5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 9850 | 1 | 43.6 | 92711.3 | 15761 | 5 | 5.8 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:09 | Normal | 478.1 | 475.9 | 484.3 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 136 | 135.9 | 136.2 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 59.99 | 59.94 | 60 | 12407 | 1 | 43.6 | 92712.2 | 15761 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:14 | Normal | 473.5 | 473.2 | 483.2 | 14 | 6.8 | 6 | 135.9 | 135.8 | 136.3 | 29.9 | 30.3 | 30.1 | 59.97 | 60 | 59.93 | 12241 | 1 | 43.6 | 92713.2 | 15761 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:19 | Normal | 474.1 | 471.4 | 478.5 | 13.8 | 6.8 | 6.1 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12154 | 1 | 43.5 | 92714.2 | 15761 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:24 | Normal | 466.3 | 470 | 478.2 | 14.2 | 6.8 | 6.1 | 136 | 135.9 | 136.3 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12295 | 1 | 43.4 | 92715.2 | 15761 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:29 | Normal | 475.7 | 465.5 | 475.3 | 14 | 6.9 | 6.3 | 136 | 136.1 | 136.3 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 12336 | 1 | 43.5 | 92716.2 | 15761 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:34 | Normal | 468.9 | 462.1 | 476 | 14.3 | 7 | 6.3 | 136.2 | 136 | 136.2 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 12400 | 1 | 43.4 | 92717.3 | 15761 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:39 | Normal | 469.1 | 464.1 | 474.1 | 14.4 | 7.1 | 6.4 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12559 | 1 | 43.6 | 92718.3 | 15761 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:44 | Normal | 465.3 | 457.1 | 469.1 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 136.2 | 136 | 136.4 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12495 | 1 | 43.6 | 92719.4 | 15761 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:49 | Normal | 467.2 | 455.6 | 466.1 | 14.7 | 7.3 | 6.7 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 12804 | 1 | 43.7 | 92720.4 | 15761 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:54 | Normal | 461 | 456.9 | 467.6 | 15.5 | 7.6 | 7 | 136.5 | 136.2 | 136.6 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60 | 60.01 | 59.97 | 13419 | 1 | 44.1 | 92721.5 | 15761 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 10:59 | Normal | 456.3 | 451.5 | 461.3 | 16.1 | 8 | 7.3 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.06 | 60.08 | 60.1 | 13820 | 1 | 44.5 | 92722.6 | 15761 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:04 | Normal | 455.5 | 449.4 | 462 | 16.4 | 8.1 | 7.5 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 14026 | 1 | 45.2 | 92723.8 | 15762 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:09 | Normal | 479.3 | 464.5 | 468.9 | 11.3 | 7.1 | 5.5 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 10888 | 1 | 45.6 | 92724.9 | 15762 | 5.2 | 6.2 | 7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:14 | Normal | 466.9 | 462.8 | 486.1 | 5.7 | 2.7 | 2.5 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 11.8 | 12 | 12 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 4739 | 1 | 45 | 92725.4 | 15762 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:19 | Normal | 510.6 | 503.8 | 516.3 | 15.7 | 7.9 | 6.8 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 36.4 | 37 | 36.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 14937 | 1 | 44.6 | 92726.3 | 15762 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:24 | Normal | 476.3 | 464.5 | 482 | 6.3 | 3 | 3 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5481 | 1 | 44.1 | 92726.8 | 15762 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:29 | Normal | 482.5 | 474.8 | 483.1 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4894 | 1 | 43.5 | 92727.2 | 15762 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:34 | Normal | 494 | 472.8 | 489.9 | 11 | 5.3 | 5.5 | 134.5 | 133.9 | 134.3 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10313 | 1 | 43.1 | 92727.7 | 15762 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:39 | Normal | 486 | 482.3 | 493.5 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 6703 | 1 | 43 | 92728.2 | 15762 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:44 | Normal | 503.6 | 493.3 | 503.2 | 13.1 | 7.2 | 5.9 | 135 | 134.7 | 135.2 | 31.2 | 31.5 | 31.3 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 11941 | 1 | 43.2 | 92728.9 | 15762 | 6 | 7.1 | 7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:49 | Normal | 473.3 | 478.6 | 480.5 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6794 | 1 | 43.2 | 92729.6 | 15762 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:54 | Normal | 478.7 | 476 | 488.5 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5938 | 1 | 43 | 92730.2 | 15762 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 11:59 | Normal | 504.1 | 483.9 | 500 | 15.8 | 7.9 | 7.6 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 15073 | 1 | 43.1 | 92730.9 | 15762 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:04 | Normal | 469.2 | 466.1 | 482.8 | 4.8 | 2.2 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 3854 | 1 | 43.8 | 92731.8 | 15763 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:09 | Normal | 470.6 | 460.6 | 469.6 | 16.1 | 7.9 | 7.8 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 14316 | 1 | 43.8 | 92732.7 | 15763 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:14 | Normal | 474.8 | 473.1 | 471.7 | 15 | 7.5 | 7 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.92 | 59.98 | 59.94 | 12677 | 1 | 43.7 | 92733.4 | 15763 | 7 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:19 | Normal | 456.9 | 474.7 | 455.1 | 17 | 7.8 | 8.2 | 136 | 135.5 | 136.1 | 35.8 | 36.2 | 36.3 | 60.06 | 60 | 60.03 | 14633 | 1 | 44.1 | 92734.5 | 15763 | 8 | 9.1 | 7.7 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:24 | Normal | 464.4 | 465.2 | 469.2 | 10 | 4.8 | 5.2 | 134.2 | 134 | 134.5 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60 | 59.97 | 8994 | 1 | 44.7 | 92735.5 | 15763 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:29 | Normal | 467.2 | 458.1 | 475.5 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 3883 | 1 | 44.1 | 92736 | 15763 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:34 | Normal | 468.7 | 463.6 | 474 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3889 | 1 | 43.4 | 92736.4 | 15763 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:39 | Normal | 480.5 | 475.4 | 467.6 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3979 | 1 | 42.8 | 92736.7 | 15763 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:44 | Normal | 483.6 | 480.6 | 486 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4058 | 1 | 42.6 | 92737 | 15763 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:49 | Normal | 481.1 | 488.6 | 502.3 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 3174 | 1 | 42.4 | 92737.3 | 15763 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:54 | Normal | 490.5 | 469.7 | 486.8 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 12 | 12.1 | 12.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 4787 | 1 | 42.2 | 92737.7 | 15763 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 12:59 | Normal | 477.9 | 476.8 | 486.6 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 4298 | 1 | 42.7 | 92738.5 | 15763 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:04 | Normal | 481.6 | 484 | 481.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3139 | 1 | 42.1 | 92738.8 | 15764 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:09 | Normal | 471.3 | 461 | 485.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 60 | 60.09 | 2092 | 1 | 41.7 | 92739 | 15764 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:14 | Normal | 487 | 497 | 502.5 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2882 | 1 | 41.3 | 92739.2 | 15764 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:19 | Normal | 491.6 | 489.1 | 493.8 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2482 | 1 | 40.9 | 92739.5 | 15764 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:24 | Normal | 470.1 | 457 | 486.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.1 | 129.8 | 130.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1115 | 1 | 41.8 | 92739.6 | 15764 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:29 | Normal | 473.8 | 380.4 | 416 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 129.7 | 130.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.88 | 59.91 | 59.9 | 579 | 1 | 43.8 | 92739.7 | 15764 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:34 | Normal | 477.2 | 396.3 | 424.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.7 | 130.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 637 | 1 | 44.7 | 92739.7 | 15764 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:39 | Normal | 513.1 | 498.3 | 430.2 | 5.8 | 3.6 | 3.1 | 132 | 131.7 | 132.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5592 | 1 | 40.1 | 92739.8 | 15764 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:44 | Normal | 496.1 | 494.3 | 486.4 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4907 | 1 | 39.9 | 92740.8 | 15764 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:49 | Normal | 486.8 | 481.6 | 477.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.6 | 130 | 130.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.95 | 59.88 | 59.93 | 2183 | 1 | 40.2 | 92741.1 | 15764 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:54 | Normal | 481.8 | 428.5 | 473.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.1 | 129.3 | 130 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60 | 837 | 1 | 41.6 | 92741.2 | 15764 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 13:59 | Normal | 472 | 388 | 444.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.1 | 129.8 | 130 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 761 | 1 | 43.5 | 92741.2 | 15764 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:04 | Normal | 499.8 | 480.4 | 522.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1950 | 1 | 40.5 | 92741.3 | 15765 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:09 | Normal | 523.8 | 520 | 469.4 | 13 | 6.3 | 7.2 | 133.3 | 133 | 133.4 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 12878 | 1 | 38.8 | 92741.7 | 15765 | 6.1 | 7 | 6.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:14 | Normal | 501.1 | 497.5 | 498.9 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 131 | 130.7 | 131 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 4215 | 1 | 39.1 | 92742.1 | 15765 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:19 | Normal | 509.8 | 474.4 | 526.7 | 5.3 | 2.6 | 2.2 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 60 | 4858 | 1 | 39.2 | 92742.5 | 15765 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:24 | Normal | 493.6 | 490.4 | 500.1 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 59.96 | 60 | 3240 | 1 | 39.3 | 92742.8 | 15765 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:29 | Normal | 491.3 | 488.5 | 497.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2126 | 1 | 39.2 | 92743.1 | 15765 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:34 | Normal | 484.5 | 471 | 487.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.1 | 129.6 | 130 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 1243 | 1 | 39.7 | 92743.2 | 15765 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:39 | Normal | 458.8 | 378.8 | 439.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.8 | 129.4 | 129.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.92 | 59.89 | 404 | 1 | 41.9 | 92743.3 | 15765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:44 | Normal | 473.3 | 200 | 402.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130 | 129.6 | 130 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 301 | 1 | 43.4 | 92743.3 | 15765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:49 | Normal | 456.6 | 201.4 | 407 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 129.7 | 129.5 | 129.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 234 | 1 | 44.1 | 92743.3 | 15765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:54 | Normal | 464 | 200 | 410.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.6 | 130 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 181 | 1 | 44.2 | 92743.3 | 15765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 14:59 | Normal | 477.5 | 212.5 | 438.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.8 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 262 | 1 | 44.3 | 92743.3 | 15765 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:04 | Normal | 488.1 | 422 | 418.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 716 | 1 | 44.2 | 92743.4 | 15766 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:09 | Normal | 519.1 | 496.7 | 473.1 | 2.3 | 1 | 1 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1811 | 1 | 37.6 | 92743.5 | 15766 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:14 | Normal | 508.5 | 493.5 | 520 | 2.2 | 1 | 0.9 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60 | 59.93 | 59.95 | 1716 | 1 | 36 | 92743.6 | 15766 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:19 | Normal | 528.5 | 499.8 | 478.4 | 7 | 3.3 | 2.8 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 60 | 59.98 | 59.95 | 6205 | 1 | 35.5 | 92744 | 15766 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:24 | Normal | 514.8 | 509.1 | 508.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2895 | 1 | 35.5 | 92744.3 | 15766 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:29 | Normal | 509.5 | 512.1 | 517.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131 | 130.8 | 131 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2333 | 1 | 35.5 | 92744.5 | 15766 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:34 | Normal | 502.5 | 510.2 | 521 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1548 | 1 | 35.3 | 92744.6 | 15766 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:39 | Normal | 500.1 | 482.2 | 480.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.4 | 130 | 130.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 1202 | 1 | 36.7 | 92744.8 | 15766 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:44 | Normal | 499.7 | 454.1 | 466.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.94 | 59.92 | 1131 | 1 | 39 | 92744.9 | 15766 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:49 | Normal | 496.6 | 462 | 493 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.3 | 129.8 | 129.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.92 | 59.93 | 59.89 | 1133 | 1 | 40.4 | 92745 | 15766 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:54 | Normal | 502 | 480.8 | 504.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1207 | 1 | 41.2 | 92745.1 | 15766 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 15:59 | Normal | 494.5 | 454 | 503.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 1119 | 1 | 41.6 | 92745.1 | 15766 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:04 | Normal | 499.2 | 466 | 502.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.2 | 130 | 130.1 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.07 | 60 | 1097 | 1 | 41.8 | 92745.2 | 15767 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:09 | Normal | 496.4 | 485 | 511.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.3 | 130.7 | 131 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.08 | 59.97 | 1114 | 1 | 41.9 | 92745.3 | 15767 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:14 | Normal | 502.5 | 453.1 | 486.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1171 | 1 | 41.9 | 92745.4 | 15767 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:19 | Normal | 492.8 | 465.1 | 521 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1130 | 1 | 36.5 | 92745.6 | 15767 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:24 | Normal | 483.5 | 417.8 | 462 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.4 | 130.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 723 | 1 | 38.4 | 92745.6 | 15767 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:29 | Normal | 507.4 | 429.1 | 494.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 880 | 1 | 39.9 | 92745.7 | 15767 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:34 | Normal | 482 | 389.8 | 430.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 425 | 1 | 40.6 | 92745.8 | 15767 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:39 | Normal | 481.3 | 387.2 | 391.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 361 | 1 | 40.8 | 92745.8 | 15767 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:44 | Normal | 474.3 | 200 | 381.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 60 | 311 | 1 | 40.7 | 92745.8 | 15767 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:49 | Normal | 469.3 | 209.1 | 487.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 261 | 1 | 40.6 | 92745.8 | 15767 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:54 | Normal | 471.6 | 351.1 | 464.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 302 | 1 | 40.4 | 92745.9 | 15767 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 16:59 | Normal | 472.3 | 352.1 | 401.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 248 | 1 | 40.1 | 92745.9 | 15767 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 17:04 | Normal | 458.6 | 331.7 | 401.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 221 | 1 | 39.8 | 92745.9 | 15768 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 17:09 | Normal | 465.8 | 387.3 | 289.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 247 | 1 | 39.6 | 92745.9 | 15768 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 17:14 | Normal | 447.7 | 360.8 | 334.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 151 | 1 | 39.3 | 92745.9 | 15768 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 17:19 | Normal | 433.5 | 372.8 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 50 | 1 | 39 | 92745.9 | 15768 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-14 17:24 | Normal | 412.7 | 310.3 | 235.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 4 | 1 | 38.7 | 92746 | 15768 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0