## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-15 05:47 | Wait | 449.9 | 449.8 | 450 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 15.7 | 92746 | 15768 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 05:47 | Wait | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 15.9 | 92746 | 15768 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 05:47 | Wait | 461.4 | 461.2 | 461.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.3 | 92746 | 15768 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 05:47 | Wait | 441.3 | 441.2 | 441.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.7 | 92746 | 15768 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 05:48 | Normal | 339.5 | 343.5 | 339.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 16.8 | 92746 | 15768 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 05:48 | Normal | 335.5 | 344.5 | 320.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 17 | 92746 | 15768 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 05:48 | Normal | 337.5 | 328.5 | 286.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 17.4 | 92746 | 15768 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 05:53 | Normal | 402.5 | 339.9 | 347.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 6 | 1 | 20 | 92746 | 15768 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 05:58 | Normal | 453.1 | 366.5 | 447.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 39 | 1 | 21.6 | 92746 | 15769 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 06:03 | Normal | 475.9 | 199.9 | 470.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 131 | 1 | 22.8 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 06:07 | Normal | 491.3 | 257.9 | 488.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 164 | 1 | 23.7 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:08 | Normal | 489.5 | 285.9 | 480.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 168 | 1 | 23.9 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:09 | Normal | 483 | 258 | 469.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 149 | 1 | 24.1 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:10 | Normal | 479.1 | 241 | 444.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 134 | 1 | 24.3 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:11 | Normal | 472.5 | 209.8 | 420.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 127 | 1 | 24.4 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:12 | Normal | 483 | 210.3 | 433.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 137 | 1 | 24.6 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:13 | Normal | 470.8 | 201.9 | 425.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 141 | 1 | 24.7 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:14 | Normal | 480.6 | 200.1 | 403.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 141 | 1 | 24.8 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:16 | Normal | 472.8 | 200.1 | 395.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 135 | 1 | 25 | 92746 | 15769 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:17 | Normal | 484.7 | 200.3 | 418.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 141 | 1 | 25.1 | 92746 | 15769 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:18 | Normal | 479.6 | 199.9 | 423.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60 | 60 | 152 | 1 | 25.3 | 92746 | 15769 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:19 | Normal | 489.7 | 219 | 456.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 163 | 1 | 25.4 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:20 | Normal | 482.1 | 220 | 485.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 184 | 1 | 25.6 | 92746 | 15769 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:21 | Normal | 472.9 | 232.4 | 475.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 224 | 1 | 25.7 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:22 | Normal | 482.5 | 199 | 479.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 262 | 1 | 25.8 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:23 | Normal | 495.2 | 200 | 498.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 296 | 1 | 26 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:24 | Normal | 494.5 | 200 | 476.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 358 | 1 | 26.1 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:25 | Normal | 491.1 | 200 | 458.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 380 | 1 | 26.2 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:26 | Normal | 493.3 | 200 | 452.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 367 | 1 | 26.3 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:27 | Normal | 486.6 | 200 | 402.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 356 | 1 | 26.4 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:28 | Normal | 489 | 199.9 | 404 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 368 | 1 | 26.5 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:29 | Normal | 493.5 | 200 | 446.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 407 | 1 | 26.7 | 92746 | 15769 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:30 | Normal | 504.4 | 200 | 468.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 465 | 1 | 26.8 | 92746.1 | 15769 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:31 | Normal | 491.4 | 211.1 | 465.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 565 | 1 | 26.9 | 92746.1 | 15769 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:32 | Normal | 489.4 | 424.6 | 472 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 718 | 1 | 27 | 92746.1 | 15769 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:33 | Normal | 500.2 | 479.6 | 472.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 59.97 | 745 | 1 | 27.2 | 92746.1 | 15769 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:34 | Normal | 501.3 | 454.1 | 453.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 717 | 1 | 27.3 | 92746.1 | 15769 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:35 | Normal | 495.6 | 447.1 | 458.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 713 | 1 | 27.4 | 92746.1 | 15769 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:36 | Normal | 493.3 | 446.6 | 462.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 725 | 1 | 27.5 | 92746.1 | 15769 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:37 | Normal | 488.1 | 433.8 | 489.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 761 | 1 | 27.6 | 92746.1 | 15769 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:38 | Normal | 502 | 472 | 475 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 844 | 1 | 27.8 | 92746.2 | 15769 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:39 | Normal | 507.6 | 464 | 493.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 927 | 1 | 27.9 | 92746.2 | 15769 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:40 | Normal | 496.4 | 500.1 | 483.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 1051 | 1 | 28 | 92746.2 | 15769 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:41 | Normal | 509.3 | 499.1 | 517.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1153 | 1 | 28.1 | 92746.2 | 15769 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-15 06:46 | Normal | 500.1 | 490.1 | 505.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1414 | 1 | 28.7 | 92746.3 | 15769 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 06:51 | Normal | 505.3 | 493.5 | 510.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.01 | 60.11 | 1321 | 1 | 29.2 | 92746.4 | 15769 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 06:56 | Normal | 499.4 | 507 | 521.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132 | 131.8 | 132.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 60.05 | 60.11 | 1720 | 1 | 23.6 | 92746.6 | 15769 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:01 | Normal | 502 | 493.3 | 505.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.8 | 132.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1405 | 1 | 24.5 | 92746.7 | 15770 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:06 | Normal | 503.3 | 492.9 | 511.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.05 | 1248 | 1 | 27.3 | 92746.8 | 15770 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:11 | Normal | 499.4 | 511.2 | 504.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1488 | 1 | 29.2 | 92746.9 | 15770 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:16 | Normal | 509.2 | 465 | 504.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1317 | 1 | 30.4 | 92747 | 15770 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:21 | Normal | 524.4 | 515.2 | 498.6 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 60.07 | 60.11 | 60.07 | 1518 | 1 | 31.4 | 92747.1 | 15770 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:26 | Normal | 482.3 | 458.1 | 547.4 | 3.5 | 3.1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.11 | 60.21 | 60.14 | 3149 | 1 | 26.1 | 92747.3 | 15770 | 0.6 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:31 | Normal | 512.3 | 519.5 | 520.9 | 2 | 1.3 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1537 | 1 | 29.3 | 92747.5 | 15770 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:36 | Normal | 519.6 | 520.2 | 550.8 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2838 | 1 | 30.7 | 92747.7 | 15770 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:41 | Normal | 517.9 | 493.3 | 531.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 59.96 | 60.05 | 1389 | 1 | 32.3 | 92747.9 | 15770 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:46 | Normal | 510.5 | 519.9 | 501.8 | 4.8 | 3.5 | 1.2 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4412 | 1 | 35 | 92748.3 | 15770 | 0.6 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:51 | Normal | 489.1 | 511.2 | 519.3 | 6.9 | 4 | 1.8 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 14.8 | 15 | 15 | 60.08 | 60.01 | 60.1 | 5937 | 1 | 37.4 | 92748.7 | 15770 | 2.2 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 07:56 | Normal | 507.6 | 512.6 | 499.8 | 6.3 | 3.6 | 2 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.02 | 60 | 5655 | 1 | 39.6 | 92749.2 | 15770 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:01 | Normal | 509.7 | 497.2 | 459 | 4.9 | 2.8 | 1.9 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4376 | 1 | 41.2 | 92749.6 | 15771 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:06 | Normal | 501.3 | 503.2 | 496.7 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 5885 | 1 | 42.7 | 92750.1 | 15771 | 2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:11 | Normal | 507 | 499.5 | 503.7 | 4 | 2.1 | 1.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 3561 | 1 | 43.3 | 92750.5 | 15771 | 1.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:16 | Normal | 512.8 | 490.8 | 512.3 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 3647 | 1 | 43.4 | 92750.9 | 15771 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:21 | Normal | 510.9 | 497.7 | 465.3 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 3679 | 1 | 43 | 92751.2 | 15771 | 1.4 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:26 | Normal | 507.3 | 491.8 | 510.6 | 4.1 | 2.2 | 1.7 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 3599 | 1 | 42.7 | 92751.5 | 15771 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:31 | Normal | 485.2 | 503.8 | 504 | 3.8 | 2 | 1.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60 | 3232 | 1 | 42.8 | 92751.8 | 15771 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:36 | Normal | 513 | 495.6 | 514.9 | 4.4 | 2.4 | 1.8 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3966 | 1 | 42.7 | 92752.1 | 15771 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:41 | Normal | 505.1 | 498.7 | 504.8 | 4 | 2 | 1.6 | 132 | 131.7 | 132.1 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3496 | 1 | 43.2 | 92752.5 | 15771 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:46 | Normal | 500.8 | 495 | 511.6 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 133.5 | 133 | 133.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 6015 | 1 | 43.6 | 92752.8 | 15771 | 2.1 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:51 | Normal | 502.2 | 499.1 | 501.8 | 9.7 | 5.5 | 4.2 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9293 | 1 | 45.5 | 92753.5 | 15771 | 3.6 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 08:56 | Normal | 462.8 | 488.3 | 499.9 | 9.8 | 5 | 3.8 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8523 | 1 | 47.5 | 92754.2 | 15771 | 4 | 5.8 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:01 | Normal | 462 | 484.3 | 492.8 | 11.1 | 5.5 | 4.4 | 134.9 | 134.7 | 135 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 9512 | 1 | 48.5 | 92755 | 15772 | 4.7 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:06 | Normal | 448.7 | 485.6 | 487.9 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9598 | 1 | 49.1 | 92755.8 | 15772 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:11 | Normal | 453.8 | 483.4 | 483.5 | 11.6 | 5.7 | 4.7 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 9881 | 1 | 49.3 | 92756.6 | 15772 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:16 | Normal | 452.9 | 486.1 | 481.6 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 9924 | 1 | 49.5 | 92757.4 | 15772 | 5.1 | 6.8 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:21 | Normal | 460.1 | 479.3 | 483.6 | 11.9 | 5.8 | 4.9 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 25.1 | 25.6 | 25.4 | 59.95 | 60 | 60.02 | 10185 | 1 | 49.6 | 92758.2 | 15772 | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:26 | Normal | 474.1 | 477 | 479.3 | 12.5 | 6 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10819 | 1 | 49.5 | 92759.1 | 15772 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:31 | Normal | 471.1 | 475.9 | 475.4 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 134 | 133.8 | 133.9 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 9497 | 1 | 49.5 | 92759.9 | 15772 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:36 | Normal | 462.1 | 468.3 | 483 | 12.9 | 6.5 | 5.7 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60 | 60 | 60.02 | 11139 | 1 | 49.1 | 92760.8 | 15772 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:41 | Normal | 450.9 | 460.8 | 480.9 | 10.8 | 5.2 | 4.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9032 | 1 | 48.6 | 92761.7 | 15772 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:46 | Normal | 468.5 | 467.1 | 482.3 | 6.7 | 3.2 | 3 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5797 | 1 | 47.6 | 92762.4 | 15772 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:51 | Normal | 476.6 | 478.8 | 491.5 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5702 | 1 | 46 | 92762.8 | 15772 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 09:56 | Normal | 481.8 | 480.1 | 494.7 | 6.1 | 3 | 2.7 | 132 | 131.6 | 131.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5386 | 1 | 44.6 | 92763.3 | 15772 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:01 | Normal | 494.8 | 486.1 | 499.6 | 8.3 | 4.1 | 3.7 | 132.7 | 132.6 | 133 | 18.8 | 19 | 19 | 60.04 | 60 | 60.02 | 7512 | 1 | 43.7 | 92763.8 | 15773 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:06 | Normal | 491.7 | 491.7 | 476.8 | 9.8 | 4.8 | 4.6 | 133.1 | 133 | 133.3 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.95 | 59.88 | 59.93 | 9027 | 1 | 43.5 | 92764.5 | 15773 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:11 | Normal | 478.1 | 491.1 | 494.6 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2806 | 1 | 43.6 | 92765 | 15773 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:16 | Normal | 491 | 501.7 | 484.5 | 7.2 | 3.4 | 3.3 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 6440 | 1 | 42.8 | 92765.4 | 15773 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:21 | Normal | 474.6 | 474.8 | 490.6 | 8.6 | 4.1 | 3.8 | 133 | 133 | 133 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7518 | 1 | 43.4 | 92766.4 | 15773 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:26 | Normal | 486.1 | 480.9 | 495.2 | 8.1 | 4 | 3.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 18.1 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7257 | 1 | 43.4 | 92767.1 | 15773 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:31 | Normal | 496.2 | 479.5 | 502.9 | 8.1 | 4 | 3.6 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 7285 | 1 | 43.5 | 92767.7 | 15773 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:36 | Normal | 488.6 | 492 | 503.8 | 9.8 | 4.7 | 4.1 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8696 | 1 | 43.7 | 92768.5 | 15773 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:41 | Normal | 485.5 | 482.3 | 499.1 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 10192 | 1 | 43.8 | 92769.3 | 15773 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:46 | Normal | 478.9 | 473.6 | 503 | 9.6 | 4.7 | 4 | 132.9 | 133 | 133 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 60.02 | 60 | 60 | 8290 | 1 | 43.9 | 92770.1 | 15773 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:51 | Normal | 485 | 484.6 | 473.9 | 12.1 | 5.9 | 5.4 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10743 | 1 | 44.1 | 92770.9 | 15773 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 10:56 | Normal | 481.8 | 475.3 | 493.5 | 11.3 | 5.6 | 5 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 10108 | 1 | 44.4 | 92771.7 | 15773 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:01 | Normal | 476.4 | 483.4 | 494.5 | 8.7 | 4.1 | 3.6 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 7568 | 1 | 44.5 | 92772.5 | 15774 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:06 | Normal | 484.1 | 480.6 | 480.4 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 12190 | 1 | 44.4 | 92773.3 | 15774 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:11 | Normal | 472.6 | 477.5 | 482.3 | 10.3 | 5 | 4.6 | 134 | 133.8 | 133.8 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 9132 | 1 | 44.6 | 92774.4 | 15774 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:16 | Normal | 514.1 | 500.9 | 498.5 | 14.8 | 8.2 | 7.8 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 14982 | 1 | 44.7 | 92775.4 | 15774 | 7 | 8 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:21 | Normal | 490.3 | 498.1 | 500.9 | 16.2 | 7.7 | 7.2 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.03 | 60.06 | 60 | 14828 | 1 | 45 | 92776.5 | 15774 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:26 | Normal | 499.6 | 507.3 | 513 | 16.3 | 7.6 | 6.7 | 135.2 | 134.9 | 135 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 59.94 | 60 | 14838 | 1 | 45.5 | 92777.6 | 15774 | 7.8 | 8.7 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:31 | Normal | 464.7 | 466 | 474 | 14.1 | 7.1 | 6.3 | 134.5 | 134.6 | 134.9 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60 | 60.02 | 60.03 | 11999 | 1 | 46.2 | 92778.7 | 15774 | 6.6 | 7.6 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:36 | Normal | 471.6 | 489.3 | 468.4 | 15.8 | 7.3 | 7.6 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 34.5 | 35 | 34.9 | 60 | 60.02 | 60 | 14166 | 1 | 46.1 | 92779.8 | 15774 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:41 | Normal | 457 | 456.4 | 460.1 | 16.5 | 7.9 | 7.8 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14231 | 1 | 46.3 | 92780.2 | 15774 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:46 | Normal | 442.1 | 428.5 | 429.9 | 4.3 | 2 | 2 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60 | 59.99 | 3348 | 1 | 46.4 | 92781.3 | 15774 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:51 | Normal | 479.1 | 467.7 | 482.9 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 7511 | 1 | 46 | 92781.9 | 15774 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 11:56 | Normal | 451.2 | 451.8 | 481.5 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4596 | 1 | 45.2 | 92782.4 | 15774 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:01 | Normal | 496.6 | 500.8 | 480.1 | 12.3 | 5.6 | 5.6 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10582 | 1 | 45 | 92783.4 | 15775 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:06 | Normal | 485 | 495.1 | 475 | 16.3 | 7.6 | 8 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 14920 | 1 | 45.3 | 92784.4 | 15775 | 7.8 | 8.7 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:11 | Normal | 480.3 | 474.7 | 476.6 | 6.7 | 3.3 | 2.9 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 59.92 | 59.9 | 59.89 | 5163 | 1 | 45.4 | 92785.3 | 15775 | 2.8 | 4 | 3.2 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:16 | Normal | 468.3 | 468.5 | 484.4 | 4.3 | 2 | 1.9 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.96 | 59.91 | 3510 | 1 | 45.4 | 92786.1 | 15775 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:21 | Normal | 475.1 | 469.2 | 480.3 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 131.5 | 131.7 | 131.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 4423 | 1 | 44.4 | 92786.5 | 15775 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:26 | Normal | 495 | 501.2 | 478.5 | 8.8 | 4.6 | 4 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.1 | 60.13 | 60.14 | 7625 | 1 | 43.6 | 92786.8 | 15775 | 3.9 | 5 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:31 | Normal | 473.8 | 499.3 | 514 | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 131.9 | 131.9 | 132 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 4577 | 1 | 42.9 | 92787.2 | 15775 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:36 | Normal | 485.1 | 492.1 | 498.3 | 4.5 | 2 | 2 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 3819 | 1 | 42.7 | 92787.8 | 15775 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:41 | Normal | 523.3 | 526.5 | 508.3 | 15.1 | 7.1 | 7.5 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 14850 | 1 | 42.7 | 92788.5 | 15775 | 7.1 | 8.1 | 6.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:46 | Normal | 471.7 | 471.3 | 479.1 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 3938 | 1 | 43.7 | 92789.5 | 15775 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:51 | Normal | 481.8 | 487.2 | 493.9 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 131.3 | 131.4 | 131.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4385 | 1 | 43.1 | 92789.8 | 15775 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 12:56 | Normal | 485 | 504.4 | 504.5 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 3225 | 1 | 42.7 | 92790.1 | 15775 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:01 | Normal | 509.6 | 491.6 | 483.8 | 14.6 | 7.5 | 7.9 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 60 | 59.97 | 60 | 14553 | 1 | 42.5 | 92790.7 | 15776 | 7 | 7.8 | 7.2 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:06 | Normal | 498.9 | 515.6 | 474.8 | 12.3 | 6.1 | 6.5 | 134.4 | 134 | 134.6 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11888 | 1 | 42.8 | 92791.3 | 15776 | 5.7 | 6.6 | 6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:11 | Normal | 488.3 | 474.9 | 463.7 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14181 | 1 | 43.3 | 92792.2 | 15776 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:16 | Normal | 473.8 | 480.6 | 460.9 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132 | 131.6 | 131.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2895 | 1 | 43.5 | 92792.7 | 15776 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:21 | Normal | 488.5 | 487.1 | 500.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133 | 132.4 | 133 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 3441 | 1 | 42.7 | 92793 | 15776 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:26 | Normal | 484.5 | 487.4 | 473.9 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 3950 | 1 | 42.5 | 92793.5 | 15776 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:31 | Normal | 502.1 | 501.8 | 466.3 | 13.1 | 7.1 | 6.9 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 31.8 | 32 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 12397 | 1 | 42.3 | 92794 | 15776 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:36 | Normal | 495.7 | 502.7 | 463.3 | 14 | 6.6 | 7.2 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 13087 | 1 | 42.6 | 92794.6 | 15776 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:41 | Normal | 500 | 499.6 | 468.3 | 14.3 | 7 | 7.4 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 59.91 | 59.96 | 59.97 | 13556 | 1 | 42.8 | 92795.2 | 15776 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:46 | Normal | 485.5 | 484 | 468.4 | 13.1 | 6.3 | 6.3 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11871 | 1 | 43.4 | 92796.3 | 15776 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:51 | Normal | 486.9 | 490.5 | 434.2 | 13.1 | 6.3 | 7 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 12033 | 1 | 43.5 | 92797 | 15776 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 13:56 | Normal | 485.6 | 487.7 | 436.1 | 13 | 6.2 | 6.9 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 11830 | 1 | 43.6 | 92797.9 | 15776 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:01 | Normal | 474.3 | 456.3 | 438.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3148 | 1 | 43.3 | 92798.3 | 15777 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:06 | Normal | 473.3 | 473.7 | 480.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.8 | 131 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1810 | 1 | 42.7 | 92798.5 | 15777 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:11 | Normal | 487.2 | 504.9 | 503.6 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 131.5 | 131 | 131.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2750 | 1 | 42.2 | 92798.7 | 15777 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:16 | Normal | 497.5 | 493 | 497.3 | 4.1 | 2 | 2 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 3673 | 1 | 41.7 | 92799 | 15777 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:21 | Normal | 490.8 | 495 | 499.5 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2885 | 1 | 41.3 | 92799.2 | 15777 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:26 | Normal | 508.5 | 487 | 485 | 11.2 | 5.5 | 4.9 | 133.9 | 133.7 | 134 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10267 | 1 | 41.3 | 92799.8 | 15777 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:31 | Normal | 498.5 | 478.6 | 429.3 | 10.5 | 5.1 | 5.8 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 9782 | 1 | 42.3 | 92800.7 | 15777 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:36 | Normal | 477.3 | 461.3 | 433.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2521 | 1 | 42.3 | 92801.1 | 15777 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:41 | Normal | 485.6 | 490.6 | 462.4 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 1852 | 1 | 41.8 | 92801.3 | 15777 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:46 | Normal | 492.5 | 479 | 439.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2134 | 1 | 41.5 | 92801.6 | 15777 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:51 | Normal | 505.8 | 491 | 433.1 | 9.1 | 4.4 | 5.2 | 135 | 134.7 | 135 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8580 | 1 | 41.3 | 92801.9 | 15777 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 14:56 | Normal | 482.3 | 471.2 | 438.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 4.8 | 5 | 5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1928 | 1 | 41.4 | 92802.2 | 15777 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:01 | Normal | 481.7 | 472.9 | 427.2 | 5.8 | 2.8 | 3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4992 | 1 | 41.5 | 92802.6 | 15778 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:06 | Normal | 485.3 | 493 | 414.6 | 6.1 | 2.8 | 3.3 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5367 | 1 | 41.7 | 92803.1 | 15778 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:11 | Normal | 502 | 482.3 | 406.9 | 8.2 | 3.9 | 5 | 135.3 | 134.7 | 135 | 18.8 | 19 | 19 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7646 | 1 | 42.1 | 92803.7 | 15778 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:16 | Normal | 497.5 | 483.4 | 409.3 | 8 | 3.8 | 4.8 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7415 | 1 | 42.8 | 92804.3 | 15778 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:21 | Normal | 493.1 | 466.5 | 415 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4040 | 1 | 42.6 | 92804.7 | 15778 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:26 | Normal | 493 | 486.5 | 407 | 5 | 2.3 | 2.7 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 4296 | 1 | 42.2 | 92805 | 15778 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:31 | Normal | 504.2 | 495.6 | 383.9 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 132.7 | 131.9 | 132.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3156 | 1 | 41.9 | 92805.3 | 15778 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:36 | Normal | 496.6 | 472.4 | 482.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1260 | 1 | 43.4 | 92805.4 | 15778 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:41 | Normal | 497.8 | 471.4 | 524.1 | 2.7 | 1.3 | 1 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2060 | 1 | 41.4 | 92805.6 | 15778 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:46 | Normal | 503 | 458.2 | 541.3 | 3.8 | 1.8 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 2904 | 1 | 40.9 | 92805.9 | 15778 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:51 | Normal | 507.3 | 461.8 | 531.2 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 132.3 | 132 | 132.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 1923 | 1 | 40.9 | 92806 | 15778 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 15:56 | Normal | 491.3 | 459.2 | 501.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 131.9 | 132.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1332 | 1 | 43.3 | 92806.2 | 15778 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:01 | Normal | 499.8 | 463.7 | 543.5 | 3.7 | 1.6 | 1 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 7 | 7 | 7 | 60.15 | 59.77 | 60.01 | 2728 | 1 | 40.5 | 92806.4 | 15779 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:06 | Normal | 501.3 | 445.7 | 544.1 | 3.8 | 1.7 | 1 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2781 | 1 | 40.1 | 92806.6 | 15779 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:11 | Normal | 490 | 454.2 | 510.8 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1269 | 1 | 40.4 | 92806.8 | 15779 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:16 | Normal | 507.1 | 432.5 | 481.9 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 133.1 | 132.5 | 132.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1744 | 1 | 40.1 | 92806.9 | 15779 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:21 | Normal | 501.1 | 419.5 | 429.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1573 | 1 | 41.1 | 92807 | 15779 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:26 | Normal | 494.6 | 395.5 | 426.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1251 | 1 | 42.3 | 92807.2 | 15779 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:31 | Normal | 501.6 | 360.3 | 419.6 | 1.4 | 0.6 | 1 | 132.5 | 131.7 | 132.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 992 | 1 | 43.9 | 92807.2 | 15779 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:36 | Normal | 482.4 | 308.3 | 421.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 308 | 1 | 44.6 | 92807.3 | 15779 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:41 | Normal | 487.7 | 275.2 | 430.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 607 | 1 | 45 | 92807.4 | 15779 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:46 | Normal | 493.7 | 200 | 417.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 404 | 1 | 45.2 | 92807.4 | 15779 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:51 | Normal | 475.1 | 201.2 | 391.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 245 | 1 | 45.2 | 92807.4 | 15779 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 16:56 | Normal | 460.5 | 200 | 224.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 183 | 1 | 45 | 92807.4 | 15779 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:01 | Normal | 450.1 | 200 | 385 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 148 | 1 | 44.8 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:06 | Normal | 451.8 | 200 | 439.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 99 | 1 | 44.6 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:11 | Normal | 439.4 | 197.8 | 499.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 53 | 1 | 44.4 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:16 | Normal | 448.6 | 196.8 | 454 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 50 | 1 | 44.1 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:21 | Normal | 418.6 | 435.8 | 363.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11 | 1 | 44.1 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:26 | Normal | 357.6 | 300 | 298.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.8 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:31 | Normal | 445.2 | 412.5 | 391.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 43.6 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:36 | Normal | 393.3 | 347.8 | 389.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 43.3 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:41 | Normal | 323.8 | 310.5 | 294.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-15 17:46 | Normal | 195.5 | 198.1 | 198.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.6 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0