## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-16 05:48 | Wait | 457.1 | 456.9 | 456.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 15.3 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-16 05:49 | Wait | 455 | 454.9 | 454.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 15.1 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-16 05:52 | Normal | 322.5 | 275.3 | 309.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 18.3 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 05:57 | Normal | 329.5 | 264 | 314.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 20.4 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:02 | Normal | 459.6 | 529.2 | 463.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 60.03 | 53 | 1 | 21.9 | 92807.5 | 15780 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:07 | Normal | 491.1 | 524.8 | 491.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.08 | 59.96 | 60 | 217 | 1 | 23.1 | 92807.5 | 15781 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:12 | Normal | 472.1 | 408.8 | 433 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 250 | 1 | 23.9 | 92807.5 | 15781 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:17 | Normal | 486.5 | 407.3 | 455 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 328 | 1 | 24.6 | 92807.5 | 15781 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:22 | Normal | 494.2 | 459.5 | 481.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 751 | 1 | 25.3 | 92807.6 | 15781 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:27 | Normal | 501.8 | 427.5 | 506.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 689 | 1 | 25.9 | 92807.6 | 15781 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:32 | Normal | 499.5 | 446 | 458.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 773 | 1 | 26.4 | 92807.7 | 15781 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:37 | Normal | 508.7 | 458.8 | 498.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 924 | 1 | 27 | 92807.8 | 15781 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:42 | Normal | 506.6 | 410.2 | 435.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.3 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 538 | 1 | 27.4 | 92807.8 | 15781 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:47 | Normal | 497.5 | 415.8 | 424.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 568 | 1 | 27.9 | 92807.9 | 15781 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:52 | Normal | 513.4 | 515 | 501.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.1 | 132 | 132.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 1513 | 1 | 28.4 | 92808 | 15781 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:57 | Normal | 523.5 | 481.9 | 516.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 1353 | 1 | 24.4 | 92808.1 | 15781 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:02 | Normal | 507.6 | 472.5 | 507.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.4 | 131.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 59.93 | 60 | 941 | 1 | 26.9 | 92808.2 | 15781 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:07 | Normal | 499.6 | 428.7 | 503.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.94 | 59.98 | 888 | 1 | 28.4 | 92808.3 | 15782 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:12 | Normal | 505.6 | 480.6 | 514.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60.06 | 1023 | 1 | 29.4 | 92808.3 | 15782 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:17 | Normal | 500.5 | 478.6 | 512.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1238 | 1 | 30 | 92808.4 | 15782 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:22 | Normal | 511.7 | 497.5 | 520.3 | 2.1 | 1 | 1 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 1742 | 1 | 30.5 | 92808.6 | 15782 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:27 | Normal | 509.1 | 523.2 | 529.1 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2188 | 1 | 24.4 | 92808.7 | 15782 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:32 | Normal | 503.8 | 513.2 | 523.3 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 1669 | 1 | 24.4 | 92808.9 | 15782 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:37 | Normal | 503.8 | 504.1 | 515.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 60.07 | 1348 | 1 | 26.6 | 92809 | 15782 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:42 | Normal | 502.3 | 461.8 | 478.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 787 | 1 | 29 | 92809.1 | 15782 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:47 | Normal | 487.9 | 399.5 | 474.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 701 | 1 | 30.5 | 92809.2 | 15782 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:52 | Normal | 494 | 378.8 | 445.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 530 | 1 | 31.3 | 92809.2 | 15782 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:57 | Normal | 486.5 | 395.8 | 415.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 463 | 1 | 31.9 | 92809.3 | 15782 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:02 | Normal | 486.1 | 438.8 | 504 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.14 | 60.1 | 60.11 | 815 | 1 | 32.3 | 92809.3 | 15782 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:07 | Normal | 509.4 | 497.5 | 505.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.6 | 132 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.02 | 59.96 | 1393 | 1 | 32.7 | 92809.4 | 15783 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:12 | Normal | 526 | 528.1 | 526.3 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2803 | 1 | 26.3 | 92809.6 | 15783 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:17 | Normal | 520.4 | 513 | 520.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132 | 131.7 | 132.1 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 59.95 | 59.96 | 2147 | 1 | 26.3 | 92809.8 | 15783 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:22 | Normal | 509.8 | 510.3 | 517.6 | 2 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.1 | 131.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 1613 | 1 | 26.5 | 92809.9 | 15783 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:27 | Normal | 509.5 | 508.1 | 513.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 132 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60 | 60 | 1877 | 1 | 26.8 | 92810.1 | 15783 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:32 | Normal | 509.3 | 515.1 | 507.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.9 | 131.6 | 132 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2007 | 1 | 27.1 | 92810.3 | 15783 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:37 | Normal | 506.7 | 495 | 511.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132 | 131.4 | 131.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1802 | 1 | 27.4 | 92810.4 | 15783 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:42 | Normal | 504.6 | 500.8 | 507 | 2 | 0.9 | 1 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1588 | 1 | 27.6 | 92810.6 | 15783 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:47 | Normal | 509.1 | 509.1 | 525 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 132.1 | 131.6 | 132 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 59.98 | 59.92 | 2148 | 1 | 27.8 | 92810.7 | 15783 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:52 | Normal | 516 | 505.8 | 519 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 6 | 6.1 | 6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 2340 | 1 | 28.1 | 92810.9 | 15783 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:57 | Normal | 504.3 | 480.6 | 514 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132 | 131.6 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60.01 | 1516 | 1 | 28.4 | 92811.1 | 15783 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:02 | Normal | 509.6 | 516.4 | 510.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 59.97 | 59.95 | 2055 | 1 | 28.7 | 92811.2 | 15783 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:07 | Normal | 504.1 | 506 | 524.9 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 59.96 | 59.96 | 1915 | 1 | 28.9 | 92811.4 | 15784 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:12 | Normal | 522.8 | 509.8 | 522.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3427 | 1 | 29.2 | 92811.6 | 15784 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:17 | Normal | 516.1 | 512.1 | 519 | 4 | 1.9 | 2 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 60 | 59.94 | 3606 | 1 | 29.6 | 92811.9 | 15784 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:22 | Normal | 504.3 | 499.9 | 514.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 5.9 | 6 | 6 | 59.88 | 59.95 | 59.99 | 2307 | 1 | 30 | 92812.1 | 15784 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:27 | Normal | 497.5 | 490.1 | 507.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.5 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 1383 | 1 | 30.6 | 92812.3 | 15784 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:32 | Normal | 508.3 | 497.9 | 501.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1230 | 1 | 33.1 | 92812.4 | 15784 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:37 | Normal | 503.5 | 507.6 | 513.3 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132 | 131.8 | 132.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 2013 | 1 | 32.4 | 92812.5 | 15784 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:42 | Normal | 515.9 | 513.3 | 512.6 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 60 | 59.99 | 2555 | 1 | 30.5 | 92812.7 | 15784 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:47 | Normal | 516.4 | 518.7 | 530 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3206 | 1 | 30.6 | 92812.9 | 15784 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:52 | Normal | 510.5 | 518.1 | 514.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 3189 | 1 | 30.9 | 92813.2 | 15784 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:57 | Normal | 515.6 | 522.7 | 520.5 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 3227 | 1 | 31.2 | 92813.5 | 15784 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:02 | Normal | 515.1 | 520.8 | 518.3 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.96 | 60 | 3675 | 1 | 31.6 | 92813.8 | 15784 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:07 | Normal | 521.9 | 517.1 | 523.9 | 4 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.91 | 59.96 | 59.97 | 3636 | 1 | 31.9 | 92814.1 | 15785 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:12 | Normal | 517.6 | 513.8 | 521.7 | 4.1 | 2 | 2 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 3796 | 1 | 32.3 | 92814.4 | 15785 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:17 | Normal | 515.1 | 525.1 | 531 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133 | 132.8 | 133 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 59.97 | 59.92 | 4165 | 1 | 32.6 | 92814.7 | 15785 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:22 | Normal | 512 | 521.2 | 533.8 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 134 | 133.7 | 134 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.08 | 59.99 | 59.98 | 5198 | 1 | 33.2 | 92815.1 | 15785 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:27 | Normal | 511.7 | 522.3 | 532.5 | 7.9 | 3.7 | 3.5 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 7381 | 1 | 34 | 92815.6 | 15785 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:32 | Normal | 510.3 | 508.5 | 519.5 | 8.4 | 4.1 | 3.8 | 134.9 | 134.7 | 135 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.04 | 59.99 | 60 | 7876 | 1 | 35.3 | 92816.3 | 15785 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:37 | Normal | 509.1 | 506.6 | 510 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7130 | 1 | 36.5 | 92817 | 15785 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:42 | Normal | 496 | 498.6 | 503.5 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 12.7 | 13 | 13 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 5131 | 1 | 37.3 | 92817.4 | 15785 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:47 | Normal | 501.4 | 501.5 | 510.1 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5586 | 1 | 37.7 | 92817.9 | 15785 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:52 | Normal | 502.5 | 497.5 | 515.8 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60 | 59.96 | 60.02 | 5021 | 1 | 38.1 | 92818.4 | 15785 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:57 | Normal | 502.8 | 498.6 | 508.8 | 7.1 | 3.5 | 3.2 | 134.4 | 133.8 | 134.3 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 60.06 | 60.08 | 6522 | 1 | 38.5 | 92818.8 | 15785 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:02 | Normal | 505.6 | 507.7 | 514.1 | 7.1 | 3.3 | 3.2 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6550 | 1 | 39.2 | 92819.4 | 15785 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:07 | Normal | 500.5 | 501.5 | 511 | 9.5 | 4.5 | 4.3 | 135 | 134.8 | 135.2 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 59.97 | 60 | 59.93 | 8719 | 1 | 40 | 92820.1 | 15786 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:12 | Normal | 496.1 | 495.3 | 502.6 | 8.5 | 4.1 | 4 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60 | 60.01 | 7800 | 1 | 40.5 | 92820.9 | 15786 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:17 | Normal | 491.3 | 498.6 | 507.6 | 7.5 | 3.6 | 3.3 | 134 | 134.1 | 134.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.11 | 60.02 | 60.04 | 6758 | 1 | 40.8 | 92821.4 | 15786 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:22 | Normal | 488.1 | 483.3 | 491.9 | 5 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 133 | 133.1 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4489 | 1 | 41.3 | 92821.9 | 15786 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:27 | Normal | 492.8 | 486.8 | 490.3 | 4 | 1.9 | 2 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 8.9 | 9 | 9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3518 | 1 | 41.2 | 92822.3 | 15786 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:32 | Normal | 483.3 | 495.5 | 501.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.1 | 133 | 133.1 | 10 | 10.1 | 10 | 60 | 59.97 | 60.03 | 3961 | 1 | 41 | 92822.6 | 15786 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:37 | Normal | 501.1 | 496.6 | 502.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 11.8 | 12 | 12 | 60.03 | 59.99 | 60 | 4801 | 1 | 40.9 | 92822.9 | 15786 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:42 | Normal | 496.1 | 494.6 | 502.5 | 5 | 2.4 | 2.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.96 | 60 | 4545 | 1 | 40.9 | 92823.3 | 15786 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:47 | Normal | 506.2 | 501.8 | 502.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.9 | 133.7 | 134 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 4103 | 1 | 40.9 | 92823.7 | 15786 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:52 | Normal | 500.5 | 502.1 | 510.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.04 | 60 | 60.05 | 3071 | 1 | 40.8 | 92824 | 15786 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:57 | Normal | 506.3 | 497.7 | 511.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2927 | 1 | 40.6 | 92824.2 | 15786 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:02 | Normal | 505.8 | 503.3 | 500.1 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.9 | 59.98 | 2508 | 1 | 40.3 | 92824.5 | 15786 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:07 | Normal | 504 | 501.5 | 517.2 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 2500 | 1 | 39.9 | 92824.6 | 15787 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:12 | Normal | 510 | 504.6 | 520.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.94 | 59.95 | 60.03 | 2859 | 1 | 39.5 | 92824.9 | 15787 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:17 | Normal | 516.8 | 519.9 | 529.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.1 | 133.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 2969 | 1 | 39.2 | 92825.1 | 15787 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:22 | Normal | 517 | 516.5 | 530.8 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134.9 | 134.5 | 135 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.94 | 59.92 | 4214 | 1 | 38.9 | 92825.4 | 15787 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:27 | Normal | 520.5 | 523.3 | 530.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 135 | 134.8 | 135.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60.08 | 59.95 | 5185 | 1 | 38.7 | 92825.8 | 15787 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:32 | Normal | 515.3 | 520.5 | 526.8 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.6 | 135 | 135.5 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 5698 | 1 | 38.8 | 92826.3 | 15787 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:37 | Normal | 517.5 | 520.1 | 526.6 | 7 | 3.4 | 3.3 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 59.92 | 60.03 | 6730 | 1 | 39.2 | 92826.8 | 15787 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:42 | Normal | 515.6 | 518.2 | 531.4 | 6.7 | 3.2 | 3 | 136 | 135.5 | 136 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.09 | 60.16 | 60.11 | 6336 | 1 | 39.6 | 92827.3 | 15787 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:47 | Normal | 517.2 | 516.6 | 525.7 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 60.03 | 60.01 | 59.95 | 6318 | 1 | 39.9 | 92827.9 | 15787 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:52 | Normal | 511.1 | 509.4 | 520.5 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.08 | 59.99 | 5342 | 1 | 40 | 92828.4 | 15787 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:57 | Normal | 507.2 | 509.6 | 524.4 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 135.4 | 135 | 135.4 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 5273 | 1 | 40.1 | 92828.8 | 15787 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:02 | Normal | 504.3 | 507.5 | 512.8 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5648 | 1 | 39.9 | 92829.3 | 15787 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:07 | Normal | 504 | 506 | 513.6 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5606 | 1 | 40 | 92829.7 | 15788 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:12 | Normal | 500.2 | 511.5 | 524.5 | 6.7 | 3.1 | 2.9 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 60.06 | 6094 | 1 | 40.2 | 92830.2 | 15788 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:17 | Normal | 497.3 | 504.2 | 477.1 | 9.9 | 4.7 | 4.8 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9118 | 1 | 40.7 | 92831 | 15788 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:22 | Normal | 496.6 | 501.1 | 468.3 | 8.2 | 3.8 | 4.1 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7664 | 1 | 40.9 | 92831.7 | 15788 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:27 | Normal | 496.1 | 495 | 485.5 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 6141 | 1 | 41 | 92832.3 | 15788 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:32 | Normal | 489.6 | 501.8 | 486 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 5045 | 1 | 41.1 | 92832.7 | 15788 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:37 | Normal | 492.9 | 493 | 486.2 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6071 | 1 | 41.1 | 92833.2 | 15788 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:42 | Normal | 483.8 | 490.6 | 440.6 | 16.5 | 7.9 | 8.5 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 14898 | 1 | 41.2 | 92833.8 | 15788 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:47 | Normal | 488.9 | 487.5 | 480.3 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5781 | 1 | 41.4 | 92834.4 | 15788 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:52 | Normal | 492.5 | 494.1 | 485.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 4974 | 1 | 41.3 | 92834.8 | 15788 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:57 | Normal | 491.3 | 498.5 | 507.6 | 6 | 2.8 | 2.7 | 134.4 | 134 | 134.3 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5362 | 1 | 41.2 | 92835.3 | 15788 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:02 | Normal | 502.8 | 507.1 | 541.5 | 8.6 | 4 | 2.5 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 7377 | 1 | 41.3 | 92835.8 | 15788 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:07 | Normal | 487.8 | 494 | 512.1 | 5 | 2.3 | 2.1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4199 | 1 | 41.6 | 92836.3 | 15789 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:12 | Normal | 486.1 | 497 | 512 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 10 | 10.1 | 10 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3964 | 1 | 41.1 | 92836.6 | 15789 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:17 | Normal | 490.4 | 488.6 | 504.6 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4489 | 1 | 40.9 | 92837 | 15789 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:22 | Normal | 486.8 | 490.3 | 500.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 4217 | 1 | 40.8 | 92837.3 | 15789 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:27 | Normal | 491 | 493.2 | 504.8 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4256 | 1 | 40.8 | 92837.7 | 15789 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:32 | Normal | 498 | 500.6 | 503.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 4124 | 1 | 40.7 | 92838 | 15789 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:37 | Normal | 496.8 | 475 | 511.6 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 133.5 | 133 | 133.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 4051 | 1 | 40.7 | 92838.4 | 15789 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:42 | Normal | 493.5 | 492.8 | 510.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 3311 | 1 | 40.6 | 92838.7 | 15789 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:47 | Normal | 496.8 | 490.8 | 503.5 | 4 | 1.9 | 2 | 133 | 132.6 | 132.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3561 | 1 | 40.4 | 92839 | 15789 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:52 | Normal | 490.7 | 490.6 | 503.8 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133 | 132.9 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 3062 | 1 | 40 | 92839.3 | 15789 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:57 | Normal | 496 | 502.6 | 505.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3019 | 1 | 39.8 | 92839.5 | 15789 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:02 | Normal | 504.8 | 501.6 | 515.9 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 132.7 | 133 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3501 | 1 | 39.6 | 92839.8 | 15789 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:07 | Normal | 506.2 | 517.8 | 529 | 4.8 | 2 | 2.1 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 4169 | 1 | 39.5 | 92840.1 | 15790 | 2 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:12 | Normal | 502.4 | 491.9 | 553.8 | 9.3 | 4.5 | 2.3 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.83 | 59.8 | 59.96 | 7709 | 1 | 39.9 | 92840.6 | 15790 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:17 | Normal | 490.3 | 468 | 539.9 | 8.8 | 4.3 | 2.1 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 6898 | 1 | 40.4 | 92841.2 | 15790 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:22 | Normal | 490.4 | 473.5 | 514.5 | 5 | 2.3 | 1.8 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4144 | 1 | 40.9 | 92841.7 | 15790 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:27 | Normal | 479.2 | 467.3 | 508.8 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 60.05 | 60.01 | 60.08 | 2611 | 1 | 40.9 | 92841.9 | 15790 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:32 | Normal | 497.9 | 464.8 | 539.8 | 4 | 1.8 | 1.1 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3050 | 1 | 40.8 | 92842.2 | 15790 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:37 | Normal | 509.3 | 466.6 | 532.6 | 4.7 | 2 | 1.1 | 133 | 132.5 | 132.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 3440 | 1 | 40.9 | 92842.4 | 15790 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:42 | Normal | 488.8 | 477.8 | 482.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 2263 | 1 | 40.8 | 92842.6 | 15790 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:47 | Normal | 502.8 | 460.5 | 448.3 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 133 | 132.8 | 133 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 4873 | 1 | 40.7 | 92842.9 | 15790 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:52 | Normal | 481.8 | 490.9 | 498.5 | 2.3 | 1 | 1 | 132 | 132 | 132 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1780 | 1 | 40.6 | 92843.2 | 15790 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:57 | Normal | 478.6 | 468 | 484.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1335 | 1 | 41.9 | 92843.3 | 15790 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:02 | Normal | 485 | 454.1 | 485 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1056 | 1 | 43.9 | 92843.4 | 15790 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:07 | Normal | 485.5 | 467.7 | 496 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1215 | 1 | 45 | 92843.5 | 15791 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:12 | Normal | 486.4 | 451.9 | 486.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 3 | 3.1 | 3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1122 | 1 | 45.7 | 92843.6 | 15791 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:17 | Normal | 485 | 442.7 | 493.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 963 | 1 | 45.9 | 92843.7 | 15791 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:22 | Normal | 479.7 | 431.6 | 501.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.94 | 59.9 | 960 | 1 | 46 | 92843.8 | 15791 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:27 | Normal | 488.1 | 459.7 | 453.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.96 | 59.96 | 927 | 1 | 46 | 92843.8 | 15791 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:32 | Normal | 482 | 402.3 | 420.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 130.9 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 697 | 1 | 45.9 | 92843.9 | 15791 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:37 | Normal | 471.1 | 373.6 | 450.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 635 | 1 | 45.7 | 92844 | 15791 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:42 | Normal | 469.3 | 301.6 | 414.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 360 | 1 | 45.4 | 92844 | 15791 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:47 | Normal | 465.1 | 201.3 | 317.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 188 | 1 | 45.1 | 92844 | 15791 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:52 | Normal | 460.8 | 203 | 249.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 199 | 1 | 44.8 | 92844.1 | 15791 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:57 | Normal | 460 | 198.1 | 202 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 170 | 1 | 44.5 | 92844.1 | 15791 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 17:02 | Normal | 456 | 199 | 199.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 158 | 1 | 44.2 | 92844.1 | 15791 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 17:07 | Normal | 451.8 | 200 | 367.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 161 | 1 | 44.1 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 17:12 | Normal | 433.4 | 201.1 | 366.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 90 | 1 | 43.9 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 17:17 | Normal | 428.1 | 200 | 340.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 62 | 1 | 43.5 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 17:22 | Normal | 431.1 | 383.5 | 397 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 20 | 1 | 43.2 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0