## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-17 05:48 | Normal | 333.9 | 346.5 | 353.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 16.8 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 05:49 | Normal | 340.1 | 346 | 332.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 17.1 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 05:52 | Wait | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 15.7 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 05:53 | Normal | 339.1 | 311.6 | 337.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 3 | 1 | 19.8 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 05:55 | Normal | 307.3 | 254.8 | 312.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 2 | 1 | 20.2 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 05:56 | Normal | 331.1 | 234.5 | 310.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 20.6 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 05:57 | Normal | 451.1 | 337.8 | 365.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 8 | 1 | 20.9 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 05:58 | Normal | 463.1 | 510.2 | 498.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 21.3 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 05:59 | Normal | 458.1 | 511.1 | 460.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 3 | 1 | 21.6 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:00 | Normal | 446.4 | 511.6 | 449.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 10 | 1 | 21.9 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:01 | Normal | 463 | 449.1 | 400.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 44 | 1 | 22.2 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:02 | Normal | 462.5 | 410.4 | 400.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 50 | 1 | 22.4 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:03 | Normal | 464 | 415.1 | 399.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 58 | 1 | 22.7 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:04 | Normal | 451.8 | 497.1 | 515.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.07 | 59.99 | 37 | 1 | 22.9 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:05 | Normal | 456.1 | 498.4 | 461.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 81 | 1 | 23.2 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:06 | Normal | 435.4 | 455.5 | 408.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 108 | 1 | 23.4 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:07 | Normal | 485.8 | 449 | 391.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 59.96 | 125 | 1 | 23.5 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:08 | Normal | 470.2 | 443.8 | 520.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 118 | 1 | 23.8 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:09 | Normal | 437.8 | 421.3 | 469.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 160 | 1 | 23.9 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:10 | Normal | 430 | 442.3 | 437.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 169 | 1 | 24.1 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:11 | Normal | 476.6 | 446.8 | 430.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 173 | 1 | 24.3 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:12 | Normal | 473.3 | 451.8 | 442.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 186 | 1 | 24.4 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:13 | Normal | 492.6 | 461.9 | 445.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 59.99 | 60.02 | 213 | 1 | 24.6 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:14 | Normal | 486.8 | 448.6 | 452.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 240 | 1 | 24.8 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:15 | Normal | 491.8 | 449.8 | 468 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 250 | 1 | 24.9 | 92844.1 | 15792 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:16 | Normal | 484.6 | 430.6 | 468.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 251 | 1 | 25.1 | 92844.2 | 15792 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:17 | Normal | 494.7 | 454.3 | 462.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 280 | 1 | 25.2 | 92844.2 | 15792 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:18 | Normal | 501.5 | 406.8 | 471.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 310 | 1 | 25.3 | 92844.2 | 15793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:19 | Normal | 503.8 | 354.8 | 454.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.06 | 60 | 338 | 1 | 25.5 | 92844.2 | 15793 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:20 | Normal | 482.6 | 331.8 | 444.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 375 | 1 | 25.6 | 92844.2 | 15793 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:21 | Normal | 513.6 | 288.8 | 479.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 60 | 59.99 | 409 | 1 | 25.7 | 92844.2 | 15793 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:22 | Normal | 514 | 273 | 473.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.11 | 445 | 1 | 25.8 | 92844.2 | 15793 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:24 | Normal | 503.5 | 375 | 450.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.11 | 528 | 1 | 26 | 92844.2 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:25 | Normal | 513.5 | 438.5 | 476.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 59.95 | 614 | 1 | 26.1 | 92844.2 | 15793 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:26 | Normal | 512.4 | 393.7 | 484.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 653 | 1 | 26.2 | 92844.2 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:27 | Normal | 516.6 | 404.8 | 496.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 679 | 1 | 26.4 | 92844.2 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:28 | Normal | 512.6 | 404.5 | 461.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.11 | 60.06 | 60.05 | 692 | 1 | 26.5 | 92844.2 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:29 | Normal | 496 | 413.9 | 471.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 707 | 1 | 26.6 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:30 | Normal | 509.7 | 434.9 | 469.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 696 | 1 | 26.7 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:31 | Normal | 502.7 | 428.1 | 456.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 682 | 1 | 26.8 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:32 | Normal | 510.9 | 428.6 | 469.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 676 | 1 | 26.9 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:33 | Normal | 507.7 | 420.1 | 470.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 690 | 1 | 27 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:34 | Normal | 498.3 | 424.7 | 467.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 709 | 1 | 27.1 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:35 | Normal | 504.5 | 401.8 | 485.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 59.99 | 60 | 711 | 1 | 27.2 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:36 | Normal | 510.2 | 406.8 | 491.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.05 | 59.95 | 706 | 1 | 27.3 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:37 | Normal | 497.3 | 421 | 499.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 728 | 1 | 27.4 | 92844.3 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:38 | Normal | 500.5 | 404.9 | 486.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 717 | 1 | 27.5 | 92844.4 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:39 | Normal | 501.7 | 412.7 | 497.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 732 | 1 | 27.6 | 92844.4 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:40 | Normal | 503.5 | 426.6 | 499.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 59.96 | 60.04 | 751 | 1 | 27.7 | 92844.4 | 15793 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:41 | Normal | 492 | 436.8 | 505.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 780 | 1 | 27.8 | 92844.4 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:42 | Normal | 497 | 466.8 | 502.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 814 | 1 | 27.9 | 92844.4 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:43 | Normal | 501.6 | 457 | 474.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.06 | 60.06 | 60.09 | 816 | 1 | 28 | 92844.4 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:44 | Normal | 509.1 | 451.8 | 482.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 818 | 1 | 28.1 | 92844.4 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:45 | Normal | 504.5 | 457.6 | 475 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.12 | 60.11 | 837 | 1 | 28.2 | 92844.5 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:46 | Normal | 496.7 | 458.8 | 482.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.09 | 851 | 1 | 28.3 | 92844.5 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:47 | Normal | 494.1 | 460.5 | 485.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.04 | 60.03 | 828 | 1 | 28.4 | 92844.5 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:48 | Normal | 495.5 | 459 | 479.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 833 | 1 | 28.4 | 92844.5 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:49 | Normal | 494.3 | 455.5 | 472.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 813 | 1 | 28.5 | 92844.5 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:50 | Normal | 508.6 | 445.9 | 471 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.06 | 60 | 808 | 1 | 28.6 | 92844.5 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:51 | Normal | 497.6 | 479.6 | 487.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 859 | 1 | 28.7 | 92844.5 | 15793 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:52 | Normal | 507 | 476.5 | 491.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 893 | 1 | 28.8 | 92844.6 | 15793 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:53 | Normal | 491.5 | 471.8 | 507.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 956 | 1 | 28.9 | 92844.6 | 15793 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:54 | Normal | 498.1 | 472.7 | 507.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 1048 | 1 | 28.9 | 92844.6 | 15793 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:55 | Normal | 510.6 | 493.1 | 508.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 1142 | 1 | 29 | 92844.6 | 15793 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:56 | Normal | 511.3 | 500.9 | 514.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.96 | 59.95 | 1186 | 1 | 29.1 | 92844.6 | 15793 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:57 | Normal | 501.3 | 499.3 | 516.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.97 | 60.06 | 1221 | 1 | 29.2 | 92844.6 | 15793 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:58 | Normal | 511.3 | 483.9 | 516.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1266 | 1 | 29.3 | 92844.7 | 15793 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 06:59 | Normal | 512.6 | 504.8 | 510.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1329 | 1 | 29.4 | 92844.7 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:00 | Normal | 515.5 | 510 | 505.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.94 | 60.03 | 59.96 | 1362 | 1 | 29.5 | 92844.7 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:01 | Normal | 514.3 | 508.8 | 507.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1398 | 1 | 29.5 | 92844.7 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:02 | Normal | 513.1 | 503.9 | 518.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.94 | 59.94 | 59.89 | 1443 | 1 | 29.6 | 92844.8 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:03 | Normal | 507.1 | 510 | 508.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1510 | 1 | 29.7 | 92844.8 | 15793 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:04 | Normal | 517.6 | 502.7 | 522.3 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.04 | 59.94 | 1537 | 1 | 25.8 | 92844.8 | 15793 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:05 | Normal | 508.4 | 515 | 504.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 1598 | 1 | 24.4 | 92844.8 | 15793 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:07 | Normal | 508 | 510.8 | 517.5 | 2 | 1 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 60 | 60.02 | 1620 | 1 | 23.9 | 92844.9 | 15793 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:08 | Normal | 513.6 | 500.1 | 517.8 | 2 | 1 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1611 | 1 | 23.7 | 92844.9 | 15793 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:09 | Normal | 512.5 | 513.1 | 518.7 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60 | 60.03 | 1572 | 1 | 23.7 | 92844.9 | 15793 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:10 | Normal | 514.4 | 503.8 | 511.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1512 | 1 | 23.7 | 92844.9 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:11 | Normal | 513.2 | 496 | 508.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1447 | 1 | 24.2 | 92845 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:12 | Normal | 510.1 | 487.8 | 513 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 1386 | 1 | 24.9 | 92845 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:13 | Normal | 505.5 | 472.8 | 510.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1350 | 1 | 25.5 | 92845 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:14 | Normal | 504.4 | 477.8 | 511.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1353 | 1 | 26.1 | 92845 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:15 | Normal | 508.3 | 490 | 514.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1382 | 1 | 26.6 | 92845.1 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:16 | Normal | 512.7 | 476.9 | 506.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 1387 | 1 | 27.1 | 92845.1 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:17 | Normal | 501.6 | 498 | 495.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1443 | 1 | 27.6 | 92845.1 | 15793 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:18 | Normal | 509 | 507.6 | 511.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1496 | 1 | 28.1 | 92845.1 | 15794 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:19 | Normal | 515.7 | 510.6 | 515.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1538 | 1 | 26.6 | 92845.2 | 15794 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:20 | Normal | 496.2 | 502 | 511.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.97 | 60.03 | 1588 | 1 | 25.3 | 92845.2 | 15794 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:21 | Normal | 510 | 510.8 | 517.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.07 | 60.01 | 1608 | 1 | 24.9 | 92845.2 | 15794 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:22 | Normal | 505 | 507 | 511.5 | 2 | 1 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1631 | 1 | 24.7 | 92845.2 | 15794 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:23 | Normal | 505 | 512.7 | 521.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 1624 | 1 | 24.7 | 92845.3 | 15794 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:24 | Normal | 505.5 | 498 | 511.2 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 132 | 132.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1654 | 1 | 24.6 | 92845.3 | 15794 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:25 | Normal | 509.1 | 507.8 | 517.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 59.99 | 60 | 1727 | 1 | 24.7 | 92845.3 | 15794 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:26 | Normal | 516.3 | 508.6 | 510.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 60.04 | 59.92 | 1858 | 1 | 24.7 | 92845.4 | 15794 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:27 | Normal | 509.3 | 519 | 515.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.09 | 60.05 | 59.98 | 2023 | 1 | 24.8 | 92845.4 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:28 | Normal | 510.5 | 510.3 | 513.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 2127 | 1 | 24.8 | 92845.4 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:29 | Normal | 517.7 | 506.8 | 513.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60.09 | 60.13 | 2106 | 1 | 24.9 | 92845.5 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:30 | Normal | 510 | 511.3 | 516.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.07 | 60.05 | 59.99 | 2036 | 1 | 24.9 | 92845.5 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:31 | Normal | 508.2 | 512.1 | 502.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60.05 | 60.09 | 1960 | 1 | 25 | 92845.5 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:32 | Normal | 498.8 | 514 | 508.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 60.01 | 60.08 | 1924 | 1 | 25.1 | 92845.6 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:33 | Normal | 505.9 | 513.6 | 508.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 60.03 | 60.1 | 2024 | 1 | 25.1 | 92845.6 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:34 | Normal | 503.1 | 509.6 | 514.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 2079 | 1 | 25.2 | 92845.6 | 15794 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:35 | Normal | 506.8 | 512 | 515.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2122 | 1 | 25.3 | 92845.7 | 15794 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:36 | Normal | 508.3 | 512.5 | 503.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2119 | 1 | 25.4 | 92845.7 | 15794 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:37 | Normal | 516.6 | 513.3 | 497.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.02 | 60.07 | 2131 | 1 | 25.5 | 92845.8 | 15794 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:39 | Normal | 505.8 | 512 | 502.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2215 | 1 | 25.5 | 92845.8 | 15794 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:40 | Normal | 519.6 | 515.1 | 499.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.13 | 59.97 | 2330 | 1 | 25.6 | 92845.8 | 15794 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:41 | Normal | 514.5 | 504.5 | 504.4 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.09 | 60.05 | 60.03 | 2516 | 1 | 25.7 | 92845.9 | 15794 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:42 | Normal | 509.3 | 509.1 | 505 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2638 | 1 | 25.8 | 92845.9 | 15794 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:43 | Normal | 510.6 | 515.2 | 500.7 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2584 | 1 | 25.9 | 92846 | 15794 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:44 | Normal | 508.5 | 501.1 | 499.7 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2514 | 1 | 26 | 92846 | 15794 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:45 | Normal | 506.8 | 509.3 | 500.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.4 | 131.4 | 132 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 59.96 | 60.09 | 2353 | 1 | 26.1 | 92846.1 | 15794 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-17 07:50 | Normal | 505.5 | 502.9 | 518.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132 | 131.8 | 132 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.92 | 59.94 | 60.04 | 2382 | 1 | 26.5 | 92846.3 | 15794 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 07:55 | Normal | 502.4 | 511.7 | 516.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 60.09 | 60.09 | 2713 | 1 | 26.9 | 92846.5 | 15794 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:00 | Normal | 501.9 | 504.9 | 518 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 59.93 | 60.01 | 2654 | 1 | 27.5 | 92846.7 | 15794 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:05 | Normal | 521.3 | 510.1 | 519.5 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 60.04 | 59.89 | 3364 | 1 | 28.1 | 92846.9 | 15794 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:10 | Normal | 515.1 | 508.5 | 517.4 | 4.9 | 2.4 | 2.2 | 133 | 132.7 | 133.1 | 11 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 59.94 | 60 | 4434 | 1 | 28.9 | 92847.3 | 15794 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:15 | Normal | 514.9 | 499.3 | 496 | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 4890 | 1 | 30.1 | 92847.7 | 15794 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:20 | Normal | 498.9 | 498.6 | 516.5 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | 133 | 132.9 | 133.1 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60 | 59.99 | 60 | 4723 | 1 | 31.1 | 92848.1 | 15795 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:25 | Normal | 502.3 | 503.9 | 508.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4022 | 1 | 31.7 | 92848.5 | 15795 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:30 | Normal | 498.9 | 503.6 | 513.7 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 3624 | 1 | 32.2 | 92848.8 | 15795 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:35 | Normal | 498.4 | 507.5 | 505.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 3502 | 1 | 32.6 | 92849.1 | 15795 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:40 | Normal | 498.1 | 505.3 | 502.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3444 | 1 | 32.7 | 92849.4 | 15795 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:45 | Normal | 508.6 | 500.2 | 503.6 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3365 | 1 | 32.8 | 92849.6 | 15795 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:50 | Normal | 499.2 | 494.9 | 502.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60.02 | 60.05 | 3279 | 1 | 33 | 92849.9 | 15795 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 08:55 | Normal | 504.8 | 502.1 | 500.6 | 4.1 | 2 | 2 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 3668 | 1 | 33.1 | 92850.2 | 15795 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:00 | Normal | 502.6 | 502 | 511.1 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133 | 132.5 | 132.7 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 3910 | 1 | 33.4 | 92850.5 | 15795 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:05 | Normal | 505.2 | 496.1 | 508.7 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4101 | 1 | 33.6 | 92850.9 | 15795 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:10 | Normal | 502.5 | 500 | 504.5 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 4444 | 1 | 33.9 | 92851.2 | 15795 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:15 | Normal | 497.9 | 504.1 | 506.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 9.9 | 10 | 10 | 60.03 | 60 | 59.98 | 3926 | 1 | 34.2 | 92851.6 | 15795 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:20 | Normal | 497.3 | 500.7 | 516.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133 | 133 | 133.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 4045 | 1 | 34.4 | 92851.9 | 15796 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:25 | Normal | 502.5 | 504.1 | 517.8 | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 4866 | 1 | 34.7 | 92852.3 | 15796 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:30 | Normal | 504.1 | 501.1 | 515 | 7 | 3.4 | 3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 15.8 | 16 | 16 | 60 | 60 | 59.96 | 6385 | 1 | 35.3 | 92852.7 | 15796 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:35 | Normal | 500.8 | 494.5 | 509.1 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 134 | 133.9 | 134 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 6441 | 1 | 36.2 | 92853.3 | 15796 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:40 | Normal | 508.1 | 498.6 | 504.1 | 6.9 | 3.5 | 3.1 | 134.2 | 133.7 | 134 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6439 | 1 | 37.2 | 92853.8 | 15796 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:45 | Normal | 492.8 | 497.3 | 501.1 | 6.7 | 3.2 | 3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60.03 | 59.98 | 6036 | 1 | 38.2 | 92854.4 | 15796 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:50 | Normal | 491.9 | 491.5 | 499.5 | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5716 | 1 | 38.8 | 92854.9 | 15796 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 09:55 | Normal | 502.8 | 487.6 | 499.9 | 6.3 | 3.1 | 3 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60 | 59.98 | 60 | 5852 | 1 | 39.1 | 92855.4 | 15796 | 2.7 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:00 | Normal | 478.6 | 489.7 | 506 | 6.3 | 3 | 2.9 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 5644 | 1 | 39.5 | 92855.9 | 15796 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:05 | Normal | 491.1 | 491.8 | 499 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 133.1 | 133 | 133.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.96 | 60 | 59.99 | 5144 | 1 | 39.7 | 92856.3 | 15796 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:10 | Normal | 493.4 | 502.7 | 499.4 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 4932 | 1 | 39.8 | 92856.7 | 15796 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:15 | Normal | 498.3 | 493 | 498.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 5077 | 1 | 39.7 | 92857.2 | 15796 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:20 | Normal | 492.1 | 492.8 | 502.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.9 | 59.96 | 5038 | 1 | 39.7 | 92857.6 | 15797 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:25 | Normal | 496.8 | 498.1 | 505.8 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 4286 | 1 | 39.7 | 92858 | 15797 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:30 | Normal | 493.9 | 501.4 | 510 | 8.1 | 3.8 | 3.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 7353 | 1 | 39.9 | 92858.5 | 15797 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:35 | Normal | 491 | 495 | 484.3 | 9.3 | 4.5 | 4.2 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 20.8 | 21.1 | 21 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8453 | 1 | 40.5 | 92859.2 | 15797 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:40 | Normal | 488.3 | 479.2 | 496 | 10.6 | 5.2 | 4.8 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 9579 | 1 | 41.1 | 92859.9 | 15797 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:45 | Normal | 479.1 | 478.8 | 499.8 | 9.1 | 4.4 | 4 | 134.7 | 133.9 | 134.5 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8086 | 1 | 41.5 | 92860.6 | 15797 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:50 | Normal | 475.3 | 476.4 | 493 | 9.5 | 4.6 | 4.3 | 134.9 | 134.3 | 134.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8377 | 1 | 42 | 92861.4 | 15797 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 10:55 | Normal | 478.5 | 481 | 493.1 | 8.7 | 4.2 | 4 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7746 | 1 | 42.5 | 92862.1 | 15797 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:00 | Normal | 480.5 | 483.5 | 497 | 8 | 3.8 | 3.5 | 134.2 | 134 | 134.2 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7021 | 1 | 42.5 | 92862.7 | 15797 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:05 | Normal | 488.5 | 491.3 | 483.1 | 10.6 | 5.1 | 5 | 135.5 | 134.9 | 135.5 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10205 | 1 | 42.6 | 92863.3 | 15797 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:10 | Normal | 474.3 | 465.3 | 458 | 10.1 | 5 | 4.8 | 134.8 | 134.6 | 135 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8912 | 1 | 43 | 92864.2 | 15797 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:15 | Normal | 474.8 | 466.1 | 480.2 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6918 | 1 | 43 | 92865 | 15797 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:20 | Normal | 470.1 | 483.6 | 486.5 | 8.9 | 4.1 | 4 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 7748 | 1 | 42.9 | 92865.7 | 15798 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:25 | Normal | 480 | 479.3 | 492.4 | 8 | 3.8 | 3.6 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7107 | 1 | 43 | 92866.3 | 15798 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:30 | Normal | 479.1 | 483.1 | 501.9 | 6.3 | 3 | 2.8 | 134.2 | 133.7 | 134 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5515 | 1 | 42.7 | 92866.8 | 15798 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:35 | Normal | 483.2 | 488.6 | 493.2 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.04 | 59.98 | 60 | 7465 | 1 | 42.5 | 92867.4 | 15798 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:40 | Normal | 484.9 | 475.9 | 494 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6113 | 1 | 42.5 | 92867.9 | 15798 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:45 | Normal | 533.8 | 528.9 | 532.5 | 14.5 | 7.6 | 7 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 36.4 | 36.7 | 36.6 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 14901 | 1 | 43.1 | 92868.7 | 15798 | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:50 | Normal | 468 | 475.5 | 488.9 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11429 | 1 | 44.2 | 92869.8 | 15798 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 11:55 | Normal | 467.5 | 474.5 | 486.5 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4787 | 1 | 44 | 92870.4 | 15798 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:00 | Normal | 474.3 | 476.9 | 478.9 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5078 | 1 | 43.6 | 92871.1 | 15798 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:05 | Normal | 477.9 | 475.1 | 479.9 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5637 | 1 | 43.2 | 92871.7 | 15798 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:10 | Normal | 477.1 | 480.9 | 484.2 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133.4 | 133 | 133.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4455 | 1 | 42.5 | 92872.1 | 15798 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:15 | Normal | 475.2 | 481.3 | 496.5 | 8.8 | 4.5 | 4 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7797 | 1 | 42.3 | 92872.6 | 15798 | 4 | 4.9 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:20 | Normal | 481.6 | 481.4 | 499.5 | 6.8 | 3.3 | 3 | 134.2 | 134 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 6032 | 1 | 42.5 | 92873.3 | 15799 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:25 | Normal | 477.9 | 484 | 503.3 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 4520 | 1 | 42.2 | 92873.7 | 15799 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:30 | Normal | 482.9 | 481.8 | 486.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 5085 | 1 | 42.3 | 92874.3 | 15799 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:35 | Normal | 479 | 483.3 | 488.1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 3102 | 1 | 42.1 | 92874.6 | 15799 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:40 | Normal | 483.4 | 487 | 495.2 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 2976 | 1 | 41.9 | 92874.8 | 15799 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:45 | Normal | 485.5 | 509.3 | 509.4 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 3404 | 1 | 41.7 | 92875.1 | 15799 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:50 | Normal | 493.1 | 488.5 | 489 | 7 | 3.4 | 3.4 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 16 | 16.1 | 16.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6419 | 1 | 41.7 | 92875.6 | 15799 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 12:55 | Normal | 479.4 | 491.6 | 507.4 | 5 | 2.4 | 2.2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60 | 59.98 | 60.01 | 4290 | 1 | 41.7 | 92876.1 | 15799 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:00 | Normal | 491.8 | 506.3 | 521.6 | 5.9 | 2.7 | 2.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5179 | 1 | 41.4 | 92876.5 | 15799 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:05 | Normal | 493.4 | 510.2 | 475.3 | 11.5 | 4.3 | 5.8 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 11283 | 1 | 41.9 | 92877.3 | 15799 | 5.1 | 6.5 | 4.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:10 | Normal | 484.5 | 496.6 | 499.2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 4296 | 1 | 41.8 | 92877.8 | 15799 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:15 | Normal | 503.1 | 505.3 | 500.1 | 14.1 | 7 | 6.6 | 136 | 135.7 | 136 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 13541 | 1 | 42.1 | 92878.6 | 15799 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:20 | Normal | 474.6 | 484 | 445.5 | 15.4 | 7.4 | 7.8 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 13784 | 1 | 43 | 92879.7 | 15800 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:25 | Normal | 473.1 | 458.8 | 485.9 | 4.3 | 2 | 2 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3556 | 1 | 42.8 | 92880.2 | 15800 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:30 | Normal | 498.8 | 458.1 | 447.8 | 7.7 | 4.5 | 4.3 | 133.2 | 133 | 133 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7222 | 1 | 42.8 | 92880.9 | 15800 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:35 | Normal | 487.6 | 487.6 | 467 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.97 | 59.95 | 3836 | 1 | 42.6 | 92881.2 | 15800 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:40 | Normal | 490.3 | 496.8 | 468.1 | 14.3 | 6.9 | 7 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 13135 | 1 | 42.9 | 92882 | 15800 | 6.7 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:45 | Normal | 476.3 | 486 | 474.8 | 13 | 6.2 | 5.8 | 133.9 | 133.6 | 134 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11495 | 1 | 43.8 | 92883 | 15800 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:50 | Normal | 477.9 | 479.7 | 404.3 | 7 | 3.5 | 3.7 | 133 | 132.5 | 133 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6125 | 1 | 43.9 | 92883.9 | 15800 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 13:55 | Normal | 477.4 | 486 | 447.5 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 4387 | 1 | 43.4 | 92884.5 | 15800 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:00 | Normal | 488.3 | 485.3 | 482.4 | 4.2 | 2 | 2 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 3591 | 1 | 42.9 | 92884.8 | 15800 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:05 | Normal | 487 | 500.4 | 527.8 | 7.3 | 3.4 | 2 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.06 | 59.95 | 59.99 | 5842 | 1 | 42.4 | 92885.3 | 15800 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:10 | Normal | 498.6 | 501.8 | 527.6 | 8.9 | 4.2 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 18.7 | 19 | 18.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 7543 | 1 | 42.3 | 92885.8 | 15800 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:15 | Normal | 494.7 | 483.3 | 518.6 | 9.3 | 4.5 | 2.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 7309 | 1 | 42.7 | 92886.4 | 15800 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:20 | Normal | 489.5 | 480 | 532 | 12.1 | 5.8 | 2.4 | 134.1 | 133.6 | 134 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.95 | 59.91 | 9452 | 1 | 42.6 | 92887 | 15801 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:25 | Normal | 491.4 | 467.3 | 522 | 7.6 | 3.7 | 1.8 | 132 | 131.7 | 132 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 6010 | 1 | 42.6 | 92887.6 | 15801 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:30 | Normal | 484.1 | 498.6 | 426.5 | 4.7 | 2.1 | 2.4 | 131.2 | 130.6 | 131 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 3991 | 1 | 42.3 | 92888 | 15801 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:35 | Normal | 485.2 | 492 | 478.8 | 4.3 | 2 | 2 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3645 | 1 | 42.1 | 92888.4 | 15801 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:40 | Normal | 479.3 | 493.5 | 495.6 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60 | 60 | 60.05 | 3141 | 1 | 41.7 | 92888.6 | 15801 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:45 | Normal | 488.8 | 495 | 497.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 130.7 | 130.1 | 130.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2620 | 1 | 41.3 | 92888.9 | 15801 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:50 | Normal | 491.9 | 501.8 | 482.5 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2492 | 1 | 40.9 | 92889.1 | 15801 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 14:55 | Normal | 493.3 | 501 | 489.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2510 | 1 | 40.4 | 92889.3 | 15801 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:00 | Normal | 495.5 | 505.5 | 484.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60.07 | 59.98 | 2507 | 1 | 40.1 | 92889.5 | 15801 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:05 | Normal | 490.8 | 502.5 | 495.5 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2156 | 1 | 39.7 | 92889.7 | 15801 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:10 | Normal | 494 | 507.2 | 508.3 | 2.4 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.1 | 130.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1896 | 1 | 39.3 | 92889.9 | 15801 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:15 | Normal | 491.8 | 488.5 | 497.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.5 | 129.9 | 130.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1604 | 1 | 39 | 92890 | 15801 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:20 | Normal | 484.6 | 472.9 | 485.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.3 | 129.5 | 130.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 1284 | 1 | 40.7 | 92890.1 | 15802 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:25 | Normal | 492.8 | 457.9 | 501.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.89 | 59.86 | 59.9 | 1166 | 1 | 42.6 | 92890.2 | 15802 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:30 | Normal | 488.6 | 470.9 | 502.6 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 130.4 | 129.7 | 130.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1268 | 1 | 40.3 | 92890.4 | 15802 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:35 | Normal | 490 | 479.3 | 498.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1185 | 1 | 42.5 | 92890.5 | 15802 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:40 | Normal | 489.6 | 436.5 | 466.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 130.3 | 129.5 | 130 | 2.9 | 3 | 3 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 1062 | 1 | 43.6 | 92890.6 | 15802 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:45 | Normal | 502.8 | 485.8 | 484.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 60.02 | 1400 | 1 | 44 | 92890.7 | 15802 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:50 | Normal | 507.6 | 514.6 | 502.6 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2263 | 1 | 38.7 | 92890.8 | 15802 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 15:55 | Normal | 494.6 | 502.8 | 505.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.3 | 130.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1602 | 1 | 37.2 | 92891 | 15802 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:00 | Normal | 494.9 | 460.8 | 478.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 1047 | 1 | 39.6 | 92891.1 | 15802 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:05 | Normal | 486 | 418 | 460.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 129.8 | 130.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 868 | 1 | 41.5 | 92891.2 | 15802 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:10 | Normal | 491.5 | 363.9 | 378.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 563 | 1 | 42.5 | 92891.2 | 15802 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:15 | Normal | 465.6 | 352 | 370.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.6 | 130.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 512 | 1 | 42.9 | 92891.3 | 15802 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:20 | Normal | 484.7 | 378.9 | 396.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.5 | 130.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 60 | 572 | 1 | 43.2 | 92891.3 | 15803 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:25 | Normal | 490 | 387.6 | 343.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 403 | 1 | 43.2 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:30 | Normal | 461.1 | 200 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.5 | 130 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 268 | 1 | 43.1 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:35 | Normal | 456.6 | 210 | 199.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 189 | 1 | 43 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:40 | Normal | 413 | 197.3 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.4 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 29 | 1 | 42.8 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:45 | Normal | 466.8 | 487.5 | 363.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 0 | 1 | 42.7 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:50 | Normal | 431.2 | 274.2 | 406 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.4 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 43 | 1 | 42.5 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 16:55 | Normal | 445.7 | 199.9 | 446.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 115 | 1 | 42.2 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:00 | Normal | 455.5 | 200 | 363.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.5 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 110 | 1 | 42 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:05 | Normal | 419.1 | 201.6 | 381 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 21 | 1 | 41.8 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:10 | Normal | 389.8 | 402.9 | 421.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.5 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 15 | 1 | 41.6 | 92891.4 | 15803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:15 | Normal | 428.6 | 309.3 | 387 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.7 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18 | 1 | 41.4 | 92891.5 | 15803 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:20 | Normal | 451.4 | 414.4 | 414.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:25 | Normal | 412.6 | 379 | 354.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:30 | Normal | 456.9 | 373.3 | 429.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.9 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:35 | Normal | 398.9 | 401.2 | 401 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.7 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-17 17:40 | Normal | 301.6 | 301.9 | 300.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.4 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0