## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-18 05:48 | Normal | 401.9 | 430 | 373.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 18.1 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 05:53 | Normal | 401 | 391.2 | 441.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 20.5 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 05:58 | Normal | 452 | 514.4 | 462.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 2 | 1 | 22.1 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:03 | Normal | 467.9 | 479.2 | 244.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 98 | 1 | 23.3 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:08 | Normal | 450.8 | 370.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 133 | 1 | 24.2 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:13 | Normal | 474.8 | 394.6 | 200.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 151 | 1 | 25 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:18 | Normal | 470.3 | 363.1 | 239.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 172 | 1 | 25.6 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:23 | Normal | 462.8 | 371.5 | 473.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 267 | 1 | 26.3 | 92891.5 | 15804 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:28 | Normal | 472.5 | 304.5 | 433.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 323 | 1 | 26.8 | 92891.5 | 15805 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:33 | Normal | 473.8 | 200 | 401.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 328 | 1 | 27.2 | 92891.6 | 15805 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:38 | Normal | 481.5 | 200 | 391.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.05 | 60.02 | 344 | 1 | 27.7 | 92891.6 | 15805 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:43 | Normal | 489 | 200 | 433.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 420 | 1 | 28.1 | 92891.6 | 15805 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:48 | Normal | 487.3 | 200.6 | 475.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 504 | 1 | 28.5 | 92891.7 | 15805 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:53 | Normal | 508.1 | 482.1 | 475.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 751 | 1 | 29 | 92891.7 | 15805 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 06:58 | Normal | 509.3 | 462.1 | 482.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.03 | 60.04 | 941 | 1 | 29.4 | 92891.8 | 15805 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:03 | Normal | 499.5 | 473 | 509 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1093 | 1 | 29.8 | 92891.9 | 15805 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:08 | Normal | 504.3 | 495.2 | 491 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1200 | 1 | 30.7 | 92892 | 15805 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:13 | Normal | 515.1 | 506.9 | 502.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1357 | 1 | 30.6 | 92892.1 | 15805 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:18 | Normal | 514.1 | 513.8 | 518.6 | 2 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 1603 | 1 | 25.5 | 92892.2 | 15805 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:23 | Normal | 512.9 | 508.5 | 525.8 | 2.2 | 1 | 1 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1801 | 1 | 24.6 | 92892.3 | 15805 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:28 | Normal | 512.8 | 513.3 | 525.1 | 2.3 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 1848 | 1 | 24.9 | 92892.5 | 15806 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:33 | Normal | 501.9 | 502.8 | 517.8 | 2.2 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1757 | 1 | 25.2 | 92892.6 | 15806 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:38 | Normal | 502.1 | 506.6 | 512.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60 | 59.94 | 1714 | 1 | 25.6 | 92892.8 | 15806 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:43 | Normal | 512.5 | 516.9 | 517.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 1845 | 1 | 25.9 | 92892.9 | 15806 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:48 | Normal | 511.5 | 498.3 | 517.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60.08 | 60 | 1880 | 1 | 26.2 | 92893.1 | 15806 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:53 | Normal | 505 | 504.4 | 518.7 | 2.2 | 1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1776 | 1 | 26.5 | 92893.2 | 15806 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 07:58 | Normal | 504.2 | 510.8 | 492.9 | 2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 133 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1573 | 1 | 26.8 | 92893.4 | 15806 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:03 | Normal | 509.3 | 496.8 | 468.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.9 | 133.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1422 | 1 | 28.7 | 92893.5 | 15806 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:08 | Normal | 499.2 | 459.1 | 467.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 1282 | 1 | 31 | 92893.6 | 15806 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:13 | Normal | 508 | 436 | 436 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 1137 | 1 | 32.6 | 92893.7 | 15806 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:18 | Normal | 496 | 474.1 | 448.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1019 | 1 | 33.6 | 92893.8 | 15806 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:23 | Normal | 498.9 | 436 | 466.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 912 | 1 | 34.2 | 92893.9 | 15806 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:28 | Normal | 499 | 445.1 | 503.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 913 | 1 | 34.7 | 92894 | 15807 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:33 | Normal | 504.7 | 457 | 497.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 939 | 1 | 35 | 92894 | 15807 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:38 | Normal | 501.1 | 460 | 495 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 867 | 1 | 35.2 | 92894.1 | 15807 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:43 | Normal | 507.8 | 441 | 481.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 870 | 1 | 35.4 | 92894.2 | 15807 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:48 | Normal | 501.3 | 482.8 | 461 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 933 | 1 | 35.6 | 92894.3 | 15807 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:53 | Normal | 501.7 | 496.2 | 466 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 952 | 1 | 35.8 | 92894.3 | 15807 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 08:58 | Normal | 492 | 467.4 | 505.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1038 | 1 | 35.9 | 92894.4 | 15807 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:03 | Normal | 501.8 | 471.3 | 500.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1139 | 1 | 36 | 92894.5 | 15807 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:08 | Normal | 496.9 | 507.4 | 503 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1245 | 1 | 36.2 | 92894.6 | 15807 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:13 | Normal | 505.8 | 487.2 | 505.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1191 | 1 | 36.2 | 92894.7 | 15807 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:18 | Normal | 490.8 | 436 | 505.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 1017 | 1 | 36.2 | 92894.8 | 15807 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:23 | Normal | 506.6 | 461 | 493.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 1068 | 1 | 36.2 | 92894.9 | 15807 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:28 | Normal | 489.2 | 456 | 509.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1086 | 1 | 36.2 | 92895 | 15808 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:33 | Normal | 495.3 | 469.3 | 500.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1045 | 1 | 36.2 | 92895.1 | 15808 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:38 | Normal | 510.9 | 464 | 504.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 964 | 1 | 36.1 | 92895.2 | 15808 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:43 | Normal | 476.2 | 405 | 492.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 675 | 1 | 36.1 | 92895.2 | 15808 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:48 | Normal | 507.9 | 398.1 | 501 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 628 | 1 | 36 | 92895.3 | 15808 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:53 | Normal | 489.8 | 395 | 451.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 654 | 1 | 36 | 92895.3 | 15808 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 09:58 | Normal | 502.3 | 419 | 477 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 744 | 1 | 36 | 92895.4 | 15808 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:03 | Normal | 487 | 436 | 465.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 780 | 1 | 36 | 92895.5 | 15808 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:08 | Normal | 514.6 | 450.3 | 491 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 947 | 1 | 36 | 92895.5 | 15808 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:13 | Normal | 497.3 | 479 | 522.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 1278 | 1 | 36 | 92895.6 | 15808 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:18 | Normal | 500.8 | 458 | 463 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1216 | 1 | 36.1 | 92895.7 | 15808 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:23 | Normal | 517.1 | 513.1 | 523 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 2038 | 1 | 32.9 | 92895.8 | 15808 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:28 | Normal | 519.3 | 507.1 | 526.9 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 59.92 | 60 | 59.91 | 2846 | 1 | 28.8 | 92896.1 | 15809 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:33 | Normal | 514 | 520.8 | 525.9 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 3303 | 1 | 28.8 | 92896.3 | 15809 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:38 | Normal | 522.1 | 514.4 | 525.8 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 60.09 | 59.94 | 3608 | 1 | 29 | 92896.6 | 15809 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:43 | Normal | 517.5 | 518.1 | 521.9 | 4.2 | 2 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 3785 | 1 | 29.2 | 92896.9 | 15809 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:48 | Normal | 512.8 | 509.4 | 521.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 4093 | 1 | 29.5 | 92897.2 | 15809 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:53 | Normal | 512.7 | 515.8 | 518.8 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 4481 | 1 | 30 | 92897.6 | 15809 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 10:58 | Normal | 511.9 | 509.9 | 515.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 134 | 134.1 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 5041 | 1 | 30.5 | 92898 | 15809 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:03 | Normal | 511 | 508 | 518.6 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5459 | 1 | 31 | 92898.4 | 15809 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:08 | Normal | 504.5 | 512.1 | 521.2 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 5962 | 1 | 31.7 | 92898.9 | 15809 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:13 | Normal | 510 | 508.5 | 520.3 | 6 | 2.9 | 2.7 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5565 | 1 | 32.4 | 92899.4 | 15809 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:18 | Normal | 503.7 | 508.8 | 519 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4686 | 1 | 33.1 | 92899.8 | 15809 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:23 | Normal | 500.8 | 505.6 | 519.6 | 4.6 | 2.1 | 2 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3974 | 1 | 33.5 | 92900.2 | 15809 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:28 | Normal | 503.5 | 508.4 | 515.1 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 3459 | 1 | 33.7 | 92900.5 | 15810 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:33 | Normal | 496.6 | 496.3 | 514.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 132.8 | 133 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 2991 | 1 | 33.7 | 92900.8 | 15810 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:38 | Normal | 497.4 | 498.7 | 509.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 60.02 | 59.94 | 2670 | 1 | 33.7 | 92901 | 15810 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:43 | Normal | 505 | 498 | 516.2 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 59.96 | 59.89 | 2502 | 1 | 33.4 | 92901.2 | 15810 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:48 | Normal | 501.9 | 498.3 | 513.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 2385 | 1 | 33.2 | 92901.4 | 15810 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:53 | Normal | 498.1 | 490.8 | 515.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.9 | 59.9 | 60.03 | 2291 | 1 | 33 | 92901.6 | 15810 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 11:58 | Normal | 502.9 | 502.9 | 518.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 5.9 | 6 | 6 | 60.04 | 59.94 | 59.93 | 2327 | 1 | 32.6 | 92901.8 | 15810 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:03 | Normal | 499 | 499.5 | 512.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.09 | 2225 | 1 | 32.4 | 92902 | 15810 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:08 | Normal | 504.3 | 508 | 515.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 60.1 | 60.02 | 2242 | 1 | 32.1 | 92902.2 | 15810 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:13 | Normal | 498.9 | 496 | 510.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 2204 | 1 | 31.9 | 92902.4 | 15810 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:18 | Normal | 501.9 | 504.8 | 520.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2076 | 1 | 31.7 | 92902.5 | 15810 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:23 | Normal | 504.4 | 502.5 | 513.6 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1979 | 1 | 31.6 | 92902.7 | 15810 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:28 | Normal | 499.1 | 484.3 | 501.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 1653 | 1 | 31.4 | 92902.9 | 15811 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:33 | Normal | 503.1 | 492.8 | 509.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 1825 | 1 | 31.1 | 92903 | 15811 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:38 | Normal | 504.9 | 505.3 | 515.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 60.09 | 2055 | 1 | 30.9 | 92903.2 | 15811 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:43 | Normal | 507.7 | 505.8 | 519.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.9 | 59.92 | 59.95 | 2000 | 1 | 30.7 | 92903.3 | 15811 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:48 | Normal | 505.2 | 505.6 | 517.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1727 | 1 | 30.7 | 92903.5 | 15811 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:53 | Normal | 510.5 | 513.8 | 513.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 60.1 | 59.99 | 2109 | 1 | 30.6 | 92903.7 | 15811 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 12:58 | Normal | 506.5 | 504 | 503.9 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60 | 60.03 | 1619 | 1 | 30.4 | 92903.8 | 15811 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:03 | Normal | 505.2 | 462 | 483.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.08 | 60.09 | 1247 | 1 | 32.7 | 92903.9 | 15811 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:08 | Normal | 497.4 | 502.3 | 517.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.8 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 1595 | 1 | 32.9 | 92904.1 | 15811 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:13 | Normal | 500.8 | 506.1 | 514.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 1740 | 1 | 29.9 | 92904.2 | 15811 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:18 | Normal | 500 | 491.8 | 512.1 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 1670 | 1 | 29.7 | 92904.3 | 15811 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:23 | Normal | 498 | 498 | 505 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 1312 | 1 | 31.2 | 92904.5 | 15811 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:28 | Normal | 471.1 | 404.2 | 447.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.09 | 60.02 | 381 | 1 | 33.4 | 92904.5 | 15812 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:33 | Normal | 469.8 | 331.9 | 467 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 278 | 1 | 34.6 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:38 | Normal | 460.8 | 362.7 | 400.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 188 | 1 | 35.2 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:43 | Normal | 489.1 | 357.1 | 443.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 311 | 1 | 35.5 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:48 | Normal | 443.9 | 519.5 | 456.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.88 | 59.98 | 42 | 1 | 35.6 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:53 | Normal | 436.9 | 404.5 | 381.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 54 | 1 | 35.5 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 13:58 | Normal | 393.8 | 422.1 | 416.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 20 | 1 | 35.4 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:03 | Normal | 446.9 | 472.6 | 428.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 63 | 1 | 35.3 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:08 | Normal | 422 | 424.8 | 363.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 68 | 1 | 35.2 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:13 | Normal | 400.3 | 338.7 | 440 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 35 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:18 | Normal | 451 | 469.6 | 379.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 42 | 1 | 35 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:23 | Normal | 462.7 | 431.5 | 374 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 117 | 1 | 34.9 | 92904.6 | 15812 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:28 | Normal | 422.6 | 489.8 | 462 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 34.8 | 92904.6 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:33 | Normal | 473 | 327.4 | 480.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 29 | 1 | 34.6 | 92904.6 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:38 | Normal | 420.1 | 306 | 389 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17 | 1 | 34.4 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:43 | Normal | 406 | 350 | 451.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 34.1 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:48 | Normal | 383 | 314.1 | 416.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2 | 1 | 33.9 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:53 | Normal | 435.6 | 398.1 | 410 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 12 | 1 | 33.6 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 14:58 | Normal | 366.5 | 483.1 | 256.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 33.3 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:03 | Normal | 413.6 | 343.1 | 402.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.05 | 0 | 1 | 33 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:08 | Normal | 406.3 | 298.1 | 371.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 15 | 1 | 32.7 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:13 | Normal | 412 | 353.5 | 344 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 15 | 1 | 32.5 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:18 | Normal | 318.8 | 313.6 | 327.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10 | 1 | 32.2 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:23 | Normal | 321.8 | 304.5 | 335.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 39 | 1 | 31.9 | 92904.7 | 15813 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:28 | Normal | 446.8 | 397.7 | 372.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 31.7 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:33 | Normal | 413.6 | 425 | 426.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 31.5 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:38 | Normal | 383.4 | 421.5 | 430.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 31.3 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:43 | Normal | 308.6 | 272.8 | 310.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 3 | 1 | 31 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:48 | Normal | 389.5 | 400.1 | 427.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 30.9 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:53 | Normal | 347.7 | 200 | 322.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 53 | 1 | 30.6 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 15:58 | Normal | 473.6 | 199.7 | 467.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 214 | 1 | 30.5 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:03 | Normal | 473.5 | 200.1 | 482.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.1 | 252 | 1 | 30.4 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:08 | Normal | 478.8 | 200.1 | 416.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 295 | 1 | 30.3 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:13 | Normal | 457.6 | 201.7 | 455.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 238 | 1 | 30.2 | 92904.7 | 15814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:18 | Normal | 468 | 201.3 | 479.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 253 | 1 | 30.1 | 92904.8 | 15814 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:23 | Normal | 453.5 | 200.3 | 388.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 110 | 1 | 30 | 92904.8 | 15814 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:28 | Normal | 439.7 | 201.8 | 409.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 50 | 1 | 29.9 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:33 | Normal | 433.1 | 427.6 | 480 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 25 | 1 | 29.9 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:38 | Normal | 400.3 | 355 | 357.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 15 | 1 | 29.8 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:43 | Normal | 413.6 | 469.1 | 364.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1 | 1 | 29.8 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:48 | Normal | 429.6 | 389.6 | 481.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 28 | 1 | 29.8 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:53 | Normal | 405.8 | 345.1 | 379.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11 | 1 | 29.8 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 16:58 | Normal | 315.6 | 274 | 316.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 29.7 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:03 | Normal | 335.5 | 277.6 | 315.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 29.5 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:08 | Normal | 318.5 | 294.7 | 319.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 0 | 1 | 29.4 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:13 | Normal | 322.5 | 300.5 | 316.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 29.3 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:18 | Normal | 451.5 | 428.2 | 446.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 0 | 1 | 29.3 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:23 | Normal | 392.8 | 368.1 | 380.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 29.2 | 92904.8 | 15815 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:28 | Normal | 350.3 | 306.6 | 351.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 29.1 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:33 | Normal | 281.5 | 283.4 | 289 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 0 | 1 | 29 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-18 17:38 | Normal | 199.5 | 197.9 | 200.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 28.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0