## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-19 06:04 | Wait | 424 | 423.8 | 423.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 13 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:04 | Wait | 423.6 | 423.5 | 423.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 13.2 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:04 | Wait | 422.8 | 422.8 | 423 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 13.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:04 | Wait | 421 | 421 | 421 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 13.6 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:04 | Wait | 419.9 | 419.8 | 419.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 13.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:07 | Wait | 431.1 | 431.1 | 431 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:07 | Wait | 426.8 | 426.6 | 426.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 14.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:07 | Wait | 431.2 | 431.2 | 431.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 14.6 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:07 | Wait | 441.5 | 441.3 | 441.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 15.1 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:08 | Wait | 394.9 | 394.9 | 394.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15.5 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:12 | Normal | 439 | 365.4 | 369.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 0 | 1 | 18 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:13 | Normal | 447 | 478.2 | 477.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 0 | 1 | 18.5 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:14 | Normal | 408 | 427.6 | 440.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 19 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:15 | Normal | 393 | 373.6 | 397.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 19.3 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:16 | Normal | 410.3 | 319.5 | 352.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 19.6 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:17 | Normal | 444.3 | 425.8 | 436.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 19.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:18 | Normal | 450 | 405.8 | 496.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.95 | 31 | 1 | 20.1 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:19 | Normal | 422.8 | 355.5 | 442.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 56 | 1 | 20.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:20 | Normal | 412 | 393.1 | 414.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 69 | 1 | 20.6 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:21 | Normal | 422.1 | 401 | 361 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 71 | 1 | 20.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:22 | Normal | 449.9 | 392.8 | 374.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 73 | 1 | 21 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:23 | Normal | 433.4 | 402 | 467 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 80 | 1 | 21.2 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:24 | Normal | 432.7 | 424.9 | 430.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 98 | 1 | 21.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:25 | Normal | 455.5 | 412.6 | 410.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 105 | 1 | 21.6 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:26 | Normal | 465.6 | 426.9 | 382.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 112 | 1 | 21.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:27 | Normal | 471.6 | 435.7 | 466.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 124 | 1 | 22 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:28 | Normal | 440.5 | 421.3 | 441.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 131 | 1 | 22.1 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:29 | Normal | 462.6 | 412.4 | 414.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 123 | 1 | 22.3 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:30 | Normal | 463.8 | 381.5 | 427.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 114 | 1 | 22.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:31 | Normal | 444.7 | 382.7 | 364.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 100 | 1 | 22.6 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:32 | Normal | 450.5 | 399.8 | 446.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 97 | 1 | 22.7 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:33 | Normal | 458.5 | 407.7 | 395.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 77 | 1 | 22.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:34 | Normal | 457.5 | 514.8 | 513.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.06 | 60.08 | 23 | 1 | 23 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:35 | Normal | 425.9 | 459.7 | 470.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 71 | 1 | 23.1 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:36 | Normal | 443.8 | 429.5 | 431.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 75 | 1 | 23.2 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:37 | Normal | 466.1 | 403.8 | 396.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 66 | 1 | 23.3 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:38 | Normal | 456.5 | 407.8 | 401.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 75 | 1 | 23.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:39 | Normal | 453.4 | 395.6 | 381.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 78 | 1 | 23.5 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:40 | Normal | 452.6 | 398.6 | 384.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 91 | 1 | 23.6 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:41 | Normal | 475.6 | 406.6 | 435.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 120 | 1 | 23.7 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:42 | Normal | 476.6 | 408.8 | 459.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 167 | 1 | 23.8 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:44 | Normal | 467 | 447.6 | 480.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.03 | 60.09 | 216 | 1 | 23.9 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:45 | Normal | 465.6 | 457.7 | 435.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 232 | 1 | 24 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:46 | Normal | 456 | 458.8 | 425.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 203 | 1 | 24.1 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:47 | Normal | 465.8 | 461.7 | 387.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 163 | 1 | 24.2 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:48 | Normal | 470.6 | 462.7 | 374.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60 | 134 | 1 | 24.3 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:49 | Normal | 481.5 | 453.6 | 405.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 116 | 1 | 24.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:50 | Normal | 481.3 | 447.5 | 473.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60 | 59.98 | 135 | 1 | 24.4 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:51 | Normal | 464 | 461.8 | 472 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 188 | 1 | 24.5 | 92904.8 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:52 | Normal | 491 | 459.4 | 486.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 217 | 1 | 24.6 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:53 | Normal | 476.8 | 474.9 | 455.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 219 | 1 | 24.7 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:54 | Normal | 477 | 499.1 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 59.94 | 162 | 1 | 24.8 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:55 | Normal | 459.1 | 464.7 | 469.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 141 | 1 | 24.8 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:56 | Normal | 470.5 | 461.7 | 423.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 121 | 1 | 24.9 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:57 | Normal | 463.3 | 430.6 | 373.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 123 | 1 | 24.9 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:58 | Normal | 461.3 | 420.8 | 369.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 123 | 1 | 25 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 06:59 | Normal | 458.6 | 420.8 | 374.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 111 | 1 | 25.1 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:00 | Normal | 456.3 | 403.7 | 378.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 81 | 1 | 25.1 | 92904.9 | 15816 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:01 | Normal | 460.6 | 395.1 | 390.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.88 | 59.91 | 51 | 1 | 25.2 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:02 | Normal | 449.5 | 389.7 | 390.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 34 | 1 | 25.2 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:03 | Normal | 438.6 | 375.6 | 379.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 30 | 1 | 25.3 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:04 | Normal | 456.6 | 358.8 | 428.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 32 | 1 | 25.4 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:05 | Normal | 440 | 484.8 | 509.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 13 | 1 | 25.5 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:06 | Normal | 461 | 506.9 | 488.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 36 | 1 | 25.6 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:07 | Normal | 427 | 445.8 | 430.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.7 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 84 | 1 | 25.6 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:08 | Normal | 413 | 425.8 | 373.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 105 | 1 | 25.7 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:09 | Normal | 398.8 | 390.5 | 345.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 123 | 1 | 25.7 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:10 | Normal | 468.6 | 461.6 | 383.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60 | 192 | 1 | 25.8 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:11 | Normal | 502.4 | 459.5 | 493.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.14 | 60.08 | 60 | 348 | 1 | 25.9 | 92904.9 | 15817 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:12 | Normal | 496.1 | 457.6 | 443.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 463 | 1 | 25.9 | 92904.9 | 15817 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:13 | Normal | 489.3 | 457.4 | 460.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 535 | 1 | 26 | 92904.9 | 15817 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:14 | Normal | 500.6 | 437.7 | 480.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 555 | 1 | 26 | 92904.9 | 15817 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:15 | Normal | 491.1 | 421.1 | 468.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 531 | 1 | 26.1 | 92904.9 | 15817 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:16 | Normal | 505.6 | 387 | 468.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.01 | 60 | 489 | 1 | 26.1 | 92904.9 | 15817 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:17 | Normal | 493 | 393.1 | 456.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 60 | 60.04 | 468 | 1 | 26.2 | 92904.9 | 15817 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:18 | Normal | 498 | 404.1 | 458.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.08 | 60 | 60.06 | 476 | 1 | 26.2 | 92904.9 | 15817 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:19 | Normal | 501.3 | 425.6 | 451.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.91 | 59.98 | 558 | 1 | 26.3 | 92905 | 15817 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:20 | Normal | 487 | 426.6 | 463.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 704 | 1 | 26.4 | 92905 | 15817 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:21 | Normal | 501.6 | 512.6 | 493.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 861 | 1 | 26.4 | 92905 | 15817 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:22 | Normal | 505.4 | 460.6 | 496.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 917 | 1 | 26.5 | 92905 | 15817 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:23 | Normal | 506.5 | 458.6 | 492.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 909 | 1 | 26.6 | 92905 | 15817 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:24 | Normal | 498.5 | 468.6 | 468.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 875 | 1 | 26.6 | 92905 | 15817 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:25 | Normal | 502.5 | 471.6 | 475.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 858 | 1 | 26.7 | 92905 | 15817 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:26 | Normal | 507.3 | 481.5 | 488.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 59.96 | 885 | 1 | 26.7 | 92905.1 | 15817 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:28 | Normal | 513.8 | 461.3 | 476.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 918 | 1 | 26.8 | 92905.1 | 15817 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:29 | Normal | 512.2 | 485.6 | 484.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 1001 | 1 | 26.8 | 92905.1 | 15817 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:30 | Normal | 516.1 | 508.9 | 524.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 2.8 | 3 | 3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 1079 | 1 | 26.9 | 92905.1 | 15817 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:31 | Normal | 497.1 | 517.8 | 526.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 132.6 | 133.3 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 1197 | 1 | 27 | 92905.1 | 15817 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:32 | Normal | 510 | 511 | 517.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 1391 | 1 | 27 | 92905.1 | 15817 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:33 | Normal | 522.3 | 509.5 | 518.7 | 2 | 1 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 1634 | 1 | 25.5 | 92905.2 | 15817 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-19 07:38 | Normal | 500.5 | 493.5 | 487.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 688 | 1 | 22.5 | 92905.3 | 15817 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 07:43 | Normal | 492.5 | 333.4 | 426.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 293 | 1 | 24.8 | 92905.3 | 15817 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 07:48 | Normal | 468.5 | 398.6 | 432.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 167 | 1 | 26.2 | 92905.3 | 15817 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 07:53 | Normal | 459 | 499.4 | 506.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 26 | 1 | 27 | 92905.4 | 15817 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 07:58 | Normal | 459 | 391.3 | 362 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 60 | 103 | 1 | 27.4 | 92905.4 | 15817 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:03 | Normal | 475.8 | 321.6 | 471.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 60 | 331 | 1 | 27.7 | 92905.4 | 15818 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:08 | Normal | 469.3 | 323.1 | 480 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 322 | 1 | 27.9 | 92905.4 | 15818 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:13 | Normal | 479.4 | 291.2 | 421.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 300 | 1 | 28 | 92905.4 | 15818 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:18 | Normal | 484 | 410.2 | 429.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 402 | 1 | 28.2 | 92905.5 | 15818 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:23 | Normal | 483.3 | 400.6 | 406.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 415 | 1 | 28.3 | 92905.5 | 15818 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:28 | Normal | 496.6 | 474.9 | 498 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 782 | 1 | 28.5 | 92905.6 | 15818 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:33 | Normal | 500.6 | 490.9 | 506.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1051 | 1 | 28.7 | 92905.6 | 15818 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:38 | Normal | 506.1 | 453.3 | 493.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 132.8 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 958 | 1 | 28.9 | 92905.7 | 15818 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:43 | Normal | 503.3 | 510.3 | 514.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133 | 133.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 1031 | 1 | 29.1 | 92905.8 | 15818 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:48 | Normal | 512.8 | 497.1 | 511.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 1284 | 1 | 29.3 | 92905.9 | 15818 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:53 | Normal | 495.6 | 508.6 | 496.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 60 | 60 | 1265 | 1 | 29.5 | 92906 | 15818 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 08:58 | Normal | 518.2 | 503.9 | 523.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 60 | 60.04 | 1883 | 1 | 24.8 | 92906.1 | 15818 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:03 | Normal | 506.6 | 508.5 | 521.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 60 | 60.03 | 1496 | 1 | 23.5 | 92906.3 | 15819 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:08 | Normal | 515 | 519.2 | 521.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133 | 133.4 | 5 | 5 | 5 | 60.02 | 60.02 | 59.96 | 1927 | 1 | 22.9 | 92906.4 | 15819 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:13 | Normal | 514.6 | 515.8 | 531.1 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.9 | 2451 | 1 | 23 | 92906.6 | 15819 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:18 | Normal | 527.8 | 521.8 | 535.6 | 4 | 1.9 | 1.9 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 3623 | 1 | 23.4 | 92906.8 | 15819 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:23 | Normal | 516.8 | 519.1 | 524.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 2045 | 1 | 23.6 | 92907.1 | 15819 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:28 | Normal | 517 | 516 | 524.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.8 | 133.1 | 133.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.07 | 59.86 | 59.98 | 2601 | 1 | 23.7 | 92907.3 | 15819 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:33 | Normal | 518.1 | 519 | 525.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.8 | 133.4 | 134 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3484 | 1 | 24 | 92907.6 | 15819 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:38 | Normal | 517.1 | 510.3 | 513.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.4 | 133 | 133.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 60.05 | 60.04 | 2082 | 1 | 24.3 | 92907.8 | 15819 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:43 | Normal | 508.2 | 498.8 | 513.2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 60.03 | 60 | 1509 | 1 | 25.2 | 92907.9 | 15819 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:48 | Normal | 513.9 | 499.8 | 520.3 | 2 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1680 | 1 | 25.1 | 92908.1 | 15819 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:53 | Normal | 528.6 | 514.3 | 532.3 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 134 | 133.9 | 134.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 4049 | 1 | 24.6 | 92908.3 | 15819 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 09:58 | Normal | 518 | 523.1 | 523.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2669 | 1 | 24.8 | 92908.5 | 15819 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:03 | Normal | 515.1 | 525.1 | 519.9 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60.15 | 59.95 | 2428 | 1 | 24.9 | 92908.7 | 15820 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:08 | Normal | 525 | 527.4 | 540.4 | 4.3 | 2 | 2 | 134.3 | 134 | 134.5 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 3927 | 1 | 25.2 | 92909 | 15820 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:13 | Normal | 528.3 | 522.5 | 524.9 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.89 | 60.02 | 4033 | 1 | 25.5 | 92909.3 | 15820 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:18 | Normal | 520.7 | 523.6 | 528.3 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.86 | 59.92 | 59.98 | 2528 | 1 | 25.8 | 92909.6 | 15820 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:23 | Normal | 520.8 | 524.6 | 538.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 59.88 | 59.9 | 60.01 | 5091 | 1 | 26.1 | 92909.9 | 15820 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:28 | Normal | 518.4 | 512.6 | 524.3 | 4.3 | 2 | 2 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.09 | 60.04 | 59.99 | 3874 | 1 | 26.4 | 92910.3 | 15820 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:33 | Normal | 510.8 | 512.8 | 515.7 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 2759 | 1 | 26.6 | 92910.5 | 15820 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:38 | Normal | 518 | 514.5 | 524.4 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.07 | 59.94 | 2987 | 1 | 26.7 | 92910.8 | 15820 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:43 | Normal | 510.8 | 504.3 | 517.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 2279 | 1 | 26.8 | 92911 | 15820 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:48 | Normal | 519.8 | 506.3 | 508.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1871 | 1 | 26.8 | 92911.2 | 15820 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:53 | Normal | 520 | 513.8 | 522.4 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 2990 | 1 | 26.8 | 92911.4 | 15820 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 10:58 | Normal | 513.2 | 511.5 | 518.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 5.8 | 6 | 6 | 59.97 | 60.03 | 59.93 | 2318 | 1 | 26.9 | 92911.7 | 15820 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:03 | Normal | 515.8 | 515.2 | 520.2 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.9 | 133.5 | 134 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 3231 | 1 | 27.1 | 92911.9 | 15821 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:08 | Normal | 504.6 | 514.8 | 507.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.09 | 1882 | 1 | 27.2 | 92912.1 | 15821 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:13 | Normal | 510.2 | 519 | 514.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60.06 | 59.92 | 2550 | 1 | 27.2 | 92912.3 | 15821 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:18 | Normal | 507.8 | 508.1 | 517.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133 | 133.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 2092 | 1 | 27.3 | 92912.5 | 15821 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:23 | Normal | 511.2 | 520.8 | 515 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.5 | 133 | 133.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2273 | 1 | 27.3 | 92912.6 | 15821 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:28 | Normal | 519.3 | 514 | 512.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1878 | 1 | 27.3 | 92912.9 | 15821 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:33 | Normal | 523.8 | 506.5 | 518.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1903 | 1 | 27.3 | 92913 | 15821 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:38 | Normal | 507.5 | 513.9 | 520.7 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.05 | 59.93 | 1736 | 1 | 27.3 | 92913.2 | 15821 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:43 | Normal | 506 | 517.2 | 515.6 | 2 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 133 | 133.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60 | 60 | 1533 | 1 | 29.4 | 92913.3 | 15821 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:48 | Normal | 505 | 504.1 | 511.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 1341 | 1 | 31.5 | 92913.4 | 15821 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:53 | Normal | 512.5 | 513.4 | 517.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 1843 | 1 | 27.8 | 92913.5 | 15821 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 11:58 | Normal | 498.9 | 490.6 | 504 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1159 | 1 | 29.7 | 92913.7 | 15821 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:03 | Normal | 505.1 | 493.3 | 511.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1302 | 1 | 31.9 | 92913.8 | 15822 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:08 | Normal | 506.7 | 488.1 | 505.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 1091 | 1 | 33.2 | 92913.9 | 15822 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:13 | Normal | 496 | 502.3 | 513.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 1109 | 1 | 34 | 92914 | 15822 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:18 | Normal | 495 | 496.3 | 511 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1222 | 1 | 34.4 | 92914.1 | 15822 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:23 | Normal | 510.4 | 493 | 514 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 60.05 | 1466 | 1 | 30.9 | 92914.2 | 15822 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:28 | Normal | 506.1 | 469.1 | 515.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.01 | 60 | 1375 | 1 | 32.9 | 92914.3 | 15822 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:33 | Normal | 502.8 | 517.3 | 518 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1416 | 1 | 34 | 92914.4 | 15822 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:38 | Normal | 507.3 | 493.7 | 512 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.05 | 60 | 60.05 | 1332 | 1 | 34.6 | 92914.5 | 15822 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:43 | Normal | 503.9 | 479.1 | 505.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 1270 | 1 | 34.9 | 92914.6 | 15822 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:48 | Normal | 507 | 516.1 | 520 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 1706 | 1 | 35 | 92914.7 | 15822 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:53 | Normal | 512.3 | 505.4 | 516.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.92 | 60 | 60 | 1896 | 1 | 28.1 | 92914.9 | 15822 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 12:58 | Normal | 507.8 | 506.1 | 515.9 | 2 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.09 | 60.03 | 60.09 | 1598 | 1 | 27.6 | 92915 | 15822 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:03 | Normal | 507 | 513.1 | 517.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 1717 | 1 | 30.1 | 92915.2 | 15823 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:08 | Normal | 514.2 | 514.5 | 523.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.94 | 60.03 | 60 | 2271 | 1 | 27.5 | 92915.4 | 15823 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:13 | Normal | 500.7 | 491.1 | 512.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.99 | 59.93 | 1234 | 1 | 28.4 | 92915.5 | 15823 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:18 | Normal | 506.7 | 490.8 | 496.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 59.96 | 59.97 | 961 | 1 | 28.5 | 92915.6 | 15823 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:23 | Normal | 499.5 | 454.9 | 475.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.04 | 59.93 | 826 | 1 | 31 | 92915.7 | 15823 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:28 | Normal | 495.3 | 457.5 | 502.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 785 | 1 | 32.6 | 92915.8 | 15823 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:33 | Normal | 485.8 | 391 | 457.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 565 | 1 | 33.5 | 92915.8 | 15823 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:38 | Normal | 465.3 | 389 | 419.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 336 | 1 | 33.9 | 92915.9 | 15823 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:43 | Normal | 488.6 | 411.2 | 438.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 60 | 59.97 | 475 | 1 | 34.2 | 92915.9 | 15823 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:48 | Normal | 483.3 | 419.5 | 492.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 494 | 1 | 34.3 | 92915.9 | 15823 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:53 | Normal | 501 | 507.6 | 505.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 59.93 | 60.04 | 1196 | 1 | 34.4 | 92916 | 15823 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 13:58 | Normal | 498.8 | 488.9 | 501 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 1184 | 1 | 34.5 | 92916.1 | 15823 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:03 | Normal | 496.9 | 484.6 | 506.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1149 | 1 | 34.5 | 92916.2 | 15824 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:08 | Normal | 507.4 | 481.6 | 510.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 2.8 | 3 | 3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1081 | 1 | 34.6 | 92916.3 | 15824 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:13 | Normal | 501.9 | 457.3 | 506.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 1058 | 1 | 34.7 | 92916.4 | 15824 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:18 | Normal | 484.6 | 370.1 | 430.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 411 | 1 | 34.7 | 92916.4 | 15824 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:23 | Normal | 490.6 | 200 | 448.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 464 | 1 | 34.6 | 92916.5 | 15824 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:28 | Normal | 487.5 | 399.9 | 481.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 637 | 1 | 34.6 | 92916.5 | 15824 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:33 | Normal | 489.3 | 468.1 | 474.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 789 | 1 | 34.6 | 92916.6 | 15824 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:38 | Normal | 503.8 | 460 | 520.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 60 | 60.03 | 1213 | 1 | 34.6 | 92916.7 | 15824 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:43 | Normal | 498.1 | 504.7 | 517.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60 | 59.98 | 1372 | 1 | 34.7 | 92916.8 | 15824 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:48 | Normal | 498.4 | 447 | 473.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.3 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1045 | 1 | 34.7 | 92916.9 | 15824 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:53 | Normal | 491.5 | 413 | 440.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 727 | 1 | 34.7 | 92917 | 15824 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 14:58 | Normal | 475.4 | 384.8 | 428.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 410 | 1 | 34.7 | 92917 | 15824 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:03 | Normal | 474.8 | 366 | 450.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 293 | 1 | 34.7 | 92917 | 15825 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:08 | Normal | 490.1 | 446.8 | 478.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 751 | 1 | 34.8 | 92917.1 | 15825 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:13 | Normal | 503.3 | 508 | 520.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 59.96 | 59.95 | 1664 | 1 | 35 | 92917.2 | 15825 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:18 | Normal | 506.5 | 512.1 | 516.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 1713 | 1 | 27.5 | 92917.3 | 15825 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:23 | Normal | 492.8 | 491.2 | 507.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132 | 132.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1141 | 1 | 29.6 | 92917.4 | 15825 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:28 | Normal | 497.9 | 466 | 493.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 983 | 1 | 32 | 92917.5 | 15825 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:33 | Normal | 500.5 | 377 | 464.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 668 | 1 | 33.4 | 92917.6 | 15825 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:38 | Normal | 493.5 | 421.8 | 470.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 796 | 1 | 34.2 | 92917.7 | 15825 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:43 | Normal | 506.3 | 463 | 507.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 971 | 1 | 34.6 | 92917.7 | 15825 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:48 | Normal | 500.1 | 497.9 | 509 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132 | 132.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1287 | 1 | 34.8 | 92917.8 | 15825 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:53 | Normal | 512.1 | 512 | 532.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.05 | 59.94 | 1743 | 1 | 32.4 | 92917.9 | 15825 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 15:58 | Normal | 509.2 | 477.8 | 529.2 | 2 | 1 | 0.9 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.91 | 59.99 | 1545 | 1 | 27.6 | 92918.1 | 15825 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:03 | Normal | 496.6 | 466 | 505.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 977 | 1 | 30.5 | 92918.2 | 15826 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:08 | Normal | 490.6 | 433 | 478.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 658 | 1 | 32.5 | 92918.3 | 15826 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:13 | Normal | 486.6 | 305 | 383.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.4 | 132.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 378 | 1 | 33.6 | 92918.3 | 15826 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:18 | Normal | 485.5 | 200.2 | 446.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 338 | 1 | 34.3 | 92918.3 | 15826 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:23 | Normal | 507.7 | 501.5 | 526.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 1405 | 1 | 34.7 | 92918.4 | 15826 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:28 | Normal | 488 | 427.8 | 493.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 477 | 1 | 34.9 | 92918.5 | 15826 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:33 | Normal | 472.1 | 350 | 406.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 259 | 1 | 35 | 92918.5 | 15826 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:38 | Normal | 463.2 | 372.8 | 401 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 154 | 1 | 35 | 92918.5 | 15826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:43 | Normal | 456.8 | 412.9 | 442.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 138 | 1 | 35.1 | 92918.5 | 15826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:48 | Normal | 434 | 381.2 | 442.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 111 | 1 | 35.1 | 92918.5 | 15826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:53 | Normal | 447 | 471 | 269.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 82 | 1 | 35.1 | 92918.5 | 15826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 16:58 | Normal | 393.1 | 458.5 | 202.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 40 | 1 | 35 | 92918.6 | 15826 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:03 | Normal | 322 | 332.8 | 199.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8 | 1 | 34.9 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:08 | Normal | 465 | 452.4 | 450 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 0 | 1 | 34.9 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:13 | Normal | 387 | 326.4 | 378 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 34.8 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:18 | Normal | 397.2 | 332.2 | 403.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 34.7 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:23 | Normal | 320 | 268.1 | 302.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 34.6 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:28 | Normal | 306 | 316.9 | 297.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 34.5 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:33 | Normal | 392.9 | 350.6 | 369.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 34.4 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:38 | Normal | 344 | 351.2 | 314.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.2 | 130.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 34.2 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-19 17:43 | Normal | 233 | 200.3 | 218.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 34 | 92918.6 | 15827 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0