## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-02 05:43 | Wait | 450.8 | 450.6 | 450.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.9 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:43 | Wait | 419.9 | 419.8 | 419.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 17.8 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:47 | Normal | 426.4 | 392.6 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 20.1 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:48 | Normal | 376.3 | 349.6 | 397.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3 | 1 | 20.5 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:49 | Normal | 325.3 | 307.6 | 337.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6 | 1 | 20.8 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:50 | Normal | 299.6 | 314.6 | 317.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 10 | 1 | 21.2 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:51 | Normal | 360.3 | 322.6 | 308.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 22 | 1 | 21.5 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:53 | Normal | 425.9 | 287 | 399.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 29 | 1 | 21.9 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:54 | Normal | 462.3 | 442.6 | 500 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 37 | 1 | 22.2 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:55 | Normal | 454.2 | 530.6 | 463.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 60.09 | 60.15 | 23 | 1 | 22.6 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:56 | Normal | 477.3 | 501.3 | 432.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 60 | 59.96 | 60 | 91 | 1 | 22.9 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:57 | Normal | 467.4 | 483.3 | 379.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 122 | 1 | 23.1 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:58 | Normal | 488 | 445.3 | 416.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.08 | 60 | 145 | 1 | 23.4 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 05:59 | Normal | 482 | 452.9 | 436.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 154 | 1 | 23.6 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:00 | Normal | 489.6 | 415.9 | 429.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 146 | 1 | 23.9 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:01 | Normal | 495.1 | 409.8 | 450.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 166 | 1 | 24.1 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:02 | Normal | 489.9 | 416.8 | 435.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 194 | 1 | 24.3 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:03 | Normal | 503.7 | 429.8 | 453.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 213 | 1 | 24.5 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:03 | Wait | 448.8 | 448.8 | 448.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16.5 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:03 | Wait | 453 | 452.8 | 452.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 16.7 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:03 | Wait | 460.6 | 460.5 | 460.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 17.1 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:03 | Wait | 464.1 | 464 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 17.3 | 91978.5 | 15612 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:04 | Normal | 493.8 | 467.7 | 470.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 240 | 1 | 24.7 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:05 | Normal | 497.8 | 453.8 | 470.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 253 | 1 | 24.9 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:06 | Normal | 498.5 | 447 | 453.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.94 | 60.01 | 261 | 1 | 25.1 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:07 | Normal | 500 | 432.5 | 429 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 60.02 | 59.94 | 266 | 1 | 25.2 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:08 | Normal | 502.9 | 442.9 | 430.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 281 | 1 | 25.4 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:09 | Normal | 495.6 | 472.6 | 435.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 300 | 1 | 25.6 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:10 | Normal | 494.4 | 450.8 | 425.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 313 | 1 | 25.8 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:11 | Normal | 490.5 | 414.8 | 426.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 332 | 1 | 25.9 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:12 | Normal | 494.6 | 418.2 | 424.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 356 | 1 | 26 | 91978.5 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:13 | Normal | 496.8 | 432.7 | 473.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 393 | 1 | 26.2 | 91978.6 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:14 | Normal | 497.8 | 424 | 446.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 420 | 1 | 26.3 | 91978.6 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:15 | Normal | 500.6 | 387.7 | 453.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 438 | 1 | 26.5 | 91978.6 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:16 | Normal | 502.6 | 335.8 | 441.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 60.05 | 448 | 1 | 26.6 | 91978.6 | 15613 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:17 | Normal | 498.6 | 309.9 | 457.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 475 | 1 | 26.7 | 91978.6 | 15613 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:18 | Normal | 505.8 | 319 | 455.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 505 | 1 | 26.8 | 91978.6 | 15613 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:19 | Normal | 496.6 | 380.8 | 484.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 577 | 1 | 27 | 91978.6 | 15613 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:20 | Normal | 516.3 | 439.8 | 507.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 59.94 | 60.02 | 639 | 1 | 27.2 | 91978.6 | 15613 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:21 | Normal | 500.1 | 417.8 | 513.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 693 | 1 | 27.3 | 91978.6 | 15613 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:22 | Normal | 505.9 | 420.8 | 483.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 757 | 1 | 27.4 | 91978.6 | 15613 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:23 | Normal | 516.5 | 451.7 | 504.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 810 | 1 | 27.6 | 91978.6 | 15613 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:24 | Normal | 523.5 | 441.6 | 513.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.12 | 822 | 1 | 27.7 | 91978.7 | 15613 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:25 | Normal | 527.6 | 465.8 | 491.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 872 | 1 | 27.8 | 91978.7 | 15613 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:26 | Normal | 523.4 | 471.5 | 474.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 889 | 1 | 28 | 91978.7 | 15613 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:27 | Normal | 523.5 | 473.8 | 490 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.06 | 60.1 | 59.96 | 935 | 1 | 28.1 | 91978.7 | 15613 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:28 | Normal | 539.8 | 498.8 | 501.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.6 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 978 | 1 | 28.3 | 91978.7 | 15613 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:29 | Normal | 525.1 | 495.6 | 506.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 132.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1014 | 1 | 28.4 | 91978.7 | 15613 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:30 | Normal | 538.8 | 481 | 502.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 1024 | 1 | 28.5 | 91978.8 | 15613 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:31 | Normal | 536.6 | 485.8 | 505.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1070 | 1 | 28.7 | 91978.8 | 15613 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:32 | Normal | 541.5 | 506.8 | 508.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 1113 | 1 | 28.8 | 91978.8 | 15613 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:33 | Normal | 534.1 | 517 | 518.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 60.08 | 59.99 | 1191 | 1 | 28.9 | 91978.8 | 15613 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:34 | Normal | 536.4 | 500.9 | 500.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.96 | 59.89 | 1261 | 1 | 29.1 | 91978.8 | 15613 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:36 | Normal | 543.4 | 520.3 | 523.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.07 | 60.05 | 59.96 | 1358 | 1 | 29.2 | 91978.9 | 15613 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:37 | Normal | 546.5 | 512.8 | 505.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1438 | 1 | 29.4 | 91978.9 | 15613 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:38 | Normal | 542.5 | 511.6 | 517 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.08 | 60.04 | 59.96 | 1501 | 1 | 29.5 | 91978.9 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:39 | Normal | 552.4 | 494.5 | 502.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1516 | 1 | 29.3 | 91978.9 | 15613 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:40 | Normal | 550.8 | 513.8 | 517.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.9 | 59.98 | 1572 | 1 | 25.9 | 91979 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:41 | Normal | 552.1 | 518.8 | 493.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1597 | 1 | 25 | 91979 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:42 | Normal | 548 | 512.6 | 511.7 | 2 | 1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 1656 | 1 | 24.7 | 91979 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:43 | Normal | 548.7 | 515 | 515.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 133 | 133.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.93 | 59.94 | 60 | 1716 | 1 | 24.6 | 91979 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:44 | Normal | 549.1 | 503.5 | 518.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 59.92 | 60 | 1745 | 1 | 24.6 | 91979.1 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:45 | Normal | 549.1 | 499.8 | 505.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 1756 | 1 | 24.7 | 91979.1 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:46 | Normal | 518.3 | 522.5 | 493.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1710 | 1 | 24.8 | 91979.1 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:47 | Normal | 522.2 | 512.5 | 480.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.96 | 60 | 59.95 | 1685 | 1 | 24.9 | 91979.2 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:48 | Normal | 521.1 | 510.8 | 472.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60 | 1663 | 1 | 25 | 91979.2 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:49 | Normal | 526.1 | 510.8 | 511.7 | 2 | 1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1651 | 1 | 25.1 | 91979.2 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:50 | Normal | 519.4 | 506 | 511.4 | 2 | 1 | 1 | 133.5 | 133 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.94 | 60 | 1636 | 1 | 25.2 | 91979.2 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:51 | Normal | 524.3 | 497 | 516 | 2 | 1 | 1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1641 | 1 | 25.3 | 91979.3 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:52 | Normal | 520.1 | 500.8 | 508.2 | 2 | 1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 1636 | 1 | 25.4 | 91979.3 | 15613 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:53 | Normal | 520.1 | 507 | 512.5 | 2 | 1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 1655 | 1 | 25.5 | 91979.3 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:54 | Normal | 520 | 513.8 | 510.5 | 2 | 1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1670 | 1 | 25.7 | 91979.4 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:55 | Normal | 519.1 | 519.1 | 511.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 133 | 133.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 1699 | 1 | 25.7 | 91979.4 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:56 | Normal | 517.6 | 495.7 | 509.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1707 | 1 | 25.8 | 91979.4 | 15613 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:57 | Normal | 509.5 | 496.5 | 512.1 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 1728 | 1 | 25.9 | 91979.5 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:58 | Normal | 507.5 | 502.1 | 514.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133 | 133.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1730 | 1 | 26 | 91979.5 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 06:59 | Normal | 521.2 | 489.8 | 512.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 132.9 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 1722 | 1 | 26.1 | 91979.5 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:00 | Normal | 519.3 | 500.5 | 512.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 1739 | 1 | 26.2 | 91979.5 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:01 | Normal | 513.2 | 507.8 | 506.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60 | 60.03 | 1741 | 1 | 26.3 | 91979.6 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:02 | Normal | 512.9 | 505.7 | 508.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1735 | 1 | 26.5 | 91979.6 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:03 | Normal | 516.5 | 513.8 | 509.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1717 | 1 | 26.5 | 91979.6 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:04 | Normal | 516.5 | 504.9 | 519.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1696 | 1 | 26.6 | 91979.7 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:05 | Normal | 512.2 | 511.1 | 515.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1699 | 1 | 26.7 | 91979.7 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:06 | Normal | 511.6 | 510.5 | 517 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60.05 | 1692 | 1 | 26.8 | 91979.7 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:08 | Normal | 512 | 507.6 | 509.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 1705 | 1 | 26.9 | 91979.7 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:09 | Normal | 514.2 | 511.8 | 515.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 132.8 | 133 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 1710 | 1 | 27 | 91979.8 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:10 | Normal | 510.4 | 514.6 | 509.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 1727 | 1 | 27.1 | 91979.8 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:11 | Normal | 508.6 | 508.8 | 515.1 | 2.2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1751 | 1 | 27.1 | 91979.8 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:12 | Normal | 516.3 | 503.8 | 512 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 1775 | 1 | 27.2 | 91979.9 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:13 | Normal | 513.3 | 506.8 | 516 | 2.2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1806 | 1 | 27.3 | 91979.9 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:14 | Normal | 518 | 510.9 | 515.5 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133 | 132.8 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1840 | 1 | 27.4 | 91979.9 | 15614 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:15 | Normal | 513.4 | 504.2 | 520.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1872 | 1 | 27.5 | 91980 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:16 | Normal | 506.3 | 506.3 | 510.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 132.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.98 | 60 | 60 | 1915 | 1 | 27.6 | 91980 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:17 | Normal | 501.1 | 507.6 | 513 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.96 | 59.92 | 1913 | 1 | 27.7 | 91980 | 15614 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:18 | Normal | 513 | 510.8 | 507.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1956 | 1 | 27.8 | 91980.1 | 15614 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:19 | Normal | 507.8 | 516.3 | 509 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 1956 | 1 | 27.8 | 91980.1 | 15614 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:20 | Normal | 517.9 | 508.9 | 504.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.8 | 133 | 4.9 | 5 | 5 | 60.05 | 59.99 | 59.96 | 1956 | 1 | 27.9 | 91980.1 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:21 | Normal | 502.2 | 507.6 | 512 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1947 | 1 | 28 | 91980.2 | 15614 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:22 | Normal | 509.5 | 513.5 | 510.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1938 | 1 | 28.1 | 91980.2 | 15614 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:23 | Normal | 508 | 510.1 | 512.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 133 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1932 | 1 | 28.2 | 91980.2 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:24 | Normal | 512.2 | 507.6 | 504.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.99 | 60.08 | 1921 | 1 | 28.3 | 91980.3 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:25 | Normal | 509.9 | 502.5 | 506.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 4.8 | 5 | 5 | 59.96 | 59.94 | 60.03 | 1915 | 1 | 28.4 | 91980.3 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:26 | Normal | 506.7 | 506.1 | 512.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1909 | 1 | 28.4 | 91980.3 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:27 | Normal | 508.3 | 510 | 509.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.04 | 1911 | 1 | 28.5 | 91980.4 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:28 | Normal | 517.9 | 514.1 | 521.1 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1895 | 1 | 28.6 | 91980.4 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:29 | Normal | 509.1 | 517 | 510.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.03 | 59.97 | 59.96 | 1933 | 1 | 28.7 | 91980.4 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:30 | Normal | 519.9 | 516.5 | 503.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 4.9 | 5 | 5 | 60.02 | 60 | 60 | 1945 | 1 | 28.8 | 91980.5 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:31 | Normal | 506.5 | 512.5 | 500 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 1965 | 1 | 28.9 | 91980.5 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:32 | Normal | 505.4 | 514 | 497.2 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1953 | 1 | 29 | 91980.5 | 15614 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:33 | Normal | 511.6 | 511.5 | 501.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1938 | 1 | 29.1 | 91980.6 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:34 | Normal | 509.8 | 507.8 | 503.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1921 | 1 | 29.2 | 91980.6 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:35 | Normal | 505.8 | 508.4 | 514.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 1912 | 1 | 29.3 | 91980.6 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:36 | Normal | 521.9 | 513.6 | 506.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 4.9 | 5 | 5 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 1920 | 1 | 29.4 | 91980.7 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:37 | Normal | 518.8 | 507.2 | 507 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 60 | 60.11 | 1976 | 1 | 29.5 | 91980.7 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:38 | Normal | 520.6 | 505 | 513.4 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60 | 60.01 | 59.96 | 2020 | 1 | 29.5 | 91980.7 | 15614 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:39 | Normal | 520.2 | 506.6 | 508.9 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 59.94 | 60.05 | 2084 | 1 | 29.6 | 91980.8 | 15614 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:41 | Normal | 517.8 | 509.8 | 509.1 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60.11 | 60.02 | 2138 | 1 | 29.7 | 91980.8 | 15614 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:42 | Normal | 521.8 | 508.6 | 513.5 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2188 | 1 | 29.8 | 91980.8 | 15614 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:43 | Normal | 524 | 507.3 | 509.4 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.05 | 59.98 | 59.92 | 2196 | 1 | 29.9 | 91980.9 | 15614 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:44 | Normal | 523.8 | 506.7 | 509.7 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 2282 | 1 | 30 | 91980.9 | 15614 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:45 | Normal | 523.1 | 514 | 509.1 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 2247 | 1 | 30.1 | 91980.9 | 15614 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:46 | Normal | 519.6 | 513.3 | 510.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.97 | 60.05 | 2335 | 1 | 30.2 | 91981 | 15614 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:47 | Normal | 514.1 | 518.3 | 509.4 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 59.97 | 59.92 | 2423 | 1 | 30.3 | 91981 | 15614 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:48 | Normal | 522.8 | 516.8 | 511.7 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 2432 | 1 | 30.4 | 91981.1 | 15614 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:49 | Normal | 521.6 | 507.3 | 514.5 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 133 | 132.6 | 133 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 2498 | 1 | 30.5 | 91981.1 | 15614 | 0.9 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-02 07:53 | Normal | 527.8 | 511.8 | 518.1 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 3101 | 1 | 31.3 | 91981.3 | 15614 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 07:58 | Normal | 524.8 | 519.6 | 520.1 | 5.1 | 2.8 | 2.2 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 4977 | 1 | 33.5 | 91981.8 | 15615 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:03 | Normal | 512 | 514.8 | 516.2 | 4.8 | 2.7 | 2 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 4338 | 1 | 36.3 | 91982.3 | 15615 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:08 | Normal | 504.7 | 505.7 | 512.3 | 4.1 | 2.2 | 1.7 | 133 | 132.7 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 3641 | 1 | 37.5 | 91982.7 | 15615 | 1.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:13 | Normal | 516.4 | 511.4 | 513.9 | 7.6 | 4.3 | 3.3 | 134.4 | 134 | 134.3 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 7576 | 1 | 38.5 | 91983.2 | 15615 | 2.6 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:18 | Normal | 516 | 457.8 | 496.5 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 59.89 | 59.94 | 6987 | 1 | 40.4 | 91983.7 | 15615 | 2.6 | 4.7 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:23 | Normal | 502.1 | 492.6 | 477.9 | 7 | 3.9 | 3 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6344 | 1 | 41.6 | 91984.3 | 15615 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:28 | Normal | 503.7 | 495.2 | 481.8 | 7.1 | 4 | 3.2 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 6851 | 1 | 42.2 | 91984.8 | 15615 | 2.7 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:33 | Normal | 488.6 | 484.5 | 485.5 | 4.4 | 2.2 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 59.98 | 60 | 3792 | 1 | 42.7 | 91985.3 | 15615 | 1.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:38 | Normal | 496.8 | 489.5 | 496.4 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3620 | 1 | 42.2 | 91985.6 | 15615 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:43 | Normal | 486.2 | 491.8 | 504.5 | 4 | 2 | 1.7 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 3407 | 1 | 41.8 | 91985.9 | 15615 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:48 | Normal | 502.7 | 490.1 | 501.6 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3250 | 1 | 41.2 | 91986.2 | 15615 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:53 | Normal | 504.7 | 497.8 | 501.4 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 131.9 | 132 | 132.1 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 2975 | 1 | 40.8 | 91986.4 | 15615 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 08:58 | Normal | 508.8 | 487.7 | 495.5 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 2995 | 1 | 40.8 | 91986.7 | 15616 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:03 | Normal | 501 | 497.9 | 497.6 | 4 | 2 | 1.8 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 8.9 | 9 | 9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3506 | 1 | 40.7 | 91986.9 | 15616 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:08 | Normal | 475.1 | 501.7 | 508.8 | 9.9 | 4.8 | 4.1 | 134 | 134.1 | 134.4 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8763 | 1 | 41.1 | 91987.4 | 15616 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:13 | Normal | 498.2 | 491.6 | 497.6 | 15 | 7.6 | 6.3 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13858 | 1 | 43.1 | 91988.2 | 15616 | 6.8 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:18 | Normal | 483.5 | 483.6 | 490.7 | 13.9 | 6.8 | 5.6 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 12261 | 1 | 45.5 | 91989.3 | 15616 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:23 | Normal | 479.4 | 471.2 | 480.8 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 11795 | 1 | 47 | 91990.3 | 15616 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:28 | Normal | 470.3 | 466.6 | 480.3 | 13.3 | 6.5 | 5.5 | 135 | 135.2 | 135.3 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 11447 | 1 | 47.7 | 91991.2 | 15616 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:33 | Normal | 472.1 | 463.6 | 471.6 | 13.3 | 6.6 | 5.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 11526 | 1 | 47.9 | 91992.2 | 15616 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:38 | Normal | 469.6 | 473.5 | 473.3 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11541 | 1 | 47.9 | 91993.1 | 15616 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:43 | Normal | 469 | 459.8 | 468.5 | 13.5 | 6.7 | 5.8 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 11619 | 1 | 47.7 | 91994.1 | 15616 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:48 | Normal | 457 | 460.4 | 461.4 | 12.4 | 6 | 5.3 | 134.4 | 134.7 | 134.7 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 10483 | 1 | 47.6 | 91995 | 15616 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:53 | Normal | 463.1 | 475.5 | 432.1 | 11.3 | 5.3 | 5.1 | 134.2 | 134.6 | 134.6 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9359 | 1 | 47 | 91995.8 | 15616 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 09:58 | Normal | 471.1 | 459.5 | 470.6 | 14.1 | 7 | 6.1 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 12263 | 1 | 46.6 | 91996.8 | 15617 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:03 | Normal | 465.8 | 466.3 | 473.3 | 14 | 6.8 | 6 | 135 | 135.1 | 135.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12062 | 1 | 46.6 | 91997.8 | 15617 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:08 | Normal | 463 | 454.6 | 465.3 | 14.8 | 7.4 | 6.5 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 12753 | 1 | 46.7 | 91998.8 | 15617 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:13 | Normal | 464 | 455.3 | 464.3 | 15.3 | 7.6 | 6.8 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 13215 | 1 | 47 | 91999.9 | 15617 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:18 | Normal | 458.5 | 462.9 | 469 | 15.7 | 7.6 | 6.9 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 33 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 13464 | 1 | 47 | 92000.8 | 15617 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:23 | Normal | 454.7 | 455.7 | 460.6 | 16 | 7.8 | 7.1 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 33.4 | 33.9 | 33.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13672 | 1 | 47.3 | 92001.9 | 15617 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:28 | Normal | 461 | 456.1 | 466.5 | 16.1 | 8 | 7.2 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.95 | 60.03 | 13876 | 1 | 47.2 | 92002.7 | 15617 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:33 | Normal | 475.5 | 479.3 | 471.7 | 16.8 | 8.1 | 7.7 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15044 | 1 | 46.5 | 92003.4 | 15617 | 8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:38 | Normal | 457.3 | 455.1 | 466 | 15.7 | 7.8 | 7 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 59.95 | 60 | 13479 | 1 | 46.7 | 92004.5 | 15617 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:43 | Normal | 455.2 | 452.8 | 456.7 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13041 | 1 | 47.1 | 92005.6 | 15617 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:48 | Normal | 450.9 | 451.6 | 457.6 | 15.7 | 7.7 | 7.1 | 135.4 | 135.6 | 135.9 | 32.6 | 33 | 33 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 13338 | 1 | 47.3 | 92006.7 | 15617 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:53 | Normal | 455.9 | 449.4 | 459.3 | 15.4 | 7.7 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 32.5 | 32.9 | 32.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13242 | 1 | 47.7 | 92007.8 | 15617 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 10:58 | Normal | 449 | 452.4 | 455.1 | 15.8 | 7.7 | 7.2 | 135.3 | 135.6 | 135.7 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13408 | 1 | 48.1 | 92008.9 | 15618 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:03 | Normal | 439.1 | 435.2 | 455.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.6 | 132.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 60 | 60 | 2625 | 1 | 48.3 | 92010 | 15618 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:08 | Normal | 445 | 441.5 | 446.5 | 17.5 | 8.6 | 8.1 | 134.8 | 135 | 135.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 14673 | 1 | 48 | 92010.8 | 15618 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:13 | Normal | 435.8 | 431.3 | 449 | 10.2 | 5.4 | 5.1 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8687 | 1 | 48.2 | 92012 | 15618 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:18 | Normal | 436.8 | 431.2 | 436 | 17.8 | 8.8 | 8.3 | 135.3 | 135.6 | 135.7 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 14683 | 1 | 48.4 | 92013 | 15618 | 8.4 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:23 | Normal | 443.8 | 443.4 | 449.8 | 16.5 | 8.1 | 7.7 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 34.1 | 34.5 | 34.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 13904 | 1 | 48.9 | 92014.2 | 15618 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:28 | Normal | 458.1 | 447.9 | 457.7 | 7.8 | 4.3 | 3.5 | 132.9 | 133.1 | 133.2 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.03 | 60.05 | 60 | 6319 | 1 | 48.8 | 92015 | 15618 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:33 | Normal | 504.5 | 477.5 | 493.3 | 14.8 | 8.7 | 7.8 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60 | 59.94 | 59.98 | 14840 | 1 | 48 | 92015.6 | 15618 | 7 | 7.8 | 8.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:38 | Normal | 443.3 | 465.4 | 469.6 | 11.8 | 7.3 | 5.3 | 135 | 134.9 | 135.2 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9940 | 1 | 48.1 | 92016.7 | 15618 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:43 | Normal | 501.3 | 488.5 | 497.1 | 15.1 | 8.5 | 7.7 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 36.8 | 37.3 | 37 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 14983 | 1 | 48.1 | 92017.5 | 15618 | 7.3 | 8.1 | 8.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:48 | Normal | 483.4 | 474.6 | 482.9 | 15.5 | 8.6 | 6.7 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 35.3 | 35.5 | 35.4 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 12756 | 1 | 47.5 | 92018.1 | 15618 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:53 | Normal | 464.6 | 473.1 | 480.8 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4506 | 1 | 46.7 | 92018.6 | 15618 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 11:58 | Normal | 473 | 472.3 | 493.3 | 7.2 | 3.5 | 3.1 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6233 | 1 | 45.6 | 92019.3 | 15619 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:03 | Normal | 467.2 | 476.1 | 460.6 | 10.4 | 5.3 | 4.9 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.04 | 59.98 | 60 | 9114 | 1 | 45.2 | 92020 | 15619 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:08 | Normal | 458.8 | 470.2 | 451.8 | 8.3 | 4.6 | 4.1 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.93 | 59.96 | 59.9 | 7262 | 1 | 45.1 | 92020.9 | 15619 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:13 | Normal | 468.8 | 469.1 | 480.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 3712 | 1 | 44.2 | 92021.2 | 15619 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:18 | Normal | 475.8 | 476.4 | 486.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.2 | 131.1 | 131.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.94 | 60.02 | 2881 | 1 | 43.5 | 92021.5 | 15619 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:23 | Normal | 481.8 | 487.1 | 488.2 | 4.3 | 2 | 2 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.97 | 60 | 3613 | 1 | 42.9 | 92021.8 | 15619 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:28 | Normal | 482.8 | 484.6 | 486.4 | 4.2 | 2 | 2 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 59.98 | 60.01 | 3583 | 1 | 42.5 | 92022.2 | 15619 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:33 | Normal | 480.6 | 484.2 | 492.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.3 | 131.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2790 | 1 | 42.3 | 92022.4 | 15619 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:38 | Normal | 482.6 | 498.3 | 504.1 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.9 | 59.96 | 2600 | 1 | 42 | 92022.6 | 15619 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:43 | Normal | 538.8 | 527.1 | 518.9 | 13.8 | 7.5 | 8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 36.8 | 37.3 | 37 | 60.01 | 60.09 | 60 | 14855 | 1 | 42.1 | 92023.2 | 15619 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:48 | Normal | 475.5 | 482.3 | 474.9 | 13.4 | 6.6 | 6.6 | 134 | 133.8 | 133.9 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 11994 | 1 | 43.8 | 92024.3 | 15619 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:53 | Normal | 471 | 468 | 475.2 | 4.3 | 2 | 2.2 | 131.4 | 131 | 131.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3690 | 1 | 43.8 | 92024.8 | 15619 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 12:58 | Normal | 473.5 | 473 | 481 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 130.9 | 131 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2672 | 1 | 43.3 | 92025.1 | 15620 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:03 | Normal | 484.6 | 459.4 | 476.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.1 | 130.8 | 130.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 2809 | 1 | 42.8 | 92025.3 | 15620 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:08 | Normal | 498.3 | 427.3 | 472.6 | 12.3 | 6.2 | 7.1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11527 | 1 | 43.3 | 92026.1 | 15620 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:13 | Normal | 471.4 | 483.5 | 481.5 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 2609 | 1 | 43.2 | 92026.4 | 15620 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:18 | Normal | 477.9 | 463.1 | 507 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | 131 | 130.8 | 131.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 2962 | 1 | 42.6 | 92026.6 | 15620 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:23 | Normal | 479.8 | 488.4 | 477 | 4.2 | 1.9 | 2 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3519 | 1 | 42.6 | 92027 | 15620 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:28 | Normal | 484 | 497.7 | 506.1 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 130.3 | 130.2 | 130.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.06 | 60.03 | 60 | 3176 | 1 | 42.6 | 92027.3 | 15620 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:33 | Normal | 487.5 | 491.5 | 498.7 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 130.2 | 130.3 | 130.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3264 | 1 | 42.6 | 92027.5 | 15620 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:38 | Normal | 488.7 | 488.7 | 498.8 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 130.3 | 130.1 | 130.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3517 | 1 | 42.5 | 92027.8 | 15620 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:43 | Normal | 485.4 | 500.6 | 511.4 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2942 | 1 | 42.2 | 92028.1 | 15620 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:48 | Normal | 494 | 502.1 | 496.3 | 5 | 2.3 | 2.2 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 4279 | 1 | 41.9 | 92028.4 | 15620 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:53 | Normal | 494.8 | 500.8 | 457.8 | 7.6 | 3.8 | 3.7 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 6850 | 1 | 42.1 | 92029 | 15620 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 13:58 | Normal | 493.2 | 486.5 | 482.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4942 | 1 | 41.8 | 92029.4 | 15621 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:03 | Normal | 488.2 | 487.7 | 482.8 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.99 | 60 | 3191 | 1 | 41.6 | 92029.8 | 15621 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:08 | Normal | 483.6 | 486.6 | 496 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.4 | 130.4 | 130.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 2164 | 1 | 41.1 | 92030 | 15621 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:13 | Normal | 498.3 | 491.6 | 488.3 | 4.2 | 2 | 2 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3623 | 1 | 40.5 | 92030.2 | 15621 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:18 | Normal | 500.4 | 500.4 | 510.7 | 4.2 | 2 | 2 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3719 | 1 | 40.3 | 92030.5 | 15621 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:23 | Normal | 502.4 | 520 | 510.8 | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.92 | 59.9 | 59.95 | 3437 | 1 | 40.1 | 92030.8 | 15621 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:28 | Normal | 519.7 | 508.8 | 456.3 | 13.5 | 6.1 | 7.3 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 31.8 | 32.2 | 32 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 13807 | 1 | 40.5 | 92031.6 | 15621 | 6.2 | 7.5 | 5.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:33 | Normal | 518.1 | 515.8 | 465.2 | 13.8 | 6.8 | 7.6 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13596 | 1 | 41.2 | 92032.4 | 15621 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:38 | Normal | 500.8 | 499.7 | 448 | 13.3 | 6.4 | 7.3 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 12570 | 1 | 42.4 | 92033.5 | 15621 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:43 | Normal | 485.1 | 459.6 | 458.2 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 6490 | 1 | 42.6 | 92034.3 | 15621 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:48 | Normal | 493.3 | 493.3 | 503 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.7 | 132 | 131.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 60 | 60.04 | 4444 | 1 | 41.8 | 92034.8 | 15621 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:53 | Normal | 488.6 | 493.5 | 509 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 60.01 | 5038 | 1 | 41.2 | 92035.3 | 15621 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 14:58 | Normal | 489.6 | 487.7 | 500.2 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4529 | 1 | 41 | 92035.8 | 15622 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:03 | Normal | 500.8 | 490 | 507.1 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 4418 | 1 | 40.6 | 92036.1 | 15622 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:08 | Normal | 497.3 | 498.5 | 507.1 | 4.4 | 2 | 2.1 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 9.9 | 10 | 10 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3866 | 1 | 40.1 | 92036.5 | 15622 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:13 | Normal | 491.1 | 496 | 510.4 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 2730 | 1 | 39.5 | 92036.8 | 15622 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:18 | Normal | 497.6 | 494.6 | 507.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.6 | 130.5 | 130.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2570 | 1 | 39.1 | 92037 | 15622 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:23 | Normal | 507.8 | 502.6 | 515.4 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 130.6 | 130.5 | 130.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3132 | 1 | 38.7 | 92037.2 | 15622 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:28 | Normal | 500.9 | 491.8 | 514.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 3029 | 1 | 38.4 | 92037.5 | 15622 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:33 | Normal | 494.6 | 484.9 | 503.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 129.8 | 129.7 | 129.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 2238 | 1 | 38.1 | 92037.7 | 15622 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:38 | Normal | 498.7 | 476.6 | 507.6 | 2.1 | 1 | 1 | 129.7 | 129.4 | 129.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.93 | 59.96 | 1661 | 1 | 37.6 | 92037.9 | 15622 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:43 | Normal | 490.9 | 462.7 | 494.2 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 129.5 | 129.3 | 129.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1253 | 1 | 38.3 | 92038 | 15622 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:48 | Normal | 486.8 | 463.6 | 492 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 129.2 | 128.9 | 129 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 1178 | 1 | 40.6 | 92038.1 | 15622 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:53 | Normal | 488.6 | 446.6 | 494.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 129.4 | 129 | 129.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 989 | 1 | 42 | 92038.2 | 15622 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 15:58 | Normal | 493 | 417.3 | 457.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.5 | 129.1 | 129.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 786 | 1 | 42.8 | 92038.2 | 15623 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:03 | Normal | 482.5 | 389 | 434 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.5 | 129.1 | 129.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 735 | 1 | 43.2 | 92038.3 | 15623 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:08 | Normal | 491 | 365.5 | 405.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 551 | 1 | 43.3 | 92038.4 | 15623 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:13 | Normal | 491.1 | 397.6 | 458.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.8 | 129.5 | 129.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 553 | 1 | 43.3 | 92038.4 | 15623 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:18 | Normal | 500.3 | 500.3 | 477.9 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 130.2 | 130 | 130 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 891 | 1 | 43.2 | 92038.5 | 15623 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:23 | Normal | 491.1 | 479.7 | 495.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.9 | 130.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 924 | 1 | 42.9 | 92038.5 | 15623 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:28 | Normal | 492.3 | 446.5 | 482.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.1 | 130 | 130.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 854 | 1 | 42.7 | 92038.6 | 15623 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:33 | Normal | 490.2 | 416.5 | 442.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 670 | 1 | 42.5 | 92038.7 | 15623 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:38 | Normal | 488.6 | 404.7 | 403.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 596 | 1 | 42.4 | 92038.7 | 15623 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:43 | Normal | 492 | 418.6 | 391.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 533 | 1 | 42.3 | 92038.8 | 15623 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:48 | Normal | 498.2 | 379.5 | 390.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 426 | 1 | 42.1 | 92038.8 | 15623 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:53 | Normal | 466.5 | 283.1 | 415 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 350 | 1 | 42 | 92038.9 | 15623 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 16:58 | Normal | 467.8 | 204.6 | 382 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 273 | 1 | 41.8 | 92038.9 | 15624 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:03 | Normal | 469 | 256.1 | 387.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 130.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 245 | 1 | 41.6 | 92038.9 | 15624 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:08 | Normal | 457.8 | 321 | 376.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 264 | 1 | 41.4 | 92038.9 | 15624 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:13 | Normal | 457.8 | 352.1 | 462.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60 | 59.97 | 287 | 1 | 41.3 | 92038.9 | 15624 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:18 | Normal | 468.1 | 313.6 | 379 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.9 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 280 | 1 | 41.1 | 92039 | 15624 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:23 | Normal | 469.7 | 428 | 398.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 255 | 1 | 41 | 92039 | 15624 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:28 | Normal | 450.7 | 337 | 391 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 209 | 1 | 40.8 | 92039 | 15624 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:33 | Normal | 456.3 | 379.6 | 406.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 124 | 1 | 40.7 | 92039 | 15624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:38 | Normal | 452.6 | 493.8 | 478.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 36 | 1 | 40.6 | 92039 | 15624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:43 | Normal | 316.6 | 284.9 | 352.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 92039 | 15624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:48 | Normal | 372.6 | 302.6 | 375.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 92039 | 15624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:53 | Normal | 360.6 | 350.5 | 353.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 40 | 92039 | 15624 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-02 17:58 | Normal | 261.1 | 259.8 | 277.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.8 | 92039 | 15625 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0