## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-21 05:54 | Normal | 377.1 | 367.1 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 19.5 | 92965 | 15839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 05:59 | Normal | 309.8 | 269.6 | 317.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1 | 1 | 21.2 | 92965 | 15839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:04 | Normal | 450.6 | 508 | 506.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 22.6 | 92965 | 15839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:09 | Normal | 406.5 | 304.6 | 421 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 49 | 1 | 23.6 | 92965 | 15839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:14 | Normal | 448.8 | 441.5 | 410.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 90 | 1 | 24.5 | 92965 | 15839 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:19 | Normal | 467.2 | 434.5 | 407.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 147 | 1 | 25.2 | 92965 | 15839 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:24 | Normal | 472.6 | 489.9 | 425.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 234 | 1 | 25.8 | 92965 | 15839 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:29 | Normal | 493.6 | 497.8 | 436.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 261 | 1 | 26.4 | 92965 | 15840 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:34 | Normal | 487.8 | 430.3 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 362 | 1 | 26.8 | 92965.1 | 15840 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:39 | Normal | 497.8 | 285.5 | 448.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.98 | 60.01 | 422 | 1 | 27.2 | 92965.1 | 15840 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:44 | Normal | 505.6 | 307.5 | 490.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 134 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 579 | 1 | 27.7 | 92965.1 | 15840 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:49 | Normal | 499 | 440.5 | 484.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60 | 60 | 776 | 1 | 28.2 | 92965.2 | 15840 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:54 | Normal | 500.3 | 484.6 | 510.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.3 | 134 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 59.96 | 992 | 1 | 28.7 | 92965.3 | 15840 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 06:59 | Normal | 506.8 | 512.6 | 517.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 1375 | 1 | 29.2 | 92965.4 | 15840 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:04 | Normal | 518.2 | 508.7 | 512.5 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1489 | 1 | 26.4 | 92965.5 | 15840 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:09 | Normal | 520.2 | 523.2 | 492.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1724 | 1 | 25 | 92965.6 | 15840 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:14 | Normal | 517.9 | 507.4 | 487.2 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1696 | 1 | 24.5 | 92965.8 | 15840 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:19 | Normal | 526.6 | 540.7 | 517.3 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 1694 | 1 | 24.9 | 92965.9 | 15840 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:24 | Normal | 548.5 | 500.1 | 528.3 | 2.3 | 1.6 | 1 | 133.1 | 132.5 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.99 | 59.93 | 2160 | 1 | 25.5 | 92966.1 | 15840 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:29 | Normal | 520.3 | 541.2 | 545 | 3.9 | 3.5 | 1.1 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.05 | 59.81 | 60.01 | 4038 | 1 | 28.6 | 92966.3 | 15841 | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:34 | Normal | 535.2 | 533.4 | 515.4 | 2 | 1.1 | 0.8 | 132.8 | 132.3 | 133 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 60.11 | 60.04 | 1680 | 1 | 30.8 | 92966.6 | 15841 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:39 | Normal | 511.1 | 509.5 | 528.3 | 2.5 | 1.3 | 1 | 133 | 132.6 | 133.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2080 | 1 | 31 | 92966.8 | 15841 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:44 | Normal | 512.4 | 510.3 | 524.4 | 3 | 1.6 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 2613 | 1 | 32.6 | 92967.1 | 15841 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:49 | Normal | 507.6 | 509.6 | 513.5 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 1915 | 1 | 32.2 | 92967.2 | 15841 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:54 | Normal | 506.8 | 498.5 | 513.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 1858 | 1 | 31.4 | 92967.4 | 15841 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 07:59 | Normal | 508.8 | 502.6 | 515.1 | 2.1 | 1 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1658 | 1 | 31 | 92967.6 | 15841 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:04 | Normal | 516.1 | 507.5 | 513.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.04 | 60.09 | 60.08 | 2896 | 1 | 30.7 | 92967.7 | 15841 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:09 | Normal | 503.4 | 509.6 | 520.7 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 133.2 | 133 | 133.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 60.07 | 3189 | 1 | 30.7 | 92968 | 15841 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:14 | Normal | 500.6 | 502.4 | 510.8 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 59.91 | 60 | 2453 | 1 | 30.8 | 92968.2 | 15841 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:19 | Normal | 506.7 | 515.1 | 535 | 8.4 | 4 | 3.7 | 134.1 | 134 | 134.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.92 | 59.87 | 59.88 | 7221 | 1 | 30.9 | 92968.5 | 15841 | 3.2 | 5.2 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:24 | Normal | 511.2 | 503.3 | 516.1 | 5 | 2.6 | 2.3 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60 | 59.94 | 59.98 | 4555 | 1 | 31.5 | 92968.9 | 15841 | 2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:29 | Normal | 512.1 | 505.1 | 520.6 | 5.8 | 2.9 | 2.5 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 5331 | 1 | 32.6 | 92969.4 | 15842 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:34 | Normal | 506.3 | 496.1 | 508.6 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 60.05 | 60.03 | 60 | 4136 | 1 | 33.7 | 92969.8 | 15842 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:39 | Normal | 483.9 | 507.1 | 496.8 | 4.4 | 2 | 2 | 133.3 | 133 | 133.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 3680 | 1 | 34 | 92970.2 | 15842 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:44 | Normal | 504.9 | 502.8 | 519.5 | 6.5 | 3.3 | 3.2 | 133.8 | 133.4 | 134.1 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 5669 | 1 | 34.2 | 92970.6 | 15842 | 2.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:49 | Normal | 501.5 | 496.6 | 506.5 | 5.3 | 2.6 | 2.4 | 133.7 | 133.5 | 134 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4814 | 1 | 35.9 | 92971.2 | 15842 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:54 | Normal | 512 | 497.3 | 514.5 | 9.1 | 6.6 | 3.6 | 134.9 | 134.7 | 135.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 10078 | 1 | 37.6 | 92971.8 | 15842 | 4 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 08:59 | Normal | 475.2 | 488.6 | 501.7 | 14.2 | 7.5 | 5.9 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.89 | 59.91 | 59.93 | 12913 | 1 | 39.3 | 92972.6 | 15842 | 6.3 | 8 | 7.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:04 | Normal | 455.3 | 485.6 | 491.5 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 135.7 | 135.2 | 135.8 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10784 | 1 | 42.2 | 92973.5 | 15842 | 5.6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:09 | Normal | 451 | 483.7 | 495.3 | 11.8 | 5.7 | 4.6 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 9926 | 1 | 44.3 | 92974.4 | 15842 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:14 | Normal | 451.3 | 487.3 | 491.6 | 11.8 | 5.6 | 4.6 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 9910 | 1 | 46 | 92975.2 | 15842 | 5.2 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:19 | Normal | 451.3 | 478.5 | 491 | 12.5 | 6.1 | 5 | 135.7 | 135.5 | 136 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60 | 60 | 59.99 | 10518 | 1 | 46.5 | 92976.1 | 15842 | 5.5 | 7.1 | 6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:24 | Normal | 468.7 | 484.4 | 489.2 | 13.3 | 6.7 | 5.5 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.92 | 59.98 | 59.94 | 11719 | 1 | 46.7 | 92976.9 | 15842 | 5.8 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:29 | Normal | 475.8 | 474.6 | 483.8 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2968 | 1 | 46.1 | 92977.6 | 15843 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:34 | Normal | 489.3 | 484.8 | 495.6 | 13.2 | 6.5 | 5.4 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 11783 | 1 | 44.8 | 92978.3 | 15843 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:39 | Normal | 471.3 | 484.2 | 490 | 7 | 3.5 | 3 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6188 | 1 | 45.1 | 92979.3 | 15843 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:44 | Normal | 482.3 | 478.5 | 495.3 | 9.3 | 4.6 | 4 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 8259 | 1 | 44.5 | 92980 | 15843 | 4.1 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:49 | Normal | 480.5 | 476.6 | 497.2 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5162 | 1 | 43.7 | 92980.5 | 15843 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:54 | Normal | 501.3 | 489.2 | 499.6 | 9.4 | 5.5 | 4.1 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8991 | 1 | 42.6 | 92981 | 15843 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 09:59 | Normal | 487 | 484.4 | 502.3 | 7.1 | 3.4 | 3.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6286 | 1 | 42.6 | 92981.6 | 15843 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:04 | Normal | 485.1 | 481.8 | 479.3 | 7.9 | 3.8 | 3.6 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 7006 | 1 | 42.8 | 92982.2 | 15843 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:09 | Normal | 485.1 | 475.9 | 497.4 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6053 | 1 | 43.1 | 92982.9 | 15843 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:14 | Normal | 482.4 | 491.1 | 506.6 | 7.8 | 3.6 | 3.3 | 133.6 | 133.6 | 134 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 6855 | 1 | 42.6 | 92983.4 | 15843 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:19 | Normal | 484.3 | 487.3 | 485 | 8.9 | 7.5 | 4 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.93 | 59.91 | 59.89 | 9523 | 1 | 42.7 | 92984.2 | 15843 | 3.9 | 5 | 7.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:24 | Normal | 492.3 | 482.8 | 489.3 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5447 | 1 | 42.5 | 92984.6 | 15843 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:29 | Normal | 493.2 | 489.3 | 501.8 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60 | 60.08 | 60.01 | 4758 | 1 | 41.7 | 92985.1 | 15844 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:34 | Normal | 491.6 | 486 | 501 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.97 | 60 | 60 | 3782 | 1 | 40.8 | 92985.4 | 15844 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:39 | Normal | 488.7 | 497.5 | 505 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 3112 | 1 | 40 | 92985.7 | 15844 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:44 | Normal | 501.2 | 495.6 | 507.1 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 4147 | 1 | 39.2 | 92986 | 15844 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:49 | Normal | 496.8 | 495.2 | 505.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 132 | 132.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 3363 | 1 | 38.6 | 92986.3 | 15844 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:54 | Normal | 503.6 | 508.5 | 517.2 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 3301 | 1 | 38.2 | 92986.6 | 15844 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 10:59 | Normal | 507 | 497.4 | 512.3 | 4.4 | 2.1 | 2 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.07 | 59.97 | 60.04 | 3877 | 1 | 37.8 | 92986.9 | 15844 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:04 | Normal | 510.5 | 509 | 521.6 | 6 | 2.8 | 2.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 5517 | 1 | 37.5 | 92987.3 | 15844 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:09 | Normal | 505.4 | 465.8 | 505.1 | 12.4 | 6.8 | 5.3 | 134.9 | 134.5 | 135 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 11408 | 1 | 37.6 | 92987.8 | 15844 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:14 | Normal | 499.1 | 497.4 | 504 | 6.6 | 3.1 | 2.8 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 5797 | 1 | 39.1 | 92988.9 | 15844 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:19 | Normal | 498.8 | 473.5 | 495.8 | 15.8 | 8.1 | 7.5 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 36.2 | 36.7 | 36.4 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 14841 | 1 | 40.1 | 92989.8 | 15844 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:24 | Normal | 484.1 | 459.1 | 481.2 | 16.3 | 8.3 | 7.8 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.95 | 59.92 | 59.99 | 14848 | 1 | 41.9 | 92991.1 | 15844 | 7.6 | 8.8 | 8.1 | 0.2 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:29 | Normal | 467.7 | 448.6 | 475.4 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 13548 | 1 | 42.9 | 92992.3 | 15845 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:34 | Normal | 463.1 | 479.8 | 472.3 | 7.1 | 2.1 | 7.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 6690 | 1 | 43.4 | 92993.2 | 15845 | 3.5 | 3.8 | 2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:39 | Normal | 469.6 | 473.3 | 472.3 | 14.7 | 6.8 | 7 | 135.9 | 135.8 | 136 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60 | 59.98 | 59.96 | 12911 | 1 | 43.4 | 92994.3 | 15845 | 6.9 | 7.9 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:44 | Normal | 465.6 | 455.8 | 465.3 | 14.8 | 7.1 | 7 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12890 | 1 | 43.7 | 92995.4 | 15845 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:49 | Normal | 456 | 450.4 | 474.3 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2827 | 1 | 43.8 | 92996.3 | 15845 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:54 | Normal | 468.9 | 476.6 | 474 | 15.8 | 7.3 | 7.5 | 136.2 | 136 | 136.3 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 13917 | 1 | 43.6 | 92997.2 | 15845 | 7.5 | 8.5 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 11:59 | Normal | 470.8 | 450.9 | 486.5 | 9.8 | 3.8 | 6.1 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8247 | 1 | 43.2 | 92997.9 | 15845 | 4.9 | 5 | 3.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:04 | Normal | 475.6 | 463.5 | 475.2 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 136 | 135.7 | 136.2 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14304 | 1 | 43.6 | 92999 | 15845 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:09 | Normal | 475.6 | 460.1 | 495 | 15.4 | 7.5 | 7.1 | 135.7 | 135.5 | 136 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.99 | 59.94 | 60 | 13694 | 1 | 43.3 | 92999.7 | 15845 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:14 | Normal | 460.6 | 446.8 | 489.6 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2563 | 1 | 43.4 | 93000.7 | 15845 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:19 | Normal | 479.3 | 460.6 | 468.5 | 15.3 | 7.5 | 7.5 | 135.6 | 135.2 | 135.8 | 33.7 | 34.2 | 34 | 60 | 59.97 | 60.05 | 13772 | 1 | 42.8 | 93001.3 | 15845 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:24 | Normal | 474.5 | 461.9 | 467.4 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 135.6 | 135.5 | 136 | 33.7 | 34.2 | 34.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13737 | 1 | 43.1 | 93002.3 | 15845 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:29 | Normal | 466.5 | 474.6 | 477.5 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2529 | 1 | 42.9 | 93002.7 | 15846 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:34 | Normal | 479 | 457.6 | 471 | 13.8 | 6.7 | 6.8 | 135 | 135 | 135.2 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.95 | 59.93 | 59.9 | 12340 | 1 | 42.8 | 93003.5 | 15846 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:39 | Normal | 477.2 | 462.1 | 463.7 | 13.4 | 6.5 | 6.6 | 135.3 | 135 | 135.6 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 11949 | 1 | 43.6 | 93004.5 | 15846 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:44 | Normal | 469.9 | 450.9 | 462.5 | 13.5 | 6.4 | 6.6 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.95 | 59.98 | 60.02 | 11800 | 1 | 44 | 93005.5 | 15846 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:49 | Normal | 467 | 438 | 461.5 | 13.6 | 6.6 | 6.6 | 135.4 | 135 | 135.7 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 11796 | 1 | 44 | 93006.5 | 15846 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:54 | Normal | 467 | 436.8 | 464.2 | 14 | 6.8 | 6.8 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12158 | 1 | 44 | 93007.5 | 15846 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 12:59 | Normal | 467 | 434.4 | 477.4 | 13.8 | 6.7 | 6.3 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 11867 | 1 | 44 | 93008.5 | 15846 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:04 | Normal | 449.4 | 461.1 | 453.6 | 4 | 1.7 | 1.8 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3081 | 1 | 44 | 93009.4 | 15846 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:09 | Normal | 465.8 | 465.7 | 485.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3247 | 1 | 43.2 | 93009.6 | 15846 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:14 | Normal | 489.1 | 495.6 | 466.8 | 6 | 2.8 | 3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5373 | 1 | 42.5 | 93009.9 | 15846 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:19 | Normal | 485.6 | 481.8 | 467.6 | 14.1 | 6.6 | 7.3 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 31.8 | 32.2 | 32.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 13010 | 1 | 42.6 | 93010.7 | 15846 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:24 | Normal | 485.8 | 480 | 456.6 | 15.5 | 7.6 | 7.6 | 134.9 | 134.6 | 135 | 34.7 | 35.2 | 35 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 14096 | 1 | 43.5 | 93011.8 | 15846 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:29 | Normal | 467.6 | 478.5 | 456 | 5.2 | 2.3 | 2.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4353 | 1 | 43.3 | 93012.4 | 15847 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:34 | Normal | 476.1 | 491.4 | 494.6 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60 | 59.98 | 60 | 4610 | 1 | 42.4 | 93012.8 | 15847 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:39 | Normal | 487.4 | 489.5 | 442 | 14.3 | 6.8 | 7.5 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60 | 60 | 59.97 | 13009 | 1 | 42.2 | 93013.5 | 15847 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:44 | Normal | 475 | 469.8 | 466 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4130 | 1 | 42.8 | 93014.3 | 15847 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:49 | Normal | 482.6 | 484.2 | 495.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 3081 | 1 | 42 | 93014.6 | 15847 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:54 | Normal | 504.6 | 501.1 | 463.4 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8141 | 1 | 41.2 | 93014.8 | 15847 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 13:59 | Normal | 496.5 | 496.1 | 460.9 | 12.8 | 6 | 6.5 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 59.98 | 59.95 | 60 | 11821 | 1 | 41.4 | 93015.7 | 15847 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:04 | Normal | 484.5 | 488.9 | 465.5 | 11.8 | 5.4 | 5.5 | 134.1 | 133.3 | 134 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10505 | 1 | 42.4 | 93016.6 | 15847 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:09 | Normal | 498.1 | 469.2 | 423 | 9.7 | 4.4 | 5.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8756 | 1 | 42.5 | 93017.2 | 15847 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:14 | Normal | 480.5 | 467.8 | 425.1 | 11.1 | 5.3 | 6 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 10001 | 1 | 42.6 | 93018 | 15847 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:19 | Normal | 489.3 | 466.5 | 441.3 | 9.5 | 4.9 | 5.1 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 8710 | 1 | 42.5 | 93018.4 | 15847 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:24 | Normal | 487.7 | 471.3 | 415.8 | 9.5 | 4.5 | 5.2 | 133 | 132.7 | 133.1 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 8531 | 1 | 42.9 | 93019.1 | 15847 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:29 | Normal | 467.2 | 453 | 394.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1832 | 1 | 42.5 | 93019.5 | 15848 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:34 | Normal | 487.7 | 480.6 | 426.5 | 9.8 | 4.6 | 5.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8857 | 1 | 42.1 | 93020.1 | 15848 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:39 | Normal | 491.5 | 476.3 | 424.6 | 9 | 4.3 | 5 | 133 | 132.5 | 133 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.11 | 60.06 | 60.05 | 8178 | 1 | 42.4 | 93020.7 | 15848 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:44 | Normal | 481.1 | 459.4 | 398.5 | 5.3 | 2.3 | 2.9 | 131.5 | 131 | 131.5 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4324 | 1 | 42.7 | 93021.1 | 15848 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:49 | Normal | 470.9 | 451.8 | 451.6 | 2 | 0.9 | 1 | 130.7 | 130.1 | 130.6 | 4 | 4.1 | 4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1522 | 1 | 42.1 | 93021.3 | 15848 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:54 | Normal | 479.7 | 452.3 | 464.8 | 2.1 | 1 | 1 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1573 | 1 | 41.5 | 93021.4 | 15848 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 14:59 | Normal | 491 | 467.4 | 480.7 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 131.2 | 130.6 | 131.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2158 | 1 | 40.9 | 93021.6 | 15848 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:04 | Normal | 473.6 | 467.6 | 488.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.5 | 131 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1338 | 1 | 41.4 | 93021.9 | 15848 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:09 | Normal | 475.8 | 443.6 | 484.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130 | 130.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1257 | 1 | 43.5 | 93022 | 15848 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:14 | Normal | 477.6 | 476 | 491.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.7 | 130 | 130.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 59.97 | 59.91 | 1400 | 1 | 44.7 | 93022.1 | 15848 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:19 | Normal | 488.3 | 468.1 | 488.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 129.9 | 130.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 1322 | 1 | 45.3 | 93022.2 | 15848 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:24 | Normal | 487.5 | 438.1 | 471.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.4 | 129.7 | 130.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1089 | 1 | 45.5 | 93022.3 | 15848 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:29 | Normal | 493.6 | 472 | 500.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 129.9 | 130.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 1159 | 1 | 45.6 | 93022.4 | 15849 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:34 | Normal | 496 | 462.5 | 514 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 130.5 | 130 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 1227 | 1 | 45.5 | 93022.5 | 15849 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:39 | Normal | 495.5 | 443 | 474.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.2 | 129.7 | 130.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 1157 | 1 | 45.3 | 93022.6 | 15849 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:44 | Normal | 481.3 | 454.8 | 452 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.2 | 129.7 | 130.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 1088 | 1 | 45.1 | 93022.7 | 15849 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:49 | Normal | 492.8 | 449.8 | 497.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.1 | 129.7 | 130.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 1129 | 1 | 44.8 | 93022.8 | 15849 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:54 | Normal | 487.6 | 471.8 | 492.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1064 | 1 | 44.5 | 93022.9 | 15849 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 15:59 | Normal | 489.5 | 437.1 | 481.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 130.8 | 131.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 814 | 1 | 44.1 | 93023 | 15849 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:04 | Normal | 491.5 | 467.7 | 491.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 970 | 1 | 44 | 93023 | 15849 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:09 | Normal | 484.5 | 428 | 477.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60 | 624 | 1 | 43.7 | 93023.1 | 15849 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:14 | Normal | 485.6 | 271.3 | 416.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 393 | 1 | 43.3 | 93023.2 | 15849 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:19 | Normal | 469 | 200 | 388.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 276 | 1 | 42.9 | 93023.2 | 15849 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:24 | Normal | 462.9 | 200 | 419.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 269 | 1 | 42.5 | 93023.2 | 15849 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:29 | Normal | 471.7 | 200 | 446.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.2 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 186 | 1 | 42.2 | 93023.2 | 15850 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:34 | Normal | 463.8 | 200 | 425.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130 | 130.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 193 | 1 | 41.8 | 93023.2 | 15850 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:39 | Normal | 456.9 | 200 | 409.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.3 | 130.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 177 | 1 | 41.4 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:44 | Normal | 464.3 | 200.6 | 467.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 137 | 1 | 41.1 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:49 | Normal | 436.7 | 200 | 329.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 112 | 1 | 40.8 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:54 | Normal | 440.1 | 200 | 340.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 84 | 1 | 40.5 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 16:59 | Normal | 407.8 | 200 | 342.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.8 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 74 | 1 | 40.2 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:04 | Normal | 433.6 | 198.5 | 483.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 129.9 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 72 | 1 | 39.9 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:09 | Normal | 436.9 | 200 | 413.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.3 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 75 | 1 | 39.6 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:14 | Normal | 431.6 | 198.4 | 479.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 64 | 1 | 39.3 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:19 | Normal | 407.4 | 336.1 | 380.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 39 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:24 | Normal | 376.6 | 325 | 397 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1 | 1 | 38.8 | 93023.3 | 15850 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:29 | Normal | 321.6 | 365.8 | 384.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 129.9 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 38.5 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:34 | Normal | 396.4 | 356.5 | 410.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 38.2 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-21 17:39 | Normal | 339.5 | 340.8 | 336.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 38 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0