## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-22 05:42 | Wait | 469 | 469 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.6 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:43 | Wait | 443.3 | 443.1 | 443.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 16.5 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:46 | Wait | 451.6 | 451.6 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15.2 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:46 | Wait | 458.1 | 458.1 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15.4 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:46 | Wait | 468 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 15.8 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:46 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:47 | Normal | 318.6 | 290.8 | 313.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1 | 1 | 19.2 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:48 | Normal | 314.5 | 278.3 | 312.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 19.6 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:49 | Normal | 324.6 | 278.5 | 317.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 20 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:50 | Normal | 315.7 | 277.7 | 310.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 20.3 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:51 | Normal | 308.6 | 264.2 | 321.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1 | 1 | 20.7 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:52 | Normal | 322.5 | 241.5 | 331.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6 | 1 | 21 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:53 | Normal | 338.8 | 219.3 | 308.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13 | 1 | 21.3 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:54 | Normal | 331.5 | 210.1 | 302.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15 | 1 | 21.5 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:55 | Normal | 346.7 | 201.3 | 306.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 22 | 1 | 21.8 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:56 | Normal | 339.6 | 200 | 306.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60 | 25 | 1 | 22.1 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:57 | Normal | 339.5 | 200 | 300 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25 | 1 | 22.3 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:58 | Normal | 321.6 | 200 | 301.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26 | 1 | 22.5 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 05:59 | Normal | 318.5 | 199.9 | 311.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36 | 1 | 22.7 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:00 | Normal | 420 | 197.6 | 489.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1 | 23 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:01 | Normal | 480.7 | 199.8 | 504.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 78 | 1 | 23.2 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:02 | Normal | 476.7 | 200 | 481.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 126 | 1 | 23.4 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:03 | Normal | 464 | 218 | 482.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 144 | 1 | 23.6 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:04 | Normal | 484 | 217.9 | 475.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 159 | 1 | 23.8 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:05 | Normal | 484.5 | 216 | 487.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 166 | 1 | 23.9 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:06 | Normal | 492.5 | 219.1 | 480.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 167 | 1 | 24.1 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:07 | Normal | 465.5 | 241.6 | 468.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 175 | 1 | 24.2 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:09 | Normal | 490.3 | 250 | 482.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 60.04 | 178 | 1 | 24.4 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:10 | Normal | 476.5 | 250 | 466.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.92 | 198 | 1 | 24.6 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:11 | Normal | 489 | 224 | 431.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 214 | 1 | 24.7 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:12 | Normal | 495.9 | 201.3 | 434.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 236 | 1 | 24.8 | 93023.3 | 15851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:13 | Normal | 495.3 | 199.3 | 432.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 59.98 | 60 | 264 | 1 | 24.9 | 93023.4 | 15851 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:14 | Normal | 498.5 | 200.1 | 433.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 296 | 1 | 25.1 | 93023.4 | 15851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:15 | Normal | 499.2 | 200 | 430.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.14 | 60.02 | 320 | 1 | 25.2 | 93023.4 | 15851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:16 | Normal | 486.1 | 199.7 | 432 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.98 | 341 | 1 | 25.3 | 93023.4 | 15851 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:17 | Normal | 504.3 | 200 | 426.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.96 | 60 | 362 | 1 | 25.4 | 93023.4 | 15851 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:18 | Normal | 517.7 | 202 | 489.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.08 | 59.96 | 393 | 1 | 25.6 | 93023.4 | 15851 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:19 | Normal | 515.9 | 199.9 | 484.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.12 | 60.04 | 59.99 | 439 | 1 | 25.7 | 93023.4 | 15851 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:20 | Normal | 493 | 200 | 461.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 494 | 1 | 25.8 | 93023.4 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:21 | Normal | 518.1 | 213.3 | 467 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.08 | 60.1 | 526 | 1 | 25.9 | 93023.4 | 15851 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:22 | Normal | 517.3 | 221.9 | 488.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.5 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.13 | 60.05 | 558 | 1 | 26 | 93023.4 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:23 | Normal | 520 | 238.1 | 471.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.05 | 60.07 | 597 | 1 | 26.2 | 93023.4 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:24 | Normal | 513.1 | 248 | 462.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 618 | 1 | 26.3 | 93023.4 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:25 | Normal | 506 | 258.8 | 474.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 630 | 1 | 26.4 | 93023.4 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:26 | Normal | 519.3 | 294 | 465.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 635 | 1 | 26.5 | 93023.5 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:27 | Normal | 509.1 | 320 | 478.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 659 | 1 | 26.6 | 93023.5 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:28 | Normal | 505.6 | 361.1 | 466.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.09 | 60.02 | 686 | 1 | 26.8 | 93023.5 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:29 | Normal | 504.8 | 388.8 | 476.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 709 | 1 | 26.9 | 93023.5 | 15851 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:30 | Normal | 503.1 | 418 | 476.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 739 | 1 | 27 | 93023.5 | 15852 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:31 | Normal | 499.2 | 422.1 | 481.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 767 | 1 | 27.1 | 93023.5 | 15852 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:32 | Normal | 508 | 448 | 488.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 780 | 1 | 27.2 | 93023.5 | 15852 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:33 | Normal | 500.7 | 448.6 | 469.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 789 | 1 | 27.4 | 93023.5 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:34 | Normal | 510.9 | 455 | 448.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 795 | 1 | 27.4 | 93023.6 | 15852 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:35 | Normal | 510.3 | 456.6 | 462.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 828 | 1 | 27.6 | 93023.6 | 15852 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:36 | Normal | 510.8 | 503.9 | 469.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 876 | 1 | 27.7 | 93023.6 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:37 | Normal | 515.2 | 460.3 | 475.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 875 | 1 | 27.8 | 93023.6 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:38 | Normal | 502.7 | 471 | 489.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 918 | 1 | 27.9 | 93023.6 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:39 | Normal | 521.2 | 485.5 | 501.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 961 | 1 | 28 | 93023.6 | 15852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:40 | Normal | 517.1 | 498 | 499.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 985 | 1 | 28.1 | 93023.6 | 15852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:41 | Normal | 514.8 | 474.4 | 500.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 974 | 1 | 28.2 | 93023.7 | 15852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:42 | Normal | 515.2 | 501 | 497.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 951 | 1 | 28.3 | 93023.7 | 15852 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:43 | Normal | 513 | 470 | 486.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 883 | 1 | 28.4 | 93023.7 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:44 | Normal | 502.8 | 443.9 | 465.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 826 | 1 | 28.5 | 93023.7 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:45 | Normal | 513.6 | 428.8 | 447.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.13 | 777 | 1 | 28.6 | 93023.7 | 15852 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-22 06:50 | Normal | 521.1 | 472.2 | 495.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 838 | 1 | 29 | 93023.8 | 15852 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 06:55 | Normal | 529 | 487.9 | 493.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 952 | 1 | 29.4 | 93023.9 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:00 | Normal | 531.9 | 471 | 502.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 904 | 1 | 29.8 | 93023.9 | 15852 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:05 | Normal | 527.9 | 441.1 | 475.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 583 | 1 | 30.2 | 93024 | 15852 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:10 | Normal | 536.5 | 341.2 | 476.6 | 1 | 1 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 696 | 1 | 31.1 | 93024 | 15852 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:15 | Normal | 537.6 | 313.1 | 490.5 | 1 | 2.3 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1052 | 1 | 32.6 | 93024.1 | 15852 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:20 | Normal | 547.5 | 391 | 491.7 | 1 | 2.2 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.89 | 59.99 | 59.97 | 1246 | 1 | 34.4 | 93024.2 | 15852 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:25 | Normal | 550.9 | 478.1 | 513.4 | 1 | 2.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.97 | 60 | 1561 | 1 | 35.9 | 93024.3 | 15852 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:30 | Normal | 497.6 | 504.6 | 539 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2381 | 1 | 32.4 | 93024.5 | 15853 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:35 | Normal | 510.4 | 515.5 | 535.1 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60.12 | 60.15 | 3066 | 1 | 33 | 93024.7 | 15853 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:40 | Normal | 516.7 | 509.2 | 540.7 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 59.94 | 59.97 | 3267 | 1 | 34.4 | 93025 | 15853 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:45 | Normal | 512.2 | 509.8 | 550 | 4 | 3.2 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 3553 | 1 | 35.7 | 93025.3 | 15853 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:50 | Normal | 506.9 | 515.6 | 548.4 | 4.5 | 3.3 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.12 | 60.1 | 60.05 | 3882 | 1 | 37.1 | 93025.6 | 15853 | 0.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 07:55 | Normal | 500.6 | 504.9 | 558.2 | 6.1 | 3.6 | 0.7 | 133.2 | 132.5 | 133 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.08 | 60.08 | 60.23 | 4779 | 1 | 38.5 | 93025.9 | 15853 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:00 | Normal | 510 | 501.1 | 544.2 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.3 | 60.11 | 60.13 | 4679 | 1 | 39.5 | 93026.3 | 15853 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:05 | Normal | 516.8 | 503.1 | 520 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5190 | 1 | 40.5 | 93026.7 | 15853 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:10 | Normal | 515.2 | 505.2 | 490.6 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60.05 | 60 | 5361 | 1 | 41.6 | 93027.2 | 15853 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:15 | Normal | 516 | 499.9 | 509.1 | 6.5 | 4 | 2.8 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 6353 | 1 | 42.5 | 93027.7 | 15853 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:20 | Normal | 498.1 | 499 | 512.5 | 6.8 | 4 | 2.8 | 133.5 | 133 | 133.4 | 15.9 | 16.2 | 16 | 60 | 59.96 | 59.99 | 6406 | 1 | 43.5 | 93028.2 | 15853 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:25 | Normal | 498 | 492.2 | 513.6 | 7.1 | 4.2 | 3 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6793 | 1 | 44.1 | 93028.7 | 15853 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:30 | Normal | 503.3 | 495.2 | 499.7 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 7024 | 1 | 45.4 | 93029.3 | 15854 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:35 | Normal | 500 | 488.8 | 502.2 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.09 | 60.1 | 60.12 | 6947 | 1 | 46.5 | 93029.9 | 15854 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:40 | Normal | 486.9 | 491.3 | 493.8 | 7.8 | 4.6 | 3.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 7408 | 1 | 47.1 | 93030.5 | 15854 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:45 | Normal | 493.8 | 488 | 507.4 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7316 | 1 | 47 | 93031.1 | 15854 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:50 | Normal | 500.6 | 487.8 | 500.2 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 7027 | 1 | 46.5 | 93031.7 | 15854 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 08:55 | Normal | 477 | 495.3 | 505.5 | 9.3 | 4.8 | 3.8 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 8283 | 1 | 46.1 | 93032.3 | 15854 | 3.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:00 | Normal | 460.3 | 485.6 | 496.4 | 10 | 4.9 | 3.8 | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 8478 | 1 | 46.1 | 93033 | 15854 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:05 | Normal | 466 | 486 | 495.3 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8975 | 1 | 46 | 93033.8 | 15854 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:10 | Normal | 458.8 | 488.8 | 503.3 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8491 | 1 | 45.9 | 93034.5 | 15854 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:15 | Normal | 453.9 | 482.3 | 503.7 | 11.1 | 5.5 | 4.3 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9386 | 1 | 45.9 | 93035.2 | 15854 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:20 | Normal | 455.3 | 487.5 | 490.7 | 10 | 4.8 | 4 | 134 | 133.8 | 133.9 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 8367 | 1 | 45.8 | 93036 | 15854 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:25 | Normal | 456.3 | 490.3 | 497.8 | 11 | 5.3 | 4.4 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60 | 59.95 | 9359 | 1 | 45.8 | 93036.7 | 15854 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:30 | Normal | 487.6 | 490 | 498.5 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.2 | 134 | 134.1 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.96 | 60 | 9089 | 1 | 45.3 | 93037.5 | 15855 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:35 | Normal | 486.7 | 484.9 | 503 | 10.3 | 5 | 4.1 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 9078 | 1 | 44.9 | 93038.3 | 15855 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:40 | Normal | 484.4 | 480 | 495.8 | 9.6 | 4.6 | 3.9 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 20.8 | 21 | 21 | 59.97 | 60 | 60.01 | 8361 | 1 | 44.6 | 93039 | 15855 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:45 | Normal | 486.8 | 483.1 | 496.1 | 10 | 4.8 | 4.1 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 21.9 | 22.2 | 22 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 8817 | 1 | 44 | 93039.7 | 15855 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:50 | Normal | 485.5 | 492.2 | 502 | 10.5 | 5 | 4.3 | 134.1 | 134.1 | 133.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9259 | 1 | 43.6 | 93040.5 | 15855 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 09:55 | Normal | 487.6 | 491.7 | 497.6 | 10 | 4.8 | 4.1 | 134 | 134.1 | 134 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.94 | 59.98 | 59.92 | 8895 | 1 | 43.7 | 93041.3 | 15855 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:00 | Normal | 487.6 | 482.1 | 492.1 | 11.1 | 5.5 | 4.7 | 134.2 | 134 | 134.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 9956 | 1 | 44.1 | 93042.1 | 15855 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:05 | Normal | 486.8 | 482.9 | 498.1 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 9913 | 1 | 44 | 93042.8 | 15855 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:10 | Normal | 486.5 | 486.5 | 497 | 10.5 | 5.1 | 4.5 | 134.2 | 133.8 | 133.8 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 9332 | 1 | 43.6 | 93043.6 | 15855 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:15 | Normal | 482.4 | 486.7 | 494.6 | 12.3 | 5.6 | 5.1 | 134.6 | 134.5 | 134.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10824 | 1 | 43.7 | 93044.5 | 15855 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:20 | Normal | 485.5 | 477.7 | 478.4 | 12.3 | 6.1 | 5.4 | 134.6 | 134.6 | 134.4 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 11036 | 1 | 44 | 93045.4 | 15855 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:25 | Normal | 481.5 | 473.8 | 488.1 | 12 | 5.9 | 5.1 | 134.7 | 134.4 | 134.3 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 10615 | 1 | 43.9 | 93046.3 | 15855 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:30 | Normal | 477.8 | 474 | 475.2 | 13 | 6.3 | 5.7 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 11490 | 1 | 43.7 | 93047.3 | 15856 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:35 | Normal | 472.1 | 481.1 | 493.1 | 12.4 | 5.9 | 5.2 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 60 | 59.99 | 10717 | 1 | 43.5 | 93048.2 | 15856 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:40 | Normal | 474.6 | 473.8 | 487.3 | 12.3 | 6 | 5.3 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60 | 59.93 | 59.99 | 10779 | 1 | 43.4 | 93049.1 | 15856 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:45 | Normal | 474.8 | 469.3 | 486.5 | 13.8 | 6.8 | 6 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12116 | 1 | 43.5 | 93050.1 | 15856 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:50 | Normal | 465 | 466.3 | 485.1 | 12.4 | 6 | 5.3 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 10682 | 1 | 43.7 | 93051.1 | 15856 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 10:55 | Normal | 468.4 | 477.2 | 486.5 | 11.1 | 5.3 | 4.8 | 134.1 | 134.1 | 134 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9580 | 1 | 43.5 | 93051.9 | 15856 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:00 | Normal | 486.2 | 476.1 | 491.1 | 10.5 | 5.2 | 4.7 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 9353 | 1 | 43.2 | 93052.7 | 15856 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:05 | Normal | 475.6 | 468.1 | 482.5 | 13.5 | 6.5 | 6 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 11869 | 1 | 43.3 | 93053.6 | 15856 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:10 | Normal | 478.2 | 465.1 | 491 | 13.6 | 6.6 | 6 | 135 | 134.9 | 134.8 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11993 | 1 | 43.6 | 93054.5 | 15856 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:15 | Normal | 475.8 | 473.3 | 482.3 | 12.8 | 6.1 | 5.8 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 11317 | 1 | 43.7 | 93055.5 | 15856 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:20 | Normal | 468.2 | 465.4 | 480.4 | 12.3 | 5.8 | 5.5 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 10607 | 1 | 43.8 | 93056.4 | 15856 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:25 | Normal | 466.6 | 476 | 479.6 | 12.9 | 6 | 5.8 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 11157 | 1 | 43.7 | 93057.3 | 15856 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:30 | Normal | 477.4 | 467.4 | 487.4 | 13.6 | 6.5 | 6.1 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12039 | 1 | 43.7 | 93058.2 | 15857 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:35 | Normal | 468.7 | 456.9 | 481.2 | 13.3 | 6.4 | 6 | 135.1 | 134.6 | 135 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11494 | 1 | 44.1 | 93059.2 | 15857 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:40 | Normal | 470.6 | 474.6 | 483.1 | 13.4 | 6.3 | 6 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11702 | 1 | 43.7 | 93060.2 | 15857 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:45 | Normal | 473.1 | 460 | 485.7 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9962 | 1 | 43.9 | 93061.1 | 15857 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:50 | Normal | 468.8 | 477.3 | 486.2 | 11.4 | 5.3 | 5.1 | 134.4 | 134 | 134.2 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9975 | 1 | 43.7 | 93061.9 | 15857 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 11:55 | Normal | 486.5 | 477.3 | 484.5 | 10.7 | 5 | 5 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60 | 60 | 9527 | 1 | 43.4 | 93062.6 | 15857 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:00 | Normal | 468.3 | 457.1 | 480.5 | 14.1 | 6.8 | 6.5 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 12357 | 1 | 44 | 93063.7 | 15857 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:05 | Normal | 472.7 | 463.9 | 490.3 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.89 | 59.88 | 59.87 | 9948 | 1 | 44.2 | 93064.6 | 15857 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:10 | Normal | 475.8 | 482.6 | 504.8 | 6.6 | 3 | 2.7 | 133.1 | 132.7 | 133 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 5567 | 1 | 43.9 | 93065.2 | 15857 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:15 | Normal | 476.9 | 462.5 | 483 | 6.3 | 3 | 2.8 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5413 | 1 | 43.5 | 93065.7 | 15857 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:20 | Normal | 496.3 | 495.3 | 479.6 | 8.8 | 4 | 4.4 | 133.1 | 133 | 133 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 8025 | 1 | 42.8 | 93066.2 | 15857 | 4 | 5 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:25 | Normal | 477 | 473 | 469.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.2 | 131.8 | 132 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 5061 | 1 | 43.3 | 93067 | 15857 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:30 | Normal | 475.1 | 480.3 | 495 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 4492 | 1 | 42.9 | 93067.4 | 15858 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:35 | Normal | 485.2 | 480.6 | 488 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4300 | 1 | 42.4 | 93067.7 | 15858 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:40 | Normal | 487.4 | 482.5 | 498.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3128 | 1 | 42.1 | 93068 | 15858 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:45 | Normal | 496.8 | 497.4 | 508.9 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 132.2 | 132.1 | 132 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 5118 | 1 | 41.7 | 93068.4 | 15858 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:50 | Normal | 493.5 | 489.2 | 484.7 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132 | 131.6 | 131.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4527 | 1 | 41.5 | 93068.8 | 15858 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 12:55 | Normal | 492.8 | 493.3 | 507.3 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.2 | 132 | 132 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 4899 | 1 | 41.5 | 93069.2 | 15858 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:00 | Normal | 495.8 | 497.6 | 505.1 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 4896 | 1 | 41.5 | 93069.6 | 15858 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:05 | Normal | 494.6 | 504.6 | 493.3 | 7 | 3.3 | 3.2 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 6316 | 1 | 41.7 | 93070 | 15858 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:10 | Normal | 489.6 | 497.5 | 483.7 | 6.4 | 3 | 3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5724 | 1 | 42 | 93070.6 | 15858 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:15 | Normal | 489.6 | 497.6 | 494.6 | 6.3 | 2.9 | 2.8 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5616 | 1 | 42.2 | 93071.1 | 15858 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:20 | Normal | 490.3 | 477.5 | 442.6 | 7.6 | 3.6 | 3.8 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 6792 | 1 | 42.5 | 93071.6 | 15858 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:25 | Normal | 487.8 | 496.6 | 487.7 | 6.8 | 3.1 | 3.1 | 132 | 131.7 | 131.9 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 6038 | 1 | 42.9 | 93072.2 | 15858 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:30 | Normal | 486.2 | 496.5 | 454.1 | 12.5 | 6 | 6 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 28.1 | 28.5 | 28.3 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 11073 | 1 | 42.8 | 93072.7 | 15859 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:35 | Normal | 490 | 482.3 | 472.6 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4944 | 1 | 43 | 93073.3 | 15859 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:40 | Normal | 482.7 | 491.5 | 454.9 | 8.4 | 4 | 4.1 | 132.1 | 132 | 132.1 | 18.8 | 19 | 19 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 7430 | 1 | 43.2 | 93074 | 15859 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:45 | Normal | 484.7 | 492.5 | 455.3 | 5.9 | 2.7 | 2.8 | 131.2 | 131 | 131.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5180 | 1 | 42.7 | 93074.5 | 15859 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:50 | Normal | 489.1 | 486.2 | 454.5 | 5.9 | 2.8 | 3 | 131.2 | 131 | 131.1 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 5249 | 1 | 42.2 | 93075 | 15859 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 13:55 | Normal | 489.6 | 492.1 | 454.6 | 6.1 | 2.8 | 3 | 131.1 | 131 | 131.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 5437 | 1 | 41.9 | 93075.5 | 15859 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:00 | Normal | 494.5 | 494.2 | 463.8 | 8.4 | 4 | 4.1 | 131.9 | 132 | 131.9 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 7597 | 1 | 41.9 | 93076 | 15859 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:05 | Normal | 488.3 | 483 | 475.7 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 4505 | 1 | 42.1 | 93076.5 | 15859 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:10 | Normal | 488.8 | 486.2 | 492.3 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60.08 | 60 | 4035 | 1 | 42 | 93076.9 | 15859 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:15 | Normal | 497.3 | 483.8 | 502.1 | 4.1 | 2 | 2.1 | 130.3 | 129.9 | 130.1 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 3669 | 1 | 41.6 | 93077.2 | 15859 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:20 | Normal | 497.3 | 483.8 | 507.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 129.9 | 129.9 | 130 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 3975 | 1 | 41.4 | 93077.6 | 15859 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:25 | Normal | 490.4 | 492.1 | 495.3 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3136 | 1 | 41.1 | 93077.8 | 15859 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:30 | Normal | 494.2 | 501 | 513.1 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 131.2 | 131 | 131.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.94 | 59.95 | 3194 | 1 | 40.5 | 93078.1 | 15860 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:35 | Normal | 497.8 | 491 | 519.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 8.9 | 9 | 9 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 3481 | 1 | 40 | 93078.4 | 15860 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:40 | Normal | 498.3 | 493.1 | 496.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 131 | 130.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3064 | 1 | 39.8 | 93078.7 | 15860 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:45 | Normal | 494.3 | 489.6 | 497.2 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 131 | 130.9 | 130.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2980 | 1 | 39.4 | 93078.9 | 15860 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:50 | Normal | 496.1 | 498 | 501.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131 | 130.6 | 130.8 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 2693 | 1 | 39.1 | 93079.1 | 15860 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 14:55 | Normal | 502.1 | 501.7 | 509 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.2 | 131 | 131 | 6.9 | 7 | 7 | 60.08 | 60 | 60.02 | 2684 | 1 | 38.6 | 93079.4 | 15860 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:00 | Normal | 498.1 | 500.6 | 508 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 2670 | 1 | 38.1 | 93079.6 | 15860 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:05 | Normal | 503.1 | 512.1 | 520 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 3244 | 1 | 37.7 | 93079.8 | 15860 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:10 | Normal | 498.6 | 499.1 | 516.2 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 7.9 | 8 | 8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3090 | 1 | 37.6 | 93080.1 | 15860 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:15 | Normal | 497.2 | 500.6 | 512 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 8 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 3127 | 1 | 37.6 | 93080.4 | 15860 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:20 | Normal | 493.8 | 486.3 | 513.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 2897 | 1 | 38 | 93080.6 | 15860 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:25 | Normal | 504.1 | 503.6 | 521.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.93 | 60.06 | 59.96 | 2784 | 1 | 37.4 | 93080.9 | 15860 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:30 | Normal | 496.8 | 496 | 516.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.05 | 60.14 | 60.02 | 2439 | 1 | 37.2 | 93081.1 | 15861 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:35 | Normal | 494 | 479.3 | 506.4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 4.9 | 5 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1910 | 1 | 36.7 | 93081.3 | 15861 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:40 | Normal | 493.8 | 498.1 | 508.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131 | 130.7 | 131 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1750 | 1 | 36.3 | 93081.4 | 15861 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:45 | Normal | 498.6 | 496.3 | 522.2 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 2017 | 1 | 35.8 | 93081.6 | 15861 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:50 | Normal | 492 | 492 | 503.7 | 2.1 | 1 | 1 | 131.1 | 130.5 | 131 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1664 | 1 | 35.4 | 93081.7 | 15861 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 15:55 | Normal | 490.7 | 493.6 | 507.5 | 2.1 | 1 | 1 | 131 | 130.6 | 130.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1640 | 1 | 35 | 93081.8 | 15861 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:00 | Normal | 484.3 | 441 | 502.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1277 | 1 | 35.8 | 93082 | 15861 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:05 | Normal | 483.3 | 447.9 | 490.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.2 | 130.6 | 131 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 998 | 1 | 38.2 | 93082.1 | 15861 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:10 | Normal | 488.6 | 456.9 | 503 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 131.1 | 130.5 | 131 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1086 | 1 | 39.6 | 93082.1 | 15861 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:15 | Normal | 487.6 | 447 | 492.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.7 | 131 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1073 | 1 | 40.4 | 93082.2 | 15861 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:20 | Normal | 495.6 | 450.9 | 491.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.5 | 130.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 980 | 1 | 40.8 | 93082.3 | 15861 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:25 | Normal | 491 | 395.9 | 434.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 707 | 1 | 40.9 | 93082.4 | 15861 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:30 | Normal | 484.8 | 371.1 | 441.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130.3 | 130.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 576 | 1 | 40.9 | 93082.4 | 15862 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:35 | Normal | 479 | 377 | 444.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 500 | 1 | 40.8 | 93082.5 | 15862 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:40 | Normal | 494 | 274 | 403.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 390 | 1 | 40.6 | 93082.5 | 15862 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:45 | Normal | 468.8 | 240 | 417.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 370 | 1 | 40.4 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:50 | Normal | 475.5 | 200 | 437.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 326 | 1 | 40.2 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 16:55 | Normal | 465 | 205 | 401.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 252 | 1 | 40 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:00 | Normal | 451.4 | 202.1 | 384.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 133 | 1 | 39.8 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:05 | Normal | 442.1 | 196.5 | 380.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 36 | 1 | 39.5 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:10 | Normal | 364.2 | 321.8 | 427.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 39.4 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:15 | Normal | 432.6 | 484.8 | 411.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 39.2 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:20 | Normal | 318.6 | 273.4 | 292.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 38.9 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:25 | Normal | 363.6 | 359.8 | 406.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 38.8 | 93082.6 | 15862 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:30 | Normal | 415.9 | 383 | 364.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 38.6 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:35 | Normal | 338.1 | 320.3 | 334.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 38.3 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-04-22 17:40 | Normal | 205.6 | 196.2 | 193.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 38 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0