## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-23 05:52 | Wait | 475.9 | 475.8 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.2 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-23 05:53 | Wait | 481.5 | 481.4 | 481.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.7 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-23 05:54 | Wait | 473.1 | 473 | 473.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-23 05:58 | Normal | 418 | 344.2 | 444.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17 | 1 | 20.5 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:03 | Normal | 426.3 | 366.7 | 370.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 73 | 1 | 22.1 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:08 | Normal | 481.2 | 417.3 | 418 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 161 | 1 | 23.3 | 93082.6 | 15863 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:13 | Normal | 492.8 | 500.5 | 406.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 289 | 1 | 24.4 | 93082.7 | 15863 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:18 | Normal | 506.8 | 437.7 | 455.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 440 | 1 | 25.2 | 93082.7 | 15863 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:23 | Normal | 502.3 | 391.6 | 448.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 648 | 1 | 25.9 | 93082.7 | 15863 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:28 | Normal | 508.3 | 484.6 | 482.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 874 | 1 | 26.6 | 93082.8 | 15863 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:33 | Normal | 516.6 | 490.3 | 489.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.06 | 60 | 1020 | 1 | 27.2 | 93082.9 | 15863 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:38 | Normal | 511.6 | 493.1 | 504.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 59.96 | 60 | 1275 | 1 | 27.8 | 93083 | 15863 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:43 | Normal | 519.4 | 507.3 | 514.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1527 | 1 | 28.4 | 93083.1 | 15863 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:48 | Normal | 515.8 | 498.4 | 511.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.3 | 132 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 1668 | 1 | 23.1 | 93083.2 | 15863 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:53 | Normal | 504.5 | 501.3 | 508.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.2 | 132.1 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1686 | 1 | 23.2 | 93083.4 | 15864 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 06:58 | Normal | 507.8 | 506.2 | 511 | 2.1 | 1 | 1 | 132.2 | 132 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1694 | 1 | 23.6 | 93083.5 | 15864 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:03 | Normal | 511.1 | 509.1 | 516.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1801 | 1 | 24 | 93083.7 | 15864 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:08 | Normal | 513.6 | 509.3 | 508.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60 | 60.05 | 1992 | 1 | 24.3 | 93083.8 | 15864 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:13 | Normal | 509.1 | 516.8 | 505 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 1995 | 1 | 24.8 | 93084 | 15864 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:18 | Normal | 513.8 | 511.6 | 513.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132 | 131.6 | 132 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1960 | 1 | 25.2 | 93084.1 | 15864 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:23 | Normal | 505.3 | 499.7 | 513 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.9 | 132 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.02 | 59.89 | 1851 | 1 | 25.8 | 93084.3 | 15864 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:28 | Normal | 512.8 | 506.8 | 504.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1941 | 1 | 26.1 | 93084.5 | 15864 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:33 | Normal | 526 | 517.7 | 520.9 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 60.01 | 60.06 | 2447 | 1 | 26.6 | 93084.6 | 15864 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:38 | Normal | 525 | 513.9 | 528.8 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.97 | 60.06 | 2860 | 1 | 27.4 | 93084.9 | 15864 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:43 | Normal | 516.7 | 523.1 | 534.8 | 4 | 2.5 | 1.3 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 3625 | 1 | 28.9 | 93085.1 | 15864 | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:48 | Normal | 516.8 | 511 | 530.4 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3499 | 1 | 30.6 | 93085.4 | 15864 | 0.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:53 | Normal | 490.8 | 517.1 | 535.1 | 4.2 | 2.3 | 1.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 3477 | 1 | 31.4 | 93085.7 | 15865 | 1.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 07:58 | Normal | 499.6 | 512 | 549.5 | 5 | 2.7 | 1.3 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 59.82 | 60.1 | 4124 | 1 | 32.6 | 93086 | 15865 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:03 | Normal | 518.4 | 499.3 | 545.2 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 59.92 | 3992 | 1 | 33.9 | 93086.4 | 15865 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:08 | Normal | 517.6 | 511.8 | 530 | 5.4 | 3 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4846 | 1 | 35.1 | 93086.7 | 15865 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:13 | Normal | 520.6 | 507.5 | 498 | 7 | 4.1 | 2.8 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6667 | 1 | 36.5 | 93087.2 | 15865 | 2.4 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:18 | Normal | 512.1 | 503.6 | 490.4 | 8.1 | 4.8 | 3.4 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 7803 | 1 | 38.6 | 93087.8 | 15865 | 2.8 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:23 | Normal | 507.2 | 500.5 | 509.6 | 7.8 | 4.6 | 3.3 | 134.2 | 133.9 | 134 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 7576 | 1 | 41.2 | 93088.4 | 15865 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:28 | Normal | 501.7 | 491.3 | 491.8 | 7.9 | 4.7 | 3.5 | 134.2 | 133.9 | 134 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.95 | 60 | 59.99 | 7558 | 1 | 43.2 | 93089.1 | 15865 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:33 | Normal | 494.9 | 491.1 | 507.1 | 7.8 | 4.6 | 3.3 | 134.3 | 134 | 134.3 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7450 | 1 | 43.9 | 93089.7 | 15865 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:38 | Normal | 506.8 | 492.7 | 511 | 8.3 | 5 | 3.7 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 20 | 20.4 | 20.2 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 8133 | 1 | 44.9 | 93090.3 | 15865 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:43 | Normal | 503.5 | 485.6 | 503 | 6.6 | 3.9 | 3 | 133.4 | 132.9 | 133 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6438 | 1 | 46 | 93090.9 | 15865 | 2.3 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:48 | Normal | 501.1 | 494.5 | 500.8 | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 132.4 | 132 | 132.1 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.02 | 60.06 | 60 | 3836 | 1 | 44.9 | 93091.3 | 15865 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:53 | Normal | 510.2 | 498.5 | 499.9 | 8.8 | 5.1 | 4 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8633 | 1 | 44.1 | 93091.8 | 15866 | 3.2 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 08:58 | Normal | 469.9 | 498.4 | 502.4 | 10.3 | 5.1 | 4.1 | 134.2 | 133.7 | 134 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 9053 | 1 | 45.2 | 93092.4 | 15866 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:03 | Normal | 459.5 | 504.6 | 507.9 | 8.3 | 4 | 3.1 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 6835 | 1 | 46.1 | 93093 | 15866 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:08 | Normal | 407.1 | 488.5 | 489.6 | 9.4 | 4.5 | 3.5 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7301 | 1 | 45.7 | 93093.6 | 15866 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:13 | Normal | 455.5 | 488.4 | 498.1 | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.05 | 60 | 60 | 8176 | 1 | 46.2 | 93094.3 | 15866 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:18 | Normal | 458.5 | 490.1 | 494.9 | 10 | 4.9 | 4 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8570 | 1 | 45.6 | 93095 | 15866 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:23 | Normal | 500.6 | 478.2 | 490.7 | 6.9 | 3.8 | 3.1 | 133.7 | 132.9 | 133.4 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6369 | 1 | 44.7 | 93095.5 | 15866 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:28 | Normal | 473.5 | 483.7 | 492.8 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.96 | 60 | 60 | 9390 | 1 | 45.3 | 93096.4 | 15866 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:33 | Normal | 484.5 | 457.5 | 505.1 | 14.9 | 7.5 | 5.8 | 135.4 | 135 | 135.3 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 12884 | 1 | 45 | 93097.1 | 15866 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:38 | Normal | 474.8 | 478.5 | 489.1 | 13.3 | 6.3 | 5.3 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 11572 | 1 | 45.9 | 93098.2 | 15866 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:43 | Normal | 473.1 | 469.8 | 484.5 | 15.2 | 7.5 | 6.1 | 135.5 | 135.4 | 135.3 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 13170 | 1 | 45.4 | 93098.9 | 15866 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:48 | Normal | 480.1 | 430.3 | 466.9 | 8 | 4.1 | 3.2 | 133.6 | 132.8 | 133.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6628 | 1 | 45.5 | 93099.8 | 15866 | 3.5 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:53 | Normal | 485.3 | 468.2 | 443.8 | 8 | 3.9 | 3.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 6960 | 1 | 44.5 | 93100.5 | 15867 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 09:58 | Normal | 482.8 | 478.3 | 497.9 | 8.5 | 4.1 | 3.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7428 | 1 | 44 | 93101.4 | 15867 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:03 | Normal | 483.1 | 486.9 | 503.1 | 6.6 | 3.1 | 2.8 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5746 | 1 | 43.1 | 93101.9 | 15867 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:08 | Normal | 489.5 | 487.5 | 495.6 | 6.3 | 3.1 | 2.8 | 132.1 | 131.7 | 132 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5678 | 1 | 42.4 | 93102.4 | 15867 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:13 | Normal | 488.7 | 490.6 | 503.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 4600 | 1 | 41.7 | 93102.8 | 15867 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:18 | Normal | 493 | 494.1 | 500.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 5055 | 1 | 41.4 | 93103.2 | 15867 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:23 | Normal | 499.7 | 492.6 | 499.5 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132 | 131.5 | 131.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 5322 | 1 | 41.2 | 93103.6 | 15867 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:28 | Normal | 500.6 | 496.4 | 500.5 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | 132 | 131.8 | 131.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5216 | 1 | 41.1 | 93104.1 | 15867 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:33 | Normal | 496 | 496.5 | 503.5 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5401 | 1 | 40.9 | 93104.5 | 15867 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:38 | Normal | 494.8 | 499 | 497.7 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 5211 | 1 | 40.8 | 93105 | 15867 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:43 | Normal | 496.1 | 495.8 | 502.3 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60 | 59.97 | 5164 | 1 | 40.6 | 93105.4 | 15867 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:48 | Normal | 499.6 | 499.4 | 498.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5009 | 1 | 40.5 | 93105.8 | 15867 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:53 | Normal | 496.1 | 495.1 | 503.2 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 4845 | 1 | 40.3 | 93106.2 | 15868 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 10:58 | Normal | 498.4 | 496 | 504.2 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 11.8 | 12 | 11.8 | 60.06 | 60.06 | 60.09 | 4640 | 1 | 40.1 | 93106.6 | 15868 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:03 | Normal | 499.8 | 497.5 | 501.5 | 5 | 2.4 | 2.5 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 4609 | 1 | 39.6 | 93107 | 15868 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:08 | Normal | 502.8 | 498.9 | 501.3 | 5 | 2.4 | 2.5 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4604 | 1 | 39.3 | 93107.4 | 15868 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:13 | Normal | 501.3 | 498.3 | 496.8 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 131.7 | 131.1 | 131.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 4232 | 1 | 39.1 | 93107.8 | 15868 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:18 | Normal | 499.8 | 498.4 | 504.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4324 | 1 | 39 | 93108.1 | 15868 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:23 | Normal | 502.3 | 499 | 505.5 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 132.3 | 131.8 | 132 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.07 | 60.01 | 59.98 | 4909 | 1 | 39 | 93108.5 | 15868 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:28 | Normal | 500.6 | 499 | 506.3 | 6 | 2.9 | 2.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 13.9 | 14 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5532 | 1 | 39.1 | 93108.9 | 15868 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:33 | Normal | 506.9 | 499.6 | 506.6 | 6.7 | 3.3 | 3.2 | 133 | 132.7 | 132.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6294 | 1 | 39.2 | 93109.4 | 15868 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:38 | Normal | 496.9 | 495.1 | 499.5 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 6274 | 1 | 39.6 | 93110 | 15868 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:43 | Normal | 496.6 | 497.9 | 500.2 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5162 | 1 | 39.8 | 93110.4 | 15868 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:48 | Normal | 500.7 | 502.3 | 502.4 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4445 | 1 | 39.7 | 93110.8 | 15868 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:53 | Normal | 501.9 | 499.1 | 508.6 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.5 | 131.7 | 132.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4494 | 1 | 39.6 | 93111.2 | 15869 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 11:58 | Normal | 499 | 499 | 514.6 | 6.3 | 3 | 2.8 | 133.1 | 132.7 | 133 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 5706 | 1 | 39.5 | 93111.6 | 15869 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:03 | Normal | 498.2 | 500.2 | 508.5 | 7 | 3.3 | 3.3 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 6471 | 1 | 39.6 | 93112.1 | 15869 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:08 | Normal | 499.3 | 501.9 | 512.8 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.6 | 132.7 | 133.2 | 16.7 | 17 | 17 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 6723 | 1 | 39.8 | 93112.7 | 15869 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:13 | Normal | 496.8 | 502.5 | 518.3 | 8 | 3.8 | 3.5 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 7246 | 1 | 40.2 | 93113.3 | 15869 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:18 | Normal | 491.8 | 500 | 483 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 8555 | 1 | 40.7 | 93114 | 15869 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:23 | Normal | 491.8 | 488 | 483.5 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6730 | 1 | 41.3 | 93114.6 | 15869 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:28 | Normal | 490.7 | 491 | 497.2 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 133 | 132.6 | 132.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5983 | 1 | 41.4 | 93115.1 | 15869 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:33 | Normal | 492.1 | 489.5 | 497.8 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 5386 | 1 | 41.6 | 93115.6 | 15869 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:38 | Normal | 494 | 494.2 | 496.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.09 | 59.99 | 59.99 | 5207 | 1 | 41.7 | 93116 | 15869 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:43 | Normal | 487.5 | 491.1 | 498.3 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.5 | 132 | 132.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4552 | 1 | 41.7 | 93116.5 | 15869 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:48 | Normal | 493.6 | 494 | 497.3 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 4253 | 1 | 41.6 | 93116.8 | 15869 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:53 | Normal | 499 | 500.3 | 501.4 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 4617 | 1 | 41.6 | 93117.2 | 15870 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 12:58 | Normal | 491.8 | 497.5 | 500.3 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 4876 | 1 | 41.7 | 93117.6 | 15870 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:03 | Normal | 496.1 | 495.9 | 498.7 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.3 | 131.9 | 132 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4983 | 1 | 41.8 | 93118 | 15870 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:08 | Normal | 500.1 | 493.3 | 503.4 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 132 | 131.7 | 131.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 4832 | 1 | 41.7 | 93118.4 | 15870 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:13 | Normal | 502.8 | 489.5 | 499.1 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 132.2 | 132 | 132.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 59.95 | 60.03 | 5148 | 1 | 41.8 | 93118.8 | 15870 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:18 | Normal | 493.9 | 494.3 | 498.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132 | 131.6 | 131.7 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5217 | 1 | 41.7 | 93119.2 | 15870 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:23 | Normal | 494.9 | 492 | 500.4 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132 | 131.9 | 131.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 4826 | 1 | 41.6 | 93119.7 | 15870 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:28 | Normal | 492.6 | 495 | 500.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 4816 | 1 | 41.6 | 93120.1 | 15870 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:33 | Normal | 496.7 | 499.8 | 505.2 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 5009 | 1 | 41.6 | 93120.5 | 15870 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:38 | Normal | 496.9 | 498.5 | 510.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.03 | 60.06 | 60 | 5007 | 1 | 41.5 | 93120.9 | 15870 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:43 | Normal | 492.3 | 496.7 | 528.2 | 6.4 | 3 | 2.6 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 5715 | 1 | 41.6 | 93121.3 | 15870 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:48 | Normal | 495.8 | 495.6 | 516.1 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 5306 | 1 | 41.7 | 93121.8 | 15870 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:53 | Normal | 500.7 | 499.2 | 523.1 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 132 | 131.8 | 131.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 60 | 60 | 5188 | 1 | 41.8 | 93122.2 | 15871 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 13:58 | Normal | 491.8 | 502.3 | 515.1 | 5.4 | 2.5 | 2.3 | 131.7 | 131.4 | 131.3 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4678 | 1 | 41.7 | 93122.6 | 15871 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:03 | Normal | 491.8 | 501.1 | 514.2 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.93 | 59.97 | 60.01 | 4995 | 1 | 41.6 | 93123 | 15871 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:08 | Normal | 498.6 | 508 | 522.8 | 5.6 | 2.5 | 2.4 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 4953 | 1 | 41.4 | 93123.5 | 15871 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:13 | Normal | 504.9 | 502.2 | 498.6 | 6 | 2.8 | 2.7 | 132 | 131.6 | 131.5 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 5484 | 1 | 41.3 | 93123.9 | 15871 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:18 | Normal | 499.4 | 504.4 | 505.5 | 6.3 | 3 | 2.8 | 132 | 131.9 | 131.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 5687 | 1 | 41.3 | 93124.4 | 15871 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:23 | Normal | 495.8 | 498.5 | 500.2 | 6.2 | 2.9 | 2.8 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5574 | 1 | 41.2 | 93124.9 | 15871 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:28 | Normal | 491.7 | 501 | 493.6 | 4.4 | 2 | 2.1 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 3780 | 1 | 41.1 | 93125.3 | 15871 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:33 | Normal | 492.8 | 504.8 | 503 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 60 | 59.96 | 4360 | 1 | 40.7 | 93125.6 | 15871 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:38 | Normal | 498.7 | 501 | 494.6 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 131.4 | 131 | 131.2 | 11.8 | 12 | 12 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 4666 | 1 | 40.3 | 93126 | 15871 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:43 | Normal | 490.3 | 498.2 | 494.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 130.9 | 130.5 | 130.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60.03 | 59.95 | 3552 | 1 | 40 | 93126.3 | 15871 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:48 | Normal | 487 | 503.1 | 516.1 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 130.5 | 130.1 | 130.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3130 | 1 | 39.7 | 93126.6 | 15871 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:53 | Normal | 499.3 | 500.5 | 513.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 130.5 | 130 | 130.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.1 | 59.96 | 59.97 | 3024 | 1 | 39.4 | 93126.9 | 15872 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 14:58 | Normal | 494.1 | 503.3 | 514.7 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 130.4 | 129.9 | 130 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60.06 | 59.99 | 60.07 | 2540 | 1 | 39.1 | 93127.1 | 15872 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:03 | Normal | 500.8 | 487.3 | 542.5 | 4.2 | 2 | 1.5 | 130.9 | 130.8 | 130.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 60.13 | 60.24 | 60.1 | 3454 | 1 | 38.8 | 93127.3 | 15872 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:08 | Normal | 506.3 | 490.1 | 530 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.8 | 130 | 130.3 | 7.8 | 8 | 8 | 60.06 | 59.95 | 60.07 | 3046 | 1 | 38.5 | 93127.6 | 15872 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:13 | Normal | 502.5 | 499.3 | 546.5 | 4.4 | 2 | 1.5 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3549 | 1 | 38.2 | 93127.8 | 15872 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:18 | Normal | 501.4 | 492.7 | 534.6 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 2990 | 1 | 38.1 | 93128.2 | 15872 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:23 | Normal | 499.6 | 474.5 | 528.2 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 130.2 | 129.8 | 130 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2119 | 1 | 38 | 93128.4 | 15872 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:28 | Normal | 495.5 | 480.2 | 529.2 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 129.9 | 129.7 | 129.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 59.92 | 59.95 | 2046 | 1 | 37.8 | 93128.5 | 15872 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:33 | Normal | 496.4 | 494 | 528.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.3 | 129.8 | 129.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1938 | 1 | 37.6 | 93128.7 | 15872 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:38 | Normal | 499.6 | 493.3 | 535.6 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 130.3 | 129.9 | 130.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.07 | 60 | 59.99 | 2092 | 1 | 37.4 | 93128.9 | 15872 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:43 | Normal | 492.8 | 496 | 519 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 130.3 | 130.1 | 130.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 59.94 | 2035 | 1 | 37.1 | 93129.1 | 15872 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:48 | Normal | 497.1 | 479.3 | 522.7 | 2.2 | 1 | 1 | 129.9 | 129.5 | 129.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.06 | 60 | 1688 | 1 | 36.7 | 93129.2 | 15872 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:53 | Normal | 496.6 | 454.2 | 514.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 129.9 | 129.6 | 129.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1439 | 1 | 36.8 | 93129.4 | 15873 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 15:58 | Normal | 485.5 | 481 | 499.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 129.9 | 129.6 | 130 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 1360 | 1 | 39.3 | 93129.5 | 15873 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:03 | Normal | 501.2 | 470.9 | 491.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 3.8 | 4 | 4 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 1475 | 1 | 40.9 | 93129.6 | 15873 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:08 | Normal | 493.9 | 461.1 | 483 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 129.9 | 129.7 | 129.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1419 | 1 | 39.8 | 93129.7 | 15873 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:13 | Normal | 485.8 | 465.1 | 502.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 129.8 | 129.5 | 129.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1070 | 1 | 41.2 | 93129.8 | 15873 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:18 | Normal | 486.3 | 441.1 | 475.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.5 | 129.1 | 129.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 890 | 1 | 41.8 | 93129.9 | 15873 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:23 | Normal | 477.3 | 377.6 | 428.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 730 | 1 | 42.1 | 93130 | 15873 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:28 | Normal | 497.1 | 419.8 | 454.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130 | 130.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 947 | 1 | 42.2 | 93130 | 15873 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:33 | Normal | 481.1 | 414.2 | 518.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 130 | 130.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 780 | 1 | 42.1 | 93130.1 | 15873 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:38 | Normal | 494.1 | 415.3 | 435.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.4 | 130.1 | 130.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60 | 59.98 | 1004 | 1 | 42 | 93130.2 | 15873 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:43 | Normal | 495.2 | 442.1 | 454.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 929 | 1 | 41.9 | 93130.3 | 15873 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:48 | Normal | 489.1 | 417.1 | 433 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 789 | 1 | 41.7 | 93130.3 | 15873 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:53 | Normal | 474.3 | 360.3 | 415.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 551 | 1 | 41.4 | 93130.4 | 15874 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 16:58 | Normal | 479.3 | 329.3 | 387.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 130 | 130.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 397 | 1 | 41.1 | 93130.4 | 15874 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:03 | Normal | 451.7 | 412 | 468.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 229 | 1 | 40.9 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:08 | Normal | 449.4 | 412.1 | 378.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 80 | 1 | 40.6 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:13 | Normal | 440.4 | 362.1 | 380.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 24 | 1 | 40.4 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:18 | Normal | 311.3 | 267.5 | 359.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 40.1 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:23 | Normal | 304.9 | 299.8 | 299.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 39.8 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:28 | Normal | 315.4 | 316.5 | 304.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 39.5 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:33 | Normal | 352.3 | 337.8 | 341.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.9 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 39.3 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-23 17:38 | Normal | 195.3 | 200.3 | 198.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 38.9 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0