## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-24 05:56 | Wait | 445.7 | 445.6 | 445.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 16.7 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 05:56 | Wait | 451.3 | 451.2 | 451.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.9 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 06:00 | Normal | 332.7 | 274.6 | 297.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 19 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 06:01 | Normal | 332.6 | 273.6 | 304.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 19.7 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:01 | Normal | 313.8 | 278.5 | 311.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 19.4 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 06:01 | Normal | 330.7 | 280.6 | 318.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 19.5 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 06:02 | Normal | 306.7 | 266.6 | 301.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 20 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 06:04 | Normal | 315.3 | 246.4 | 306.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5 | 1 | 20.8 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 06:05 | Normal | 322.3 | 239.1 | 309.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8 | 1 | 21.3 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-24 06:10 | Normal | 442.8 | 425.5 | 467.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 27 | 1 | 22.9 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:15 | Normal | 486.1 | 522.1 | 517 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4 | 1 | 24.1 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:20 | Normal | 479 | 528.8 | 470 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.02 | 59.88 | 60.04 | 52 | 1 | 25.1 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:25 | Normal | 493.5 | 484.1 | 448.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 200 | 1 | 25.8 | 93130.5 | 15874 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:30 | Normal | 478.8 | 459.2 | 423.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 195 | 1 | 26.5 | 93130.5 | 15875 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:35 | Normal | 464.3 | 446.5 | 466.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 181 | 1 | 27.1 | 93130.5 | 15875 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:40 | Normal | 466.5 | 464.1 | 446.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 165 | 1 | 27.6 | 93130.5 | 15875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:45 | Normal | 468.2 | 501.8 | 497 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 87 | 1 | 28 | 93130.6 | 15875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:50 | Normal | 479.2 | 516 | 468 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 76 | 1 | 28.4 | 93130.6 | 15875 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 06:55 | Normal | 484 | 451.6 | 487.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 291 | 1 | 28.8 | 93130.6 | 15875 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:00 | Normal | 490.4 | 288.5 | 389.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 365 | 1 | 29.1 | 93130.6 | 15875 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:05 | Normal | 501.5 | 200 | 444 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 415 | 1 | 29.5 | 93130.6 | 15875 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:10 | Normal | 478.8 | 200 | 406.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.8 | 131.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 310 | 1 | 29.8 | 93130.7 | 15875 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:15 | Normal | 505.7 | 200 | 459 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 394 | 1 | 30.2 | 93130.7 | 15875 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:20 | Normal | 496.9 | 305 | 464.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.8 | 131.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 669 | 1 | 30.5 | 93130.7 | 15875 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:25 | Normal | 493.5 | 275 | 452.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.7 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.04 | 60 | 381 | 1 | 30.8 | 93130.8 | 15875 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:30 | Normal | 506 | 426 | 497.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 750 | 1 | 31.2 | 93130.8 | 15876 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:35 | Normal | 491.5 | 421.1 | 444.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.5 | 130.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 683 | 1 | 31.5 | 93130.9 | 15876 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:40 | Normal | 494.3 | 429.1 | 453.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 666 | 1 | 31.7 | 93130.9 | 15876 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:45 | Normal | 496.2 | 467.1 | 484.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 857 | 1 | 32 | 93131 | 15876 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:50 | Normal | 490.3 | 393 | 471.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 659 | 1 | 32.2 | 93131.1 | 15876 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 07:55 | Normal | 500.3 | 446.5 | 486.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 59.99 | 612 | 1 | 32.4 | 93131.1 | 15876 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:00 | Normal | 502.3 | 386.4 | 473.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 688 | 1 | 32.5 | 93131.2 | 15876 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:05 | Normal | 498.9 | 453.8 | 463.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.4 | 130.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 713 | 1 | 32.7 | 93131.2 | 15876 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:10 | Normal | 471.6 | 414.3 | 457.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 227 | 1 | 32.7 | 93131.3 | 15876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:15 | Normal | 461.2 | 468.9 | 327.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 121 | 1 | 32.8 | 93131.3 | 15876 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:20 | Normal | 483.2 | 451.2 | 452.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.3 | 130 | 130.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 221 | 1 | 32.8 | 93131.3 | 15876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:25 | Normal | 472.5 | 475.3 | 408.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 275 | 1 | 32.9 | 93131.3 | 15876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:30 | Normal | 493.1 | 435.8 | 444.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.2 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 493 | 1 | 32.9 | 93131.3 | 15877 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:35 | Normal | 495.6 | 377.6 | 480.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 584 | 1 | 32.9 | 93131.4 | 15877 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:40 | Normal | 494.1 | 430.9 | 465.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 781 | 1 | 33 | 93131.5 | 15877 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:45 | Normal | 499.2 | 483.9 | 480.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.4 | 130.4 | 130.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 869 | 1 | 33.2 | 93131.5 | 15877 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:50 | Normal | 513.2 | 455 | 455.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 131 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.92 | 59.95 | 59.99 | 928 | 1 | 33.3 | 93131.6 | 15877 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 08:55 | Normal | 510.1 | 467.1 | 518.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60 | 1183 | 1 | 33.6 | 93131.7 | 15877 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:00 | Normal | 514 | 509 | 515 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1542 | 1 | 33.8 | 93131.8 | 15877 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:05 | Normal | 505.4 | 506.9 | 511.1 | 2 | 1 | 1 | 131 | 130.7 | 131 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1652 | 1 | 27.2 | 93131.9 | 15877 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:10 | Normal | 513.6 | 499.6 | 522.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1496 | 1 | 26.9 | 93132.1 | 15877 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:15 | Normal | 499.1 | 499.8 | 511.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.5 | 131 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 1804 | 1 | 27.1 | 93132.2 | 15877 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:20 | Normal | 499 | 484.3 | 506 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1334 | 1 | 27.9 | 93132.3 | 15877 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:25 | Normal | 502.1 | 474.6 | 498.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 994 | 1 | 30.6 | 93132.4 | 15877 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:30 | Normal | 489.1 | 370 | 438.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 130 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 359 | 1 | 32.3 | 93132.5 | 15878 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:35 | Normal | 439.1 | 484.8 | 452.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 108 | 1 | 33.4 | 93132.5 | 15878 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:40 | Normal | 439.7 | 468.1 | 514.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.09 | 17 | 1 | 33.9 | 93132.5 | 15878 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:45 | Normal | 454.3 | 298.1 | 459.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 82 | 1 | 34.1 | 93132.5 | 15878 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:50 | Normal | 437.1 | 200.3 | 366.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 58 | 1 | 34.1 | 93132.5 | 15878 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 09:55 | Normal | 404.9 | 471.3 | 469.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 47 | 1 | 34.2 | 93132.5 | 15878 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:00 | Normal | 484 | 436 | 405.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130.2 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 142 | 1 | 34.1 | 93132.5 | 15878 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:05 | Normal | 445.4 | 408.3 | 369 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 94 | 1 | 34.1 | 93132.6 | 15878 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:10 | Normal | 477 | 347.5 | 483.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.3 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 242 | 1 | 34.1 | 93132.6 | 15878 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:15 | Normal | 474.3 | 296.1 | 460.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 130.1 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 380 | 1 | 34.1 | 93132.6 | 15878 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:20 | Normal | 487 | 409.1 | 481 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.4 | 130.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 605 | 1 | 34.1 | 93132.6 | 15878 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:25 | Normal | 498.1 | 465.8 | 496.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.7 | 131 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 864 | 1 | 34.2 | 93132.7 | 15878 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:30 | Normal | 500.1 | 509.1 | 506.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 1396 | 1 | 34.2 | 93132.8 | 15879 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:35 | Normal | 516.3 | 518.4 | 529.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60.01 | 60.12 | 2241 | 1 | 30.1 | 93132.9 | 15879 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:40 | Normal | 520.9 | 529.1 | 517.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 3218 | 1 | 26.8 | 93133.1 | 15879 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:45 | Normal | 530.9 | 523.6 | 520 | 3.5 | 1.7 | 1.9 | 132 | 131.8 | 132.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.97 | 60 | 3243 | 1 | 26.8 | 93133.4 | 15879 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:50 | Normal | 525.3 | 521.4 | 521 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.1 | 132.2 | 132.5 | 8.9 | 9 | 9 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 3493 | 1 | 27 | 93133.7 | 15879 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 10:55 | Normal | 518.4 | 513.2 | 527.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132.3 | 132.5 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.1 | 60.05 | 60 | 3380 | 1 | 27.4 | 93134 | 15879 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:00 | Normal | 513.3 | 508 | 518 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.06 | 60.05 | 59.98 | 2466 | 1 | 27.8 | 93134.2 | 15879 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:05 | Normal | 510.6 | 507.4 | 527.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132 | 131.8 | 132.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.87 | 59.93 | 60.01 | 2367 | 1 | 28 | 93134.4 | 15879 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:10 | Normal | 517.9 | 521.3 | 529.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.88 | 60 | 59.96 | 2882 | 1 | 28.1 | 93134.6 | 15879 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:15 | Normal | 528 | 528.7 | 538.3 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60 | 60 | 4417 | 1 | 28.4 | 93135 | 15879 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:20 | Normal | 515 | 523 | 533 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 5652 | 1 | 29 | 93135.4 | 15879 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:25 | Normal | 518.9 | 518.2 | 529.1 | 6.1 | 3 | 2.9 | 134 | 133.8 | 134 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 5816 | 1 | 29.7 | 93135.9 | 15879 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:30 | Normal | 518.5 | 514.3 | 523 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 5209 | 1 | 30.5 | 93136.3 | 15880 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:35 | Normal | 501.3 | 515.4 | 520.3 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134.1 | 134 | 134.4 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 5966 | 1 | 31.1 | 93136.8 | 15880 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:40 | Normal | 516.6 | 510.7 | 527 | 7 | 3.4 | 3.2 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 6577 | 1 | 31.9 | 93137.3 | 15880 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:45 | Normal | 506.8 | 502.8 | 523.5 | 7.1 | 3.5 | 3.2 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 6618 | 1 | 32.9 | 93137.9 | 15880 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:50 | Normal | 509 | 507.3 | 515.6 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 6291 | 1 | 33.8 | 93138.4 | 15880 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 11:55 | Normal | 505.4 | 508.3 | 511.6 | 6.1 | 3 | 3 | 134 | 133.8 | 134.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5721 | 1 | 34.7 | 93138.9 | 15880 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:00 | Normal | 506 | 501.9 | 503 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.93 | 59.89 | 59.9 | 5354 | 1 | 35.2 | 93139.4 | 15880 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:05 | Normal | 504.1 | 507.8 | 509.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.9 | 133.9 | 134 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 5043 | 1 | 35.7 | 93139.8 | 15880 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:10 | Normal | 505.8 | 501.8 | 508.2 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 133.9 | 133.7 | 134 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 5111 | 1 | 36 | 93140.2 | 15880 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:15 | Normal | 499.3 | 501.6 | 513.4 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5257 | 1 | 36.3 | 93140.6 | 15880 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:20 | Normal | 507.5 | 501.5 | 508.2 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 4951 | 1 | 36.7 | 93141.1 | 15880 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:25 | Normal | 505.6 | 495.8 | 487.8 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 134.1 | 134 | 134.2 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 5432 | 1 | 37 | 93141.5 | 15880 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:30 | Normal | 500.3 | 499.6 | 507.2 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 4572 | 1 | 37.1 | 93142 | 15881 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:35 | Normal | 504.5 | 503.6 | 509.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 134 | 134 | 134.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 5184 | 1 | 37.3 | 93142.3 | 15881 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:40 | Normal | 508.3 | 507.7 | 517.3 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 5187 | 1 | 37.4 | 93142.8 | 15881 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:45 | Normal | 503.1 | 508.7 | 494.5 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60.05 | 60.01 | 6512 | 1 | 37.8 | 93143.3 | 15881 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:50 | Normal | 504.8 | 514.3 | 501.1 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 135.1 | 134.6 | 135 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 6903 | 1 | 38.1 | 93143.8 | 15881 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 12:55 | Normal | 499.8 | 502.1 | 482.5 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 14.8 | 15 | 15 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 6058 | 1 | 38.7 | 93144.3 | 15881 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:00 | Normal | 491.3 | 505 | 474.5 | 9.5 | 4.2 | 4.6 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 8611 | 1 | 39.6 | 93145 | 15881 | 4.2 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:05 | Normal | 492.1 | 497.3 | 467.5 | 9.1 | 4.4 | 4.2 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 8194 | 1 | 40.5 | 93145.8 | 15881 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:10 | Normal | 500.5 | 491.6 | 457.6 | 12 | 5.9 | 5.6 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.05 | 60.08 | 60.09 | 11127 | 1 | 41.2 | 93146.8 | 15881 | 5.4 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:15 | Normal | 474.1 | 459 | 460.7 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 60 | 60 | 60.01 | 4983 | 1 | 41.9 | 93147.7 | 15881 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:20 | Normal | 485 | 471.3 | 436.5 | 8.8 | 4.5 | 4.8 | 134.9 | 134.6 | 134.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8490 | 1 | 42 | 93148.4 | 15881 | 4 | 4.8 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:25 | Normal | 489.9 | 464.9 | 473.1 | 8 | 3.9 | 3.7 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.96 | 59.99 | 59.92 | 7021 | 1 | 41.6 | 93149 | 15881 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:30 | Normal | 480.6 | 468.1 | 432.9 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 12 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 4841 | 1 | 41.5 | 93149.5 | 15882 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:35 | Normal | 485.5 | 498.6 | 431.5 | 5.6 | 2.5 | 2.8 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 4898 | 1 | 41.6 | 93150.1 | 15882 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:40 | Normal | 485.1 | 481.8 | 447.9 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 134.1 | 133.9 | 134 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7925 | 1 | 41.8 | 93150.7 | 15882 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:45 | Normal | 477.1 | 476.9 | 450.8 | 8.1 | 3.9 | 4 | 134 | 133.8 | 133.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.98 | 60 | 59.95 | 7097 | 1 | 41.8 | 93151.2 | 15882 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:50 | Normal | 492 | 499.5 | 454.6 | 6.7 | 3.1 | 3.3 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60 | 60 | 60.01 | 6047 | 1 | 41.5 | 93151.8 | 15882 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 13:55 | Normal | 494 | 505.6 | 461 | 6.1 | 2.8 | 3 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 59.98 | 59.94 | 5403 | 1 | 41.4 | 93152.3 | 15882 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:00 | Normal | 492.3 | 481.5 | 437.7 | 11.6 | 5.6 | 6.1 | 135.3 | 135 | 135.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 10650 | 1 | 41.5 | 93152.9 | 15882 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:05 | Normal | 487.5 | 473.4 | 429.4 | 11.6 | 5.6 | 6.2 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 10581 | 1 | 42.2 | 93153.8 | 15882 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:10 | Normal | 486.1 | 473.1 | 432.5 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 5279 | 1 | 42.1 | 93154.3 | 15882 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:15 | Normal | 480 | 483.7 | 417.8 | 10.5 | 5 | 5.6 | 134.4 | 134 | 134.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60 | 60 | 9290 | 1 | 41.9 | 93155 | 15882 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:20 | Normal | 483.9 | 467.5 | 413 | 9.8 | 4.6 | 5.1 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 8781 | 1 | 42.2 | 93155.7 | 15882 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:25 | Normal | 484.8 | 474.8 | 412.7 | 9.3 | 4.5 | 5.1 | 134 | 133.8 | 134 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8327 | 1 | 42.5 | 93156.4 | 15882 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:30 | Normal | 488.3 | 473.2 | 417.3 | 9 | 4.3 | 5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8120 | 1 | 42.3 | 93157 | 15883 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:35 | Normal | 488.3 | 472.8 | 417.5 | 9.5 | 4.6 | 5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8425 | 1 | 42.5 | 93157.6 | 15883 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:40 | Normal | 476.1 | 466.4 | 417.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3973 | 1 | 43 | 93158.4 | 15883 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:45 | Normal | 494.2 | 474.3 | 437.9 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 132.9 | 132.6 | 133 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6029 | 1 | 42.2 | 93158.7 | 15883 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:50 | Normal | 479.1 | 461.2 | 449.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2002 | 1 | 41.8 | 93159 | 15883 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 14:55 | Normal | 481 | 503.7 | 471.5 | 3 | 1.2 | 1.4 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2373 | 1 | 41.3 | 93159.2 | 15883 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:00 | Normal | 494.3 | 479.5 | 475.2 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 60 | 60 | 3312 | 1 | 40.9 | 93159.5 | 15883 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:05 | Normal | 502.1 | 497 | 556.5 | 9.1 | 4.3 | 2 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 59.9 | 59.97 | 7279 | 1 | 40.6 | 93159.8 | 15883 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:10 | Normal | 482.8 | 505 | 504.1 | 4.5 | 2 | 2 | 131.1 | 131 | 131.3 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 3779 | 1 | 40.8 | 93160.4 | 15883 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:15 | Normal | 489.6 | 482.8 | 489.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.2 | 130.1 | 130.4 | 5.9 | 6 | 6 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 2272 | 1 | 40.6 | 93160.6 | 15883 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:20 | Normal | 485.9 | 481.1 | 490.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 129.9 | 129.7 | 130.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1723 | 1 | 40.4 | 93160.8 | 15883 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:25 | Normal | 484.8 | 494.2 | 504.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.3 | 130 | 130.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.96 | 2334 | 1 | 40 | 93161 | 15883 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:30 | Normal | 490.6 | 493.8 | 497.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.3 | 130.2 | 130.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2230 | 1 | 39.7 | 93161.2 | 15884 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:35 | Normal | 486.4 | 466.6 | 490.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 129.9 | 129.5 | 129.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1271 | 1 | 40.5 | 93161.3 | 15884 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:40 | Normal | 479.1 | 486.3 | 479.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130 | 129.7 | 130 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 1411 | 1 | 42.7 | 93161.4 | 15884 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:45 | Normal | 474.4 | 472.9 | 474.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 541 | 1 | 44 | 93161.5 | 15884 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:50 | Normal | 462.4 | 337 | 382 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 327 | 1 | 44.3 | 93161.5 | 15884 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 15:55 | Normal | 458.1 | 314.8 | 394.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 262 | 1 | 44.6 | 93161.5 | 15884 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:00 | Normal | 462.1 | 464.6 | 460.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 256 | 1 | 44.7 | 93161.6 | 15884 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:05 | Normal | 452 | 514.7 | 323.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 46 | 1 | 44.6 | 93161.6 | 15884 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:10 | Normal | 464.2 | 438.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 116 | 1 | 44.3 | 93161.6 | 15884 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:15 | Normal | 442.9 | 504.5 | 200 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 70 | 1 | 44.1 | 93161.6 | 15884 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:20 | Normal | 433 | 446.6 | 212.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 49 | 1 | 44.1 | 93161.6 | 15884 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:25 | Normal | 422 | 452 | 255.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23 | 1 | 43.9 | 93161.6 | 15884 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:30 | Normal | 431 | 437.7 | 223 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 35 | 1 | 43.6 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:35 | Normal | 358 | 447.5 | 445.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 43.4 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:40 | Normal | 305 | 341.3 | 406.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:45 | Normal | 426.2 | 394 | 398.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 0 | 1 | 42.7 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:50 | Normal | 429.8 | 425.5 | 394 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 42.4 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 16:55 | Normal | 381.2 | 369.1 | 377.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 17:00 | Normal | 344.3 | 316.3 | 305.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.6 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 17:05 | Normal | 350.5 | 342.3 | 349.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 41.3 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 17:10 | Normal | 260.4 | 201.1 | 251.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 17:15 | Normal | 285.1 | 194.3 | 195.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-04-24 17:20 | Normal | 226.6 | 198.9 | 198.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0