## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-25 05:54 | Wait | 433.5 | 433.3 | 433.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.7 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 05:54 | Wait | 394.1 | 394.2 | 394.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 14.6 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 05:59 | Normal | 340.3 | 341.6 | 359.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 9 | 1 | 17.8 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:00 | Normal | 333.4 | 347.6 | 308.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 13 | 1 | 18.4 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:01 | Normal | 387.8 | 328.1 | 314.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 18 | 1 | 18.9 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:02 | Normal | 422.1 | 314.4 | 509.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 19.3 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:03 | Normal | 447.4 | 318.3 | 503.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5 | 1 | 19.6 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:04 | Normal | 439.1 | 231.5 | 448.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 27 | 1 | 19.9 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:05 | Normal | 437.3 | 459.5 | 394 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 40 | 1 | 20.3 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:06 | Normal | 446.3 | 505.8 | 382.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 20 | 1 | 20.6 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:07 | Normal | 443.1 | 521.5 | 370.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10 | 1 | 20.9 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:08 | Normal | 455.3 | 505.5 | 379.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 60.02 | 59.97 | 17 | 1 | 21.1 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:10 | Normal | 470.3 | 521 | 381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 59.91 | 60.11 | 59.99 | 7 | 1 | 21.4 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:11 | Normal | 453.1 | 511.8 | 441.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.03 | 59.97 | 60.08 | 17 | 1 | 21.6 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:12 | Normal | 462.4 | 521.3 | 421.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60 | 60 | 4 | 1 | 21.9 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:13 | Normal | 459.3 | 506.3 | 379.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 22 | 1 | 22.1 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:14 | Normal | 455.1 | 521.8 | 364.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 59.91 | 60 | 5 | 1 | 22.3 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:14 | Wait | 438.6 | 438.6 | 438.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 13.2 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:14 | Wait | 443.1 | 443 | 443.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 13.5 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:14 | Wait | 450.6 | 450.5 | 450.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 13.9 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:14 | Wait | 453.8 | 453.7 | 453.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 14.1 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:15 | Normal | 456.3 | 512 | 373.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.96 | 59.92 | 60.03 | 15 | 1 | 22.5 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:16 | Normal | 436.5 | 509.1 | 356.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14 | 1 | 22.7 | 93161.6 | 15885 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:17 | Normal | 389.4 | 451.8 | 312.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 37 | 1 | 22.8 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:18 | Normal | 330.3 | 392.1 | 279.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37 | 1 | 23 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:19 | Normal | 329.3 | 336.6 | 232.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42 | 1 | 23.1 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:20 | Normal | 335.4 | 289 | 205 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 42 | 1 | 23.2 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:21 | Normal | 339 | 294.3 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 49 | 1 | 23.4 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:22 | Normal | 339.1 | 333.7 | 202.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 73 | 1 | 23.5 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:23 | Normal | 316.8 | 282.6 | 378.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 108 | 1 | 23.6 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:24 | Normal | 408.4 | 320.7 | 386.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 165 | 1 | 23.8 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:25 | Normal | 472.1 | 412.5 | 380.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 213 | 1 | 24 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:26 | Normal | 476.2 | 426.8 | 356.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 228 | 1 | 24.1 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:27 | Normal | 486 | 445 | 382.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 232 | 1 | 24.3 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:28 | Normal | 483.1 | 448.6 | 499.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 245 | 1 | 24.4 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:29 | Normal | 495.3 | 446.4 | 488.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 262 | 1 | 24.6 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:30 | Normal | 488 | 407.3 | 477.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 288 | 1 | 24.7 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:31 | Normal | 484.6 | 369.8 | 497.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 308 | 1 | 24.8 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:32 | Normal | 478.1 | 328.7 | 494.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 336 | 1 | 24.9 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:33 | Normal | 497.1 | 308.5 | 477.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 365 | 1 | 25 | 93161.6 | 15886 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:34 | Normal | 497.9 | 405.7 | 464.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 438 | 1 | 25.1 | 93161.7 | 15886 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:35 | Normal | 509.1 | 484.2 | 490.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60 | 521 | 1 | 25.3 | 93161.7 | 15886 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:36 | Normal | 503 | 428.8 | 478.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.03 | 60 | 587 | 1 | 25.4 | 93161.7 | 15886 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:37 | Normal | 521.7 | 480.9 | 476 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 658 | 1 | 25.5 | 93161.7 | 15886 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:38 | Normal | 512.2 | 464 | 473.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 749 | 1 | 25.6 | 93161.7 | 15886 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:39 | Normal | 515.1 | 473.7 | 509.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 813 | 1 | 25.7 | 93161.7 | 15886 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:40 | Normal | 511.1 | 462.6 | 516.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.03 | 59.96 | 870 | 1 | 25.8 | 93161.7 | 15886 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:41 | Normal | 515.7 | 469.8 | 503.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 960 | 1 | 25.9 | 93161.7 | 15886 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:42 | Normal | 510.8 | 490.8 | 500.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 1053 | 1 | 26.1 | 93161.8 | 15886 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:43 | Normal | 520 | 499.8 | 515.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 1148 | 1 | 26.2 | 93161.8 | 15886 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-25 06:47 | Normal | 523.1 | 491.8 | 484.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1212 | 1 | 26.8 | 93161.9 | 15886 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 06:52 | Normal | 520 | 496.1 | 514.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.06 | 60 | 1493 | 1 | 27.3 | 93162 | 15886 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 06:57 | Normal | 508.3 | 508.8 | 517.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1424 | 1 | 23.5 | 93162.1 | 15886 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:02 | Normal | 503 | 489.8 | 515.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 1230 | 1 | 26 | 93162.2 | 15886 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:07 | Normal | 510.2 | 494.1 | 512.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 1238 | 1 | 27.6 | 93162.3 | 15886 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:12 | Normal | 514.9 | 478.8 | 484 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1176 | 1 | 28.6 | 93162.4 | 15886 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:17 | Normal | 514.3 | 513.6 | 524.1 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133 | 132.7 | 133.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 1895 | 1 | 29.5 | 93162.5 | 15887 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:22 | Normal | 529.4 | 526.2 | 521.5 | 3 | 1.6 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.96 | 60.09 | 59.98 | 2654 | 1 | 24.4 | 93162.8 | 15887 | 0.9 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:27 | Normal | 543.9 | 533.6 | 528.1 | 3 | 2 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 60.01 | 59.97 | 59.94 | 2861 | 1 | 25.4 | 93163 | 15887 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:32 | Normal | 558.6 | 528.3 | 530.4 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.96 | 60.02 | 59.93 | 3346 | 1 | 26.9 | 93163.2 | 15887 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:37 | Normal | 524.8 | 514.5 | 515.6 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 59.93 | 60 | 2966 | 1 | 28 | 93163.5 | 15887 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:42 | Normal | 510.6 | 507.1 | 521.6 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.94 | 59.99 | 59.86 | 2820 | 1 | 28.7 | 93163.7 | 15887 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:47 | Normal | 531.1 | 516.6 | 543.1 | 4.1 | 2.6 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.06 | 60.04 | 59.87 | 3935 | 1 | 29 | 93164 | 15887 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:52 | Normal | 508.3 | 494.8 | 519.9 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 2514 | 1 | 29.1 | 93164.2 | 15887 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 07:57 | Normal | 504.3 | 511.6 | 507.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 2487 | 1 | 29 | 93164.4 | 15887 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:02 | Normal | 502.3 | 502.8 | 507 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 2276 | 1 | 29.1 | 93164.6 | 15887 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:07 | Normal | 503.1 | 505 | 510.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2186 | 1 | 29.1 | 93164.8 | 15887 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:12 | Normal | 509.3 | 503.4 | 509.1 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60 | 60.02 | 60.06 | 2315 | 1 | 29.3 | 93165 | 15887 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:17 | Normal | 497.6 | 497.2 | 508.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 132 | 132.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 2057 | 1 | 29.4 | 93165.1 | 15888 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:22 | Normal | 499.3 | 503.8 | 508.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 2168 | 1 | 29.6 | 93165.3 | 15888 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:27 | Normal | 510 | 504.3 | 515.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 2447 | 1 | 29.8 | 93165.5 | 15888 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:32 | Normal | 515.6 | 515.9 | 525.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 2991 | 1 | 29.9 | 93165.7 | 15888 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:37 | Normal | 520 | 533.6 | 499.6 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.92 | 60.03 | 60.05 | 4860 | 1 | 30.5 | 93166.1 | 15888 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:42 | Normal | 501.6 | 492.5 | 505.8 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132 | 132.2 | 5 | 5 | 5 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 1938 | 1 | 30.9 | 93166.3 | 15888 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:47 | Normal | 503 | 512.5 | 525.3 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.2 | 132.8 | 133 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3546 | 1 | 30.9 | 93166.5 | 15888 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:52 | Normal | 517 | 524.8 | 518.5 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4463 | 1 | 31.1 | 93166.8 | 15888 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 08:57 | Normal | 516 | 515.4 | 523.2 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5282 | 1 | 31.6 | 93167.2 | 15888 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:02 | Normal | 512 | 513.6 | 520.5 | 10.8 | 5.7 | 4.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 10649 | 1 | 33.1 | 93167.9 | 15888 | 4.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:07 | Normal | 478 | 512.6 | 512.5 | 14 | 6.8 | 5.5 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 12410 | 1 | 35.2 | 93168.5 | 15888 | 6.3 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:12 | Normal | 465.3 | 495.5 | 504.4 | 15.8 | 7.7 | 6.5 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 33.6 | 34.2 | 33.9 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 13991 | 1 | 38.6 | 93169.4 | 15888 | 7.2 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:17 | Normal | 485.7 | 485.8 | 495.2 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4896 | 1 | 40.5 | 93170.2 | 15889 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:22 | Normal | 485.8 | 488.3 | 510.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 4832 | 1 | 40.1 | 93170.6 | 15889 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:27 | Normal | 500.7 | 497.3 | 513.8 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5888 | 1 | 39.9 | 93171.1 | 15889 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:32 | Normal | 499.2 | 502.5 | 482.8 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.96 | 60 | 59.99 | 5451 | 1 | 39.9 | 93171.6 | 15889 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:37 | Normal | 502.8 | 492.8 | 488.8 | 5.9 | 2.9 | 2.8 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 5426 | 1 | 39.8 | 93172 | 15889 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:42 | Normal | 496.8 | 499.1 | 502.6 | 7.6 | 3.6 | 3.3 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 60.01 | 60 | 59.96 | 6930 | 1 | 39.8 | 93172.6 | 15889 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:47 | Normal | 491.8 | 499.4 | 514.7 | 6.5 | 3.1 | 2.7 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 5710 | 1 | 40.1 | 93173 | 15889 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:52 | Normal | 500.6 | 500 | 507 | 6 | 2.9 | 2.6 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 5405 | 1 | 40.2 | 93173.5 | 15889 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 09:57 | Normal | 494.3 | 498.8 | 502.8 | 4.2 | 2 | 1.8 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3585 | 1 | 40.1 | 93173.9 | 15889 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:02 | Normal | 492.2 | 502.6 | 497.1 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2367 | 1 | 39.7 | 93174.1 | 15889 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:07 | Normal | 482.3 | 498 | 491.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1627 | 1 | 38.9 | 93174.3 | 15889 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:12 | Normal | 490 | 487.5 | 494.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 132 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 1405 | 1 | 39.6 | 93174.4 | 15889 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:17 | Normal | 488.7 | 453 | 498.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60 | 60 | 1363 | 1 | 41.6 | 93174.5 | 15890 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:22 | Normal | 490.3 | 441.2 | 485.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 928 | 1 | 42.9 | 93174.6 | 15890 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:27 | Normal | 498.6 | 493.8 | 493.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 132 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 1285 | 1 | 43.4 | 93174.7 | 15890 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:32 | Normal | 492.7 | 500.7 | 512.3 | 2 | 0.8 | 1 | 131.8 | 131.5 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1554 | 1 | 41.7 | 93174.8 | 15890 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:37 | Normal | 506.3 | 513.1 | 520.7 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 132.4 | 132 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.9 | 60.1 | 2235 | 1 | 35.8 | 93175 | 15890 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:42 | Normal | 512.5 | 517.8 | 527.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.2 | 133 | 133.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4067 | 1 | 35.2 | 93175.2 | 15890 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:47 | Normal | 512.5 | 512.5 | 529.3 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60.02 | 59.98 | 4779 | 1 | 35 | 93175.6 | 15890 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:52 | Normal | 511.7 | 511.9 | 519.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.01 | 60.03 | 60.07 | 4814 | 1 | 35 | 93176 | 15890 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 10:57 | Normal | 508.3 | 510.5 | 516.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4122 | 1 | 35.2 | 93176.4 | 15890 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:02 | Normal | 513.9 | 527.3 | 533.8 | 7.6 | 3.5 | 3.3 | 135 | 134.6 | 135.1 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 7077 | 1 | 35.3 | 93176.8 | 15890 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:07 | Normal | 510.7 | 505.4 | 497.3 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.08 | 60.09 | 60.12 | 5326 | 1 | 35.9 | 93177.4 | 15890 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:12 | Normal | 513.6 | 523.1 | 511.5 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 3604 | 1 | 36.4 | 93177.8 | 15890 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:17 | Normal | 519.1 | 530.6 | 516.1 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60 | 59.9 | 59.97 | 3140 | 1 | 36.5 | 93178.1 | 15891 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:22 | Normal | 515 | 503 | 512.3 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3572 | 1 | 36.4 | 93178.3 | 15891 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:27 | Normal | 521.2 | 521 | 523.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.8 | 133.8 | 134.2 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 5200 | 1 | 36.6 | 93178.7 | 15891 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:32 | Normal | 517.3 | 509.7 | 516.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 2760 | 1 | 36.7 | 93179.1 | 15891 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:37 | Normal | 497.2 | 504.5 | 514 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.04 | 60.04 | 1636 | 1 | 36.5 | 93179.2 | 15891 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:42 | Normal | 529.8 | 523.2 | 526.5 | 8.5 | 4.2 | 4 | 136.2 | 136 | 136.5 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 60.1 | 60.09 | 8491 | 1 | 36.1 | 93179.5 | 15891 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:47 | Normal | 562.9 | 560.9 | 551.5 | 13.8 | 7 | 7.2 | 137.1 | 137 | 137.4 | 37 | 37.3 | 37.1 | 60.2 | 60.11 | 60.03 | 15006 | 1 | 37.4 | 93180.7 | 15891 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:52 | Normal | 502.5 | 506 | 513.5 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 4531 | 1 | 38.6 | 93181.3 | 15891 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 11:57 | Normal | 502.9 | 511.3 | 525.5 | 6.8 | 3.2 | 3 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 6244 | 1 | 39.1 | 93181.8 | 15891 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:02 | Normal | 500.5 | 511.8 | 497.8 | 6 | 2.7 | 2.6 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 5351 | 1 | 39.6 | 93182.4 | 15891 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:07 | Normal | 485.3 | 493.8 | 504.9 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 2705 | 1 | 40.1 | 93183.1 | 15891 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:12 | Normal | 496.5 | 507.3 | 512.8 | 5.4 | 2.5 | 2.3 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 4748 | 1 | 40.2 | 93183.7 | 15891 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:17 | Normal | 489.4 | 495.2 | 480.8 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 134.7 | 134.7 | 135 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 5127 | 1 | 40.3 | 93184.2 | 15892 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:22 | Normal | 503.3 | 495.3 | 478.1 | 13.2 | 5.9 | 6.6 | 137 | 136.8 | 137.2 | 29.7 | 30 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12542 | 1 | 40.3 | 93184.6 | 15892 | 6.1 | 7.2 | 5.7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:27 | Normal | 494.2 | 512.3 | 493.4 | 7 | 3.1 | 3 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 6225 | 1 | 40.5 | 93185.2 | 15892 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:32 | Normal | 500 | 480.2 | 495.9 | 7.3 | 3.6 | 3.3 | 135.8 | 135.6 | 136 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6672 | 1 | 41 | 93185.7 | 15892 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:37 | Normal | 519.1 | 515.5 | 505.9 | 12.7 | 5.9 | 5.8 | 137.2 | 137 | 137.2 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 59.97 | 60 | 60 | 11977 | 1 | 41.6 | 93186.5 | 15892 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:42 | Normal | 482.7 | 492.6 | 476.4 | 5.8 | 2.6 | 2.8 | 135.3 | 135 | 135.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5061 | 1 | 41.8 | 93187.2 | 15892 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:47 | Normal | 488.8 | 498.8 | 489.2 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4668 | 1 | 41.4 | 93187.7 | 15892 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:52 | Normal | 503.6 | 485.8 | 436 | 8 | 3.8 | 4.1 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7180 | 1 | 41.2 | 93188.1 | 15892 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 12:57 | Normal | 484.6 | 486.7 | 500.1 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 2205 | 1 | 40.7 | 93188.4 | 15892 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:02 | Normal | 476.3 | 481.6 | 491 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1640 | 1 | 40 | 93188.5 | 15892 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:07 | Normal | 499.5 | 504.6 | 501.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2040 | 1 | 39.2 | 93188.7 | 15892 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:12 | Normal | 494.3 | 483.7 | 495.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.8 | 132 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1051 | 1 | 39.6 | 93188.8 | 15892 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:17 | Normal | 468.5 | 397 | 486.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 436 | 1 | 41.7 | 93188.9 | 15893 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:22 | Normal | 504.5 | 493.9 | 513.2 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 1428 | 1 | 43.1 | 93189 | 15893 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:28 | Normal | 506 | 510.6 | 519.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 1479 | 1 | 37.8 | 93189.1 | 15893 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:32 | Normal | 487.5 | 447.5 | 477.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 131 | 131.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 284 | 1 | 40.7 | 93189.2 | 15893 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:37 | Normal | 499.5 | 452.8 | 482.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.06 | 60.05 | 761 | 1 | 42 | 93189.2 | 15893 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:42 | Normal | 495.1 | 458.9 | 507.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.97 | 60 | 1002 | 1 | 42.4 | 93189.3 | 15893 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:48 | Normal | 501.6 | 490.1 | 503.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1166 | 1 | 42.4 | 93189.4 | 15893 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:52 | Normal | 512.4 | 514.9 | 519.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 1961 | 1 | 34.7 | 93189.5 | 15893 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 13:57 | Normal | 536.3 | 542.3 | 476.4 | 10.2 | 4.6 | 5.2 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 10007 | 1 | 34 | 93190 | 15893 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:03 | Normal | 520.2 | 502.8 | 475.8 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133 | 132.7 | 133 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 59.96 | 60 | 3503 | 1 | 34.7 | 93190.7 | 15893 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:07 | Normal | 509 | 502.6 | 467.3 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 5215 | 1 | 35.2 | 93191 | 15893 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:12 | Normal | 535.1 | 476.5 | 457.3 | 10.8 | 5.5 | 5.6 | 135.9 | 135.9 | 136 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 10228 | 1 | 35.8 | 93191.5 | 15893 | 5 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:18 | Normal | 508.9 | 505.1 | 444 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60 | 60.05 | 60.04 | 7177 | 1 | 36.7 | 93192.2 | 15894 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:23 | Normal | 516 | 503.1 | 444.6 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 4989 | 1 | 37.4 | 93192.8 | 15894 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:27 | Normal | 513.9 | 501.5 | 440.8 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 133.1 | 132.8 | 133 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 4792 | 1 | 37.8 | 93193.2 | 15894 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:33 | Normal | 500.3 | 492.4 | 445.9 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2554 | 1 | 38 | 93193.5 | 15894 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:38 | Normal | 499.8 | 501 | 417.5 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2066 | 1 | 37.9 | 93193.7 | 15894 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:42 | Normal | 505.9 | 498.1 | 469.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.96 | 60 | 59.91 | 2404 | 1 | 37.8 | 93193.9 | 15894 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:48 | Normal | 511.8 | 497.3 | 424.7 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 3394 | 1 | 37.8 | 93194.1 | 15894 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:53 | Normal | 508.5 | 495.8 | 426.4 | 4.1 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3581 | 1 | 37.8 | 93194.4 | 15894 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 14:58 | Normal | 507.8 | 500.1 | 432.7 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 3689 | 1 | 37.8 | 93194.7 | 15894 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:02 | Normal | 505.9 | 495.8 | 432.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 3495 | 1 | 37.9 | 93195 | 15894 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:08 | Normal | 502.6 | 486.1 | 466 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2973 | 1 | 38 | 93195.3 | 15894 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:12 | Normal | 497.2 | 482.6 | 451.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2664 | 1 | 37.9 | 93195.5 | 15894 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:18 | Normal | 500.7 | 488.5 | 455.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 2561 | 1 | 37.8 | 93195.7 | 15895 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:22 | Normal | 504.5 | 494.7 | 456.7 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 2598 | 1 | 37.7 | 93195.9 | 15895 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:27 | Normal | 498.7 | 490.1 | 455.4 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2609 | 1 | 37.6 | 93196.1 | 15895 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:33 | Normal | 503.8 | 491.1 | 462.2 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.7 | 132 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2612 | 1 | 37.5 | 93196.4 | 15895 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:37 | Normal | 498.6 | 491.2 | 492.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.01 | 60.06 | 60 | 2572 | 1 | 37.4 | 93196.6 | 15895 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:43 | Normal | 502.6 | 488.7 | 495.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 60 | 59.92 | 2239 | 1 | 37.3 | 93196.8 | 15895 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:48 | Normal | 503.8 | 514.2 | 522.3 | 3.1 | 1.2 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.93 | 59.87 | 2466 | 1 | 37.2 | 93197 | 15895 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:53 | Normal | 492 | 488.2 | 496 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1882 | 1 | 37.1 | 93197.2 | 15895 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 15:58 | Normal | 490.4 | 466 | 509.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.13 | 60.09 | 60.11 | 1356 | 1 | 37.6 | 93197.3 | 15895 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:03 | Normal | 487 | 457 | 498.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60.01 | 949 | 1 | 40 | 93197.4 | 15895 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:08 | Normal | 483.8 | 405.9 | 441.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 571 | 1 | 41.5 | 93197.4 | 15895 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:13 | Normal | 484.3 | 369.6 | 437.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.8 | 131 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.05 | 60.03 | 571 | 1 | 42.3 | 93197.5 | 15895 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:18 | Normal | 484.6 | 352.1 | 428.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 406 | 1 | 42.7 | 93197.5 | 15896 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:23 | Normal | 474.5 | 200.6 | 386.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 245 | 1 | 42.8 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:28 | Normal | 443 | 199.8 | 377.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 117 | 1 | 42.8 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:33 | Normal | 447.5 | 200.4 | 351.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 79 | 1 | 42.7 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:38 | Normal | 435.6 | 200 | 355.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 63 | 1 | 42.6 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:43 | Normal | 438.1 | 200.7 | 409.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 37 | 1 | 42.4 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:48 | Normal | 411.5 | 261.5 | 370.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23 | 1 | 42.2 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:53 | Normal | 365 | 266.8 | 364.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 4 | 1 | 42 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 16:58 | Normal | 311.5 | 268.9 | 280.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 41.7 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:03 | Normal | 410.6 | 433.3 | 363.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 41.5 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:08 | Normal | 401.6 | 376.1 | 424.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.2 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:13 | Normal | 396.5 | 453.1 | 393 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 40.9 | 93197.6 | 15896 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:18 | Normal | 414.5 | 427.1 | 397.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.6 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:23 | Normal | 352.2 | 349.3 | 349.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:28 | Normal | 208.5 | 196.8 | 198 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 40 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:33 | Normal | 278.1 | 201.2 | 188.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.6 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:38 | Normal | 311.7 | 316.2 | 329.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 39.3 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-25 17:43 | Normal | 232.6 | 246.1 | 263.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 38.9 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0