## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-26 05:45 | Wait | 468.8 | 468.6 | 468.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.5 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:45 | Normal | 335.8 | 321.5 | 350.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 16.5 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:48 | Normal | 324.5 | 286 | 314.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 18.5 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:49 | Normal | 311 | 284.3 | 317.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 19.1 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:50 | Normal | 332.4 | 281.5 | 312.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 19.5 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:51 | Normal | 322.3 | 288.8 | 314.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 19.9 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:52 | Normal | 334.4 | 281.8 | 312.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 20.3 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:54 | Normal | 349.5 | 278.4 | 320.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 0 | 1 | 20.6 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:55 | Normal | 346.5 | 276.7 | 319.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 20.9 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:56 | Normal | 314.5 | 283.4 | 315 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 0 | 1 | 21.2 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:57 | Normal | 341.4 | 276.3 | 322.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 21.5 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:58 | Normal | 318.1 | 271.9 | 318.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1 | 1 | 21.8 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 05:59 | Normal | 324.4 | 265.3 | 327.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2 | 1 | 22 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:00 | Normal | 313.5 | 260.9 | 361.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6 | 1 | 22.3 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:01 | Normal | 498.4 | 458.6 | 507.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 22.6 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:02 | Normal | 453.5 | 509 | 448.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.13 | 60.06 | 3 | 1 | 22.9 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:03 | Normal | 463.5 | 518.8 | 416.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 4 | 1 | 23.1 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:04 | Normal | 447.5 | 463.5 | 508.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 38 | 1 | 23.3 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:05 | Normal | 435 | 413.6 | 456.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 75 | 1 | 23.5 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:05 | Wait | 456.3 | 456.3 | 456.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15.1 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:05 | Wait | 473.1 | 473 | 473.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 15.8 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:06 | Normal | 436.3 | 368.6 | 418.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 80 | 1 | 23.7 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:07 | Normal | 448.5 | 523.1 | 450.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 38 | 1 | 23.9 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:08 | Normal | 443.2 | 503.9 | 480.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.94 | 60 | 60 | 1 | 24.1 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:09 | Normal | 427.8 | 460.1 | 419.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 79 | 1 | 24.2 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:10 | Normal | 450.1 | 426.9 | 361.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 70 | 1 | 24.4 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:11 | Normal | 450.4 | 398.9 | 492.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 52 | 1 | 24.5 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:12 | Normal | 409.4 | 341 | 472.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 54 | 1 | 24.7 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:13 | Normal | 390.3 | 281.8 | 414.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 61 | 1 | 24.8 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:14 | Normal | 417.4 | 232.8 | 363.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 65 | 1 | 24.9 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:15 | Normal | 430.5 | 200.8 | 482.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 67 | 1 | 25 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:16 | Normal | 444.5 | 199.9 | 468.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 84 | 1 | 25.2 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:17 | Normal | 408.6 | 200 | 428 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 89 | 1 | 25.3 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:18 | Normal | 433.1 | 199.9 | 415.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 88 | 1 | 25.4 | 93197.6 | 15897 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:19 | Normal | 417.5 | 200.3 | 365.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 76 | 1 | 25.5 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:20 | Normal | 448.1 | 200 | 343.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 77 | 1 | 25.6 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:21 | Normal | 462.5 | 201.9 | 509 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 63 | 1 | 25.8 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:22 | Normal | 458.1 | 200.7 | 455.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 101 | 1 | 25.9 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:23 | Normal | 468.5 | 200 | 456.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 113 | 1 | 26 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:24 | Normal | 462.3 | 200.1 | 456.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 136 | 1 | 26.1 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:25 | Normal | 475.8 | 200 | 450.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 160 | 1 | 26.2 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:26 | Normal | 462.3 | 200.1 | 429.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.12 | 60.11 | 60.1 | 189 | 1 | 26.3 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:27 | Normal | 472.9 | 201.3 | 410.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.1 | 60.12 | 221 | 1 | 26.4 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:28 | Normal | 484.2 | 200.8 | 428.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.13 | 60.15 | 60.13 | 262 | 1 | 26.5 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:29 | Normal | 481.1 | 199.9 | 447.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.15 | 60.1 | 314 | 1 | 26.6 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:30 | Normal | 489.6 | 243.2 | 428 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.1 | 60.09 | 360 | 1 | 26.8 | 93197.6 | 15898 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:31 | Normal | 485.8 | 280.6 | 475.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.08 | 60.1 | 60.15 | 420 | 1 | 26.9 | 93197.7 | 15898 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:32 | Normal | 485.1 | 234 | 454.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.11 | 60.14 | 451 | 1 | 27 | 93197.7 | 15898 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:33 | Normal | 497.1 | 331 | 447.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60 | 60.09 | 518 | 1 | 27.1 | 93197.7 | 15898 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:34 | Normal | 484.3 | 494.6 | 457.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 615 | 1 | 27.2 | 93197.7 | 15898 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:35 | Normal | 504.7 | 489.1 | 460.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60 | 60.06 | 636 | 1 | 27.4 | 93197.7 | 15898 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:36 | Normal | 489.1 | 440 | 467.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 677 | 1 | 27.5 | 93197.7 | 15898 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:37 | Normal | 498.7 | 439.9 | 480.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 688 | 1 | 27.6 | 93197.7 | 15898 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:39 | Normal | 503 | 419.4 | 475.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 702 | 1 | 27.7 | 93197.7 | 15898 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:40 | Normal | 497.6 | 428.1 | 468.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 762 | 1 | 27.8 | 93197.7 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:41 | Normal | 488.8 | 427.8 | 472.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 774 | 1 | 27.9 | 93197.8 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:42 | Normal | 502 | 405.8 | 454.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 723 | 1 | 28 | 93197.8 | 15898 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:43 | Normal | 503.3 | 434.2 | 453.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 758 | 1 | 28.1 | 93197.8 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:44 | Normal | 502 | 447 | 469.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 797 | 1 | 28.2 | 93197.8 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:45 | Normal | 504.2 | 453.1 | 471.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 796 | 1 | 28.3 | 93197.8 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:46 | Normal | 498.1 | 460 | 469.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 808 | 1 | 28.4 | 93197.8 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:47 | Normal | 506.2 | 449 | 473.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 803 | 1 | 28.5 | 93197.8 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:48 | Normal | 492.1 | 447.1 | 452.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 811 | 1 | 28.6 | 93197.8 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:49 | Normal | 508.8 | 460.2 | 470.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.11 | 60.04 | 60.1 | 811 | 1 | 28.7 | 93197.9 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:50 | Normal | 488.9 | 454 | 494.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 831 | 1 | 28.8 | 93197.9 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:51 | Normal | 490.9 | 459.1 | 481.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 837 | 1 | 28.9 | 93197.9 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:52 | Normal | 497 | 445.1 | 479.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 820 | 1 | 29 | 93197.9 | 15898 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:53 | Normal | 491.1 | 457.7 | 475.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 831 | 1 | 29.1 | 93197.9 | 15898 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:54 | Normal | 499.6 | 467 | 481.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 851 | 1 | 29.2 | 93197.9 | 15898 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:55 | Normal | 506.6 | 468.9 | 481.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.08 | 873 | 1 | 29.3 | 93197.9 | 15898 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:56 | Normal | 490.3 | 453.8 | 493.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 900 | 1 | 29.4 | 93198 | 15898 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:57 | Normal | 495 | 443.9 | 501.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 902 | 1 | 29.5 | 93198 | 15898 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:58 | Normal | 493.3 | 449 | 504.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 898 | 1 | 29.6 | 93198 | 15898 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 06:59 | Normal | 497.4 | 450.1 | 501.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 919 | 1 | 29.7 | 93198 | 15898 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:00 | Normal | 494 | 466.6 | 491.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 995 | 1 | 29.8 | 93198 | 15898 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:01 | Normal | 496.5 | 459 | 508.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1065 | 1 | 29.9 | 93198 | 15898 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:02 | Normal | 494.4 | 473.6 | 503.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1141 | 1 | 30 | 93198.1 | 15898 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:03 | Normal | 503 | 497.8 | 508.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 1208 | 1 | 30.1 | 93198.1 | 15898 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:04 | Normal | 505 | 489 | 500.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 1250 | 1 | 30.2 | 93198.1 | 15898 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:05 | Normal | 507.6 | 495.9 | 491.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1296 | 1 | 30.3 | 93198.1 | 15898 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:06 | Normal | 500.1 | 496.9 | 509.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1343 | 1 | 30.4 | 93198.1 | 15898 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:07 | Normal | 505.5 | 500 | 510.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1389 | 1 | 30.5 | 93198.2 | 15898 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:08 | Normal | 504.5 | 493.5 | 512.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1432 | 1 | 30.6 | 93198.2 | 15898 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:09 | Normal | 495.5 | 507.7 | 512 | 2 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 1487 | 1 | 30.7 | 93198.2 | 15898 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:10 | Normal | 514.8 | 518.9 | 511.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1519 | 1 | 30.7 | 93198.2 | 15898 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:11 | Normal | 523.1 | 502.5 | 508.2 | 1.9 | 1 | 1 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.93 | 59.88 | 59.96 | 1563 | 1 | 26.6 | 93198.3 | 15898 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:12 | Normal | 506.1 | 500.3 | 508.4 | 2 | 1 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1629 | 1 | 25.5 | 93198.3 | 15898 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:13 | Normal | 507.6 | 499.6 | 518.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1677 | 1 | 25.1 | 93198.3 | 15898 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:14 | Normal | 510.8 | 518.1 | 511.2 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1729 | 1 | 25 | 93198.4 | 15898 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:15 | Normal | 503.7 | 500.1 | 512.6 | 2.2 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1768 | 1 | 24.9 | 93198.4 | 15898 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:16 | Normal | 501.1 | 509 | 513.5 | 2.2 | 1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1765 | 1 | 25 | 93198.4 | 15898 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:18 | Normal | 506.1 | 503 | 513.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1727 | 1 | 25 | 93198.4 | 15898 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:19 | Normal | 506.3 | 513.6 | 516.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 1696 | 1 | 25.1 | 93198.5 | 15898 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:20 | Normal | 507.4 | 516 | 524.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.91 | 59.98 | 59.99 | 1694 | 1 | 25.2 | 93198.5 | 15899 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:21 | Normal | 509 | 509 | 516.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1707 | 1 | 25.3 | 93198.5 | 15899 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:22 | Normal | 501.5 | 514.3 | 515.8 | 2.2 | 1 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 1718 | 1 | 25.4 | 93198.6 | 15899 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:23 | Normal | 494.3 | 497.8 | 511.3 | 2.2 | 1 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1737 | 1 | 25.5 | 93198.6 | 15899 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:24 | Normal | 514 | 508.2 | 508.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1761 | 1 | 25.6 | 93198.6 | 15899 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:25 | Normal | 508.5 | 507.8 | 513.3 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1800 | 1 | 25.7 | 93198.7 | 15899 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:26 | Normal | 518.7 | 506.3 | 515.3 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1829 | 1 | 25.8 | 93198.7 | 15899 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:27 | Normal | 510.6 | 512 | 521.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 1886 | 1 | 25.9 | 93198.7 | 15899 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:28 | Normal | 523.6 | 506.8 | 515.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.08 | 60.03 | 59.98 | 1973 | 1 | 26 | 93198.7 | 15899 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:29 | Normal | 524.1 | 507.6 | 517.3 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2053 | 1 | 26.2 | 93198.8 | 15899 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:30 | Normal | 514.9 | 516.1 | 519.8 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.07 | 60.04 | 59.97 | 2140 | 1 | 26.3 | 93198.8 | 15899 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:31 | Normal | 525.9 | 512.5 | 518.6 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.96 | 60.01 | 2173 | 1 | 26.4 | 93198.9 | 15899 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:32 | Normal | 527.8 | 491.6 | 524.5 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 2380 | 1 | 26.6 | 93198.9 | 15899 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:33 | Normal | 521.5 | 512.8 | 512.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2122 | 1 | 26.8 | 93198.9 | 15899 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:34 | Normal | 515.9 | 511.5 | 519 | 2.5 | 1.2 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.06 | 60.08 | 60 | 2030 | 1 | 27 | 93199 | 15899 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:35 | Normal | 526 | 520.1 | 512.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1925 | 1 | 27.2 | 93199 | 15899 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:36 | Normal | 525.4 | 507.7 | 509.1 | 2.7 | 1.6 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 59.94 | 59.89 | 2353 | 1 | 27.4 | 93199 | 15899 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:37 | Normal | 519.5 | 524 | 518.8 | 2.4 | 1.3 | 1 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.1 | 60.1 | 60.07 | 2057 | 1 | 27.7 | 93199.1 | 15899 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:38 | Normal | 513.8 | 515.2 | 521.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.98 | 60.11 | 1918 | 1 | 28 | 93199.1 | 15899 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:39 | Normal | 510.1 | 503.7 | 516.4 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133 | 132.8 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.07 | 60.08 | 60.15 | 2142 | 1 | 28.2 | 93199.2 | 15899 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:40 | Normal | 516 | 506.6 | 513 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 2360 | 1 | 28.2 | 93199.2 | 15899 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:41 | Normal | 511 | 515.4 | 520.5 | 3 | 1.5 | 1.4 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.1 | 60.1 | 2611 | 1 | 28.3 | 93199.2 | 15899 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:42 | Normal | 524.6 | 511.2 | 514.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 60.1 | 60.12 | 60.01 | 2876 | 1 | 28.4 | 93199.3 | 15899 | 1.1 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:43 | Normal | 515.8 | 515.4 | 522.6 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.11 | 60.08 | 60.19 | 3228 | 1 | 28.5 | 93199.3 | 15899 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:44 | Normal | 524.6 | 513.7 | 518.4 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.17 | 60.13 | 60.09 | 3490 | 1 | 28.6 | 93199.4 | 15899 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:45 | Normal | 516 | 515.4 | 522 | 4 | 1.9 | 1.8 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.17 | 60.11 | 60.14 | 3538 | 1 | 28.7 | 93199.5 | 15899 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:46 | Normal | 520.1 | 522.6 | 519.1 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 3483 | 1 | 28.8 | 93199.5 | 15899 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:47 | Normal | 518.9 | 515.6 | 522.1 | 3.7 | 1.8 | 1.6 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.06 | 60.15 | 60.06 | 3325 | 1 | 28.9 | 93199.6 | 15899 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:48 | Normal | 530 | 418.3 | 537.2 | 5.5 | 3.6 | 1.6 | 134 | 133.7 | 133.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.16 | 60.11 | 60.03 | 4772 | 1 | 29.1 | 93199.6 | 15899 | 1.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:49 | Normal | 505.3 | 515.7 | 544.2 | 5.5 | 3.6 | 1.6 | 133.9 | 133.8 | 134 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60 | 60 | 59.98 | 5011 | 1 | 29.5 | 93199.7 | 15899 | 1.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:50 | Normal | 504.9 | 489.1 | 524.3 | 4 | 2.2 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 3423 | 1 | 30.1 | 93199.8 | 15899 | 1.2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:52 | Normal | 505.6 | 508.7 | 517.9 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 60.04 | 59.88 | 2921 | 1 | 30.4 | 93199.9 | 15899 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:53 | Normal | 508.6 | 503.1 | 517.5 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 133 | 133 | 133.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 59.89 | 59.87 | 59.9 | 2767 | 1 | 30.6 | 93199.9 | 15899 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:54 | Normal | 511.2 | 511.8 | 520.8 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 2624 | 1 | 30.7 | 93199.9 | 15899 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:55 | Normal | 505.6 | 503.1 | 517.3 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 133.1 | 133 | 132.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 2581 | 1 | 30.8 | 93200 | 15899 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:56 | Normal | 504.5 | 501.1 | 511.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 2558 | 1 | 30.8 | 93200 | 15899 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:57 | Normal | 507.4 | 508 | 517.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.87 | 59.94 | 59.91 | 2554 | 1 | 30.9 | 93200.1 | 15899 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:58 | Normal | 495.5 | 515.1 | 526.3 | 3.6 | 2 | 1.4 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.84 | 59.87 | 3111 | 1 | 31 | 93200.1 | 15899 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 07:59 | Normal | 503.5 | 518 | 546 | 5.3 | 2.8 | 1.5 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.9 | 59.86 | 59.73 | 4466 | 1 | 31.2 | 93200.2 | 15899 | 1.8 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:00 | Normal | 500.7 | 500.6 | 540.8 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.88 | 59.99 | 59.89 | 4032 | 1 | 31.5 | 93200.3 | 15899 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:01 | Normal | 521.1 | 526 | 521.8 | 4.1 | 2.1 | 1.6 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3607 | 1 | 31.9 | 93200.3 | 15899 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:02 | Normal | 520.3 | 482.5 | 537.1 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 5000 | 1 | 32.2 | 93200.4 | 15899 | 2 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:03 | Normal | 526 | 466 | 539 | 5.2 | 3 | 1.8 | 134 | 133.6 | 133.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.93 | 59.95 | 59.86 | 4705 | 1 | 32.5 | 93200.5 | 15899 | 1.9 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:04 | Normal | 531.3 | 518 | 552 | 6.8 | 4 | 2 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.89 | 59.89 | 59.82 | 6317 | 1 | 33 | 93200.6 | 15899 | 2.5 | 4.3 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:05 | Normal | 523 | 512.1 | 535.9 | 6.5 | 3.6 | 2.1 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 14.8 | 15 | 15 | 59.9 | 59.87 | 59.91 | 5856 | 1 | 33.6 | 93200.7 | 15899 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:06 | Normal | 532.7 | 514.7 | 519.5 | 5.3 | 3 | 2.2 | 134 | 133.6 | 133.9 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 4995 | 1 | 34.1 | 93200.8 | 15899 | 2 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:07 | Normal | 523.2 | 517.3 | 531 | 7.8 | 4.5 | 2.5 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.95 | 59.89 | 59.92 | 7297 | 1 | 34.5 | 93200.9 | 15899 | 2.9 | 5 | 4.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:08 | Normal | 523.3 | 516.6 | 526 | 7.9 | 4.5 | 2.6 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 7390 | 1 | 35 | 93201 | 15899 | 2.9 | 5 | 4.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:09 | Normal | 513.9 | 510.3 | 507.3 | 8.1 | 4.6 | 2.8 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 7519 | 1 | 35.6 | 93201.1 | 15899 | 3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:10 | Normal | 507.8 | 501.5 | 511.6 | 4 | 2 | 1.8 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.89 | 59.93 | 59.94 | 3585 | 1 | 36.2 | 93201.2 | 15899 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:11 | Normal | 511.1 | 496.5 | 514.9 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.96 | 59.89 | 59.92 | 3333 | 1 | 36.4 | 93201.3 | 15899 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:12 | Normal | 508.2 | 499.8 | 514.3 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 3317 | 1 | 36.3 | 93201.3 | 15899 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:13 | Normal | 502.8 | 501.7 | 514.5 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3308 | 1 | 36.3 | 93201.4 | 15899 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:14 | Normal | 511.1 | 490.7 | 513.1 | 4 | 2 | 1.8 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3477 | 1 | 36.2 | 93201.5 | 15899 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:15 | Normal | 514.3 | 504.8 | 519.6 | 4.8 | 2.5 | 2 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 4291 | 1 | 36.2 | 93201.5 | 15899 | 1.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:16 | Normal | 512.8 | 508 | 507.4 | 5 | 2.6 | 2.2 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4606 | 1 | 36.3 | 93201.6 | 15899 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:17 | Normal | 513.7 | 505.1 | 513.3 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4392 | 1 | 36.4 | 93201.7 | 15899 | 1.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:18 | Normal | 510.1 | 506.9 | 514.5 | 4.5 | 2.2 | 2 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 4004 | 1 | 36.5 | 93201.8 | 15899 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:19 | Normal | 513.5 | 495.3 | 513.2 | 4.4 | 2.2 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 10 | 10.1 | 10 | 59.96 | 59.96 | 60.04 | 3954 | 1 | 36.5 | 93201.8 | 15900 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:20 | Normal | 509 | 504.6 | 514.8 | 4.6 | 2.2 | 2 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 4066 | 1 | 36.5 | 93201.9 | 15900 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:21 | Normal | 511.3 | 503.8 | 516.7 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 4206 | 1 | 36.5 | 93202 | 15900 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:23 | Normal | 514 | 507.7 | 513.5 | 4.8 | 2.4 | 2.2 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 60.04 | 4403 | 1 | 36.4 | 93202 | 15900 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:23 | Normal | 501.7 | 506.5 | 513.6 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 4240 | 1 | 36.4 | 93202.1 | 15900 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:23 | Normal | 514 | 501.3 | 513.6 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 4172 | 1 | 36.4 | 93202.1 | 15900 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:24 | Normal | 505.5 | 498.7 | 517.4 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4161 | 1 | 36.4 | 93202.2 | 15900 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-26 08:29 | Normal | 507 | 498.8 | 514.3 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | 134 | 133.8 | 133.9 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 4755 | 1 | 36.4 | 93202.5 | 15900 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 08:34 | Normal | 517.6 | 515.9 | 486.8 | 5.9 | 2.9 | 2.7 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60 | 60.07 | 5529 | 1 | 37.1 | 93203 | 15900 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 08:39 | Normal | 504.6 | 498.9 | 485.2 | 5.6 | 2.8 | 2.6 | 134 | 133.9 | 133.9 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 5096 | 1 | 38.1 | 93203.5 | 15900 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 08:44 | Normal | 512.4 | 501.5 | 483.5 | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 5837 | 1 | 38.5 | 93203.9 | 15900 | 2.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 08:49 | Normal | 498.6 | 496.6 | 505.6 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 4600 | 1 | 39.5 | 93204.4 | 15900 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 08:54 | Normal | 506.8 | 505.3 | 506.6 | 5.1 | 2.6 | 2.3 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 4680 | 1 | 39.6 | 93204.8 | 15900 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 08:59 | Normal | 471.6 | 484.9 | 504.3 | 13.3 | 7 | 5.1 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.1 | 60.07 | 60.06 | 11181 | 1 | 41.3 | 93205.5 | 15900 | 5.8 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:04 | Normal | 470.1 | 486.1 | 438.1 | 8.3 | 4.4 | 3.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 6615 | 1 | 43.8 | 93206.2 | 15900 | 3.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:09 | Normal | 513.5 | 478 | 478.8 | 7.4 | 4.1 | 3.5 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 6956 | 1 | 43.5 | 93206.7 | 15900 | 3.1 | 4.3 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:14 | Normal | 471.6 | 496.8 | 507.6 | 8.1 | 4 | 3.4 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7063 | 1 | 43.5 | 93207.3 | 15900 | 3.4 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:19 | Normal | 490.1 | 487.6 | 495.5 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 134 | 134 | 134.1 | 15 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 6102 | 1 | 43.9 | 93207.9 | 15901 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:24 | Normal | 486.8 | 484.2 | 494.1 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 4514 | 1 | 43.6 | 93208.4 | 15901 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:29 | Normal | 485.7 | 487.2 | 500.8 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4793 | 1 | 42.7 | 93208.7 | 15901 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:34 | Normal | 489.7 | 495.5 | 510 | 6 | 2.8 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.03 | 60 | 60.06 | 5194 | 1 | 42.2 | 93209.2 | 15901 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:39 | Normal | 492.3 | 504.6 | 506 | 16.4 | 8 | 6.5 | 136.8 | 136.6 | 136.7 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 14252 | 1 | 42.4 | 93209.7 | 15901 | 7.7 | 8.9 | 7.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:44 | Normal | 484.5 | 469.5 | 494.5 | 12.2 | 6.1 | 4.9 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 10691 | 1 | 44 | 93210.7 | 15901 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:49 | Normal | 472 | 472.5 | 494.3 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.08 | 60.01 | 60.06 | 10167 | 1 | 44.8 | 93211.6 | 15901 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:54 | Normal | 469.6 | 470.3 | 501.8 | 8.8 | 4.3 | 3.4 | 134.9 | 135 | 135 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7409 | 1 | 44.6 | 93212.3 | 15901 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 09:59 | Normal | 484.6 | 498.1 | 498.3 | 7.9 | 3.6 | 3.1 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6813 | 1 | 44 | 93212.9 | 15901 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:04 | Normal | 487.5 | 496.6 | 449.3 | 10.6 | 4.9 | 4.6 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 22.7 | 23 | 23 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 9507 | 1 | 43.5 | 93213.5 | 15901 | 4.8 | 6 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:09 | Normal | 495.3 | 474.8 | 462.6 | 10.3 | 5.5 | 4.3 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 8871 | 1 | 43.5 | 93214.2 | 15901 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:14 | Normal | 486.1 | 493.5 | 493.3 | 14.7 | 7.1 | 6.1 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 32.1 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13167 | 1 | 43.9 | 93215 | 15901 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:19 | Normal | 480.3 | 476.4 | 484.5 | 13.8 | 6.9 | 6 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12354 | 1 | 44.7 | 93216 | 15902 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:24 | Normal | 481.5 | 475.7 | 467.6 | 6 | 2.9 | 2.7 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5331 | 1 | 45 | 93216.9 | 15902 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:29 | Normal | 467.6 | 478 | 480.6 | 13.1 | 5.9 | 5.6 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11338 | 1 | 44.7 | 93217.8 | 15902 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:34 | Normal | 467.2 | 467.7 | 480 | 10.1 | 5 | 4.4 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 21.3 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60 | 8783 | 1 | 44.8 | 93218.8 | 15902 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:39 | Normal | 474.3 | 484.1 | 475 | 14.7 | 6.8 | 6.5 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12840 | 1 | 44.6 | 93219.6 | 15902 | 6.8 | 8 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:44 | Normal | 469.5 | 472.4 | 484.3 | 7.6 | 3.6 | 3.5 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6660 | 1 | 44.5 | 93220.4 | 15902 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:49 | Normal | 486.7 | 481.6 | 497.1 | 8.5 | 4.1 | 3.7 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7532 | 1 | 43.7 | 93220.9 | 15902 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:54 | Normal | 479 | 481.7 | 498.8 | 9.8 | 4.8 | 4.3 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.95 | 59.98 | 60 | 8653 | 1 | 43.7 | 93221.6 | 15902 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 10:59 | Normal | 473.4 | 482.8 | 493.5 | 5.6 | 2.6 | 2.4 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4721 | 1 | 43.8 | 93222.3 | 15902 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:04 | Normal | 481.4 | 490 | 477 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3993 | 1 | 43.2 | 93222.7 | 15902 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:09 | Normal | 482.5 | 503 | 496 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 4888 | 1 | 42.6 | 93223 | 15902 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:14 | Normal | 516.3 | 510 | 515.1 | 9.2 | 4.6 | 4.4 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9190 | 1 | 42.8 | 93223.8 | 15902 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:19 | Normal | 469.9 | 486.6 | 495.6 | 4.5 | 2 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3596 | 1 | 43 | 93224.5 | 15903 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:24 | Normal | 482.3 | 499.1 | 505.1 | 4 | 1.8 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 3251 | 1 | 42.3 | 93224.8 | 15903 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:29 | Normal | 491.7 | 490.6 | 495 | 15.4 | 7.4 | 7 | 136.6 | 136.2 | 136.3 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14089 | 1 | 42.1 | 93225.5 | 15903 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:34 | Normal | 471.6 | 494.7 | 479.9 | 16.6 | 7.7 | 7.6 | 136.7 | 136.5 | 136.5 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14674 | 1 | 42.9 | 93226.4 | 15903 | 7.8 | 9 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:39 | Normal | 497.8 | 494 | 494.1 | 15.5 | 8 | 7.5 | 137.2 | 137.1 | 137.2 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 14847 | 1 | 43.7 | 93226.8 | 15903 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:44 | Normal | 459.3 | 465.8 | 469.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134 | 133.7 | 133.8 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4426 | 1 | 43.6 | 93227.6 | 15903 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:49 | Normal | 468.3 | 476.2 | 494.3 | 6.7 | 3.1 | 2.8 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5685 | 1 | 43.2 | 93228.3 | 15903 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:54 | Normal | 472.2 | 484.3 | 458.1 | 16 | 7.4 | 7.6 | 136.9 | 136.9 | 137 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14071 | 1 | 43.6 | 93229.3 | 15903 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 11:59 | Normal | 467.5 | 468.9 | 484.4 | 6.5 | 3.6 | 2.6 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60 | 59.93 | 59.96 | 5120 | 1 | 44 | 93230.3 | 15903 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:04 | Normal | 481.1 | 484.3 | 465.5 | 12.5 | 5.8 | 5.8 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60 | 60.05 | 59.99 | 10828 | 1 | 43.9 | 93231 | 15903 | 5.5 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:09 | Normal | 470.9 | 480.1 | 489.7 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 3513 | 1 | 43.2 | 93231.4 | 15903 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:14 | Normal | 507.6 | 496.8 | 486.2 | 8 | 3.6 | 4.1 | 135 | 135.1 | 135.1 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 8012 | 1 | 42.4 | 93231.8 | 15903 | 3.6 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:19 | Normal | 479.8 | 479.5 | 475.3 | 12.3 | 6.4 | 5.8 | 135.7 | 135.8 | 136 | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11331 | 1 | 43 | 93232.9 | 15903 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:24 | Normal | 488 | 467.4 | 463.9 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5115 | 1 | 42.9 | 93233.5 | 15904 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:29 | Normal | 480.1 | 467.1 | 463.6 | 14.3 | 7 | 7.1 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13020 | 1 | 43.5 | 93234.5 | 15904 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:34 | Normal | 481.3 | 501.9 | 461.1 | 14 | 6 | 7 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 30.2 | 30.6 | 30.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12695 | 1 | 43.8 | 93235.4 | 15904 | 6.5 | 7.6 | 5.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:39 | Normal | 474.5 | 482.2 | 469 | 15.2 | 7.1 | 7.3 | 137.1 | 136.9 | 137 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 13517 | 1 | 43.9 | 93236.3 | 15904 | 7.2 | 8.2 | 7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:44 | Normal | 470.2 | 495 | 472.6 | 13.7 | 6 | 6.2 | 136.3 | 136.6 | 136.6 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11827 | 1 | 44 | 93237.4 | 15904 | 6.4 | 7.4 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:49 | Normal | 456.8 | 476.3 | 451.3 | 10.7 | 5.7 | 5.5 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 9685 | 1 | 44.3 | 93238.3 | 15904 | 5 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:54 | Normal | 481.5 | 479.3 | 435.9 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 4680 | 1 | 44.2 | 93239.2 | 15904 | 2.2 | 3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 12:59 | Normal | 474.8 | 492.1 | 484.8 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 3144 | 1 | 43.5 | 93239.5 | 15904 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:04 | Normal | 496.1 | 482.1 | 460.8 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 10 | 10.1 | 10 | 59.91 | 59.9 | 59.95 | 3969 | 1 | 42.6 | 93239.9 | 15904 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:09 | Normal | 491.8 | 509.9 | 498.9 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3406 | 1 | 42.1 | 93240.2 | 15904 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:14 | Normal | 480.3 | 503.1 | 437.7 | 7.4 | 3.4 | 3.6 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 6473 | 1 | 42.2 | 93240.9 | 15904 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:19 | Normal | 500.6 | 494.5 | 455.3 | 14.8 | 7.2 | 7.5 | 136.9 | 136.9 | 137 | 33.4 | 33.9 | 33.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13815 | 1 | 42.6 | 93241.5 | 15904 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:24 | Normal | 484.6 | 474.4 | 446.9 | 12.8 | 6.3 | 6.5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60.02 | 60.11 | 60.03 | 11646 | 1 | 43.5 | 93242.6 | 15905 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:29 | Normal | 476.1 | 467.3 | 462.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133 | 133.1 | 133 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2822 | 1 | 43.3 | 93243.3 | 15905 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:34 | Normal | 507.9 | 507.4 | 460 | 13.1 | 6.4 | 6.9 | 135.1 | 134.7 | 135 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 12547 | 1 | 42.2 | 93243.6 | 15905 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:39 | Normal | 489 | 493 | 495.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 4263 | 1 | 41.9 | 93244.1 | 15905 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:44 | Normal | 495.2 | 513.4 | 544.1 | 12.1 | 5.5 | 1.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 9150 | 1 | 42.1 | 93244.7 | 15905 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:49 | Normal | 485.8 | 490.5 | 452.6 | 12.1 | 5.6 | 5.9 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 10839 | 1 | 42.6 | 93245.5 | 15905 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:54 | Normal | 485.2 | 502.5 | 460.4 | 12.1 | 5.5 | 5.5 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 10679 | 1 | 42.7 | 93246.4 | 15905 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 13:59 | Normal | 482.9 | 502 | 462.5 | 10.6 | 4.6 | 4.3 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8933 | 1 | 42.6 | 93247.2 | 15905 | 4.9 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:04 | Normal | 489.5 | 474.3 | 430.8 | 10.6 | 5 | 5.6 | 134.9 | 134.9 | 135 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9501 | 1 | 42.5 | 93247.9 | 15905 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:09 | Normal | 476.1 | 471.3 | 413.8 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 10.8 | 11 | 11 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4169 | 1 | 42.6 | 93248.3 | 15905 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:14 | Normal | 467.3 | 491 | 416.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133 | 132.8 | 133 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.95 | 59.96 | 1988 | 1 | 42.7 | 93248.7 | 15905 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:19 | Normal | 480.7 | 491.6 | 478.5 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3155 | 1 | 42.6 | 93249 | 15905 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:24 | Normal | 480 | 485.8 | 493.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132 | 131.9 | 132 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2038 | 1 | 42.3 | 93249.3 | 15906 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:29 | Normal | 487.7 | 469.6 | 505 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2075 | 1 | 42.7 | 93249.4 | 15906 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:34 | Normal | 498.5 | 483.4 | 513.2 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3553 | 1 | 41.7 | 93249.7 | 15906 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:39 | Normal | 513.8 | 518.8 | 528.3 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.98 | 59.92 | 59.89 | 2779 | 1 | 41.4 | 93249.9 | 15906 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:44 | Normal | 487.1 | 488.8 | 491 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1899 | 1 | 41.1 | 93250.2 | 15906 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:49 | Normal | 488.7 | 503.6 | 500.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 1845 | 1 | 40.9 | 93250.4 | 15906 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:54 | Normal | 492.5 | 502 | 502.1 | 2.5 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.91 | 59.92 | 59.87 | 1960 | 1 | 40.4 | 93250.5 | 15906 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 14:59 | Normal | 496.2 | 485.1 | 509.9 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 1589 | 1 | 40 | 93250.7 | 15906 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:04 | Normal | 507.8 | 500.9 | 534.9 | 7.6 | 3.5 | 1.4 | 134.2 | 134 | 134.3 | 14.8 | 15 | 15 | 60 | 59.98 | 60.1 | 5994 | 1 | 40 | 93251 | 15906 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:09 | Normal | 504.8 | 490.6 | 550 | 7.8 | 3.6 | 1.6 | 133.6 | 133.6 | 134 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.9 | 59.94 | 60.2 | 6160 | 1 | 40.2 | 93251.5 | 15906 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:14 | Normal | 478.8 | 470.8 | 481.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 1309 | 1 | 41 | 93251.8 | 15906 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:19 | Normal | 482.1 | 453.5 | 479.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 1274 | 1 | 43.3 | 93251.9 | 15906 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:24 | Normal | 491.2 | 482.7 | 502 | 2.3 | 1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1723 | 1 | 40.5 | 93252 | 15907 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:29 | Normal | 488.2 | 474.8 | 502.4 | 3.3 | 1.5 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.95 | 60.02 | 59.97 | 2418 | 1 | 39.7 | 93252.2 | 15907 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:34 | Normal | 491.1 | 468 | 481.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2007 | 1 | 41.8 | 93252.3 | 15907 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:39 | Normal | 508.7 | 462.8 | 520.5 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 2179 | 1 | 41.7 | 93252.4 | 15907 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:44 | Normal | 487 | 480.3 | 491.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1075 | 1 | 39.6 | 93252.6 | 15907 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:49 | Normal | 482 | 402.5 | 464.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 2 | 2 | 2.1 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 684 | 1 | 42 | 93252.7 | 15907 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:54 | Normal | 459.6 | 436.3 | 358 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 132 | 131.6 | 131.9 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 2010 | 1 | 40.9 | 93252.8 | 15907 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 15:59 | Normal | 485.5 | 433.6 | 378.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.5 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 855 | 1 | 42.8 | 93252.8 | 15907 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:04 | Normal | 496 | 463.5 | 509 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1309 | 1 | 43.9 | 93252.9 | 15907 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:09 | Normal | 487.3 | 418.8 | 490.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 691 | 1 | 44.3 | 93253 | 15907 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:14 | Normal | 509.2 | 404.8 | 446.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1082 | 1 | 44.6 | 93253.1 | 15907 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:19 | Normal | 495 | 474 | 469.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1603 | 1 | 44.8 | 93253.2 | 15907 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:24 | Normal | 488.3 | 493.6 | 502.9 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1288 | 1 | 38.3 | 93253.3 | 15908 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:29 | Normal | 490.2 | 442.8 | 501.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131 | 131.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.96 | 59.99 | 957 | 1 | 41.1 | 93253.4 | 15908 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:34 | Normal | 474.9 | 389.6 | 425.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 494 | 1 | 42.7 | 93253.5 | 15908 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:39 | Normal | 471.5 | 384.5 | 379.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.6 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 344 | 1 | 43.5 | 93253.5 | 15908 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:44 | Normal | 476.4 | 399.9 | 496.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 60 | 59.96 | 297 | 1 | 43.9 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:49 | Normal | 463.9 | 347.6 | 435.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 237 | 1 | 43.9 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:54 | Normal | 463.1 | 403.5 | 394.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 211 | 1 | 43.9 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 16:59 | Normal | 452.5 | 200.5 | 352.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 126 | 1 | 43.7 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:04 | Normal | 440.1 | 200 | 470.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 73 | 1 | 43.6 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:09 | Normal | 325 | 200 | 332.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29 | 1 | 43.4 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:14 | Normal | 452 | 486 | 391.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:19 | Normal | 313 | 274.8 | 263 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42.9 | 93253.6 | 15908 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:24 | Normal | 326 | 278.2 | 279.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:29 | Normal | 325.8 | 265.3 | 287.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.4 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:34 | Normal | 348.9 | 342.2 | 353 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.2 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-26 17:39 | Normal | 226.6 | 198.5 | 196.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 41.8 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0