## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-27 05:52 | Wait | 441.4 | 441.3 | 441.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:52 | Wait | 445 | 445 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:52 | Wait | 451.7 | 451.6 | 451.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 16.6 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:52 | Wait | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 16.8 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:52 | Wait | 431.7 | 431.6 | 431.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.4 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:56 | Normal | 351.1 | 341.1 | 338.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 19 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:56 | Normal | 325 | 320 | 309.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 19.1 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:59 | Normal | 462.1 | 437.5 | 503.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 20.2 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:59 | Wait | 468.6 | 468.5 | 468.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 17.9 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:59 | Wait | 470.6 | 470.5 | 470.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 18.1 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:59 | Wait | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.5 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 05:59 | Wait | 477.3 | 477.2 | 477.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.8 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:00 | Normal | 455.1 | 511.5 | 448.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.07 | 60.04 | 0 | 1 | 20.6 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:01 | Normal | 436.1 | 464.5 | 414.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 22 | 1 | 20.9 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:02 | Normal | 482.2 | 418.1 | 391.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29 | 1 | 21.3 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:03 | Normal | 457.6 | 407.3 | 496.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 42 | 1 | 21.6 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:04 | Normal | 435.6 | 366.3 | 490.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 56 | 1 | 21.8 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:05 | Normal | 449.1 | 355.5 | 441.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 85 | 1 | 22.1 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:06 | Normal | 483 | 534.5 | 467.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.94 | 59.94 | 60.07 | 44 | 1 | 22.4 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:07 | Normal | 480.3 | 502.3 | 518.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 87 | 1 | 22.7 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:08 | Normal | 484.1 | 479.3 | 479.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.95 | 59.96 | 144 | 1 | 22.9 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:09 | Normal | 489.8 | 474.3 | 485.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 159 | 1 | 23.2 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:10 | Normal | 470 | 483.3 | 486 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 186 | 1 | 23.4 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:11 | Normal | 483 | 488.3 | 483.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 208 | 1 | 23.6 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:12 | Normal | 490 | 494.3 | 497.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 223 | 1 | 23.8 | 93253.6 | 15909 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:13 | Normal | 484 | 493 | 475.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 249 | 1 | 24 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:14 | Normal | 488.8 | 473 | 479 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 275 | 1 | 24.2 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:15 | Normal | 484.1 | 454.9 | 491.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.04 | 290 | 1 | 24.4 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:16 | Normal | 487 | 491.6 | 463.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 321 | 1 | 24.6 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:17 | Normal | 505.7 | 484.3 | 457.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 334 | 1 | 24.8 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:18 | Normal | 497.7 | 458.4 | 461.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 362 | 1 | 24.9 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:19 | Normal | 505.9 | 418.6 | 450.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 371 | 1 | 25.1 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:20 | Normal | 498.8 | 432.7 | 451.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.96 | 403 | 1 | 25.2 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:21 | Normal | 496.5 | 428.3 | 444.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 427 | 1 | 25.4 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:22 | Normal | 507.6 | 381.2 | 455.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 428 | 1 | 25.5 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:23 | Normal | 504.8 | 334.3 | 448.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 446 | 1 | 25.7 | 93253.7 | 15909 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:24 | Normal | 503 | 307.3 | 452.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 461 | 1 | 25.8 | 93253.7 | 15909 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:25 | Normal | 499.6 | 331.3 | 446.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.05 | 60.01 | 490 | 1 | 26 | 93253.7 | 15909 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:26 | Normal | 503.7 | 406.1 | 464.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 540 | 1 | 26.1 | 93253.7 | 15909 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:27 | Normal | 511.5 | 416.5 | 468.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 566 | 1 | 26.3 | 93253.7 | 15909 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:28 | Normal | 498.1 | 457.1 | 466.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 608 | 1 | 26.5 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:29 | Normal | 508.8 | 444.5 | 482.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 622 | 1 | 26.6 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:30 | Normal | 511.6 | 460.3 | 491.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 646 | 1 | 26.8 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:31 | Normal | 521.1 | 464.6 | 504.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 652 | 1 | 26.9 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:32 | Normal | 507.7 | 441.4 | 505.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 688 | 1 | 27 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:33 | Normal | 511.4 | 456.2 | 483.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 711 | 1 | 27.2 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:34 | Normal | 506.7 | 457.1 | 484 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 736 | 1 | 27.3 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:35 | Normal | 508.8 | 465.6 | 491.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 765 | 1 | 27.4 | 93253.8 | 15909 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:36 | Normal | 515.5 | 476.3 | 484.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 790 | 1 | 27.6 | 93253.9 | 15910 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:37 | Normal | 506.5 | 461.4 | 495.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 814 | 1 | 27.7 | 93253.9 | 15910 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:39 | Normal | 517.5 | 467.2 | 496.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 832 | 1 | 27.8 | 93253.9 | 15910 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:40 | Normal | 505.7 | 455.3 | 508.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 863 | 1 | 27.9 | 93253.9 | 15910 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:41 | Normal | 512.9 | 487.1 | 488 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 902 | 1 | 28.1 | 93253.9 | 15910 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:42 | Normal | 511.4 | 480.3 | 489.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 928 | 1 | 28.2 | 93253.9 | 15910 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:43 | Normal | 515.1 | 489.1 | 497 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 961 | 1 | 28.3 | 93253.9 | 15910 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:44 | Normal | 522.5 | 489.3 | 505.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 977 | 1 | 28.5 | 93254 | 15910 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:45 | Normal | 516.4 | 501.2 | 487.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1016 | 1 | 28.6 | 93254 | 15910 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:46 | Normal | 519.7 | 514.3 | 491.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1033 | 1 | 28.7 | 93254 | 15910 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:47 | Normal | 517.4 | 471.1 | 485.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 2.8 | 3 | 3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1064 | 1 | 28.8 | 93254 | 15910 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:48 | Normal | 516.5 | 498.8 | 498.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 1121 | 1 | 28.9 | 93254 | 15910 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:49 | Normal | 520.3 | 509.2 | 505 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.92 | 60.02 | 1163 | 1 | 29.1 | 93254 | 15910 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:50 | Normal | 509.1 | 504.4 | 510.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1198 | 1 | 29.2 | 93254.1 | 15910 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:51 | Normal | 523.6 | 493.3 | 516.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1210 | 1 | 29.3 | 93254.1 | 15910 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:52 | Normal | 522.7 | 500.3 | 501.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1223 | 1 | 29.4 | 93254.1 | 15910 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:53 | Normal | 524.6 | 493.3 | 506.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.05 | 59.99 | 1243 | 1 | 29.6 | 93254.1 | 15910 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:54 | Normal | 519.6 | 508.5 | 494.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1263 | 1 | 29.7 | 93254.2 | 15910 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:55 | Normal | 523.4 | 514.3 | 509.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 59.97 | 59.94 | 1272 | 1 | 29.8 | 93254.2 | 15910 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:56 | Normal | 514.1 | 531.3 | 502.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1276 | 1 | 29.9 | 93254.2 | 15910 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:57 | Normal | 518 | 526.4 | 494.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.08 | 60 | 1268 | 1 | 30.1 | 93254.2 | 15910 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:58 | Normal | 512 | 515.3 | 501.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1260 | 1 | 30.2 | 93254.2 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 06:59 | Normal | 516.3 | 498.3 | 495.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1264 | 1 | 30.3 | 93254.3 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:00 | Normal | 522.3 | 510 | 498.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 1275 | 1 | 30.4 | 93254.3 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:01 | Normal | 519.3 | 515.4 | 499.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 1291 | 1 | 30.5 | 93254.3 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:02 | Normal | 522.5 | 517.3 | 514.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 1308 | 1 | 30.7 | 93254.3 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:03 | Normal | 516 | 519.3 | 511.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1351 | 1 | 30.8 | 93254.4 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:04 | Normal | 520.6 | 498.8 | 512 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1373 | 1 | 30.9 | 93254.4 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:05 | Normal | 524.8 | 530.3 | 512.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 1404 | 1 | 31 | 93254.4 | 15910 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:06 | Normal | 517.3 | 529.3 | 521.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1433 | 1 | 31.1 | 93254.4 | 15910 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:07 | Normal | 514.1 | 518.4 | 522.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 1432 | 1 | 31.3 | 93254.4 | 15910 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:08 | Normal | 515.8 | 530.2 | 504.1 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1482 | 1 | 31.4 | 93254.5 | 15910 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:09 | Normal | 529.1 | 539.3 | 514.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 1527 | 1 | 31.5 | 93254.5 | 15910 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:10 | Normal | 522.1 | 534.3 | 518.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60.12 | 59.98 | 1544 | 1 | 31.6 | 93254.5 | 15910 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:11 | Normal | 524.5 | 526.9 | 521.1 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.06 | 60.04 | 1547 | 1 | 28 | 93254.6 | 15910 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:12 | Normal | 528 | 515.5 | 518.3 | 1.9 | 1 | 0.9 | 133.3 | 133 | 133.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 1582 | 1 | 26.6 | 93254.6 | 15910 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:14 | Normal | 524.2 | 519.3 | 520.3 | 2 | 1 | 1 | 133.4 | 133 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1652 | 1 | 26.1 | 93254.6 | 15910 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:15 | Normal | 524.3 | 512.3 | 512.4 | 2 | 1 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 1688 | 1 | 26 | 93254.6 | 15910 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:16 | Normal | 520 | 513.8 | 522.6 | 2.1 | 1 | 1 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.09 | 60.05 | 60.12 | 1729 | 1 | 25.9 | 93254.7 | 15910 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:17 | Normal | 513.8 | 508.5 | 522.6 | 2.1 | 1.1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60 | 60.04 | 1766 | 1 | 26 | 93254.7 | 15910 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:18 | Normal | 521.3 | 505.2 | 518.3 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1810 | 1 | 26 | 93254.7 | 15910 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:19 | Normal | 520 | 517.5 | 524.5 | 2.2 | 1.1 | 1 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 1859 | 1 | 26.1 | 93254.8 | 15910 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:20 | Normal | 533.3 | 525.3 | 521.7 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.09 | 59.99 | 59.97 | 1931 | 1 | 26.2 | 93254.8 | 15910 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:21 | Normal | 524.8 | 523 | 528.8 | 2.4 | 1.3 | 1 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2070 | 1 | 26.3 | 93254.8 | 15910 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:22 | Normal | 533.8 | 527 | 520.7 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.91 | 60.01 | 59.98 | 2200 | 1 | 26.4 | 93254.9 | 15910 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:23 | Normal | 538.3 | 524.3 | 521 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 134 | 133.5 | 134 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2305 | 1 | 26.6 | 93254.9 | 15910 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:24 | Normal | 536.8 | 538.8 | 530.5 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 134 | 133.6 | 134.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.93 | 59.85 | 59.98 | 2399 | 1 | 26.9 | 93254.9 | 15910 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:25 | Normal | 542.3 | 529.6 | 524.6 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 134 | 133.8 | 134 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60.03 | 60.1 | 60.01 | 2497 | 1 | 27.1 | 93255 | 15910 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:26 | Normal | 541.1 | 531.1 | 522.1 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 134 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2591 | 1 | 27.4 | 93255 | 15910 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:27 | Normal | 550 | 529.8 | 517.4 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.06 | 60 | 2755 | 1 | 27.7 | 93255.1 | 15910 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:28 | Normal | 546 | 529 | 527.3 | 2.8 | 2 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 6.9 | 7 | 7 | 60 | 59.98 | 60.15 | 2729 | 1 | 28 | 93255.1 | 15910 | 0.8 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:30 | Normal | 549.9 | 526.5 | 533.5 | 3 | 2.1 | 1.1 | 134.2 | 134 | 134.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.13 | 60.1 | 59.95 | 2870 | 1 | 28.6 | 93255.2 | 15910 | 0.8 | 2.1 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:31 | Normal | 546.6 | 524.8 | 526 | 3 | 2.3 | 1.2 | 134.2 | 134 | 134.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.89 | 59.96 | 59.9 | 3066 | 1 | 29 | 93255.3 | 15910 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:32 | Normal | 557 | 516.4 | 537.7 | 3.3 | 2.7 | 1.2 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 60 | 59.8 | 60.09 | 3415 | 1 | 29.5 | 93255.3 | 15910 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:33 | Normal | 549.8 | 519.9 | 533.1 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.1 | 59.93 | 59.97 | 3465 | 1 | 29.7 | 93255.4 | 15910 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:34 | Normal | 552.5 | 520.1 | 541.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 8.9 | 9 | 9 | 59.93 | 60.19 | 60.02 | 3552 | 1 | 30.2 | 93255.4 | 15910 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:35 | Normal | 544.2 | 516.6 | 532.5 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 3500 | 1 | 30.6 | 93255.5 | 15910 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:36 | Normal | 545.1 | 520.1 | 534.5 | 3.8 | 2.7 | 1.2 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.06 | 60.13 | 59.95 | 3673 | 1 | 31 | 93255.6 | 15910 | 0.8 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:37 | Normal | 546.1 | 524.1 | 531.5 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.91 | 60.11 | 60.06 | 3785 | 1 | 31.4 | 93255.6 | 15911 | 0.9 | 3 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:38 | Normal | 535 | 516.8 | 526.6 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 60.08 | 60.07 | 3372 | 1 | 31.7 | 93255.7 | 15911 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:39 | Normal | 508.8 | 520.3 | 522.9 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 134.2 | 134 | 134.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.06 | 59.98 | 3389 | 1 | 32 | 93255.7 | 15911 | 0.9 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:40 | Normal | 522.6 | 517.3 | 528.9 | 4.4 | 2.8 | 1.3 | 134.4 | 134 | 134.5 | 10 | 10.1 | 10 | 60.09 | 60.01 | 60.07 | 3995 | 1 | 32.3 | 93255.8 | 15911 | 0.9 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:41 | Normal | 524.5 | 515.8 | 522.5 | 3.9 | 2.4 | 1.3 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.09 | 60.07 | 60.02 | 3549 | 1 | 32.6 | 93255.9 | 15911 | 0.9 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:42 | Normal | 505.8 | 510.1 | 522.6 | 3.7 | 2.1 | 1.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 3243 | 1 | 32.9 | 93255.9 | 15911 | 1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:43 | Normal | 500 | 518 | 532.6 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.1 | 60.09 | 59.97 | 3810 | 1 | 33.1 | 93256 | 15911 | 1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:44 | Normal | 522.3 | 516 | 527.3 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 10 | 10.2 | 10 | 60.12 | 60.05 | 60.05 | 4007 | 1 | 33.3 | 93256.1 | 15911 | 1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:45 | Normal | 515 | 516.7 | 530.7 | 4.2 | 2.6 | 1.3 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.11 | 60.1 | 59.98 | 3785 | 1 | 33.6 | 93256.1 | 15911 | 1 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:46 | Normal | 519.8 | 516.1 | 525.6 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.99 | 60.09 | 60.05 | 3490 | 1 | 33.8 | 93256.2 | 15911 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:48 | Normal | 514.1 | 514.9 | 523.8 | 3.7 | 2 | 1.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 3274 | 1 | 33.9 | 93256.2 | 15911 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:49 | Normal | 516 | 511.4 | 525.6 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60 | 60.05 | 3519 | 1 | 34 | 93256.3 | 15911 | 1.2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:50 | Normal | 515.3 | 506.9 | 524.5 | 4 | 2.2 | 1.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.13 | 60.11 | 60.13 | 3605 | 1 | 34.1 | 93256.4 | 15911 | 1.2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:51 | Normal | 515.4 | 511.5 | 512.7 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3274 | 1 | 34.2 | 93256.4 | 15911 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:52 | Normal | 515.9 | 516 | 519.8 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 3309 | 1 | 34.2 | 93256.5 | 15911 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:53 | Normal | 510.6 | 509.1 | 517.2 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 134.3 | 134 | 134.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 3283 | 1 | 34.2 | 93256.5 | 15911 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:54 | Normal | 511 | 510 | 529.5 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.05 | 60.12 | 60.05 | 3743 | 1 | 34.3 | 93256.6 | 15911 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:55 | Normal | 507.9 | 517.8 | 541.6 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60 | 59.98 | 60.03 | 4512 | 1 | 34.4 | 93256.7 | 15911 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:56 | Normal | 508.3 | 513.6 | 542.8 | 5.9 | 3.3 | 1.7 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.09 | 60.04 | 60.1 | 5212 | 1 | 34.6 | 93256.8 | 15911 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:57 | Normal | 494.7 | 509.3 | 526.5 | 4.5 | 2.3 | 1.7 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.08 | 60.01 | 60.09 | 3910 | 1 | 35 | 93256.8 | 15911 | 1.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:58 | Normal | 500.2 | 510.4 | 529.6 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.05 | 60.07 | 60.12 | 4137 | 1 | 35.1 | 93256.9 | 15911 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 07:59 | Normal | 498.9 | 506.9 | 533.6 | 5 | 2.6 | 1.8 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 4308 | 1 | 35.3 | 93257 | 15911 | 1.7 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-27 08:03 | Normal | 515 | 500.1 | 505.8 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60 | 59.96 | 60 | 3083 | 1 | 35.8 | 93257.3 | 15911 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:08 | Normal | 502.5 | 511 | 508.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2972 | 1 | 35.5 | 93257.5 | 15911 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:13 | Normal | 502.1 | 501.5 | 515.8 | 3 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 2448 | 1 | 35.2 | 93257.8 | 15911 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:18 | Normal | 502 | 506.5 | 511.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3002 | 1 | 35 | 93258 | 15911 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:23 | Normal | 503.3 | 509 | 518.4 | 4.4 | 2 | 2 | 134 | 134 | 134 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3854 | 1 | 35.1 | 93258.3 | 15911 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:28 | Normal | 509.8 | 498.3 | 512.3 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 134 | 134.1 | 134.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 4086 | 1 | 35.8 | 93258.6 | 15911 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:33 | Normal | 518.3 | 496.1 | 512.3 | 6.2 | 3.3 | 2.8 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6023 | 1 | 36.6 | 93259 | 15911 | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:38 | Normal | 507.1 | 506.5 | 509.4 | 4.2 | 2 | 1.9 | 134 | 133.8 | 133.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 3676 | 1 | 37.4 | 93259.4 | 15912 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:43 | Normal | 504.6 | 497.6 | 485.9 | 4.2 | 2.1 | 1.9 | 134 | 133.8 | 133.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 60.05 | 59.94 | 3699 | 1 | 38.9 | 93259.9 | 15912 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:48 | Normal | 512.7 | 508 | 510 | 7 | 3.9 | 3.1 | 135.1 | 135 | 135.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6754 | 1 | 39.8 | 93260.3 | 15912 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:53 | Normal | 501.5 | 508 | 504 | 7.6 | 4.1 | 3.4 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 7239 | 1 | 41.4 | 93260.8 | 15912 | 2.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 08:58 | Normal | 478.3 | 502.3 | 500.8 | 9.3 | 4.8 | 3.9 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8378 | 1 | 43 | 93261.5 | 15912 | 3.7 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:03 | Normal | 466.8 | 493.3 | 497.7 | 9 | 4.4 | 3.6 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 7744 | 1 | 44.7 | 93262.2 | 15912 | 3.7 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:08 | Normal | 452.9 | 486.1 | 494.6 | 9.2 | 4.5 | 3.7 | 136.5 | 136.2 | 136.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 59.95 | 60.03 | 7768 | 1 | 46 | 93262.9 | 15912 | 4 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:13 | Normal | 485.3 | 488.4 | 499 | 9.1 | 4.7 | 4.1 | 136.4 | 135.7 | 136.2 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 8395 | 1 | 45.8 | 93263.6 | 15912 | 3.7 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:18 | Normal | 482.6 | 481 | 496.3 | 7.7 | 3.9 | 3.4 | 136.2 | 134.8 | 135.3 | 16.8 | 17.4 | 17.1 | 60.24 | 59.94 | 59.6 | 6981 | 1 | 44.5 | 93264.1 | 15912 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:23 | Normal | 490.6 | 487.7 | 497.6 | 9.6 | 4.8 | 4.2 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 8710 | 1 | 44 | 93264.7 | 15912 | 4.1 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:28 | Normal | 490.6 | 475.6 | 489.3 | 7.1 | 3.6 | 3.2 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 6429 | 1 | 44.3 | 93265.5 | 15912 | 3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:33 | Normal | 476.8 | 492.6 | 481 | 9 | 4.1 | 3.8 | 136 | 136 | 136.1 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 60.03 | 60.14 | 7772 | 1 | 44.1 | 93266 | 15912 | 4 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:38 | Normal | 484.5 | 490.3 | 495 | 11.9 | 5.8 | 5 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10620 | 1 | 44.6 | 93266.8 | 15913 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:43 | Normal | 475.5 | 474.8 | 494 | 8.8 | 4.3 | 3.6 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7586 | 1 | 45.2 | 93267.5 | 15913 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:48 | Normal | 481.1 | 486.3 | 489.7 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 25 | 25.4 | 25.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 10288 | 1 | 45.3 | 93268.3 | 15913 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:53 | Normal | 475.1 | 485.1 | 486.9 | 11.9 | 5.7 | 5 | 136.8 | 136.6 | 136.7 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 10361 | 1 | 45.5 | 93269.2 | 15913 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 09:58 | Normal | 455 | 488.5 | 484.6 | 9.3 | 4.4 | 3.8 | 135.9 | 135.8 | 136 | 19 | 19.3 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7725 | 1 | 45.2 | 93270 | 15913 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:03 | Normal | 483.1 | 483.1 | 495.3 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 5079 | 1 | 44.5 | 93270.7 | 15913 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:08 | Normal | 481 | 482.5 | 498.3 | 8.1 | 4 | 3.5 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 7157 | 1 | 44.1 | 93271.4 | 15913 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:14 | Normal | 484.3 | 493.5 | 497.9 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6283 | 1 | 44.1 | 93272 | 15913 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:18 | Normal | 469.8 | 484 | 494.1 | 10 | 4.8 | 4.2 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 8554 | 1 | 44.1 | 93272.7 | 15913 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:24 | Normal | 478.4 | 487.9 | 493.5 | 9.3 | 4.4 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 8187 | 1 | 44.3 | 93273.7 | 15913 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:28 | Normal | 474.3 | 488.7 | 467.3 | 9.4 | 4.4 | 4.3 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 8230 | 1 | 44.4 | 93274.5 | 15913 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:34 | Normal | 475 | 488 | 491.8 | 14.3 | 6.8 | 6.1 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 12537 | 1 | 44.1 | 93275.3 | 15913 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:39 | Normal | 484.3 | 488.5 | 475.9 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 135 | 134.7 | 135.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7023 | 1 | 44 | 93276.1 | 15914 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:44 | Normal | 481 | 483 | 464.3 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6138 | 1 | 43.5 | 93276.7 | 15914 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:48 | Normal | 483.9 | 486.5 | 492.3 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 3911 | 1 | 42.7 | 93277.2 | 15914 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:54 | Normal | 493.8 | 496.8 | 512.3 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 134 | 133.8 | 134.2 | 12.8 | 13 | 13 | 59.95 | 59.96 | 60 | 5185 | 1 | 42.1 | 93277.5 | 15914 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 10:59 | Normal | 495.9 | 508.1 | 515.9 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 5460 | 1 | 41.9 | 93278 | 15914 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:04 | Normal | 492.1 | 510.3 | 515.5 | 6.4 | 3 | 2.6 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5663 | 1 | 41.8 | 93278.5 | 15914 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:08 | Normal | 494.8 | 497.6 | 488 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134 | 134 | 134.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5885 | 1 | 41.8 | 93279 | 15914 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:13 | Normal | 499.4 | 509.6 | 494.9 | 6.2 | 2.9 | 2.8 | 133.9 | 133.8 | 134 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5599 | 1 | 41.8 | 93279.4 | 15914 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:19 | Normal | 474.6 | 496.6 | 511.5 | 11.6 | 5.7 | 4.9 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 10237 | 1 | 42.3 | 93280.2 | 15914 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:24 | Normal | 484.6 | 489.5 | 477.3 | 8 | 3.8 | 3.7 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 7126 | 1 | 42.9 | 93280.9 | 15914 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:28 | Normal | 487.8 | 487.6 | 475.6 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5150 | 1 | 42.7 | 93281.4 | 15914 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:34 | Normal | 484.4 | 489.2 | 485.9 | 4.2 | 2 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 3617 | 1 | 42.2 | 93281.8 | 15914 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:38 | Normal | 486.5 | 493.5 | 489.8 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3083 | 1 | 41.6 | 93282 | 15915 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:44 | Normal | 494 | 503 | 506.6 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3717 | 1 | 40.8 | 93282.3 | 15915 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:49 | Normal | 503.7 | 503.1 | 516.9 | 6.6 | 3.1 | 3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60 | 59.99 | 60.06 | 6068 | 1 | 40.6 | 93282.7 | 15915 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:54 | Normal | 500.1 | 507.2 | 512.7 | 6.3 | 3 | 2.9 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 5729 | 1 | 40.8 | 93283.2 | 15915 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 11:58 | Normal | 493.8 | 490.5 | 495.9 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 4046 | 1 | 41.1 | 93283.7 | 15915 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:04 | Normal | 494.6 | 496.8 | 498.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 3776 | 1 | 40.8 | 93284 | 15915 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:09 | Normal | 496 | 498 | 503.6 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3094 | 1 | 40.3 | 93284.3 | 15915 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:14 | Normal | 500.7 | 503 | 510 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 3603 | 1 | 39.9 | 93284.6 | 15915 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:19 | Normal | 503.1 | 494.2 | 502.9 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.05 | 60.01 | 60 | 4196 | 1 | 39.8 | 93284.9 | 15915 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:24 | Normal | 501.5 | 502.8 | 499 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132 | 131.8 | 132 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3269 | 1 | 39.6 | 93285.2 | 15915 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:29 | Normal | 503.1 | 495.2 | 495.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2607 | 1 | 39.1 | 93285.5 | 15915 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:34 | Normal | 497.3 | 510.8 | 499.5 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 2356 | 1 | 38.4 | 93285.7 | 15915 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:39 | Normal | 499.9 | 500 | 511.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 3021 | 1 | 37.7 | 93285.9 | 15916 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:44 | Normal | 505.5 | 513.4 | 505.8 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 132 | 131.9 | 132.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 3219 | 1 | 37.2 | 93286.2 | 15916 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:49 | Normal | 514.8 | 521 | 530.2 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 4446 | 1 | 36.9 | 93286.5 | 15916 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:54 | Normal | 524.3 | 530.3 | 548.1 | 7.1 | 3.3 | 2.9 | 134 | 133.8 | 134.1 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 60.09 | 59.9 | 6572 | 1 | 36.8 | 93286.9 | 15916 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 12:59 | Normal | 525.9 | 533.3 | 507.2 | 9.5 | 4.5 | 4.4 | 135.2 | 135 | 135.1 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 59.94 | 60.08 | 59.94 | 9076 | 1 | 37.4 | 93287.6 | 15916 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:04 | Normal | 517.5 | 519 | 488.8 | 9.3 | 4.4 | 4.5 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 8808 | 1 | 38.4 | 93288.3 | 15916 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:09 | Normal | 495.7 | 504.8 | 458.9 | 8.6 | 4 | 4.1 | 134.8 | 134.7 | 135 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 7683 | 1 | 39.4 | 93289.1 | 15916 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:14 | Normal | 500.1 | 484.8 | 454.5 | 8.2 | 4 | 4.1 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60 | 60 | 60 | 7632 | 1 | 39.9 | 93289.6 | 15916 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:19 | Normal | 494.8 | 500.1 | 454.6 | 8.5 | 3.9 | 4.3 | 134.9 | 134.9 | 135 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 59.99 | 60 | 60 | 7827 | 1 | 40.5 | 93290.3 | 15916 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:24 | Normal | 498.3 | 509.3 | 452.1 | 10.5 | 5.1 | 5.3 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 9673 | 1 | 41 | 93290.9 | 15916 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:29 | Normal | 501.6 | 490 | 457.5 | 7.2 | 3.3 | 3.6 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6660 | 1 | 41.3 | 93291.5 | 15916 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:34 | Normal | 496.8 | 505.5 | 455.8 | 7.4 | 3.5 | 3.7 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 6717 | 1 | 41.4 | 93292.1 | 15916 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:39 | Normal | 495.2 | 504.3 | 457 | 6 | 2.8 | 3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 5364 | 1 | 41.5 | 93292.6 | 15917 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:44 | Normal | 493.9 | 499 | 453.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4190 | 1 | 41.4 | 93293 | 15917 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:49 | Normal | 489.1 | 491.6 | 496.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3915 | 1 | 40.9 | 93293.3 | 15917 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:54 | Normal | 500.2 | 506.9 | 486.3 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4024 | 1 | 40.6 | 93293.7 | 15917 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 13:59 | Normal | 503.1 | 500.8 | 508.6 | 4.2 | 2 | 2.1 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 3785 | 1 | 40.2 | 93294 | 15917 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:04 | Normal | 502.8 | 505.6 | 504.3 | 4 | 1.8 | 2 | 133 | 132.7 | 133 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 3570 | 1 | 39.5 | 93294.3 | 15917 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:09 | Normal | 501.5 | 509.4 | 501 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3341 | 1 | 39 | 93294.6 | 15917 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:14 | Normal | 501.3 | 499.7 | 506.9 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 59.97 | 60.06 | 3118 | 1 | 38.7 | 93294.9 | 15917 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:19 | Normal | 508.3 | 506.6 | 505.1 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2961 | 1 | 38.2 | 93295.1 | 15917 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:24 | Normal | 505.5 | 496.5 | 504.1 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2906 | 1 | 37.6 | 93295.4 | 15917 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:29 | Normal | 503.7 | 503.7 | 516.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60.05 | 3082 | 1 | 37.2 | 93295.6 | 15917 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:34 | Normal | 510 | 517.3 | 531 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.06 | 59.98 | 59.99 | 3690 | 1 | 36.7 | 93295.9 | 15917 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:39 | Normal | 510.8 | 513.1 | 533.4 | 4.2 | 2 | 2 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.93 | 59.96 | 60 | 3776 | 1 | 36.3 | 93296.2 | 15918 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:44 | Normal | 508.1 | 510.1 | 523.2 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.93 | 60 | 3546 | 1 | 36 | 93296.5 | 15918 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:49 | Normal | 510.6 | 520.8 | 527.1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.1 | 132.7 | 133 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 3395 | 1 | 35.9 | 93296.8 | 15918 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:54 | Normal | 507.5 | 524.8 | 530.9 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 59.99 | 59.89 | 3476 | 1 | 35.7 | 93297.1 | 15918 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 14:59 | Normal | 504.1 | 518.3 | 525.2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 132.8 | 133 | 8.9 | 9 | 9 | 59.84 | 60.04 | 60.03 | 3488 | 1 | 35.8 | 93297.4 | 15918 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:04 | Normal | 507.8 | 516.8 | 523.6 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3293 | 1 | 35.8 | 93297.7 | 15918 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:09 | Normal | 502 | 505.4 | 520.1 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.88 | 59.84 | 59.86 | 3113 | 1 | 35.9 | 93297.9 | 15918 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:14 | Normal | 508 | 514.3 | 520.1 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2937 | 1 | 35.7 | 93298.2 | 15918 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:19 | Normal | 500.5 | 507.4 | 516.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 2681 | 1 | 35.6 | 93298.4 | 15918 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:24 | Normal | 509 | 509 | 519.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 59.88 | 59.97 | 2625 | 1 | 35.3 | 93298.6 | 15918 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:29 | Normal | 501.5 | 504 | 509.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.14 | 60.1 | 60.18 | 2550 | 1 | 35.1 | 93298.8 | 15918 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:34 | Normal | 499.3 | 501.5 | 506.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 60 | 60 | 2244 | 1 | 35 | 93299 | 15918 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:39 | Normal | 500.1 | 505.5 | 505.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 132 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1975 | 1 | 34.7 | 93299.2 | 15919 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:44 | Normal | 500.2 | 500.5 | 502.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.7 | 131.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1979 | 1 | 34.7 | 93299.4 | 15919 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:49 | Normal | 491.5 | 504.3 | 507.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1657 | 1 | 34.5 | 93299.5 | 15919 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:54 | Normal | 496.3 | 499.5 | 500.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.6 | 132 | 132.5 | 3.8 | 4 | 4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 1500 | 1 | 36.2 | 93299.7 | 15919 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 15:59 | Normal | 486.8 | 451.5 | 484 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1111 | 1 | 38.3 | 93299.8 | 15919 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:04 | Normal | 495.4 | 474.8 | 499.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1324 | 1 | 39.5 | 93299.9 | 15919 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:09 | Normal | 494.3 | 426.5 | 504.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.02 | 59.97 | 1042 | 1 | 40.1 | 93300 | 15919 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:14 | Normal | 491.4 | 456.5 | 490.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.6 | 131.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 944 | 1 | 40.5 | 93300 | 15919 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:19 | Normal | 479.4 | 452.4 | 491.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 132 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60.03 | 834 | 1 | 40.6 | 93300.1 | 15919 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:24 | Normal | 488 | 434.1 | 487.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 747 | 1 | 40.7 | 93300.2 | 15919 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:29 | Normal | 497.5 | 393 | 441 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 603 | 1 | 40.7 | 93300.2 | 15919 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:34 | Normal | 484.8 | 360.6 | 425.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 431 | 1 | 40.6 | 93300.3 | 15919 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:39 | Normal | 469 | 199.9 | 417.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 290 | 1 | 40.5 | 93300.3 | 15920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:44 | Normal | 463 | 200 | 403.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 199 | 1 | 40.4 | 93300.3 | 15920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:49 | Normal | 458.9 | 199.8 | 381.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 152 | 1 | 40.3 | 93300.3 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:54 | Normal | 425.2 | 200 | 456.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 115 | 1 | 40.2 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 16:59 | Normal | 434.6 | 198.8 | 456.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 68 | 1 | 40 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 17:04 | Normal | 403.3 | 322 | 425.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 33 | 1 | 39.8 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 17:09 | Normal | 343.3 | 317.9 | 379 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 39.7 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 17:14 | Normal | 424.3 | 474.8 | 414.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 39.6 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 17:19 | Normal | 247.3 | 383.1 | 406.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.3 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 17:24 | Normal | 398.5 | 359.5 | 349.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 39.2 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 17:29 | Normal | 375.8 | 370.3 | 367.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-27 17:34 | Normal | 251.6 | 216.5 | 197.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.7 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0