## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-28 05:59 | Wait | 450.6 | 450.5 | 450.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 16.1 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:01 | Wait | 462.8 | 462.7 | 462.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 16.2 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:01 | Wait | 465.3 | 465.4 | 465.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 16.5 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:01 | Wait | 471 | 470.9 | 470.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16.9 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:01 | Wait | 473.6 | 473.6 | 473.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.1 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:02 | Wait | 470.8 | 470.8 | 470.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 17.7 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:02 | Wait | 447.3 | 447.2 | 447.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 17.3 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:04 | Normal | 306.2 | 286.5 | 284.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 1 | 1 | 18.8 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:05 | Normal | 326.6 | 261.1 | 244.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5 | 1 | 19.2 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:06 | Normal | 334.6 | 247 | 202.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 8 | 1 | 19.6 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:07 | Normal | 343.5 | 205.9 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18 | 1 | 19.9 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:08 | Normal | 332.6 | 202.3 | 200.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 39 | 1 | 20.2 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:09 | Normal | 473.4 | 199.7 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 63 | 1 | 20.5 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:10 | Normal | 460.5 | 199.4 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 75 | 1 | 20.8 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:12 | Normal | 453.4 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 64 | 1 | 21.1 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:13 | Normal | 440.6 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 50 | 1 | 21.4 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:14 | Normal | 429.6 | 199 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 42 | 1 | 21.6 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:15 | Normal | 398.6 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 39 | 1 | 21.9 | 93300.4 | 15920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:16 | Normal | 383.7 | 200.2 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 36 | 1 | 22.1 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:17 | Normal | 392.3 | 200 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 35 | 1 | 22.3 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:18 | Normal | 403.3 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 43 | 1 | 22.5 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:19 | Normal | 426.5 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 55 | 1 | 22.7 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:20 | Normal | 447.1 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 65 | 1 | 22.9 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:21 | Normal | 443.8 | 200.1 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 69 | 1 | 23.1 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:22 | Normal | 444.2 | 199.7 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 70 | 1 | 23.3 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:23 | Normal | 448.3 | 200 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 66 | 1 | 23.4 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:24 | Normal | 455.3 | 201.8 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 52 | 1 | 23.6 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:25 | Normal | 445.1 | 200.3 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 44 | 1 | 23.8 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:26 | Normal | 445.3 | 197.6 | 201.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 41 | 1 | 23.9 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:27 | Normal | 431.9 | 200.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 42 | 1 | 24.1 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:28 | Normal | 441.7 | 197.6 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 41 | 1 | 24.2 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:29 | Normal | 423.1 | 197.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 38 | 1 | 24.3 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:30 | Normal | 428.3 | 196.6 | 201.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 24.5 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:31 | Normal | 436.3 | 199.4 | 197.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 30 | 1 | 24.6 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:32 | Normal | 411.8 | 198.5 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 39 | 1 | 24.7 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:33 | Normal | 429.4 | 200.1 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 46 | 1 | 24.9 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:34 | Normal | 447.3 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 57 | 1 | 25 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:35 | Normal | 465 | 199.9 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 73 | 1 | 25.1 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:36 | Normal | 455.2 | 200.6 | 198.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 109 | 1 | 25.2 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:37 | Normal | 477.7 | 199.3 | 201.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 139 | 1 | 25.3 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:38 | Normal | 477.6 | 200 | 201 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 165 | 1 | 25.4 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:39 | Normal | 471.8 | 200 | 197.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 177 | 1 | 25.5 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:40 | Normal | 459.8 | 200 | 199.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 181 | 1 | 25.6 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:41 | Normal | 458.6 | 201.2 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 188 | 1 | 25.8 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:42 | Normal | 472.8 | 200.5 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 208 | 1 | 25.9 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:43 | Normal | 479.3 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 234 | 1 | 26 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:44 | Normal | 475 | 200.1 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 246 | 1 | 26.1 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:45 | Normal | 486.4 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 253 | 1 | 26.2 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:46 | Normal | 486 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 60 | 251 | 1 | 26.3 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:47 | Normal | 482.9 | 200 | 200.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 59.96 | 248 | 1 | 26.4 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:48 | Normal | 484 | 200 | 199.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 247 | 1 | 26.5 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:49 | Normal | 470.1 | 199.9 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 248 | 1 | 26.6 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:50 | Normal | 486 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 262 | 1 | 26.7 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:51 | Normal | 485 | 273.1 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 318 | 1 | 26.8 | 93300.4 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:53 | Normal | 491.8 | 261.3 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 59.98 | 59.99 | 329 | 1 | 26.9 | 93300.5 | 15921 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:54 | Normal | 478.8 | 219 | 199.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 336 | 1 | 27 | 93300.5 | 15921 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:55 | Normal | 497.1 | 200.1 | 204 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 351 | 1 | 27 | 93300.5 | 15921 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:56 | Normal | 498 | 299.1 | 304.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 463 | 1 | 27.1 | 93300.5 | 15921 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:57 | Normal | 498.9 | 456.3 | 457.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 647 | 1 | 27.3 | 93300.5 | 15921 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:58 | Normal | 485.3 | 445.2 | 473.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60.02 | 728 | 1 | 27.4 | 93300.5 | 15921 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 06:59 | Normal | 491.5 | 465.5 | 494.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 810 | 1 | 27.6 | 93300.5 | 15921 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:00 | Normal | 497.6 | 466.9 | 504.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.1 | 890 | 1 | 27.7 | 93300.5 | 15921 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:01 | Normal | 491.5 | 448.1 | 498 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 914 | 1 | 27.8 | 93300.5 | 15921 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:02 | Normal | 497.6 | 479 | 499 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.9 | 59.96 | 59.98 | 940 | 1 | 27.9 | 93300.5 | 15921 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:03 | Normal | 487.3 | 466.5 | 502.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 900 | 1 | 28 | 93300.6 | 15921 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:04 | Normal | 492.4 | 459.3 | 481.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 863 | 1 | 28.1 | 93300.6 | 15921 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:05 | Normal | 488.6 | 459 | 473 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 829 | 1 | 28.2 | 93300.6 | 15921 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:06 | Normal | 496.8 | 445 | 471 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 788 | 1 | 28.3 | 93300.6 | 15921 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:07 | Normal | 498 | 439 | 458 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 783 | 1 | 28.3 | 93300.6 | 15921 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:08 | Normal | 497 | 447.1 | 485.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 855 | 1 | 28.5 | 93300.6 | 15921 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:09 | Normal | 500.6 | 452.7 | 485.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 902 | 1 | 28.5 | 93300.7 | 15921 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:10 | Normal | 503.6 | 452.1 | 474 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 868 | 1 | 28.7 | 93300.7 | 15921 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:11 | Normal | 502 | 445 | 478.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 849 | 1 | 28.7 | 93300.7 | 15921 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:12 | Normal | 493.6 | 473 | 482.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 60 | 60.01 | 861 | 1 | 28.8 | 93300.7 | 15921 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:13 | Normal | 498.7 | 461.4 | 481 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 861 | 1 | 28.9 | 93300.7 | 15921 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:14 | Normal | 504.8 | 478.6 | 471.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 868 | 1 | 29 | 93300.7 | 15921 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:15 | Normal | 499 | 460.1 | 483.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 855 | 1 | 29.1 | 93300.7 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:16 | Normal | 495.5 | 476.2 | 486.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 884 | 1 | 29.2 | 93300.8 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:17 | Normal | 494.6 | 476.8 | 477.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 929 | 1 | 29.3 | 93300.8 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:18 | Normal | 505.8 | 459 | 488 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 946 | 1 | 29.4 | 93300.8 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:19 | Normal | 503.2 | 471 | 479 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 929 | 1 | 29.5 | 93300.8 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:20 | Normal | 498.7 | 458 | 483.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 861 | 1 | 29.5 | 93300.8 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:21 | Normal | 499.5 | 438.8 | 467.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 736 | 1 | 29.6 | 93300.8 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:22 | Normal | 504.1 | 417.9 | 456.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 60.04 | 622 | 1 | 29.7 | 93300.8 | 15922 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:23 | Normal | 492.3 | 426 | 462.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 616 | 1 | 29.7 | 93300.9 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:24 | Normal | 497.4 | 433.5 | 469.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 685 | 1 | 29.8 | 93300.9 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:25 | Normal | 495.6 | 429.8 | 476.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 59.98 | 755 | 1 | 29.9 | 93300.9 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:26 | Normal | 489.1 | 460.2 | 494.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 846 | 1 | 30 | 93300.9 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:27 | Normal | 511.8 | 459.9 | 504.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 886 | 1 | 30 | 93300.9 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:28 | Normal | 501.6 | 459.1 | 504 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 873 | 1 | 30.1 | 93300.9 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:29 | Normal | 497.5 | 453.8 | 499.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 840 | 1 | 30.2 | 93300.9 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:30 | Normal | 504.7 | 455.5 | 474.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 755 | 1 | 30.2 | 93300.9 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:31 | Normal | 502.8 | 423.1 | 483.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.95 | 739 | 1 | 30.3 | 93301 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:32 | Normal | 507.9 | 438.5 | 466.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 745 | 1 | 30.4 | 93301 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:33 | Normal | 508.3 | 422 | 450 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 689 | 1 | 30.4 | 93301 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:34 | Normal | 500.5 | 483.8 | 487.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 811 | 1 | 30.5 | 93301 | 15922 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:35 | Normal | 515.8 | 442.9 | 499 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 874 | 1 | 30.5 | 93301 | 15922 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:36 | Normal | 505.9 | 454.1 | 482.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 926 | 1 | 30.6 | 93301 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:37 | Normal | 511.8 | 459.1 | 491.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 943 | 1 | 30.7 | 93301 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:38 | Normal | 510.6 | 465 | 490 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.1 | 60.08 | 60.12 | 962 | 1 | 30.8 | 93301.1 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:39 | Normal | 499.8 | 468 | 482.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 993 | 1 | 30.8 | 93301.1 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:41 | Normal | 504.8 | 477.9 | 490 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 1043 | 1 | 30.9 | 93301.1 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:42 | Normal | 504.8 | 473.1 | 479 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 1011 | 1 | 31 | 93301.1 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:43 | Normal | 501.7 | 448.1 | 486 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 907 | 1 | 31 | 93301.1 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:44 | Normal | 504.7 | 449 | 481.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 905 | 1 | 31.1 | 93301.1 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:45 | Normal | 509.6 | 470 | 489 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 958 | 1 | 31.1 | 93301.2 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:46 | Normal | 506.5 | 476.9 | 494 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1008 | 1 | 31.2 | 93301.2 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:47 | Normal | 504.7 | 455 | 513 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1056 | 1 | 31.3 | 93301.2 | 15922 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:48 | Normal | 505.5 | 477.2 | 521.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 1132 | 1 | 31.3 | 93301.2 | 15922 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:50 | Normal | 512.8 | 486 | 521.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1230 | 1 | 31.5 | 93301.3 | 15922 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:51 | Normal | 512.9 | 486.1 | 524.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 60.01 | 60.03 | 1265 | 1 | 31.5 | 93301.3 | 15922 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-28 07:55 | Normal | 498.1 | 476.4 | 506.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 1122 | 1 | 31.8 | 93301.4 | 15922 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:00 | Normal | 501.5 | 466.9 | 499.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 804 | 1 | 32.1 | 93301.5 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:05 | Normal | 506.5 | 451.6 | 494 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 643 | 1 | 32.4 | 93301.5 | 15922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:10 | Normal | 507.1 | 475 | 501.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 131.5 | 132 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1015 | 1 | 32.6 | 93301.6 | 15922 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:15 | Normal | 486 | 469.2 | 495.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 848 | 1 | 32.8 | 93301.7 | 15923 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:20 | Normal | 513.6 | 515 | 512 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132 | 132.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1968 | 1 | 31.3 | 93301.8 | 15923 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:25 | Normal | 509.8 | 507.5 | 522.6 | 2.2 | 1 | 1 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 60.02 | 60 | 1755 | 1 | 26.1 | 93301.9 | 15923 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:30 | Normal | 505 | 503 | 518.7 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 1575 | 1 | 26.9 | 93302.1 | 15923 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:35 | Normal | 504.7 | 512.6 | 520.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 5 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 1939 | 1 | 26.2 | 93302.2 | 15923 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:40 | Normal | 509.2 | 505.9 | 517.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.95 | 60.03 | 60.01 | 1525 | 1 | 26.3 | 93302.4 | 15923 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:45 | Normal | 503.2 | 497.6 | 514.8 | 2 | 1 | 1 | 132.4 | 132 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1624 | 1 | 29.1 | 93302.5 | 15923 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:50 | Normal | 504.5 | 511.4 | 519.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1885 | 1 | 26.6 | 93302.6 | 15923 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 08:55 | Normal | 512.3 | 503 | 515.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 60 | 59.95 | 2239 | 1 | 26.7 | 93302.8 | 15923 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:00 | Normal | 514.9 | 514 | 526 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.92 | 60.01 | 59.97 | 2750 | 1 | 26.9 | 93303 | 15923 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:05 | Normal | 518.4 | 518.7 | 525.6 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.9 | 132.6 | 133 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 59.95 | 60 | 3535 | 1 | 27.4 | 93303.2 | 15923 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:10 | Normal | 512.6 | 520.3 | 530.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 133 | 132.8 | 133.2 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 60.07 | 60.04 | 3167 | 1 | 27.8 | 93303.5 | 15923 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:15 | Normal | 509 | 525.5 | 525.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 3586 | 1 | 28.1 | 93303.8 | 15924 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:20 | Normal | 513.7 | 515.9 | 532.1 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 10.8 | 11 | 11 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 4352 | 1 | 28.5 | 93304.2 | 15924 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:25 | Normal | 510.8 | 513.4 | 519.6 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 8.8 | 9 | 8.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3506 | 1 | 28.9 | 93304.5 | 15924 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:30 | Normal | 519.2 | 510 | 522.1 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 4263 | 1 | 29.3 | 93304.8 | 15924 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:35 | Normal | 520 | 513 | 520 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 5465 | 1 | 29.8 | 93305.2 | 15924 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:40 | Normal | 514.4 | 505.6 | 521.9 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4934 | 1 | 30.7 | 93305.7 | 15924 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:45 | Normal | 508.3 | 501.8 | 518.4 | 4.1 | 2 | 2 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 3657 | 1 | 31.2 | 93306 | 15924 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:50 | Normal | 515.5 | 496.6 | 513.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 59.9 | 60.01 | 2704 | 1 | 31.1 | 93306.2 | 15924 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 09:55 | Normal | 502.5 | 502.1 | 517 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 4.9 | 5 | 5 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 1929 | 1 | 30.9 | 93306.5 | 15924 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:00 | Normal | 495.8 | 490.8 | 509.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 1894 | 1 | 30.8 | 93306.6 | 15924 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:05 | Normal | 510.3 | 508.1 | 516.7 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 59.93 | 60.1 | 2171 | 1 | 30.5 | 93306.8 | 15924 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:10 | Normal | 506.9 | 505.5 | 514.4 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 59.99 | 59.92 | 2631 | 1 | 30.4 | 93307 | 15924 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:15 | Normal | 507.2 | 508.7 | 511.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 2406 | 1 | 30.2 | 93307.2 | 15925 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:20 | Normal | 518.3 | 507.8 | 519.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 2858 | 1 | 30.1 | 93307.4 | 15925 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:25 | Normal | 510.5 | 506.1 | 506.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.1 | 132.1 | 132 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1903 | 1 | 30.1 | 93307.6 | 15925 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:30 | Normal | 504.6 | 508.3 | 511.7 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 1870 | 1 | 29.9 | 93307.8 | 15925 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:35 | Normal | 490.9 | 494.1 | 506.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1449 | 1 | 29.8 | 93307.9 | 15925 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:40 | Normal | 515.1 | 494.5 | 504 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1576 | 1 | 31 | 93308 | 15925 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:45 | Normal | 516.5 | 520.7 | 514.2 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.91 | 60.04 | 60.03 | 3146 | 1 | 29.6 | 93308.2 | 15925 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:50 | Normal | 508.6 | 521.5 | 516.6 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 7 | 7 | 7 | 60 | 60.09 | 59.98 | 2748 | 1 | 29.6 | 93308.4 | 15925 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 10:55 | Normal | 511.8 | 509.7 | 519.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 2168 | 1 | 29.6 | 93308.6 | 15925 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:00 | Normal | 507.3 | 507.6 | 515 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 60.07 | 59.96 | 60.1 | 2627 | 1 | 29.6 | 93308.8 | 15925 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:05 | Normal | 507.5 | 514.9 | 517.3 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 6 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 2336 | 1 | 29.6 | 93309 | 15925 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:10 | Normal | 518 | 510.7 | 514.8 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 133 | 133 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3400 | 1 | 29.6 | 93309.3 | 15925 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:15 | Normal | 512 | 505.3 | 517.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 2415 | 1 | 29.7 | 93309.5 | 15926 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:20 | Normal | 515.8 | 512.5 | 508.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.9 | 133 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2660 | 1 | 29.9 | 93309.7 | 15926 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:25 | Normal | 512.7 | 520.6 | 516 | 4.3 | 2 | 2 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.05 | 60.03 | 60.09 | 3848 | 1 | 30.1 | 93310 | 15926 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:30 | Normal | 514.5 | 514.4 | 521.2 | 4.3 | 2 | 2 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 3904 | 1 | 30.6 | 93310.3 | 15926 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:35 | Normal | 512.9 | 516.2 | 521.5 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.04 | 59.96 | 59.98 | 3932 | 1 | 31 | 93310.6 | 15926 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:40 | Normal | 507.6 | 514 | 523.1 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 5407 | 1 | 31.4 | 93311 | 15926 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:45 | Normal | 512.8 | 505 | 520.4 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 60.04 | 60.02 | 5064 | 1 | 31.9 | 93311.5 | 15926 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:50 | Normal | 506.8 | 499.8 | 521.1 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4616 | 1 | 32.3 | 93311.9 | 15926 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 11:55 | Normal | 509 | 502.8 | 504.7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4315 | 1 | 32.7 | 93312.3 | 15926 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:00 | Normal | 511.8 | 511.1 | 518.2 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 5012 | 1 | 32.8 | 93312.7 | 15926 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:05 | Normal | 510.5 | 504.9 | 515.8 | 6.3 | 3.1 | 3.1 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60 | 59.98 | 60 | 5985 | 1 | 33.2 | 93313.1 | 15926 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:10 | Normal | 510.1 | 506.5 | 514.1 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | 134.2 | 134 | 134.2 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5367 | 1 | 33.7 | 93313.6 | 15926 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:15 | Normal | 512.4 | 504.3 | 515.1 | 6.1 | 3 | 3 | 134.3 | 134 | 134.3 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5821 | 1 | 34 | 93314.1 | 15927 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:20 | Normal | 504 | 497.1 | 508 | 4 | 1.9 | 2 | 133.3 | 133 | 133.3 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 60 | 60 | 3545 | 1 | 34.3 | 93314.5 | 15927 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:25 | Normal | 509.7 | 511.2 | 511.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 8 | 8.1 | 8 | 59.92 | 59.94 | 59.97 | 3158 | 1 | 34.2 | 93314.7 | 15927 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:30 | Normal | 505.1 | 500.3 | 516.7 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.3 | 133 | 133.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 3627 | 1 | 34.1 | 93315 | 15927 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:35 | Normal | 503.6 | 508.6 | 512 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 132.8 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2926 | 1 | 34 | 93315.3 | 15927 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:40 | Normal | 514.8 | 509.5 | 521.1 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 4081 | 1 | 33.9 | 93315.6 | 15927 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:45 | Normal | 512.8 | 509 | 518 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 4281 | 1 | 33.9 | 93315.9 | 15927 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:50 | Normal | 513.5 | 511.8 | 517 | 5 | 2.4 | 2.5 | 134 | 133.9 | 134 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 4695 | 1 | 34 | 93316.3 | 15927 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 12:55 | Normal | 509.8 | 504.8 | 515 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.05 | 60.07 | 59.98 | 4528 | 1 | 34 | 93316.7 | 15927 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:00 | Normal | 504.4 | 504 | 505.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.6 | 132.9 | 133.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 59.97 | 60 | 3375 | 1 | 34.1 | 93317 | 15927 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:05 | Normal | 511.7 | 517.1 | 514 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134 | 133.7 | 133.7 | 12.8 | 13 | 13 | 59.94 | 59.88 | 59.94 | 5148 | 1 | 34.1 | 93317.4 | 15927 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:10 | Normal | 509 | 508 | 513.3 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3245 | 1 | 34.2 | 93317.7 | 15927 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:15 | Normal | 510.6 | 507.1 | 516 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 3379 | 1 | 34.1 | 93318 | 15928 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:20 | Normal | 515.1 | 513.3 | 523 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.95 | 60 | 60 | 4608 | 1 | 34.1 | 93318.3 | 15928 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:25 | Normal | 516.1 | 510.6 | 525.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.05 | 59.96 | 60.02 | 4018 | 1 | 34.1 | 93318.6 | 15928 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:30 | Normal | 515.5 | 507.8 | 528.8 | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 134.2 | 134 | 134.2 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5982 | 1 | 34.2 | 93319.1 | 15928 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:35 | Normal | 510.6 | 521.5 | 546 | 7.9 | 3.7 | 2.9 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 59.96 | 60 | 60.07 | 7039 | 1 | 34.7 | 93319.7 | 15928 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:40 | Normal | 504.3 | 511 | 526 | 6 | 2.8 | 2.6 | 134 | 133.9 | 134.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.99 | 60 | 59.95 | 5391 | 1 | 35.2 | 93320.2 | 15928 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:45 | Normal | 506 | 508.1 | 525.2 | 5.8 | 2.8 | 2.5 | 133.7 | 133.6 | 134 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.95 | 59.91 | 59.91 | 5277 | 1 | 35.6 | 93320.7 | 15928 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:50 | Normal | 509.6 | 509 | 525.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 4146 | 1 | 35.8 | 93321 | 15928 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 13:55 | Normal | 511.4 | 508.6 | 520.7 | 4.2 | 2 | 2 | 133.1 | 133 | 133.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.89 | 59.92 | 59.89 | 3746 | 1 | 35.7 | 93321.3 | 15928 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:00 | Normal | 513 | 511.3 | 523.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4416 | 1 | 35.5 | 93321.7 | 15928 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:05 | Normal | 512.4 | 512.6 | 521.9 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 4495 | 1 | 35.5 | 93322.1 | 15928 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:10 | Normal | 508.1 | 512.3 | 525 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 59.98 | 60 | 4260 | 1 | 35.4 | 93322.4 | 15928 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:15 | Normal | 512.6 | 515.8 | 537 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 4964 | 1 | 35.2 | 93322.8 | 15929 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:20 | Normal | 514.7 | 528.6 | 545.1 | 5.7 | 2.5 | 2.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60 | 60.13 | 60.04 | 5083 | 1 | 35.1 | 93323.2 | 15929 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:25 | Normal | 509.7 | 510.5 | 524 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4415 | 1 | 35 | 93323.6 | 15929 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:30 | Normal | 515.3 | 522.9 | 537.2 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.03 | 59.91 | 59.98 | 4613 | 1 | 34.8 | 93324 | 15929 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:35 | Normal | 513.6 | 519.5 | 536.1 | 5 | 2.2 | 2.1 | 133.6 | 133 | 133.5 | 10.9 | 11.2 | 11 | 59.96 | 59.99 | 60.05 | 4389 | 1 | 34.7 | 93324.4 | 15929 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:40 | Normal | 512.3 | 523.1 | 529.9 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.9 | 59.92 | 59.96 | 4117 | 1 | 34.7 | 93324.7 | 15929 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:45 | Normal | 514.5 | 533.4 | 547 | 5 | 2.1 | 2 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 11 | 11.1 | 11.1 | 60.14 | 60.02 | 60.07 | 4379 | 1 | 34.7 | 93325.1 | 15929 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:50 | Normal | 518.9 | 495.1 | 543 | 5.1 | 2.5 | 1.9 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 59.81 | 59.97 | 4483 | 1 | 34.7 | 93325.5 | 15929 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 14:55 | Normal | 521.8 | 491.6 | 531.6 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 4187 | 1 | 34.7 | 93325.8 | 15929 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:00 | Normal | 507.5 | 512.6 | 523.9 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 3099 | 1 | 34.6 | 93326.1 | 15929 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:05 | Normal | 508.6 | 521.1 | 530.3 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 133.3 | 133 | 133.2 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.09 | 59.93 | 59.99 | 3346 | 1 | 34.5 | 93326.4 | 15929 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:10 | Normal | 518.1 | 515.8 | 559 | 5.8 | 2.5 | 1.6 | 134.1 | 133.6 | 133.6 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 59.98 | 59.93 | 59.75 | 4768 | 1 | 34.5 | 93326.7 | 15929 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:15 | Normal | 523.3 | 472.8 | 558.3 | 6.8 | 3.3 | 1.6 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 13.8 | 14 | 14 | 59.89 | 59.92 | 60.03 | 5568 | 1 | 34.7 | 93327.2 | 15930 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:20 | Normal | 515.1 | 467.5 | 560.3 | 7 | 3.3 | 1.6 | 134.5 | 134 | 134.4 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.87 | 60.03 | 5588 | 1 | 35.2 | 93327.6 | 15930 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:25 | Normal | 482.1 | 470.3 | 537.9 | 6.5 | 3 | 1.6 | 134.2 | 133.9 | 134 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.11 | 60 | 60.04 | 4958 | 1 | 35.5 | 93328.1 | 15930 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:30 | Normal | 517.3 | 472.5 | 555.9 | 6.3 | 3 | 1.5 | 134 | 133.3 | 133.8 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 60.2 | 59.99 | 60.19 | 5053 | 1 | 35.6 | 93328.4 | 15930 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:35 | Normal | 493.6 | 463.1 | 522.1 | 2.3 | 1 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 60 | 59.95 | 1570 | 1 | 35.5 | 93328.7 | 15930 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:40 | Normal | 508.7 | 458.5 | 528.1 | 4 | 1.8 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 2824 | 1 | 35.3 | 93329 | 15930 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:45 | Normal | 509.6 | 453.1 | 529.8 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2434 | 1 | 35 | 93329.2 | 15930 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:50 | Normal | 509 | 453.3 | 550 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 2237 | 1 | 34.7 | 93329.4 | 15930 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 15:55 | Normal | 511.6 | 442.5 | 539.1 | 3 | 1.3 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.05 | 60.14 | 60.06 | 2012 | 1 | 34.4 | 93329.6 | 15930 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:00 | Normal | 512 | 447 | 546.1 | 3.8 | 1.7 | 1.1 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60.14 | 59.89 | 2928 | 1 | 34.1 | 93329.8 | 15930 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:05 | Normal | 511.8 | 442.6 | 554.3 | 3.6 | 1.6 | 1 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.95 | 60.15 | 2714 | 1 | 34.1 | 93330 | 15930 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:10 | Normal | 483.5 | 438.9 | 499.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.5 | 131 | 131.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1043 | 1 | 35.9 | 93330.1 | 15930 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:15 | Normal | 487.4 | 441.1 | 474.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.6 | 130.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 898 | 1 | 38.1 | 93330.2 | 15931 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:20 | Normal | 488.3 | 445.3 | 471.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 837 | 1 | 39.3 | 93330.3 | 15931 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:25 | Normal | 491.8 | 391.2 | 426 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 130.8 | 131.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60 | 535 | 1 | 39.9 | 93330.3 | 15931 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:30 | Normal | 490.8 | 390.1 | 461.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 671 | 1 | 40.1 | 93330.4 | 15931 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:35 | Normal | 488.7 | 442 | 456 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 572 | 1 | 40.2 | 93330.4 | 15931 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:40 | Normal | 480.7 | 373 | 460 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 509 | 1 | 40.2 | 93330.5 | 15931 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:45 | Normal | 489.8 | 356.8 | 443 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 591 | 1 | 40.1 | 93330.5 | 15931 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:50 | Normal | 489.6 | 371.7 | 405.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 502 | 1 | 40 | 93330.6 | 15931 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 16:55 | Normal | 465.1 | 367.4 | 393.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 177 | 1 | 39.9 | 93330.6 | 15931 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:00 | Normal | 433.7 | 437.1 | 285.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 97 | 1 | 39.8 | 93330.6 | 15931 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:05 | Normal | 378.6 | 385.3 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 50 | 1 | 39.5 | 93330.6 | 15931 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:10 | Normal | 443 | 364.9 | 213.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 11 | 1 | 39.3 | 93330.6 | 15931 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:15 | Normal | 365.5 | 435.1 | 446.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 39.1 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:20 | Normal | 417.6 | 464.6 | 431 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 38.9 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:25 | Normal | 341.7 | 329.1 | 351.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.6 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:30 | Normal | 382.8 | 378 | 380.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 38.4 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-04-28 17:35 | Normal | 285.8 | 282.4 | 296.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 38 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0