## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-29 05:45 | Wait | 485.9 | 485.6 | 485.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 7.9 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-29 05:47 | Wait | 479.3 | 479.3 | 479.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 7.7 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-29 05:50 | Normal | 318.1 | 351.5 | 316.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1 | 1 | 10.7 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 05:55 | Normal | 416.9 | 379.3 | 342.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 15 | 1 | 13.3 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:00 | Normal | 415.3 | 476.8 | 441.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 52 | 1 | 15.4 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:05 | Normal | 489.3 | 537.9 | 473.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.9 | 59.85 | 59.86 | 60 | 1 | 17 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:10 | Normal | 503.6 | 497.4 | 491.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60.06 | 156 | 1 | 18.2 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:15 | Normal | 504.2 | 514.6 | 480.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 59.92 | 60.05 | 191 | 1 | 19.2 | 93330.6 | 15932 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:20 | Normal | 504.1 | 520.4 | 465 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 226 | 1 | 19.9 | 93330.7 | 15932 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:25 | Normal | 502.3 | 506.5 | 476.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 59.89 | 59.97 | 270 | 1 | 20.4 | 93330.7 | 15932 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:30 | Normal | 500.4 | 497.4 | 439.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.98 | 59.92 | 295 | 1 | 20.9 | 93330.7 | 15932 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:35 | Normal | 517.3 | 361.5 | 473 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.92 | 60.02 | 306 | 1 | 21.4 | 93330.7 | 15933 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:40 | Normal | 510.9 | 348.5 | 475.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60 | 60.05 | 330 | 1 | 21.8 | 93330.7 | 15933 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:45 | Normal | 520.6 | 379.5 | 472.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.09 | 60.06 | 367 | 1 | 22.2 | 93330.8 | 15933 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:50 | Normal | 538.4 | 264.3 | 493.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 442 | 1 | 22.6 | 93330.8 | 15933 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 06:55 | Normal | 530.3 | 261.2 | 514 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 517 | 1 | 23 | 93330.9 | 15933 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:00 | Normal | 529 | 264.3 | 494.1 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 801 | 1 | 23.3 | 93330.9 | 15933 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:05 | Normal | 542 | 282 | 508.3 | 0.9 | 2 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 60.04 | 59.96 | 906 | 1 | 23.7 | 93331 | 15933 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:10 | Normal | 547.5 | 312.8 | 491.1 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 1020 | 1 | 24.2 | 93331.1 | 15933 | 0.1 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:15 | Normal | 542 | 392.3 | 506.1 | 1 | 2.2 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.06 | 60.1 | 60.13 | 1226 | 1 | 25.6 | 93331.2 | 15933 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:20 | Normal | 542.8 | 460.3 | 502.1 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.94 | 60.04 | 1413 | 1 | 27.7 | 93331.3 | 15933 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:25 | Normal | 566.3 | 506.4 | 526 | 1 | 2.6 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1683 | 1 | 25.3 | 93331.4 | 15933 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:30 | Normal | 562.3 | 539.4 | 527.2 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 1934 | 1 | 26.6 | 93331.5 | 15933 | 0.1 | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:35 | Normal | 521.4 | 533.9 | 526 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 134 | 134.1 | 134 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.1 | 60.02 | 2774 | 1 | 28.2 | 93331.7 | 15934 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:40 | Normal | 549 | 530.8 | 520.8 | 3.6 | 3.1 | 0.6 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.04 | 59.97 | 59.96 | 3488 | 1 | 29.8 | 93332 | 15934 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:45 | Normal | 535 | 539 | 556.5 | 4 | 3.2 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.07 | 59.96 | 60.21 | 3702 | 1 | 31.3 | 93332.3 | 15934 | 0.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:50 | Normal | 536.3 | 534.5 | 542.6 | 4.1 | 3.4 | 0.6 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.12 | 60.07 | 3910 | 1 | 32.7 | 93332.6 | 15934 | 0.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 07:55 | Normal | 521.7 | 530.3 | 572.4 | 5.1 | 3.6 | 0.6 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 4476 | 1 | 33.8 | 93333 | 15934 | 1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:00 | Normal | 504.3 | 521 | 581.4 | 6.4 | 3.8 | 0.6 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 12.7 | 13 | 12.8 | 59.99 | 60.05 | 60.06 | 5111 | 1 | 35 | 93333.4 | 15934 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:05 | Normal | 530.6 | 523.7 | 588.2 | 6.6 | 4 | 0.7 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.04 | 60.09 | 60.05 | 5531 | 1 | 35.6 | 93333.8 | 15934 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:10 | Normal | 530.5 | 519.2 | 517.2 | 6.9 | 4.1 | 1.9 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 6350 | 1 | 36.6 | 93334.3 | 15934 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:15 | Normal | 532.8 | 514 | 524 | 7.1 | 4.3 | 2.8 | 136.6 | 136.3 | 136.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 60.07 | 60.07 | 7053 | 1 | 37.6 | 93334.9 | 15934 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:20 | Normal | 528.6 | 517.6 | 527.1 | 7.3 | 4.4 | 3.1 | 137 | 136.6 | 137 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7360 | 1 | 38.8 | 93335.5 | 15934 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:25 | Normal | 517.5 | 510.7 | 525 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 136.8 | 136.6 | 136.8 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.1 | 60.01 | 59.99 | 7198 | 1 | 39.9 | 93336.1 | 15934 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:30 | Normal | 519 | 505.8 | 521.6 | 8.3 | 5 | 3.6 | 137 | 136.9 | 137.3 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.02 | 59.95 | 60 | 8248 | 1 | 41.1 | 93336.8 | 15934 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:35 | Normal | 518.8 | 503.1 | 523 | 8.6 | 5.1 | 3.9 | 137 | 136.8 | 137.1 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 8661 | 1 | 42.7 | 93337.5 | 15935 | 3 | 5.7 | 5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:40 | Normal | 519.1 | 505.3 | 516 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 137 | 136.7 | 137 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 7851 | 1 | 44.1 | 93338.2 | 15935 | 2.8 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:45 | Normal | 509.8 | 485.5 | 503.5 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 134.3 | 134 | 134.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 3245 | 1 | 44.7 | 93338.8 | 15935 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:50 | Normal | 517.5 | 503.9 | 512.3 | 9.8 | 5.8 | 4.6 | 136.9 | 136.6 | 137.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 9802 | 1 | 45.2 | 93339.5 | 15935 | 3.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 08:55 | Normal | 512.2 | 504.8 | 507.3 | 7.5 | 4.1 | 3.5 | 136 | 135.7 | 136.1 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 7382 | 1 | 46.1 | 93340.3 | 15935 | 2.7 | 4.8 | 4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:00 | Normal | 502.1 | 491.1 | 509.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.94 | 60 | 2809 | 1 | 44.3 | 93340.7 | 15935 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:05 | Normal | 473.2 | 506 | 520.4 | 5 | 2.3 | 2 | 135 | 134.7 | 135.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60 | 59.98 | 60.06 | 4161 | 1 | 42.8 | 93341.2 | 15935 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:10 | Normal | 466.5 | 517 | 516.9 | 10.1 | 4.7 | 3.9 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8584 | 1 | 43.4 | 93342 | 15935 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:15 | Normal | 467.6 | 497.7 | 509.3 | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 59.94 | 60.01 | 4911 | 1 | 44 | 93342.6 | 15935 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:20 | Normal | 473.3 | 495.6 | 514.5 | 14 | 6.8 | 5.5 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60 | 60.04 | 60.03 | 12323 | 1 | 44.1 | 93343.4 | 15935 | 6.3 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:25 | Normal | 474.4 | 490.1 | 500.8 | 13.8 | 7 | 5.8 | 137.4 | 137.2 | 137.6 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 12303 | 1 | 45.8 | 93344.4 | 15935 | 6.1 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:30 | Normal | 481.9 | 497 | 503.1 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 137.2 | 136.9 | 137.4 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 12091 | 1 | 46.5 | 93345.4 | 15935 | 5.9 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:35 | Normal | 500.1 | 487.1 | 496.6 | 7.6 | 3.7 | 3.3 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 6937 | 1 | 45.6 | 93346.2 | 15936 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:40 | Normal | 491.8 | 485 | 499 | 16 | 7.8 | 6.6 | 137.9 | 137.9 | 138.1 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 14463 | 1 | 45.2 | 93347.3 | 15936 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:45 | Normal | 494.5 | 476.5 | 505.5 | 10.5 | 5.2 | 4.3 | 136.3 | 136.3 | 136.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 60 | 60 | 9385 | 1 | 44.8 | 93348.2 | 15936 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:50 | Normal | 493.5 | 489.2 | 504.5 | 12.1 | 5.9 | 5 | 136.5 | 136.5 | 136.8 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 10925 | 1 | 43.8 | 93348.9 | 15936 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 09:55 | Normal | 497.1 | 502.9 | 503 | 10.9 | 5.1 | 4.6 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 9881 | 1 | 43.3 | 93349.8 | 15936 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:00 | Normal | 502.3 | 493.3 | 499.8 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.4 | 136.1 | 136.8 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 10564 | 1 | 43.7 | 93350.6 | 15936 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:05 | Normal | 497.8 | 499.1 | 504.5 | 12 | 5.8 | 5 | 136.9 | 136.7 | 137.1 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10879 | 1 | 43.3 | 93351.5 | 15936 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:10 | Normal | 502.3 | 467.5 | 506.6 | 11.8 | 5.9 | 5 | 136.8 | 136.7 | 137.2 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 10710 | 1 | 43.3 | 93352.4 | 15936 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:15 | Normal | 501.9 | 504.3 | 503.8 | 10.9 | 5.2 | 4.6 | 136.7 | 136.6 | 137 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 9937 | 1 | 42.6 | 93353.1 | 15936 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:20 | Normal | 502.1 | 498 | 506.1 | 15.3 | 7.5 | 6.6 | 138.2 | 138.2 | 138.6 | 34 | 34.4 | 34.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14180 | 1 | 42.8 | 93354.1 | 15936 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:25 | Normal | 492.9 | 484.3 | 490 | 14.3 | 7 | 6.3 | 138 | 137.8 | 138.1 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 59.97 | 60 | 60.02 | 13111 | 1 | 43.3 | 93355.3 | 15936 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:30 | Normal | 496.6 | 469.1 | 496.3 | 13.8 | 6.9 | 6.1 | 137.7 | 137.6 | 138 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 60.06 | 59.98 | 60.06 | 12472 | 1 | 43.2 | 93356.3 | 15936 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:35 | Normal | 496.6 | 481.1 | 506.5 | 15.1 | 7.5 | 6.3 | 138.1 | 137.9 | 138.3 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 13665 | 1 | 43 | 93357.4 | 15937 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:40 | Normal | 488.2 | 463.6 | 488.5 | 9 | 4.3 | 3.8 | 135.7 | 135.4 | 136 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7740 | 1 | 42.4 | 93358.1 | 15937 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:45 | Normal | 499.3 | 503.8 | 503.7 | 11.3 | 5.3 | 4.9 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10446 | 1 | 42.2 | 93358.9 | 15937 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:50 | Normal | 500.8 | 478.3 | 500.3 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 138.1 | 137.8 | 138.6 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 13846 | 1 | 42.4 | 93359.7 | 15937 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 10:55 | Normal | 488.8 | 474.7 | 491.8 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 138.3 | 137.9 | 138.3 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 13231 | 1 | 42.6 | 93360.8 | 15937 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:00 | Normal | 487.6 | 465.9 | 483.6 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 138 | 137.9 | 138.3 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 60.03 | 60.01 | 60.1 | 13057 | 1 | 43.2 | 93361.9 | 15937 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:05 | Normal | 489.9 | 473.6 | 489.3 | 14.6 | 7.1 | 6.6 | 137.9 | 137.8 | 138.3 | 31.7 | 32.1 | 32 | 60 | 59.96 | 59.98 | 13173 | 1 | 43.4 | 93363 | 15937 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:10 | Normal | 485.9 | 470.1 | 485.4 | 13.6 | 6.6 | 6.2 | 135.8 | 135.6 | 136 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12281 | 1 | 43.5 | 93364.1 | 15937 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:15 | Normal | 479.3 | 468.9 | 485.5 | 15.1 | 7.2 | 6.9 | 136.1 | 136 | 136.5 | 32.7 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 13416 | 1 | 43.3 | 93365.2 | 15937 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:20 | Normal | 474.8 | 468.1 | 489.3 | 11 | 5.3 | 5 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9472 | 1 | 43.1 | 93366.1 | 15937 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:25 | Normal | 480.1 | 474.3 | 493.2 | 8.7 | 4.1 | 3.8 | 133.7 | 133.5 | 134 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7623 | 1 | 42.9 | 93367 | 15937 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:30 | Normal | 466.1 | 459.4 | 489.6 | 10.4 | 5 | 4.5 | 134.2 | 134.1 | 134.8 | 22 | 22.4 | 22.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8859 | 1 | 42.2 | 93367.7 | 15937 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:35 | Normal | 481.5 | 490.1 | 499.2 | 9.1 | 4.3 | 3.9 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 8015 | 1 | 42.4 | 93368.5 | 15938 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:40 | Normal | 486.3 | 465.3 | 501.3 | 16 | 7.8 | 7 | 136.2 | 136.1 | 136.6 | 34.9 | 35.4 | 35.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 14331 | 1 | 42.6 | 93369.6 | 15938 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:45 | Normal | 485.8 | 463.5 | 505.6 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 134.1 | 134 | 134.4 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 7947 | 1 | 43.1 | 93370.6 | 15938 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:50 | Normal | 484.1 | 473.1 | 487.1 | 15.2 | 7.3 | 6.8 | 136.2 | 135.9 | 136.5 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 13584 | 1 | 42.6 | 93371.4 | 15938 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 11:55 | Normal | 482.2 | 464.1 | 466.8 | 15 | 7.3 | 7 | 136.2 | 135.9 | 136.5 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 13385 | 1 | 43.2 | 93372.5 | 15938 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:00 | Normal | 478.3 | 459.6 | 463.4 | 12.9 | 6.3 | 6.1 | 135.6 | 135.4 | 135.9 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 11450 | 1 | 43.3 | 93373.6 | 15938 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:05 | Normal | 481 | 485.1 | 443.8 | 10.9 | 5 | 5.3 | 135 | 134.7 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60 | 60 | 9441 | 1 | 42.9 | 93374.5 | 15938 | 5.1 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:10 | Normal | 489.4 | 416.6 | 465.8 | 12.6 | 6.3 | 6 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11065 | 1 | 42.8 | 93375.4 | 15938 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:15 | Normal | 490.7 | 477 | 462.4 | 12.6 | 6 | 6.1 | 135.9 | 135.4 | 136.1 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 11336 | 1 | 43.2 | 93376.4 | 15938 | 5.9 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:20 | Normal | 485.6 | 473.1 | 472.9 | 13 | 6.1 | 6.2 | 135.6 | 135.4 | 136 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11760 | 1 | 43 | 93377.3 | 15938 | 6.1 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:25 | Normal | 485.6 | 474.8 | 469.8 | 15.1 | 7.1 | 7.3 | 136.3 | 136.2 | 136.9 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13594 | 1 | 42.7 | 93378.2 | 15938 | 7.1 | 8.1 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:30 | Normal | 481.9 | 469.4 | 470.5 | 14.5 | 6.7 | 6.8 | 136.2 | 135.9 | 136.7 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 12821 | 1 | 43.4 | 93379.3 | 15938 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:35 | Normal | 479.8 | 443 | 443.8 | 13 | 6.3 | 6.4 | 135.5 | 135.2 | 135.9 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 11409 | 1 | 43.7 | 93380.3 | 15939 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:40 | Normal | 481 | 456.1 | 459.8 | 8.5 | 4 | 4 | 134.2 | 133.9 | 134.6 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7375 | 1 | 43.2 | 93381 | 15939 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:45 | Normal | 483 | 479.4 | 440 | 6 | 2.6 | 2.8 | 133.4 | 133.1 | 133.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 5010 | 1 | 42.8 | 93381.6 | 15939 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:50 | Normal | 498 | 470.1 | 460.5 | 13 | 6.2 | 6.4 | 135.5 | 135.3 | 135.9 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 60.02 | 60.06 | 11814 | 1 | 42.8 | 93382.4 | 15939 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 12:55 | Normal | 495.4 | 454.9 | 459.3 | 13 | 6.4 | 6.3 | 135.6 | 135.5 | 136 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 11672 | 1 | 43 | 93383.3 | 15939 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:00 | Normal | 484.8 | 458.6 | 442.1 | 13.2 | 6.3 | 6.5 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60 | 59.97 | 59.97 | 11717 | 1 | 42.8 | 93384.3 | 15939 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:05 | Normal | 478.3 | 444.5 | 451.5 | 9.8 | 4.7 | 4.6 | 134.3 | 134.2 | 134.8 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 8428 | 1 | 42.6 | 93385.1 | 15939 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:10 | Normal | 486.8 | 458.6 | 443.3 | 13 | 6.2 | 6.5 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 11607 | 1 | 43.1 | 93386 | 15939 | 6.1 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:15 | Normal | 490 | 472.8 | 440.4 | 12.5 | 6 | 6.3 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 11242 | 1 | 43.4 | 93386.8 | 15939 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:20 | Normal | 482.6 | 466.7 | 442.8 | 12.7 | 6.1 | 6.3 | 134.7 | 134.6 | 135 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 11279 | 1 | 43.1 | 93387.7 | 15939 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:25 | Normal | 477.9 | 464.6 | 445.1 | 12.4 | 6 | 6.1 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 60 | 60 | 10941 | 1 | 43.4 | 93388.6 | 15939 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:30 | Normal | 483.3 | 475.4 | 436.1 | 12.1 | 5.8 | 6.2 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 10862 | 1 | 43.3 | 93389.5 | 15939 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:35 | Normal | 481.5 | 490 | 438.8 | 11.8 | 5.5 | 6 | 133.6 | 133.6 | 134 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.98 | 59.93 | 60 | 10487 | 1 | 43.1 | 93390.4 | 15940 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:40 | Normal | 487.4 | 470.2 | 456.2 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 133.1 | 133 | 133.6 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 8321 | 1 | 43 | 93391.2 | 15940 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:45 | Normal | 483.5 | 473.5 | 429 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7971 | 1 | 42.8 | 93391.9 | 15940 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:50 | Normal | 486.3 | 468.6 | 425.3 | 9.8 | 4.6 | 5.1 | 132.8 | 132.7 | 133 | 21.6 | 22.1 | 22 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 8744 | 1 | 42.5 | 93392.6 | 15940 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 13:55 | Normal | 489.9 | 472.3 | 428.1 | 6.5 | 3.1 | 3.5 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6038 | 1 | 42.6 | 93393.4 | 15940 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:00 | Normal | 500.1 | 464.8 | 402.8 | 9.3 | 4.6 | 5.2 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 60.02 | 60.07 | 8328 | 1 | 42.3 | 93394.1 | 15940 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:05 | Normal | 496.6 | 468.1 | 412.1 | 9.7 | 4.7 | 5.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8768 | 1 | 42.2 | 93394.9 | 15940 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:10 | Normal | 491.7 | 476.8 | 417.9 | 9.8 | 4.6 | 5.3 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8770 | 1 | 42.5 | 93395.6 | 15940 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:15 | Normal | 492.1 | 476.4 | 415.4 | 9.2 | 4.3 | 5.1 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 8245 | 1 | 42.4 | 93396.3 | 15940 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:20 | Normal | 495.3 | 478.8 | 418.1 | 8.8 | 4.1 | 4.8 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 7986 | 1 | 42.5 | 93397 | 15940 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:25 | Normal | 497.2 | 478.3 | 427 | 8.8 | 4.1 | 4.6 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 19.8 | 20 | 20 | 60.03 | 60 | 60.01 | 7884 | 1 | 42.4 | 93397.7 | 15940 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:30 | Normal | 498.1 | 482 | 406.6 | 8.5 | 4 | 4.8 | 133.1 | 133 | 133.5 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 7723 | 1 | 42.1 | 93398.3 | 15940 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:35 | Normal | 498.3 | 481 | 407.1 | 8.1 | 3.8 | 4.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 7367 | 1 | 42.4 | 93398.9 | 15941 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:40 | Normal | 500.2 | 481.2 | 409.9 | 7.7 | 3.6 | 4.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 7040 | 1 | 42.3 | 93399.5 | 15941 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:45 | Normal | 498.5 | 481.6 | 424.7 | 7.4 | 3.5 | 3.8 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6636 | 1 | 42.2 | 93400.1 | 15941 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:50 | Normal | 499.3 | 482.9 | 428.5 | 7 | 3.3 | 3.1 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.07 | 60 | 6040 | 1 | 42.3 | 93400.6 | 15941 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 14:55 | Normal | 506.1 | 489.1 | 391.8 | 6.7 | 3.1 | 4.1 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 6173 | 1 | 42.1 | 93401.1 | 15941 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:00 | Normal | 501.3 | 495.7 | 382.6 | 6.4 | 2.8 | 4 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 5784 | 1 | 41.6 | 93401.6 | 15941 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:05 | Normal | 502.5 | 487.3 | 382.7 | 6.1 | 2.6 | 3.8 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.96 | 59.97 | 60 | 5387 | 1 | 41.4 | 93402.1 | 15941 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:10 | Normal | 507.1 | 461.1 | 392.6 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.95 | 59.9 | 59.96 | 5115 | 1 | 41.5 | 93402.5 | 15941 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:15 | Normal | 505.1 | 462.3 | 365.1 | 5.5 | 2.5 | 3.6 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.96 | 59.95 | 59.91 | 4866 | 1 | 41.5 | 93402.9 | 15941 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:20 | Normal | 508.1 | 462 | 354.1 | 5.2 | 2.4 | 3.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 4616 | 1 | 41.7 | 93403.3 | 15941 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:25 | Normal | 508.3 | 466.8 | 356 | 5 | 2.3 | 3.5 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 4495 | 1 | 41.8 | 93403.7 | 15941 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:30 | Normal | 511.1 | 467.3 | 359.9 | 5 | 2.3 | 3.3 | 131 | 130.7 | 131.2 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.95 | 60 | 59.93 | 4421 | 1 | 41.8 | 93404.1 | 15941 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:35 | Normal | 512.1 | 465.2 | 375.1 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 3962 | 1 | 41.7 | 93404.4 | 15942 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:40 | Normal | 515 | 465.1 | 382.1 | 4.1 | 1.8 | 2 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 3362 | 1 | 41.4 | 93404.7 | 15942 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:45 | Normal | 510.1 | 449.6 | 324 | 3.6 | 1.6 | 2.7 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.89 | 59.97 | 60 | 3118 | 1 | 41.2 | 93405 | 15942 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:50 | Normal | 512 | 454.5 | 328.6 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 2710 | 1 | 40.9 | 93405.3 | 15942 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 15:55 | Normal | 502 | 419.3 | 319.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 129.7 | 129.4 | 130 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.93 | 60 | 59.99 | 1168 | 1 | 41.2 | 93405.4 | 15942 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:00 | Normal | 500.4 | 404.3 | 328.7 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 131.6 | 130.8 | 131.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1013 | 1 | 42.1 | 93405.5 | 15942 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:05 | Normal | 516.3 | 424.3 | 318 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 131.7 | 131.3 | 131.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1399 | 1 | 43.6 | 93405.6 | 15942 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:10 | Normal | 517.1 | 401.3 | 306.6 | 2 | 0.9 | 2 | 131.7 | 131.3 | 132 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 60 | 60.02 | 1646 | 1 | 39.3 | 93405.8 | 15942 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:15 | Normal | 514 | 374.8 | 304.3 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 1286 | 1 | 40.3 | 93405.9 | 15942 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:20 | Normal | 515.5 | 332.5 | 293 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.92 | 60 | 1076 | 1 | 42.6 | 93406 | 15942 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:25 | Normal | 511.7 | 281.1 | 311.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 805 | 1 | 43.8 | 93406.1 | 15942 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:30 | Normal | 510 | 217.6 | 402.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 605 | 1 | 44.1 | 93406.1 | 15942 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:35 | Normal | 499.5 | 200 | 401.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 428 | 1 | 44.2 | 93406.2 | 15943 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:40 | Normal | 479.7 | 199.3 | 301.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 193 | 1 | 44.1 | 93406.2 | 15943 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:45 | Normal | 472.5 | 200 | 326 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 165 | 1 | 44 | 93406.2 | 15943 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:50 | Normal | 475.3 | 200.1 | 349.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 118 | 1 | 43.7 | 93406.2 | 15943 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 16:55 | Normal | 460.8 | 201.3 | 405.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 88 | 1 | 43.3 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:00 | Normal | 454.3 | 198 | 371.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 65 | 1 | 42.9 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:05 | Normal | 448.9 | 201.1 | 387.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 51 | 1 | 42.5 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:10 | Normal | 461.3 | 195.1 | 403 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 28 | 1 | 42.1 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:15 | Normal | 403.3 | 306 | 389 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6 | 1 | 41.7 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:20 | Normal | 318.2 | 279 | 335 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 41.3 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:25 | Normal | 317.2 | 290.3 | 295.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 40.8 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:30 | Normal | 442.2 | 447.8 | 413.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 40.5 | 93406.3 | 15943 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:35 | Normal | 382.4 | 382.3 | 382.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 0 | 1 | 40 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-04-29 17:40 | Normal | 241.7 | 213.6 | 265.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 39.5 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0