## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-03 05:44 | Wait | 398.8 | 398.6 | 398.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17.4 | 92039 | 15624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-03 05:44 | Normal | 354 | 348.1 | 348.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 17.4 | 92039 | 15624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-03 05:46 | Normal | 456.9 | 293.4 | 488.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.1 | 60.06 | 0 | 1 | 19 | 92039 | 15624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-03 05:46 | Normal | 457.1 | 441.1 | 485.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 0 | 1 | 19.2 | 92039 | 15624 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-03 05:51 | Normal | 399.9 | 419.2 | 368.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.13 | 60.11 | 29 | 1 | 21.1 | 92039 | 15625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 05:56 | Normal | 477.6 | 487.9 | 412.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 117 | 1 | 22.7 | 92039 | 15625 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:01 | Normal | 499.6 | 494.4 | 454.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 227 | 1 | 23.9 | 92039.1 | 15625 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:04 | Wait | 453.3 | 453.3 | 453.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 16.7 | 92039 | 15624 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-03 06:06 | Normal | 489.6 | 320.5 | 425.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 323 | 1 | 24.8 | 92039.1 | 15625 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:11 | Normal | 511.6 | 277.4 | 483 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.04 | 457 | 1 | 25.6 | 92039.1 | 15625 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:16 | Normal | 531.8 | 500.4 | 462.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 678 | 1 | 26.4 | 92039.2 | 15625 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:21 | Normal | 521.9 | 437 | 479.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 791 | 1 | 27.2 | 92039.2 | 15625 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:26 | Normal | 535.8 | 491.4 | 486.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.8 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 978 | 1 | 27.9 | 92039.3 | 15625 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:31 | Normal | 532.5 | 505.4 | 507.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 1174 | 1 | 28.5 | 92039.4 | 15625 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:36 | Normal | 543.1 | 512.1 | 499.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1338 | 1 | 29.2 | 92039.5 | 15625 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:41 | Normal | 542.4 | 518.2 | 515.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.8 | 133.7 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.18 | 1518 | 1 | 29.9 | 92039.6 | 15625 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:46 | Normal | 550.1 | 509.4 | 521 | 2 | 1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.87 | 59.93 | 1698 | 1 | 25.2 | 92039.7 | 15625 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:51 | Normal | 542.1 | 507.3 | 524.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.91 | 59.91 | 59.95 | 1840 | 1 | 24.9 | 92039.9 | 15626 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 06:56 | Normal | 552.1 | 520.8 | 536.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 59.87 | 2009 | 1 | 25.4 | 92040 | 15626 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:01 | Normal | 551.8 | 533.5 | 536.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 2129 | 1 | 26.7 | 92040.2 | 15626 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:06 | Normal | 555.7 | 534.9 | 538.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 59.94 | 59.93 | 2276 | 1 | 27.6 | 92040.4 | 15626 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:11 | Normal | 550 | 547.6 | 540.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.97 | 60.05 | 59.9 | 2428 | 1 | 27.9 | 92040.6 | 15626 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:16 | Normal | 550.8 | 548.5 | 538.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.87 | 59.94 | 59.96 | 2592 | 1 | 28.2 | 92040.8 | 15626 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:21 | Normal | 533.4 | 559 | 547.3 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 59.91 | 60.01 | 3170 | 1 | 28.6 | 92041 | 15626 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:26 | Normal | 522.9 | 567.8 | 554.9 | 4.6 | 1.7 | 1.5 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 3743 | 1 | 29.2 | 92041.3 | 15626 | 1 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:31 | Normal | 520.4 | 530.6 | 503.4 | 5 | 2.8 | 2 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 4610 | 1 | 30.2 | 92041.7 | 15626 | 1.1 | 4 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:36 | Normal | 518.8 | 513.3 | 491.6 | 5.7 | 4 | 2.2 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5669 | 1 | 31.7 | 92042.1 | 15626 | 1.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:41 | Normal | 499.4 | 508.1 | 531.3 | 7.4 | 4.3 | 2.4 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 6686 | 1 | 33.8 | 92042.6 | 15626 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:46 | Normal | 489.8 | 501.5 | 535.2 | 7.3 | 4.1 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 60.07 | 60.01 | 60 | 6518 | 1 | 35.9 | 92043.2 | 15626 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:51 | Normal | 502.6 | 497.3 | 518.2 | 6.5 | 3.6 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 60.05 | 60 | 60 | 5961 | 1 | 38.1 | 92043.7 | 15627 | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 07:56 | Normal | 501.1 | 498.7 | 505.1 | 6.1 | 3.3 | 2.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60 | 60 | 5678 | 1 | 39.2 | 92044.2 | 15627 | 2.2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:01 | Normal | 500.1 | 500.3 | 500.8 | 5.3 | 2.8 | 2.4 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4903 | 1 | 39.9 | 92044.7 | 15627 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:06 | Normal | 499.8 | 498.5 | 506.8 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 5385 | 1 | 40.1 | 92045.1 | 15627 | 2.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:11 | Normal | 501.8 | 492.6 | 502 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 4933 | 1 | 40.7 | 92045.5 | 15627 | 2 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:16 | Normal | 515.8 | 497.1 | 507.1 | 5 | 2.6 | 2.2 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 4609 | 1 | 40.6 | 92045.9 | 15627 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:21 | Normal | 508.8 | 501.3 | 510.9 | 4.9 | 2.6 | 2.1 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.05 | 60 | 60.05 | 4475 | 1 | 40.4 | 92046.3 | 15627 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:26 | Normal | 506.6 | 505.3 | 502.9 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 4442 | 1 | 40.6 | 92046.6 | 15627 | 1.8 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:31 | Normal | 503.7 | 502.3 | 501.7 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 132.9 | 132.8 | 133 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.07 | 60.13 | 60.12 | 5078 | 1 | 40.7 | 92047 | 15627 | 2 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:36 | Normal | 504.9 | 494 | 504.7 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 5005 | 1 | 41 | 92047.4 | 15627 | 2 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:41 | Normal | 501.7 | 503.8 | 502.5 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5028 | 1 | 41.4 | 92047.8 | 15627 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:46 | Normal | 502.9 | 490.9 | 497.8 | 5 | 2.6 | 2.2 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4443 | 1 | 41.8 | 92048.3 | 15627 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:51 | Normal | 506 | 499.8 | 502.6 | 5.2 | 2.7 | 2.3 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4759 | 1 | 41.8 | 92048.6 | 15628 | 1.9 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 08:56 | Normal | 498 | 497.6 | 502.8 | 5.3 | 2.8 | 2.3 | 132.5 | 132.7 | 132.9 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4846 | 1 | 42.2 | 92049 | 15628 | 2 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:01 | Normal | 499.4 | 493.4 | 503.5 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5381 | 1 | 42.6 | 92049.5 | 15628 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:06 | Normal | 461.8 | 504 | 496 | 7.6 | 3.6 | 3.1 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6510 | 1 | 43.1 | 92050 | 15628 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:11 | Normal | 499.4 | 490 | 494.5 | 8 | 4.1 | 3.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 7318 | 1 | 44.1 | 92050.5 | 15628 | 3.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:16 | Normal | 492.9 | 491 | 498.3 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8142 | 1 | 44.6 | 92051.2 | 15628 | 4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:21 | Normal | 495.4 | 491.4 | 491 | 8.8 | 4.3 | 3.6 | 133.7 | 133.7 | 134 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 7841 | 1 | 44.7 | 92051.9 | 15628 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:26 | Normal | 490.6 | 483.5 | 489.2 | 8.1 | 4 | 3.4 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 7214 | 1 | 44.2 | 92052.5 | 15628 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:31 | Normal | 489.3 | 492.1 | 490 | 8.8 | 4.3 | 3.7 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 7825 | 1 | 44 | 92053.1 | 15628 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:36 | Normal | 484.3 | 483.9 | 492 | 9.7 | 4.7 | 4 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60 | 59.97 | 60 | 8469 | 1 | 44 | 92053.8 | 15628 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:41 | Normal | 480.8 | 479.5 | 484.5 | 9.7 | 4.7 | 4 | 134 | 134.2 | 134.4 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8450 | 1 | 44.4 | 92054.5 | 15628 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:46 | Normal | 482.8 | 485.4 | 486.5 | 9.8 | 4.8 | 4.1 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8606 | 1 | 44.5 | 92055.2 | 15628 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:51 | Normal | 483.5 | 483 | 487.7 | 10.5 | 5.1 | 4.4 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60 | 60.04 | 60.05 | 9239 | 1 | 44.4 | 92056 | 15629 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 09:56 | Normal | 485.1 | 479.6 | 487.5 | 10.7 | 5.3 | 4.6 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 9544 | 1 | 44.1 | 92056.7 | 15629 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:01 | Normal | 478.3 | 477.1 | 485.1 | 11 | 5.3 | 4.6 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 9609 | 1 | 44.2 | 92057.6 | 15629 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:06 | Normal | 474 | 477.8 | 477.7 | 11.6 | 5.6 | 5 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.06 | 59.99 | 60.06 | 10161 | 1 | 44.6 | 92058.4 | 15629 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:11 | Normal | 473.8 | 471.4 | 477.8 | 10.8 | 5.3 | 4.7 | 134.2 | 134.3 | 134.6 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 60 | 60.04 | 59.98 | 9445 | 1 | 44.4 | 92059.2 | 15629 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:16 | Normal | 471.9 | 472.5 | 480.6 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 134.7 | 134.8 | 135 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11481 | 1 | 44.3 | 92060.1 | 15629 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:21 | Normal | 466.9 | 464 | 474.5 | 13.6 | 6.7 | 5.9 | 134.8 | 135 | 135.2 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11769 | 1 | 44.5 | 92061.1 | 15629 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:26 | Normal | 464.1 | 463.6 | 470.3 | 13.5 | 6.6 | 5.9 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 11583 | 1 | 44.7 | 92062 | 15629 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:31 | Normal | 461.6 | 461.5 | 470 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 12045 | 1 | 45 | 92063 | 15629 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:36 | Normal | 467.3 | 465.3 | 471.5 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 135 | 135 | 135.3 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 12040 | 1 | 45.1 | 92064 | 15629 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:41 | Normal | 462.1 | 460.7 | 466.2 | 13.2 | 6.5 | 5.8 | 135.1 | 134.8 | 135 | 28 | 28.2 | 28.2 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 11326 | 1 | 45.3 | 92065 | 15629 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:46 | Normal | 457.5 | 456 | 459.5 | 14 | 6.8 | 6.3 | 135.1 | 135 | 135.3 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.1 | 60.06 | 60.11 | 11907 | 1 | 45.6 | 92066 | 15629 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:51 | Normal | 452.3 | 460.6 | 460.6 | 14.1 | 6.8 | 6.3 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 11947 | 1 | 45.8 | 92066.9 | 15630 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 10:56 | Normal | 459.1 | 459.6 | 449.1 | 14 | 6.8 | 6.5 | 135 | 135 | 135 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12020 | 1 | 46.2 | 92067.9 | 15630 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:01 | Normal | 454.5 | 454 | 458.6 | 14.4 | 7 | 6.5 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12217 | 1 | 46.2 | 92069 | 15630 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:06 | Normal | 456.5 | 454.1 | 462.5 | 14.6 | 7.1 | 6.6 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12491 | 1 | 46.5 | 92070 | 15630 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:11 | Normal | 454.1 | 452.6 | 456.9 | 14.8 | 7.2 | 6.8 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12564 | 1 | 46.8 | 92071 | 15630 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:16 | Normal | 453.6 | 455 | 452 | 14.8 | 7.2 | 6.9 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 31 | 31.4 | 31.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12606 | 1 | 47 | 92072.1 | 15630 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:21 | Normal | 450.6 | 451.1 | 453.5 | 15.3 | 7.5 | 7.1 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13047 | 1 | 47.3 | 92073.1 | 15630 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:26 | Normal | 450.1 | 454.9 | 449.6 | 14.7 | 7.1 | 6.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12431 | 1 | 47.6 | 92074.2 | 15630 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:31 | Normal | 455.2 | 453.3 | 458.5 | 14.8 | 7.2 | 6.8 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 12651 | 1 | 47.7 | 92075.2 | 15630 | 7 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:36 | Normal | 455 | 448 | 456.1 | 15.2 | 7.6 | 7.1 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 13091 | 1 | 48 | 92076.3 | 15630 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:41 | Normal | 456.3 | 451 | 454.8 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13444 | 1 | 47.9 | 92077.2 | 15630 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:46 | Normal | 457.4 | 451 | 460.5 | 15 | 7.3 | 7 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12891 | 1 | 48 | 92078.3 | 15630 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:51 | Normal | 456.9 | 449.6 | 455 | 15.4 | 7.6 | 7.4 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60 | 60.05 | 60.03 | 13371 | 1 | 48.1 | 92079.3 | 15631 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 11:56 | Normal | 451.1 | 449.6 | 457.9 | 15.1 | 7.4 | 7.1 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12985 | 1 | 48.2 | 92080.4 | 15631 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:01 | Normal | 456.3 | 453.1 | 452.6 | 15.8 | 7.4 | 7.6 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 13601 | 1 | 48.5 | 92081.5 | 15631 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:06 | Normal | 449 | 456.2 | 445.7 | 16 | 7.6 | 7.6 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 33.3 | 33.6 | 33.5 | 60 | 60.05 | 60.01 | 13516 | 1 | 48.8 | 92082.6 | 15631 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:11 | Normal | 447.6 | 445.4 | 463.3 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.05 | 60.05 | 4127 | 1 | 49.1 | 92083.6 | 15631 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:16 | Normal | 463 | 470 | 476.9 | 5.3 | 2.4 | 2.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 4326 | 1 | 48.1 | 92083.9 | 15631 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:21 | Normal | 486.1 | 474.8 | 483 | 16.3 | 8 | 7.9 | 136 | 135.8 | 136 | 36.6 | 37 | 37 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14970 | 1 | 47 | 92084.6 | 15631 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:26 | Normal | 465.1 | 457.6 | 461.7 | 16 | 7.7 | 7.8 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60 | 60 | 14062 | 1 | 47.3 | 92085.8 | 15631 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:31 | Normal | 453.5 | 445.8 | 454.3 | 15.8 | 7.6 | 7.8 | 135 | 134.7 | 135.1 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13602 | 1 | 47.9 | 92086.9 | 15631 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:36 | Normal | 466 | 453.2 | 462.8 | 15.6 | 7.8 | 7.4 | 135.2 | 135.2 | 135.7 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13561 | 1 | 48 | 92087.7 | 15631 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:41 | Normal | 461.5 | 446 | 455 | 16.5 | 8.1 | 8.2 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 35.5 | 36 | 35.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14476 | 1 | 48.3 | 92088.8 | 15631 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:46 | Normal | 479.9 | 472.6 | 421.6 | 7.3 | 4.8 | 3.3 | 133 | 133.2 | 133.3 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 6154 | 1 | 48.5 | 92089.6 | 15631 | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:51 | Normal | 450.3 | 453.1 | 460.6 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132 | 132.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3172 | 1 | 48.3 | 92090.4 | 15632 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 12:56 | Normal | 462.3 | 467.1 | 484.1 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 3367 | 1 | 47 | 92090.7 | 15632 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:01 | Normal | 470.6 | 424.1 | 470.2 | 7.1 | 3.7 | 3.1 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.97 | 60 | 60.01 | 5941 | 1 | 45.7 | 92091.2 | 15632 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:06 | Normal | 474.6 | 484.5 | 484.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.5 | 131.5 | 131.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 3277 | 1 | 44.8 | 92091.6 | 15632 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:11 | Normal | 479.1 | 488.3 | 489.7 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60 | 59.99 | 60 | 2798 | 1 | 43.8 | 92091.8 | 15632 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:16 | Normal | 482 | 489.2 | 495.3 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131 | 130.7 | 131 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2865 | 1 | 43.1 | 92092.1 | 15632 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:21 | Normal | 493.1 | 498 | 505.5 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3189 | 1 | 42.7 | 92092.3 | 15632 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:26 | Normal | 508.7 | 508.3 | 494.1 | 12.6 | 6 | 6.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60.05 | 60 | 59.97 | 12393 | 1 | 42.4 | 92092.7 | 15632 | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:31 | Normal | 487.4 | 489 | 486.4 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 3250 | 1 | 42.9 | 92093.2 | 15632 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:36 | Normal | 492 | 502.1 | 488.8 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 3430 | 1 | 42.8 | 92093.5 | 15632 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:41 | Normal | 499.8 | 497 | 477 | 14.3 | 7 | 7.5 | 132.8 | 132.7 | 133 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13600 | 1 | 43.2 | 92094.2 | 15632 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:46 | Normal | 478.5 | 477.3 | 477.5 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 130.4 | 130.5 | 130.7 | 8 | 8.1 | 8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 3113 | 1 | 44.1 | 92094.9 | 15632 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:51 | Normal | 512.6 | 462.1 | 483.9 | 6.8 | 3.5 | 3.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6164 | 1 | 43.6 | 92095.2 | 15633 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 13:56 | Normal | 486.4 | 488.5 | 493.6 | 4 | 1.8 | 2 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 60.05 | 60.02 | 3459 | 1 | 43.3 | 92095.5 | 15633 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:01 | Normal | 499.8 | 493.3 | 464.4 | 12.6 | 6.1 | 6.8 | 133.1 | 133 | 133.4 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 11956 | 1 | 43.2 | 92096 | 15633 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:06 | Normal | 488.1 | 474.8 | 450.9 | 10.4 | 5 | 5.1 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9363 | 1 | 44 | 92097 | 15633 | 4.6 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:11 | Normal | 479.6 | 475.5 | 464.6 | 4.1 | 2 | 2 | 130.5 | 130.3 | 130.6 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 3487 | 1 | 44.2 | 92097.4 | 15633 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:16 | Normal | 482.5 | 475.7 | 467.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 9.9 | 10 | 10 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 3864 | 1 | 43.7 | 92097.8 | 15633 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:21 | Normal | 477.6 | 481.9 | 471.5 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130.3 | 130.1 | 130.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 3017 | 1 | 43.5 | 92098.1 | 15633 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:26 | Normal | 480.1 | 480.8 | 486.3 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.1 | 129.9 | 130.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 59.97 | 60.06 | 2523 | 1 | 43.3 | 92098.3 | 15633 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:31 | Normal | 486.8 | 486.7 | 488.8 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.3 | 130.3 | 130.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.04 | 60.1 | 60.03 | 2618 | 1 | 43.1 | 92098.6 | 15633 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:36 | Normal | 485.6 | 491.8 | 502.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.5 | 130.4 | 130.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2085 | 1 | 43 | 92098.9 | 15633 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:41 | Normal | 502 | 497.8 | 529.9 | 4.6 | 2.1 | 1.4 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 3669 | 1 | 42.7 | 92099.1 | 15633 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:46 | Normal | 494.9 | 496 | 488.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.9 | 130.7 | 131 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2657 | 1 | 42.4 | 92099.3 | 15633 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:51 | Normal | 495.8 | 502.5 | 505 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 2916 | 1 | 42.1 | 92099.5 | 15634 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 14:56 | Normal | 493.8 | 498.2 | 507.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2651 | 1 | 41.8 | 92099.7 | 15634 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:01 | Normal | 501.9 | 502.3 | 512 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60 | 60.08 | 60.01 | 3013 | 1 | 41.6 | 92100 | 15634 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:06 | Normal | 498 | 506.7 | 522 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60 | 59.99 | 60 | 3448 | 1 | 41.5 | 92100.2 | 15634 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:11 | Normal | 499.1 | 506.7 | 512.4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 3436 | 1 | 41.4 | 92100.5 | 15634 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:16 | Normal | 504.1 | 482.9 | 550.9 | 6.6 | 3.2 | 1.9 | 132.8 | 132.6 | 133 | 13.8 | 14 | 13.8 | 59.88 | 60.18 | 59.97 | 5499 | 1 | 41.3 | 92100.9 | 15634 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:21 | Normal | 495.2 | 484 | 519.6 | 4.8 | 2.2 | 2 | 132.2 | 132 | 132.2 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.91 | 59.99 | 59.97 | 4084 | 1 | 41.5 | 92101.3 | 15634 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:26 | Normal | 486.4 | 475.1 | 510.3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 3331 | 1 | 41.5 | 92101.6 | 15634 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:31 | Normal | 496.7 | 490.7 | 502.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3823 | 1 | 41.4 | 92102 | 15634 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:36 | Normal | 498.6 | 490.1 | 501.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132 | 132 | 132.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3350 | 1 | 41.2 | 92102.3 | 15634 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:41 | Normal | 504.4 | 495.7 | 549.5 | 6.1 | 2.9 | 1.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60 | 59.94 | 60.02 | 5008 | 1 | 41.1 | 92102.6 | 15634 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:46 | Normal | 494 | 497 | 507.5 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60.01 | 59.96 | 2624 | 1 | 41 | 92102.8 | 15634 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:51 | Normal | 495.6 | 499.1 | 508 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131.1 | 130.9 | 131 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60.05 | 60.12 | 2475 | 1 | 40.8 | 92103.1 | 15635 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 15:56 | Normal | 495 | 492.3 | 498 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 2289 | 1 | 40.6 | 92103.3 | 15635 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:01 | Normal | 493.8 | 495.1 | 498.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60 | 2230 | 1 | 40.3 | 92103.4 | 15635 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:06 | Normal | 492.7 | 493.1 | 501 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 131.4 | 131.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2126 | 1 | 40.1 | 92103.6 | 15635 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:11 | Normal | 498.5 | 504 | 505.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.1 | 131.1 | 131.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60 | 59.97 | 59.96 | 2087 | 1 | 39.8 | 92103.8 | 15635 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:16 | Normal | 498 | 505.3 | 518.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131.5 | 131.6 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 2053 | 1 | 39.4 | 92104 | 15635 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:21 | Normal | 501.5 | 508.5 | 513.6 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.92 | 60 | 1949 | 1 | 39 | 92104.1 | 15635 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:26 | Normal | 501.8 | 490.3 | 513.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.04 | 1840 | 1 | 38.6 | 92104.3 | 15635 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:31 | Normal | 496.7 | 476.4 | 509.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.06 | 59.98 | 1749 | 1 | 38.3 | 92104.4 | 15635 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:36 | Normal | 496.3 | 502.8 | 518.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.8 | 131.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.92 | 59.91 | 59.98 | 1684 | 1 | 38.2 | 92104.6 | 15635 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:41 | Normal | 501.3 | 493.3 | 505.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 131 | 131.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2067 | 1 | 38 | 92104.7 | 15635 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:46 | Normal | 499.3 | 511.3 | 532.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.06 | 60.11 | 60.02 | 2192 | 1 | 38 | 92104.9 | 15635 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:51 | Normal | 491.9 | 480.9 | 484.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 1683 | 1 | 37.9 | 92105.1 | 15636 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 16:56 | Normal | 495.9 | 487.3 | 531 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 4 | 4 | 4.1 | 59.96 | 60.03 | 59.87 | 1511 | 1 | 39.2 | 92105.2 | 15636 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:01 | Normal | 496.5 | 467.8 | 512.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.09 | 60.02 | 1260 | 1 | 40.9 | 92105.3 | 15636 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:06 | Normal | 491.1 | 473.3 | 501.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1078 | 1 | 42.5 | 92105.4 | 15636 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:11 | Normal | 480.5 | 457.2 | 500 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 881 | 1 | 43.3 | 92105.5 | 15636 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:16 | Normal | 470.3 | 406.2 | 474.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 713 | 1 | 43.7 | 92105.6 | 15636 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:21 | Normal | 483 | 283.3 | 443.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60 | 465 | 1 | 43.8 | 92105.6 | 15636 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:26 | Normal | 471.2 | 200.9 | 404.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 245 | 1 | 43.9 | 92105.7 | 15636 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:31 | Normal | 457.6 | 199.9 | 386.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 154 | 1 | 43.9 | 92105.7 | 15636 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:36 | Normal | 442.3 | 201.1 | 447.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 98 | 1 | 43.8 | 92105.7 | 15636 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:41 | Normal | 384.4 | 375.1 | 357.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 21 | 1 | 43.7 | 92105.7 | 15636 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:46 | Normal | 307.3 | 265.7 | 270.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 43.4 | 92105.7 | 15636 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:51 | Normal | 423.1 | 349.5 | 351.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 43.1 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 17:56 | Normal | 330.4 | 304.1 | 337.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 42.8 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-04-03 18:01 | Normal | 208.8 | 195.8 | 197.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.4 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0