## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-30 05:47 | Wait | 472.8 | 472.7 | 472.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 6 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-30 05:49 | Normal | 473.7 | 486.5 | 497.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 0 | 1 | 8.8 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 05:54 | Normal | 412.5 | 374.6 | 367.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 11.4 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 05:59 | Normal | 482.7 | 540.8 | 534.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 60.13 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 13.4 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:04 | Normal | 447.9 | 489 | 325.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 57 | 1 | 15 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:09 | Normal | 496.7 | 554.8 | 484.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 131.9 | 132.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.92 | 59.94 | 59.84 | 48 | 1 | 16.4 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:14 | Normal | 506.9 | 488.5 | 446.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 137 | 1 | 17.5 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:19 | Normal | 499.7 | 539.4 | 494.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.12 | 60.06 | 60.08 | 150 | 1 | 18.5 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:24 | Normal | 514.7 | 547.6 | 480.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.1 | 60.06 | 60.09 | 165 | 1 | 19.3 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:29 | Normal | 507.6 | 511.3 | 480.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.13 | 60.06 | 229 | 1 | 19.8 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:34 | Normal | 513.5 | 539.3 | 496.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.89 | 60.01 | 60 | 244 | 1 | 20.3 | 93406.3 | 15944 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:39 | Normal | 523.8 | 476.5 | 462 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 263 | 1 | 20.7 | 93406.4 | 15944 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:44 | Normal | 511.8 | 387.4 | 446.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 279 | 1 | 21.1 | 93406.4 | 15945 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:49 | Normal | 523.7 | 351.2 | 463 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 306 | 1 | 21.5 | 93406.4 | 15945 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:54 | Normal | 541.5 | 274.9 | 502.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 496 | 1 | 21.9 | 93406.4 | 15945 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 06:59 | Normal | 531.6 | 269.3 | 505.8 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 709 | 1 | 22.3 | 93406.5 | 15945 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:04 | Normal | 531.7 | 284.5 | 527.8 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.98 | 60 | 799 | 1 | 22.7 | 93406.6 | 15945 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:09 | Normal | 538.3 | 315.6 | 513 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 133.3 | 132.6 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 915 | 1 | 23.2 | 93406.6 | 15945 | 0 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:14 | Normal | 543.3 | 358.6 | 494.7 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60 | 1039 | 1 | 24.6 | 93406.7 | 15945 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:19 | Normal | 550 | 426.8 | 506.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 1302 | 1 | 26.8 | 93406.8 | 15945 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:24 | Normal | 565.9 | 510.7 | 505.8 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1613 | 1 | 27.6 | 93406.9 | 15945 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:29 | Normal | 572.6 | 534.3 | 497 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1785 | 1 | 26.6 | 93407.1 | 15945 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:34 | Normal | 529.5 | 539.1 | 479 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 59.78 | 60.08 | 2490 | 1 | 27.9 | 93407.3 | 15945 | 0 | 2.1 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:39 | Normal | 540.8 | 533.8 | 475.8 | 3.4 | 3.1 | 0.5 | 133.9 | 133.1 | 133.7 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 60.07 | 59.92 | 60.01 | 3272 | 1 | 29.4 | 93407.5 | 15945 | 0 | 3.4 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:44 | Normal | 544.4 | 537.7 | 503.9 | 3.9 | 3.2 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.15 | 59.98 | 3633 | 1 | 30.9 | 93407.8 | 15946 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:49 | Normal | 537.3 | 523.5 | 503.9 | 4.1 | 3.5 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.16 | 60 | 60.11 | 3808 | 1 | 32.4 | 93408.1 | 15946 | 0 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:54 | Normal | 529.5 | 533.7 | 546 | 4.5 | 3.6 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4074 | 1 | 33.8 | 93408.4 | 15946 | 0.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 07:59 | Normal | 501.1 | 523.5 | 583.6 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.07 | 59.99 | 59.98 | 4938 | 1 | 35.3 | 93408.8 | 15946 | 1.8 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:04 | Normal | 528 | 527 | 565.9 | 6.4 | 3.9 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 5285 | 1 | 36.7 | 93409.2 | 15946 | 1.9 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:09 | Normal | 529.5 | 517.9 | 428.6 | 6.7 | 4.1 | 2.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 6244 | 1 | 38.2 | 93409.7 | 15946 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:14 | Normal | 533.7 | 517.6 | 485.9 | 6.8 | 4.2 | 2.8 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.9 | 59.98 | 59.98 | 6760 | 1 | 39.5 | 93410.3 | 15946 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:19 | Normal | 526.3 | 512.5 | 533.5 | 7.1 | 4.3 | 3 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 7138 | 1 | 41.1 | 93410.8 | 15946 | 2.2 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:24 | Normal | 526.6 | 511.5 | 527.1 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 134.2 | 134 | 134.3 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7352 | 1 | 42.4 | 93411.4 | 15946 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:29 | Normal | 521 | 507.5 | 521.1 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 134.4 | 134.1 | 134.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 7591 | 1 | 43.6 | 93412.1 | 15946 | 2.4 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:34 | Normal | 519.5 | 509 | 528.1 | 7.8 | 4.7 | 3.4 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 59.95 | 59.96 | 60 | 7792 | 1 | 44.5 | 93412.7 | 15946 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:39 | Normal | 508.1 | 503.1 | 523.6 | 8.1 | 4.9 | 3.5 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 8015 | 1 | 45.4 | 93413.4 | 15946 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:44 | Normal | 504.9 | 499.6 | 521.5 | 8.3 | 5 | 3.7 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 59.99 | 60.03 | 60.11 | 8216 | 1 | 46.2 | 93414 | 15947 | 2.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:49 | Normal | 505.7 | 502.6 | 519.8 | 8.5 | 5.1 | 3.8 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 8375 | 1 | 46.7 | 93414.7 | 15947 | 2.7 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:54 | Normal | 508.8 | 495.8 | 514.1 | 8.6 | 5.3 | 4 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.05 | 59.95 | 60.04 | 8537 | 1 | 46.8 | 93415.4 | 15947 | 2.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 08:59 | Normal | 488.6 | 499.3 | 515 | 9.6 | 5.3 | 4.1 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9018 | 1 | 46.8 | 93416.2 | 15947 | 3.5 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:04 | Normal | 470.8 | 491.7 | 514.9 | 11.2 | 5.5 | 4.2 | 134.1 | 133.9 | 134 | 24 | 24.3 | 24.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9660 | 1 | 46.7 | 93416.9 | 15947 | 5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:09 | Normal | 470.7 | 499 | 512.6 | 11.4 | 5.5 | 4.3 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9855 | 1 | 46.8 | 93417.7 | 15947 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:14 | Normal | 463.6 | 494.6 | 510.6 | 11.8 | 5.6 | 4.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 10050 | 1 | 46.8 | 93418.6 | 15947 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:19 | Normal | 462.1 | 487.9 | 508 | 12 | 5.8 | 4.6 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 10193 | 1 | 47 | 93419.4 | 15947 | 5.3 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:24 | Normal | 456.1 | 487.3 | 505.4 | 12.2 | 5.9 | 4.7 | 134.9 | 134.5 | 134.7 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10340 | 1 | 47.2 | 93420.3 | 15947 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:29 | Normal | 454.8 | 487.9 | 503.8 | 12.4 | 6 | 4.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 10449 | 1 | 47.1 | 93421.1 | 15947 | 5.6 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:34 | Normal | 493.8 | 478.8 | 507.2 | 12.3 | 6.1 | 4.9 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10941 | 1 | 46.7 | 93422 | 15947 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:39 | Normal | 485.7 | 473.5 | 503 | 12.7 | 6.2 | 5 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 11117 | 1 | 46.5 | 93423 | 15947 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:44 | Normal | 487 | 477.3 | 499.6 | 12.8 | 6.3 | 5.1 | 134.9 | 135 | 135 | 27.9 | 28.2 | 28 | 60.01 | 60.08 | 59.99 | 11301 | 1 | 46.4 | 93423.9 | 15948 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:49 | Normal | 480.3 | 482.4 | 498.6 | 13.1 | 6.3 | 5.2 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 11491 | 1 | 46 | 93424.8 | 15948 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:54 | Normal | 484.7 | 474.9 | 495 | 13.1 | 6.5 | 5.3 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11562 | 1 | 45.6 | 93425.8 | 15948 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 09:59 | Normal | 480.3 | 482.1 | 493.7 | 13.3 | 6.4 | 5.4 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.1 | 60.09 | 60.13 | 11616 | 1 | 45 | 93426.8 | 15948 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:04 | Normal | 479 | 478.5 | 496.1 | 13.5 | 6.5 | 5.5 | 134.9 | 134.9 | 135 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 11774 | 1 | 44.4 | 93427.7 | 15948 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:09 | Normal | 483.1 | 479.3 | 492.8 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 134.9 | 134.6 | 135 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11837 | 1 | 44 | 93428.7 | 15948 | 6.3 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:14 | Normal | 483.7 | 473.5 | 498.3 | 13.6 | 6.7 | 5.6 | 134.8 | 134.8 | 135.3 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 12020 | 1 | 44 | 93429.7 | 15948 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:19 | Normal | 479.5 | 475.3 | 491.6 | 13.7 | 6.7 | 5.7 | 134.9 | 134.7 | 134.7 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12063 | 1 | 44 | 93430.7 | 15948 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:24 | Normal | 480.2 | 474.7 | 493 | 13.8 | 6.8 | 5.8 | 135 | 134.9 | 135.1 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12218 | 1 | 43.8 | 93431.7 | 15948 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:29 | Normal | 477.6 | 478.3 | 491.7 | 13.9 | 6.7 | 5.9 | 134.7 | 135 | 134.9 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12202 | 1 | 43.4 | 93432.7 | 15948 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:34 | Normal | 475.8 | 479.7 | 486.8 | 14 | 6.6 | 6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12251 | 1 | 43.1 | 93433.8 | 15948 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:39 | Normal | 475.6 | 462.9 | 489.5 | 14 | 6.8 | 6 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 12217 | 1 | 43.1 | 93434.8 | 15948 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:44 | Normal | 472.6 | 455.8 | 486.8 | 14.1 | 7 | 6.1 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 12272 | 1 | 43.1 | 93435.8 | 15949 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:49 | Normal | 475.6 | 455.9 | 487.9 | 14 | 6.9 | 6 | 135.1 | 134.8 | 135 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 60.01 | 60.11 | 60.02 | 12264 | 1 | 43.1 | 93436.8 | 15949 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:54 | Normal | 475.5 | 461.8 | 480.4 | 14.1 | 6.9 | 6.3 | 135 | 135.2 | 135.2 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12389 | 1 | 43.2 | 93437.8 | 15949 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 10:59 | Normal | 472.4 | 456.2 | 485.3 | 14.4 | 7 | 6.3 | 135.8 | 135.8 | 136 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 12485 | 1 | 43.2 | 93438.9 | 15949 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:04 | Normal | 476.7 | 460.2 | 481.6 | 14.2 | 7 | 6.3 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.96 | 60 | 60 | 12498 | 1 | 43.4 | 93439.9 | 15949 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:09 | Normal | 471.4 | 456.5 | 480.1 | 14.3 | 7 | 6.3 | 135.5 | 135.5 | 135.1 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 12461 | 1 | 43.4 | 93441 | 15949 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:14 | Normal | 472 | 453.5 | 479.7 | 14.3 | 7 | 6.4 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12456 | 1 | 43.3 | 93442 | 15949 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:19 | Normal | 476 | 454.8 | 480.9 | 14.1 | 7 | 6.4 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.98 | 59.95 | 60 | 12469 | 1 | 43.3 | 93443 | 15949 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:24 | Normal | 468 | 474.2 | 477.9 | 14.3 | 6.8 | 6.4 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 12457 | 1 | 43.5 | 93444.1 | 15949 | 6.8 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:29 | Normal | 469.3 | 459.1 | 478.3 | 14.3 | 6.8 | 6.5 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12407 | 1 | 43.5 | 93445.1 | 15949 | 6.7 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:34 | Normal | 475.4 | 482 | 476.5 | 14.1 | 6.5 | 6.5 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 12429 | 1 | 43.5 | 93446.1 | 15949 | 6.6 | 7.6 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:39 | Normal | 472.3 | 454.1 | 487.1 | 14.1 | 6.9 | 6.2 | 135.5 | 136.2 | 135.7 | 30 | 30.5 | 30.3 | 60.02 | 60 | 59.97 | 12291 | 1 | 43.6 | 93447.2 | 15949 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:44 | Normal | 468.3 | 452 | 499.8 | 14.1 | 6.9 | 5.8 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12118 | 1 | 43.5 | 93448.2 | 15950 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:49 | Normal | 468.5 | 459.5 | 501.8 | 14.1 | 6.8 | 5.5 | 135.5 | 135.7 | 135.2 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.9 | 59.99 | 59.97 | 11952 | 1 | 43.6 | 93449.2 | 15950 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:54 | Normal | 464.5 | 458 | 508.1 | 14.1 | 6.7 | 5.1 | 135.3 | 135.5 | 135.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.08 | 60.02 | 59.99 | 11714 | 1 | 43.7 | 93450.2 | 15950 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 11:59 | Normal | 467.1 | 454.1 | 461.5 | 14 | 6.7 | 6.4 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 12037 | 1 | 43.8 | 93451.1 | 15950 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:04 | Normal | 471.3 | 456.6 | 457.9 | 13.7 | 6.6 | 6.5 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60.03 | 60.06 | 60 | 11975 | 1 | 44 | 93452.1 | 15950 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:09 | Normal | 466.8 | 455.6 | 459.1 | 13.7 | 6.6 | 6.4 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 11895 | 1 | 44.1 | 93453.1 | 15950 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:14 | Normal | 465.8 | 456.3 | 454.6 | 13.6 | 6.5 | 6.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 11793 | 1 | 44.1 | 93454.1 | 15950 | 6.4 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:19 | Normal | 471.6 | 452.3 | 454.5 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 11652 | 1 | 44 | 93455.1 | 15950 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:24 | Normal | 468.7 | 453.3 | 460.6 | 13.3 | 6.3 | 6.3 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 11544 | 1 | 43.9 | 93456.1 | 15950 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:29 | Normal | 464.6 | 465.9 | 465.8 | 13.3 | 6 | 6.1 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 28 | 28.5 | 28.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 11404 | 1 | 43.8 | 93457 | 15950 | 6.2 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:34 | Normal | 464 | 496 | 476.3 | 13.2 | 5.5 | 5.8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 11096 | 1 | 43.7 | 93458 | 15950 | 6.1 | 7.1 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:39 | Normal | 471 | 445.7 | 482.3 | 12.9 | 6.2 | 5.4 | 135.1 | 135 | 135.3 | 27 | 27.4 | 27.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10967 | 1 | 43.3 | 93458.9 | 15950 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:44 | Normal | 470.5 | 457.7 | 490.3 | 12.8 | 6 | 5 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 10710 | 1 | 43.2 | 93459.8 | 15951 | 6 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:49 | Normal | 469.7 | 447.1 | 446.4 | 12.7 | 6.1 | 6.2 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10980 | 1 | 43.2 | 93460.7 | 15951 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:54 | Normal | 475.5 | 445.3 | 439.5 | 12.3 | 6 | 6.1 | 135.2 | 134.7 | 135.1 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 10786 | 1 | 43.2 | 93461.6 | 15951 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 12:59 | Normal | 473.9 | 449 | 434.9 | 12.3 | 5.9 | 6.1 | 135.1 | 134.8 | 135 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 60 | 60 | 10634 | 1 | 43.5 | 93462.5 | 15951 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:04 | Normal | 469.1 | 447.6 | 433.6 | 12.2 | 5.8 | 6 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10500 | 1 | 43.4 | 93463.4 | 15951 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:09 | Normal | 470.3 | 442.9 | 434.9 | 12 | 5.8 | 6 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60 | 59.98 | 60 | 10389 | 1 | 43.3 | 93464.2 | 15951 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:14 | Normal | 473.5 | 462.8 | 438.3 | 11.8 | 5.6 | 5.9 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 10330 | 1 | 43.4 | 93465.1 | 15951 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:19 | Normal | 475.1 | 456.4 | 437.4 | 11.6 | 5.6 | 5.8 | 134.3 | 134 | 134.2 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 10197 | 1 | 43.6 | 93466 | 15951 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:24 | Normal | 477.8 | 464.7 | 433.8 | 11.3 | 5.5 | 5.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 10011 | 1 | 43.3 | 93466.8 | 15951 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:29 | Normal | 476.7 | 462.3 | 437.6 | 11.1 | 5.5 | 5.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9878 | 1 | 43.5 | 93467.6 | 15951 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:34 | Normal | 474.6 | 465.3 | 432.8 | 10.9 | 5.3 | 5.6 | 134 | 133.7 | 133.9 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 9648 | 1 | 43.6 | 93468.4 | 15951 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:39 | Normal | 473.6 | 480.1 | 451.6 | 10.8 | 5 | 5.1 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 9374 | 1 | 43.3 | 93469.2 | 15951 | 5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:44 | Normal | 481 | 484.3 | 461.1 | 10.4 | 4.8 | 4.6 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 8973 | 1 | 43.2 | 93470 | 15952 | 4.8 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:49 | Normal | 481.6 | 463.5 | 422.6 | 10.1 | 4.9 | 5.3 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9030 | 1 | 43 | 93470.7 | 15952 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:54 | Normal | 481.8 | 469.6 | 428.6 | 10 | 4.8 | 5.1 | 135.1 | 135 | 135.2 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8796 | 1 | 42.8 | 93471.5 | 15952 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 13:59 | Normal | 484.9 | 466.8 | 446 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 8409 | 1 | 43.2 | 93472.2 | 15952 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:04 | Normal | 482.3 | 466.3 | 407 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 135.2 | 135 | 135.4 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8331 | 1 | 43.1 | 93472.9 | 15952 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:09 | Normal | 484.6 | 468.5 | 410.6 | 9.1 | 4.4 | 5 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 20 | 20.3 | 20.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8163 | 1 | 42.9 | 93473.6 | 15952 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:14 | Normal | 486.4 | 472.4 | 411.4 | 8.8 | 4.2 | 4.9 | 134.9 | 134.8 | 135 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60 | 60.02 | 60 | 7915 | 1 | 43.1 | 93474.3 | 15952 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:19 | Normal | 489.8 | 471.7 | 416.8 | 8.6 | 4.1 | 4.8 | 134 | 133.8 | 134.2 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 7723 | 1 | 42.8 | 93474.9 | 15952 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:24 | Normal | 490.6 | 471.6 | 424.8 | 8.3 | 4 | 4.3 | 134 | 133.8 | 134.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60 | 60.03 | 60.03 | 7368 | 1 | 42.5 | 93475.5 | 15952 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:29 | Normal | 488.5 | 475.3 | 403.4 | 8 | 3.8 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 134 | 17.8 | 18 | 18 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7191 | 1 | 42.5 | 93476.1 | 15952 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:34 | Normal | 492.4 | 476.5 | 403.8 | 7.7 | 3.6 | 4.4 | 133.7 | 133.5 | 134 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 6940 | 1 | 42.6 | 93476.7 | 15952 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:39 | Normal | 489.3 | 473.3 | 407.6 | 7.5 | 3.5 | 4.2 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 6666 | 1 | 42.4 | 93477.3 | 15952 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:44 | Normal | 493.3 | 482 | 388.8 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 15.7 | 16 | 16 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 6357 | 1 | 42.3 | 93477.8 | 15953 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:49 | Normal | 497.5 | 477 | 388.4 | 6.7 | 3.2 | 4 | 133.7 | 133.5 | 134 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6087 | 1 | 42.3 | 93478.4 | 15953 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:54 | Normal | 498.4 | 480.5 | 394.6 | 6.4 | 3 | 3.8 | 133.6 | 133.6 | 134 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60 | 5796 | 1 | 42.5 | 93478.9 | 15953 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 14:59 | Normal | 496.2 | 477.2 | 379.5 | 6.1 | 2.8 | 3.7 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 5427 | 1 | 42.5 | 93479.3 | 15953 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:04 | Normal | 500.3 | 472.3 | 383.5 | 5.8 | 2.6 | 3.5 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 5108 | 1 | 42.1 | 93479.8 | 15953 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:09 | Normal | 501.3 | 459.8 | 391 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4784 | 1 | 42.1 | 93480.2 | 15953 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:14 | Normal | 503.3 | 458.6 | 364.3 | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4532 | 1 | 42.1 | 93480.6 | 15953 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:19 | Normal | 502.1 | 460 | 360.3 | 4.8 | 2.2 | 3.1 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 4187 | 1 | 42 | 93480.9 | 15953 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:24 | Normal | 502.1 | 460.4 | 359.2 | 4.5 | 2.1 | 3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 3921 | 1 | 41.8 | 93481.3 | 15953 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:29 | Normal | 506.2 | 462.3 | 358.5 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | 132.5 | 132 | 132.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3626 | 1 | 41.5 | 93481.6 | 15953 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:34 | Normal | 506.8 | 460.4 | 332 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 3292 | 1 | 41.1 | 93481.9 | 15953 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:39 | Normal | 506.6 | 448.5 | 330.1 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 3009 | 1 | 40.8 | 93482.1 | 15953 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:44 | Normal | 504.8 | 449.9 | 329.8 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2752 | 1 | 40.5 | 93482.4 | 15954 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:49 | Normal | 505.3 | 451.5 | 363.6 | 3 | 1.3 | 1.8 | 131.8 | 131.5 | 132 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2372 | 1 | 40.3 | 93482.6 | 15954 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:54 | Normal | 506.5 | 438.3 | 330.1 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2209 | 1 | 40 | 93482.8 | 15954 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 15:59 | Normal | 507.6 | 408 | 340.2 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1904 | 1 | 39.5 | 93482.9 | 15954 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:04 | Normal | 504.8 | 423.6 | 307.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 131.4 | 131 | 131.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1658 | 1 | 39.1 | 93483.1 | 15954 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:09 | Normal | 506.1 | 377.5 | 310.8 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1404 | 1 | 39.7 | 93483.2 | 15954 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:14 | Normal | 505.6 | 336.3 | 304.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.04 | 59.97 | 1166 | 1 | 42 | 93483.3 | 15954 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:19 | Normal | 504 | 299.5 | 283.8 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 131 | 130.4 | 131.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 907 | 1 | 43.4 | 93483.4 | 15954 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:24 | Normal | 505.3 | 204.4 | 304.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 673 | 1 | 44.1 | 93483.5 | 15954 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:29 | Normal | 498.5 | 200 | 380.4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 541 | 1 | 44.3 | 93483.5 | 15954 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:34 | Normal | 495.5 | 203.3 | 390.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 130.7 | 130.2 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.05 | 396 | 1 | 44.4 | 93483.6 | 15954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:39 | Normal | 478.6 | 201.3 | 297.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 194 | 1 | 44.4 | 93483.6 | 15954 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:44 | Normal | 482.2 | 200.1 | 326 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 164 | 1 | 44.1 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:49 | Normal | 464.5 | 200 | 465.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.6 | 130.4 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 148 | 1 | 44.1 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:54 | Normal | 486.4 | 199.7 | 479.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 131 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 114 | 1 | 43.8 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 16:59 | Normal | 449.6 | 200 | 437.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 89 | 1 | 43.5 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-30 17:04 | Normal | 445.5 | 202.1 | 434 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 59 | 1 | 43.2 | 93483.6 | 15955 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0