## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-04 05:42 | Wait | 450.9 | 450.8 | 450.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 17.7 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:42 | Wait | 455.8 | 455.7 | 455.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 17.9 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:42 | Wait | 466.8 | 466.8 | 466.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 18.3 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:42 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.5 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:42 | Normal | 334 | 293.6 | 336.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 18.8 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:42 | Normal | 340.1 | 287.3 | 319.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 19 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:47 | Normal | 308.7 | 266.6 | 311 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2 | 1 | 21 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:48 | Normal | 295.1 | 251.8 | 314.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 21.4 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:49 | Normal | 340.1 | 237.6 | 304.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15 | 1 | 21.7 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:50 | Normal | 344.1 | 200 | 306 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 28 | 1 | 22.1 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:51 | Normal | 325.3 | 200 | 295.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 39 | 1 | 22.4 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:52 | Normal | 423.1 | 199.7 | 375.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 66 | 1 | 22.7 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:53 | Normal | 473.1 | 200 | 506.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 62 | 1 | 23 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:54 | Normal | 460.3 | 200 | 467.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 106 | 1 | 23.3 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:55 | Normal | 469.4 | 200 | 421.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 123 | 1 | 23.5 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:56 | Normal | 462.8 | 200 | 393.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 136 | 1 | 23.8 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:57 | Normal | 485.9 | 200 | 391.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 158 | 1 | 24 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:58 | Normal | 487 | 200 | 455 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 208 | 1 | 24.3 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 05:59 | Normal | 491.6 | 199.3 | 454 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 243 | 1 | 24.5 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:00 | Normal | 495.1 | 200.1 | 462 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 281 | 1 | 24.7 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:01 | Normal | 495.6 | 200.1 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60.03 | 60 | 311 | 1 | 24.9 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:02 | Normal | 502.6 | 200 | 431.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.04 | 326 | 1 | 25.1 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:03 | Normal | 499.5 | 200 | 447.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 359 | 1 | 25.3 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:04 | Normal | 494.5 | 199.9 | 429.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.96 | 59.9 | 392 | 1 | 25.5 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:05 | Normal | 512.3 | 219.9 | 426.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 411 | 1 | 25.6 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:06 | Normal | 509.5 | 206 | 443.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.88 | 59.88 | 417 | 1 | 25.8 | 92105.7 | 15637 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:07 | Normal | 516.4 | 200.1 | 435.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 426 | 1 | 26 | 92105.8 | 15637 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:09 | Normal | 503.2 | 200 | 480.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 493 | 1 | 26.1 | 92105.8 | 15637 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:10 | Normal | 514.8 | 246 | 489.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.9 | 59.91 | 59.99 | 560 | 1 | 26.3 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:11 | Normal | 508.3 | 262.9 | 503.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 605 | 1 | 26.5 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:12 | Normal | 513.8 | 290 | 507.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 617 | 1 | 26.6 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:13 | Normal | 510.5 | 323 | 490 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 633 | 1 | 26.8 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:14 | Normal | 511.6 | 334 | 461.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.92 | 59.91 | 636 | 1 | 26.9 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:15 | Normal | 514.5 | 337 | 464.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 59.91 | 59.87 | 641 | 1 | 27.1 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:16 | Normal | 514.4 | 340 | 456.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 60.02 | 60.09 | 635 | 1 | 27.2 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:17 | Normal | 509.4 | 334.5 | 487.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 639 | 1 | 27.3 | 92105.8 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:18 | Normal | 509.2 | 332 | 453.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 60.04 | 60 | 653 | 1 | 27.5 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:19 | Normal | 509.4 | 371.9 | 468.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60.04 | 59.97 | 666 | 1 | 27.6 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:20 | Normal | 513.5 | 360.5 | 461.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.94 | 59.83 | 651 | 1 | 27.7 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:21 | Normal | 506.5 | 369 | 443.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 637 | 1 | 27.8 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:22 | Normal | 515.5 | 408 | 466.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 678 | 1 | 27.9 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:23 | Normal | 497.5 | 416 | 480.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 713 | 1 | 28.1 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:24 | Normal | 501.7 | 428.3 | 493.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 766 | 1 | 28.2 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:25 | Normal | 513.9 | 470.5 | 504.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 792 | 1 | 28.3 | 92105.9 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:26 | Normal | 516.5 | 486 | 483.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 820 | 1 | 28.4 | 92106 | 15637 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:27 | Normal | 511.6 | 470 | 479.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 816 | 1 | 28.5 | 92106 | 15637 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:28 | Normal | 515.3 | 476 | 491.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 827 | 1 | 28.6 | 92106 | 15637 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:29 | Normal | 507.4 | 467 | 493 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.03 | 60 | 850 | 1 | 28.7 | 92106 | 15637 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:30 | Normal | 508.6 | 453.3 | 503.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 862 | 1 | 28.8 | 92106 | 15637 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:31 | Normal | 520.3 | 470 | 495.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.95 | 59.98 | 60.06 | 883 | 1 | 28.9 | 92106 | 15637 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:32 | Normal | 507.3 | 453 | 497.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 911 | 1 | 29.1 | 92106 | 15637 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:33 | Normal | 520.3 | 478.6 | 504.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 948 | 1 | 29.2 | 92106.1 | 15637 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:34 | Normal | 521.5 | 489 | 497.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.7 | 131.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 982 | 1 | 29.3 | 92106.1 | 15637 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:35 | Normal | 522.6 | 472.7 | 478.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 1006 | 1 | 29.4 | 92106.1 | 15637 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:36 | Normal | 521.4 | 444.1 | 494.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132 | 131.4 | 131.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1032 | 1 | 29.5 | 92106.1 | 15637 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:37 | Normal | 533.1 | 482 | 504.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 59.86 | 1087 | 1 | 29.6 | 92106.1 | 15637 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:38 | Normal | 530.5 | 498.1 | 507.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 1138 | 1 | 29.7 | 92106.1 | 15638 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:39 | Normal | 530.3 | 506 | 502.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 59.93 | 59.97 | 60 | 1191 | 1 | 29.8 | 92106.2 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:40 | Normal | 536.2 | 496 | 506.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.91 | 59.93 | 1236 | 1 | 29.9 | 92106.2 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:41 | Normal | 535.5 | 507.3 | 504.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1294 | 1 | 30 | 92106.2 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:42 | Normal | 535.2 | 513.9 | 499.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.05 | 59.92 | 1327 | 1 | 30.1 | 92106.2 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:43 | Normal | 537.4 | 517 | 496.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 59.9 | 59.94 | 1340 | 1 | 30.2 | 92106.3 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:44 | Normal | 537.6 | 515 | 493.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.86 | 60.03 | 59.98 | 1362 | 1 | 30.3 | 92106.3 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:45 | Normal | 545.1 | 517.5 | 503 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.89 | 59.92 | 59.93 | 1382 | 1 | 30.4 | 92106.3 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:46 | Normal | 547.3 | 507.1 | 504.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 1379 | 1 | 30.5 | 92106.3 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:47 | Normal | 547.4 | 499.7 | 506 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1354 | 1 | 30.6 | 92106.3 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:48 | Normal | 531.4 | 507.5 | 490.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 1342 | 1 | 30.7 | 92106.4 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:50 | Normal | 524 | 519.9 | 471.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.07 | 59.97 | 59.97 | 1327 | 1 | 30.8 | 92106.4 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:51 | Normal | 527 | 522 | 481.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 1346 | 1 | 30.9 | 92106.4 | 15638 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:52 | Normal | 519.4 | 527.2 | 482.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1373 | 1 | 31 | 92106.4 | 15638 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:53 | Normal | 527.3 | 519 | 493 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.89 | 59.93 | 59.96 | 1419 | 1 | 31.1 | 92106.5 | 15638 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-04 06:57 | Normal | 534.8 | 518 | 524.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.93 | 59.93 | 60 | 1538 | 1 | 28.1 | 92106.6 | 15638 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:02 | Normal | 526.6 | 522.2 | 521 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1844 | 1 | 25.8 | 92106.7 | 15638 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:07 | Normal | 511.3 | 509.1 | 508.9 | 2.1 | 1 | 1 | 132 | 131.6 | 132 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1643 | 1 | 25.8 | 92106.9 | 15638 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:12 | Normal | 524.1 | 516.8 | 512.3 | 2.1 | 1 | 1 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 1781 | 1 | 25.9 | 92107 | 15638 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:17 | Normal | 534 | 531 | 524.2 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 2304 | 1 | 26.2 | 92107.2 | 15638 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:22 | Normal | 519.7 | 536.2 | 523.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.13 | 60 | 3011 | 1 | 26.6 | 92107.4 | 15638 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:27 | Normal | 534.8 | 552.4 | 524.1 | 4.5 | 2 | 1.8 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.07 | 60 | 3990 | 1 | 27.1 | 92107.7 | 15638 | 1.2 | 3.2 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:32 | Normal | 527.8 | 504.7 | 534.9 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 132.9 | 132.9 | 133 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 5007 | 1 | 28.1 | 92108 | 15638 | 1.3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:37 | Normal | 518.2 | 512.1 | 532.2 | 5.1 | 3.4 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.07 | 60.12 | 60.04 | 4908 | 1 | 29.7 | 92108.5 | 15639 | 1.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:42 | Normal | 500.6 | 507.1 | 535.4 | 6.7 | 3.8 | 2.1 | 133 | 132.8 | 133.1 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 5993 | 1 | 31.8 | 92108.9 | 15639 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:47 | Normal | 495.1 | 505.1 | 531 | 6 | 3.3 | 2.1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.91 | 59.98 | 59.94 | 5285 | 1 | 33.8 | 92109.4 | 15639 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:52 | Normal | 513.4 | 503.1 | 511.8 | 6 | 3.4 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 5664 | 1 | 35.3 | 92109.9 | 15639 | 2.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 07:57 | Normal | 499.2 | 507.8 | 510 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2980 | 1 | 35.1 | 92110.1 | 15639 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:02 | Normal | 527.2 | 511.9 | 515.6 | 6.8 | 4 | 2.9 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 16.9 | 17 | 17 | 60.05 | 60.01 | 59.96 | 6709 | 1 | 35.2 | 92110.5 | 15639 | 2.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:07 | Normal | 516.6 | 512.3 | 511.1 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7321 | 1 | 37.1 | 92111.1 | 15639 | 2.7 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:12 | Normal | 510.2 | 505.2 | 508.6 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7267 | 1 | 38.6 | 92111.7 | 15639 | 2.7 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:17 | Normal | 514.2 | 501 | 503.9 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7572 | 1 | 40.2 | 92112.3 | 15639 | 2.8 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:22 | Normal | 514 | 503.8 | 506.8 | 7.9 | 4.4 | 3.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 7676 | 1 | 41.3 | 92112.9 | 15639 | 3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:27 | Normal | 493.3 | 496.8 | 520 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 4560 | 1 | 42.1 | 92113.5 | 15639 | 2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:32 | Normal | 510.3 | 495.9 | 503.8 | 8 | 4.3 | 3.6 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7610 | 1 | 42.1 | 92114.1 | 15639 | 3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:37 | Normal | 516.1 | 515.8 | 508.3 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4328 | 1 | 41.7 | 92114.6 | 15640 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:42 | Normal | 500.3 | 490.6 | 501.3 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132 | 131.9 | 132.1 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3807 | 1 | 41.3 | 92115.1 | 15640 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:47 | Normal | 510.5 | 501.3 | 507.9 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4061 | 1 | 40.1 | 92115.4 | 15640 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:52 | Normal | 510.2 | 509.9 | 512.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60.1 | 60.03 | 4991 | 1 | 39.1 | 92115.8 | 15640 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 08:57 | Normal | 510.5 | 507.4 | 514.9 | 6.7 | 3.3 | 3 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6215 | 1 | 39 | 92116.3 | 15640 | 2.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:02 | Normal | 510.5 | 497.9 | 506.1 | 7.6 | 3.9 | 3.5 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 17.8 | 18 | 18 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 7159 | 1 | 39.5 | 92116.9 | 15640 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:07 | Normal | 472 | 503.2 | 510.1 | 14.1 | 7 | 5.7 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 30.8 | 31.3 | 31.2 | 60.1 | 60 | 60.01 | 12427 | 1 | 40.5 | 92117.7 | 15640 | 6.3 | 7.9 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:12 | Normal | 501.9 | 487.1 | 501.4 | 12 | 6.3 | 5.3 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 11357 | 1 | 42.8 | 92118.7 | 15640 | 5.2 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:17 | Normal | 496.8 | 479.9 | 496.7 | 8 | 4 | 3.3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60 | 60.01 | 7251 | 1 | 43.7 | 92119.4 | 15640 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:22 | Normal | 492.2 | 488.3 | 500.1 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 5245 | 1 | 43.4 | 92120 | 15640 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:27 | Normal | 490 | 488.1 | 505.6 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 5280 | 1 | 43.6 | 92120.7 | 15640 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:32 | Normal | 491.6 | 493.4 | 504.4 | 6.5 | 3.1 | 3 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60 | 59.98 | 60 | 5845 | 1 | 42.3 | 92121.2 | 15640 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:37 | Normal | 496.1 | 500.5 | 508.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132 | 132 | 132.2 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4789 | 1 | 41.7 | 92121.7 | 15641 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:42 | Normal | 506.4 | 502.8 | 514.4 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5020 | 1 | 41 | 92122.1 | 15641 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:47 | Normal | 508.3 | 505.8 | 515.5 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60.05 | 60 | 5656 | 1 | 40.3 | 92122.5 | 15641 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:52 | Normal | 507.1 | 507.1 | 513.6 | 8.2 | 3.9 | 3.7 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 7650 | 1 | 40 | 92123.1 | 15641 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 09:57 | Normal | 513.8 | 499.8 | 510.2 | 7.8 | 3.9 | 3.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60 | 59.95 | 60.01 | 7401 | 1 | 40.1 | 92123.6 | 15641 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:02 | Normal | 503.3 | 503.7 | 510.6 | 6.8 | 3.2 | 3 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6227 | 1 | 40.2 | 92124.2 | 15641 | 2.9 | 4 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:07 | Normal | 492.5 | 505.7 | 517.9 | 6.5 | 3 | 2.8 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 5893 | 1 | 40.4 | 92124.7 | 15641 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:12 | Normal | 500 | 500.3 | 516.2 | 6.1 | 3 | 2.6 | 132.1 | 132 | 132 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 5564 | 1 | 40.5 | 92125.2 | 15641 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:17 | Normal | 506.8 | 496.3 | 499 | 13.1 | 6.8 | 5.8 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12385 | 1 | 40.7 | 92125.8 | 15641 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:22 | Normal | 498.8 | 492.6 | 512.4 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 5866 | 1 | 41.3 | 92126.4 | 15641 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:27 | Normal | 531.5 | 525.8 | 545 | 15.4 | 7.7 | 6 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 14873 | 1 | 41.7 | 92127.1 | 15641 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:32 | Normal | 497.8 | 494.3 | 500.5 | 9.8 | 4.6 | 4.3 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 8976 | 1 | 42.2 | 92127.9 | 15641 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:37 | Normal | 489.3 | 481.5 | 494.3 | 8 | 4 | 3.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60 | 7144 | 1 | 42.6 | 92129 | 15642 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:42 | Normal | 493.6 | 483.8 | 485.8 | 16 | 7.9 | 7.3 | 134.7 | 135 | 134.9 | 36 | 36.4 | 36.4 | 59.96 | 59.93 | 60 | 14606 | 1 | 42.6 | 92129.7 | 15642 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:47 | Normal | 479.7 | 469.8 | 477.7 | 16.4 | 8.1 | 7.5 | 135.1 | 135 | 135.2 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 14669 | 1 | 43.4 | 92130.8 | 15642 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:52 | Wait | 570.4 | 563.1 | 573.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.6 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 44.6 | 92131.6 | 15642 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 10:57 | Normal | 470.2 | 444 | 463.9 | 8.1 | 4.1 | 3.8 | 132.9 | 133.1 | 133.1 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 7220 | 1 | 44 | 92132.2 | 15642 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:02 | Wait | 565.3 | 558.6 | 567.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 44.5 | 92133.3 | 15642 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:07 | Normal | 460.6 | 458.3 | 473.7 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 134.4 | 134.6 | 134.9 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13098 | 1 | 44.4 | 92133.8 | 15642 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:12 | Normal | 444.1 | 437.4 | 445.5 | 17.6 | 8.6 | 8.1 | 135 | 135 | 135.2 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 14678 | 1 | 44.7 | 92134.9 | 15642 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:17 | Normal | 468 | 451.6 | 470 | 11.3 | 5.6 | 5.3 | 133.7 | 134 | 133.9 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 9783 | 1 | 45 | 92135.2 | 15642 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:22 | Normal | 462.9 | 463 | 484.5 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 132.3 | 132.6 | 132.7 | 10.9 | 11 | 11 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 4332 | 1 | 44.3 | 92135.9 | 15642 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:27 | Normal | 480.7 | 474.6 | 487.8 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 132.8 | 133 | 133.2 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 6821 | 1 | 43.6 | 92136.3 | 15642 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:32 | Normal | 474.7 | 483 | 491.8 | 4.3 | 2 | 2 | 131.9 | 132 | 132.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3647 | 1 | 43.2 | 92136.7 | 15642 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:37 | Normal | 494 | 488.4 | 500.3 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3811 | 1 | 42.6 | 92137.1 | 15642 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:42 | Normal | 501.4 | 499.3 | 500.1 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 132.2 | 132.3 | 132.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.04 | 59.97 | 60.04 | 4204 | 1 | 42.1 | 92137.4 | 15642 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:47 | Normal | 502.5 | 461.5 | 490.7 | 15.8 | 7.9 | 7.6 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 14662 | 1 | 42.3 | 92138.1 | 15643 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:52 | Normal | 489.7 | 486.9 | 489.3 | 13.2 | 6.5 | 6.1 | 133.5 | 133.6 | 134 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 12163 | 1 | 43 | 92138.4 | 15643 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 11:57 | Normal | 495.6 | 485.1 | 495.5 | 8.2 | 4 | 4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 7482 | 1 | 42.9 | 92139.2 | 15643 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:02 | Normal | 499 | 479.2 | 485.1 | 13.3 | 7 | 6.8 | 135.5 | 135.7 | 135.9 | 31.5 | 31.8 | 31.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12863 | 1 | 43.3 | 92140.2 | 15643 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:07 | Normal | 501 | 492.6 | 483.5 | 15.3 | 7.5 | 7.7 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 35.5 | 36 | 36 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14475 | 1 | 43 | 92140.8 | 15643 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:12 | Normal | 491.1 | 474.4 | 485.5 | 8.5 | 4.2 | 4 | 134.1 | 134 | 134.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7659 | 1 | 43.5 | 92141.5 | 15643 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:17 | Normal | 482.8 | 487.6 | 500.8 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 132.5 | 132.5 | 132.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 3447 | 1 | 43.1 | 92142 | 15643 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:22 | Normal | 493.3 | 491.2 | 505 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 60 | 60.03 | 3270 | 1 | 42.2 | 92142.3 | 15643 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:27 | Normal | 499.9 | 496.8 | 511.3 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 132.4 | 132.6 | 132.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3299 | 1 | 41.5 | 92142.5 | 15643 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:32 | Normal | 495.6 | 500.2 | 497.1 | 15.1 | 7.1 | 7.4 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 14093 | 1 | 41.6 | 92143.5 | 15643 | 7.1 | 8.2 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:37 | Normal | 483.1 | 473.5 | 483.8 | 14.5 | 7 | 7.1 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 13227 | 1 | 42.9 | 92144.6 | 15643 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:42 | Normal | 484.3 | 467.7 | 479.4 | 15.7 | 7.7 | 7.8 | 135.6 | 135.6 | 136.1 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 60.02 | 59.96 | 60.03 | 14438 | 1 | 43.5 | 92145.5 | 15643 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:47 | Normal | 488.3 | 472 | 487.6 | 14.8 | 7.3 | 7.3 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 33.8 | 34.1 | 33.9 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 13678 | 1 | 44 | 92146.3 | 15643 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:52 | Normal | 477.8 | 457.7 | 471.8 | 15 | 7.3 | 7.5 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 33 | 33.4 | 33.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13499 | 1 | 44.2 | 92147.4 | 15644 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 12:57 | Normal | 469.3 | 445.6 | 478.4 | 15.3 | 7.5 | 7.5 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.01 | 60 | 60.05 | 13583 | 1 | 44.6 | 92148.5 | 15644 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:02 | Normal | 472.6 | 457.1 | 464.8 | 15 | 6.3 | 8 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12517 | 1 | 45.1 | 92149.6 | 15644 | 7.1 | 8 | 6.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:07 | Normal | 454.8 | 446.5 | 467.3 | 5 | 2.4 | 2.3 | 132 | 132.1 | 132 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4139 | 1 | 45.8 | 92150.7 | 15644 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:12 | Normal | 469.9 | 465.1 | 465 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.5 | 131.6 | 131.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3414 | 1 | 45.2 | 92151.2 | 15644 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:17 | Normal | 480.3 | 479.8 | 493.3 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 131.2 | 131.2 | 131 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3480 | 1 | 44.1 | 92151.5 | 15644 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:22 | Normal | 490.5 | 490.5 | 504 | 4.3 | 2 | 2 | 131 | 131 | 131 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3694 | 1 | 42.9 | 92151.8 | 15644 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:27 | Normal | 497.5 | 502.8 | 522.3 | 5.3 | 2.4 | 2.2 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.09 | 60.04 | 60.02 | 4604 | 1 | 42.3 | 92152.1 | 15644 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:32 | Normal | 500 | 487.3 | 479.8 | 13.9 | 6.8 | 7.2 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 32.8 | 33.2 | 33 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 13212 | 1 | 42.8 | 92153 | 15644 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:37 | Normal | 487.6 | 479.2 | 466.8 | 13.3 | 6.5 | 6.9 | 134 | 134.1 | 134.2 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12285 | 1 | 44 | 92154 | 15644 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:42 | Normal | 485.7 | 479.6 | 464.1 | 12.9 | 6.3 | 6.8 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 11889 | 1 | 44.2 | 92155 | 15644 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:47 | Normal | 484.3 | 474.5 | 471.5 | 13.6 | 6.7 | 7 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 12565 | 1 | 44.6 | 92156.1 | 15644 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:52 | Normal | 479.6 | 470.3 | 447.1 | 14.3 | 7 | 7.5 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 32 | 32.6 | 32.4 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 12973 | 1 | 45.1 | 92157.1 | 15645 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 13:57 | Normal | 478.5 | 469.3 | 439.6 | 13.8 | 6.8 | 7.4 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 12535 | 1 | 45.4 | 92158.2 | 15645 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:02 | Normal | 482.9 | 476.5 | 448.8 | 12 | 5.8 | 6.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10973 | 1 | 45.4 | 92159.1 | 15645 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:07 | Normal | 481.6 | 472.6 | 444.1 | 12.5 | 6 | 6.8 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11390 | 1 | 45.2 | 92160 | 15645 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:12 | Normal | 474.1 | 472.3 | 467.8 | 7 | 3.5 | 3.6 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 15.8 | 16 | 16 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6278 | 1 | 44.5 | 92160.5 | 15645 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:17 | Normal | 488.1 | 483.3 | 462 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 4100 | 1 | 43.7 | 92160.9 | 15645 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:22 | Normal | 499.3 | 491.1 | 456.2 | 9.5 | 4.6 | 5.1 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60 | 59.97 | 60 | 8910 | 1 | 42.9 | 92161.6 | 15645 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:27 | Normal | 484.2 | 481.8 | 495.4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 129.9 | 129.6 | 129.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 3263 | 1 | 42.2 | 92161.9 | 15645 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:32 | Normal | 493.2 | 479 | 497.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2618 | 1 | 41.2 | 92162.1 | 15645 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:37 | Normal | 496.9 | 491.1 | 499.7 | 3 | 1.4 | 1.6 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2560 | 1 | 40.1 | 92162.3 | 15645 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:42 | Normal | 518.2 | 523.3 | 581 | 9.1 | 4.3 | 1.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60.09 | 60.14 | 59.8 | 7317 | 1 | 39.3 | 92162.6 | 15645 | 4.2 | 5 | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:47 | Normal | 507.6 | 487.5 | 560.2 | 8.8 | 4.2 | 1.1 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.14 | 60.01 | 60.16 | 6684 | 1 | 39.5 | 92163.2 | 15645 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:52 | Normal | 485.8 | 468.1 | 513 | 2.5 | 1.1 | 1 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1912 | 1 | 39.6 | 92163.5 | 15646 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 14:57 | Normal | 494.8 | 466.3 | 505.7 | 2 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.8 | 131 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 1519 | 1 | 39.1 | 92163.6 | 15646 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:02 | Normal | 498 | 468.6 | 512.3 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 1514 | 1 | 39.7 | 92163.8 | 15646 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:07 | Normal | 491.9 | 459.1 | 517.3 | 2 | 0.9 | 0.8 | 131 | 130.8 | 131 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 59.97 | 60 | 1453 | 1 | 39.6 | 92163.9 | 15646 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:12 | Normal | 495.5 | 475.2 | 498.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.9 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1214 | 1 | 42.1 | 92164 | 15646 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:17 | Normal | 489.5 | 475.2 | 502.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.9 | 131 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 59.94 | 60 | 1225 | 1 | 43.4 | 92164.1 | 15646 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:22 | Normal | 498 | 494.8 | 500 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131 | 130.8 | 131 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1504 | 1 | 41.6 | 92164.2 | 15646 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:27 | Normal | 496 | 505.7 | 512.4 | 2.1 | 1 | 1 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 60.04 | 60.04 | 1737 | 1 | 39.5 | 92164.3 | 15646 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:32 | Normal | 507.9 | 496.4 | 520.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 1980 | 1 | 37 | 92164.5 | 15646 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:37 | Normal | 506.2 | 490.3 | 535.8 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60.02 | 60.01 | 59.9 | 2297 | 1 | 36.8 | 92164.7 | 15646 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:42 | Normal | 502.1 | 487.1 | 518.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1427 | 1 | 36.8 | 92164.8 | 15646 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:47 | Normal | 499.8 | 493.5 | 535.8 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.93 | 60.01 | 60 | 1855 | 1 | 37.8 | 92165 | 15646 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:52 | Normal | 499.3 | 481.8 | 511.1 | 2.4 | 1 | 0.9 | 131.1 | 130.6 | 131 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 1800 | 1 | 36.4 | 92165.1 | 15647 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 15:57 | Normal | 506.4 | 499 | 470.4 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.2 | 131 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 1825 | 1 | 36 | 92165.3 | 15647 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:02 | Normal | 496 | 464.3 | 483.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 130.8 | 130.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 1412 | 1 | 37.9 | 92165.4 | 15647 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:07 | Normal | 500 | 482.6 | 518.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.8 | 131 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60.05 | 1544 | 1 | 36.8 | 92165.5 | 15647 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:12 | Normal | 504.5 | 455.3 | 511.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131 | 130.7 | 130.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 1487 | 1 | 35.9 | 92165.6 | 15647 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:17 | Normal | 499 | 450.7 | 504.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 1366 | 1 | 38.6 | 92165.7 | 15647 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:22 | Normal | 491.9 | 433.3 | 476 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1205 | 1 | 40.3 | 92165.9 | 15647 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:27 | Normal | 500.1 | 459 | 503.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 1282 | 1 | 41.3 | 92166 | 15647 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:32 | Normal | 491.4 | 470.1 | 507.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 1290 | 1 | 41.8 | 92166.1 | 15647 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:37 | Normal | 496.4 | 461.5 | 511.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.8 | 131 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 1236 | 1 | 42 | 92166.2 | 15647 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:42 | Normal | 486.3 | 467.2 | 500.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1148 | 1 | 42.1 | 92166.3 | 15647 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:47 | Normal | 485.3 | 455.3 | 501.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1018 | 1 | 42.1 | 92166.4 | 15647 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:52 | Normal | 491.3 | 447.1 | 501 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.03 | 59.99 | 856 | 1 | 42.1 | 92166.4 | 15648 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 16:57 | Normal | 491 | 405.1 | 478.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 131 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 604 | 1 | 42 | 92166.5 | 15648 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:02 | Normal | 479.3 | 364 | 436.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 485 | 1 | 41.9 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:07 | Normal | 467.6 | 204 | 373.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 274 | 1 | 41.7 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:12 | Normal | 469.9 | 200.6 | 393.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 214 | 1 | 41.5 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:17 | Normal | 451.8 | 200 | 361.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 137 | 1 | 41.3 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:22 | Normal | 438.1 | 200.1 | 363 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 65 | 1 | 41 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:27 | Normal | 435.6 | 499 | 398.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1 | 1 | 40.9 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:32 | Normal | 309.5 | 302.4 | 358.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 1 | 1 | 40.5 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:37 | Normal | 328.4 | 304.5 | 303.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.3 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:42 | Normal | 309.8 | 299.5 | 291.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:47 | Normal | 391.3 | 363.4 | 363.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.7 | 92166.6 | 15648 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:52 | Normal | 327.8 | 326.3 | 314.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.4 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-04-04 17:57 | Normal | 202.6 | 197.6 | 199.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 39 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0