## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-05 05:43 | Wait | 455.1 | 455 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 12.8 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-05 05:44 | Wait | 454.2 | 454.2 | 454.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 13 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-05 05:48 | Normal | 343.7 | 309 | 327.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 15 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-05 05:48 | Normal | 344.1 | 299.1 | 314.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15.2 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-05 05:53 | Normal | 315.5 | 278.1 | 318.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2 | 1 | 17.7 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 05:58 | Normal | 449.6 | 281.8 | 492.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 59.98 | 23 | 1 | 19.5 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:03 | Normal | 455.4 | 491 | 474.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 94 | 1 | 20.6 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:04 | Wait | 448.9 | 448.9 | 448.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-05 06:08 | Normal | 482.7 | 489.2 | 431.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 162 | 1 | 21.4 | 92166.6 | 15649 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:13 | Normal | 494.3 | 471 | 458.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 221 | 1 | 22.1 | 92166.7 | 15649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:18 | Normal | 482.6 | 493.2 | 444.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 314 | 1 | 22.7 | 92166.7 | 15649 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:23 | Normal | 484.8 | 412.5 | 448.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 402 | 1 | 23.2 | 92166.7 | 15649 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:28 | Normal | 514.3 | 233 | 490.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 469 | 1 | 23.6 | 92166.7 | 15649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:33 | Normal | 523.7 | 400 | 499.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 641 | 1 | 24.1 | 92166.8 | 15649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:38 | Normal | 508.6 | 470.1 | 502.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.6 | 133.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 866 | 1 | 24.6 | 92166.9 | 15649 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:43 | Normal | 515 | 470.9 | 507.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.7 | 134 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 969 | 1 | 24.9 | 92166.9 | 15650 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:48 | Normal | 507.6 | 495 | 513.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1166 | 1 | 25.3 | 92167 | 15650 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:53 | Normal | 514.8 | 511.1 | 517.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 1344 | 1 | 25.7 | 92167.1 | 15650 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 06:58 | Normal | 519.6 | 520 | 524.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60.02 | 59.95 | 1537 | 1 | 22.6 | 92167.2 | 15650 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:03 | Normal | 518.6 | 518 | 526.8 | 2.1 | 1 | 1 | 134.4 | 134 | 134.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 1775 | 1 | 21.8 | 92167.4 | 15650 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:08 | Normal | 520.7 | 527 | 522.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 2073 | 1 | 20.3 | 92167.5 | 15650 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:13 | Normal | 528.2 | 521.6 | 525.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 6 | 6 | 6 | 60.04 | 60.02 | 60 | 2350 | 1 | 20.5 | 92167.7 | 15650 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:18 | Normal | 527.4 | 527.2 | 522.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.97 | 60.08 | 60.08 | 2462 | 1 | 20.8 | 92167.9 | 15650 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:23 | Normal | 531.5 | 528.3 | 521.4 | 3 | 1.5 | 1.4 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 59.9 | 59.93 | 2626 | 1 | 21.2 | 92168.1 | 15650 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:28 | Normal | 533.6 | 523 | 525 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 3010 | 1 | 21.6 | 92168.4 | 15650 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:33 | Normal | 532.6 | 527.2 | 530.4 | 3.8 | 2 | 1.7 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 60.03 | 59.94 | 3513 | 1 | 22.1 | 92168.6 | 15650 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:38 | Normal | 525.8 | 524.1 | 532 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3156 | 1 | 22.9 | 92168.9 | 15650 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:43 | Normal | 525.9 | 511 | 515.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.05 | 60.17 | 59.98 | 2984 | 1 | 23.3 | 92169.2 | 15651 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:48 | Normal | 521.3 | 524 | 520.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 60.04 | 59.97 | 60 | 2851 | 1 | 23.7 | 92169.4 | 15651 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:53 | Normal | 518.3 | 515.6 | 522.9 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 2717 | 1 | 23.9 | 92169.7 | 15651 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 07:58 | Normal | 515.1 | 513.5 | 522.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 2991 | 1 | 24.2 | 92169.9 | 15651 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:03 | Normal | 525.5 | 508.1 | 515.9 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 8 | 8.1 | 8 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 3197 | 1 | 24.5 | 92170.2 | 15651 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:08 | Normal | 515 | 518.2 | 523.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 3057 | 1 | 24.7 | 92170.4 | 15651 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:13 | Normal | 525.6 | 509 | 522.4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.1 | 60.03 | 60.04 | 3387 | 1 | 24.9 | 92170.7 | 15651 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:18 | Normal | 520.7 | 510 | 523.1 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.96 | 60.03 | 60.02 | 3524 | 1 | 25.2 | 92171 | 15651 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:23 | Normal | 516.1 | 512 | 519.9 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133 | 133.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.01 | 60 | 3247 | 1 | 25.5 | 92171.3 | 15651 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:28 | Normal | 513.6 | 515 | 521.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 8.9 | 9 | 9 | 60.04 | 60.02 | 60.09 | 3535 | 1 | 25.7 | 92171.5 | 15651 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:33 | Normal | 521 | 514.3 | 524.4 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5062 | 1 | 26.1 | 92171.9 | 15651 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:38 | Normal | 514.8 | 503.5 | 525.1 | 5 | 2.5 | 2.3 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 4540 | 1 | 26.7 | 92172.3 | 15651 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:43 | Normal | 515.6 | 509.6 | 505 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 4861 | 1 | 27.2 | 92172.7 | 15652 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:48 | Normal | 513.7 | 513.5 | 499.3 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4226 | 1 | 27.8 | 92173.1 | 15652 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:53 | Normal | 520.5 | 514.8 | 523.9 | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.97 | 60 | 60 | 5971 | 1 | 28.2 | 92173.5 | 15652 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 08:58 | Normal | 519 | 505.9 | 518.7 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 133.8 | 133.7 | 134 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 59.96 | 60 | 5132 | 1 | 28.4 | 92173.9 | 15652 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:03 | Normal | 511.7 | 508.8 | 522.9 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 4520 | 1 | 28.6 | 92174.3 | 15652 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:08 | Normal | 512.4 | 499.9 | 522.4 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 4709 | 1 | 28.6 | 92174.7 | 15652 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:13 | Normal | 514.3 | 512.6 | 521.6 | 5 | 2.3 | 2.4 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4554 | 1 | 28.7 | 92175.1 | 15652 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:18 | Normal | 509.2 | 506.3 | 520.6 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 7117 | 1 | 29.1 | 92175.6 | 15652 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:23 | Normal | 511.7 | 507.1 | 518.5 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.03 | 59.94 | 59.96 | 6067 | 1 | 29.9 | 92176.1 | 15652 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:28 | Normal | 512.8 | 503.6 | 522 | 6.5 | 3.1 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60 | 60.06 | 6041 | 1 | 30.3 | 92176.7 | 15652 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:33 | Normal | 509.2 | 506.4 | 520.3 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.98 | 60.05 | 59.97 | 6366 | 1 | 30.7 | 92177.2 | 15652 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:38 | Normal | 519.9 | 499.5 | 524.4 | 7 | 3.5 | 3.2 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6626 | 1 | 31.1 | 92177.7 | 15652 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:43 | Normal | 508.8 | 507.7 | 516.9 | 8.6 | 4.2 | 3.9 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.06 | 60.01 | 59.99 | 8140 | 1 | 31.5 | 92178.3 | 15653 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:48 | Normal | 507.5 | 497.5 | 522.2 | 9.6 | 4.6 | 4.1 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8831 | 1 | 32.3 | 92179 | 15653 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:53 | Normal | 504.8 | 501.1 | 494.1 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6725 | 1 | 33 | 92179.6 | 15653 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 09:58 | Normal | 509.9 | 505.9 | 521.2 | 7.8 | 3.7 | 3.4 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 7099 | 1 | 33.6 | 92180.3 | 15653 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:03 | Normal | 489 | 502.5 | 506.8 | 9.8 | 4.6 | 4.2 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9068 | 1 | 33.9 | 92181 | 15653 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:08 | Normal | 497.7 | 504.6 | 514.4 | 10.3 | 4.9 | 4.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 23.3 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 9391 | 1 | 34.4 | 92181.6 | 15653 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:13 | Normal | 509.7 | 485 | 509.5 | 8.3 | 4.2 | 3.8 | 134.9 | 134.8 | 135 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7809 | 1 | 34.9 | 92182.4 | 15653 | 3.7 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:18 | Normal | 499 | 491.8 | 513.1 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 7127 | 1 | 35.4 | 92183 | 15653 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:23 | Normal | 504.1 | 495.3 | 515.2 | 9 | 4.5 | 4.1 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8408 | 1 | 35.7 | 92183.7 | 15653 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:28 | Normal | 500.6 | 499.5 | 506.2 | 9.1 | 4.3 | 4.2 | 135.1 | 135 | 135.1 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8393 | 1 | 36.1 | 92184.4 | 15653 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:33 | Normal | 496.6 | 496.3 | 493.1 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 7168 | 1 | 36.5 | 92185 | 15653 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:38 | Normal | 502.2 | 489.2 | 510.5 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 6975 | 1 | 36.5 | 92185.6 | 15653 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:43 | Normal | 499.7 | 496 | 513.1 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6123 | 1 | 36.5 | 92186.2 | 15654 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:48 | Normal | 506.2 | 506.6 | 515.6 | 8.2 | 3.9 | 3.8 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 7713 | 1 | 36.2 | 92186.7 | 15654 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:53 | Normal | 504.3 | 502.8 | 518.7 | 7 | 3.4 | 3.2 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6511 | 1 | 36.3 | 92187.4 | 15654 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 10:58 | Normal | 502.8 | 503.6 | 516.1 | 7.1 | 3.3 | 3.3 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60.08 | 6530 | 1 | 36.4 | 92187.9 | 15654 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:03 | Normal | 508.3 | 501.8 | 516.8 | 8.2 | 4 | 3.8 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7779 | 1 | 36.7 | 92188.5 | 15654 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:08 | Normal | 497.1 | 490.7 | 512.9 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7053 | 1 | 37.2 | 92189.2 | 15654 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:13 | Normal | 497.7 | 493.6 | 510 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 6527 | 1 | 37.6 | 92189.7 | 15654 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:18 | Normal | 501.1 | 492.6 | 511.3 | 9 | 4.4 | 4.1 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 8206 | 1 | 37.9 | 92190.3 | 15654 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:23 | Normal | 498.8 | 495.3 | 515 | 6.6 | 3.2 | 3 | 133.9 | 134 | 134.1 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6060 | 1 | 38.1 | 92190.9 | 15654 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:28 | Normal | 497.3 | 491.8 | 488.5 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 6515 | 1 | 38.1 | 92191.5 | 15654 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:33 | Normal | 502.4 | 491.3 | 509 | 7 | 3.4 | 3.3 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6498 | 1 | 38.3 | 92192 | 15654 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:38 | Normal | 498.2 | 495.8 | 519 | 8.6 | 4.1 | 3.8 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 7873 | 1 | 38.4 | 92192.7 | 15654 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:43 | Normal | 495.4 | 496.8 | 515.3 | 7.1 | 3.4 | 3.1 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6464 | 1 | 38.7 | 92193.3 | 15655 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:48 | Normal | 501.7 | 493.1 | 509.9 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6594 | 1 | 38.6 | 92193.9 | 15655 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:53 | Normal | 500.5 | 495.1 | 508.3 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.15 | 60.02 | 60.01 | 6445 | 1 | 38.5 | 92194.4 | 15655 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 11:58 | Normal | 499.4 | 498.6 | 516.6 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60 | 60.03 | 59.97 | 6758 | 1 | 38.5 | 92195 | 15655 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:03 | Normal | 498.5 | 497.6 | 503.9 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 6053 | 1 | 38.4 | 92195.5 | 15655 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:08 | Normal | 501.9 | 490.6 | 507.8 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6015 | 1 | 38.3 | 92196 | 15655 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:13 | Normal | 500.4 | 492.4 | 510.5 | 7.8 | 3.8 | 3.7 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 7222 | 1 | 38.3 | 92196.5 | 15655 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:18 | Normal | 503.5 | 494.6 | 517.8 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7801 | 1 | 38.3 | 92197.2 | 15655 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:23 | Normal | 500.1 | 496 | 511 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 6861 | 1 | 38.7 | 92197.9 | 15655 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:28 | Normal | 501.3 | 491.8 | 516 | 7.4 | 3.6 | 3.4 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 6845 | 1 | 38.9 | 92198.5 | 15655 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:33 | Normal | 496.1 | 491.4 | 508.1 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6303 | 1 | 39.1 | 92199.1 | 15655 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:38 | Normal | 494.7 | 492.2 | 515.1 | 6.7 | 3.2 | 3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6009 | 1 | 39.3 | 92199.5 | 15655 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:43 | Normal | 492.1 | 496.3 | 510.8 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 134.1 | 134 | 134.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5869 | 1 | 39.4 | 92200.1 | 15656 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:48 | Normal | 498.1 | 496.5 | 506.9 | 6 | 2.8 | 2.9 | 133.8 | 133.8 | 134 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 5506 | 1 | 39 | 92200.6 | 15656 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:53 | Normal | 499.9 | 499.5 | 511 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 134 | 134 | 134.1 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 6086 | 1 | 38.8 | 92201.1 | 15656 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 12:58 | Normal | 500.8 | 498.4 | 511.1 | 6.8 | 3.2 | 3.1 | 133.8 | 133.7 | 134 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.93 | 60.01 | 59.96 | 6225 | 1 | 38.8 | 92201.6 | 15656 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:03 | Normal | 499.3 | 493.5 | 509.3 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133.8 | 133.7 | 134 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5463 | 1 | 38.9 | 92202.1 | 15656 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:08 | Normal | 496.6 | 499.6 | 509.8 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 6451 | 1 | 38.8 | 92202.6 | 15656 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:13 | Normal | 509.5 | 494.5 | 496.6 | 9.6 | 4.8 | 4.6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.07 | 59.99 | 59.98 | 9188 | 1 | 38.9 | 92203.2 | 15656 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:18 | Normal | 506.1 | 496.1 | 512 | 8 | 3.9 | 3.7 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 7445 | 1 | 39.1 | 92203.8 | 15656 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:23 | Normal | 499 | 495.5 | 481.6 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7086 | 1 | 39.4 | 92204.4 | 15656 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:28 | Normal | 494.8 | 497 | 497.8 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6760 | 1 | 39.6 | 92205 | 15656 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:33 | Normal | 501.8 | 484 | 490.3 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 6274 | 1 | 39.5 | 92205.6 | 15656 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:38 | Normal | 511.8 | 502 | 478.4 | 8.4 | 4 | 4.4 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8021 | 1 | 39.8 | 92206.3 | 15656 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:43 | Normal | 492 | 491.8 | 481.7 | 6 | 2.8 | 3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5450 | 1 | 39.9 | 92206.9 | 15657 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:48 | Normal | 490.5 | 470.6 | 494.1 | 4.3 | 2 | 2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 3685 | 1 | 39.5 | 92207.3 | 15657 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:53 | Normal | 499.3 | 504.3 | 474.5 | 11.5 | 5.5 | 5.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 10812 | 1 | 39.2 | 92207.9 | 15657 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 13:58 | Normal | 499.3 | 492.5 | 466.3 | 14 | 6.9 | 7.5 | 136.1 | 136 | 136.2 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 13292 | 1 | 40.2 | 92208.9 | 15657 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:03 | Normal | 486.9 | 490.6 | 472.3 | 6 | 2.8 | 2.9 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5316 | 1 | 40.8 | 92209.5 | 15657 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:08 | Normal | 493.7 | 491.3 | 474.9 | 6.4 | 3 | 3.1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.95 | 60 | 5799 | 1 | 41 | 92210 | 15657 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:13 | Normal | 487.5 | 467.1 | 478.3 | 4.2 | 2 | 2 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 8.8 | 9 | 9 | 59.92 | 59.95 | 59.9 | 3521 | 1 | 40.8 | 92210.4 | 15657 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:18 | Normal | 495.2 | 482.7 | 508.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.88 | 59.89 | 59.9 | 2955 | 1 | 40.1 | 92210.6 | 15657 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:23 | Normal | 493.6 | 497.1 | 511.6 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.94 | 59.98 | 59.91 | 2887 | 1 | 39.6 | 92210.9 | 15657 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:28 | Normal | 504.2 | 505.8 | 528.4 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 8.9 | 9 | 9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3527 | 1 | 39 | 92211.2 | 15657 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:33 | Normal | 507 | 506.3 | 537 | 4.8 | 2.2 | 2 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60 | 60 | 4207 | 1 | 38.5 | 92211.5 | 15657 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:38 | Normal | 511.1 | 505 | 520.2 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.6 | 132.7 | 132.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 4097 | 1 | 38 | 92211.8 | 15657 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:43 | Normal | 504 | 511.5 | 522.4 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2963 | 1 | 37.3 | 92212.1 | 15658 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:48 | Normal | 512.7 | 515.3 | 528.3 | 5.1 | 2.3 | 2.1 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 4484 | 1 | 36.9 | 92212.4 | 15658 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:53 | Normal | 509 | 485.4 | 542.4 | 4.9 | 2.3 | 1.8 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.95 | 59.96 | 60.13 | 4162 | 1 | 36.6 | 92212.8 | 15658 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 14:58 | Normal | 506.5 | 492.3 | 543.2 | 4.6 | 2.1 | 1.7 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3876 | 1 | 36.4 | 92213.2 | 15658 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:03 | Normal | 504.2 | 489 | 531.5 | 3.9 | 1.8 | 1.6 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 3260 | 1 | 36.2 | 92213.5 | 15658 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:08 | Normal | 498.6 | 485 | 545.6 | 5 | 2.3 | 1.6 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.93 | 60.13 | 60.04 | 4029 | 1 | 36.2 | 92213.8 | 15658 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:13 | Normal | 502.8 | 489 | 521.3 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 7.8 | 8 | 7.8 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 3025 | 1 | 36.2 | 92214 | 15658 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:18 | Normal | 502.6 | 492.1 | 534.1 | 4 | 1.8 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60 | 59.97 | 59.9 | 3291 | 1 | 36.2 | 92214.3 | 15658 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:23 | Normal | 505.8 | 485.8 | 532.3 | 4 | 1.8 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.95 | 59.87 | 59.92 | 3338 | 1 | 36.4 | 92214.6 | 15658 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:28 | Normal | 499.5 | 485.4 | 528.6 | 3.4 | 1.6 | 1.4 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.07 | 60.13 | 60.08 | 2795 | 1 | 36.4 | 92214.9 | 15658 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:33 | Normal | 498.2 | 461.3 | 511 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2010 | 1 | 36.3 | 92215.1 | 15658 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:38 | Normal | 500.3 | 516.3 | 519.6 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 59.94 | 60.02 | 3050 | 1 | 35.9 | 92215.3 | 15658 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:43 | Normal | 495.5 | 492.1 | 537.3 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.91 | 59.9 | 59.89 | 2857 | 1 | 35.6 | 92215.5 | 15659 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:48 | Normal | 511.6 | 498.1 | 556 | 4.3 | 1.9 | 1.3 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 60.01 | 60.05 | 3455 | 1 | 35.4 | 92215.8 | 15659 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:53 | Normal | 502.1 | 496.6 | 538.6 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 59.89 | 60.08 | 60.05 | 2599 | 1 | 35.3 | 92216.1 | 15659 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 15:58 | Normal | 503.8 | 485.5 | 543.4 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 132 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.08 | 60 | 59.97 | 2979 | 1 | 35.1 | 92216.3 | 15659 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:03 | Normal | 497.3 | 458.6 | 525.5 | 2.1 | 1 | 0.9 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 1636 | 1 | 35.1 | 92216.5 | 15659 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:08 | Normal | 477.6 | 484.1 | 478.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 130.9 | 130.6 | 131 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 971 | 1 | 37 | 92216.6 | 15659 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:13 | Normal | 513 | 465.7 | 471.5 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 2421 | 1 | 34.7 | 92216.8 | 15659 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:18 | Normal | 514.4 | 461.1 | 460.3 | 3.8 | 1.7 | 2 | 131.5 | 131.4 | 131.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 3215 | 1 | 34.5 | 92217.1 | 15659 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:23 | Normal | 486.1 | 452.9 | 464.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.8 | 131.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 1907 | 1 | 34.3 | 92217.3 | 15659 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:28 | Normal | 480.2 | 429.6 | 443.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.5 | 130.4 | 130.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 925 | 1 | 34.2 | 92217.4 | 15659 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:33 | Normal | 493.5 | 435.6 | 472.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 130.2 | 130.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 760 | 1 | 36.7 | 92217.5 | 15659 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:38 | Normal | 501.2 | 457.5 | 467.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.04 | 60 | 786 | 1 | 38.2 | 92217.6 | 15659 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:43 | Normal | 488.3 | 449.6 | 511.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 961 | 1 | 39 | 92217.7 | 15660 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:48 | Normal | 480.3 | 339.3 | 466.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 405 | 1 | 39.4 | 92217.7 | 15660 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:53 | Normal | 509.5 | 200 | 461.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.1 | 129.5 | 130 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 390 | 1 | 39.4 | 92217.7 | 15660 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 16:58 | Normal | 466.2 | 236.3 | 379.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130 | 129.6 | 130 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 256 | 1 | 39.3 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:03 | Normal | 475.4 | 200 | 402.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.9 | 129.5 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 208 | 1 | 39.1 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:08 | Normal | 468.6 | 200 | 401.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.9 | 129.4 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 59.96 | 176 | 1 | 38.9 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:13 | Normal | 462.6 | 200.1 | 359.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 138 | 1 | 38.7 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:18 | Normal | 462.3 | 200 | 450.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 105 | 1 | 38.5 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:23 | Normal | 418.3 | 200 | 441 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 64 | 1 | 38.3 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:28 | Normal | 435 | 198.5 | 395.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 29 | 1 | 38.1 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:33 | Normal | 390.1 | 349.5 | 429.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 38 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:38 | Normal | 450.5 | 364.5 | 395.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 37.8 | 92217.8 | 15660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:43 | Normal | 318.3 | 329.5 | 305.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 37.6 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:48 | Normal | 421.8 | 379.6 | 368.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 37.4 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:53 | Normal | 340.1 | 303.7 | 347.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 37.1 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-05 17:58 | Normal | 190.6 | 186.9 | 199.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 130.8 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 36.8 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0