## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-06 05:47 | Wait | 478.4 | 478.3 | 478.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 13.5 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-06 05:48 | Wait | 482.3 | 482.3 | 482.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-06 05:48 | Wait | 476.5 | 476.3 | 476.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 13.4 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-06 05:49 | Normal | 341.5 | 307.1 | 329.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 14.1 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-06 05:49 | Normal | 342.1 | 373.8 | 315.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 14.3 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-06 05:53 | Normal | 406.2 | 362.8 | 363.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6 | 1 | 17 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 05:58 | Normal | 469.4 | 509.8 | 479.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 19.1 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:03 | Normal | 402.5 | 343.5 | 467 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 53 | 1 | 20 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:08 | Normal | 482.3 | 530.3 | 458.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 59.95 | 59.93 | 62 | 1 | 21 | 92217.8 | 15661 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:13 | Normal | 480.3 | 455.7 | 491.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 124 | 1 | 21.6 | 92217.9 | 15661 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:18 | Normal | 501.9 | 472.7 | 457.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 60.02 | 60.04 | 160 | 1 | 22.2 | 92217.9 | 15661 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:23 | Normal | 500 | 493.7 | 436 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 203 | 1 | 22.7 | 92217.9 | 15661 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:28 | Normal | 504.2 | 524.9 | 466.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 235 | 1 | 23.2 | 92217.9 | 15661 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:33 | Normal | 516.9 | 442.8 | 462 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 314 | 1 | 23.5 | 92217.9 | 15661 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:38 | Normal | 531 | 357.8 | 479.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 396 | 1 | 23.9 | 92218 | 15662 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:43 | Normal | 550.6 | 344.5 | 469.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 444 | 1 | 24.5 | 92218 | 15662 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:48 | Normal | 551.5 | 308.1 | 492.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 487 | 1 | 24.9 | 92218 | 15662 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:53 | Normal | 550.4 | 383.7 | 517.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 552 | 1 | 25.3 | 92218.1 | 15662 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 06:58 | Normal | 552.2 | 397.7 | 533.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 601 | 1 | 25.8 | 92218.1 | 15662 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:03 | Normal | 560.3 | 387.7 | 528.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 644 | 1 | 26.7 | 92218.2 | 15662 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:08 | Normal | 554.2 | 453.3 | 540.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60 | 730 | 1 | 28 | 92218.2 | 15662 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:13 | Normal | 560 | 508.8 | 533.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 796 | 1 | 28.7 | 92218.3 | 15662 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:18 | Normal | 487.3 | 438.2 | 550.1 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1428 | 1 | 28.9 | 92218.4 | 15662 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:23 | Normal | 428 | 367.5 | 563.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 2545 | 1 | 22.9 | 92218.5 | 15662 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:28 | Normal | 535.5 | 452.2 | 439.1 | 3.8 | 3 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 60.06 | 60.06 | 3464 | 1 | 22.8 | 92218.8 | 15662 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:33 | Normal | 527.4 | 514.2 | 471.1 | 4 | 3.1 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3910 | 1 | 23.8 | 92219.1 | 15662 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:38 | Normal | 523.3 | 525.8 | 472.6 | 4.3 | 3.4 | 1.5 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4251 | 1 | 25.8 | 92219.4 | 15663 | 0.3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:43 | Normal | 508 | 525 | 547.2 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 5306 | 1 | 28.1 | 92219.8 | 15663 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:48 | Normal | 505.1 | 514.9 | 525 | 5.9 | 3.5 | 1.8 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 5300 | 1 | 29.8 | 92220.3 | 15663 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:53 | Normal | 521.9 | 518.5 | 500.3 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 5630 | 1 | 31.2 | 92220.7 | 15663 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 07:58 | Normal | 518.3 | 511.1 | 525.5 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.11 | 60.05 | 60.02 | 6200 | 1 | 32.1 | 92221.2 | 15663 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:03 | Normal | 522.5 | 515.6 | 518.3 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6486 | 1 | 33.4 | 92221.8 | 15663 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:08 | Normal | 518.3 | 516.5 | 516.1 | 6.8 | 4 | 2.9 | 135.2 | 134.9 | 135.5 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6657 | 1 | 34.7 | 92222.3 | 15663 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:13 | Normal | 517.3 | 506.9 | 511.1 | 6.8 | 4 | 3 | 135.2 | 135 | 135.5 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 6671 | 1 | 36 | 92222.9 | 15663 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:18 | Normal | 513.3 | 510 | 508.5 | 7.3 | 4.2 | 3.2 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 7105 | 1 | 38 | 92223.5 | 15663 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:23 | Normal | 512.5 | 500.8 | 519.7 | 7.6 | 4.5 | 3.3 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.05 | 60.04 | 59.98 | 7463 | 1 | 39.2 | 92224.1 | 15663 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:28 | Normal | 518.1 | 507.6 | 510.9 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.09 | 60.13 | 60.09 | 7829 | 1 | 39.6 | 92224.7 | 15663 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:33 | Normal | 510.8 | 499.4 | 510.5 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 135.6 | 135.5 | 136 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 60 | 60.03 | 59.98 | 7707 | 1 | 40.4 | 92225.4 | 15663 | 2.6 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:38 | Normal | 522.1 | 496.5 | 513.6 | 8.1 | 5 | 3.8 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 8258 | 1 | 41.2 | 92226 | 15664 | 2.8 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:43 | Normal | 484.6 | 498.3 | 509.5 | 9.6 | 5.1 | 4 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 8764 | 1 | 42.6 | 92226.7 | 15664 | 3.7 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:48 | Normal | 468.4 | 494.8 | 510.8 | 11.1 | 5.5 | 4.3 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9642 | 1 | 43 | 92227.5 | 15664 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:53 | Normal | 471.6 | 495 | 500.3 | 11.7 | 5.8 | 4.7 | 136.5 | 136 | 136.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 10248 | 1 | 43.9 | 92228.3 | 15664 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 08:58 | Normal | 475.3 | 493.8 | 504.6 | 11.2 | 5.6 | 4.5 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 9897 | 1 | 44.3 | 92229 | 15664 | 4.8 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:03 | Normal | 474.8 | 492.3 | 514.3 | 11.4 | 5.7 | 4.5 | 136.2 | 136 | 136.5 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 10042 | 1 | 44.3 | 92229.8 | 15664 | 4.9 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:08 | Normal | 472.9 | 502.5 | 500.3 | 12.2 | 6.1 | 5 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 10867 | 1 | 44.4 | 92230.6 | 15664 | 5.2 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:13 | Normal | 481.7 | 495.5 | 510 | 4.3 | 1.8 | 2.1 | 134.7 | 134.6 | 135 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 3567 | 1 | 44.5 | 92231.3 | 15664 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:18 | Normal | 500.5 | 497.9 | 503.4 | 4.5 | 2.3 | 2.1 | 134.9 | 134.7 | 135.3 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.01 | 59.93 | 4437 | 1 | 44.8 | 92232.2 | 15664 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:23 | Normal | 497.2 | 494 | 507.6 | 12.7 | 6.1 | 5.1 | 136.2 | 136.2 | 136.7 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11480 | 1 | 44.5 | 92233 | 15664 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:28 | Normal | 485.8 | 487.4 | 503.1 | 13.8 | 6.7 | 5.5 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 29.9 | 30.2 | 30 | 59.95 | 59.94 | 60 | 12238 | 1 | 44.3 | 92234 | 15664 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:33 | Normal | 494 | 477.6 | 492 | 6 | 2.8 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 135 | 12.8 | 13 | 13 | 60 | 59.99 | 60.02 | 6092 | 1 | 44.2 | 92235 | 15664 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:38 | Normal | 486.1 | 484.5 | 498 | 7.9 | 4.1 | 2.8 | 135.4 | 135.2 | 135.8 | 16.8 | 17 | 17 | 59.98 | 60 | 59.97 | 6826 | 1 | 44 | 92235.8 | 15665 | 3.5 | 4.5 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:43 | Normal | 496.9 | 481.3 | 483.1 | 4.4 | 2.3 | 2 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3977 | 1 | 43.7 | 92236.6 | 15665 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:48 | Normal | 480.7 | 473.9 | 495.6 | 4 | 1.8 | 1.7 | 134.3 | 134 | 134.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 3252 | 1 | 43.2 | 92237.2 | 15665 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:53 | Normal | 499.6 | 487.5 | 453.6 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4111 | 1 | 42.9 | 92238 | 15665 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 09:58 | Normal | 502.1 | 482.2 | 502.9 | 6.3 | 2.8 | 2.5 | 134.7 | 134.4 | 135 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6785 | 1 | 42.1 | 92238.6 | 15665 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:03 | Normal | 513.6 | 493.6 | 504.8 | 14.5 | 7.3 | 6.4 | 136.9 | 136.6 | 137 | 33.4 | 34 | 33.7 | 60 | 59.95 | 59.97 | 13713 | 1 | 41.2 | 92239.2 | 15665 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:08 | Normal | 493.1 | 486.7 | 502.3 | 14.9 | 7.3 | 6.2 | 136.8 | 136.5 | 137 | 32.6 | 33 | 33 | 60.01 | 60.07 | 60 | 13515 | 1 | 41.7 | 92240.2 | 15665 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:13 | Normal | 488.7 | 487.3 | 495.3 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 136.5 | 136.4 | 136.9 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13597 | 1 | 42.4 | 92241.3 | 15665 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:18 | Normal | 485.7 | 482.7 | 494.6 | 9.3 | 4.2 | 5.8 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 60 | 59.96 | 59.96 | 8346 | 1 | 42.6 | 92242.4 | 15665 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:23 | Normal | 492.4 | 473.1 | 492.1 | 10 | 6.8 | 4 | 136 | 135.7 | 136.2 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 10552 | 1 | 42.4 | 92243.2 | 15665 | 4.3 | 5.7 | 6.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:28 | Normal | 483.3 | 480.3 | 493.2 | 14.3 | 7 | 6.3 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12815 | 1 | 42.3 | 92244.3 | 15665 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:33 | Normal | 480.5 | 480.8 | 488.9 | 14.4 | 7 | 6.3 | 136.5 | 136.5 | 136.8 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 12915 | 1 | 42.5 | 92245.4 | 15665 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:38 | Normal | 478.5 | 480.2 | 487.4 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 136.5 | 136.6 | 136.9 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 13090 | 1 | 42.4 | 92246.5 | 15666 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:43 | Normal | 481.8 | 474.7 | 488.3 | 14.8 | 7.3 | 6.6 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 32.3 | 32.8 | 32.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13273 | 1 | 42.3 | 92247.5 | 15666 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:48 | Normal | 477.9 | 470.3 | 484.5 | 15.2 | 7.5 | 6.8 | 136.6 | 136.6 | 137 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 13605 | 1 | 42.5 | 92248.6 | 15666 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:53 | Normal | 473.5 | 466.9 | 476.9 | 15.1 | 7.5 | 6.9 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13446 | 1 | 42.8 | 92249.7 | 15666 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 10:58 | Normal | 470.2 | 470.1 | 473.6 | 15.3 | 7.5 | 7 | 136.9 | 136.5 | 137.1 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13517 | 1 | 43.3 | 92250.9 | 15666 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:03 | Normal | 470 | 467.8 | 474.9 | 16 | 7.8 | 7.3 | 137.9 | 137.7 | 138.1 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 14090 | 1 | 43.6 | 92252 | 15666 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:08 | Normal | 485.5 | 500.9 | 504 | 16.9 | 7.1 | 7.3 | 137.9 | 137.8 | 138.3 | 36 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 14971 | 1 | 43.9 | 92253.2 | 15666 | 8.1 | 9 | 7 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:13 | Normal | 472.4 | 492.3 | 487.5 | 17.1 | 7.5 | 7.7 | 138 | 138 | 138.4 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60 | 59.99 | 60.05 | 14927 | 1 | 44.2 | 92254.5 | 15666 | 8.1 | 9.1 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:18 | Normal | 456.6 | 449.6 | 466.1 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 135.2 | 135 | 135.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 3665 | 1 | 44.7 | 92255.5 | 15666 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:23 | Normal | 501.8 | 521.3 | 528.1 | 16.9 | 6.7 | 6.6 | 137.7 | 137.4 | 138.1 | 35.8 | 36.4 | 36.3 | 59.91 | 60 | 59.96 | 14846 | 1 | 43.9 | 92256.2 | 15666 | 8 | 9 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:28 | Normal | 470.6 | 460.5 | 463.1 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 135.8 | 135.6 | 136.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5936 | 1 | 43.6 | 92257 | 15666 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:33 | Normal | 467.3 | 472.5 | 484.8 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 134.9 | 134.6 | 135.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 3001 | 1 | 43.1 | 92258 | 15666 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:38 | Normal | 508.7 | 509.6 | 508.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5893 | 1 | 42.4 | 92258.5 | 15667 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:43 | Wait | 553 | 549.8 | 553.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 92259.4 | 15667 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:48 | Normal | 481.5 | 462.3 | 488.1 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 138 | 137.6 | 138 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14831 | 1 | 42.4 | 92260 | 15667 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:53 | Normal | 505.7 | 507.6 | 511.4 | 15.7 | 7.4 | 7.5 | 136.8 | 136.6 | 136.8 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60 | 60.03 | 60 | 14922 | 1 | 41.9 | 92260.8 | 15667 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 11:58 | Normal | 496.7 | 490.6 | 499.1 | 15.5 | 7.8 | 6.8 | 137 | 136.8 | 137.2 | 34.8 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 14219 | 1 | 41.5 | 92261.4 | 15667 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:03 | Normal | 504.2 | 480.4 | 491.8 | 9.4 | 4.3 | 5.3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8773 | 1 | 41.3 | 92262.1 | 15667 | 4.3 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:08 | Normal | 482 | 472.5 | 493.5 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 134.9 | 135 | 135.2 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 6892 | 1 | 42.1 | 92263.1 | 15667 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:13 | Normal | 524.5 | 513.2 | 514.5 | 14.3 | 7.8 | 8.1 | 137.1 | 136.9 | 137.5 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.04 | 60 | 60 | 15083 | 1 | 42.2 | 92264 | 15667 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:18 | Normal | 473.3 | 469 | 463.6 | 8 | 3.8 | 3.9 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7019 | 1 | 42.5 | 92264.9 | 15667 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:23 | Normal | 530 | 534.2 | 532 | 15.3 | 6.3 | 7.4 | 136.7 | 136.8 | 137.2 | 36.1 | 36.6 | 36.1 | 59.89 | 60.09 | 60 | 15018 | 1 | 42.2 | 92265.6 | 15667 | 7.3 | 8.2 | 6.2 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:28 | Normal | 486.5 | 485.3 | 493.2 | 16 | 7.6 | 7.8 | 137.2 | 137 | 137.5 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 60 | 59.95 | 59.96 | 14791 | 1 | 42.8 | 92266.7 | 15667 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:33 | Normal | 477.3 | 477.1 | 474.6 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7102 | 1 | 42.3 | 92267.3 | 15667 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:38 | Normal | 480.1 | 452.8 | 500.6 | 10.5 | 5.1 | 4.6 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 9307 | 1 | 42.3 | 92268.2 | 15668 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:43 | Normal | 486.6 | 483.5 | 484.3 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7305 | 1 | 42.2 | 92268.9 | 15668 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:48 | Normal | 487.1 | 496.1 | 474.6 | 9.7 | 4.3 | 4.8 | 135.7 | 135.6 | 136 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 8530 | 1 | 42 | 92269.6 | 15668 | 4.4 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:53 | Normal | 489.2 | 485 | 489 | 6.2 | 2.9 | 3 | 134.8 | 134.7 | 135 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5555 | 1 | 41.7 | 92270.3 | 15668 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 12:58 | Normal | 485.5 | 491.1 | 504.3 | 11.7 | 5.5 | 5.3 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 10563 | 1 | 41.6 | 92271.1 | 15668 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:03 | Normal | 483.5 | 478 | 485.9 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 134.6 | 134.7 | 135 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 6163 | 1 | 41.5 | 92271.8 | 15668 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:08 | Normal | 489 | 486.3 | 488.8 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 134.2 | 134 | 134.5 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 5203 | 1 | 41.2 | 92272.2 | 15668 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:13 | Normal | 500.1 | 492.2 | 490.6 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6860 | 1 | 40.7 | 92272.7 | 15668 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:18 | Normal | 498.4 | 498.2 | 494.4 | 6 | 2.8 | 2.8 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 5427 | 1 | 40.4 | 92273.3 | 15668 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:23 | Normal | 502.6 | 497.6 | 496.9 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8240 | 1 | 40.2 | 92273.8 | 15668 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:28 | Normal | 488.4 | 494.7 | 468.6 | 6.1 | 2.8 | 3 | 134.8 | 134.5 | 134.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60 | 59.97 | 60 | 5423 | 1 | 40.8 | 92274.7 | 15668 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:33 | Normal | 499.3 | 474.1 | 489.7 | 10.1 | 5.1 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 9444 | 1 | 40.7 | 92275.4 | 15668 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:38 | Normal | 487.5 | 472.1 | 474.6 | 12.8 | 6.3 | 6.5 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 59.92 | 59.9 | 11840 | 1 | 41.4 | 92276.4 | 15669 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:43 | Normal | 481.9 | 478.8 | 485.1 | 13 | 6.1 | 5.3 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 11695 | 1 | 41.9 | 92277.4 | 15669 | 6 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:48 | Normal | 492.8 | 482 | 454.9 | 11.9 | 6.5 | 6.5 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 28 | 28.5 | 28.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10869 | 1 | 42.3 | 92278.2 | 15669 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:53 | Normal | 483.1 | 476.5 | 453.4 | 12.4 | 6 | 6.6 | 135.7 | 135.7 | 136.2 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11392 | 1 | 42.3 | 92279.2 | 15669 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 13:58 | Normal | 471.9 | 475.6 | 460.3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3262 | 1 | 41.8 | 92279.9 | 15669 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:03 | Normal | 490 | 484.8 | 456.9 | 11.6 | 5.7 | 6.3 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10845 | 1 | 41.8 | 92280.7 | 15669 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:08 | Normal | 479.6 | 476.8 | 463.1 | 4 | 1.8 | 2 | 134 | 133.7 | 134.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3331 | 1 | 41.7 | 92281.2 | 15669 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:13 | Normal | 488.7 | 483.1 | 472 | 9 | 4.5 | 4.3 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8481 | 1 | 41.7 | 92282 | 15669 | 4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:18 | Normal | 498.8 | 490.2 | 449.8 | 10 | 4.8 | 5.7 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 9513 | 1 | 41.5 | 92282.6 | 15669 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:23 | Normal | 487.5 | 491 | 441.3 | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 135.3 | 135 | 135.4 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 9319 | 1 | 41.9 | 92283.4 | 15669 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:28 | Normal | 489.8 | 484.5 | 441.3 | 9.5 | 4.6 | 5.4 | 135.1 | 135 | 135.3 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60 | 60.01 | 60.04 | 8833 | 1 | 42.1 | 92284.2 | 15669 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:33 | Normal | 491.2 | 490.9 | 442.8 | 9.5 | 4.5 | 5.4 | 135 | 134.8 | 135.3 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 8803 | 1 | 41.8 | 92284.9 | 15669 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:38 | Normal | 487.1 | 482.8 | 455.6 | 8.7 | 4.1 | 4.7 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7952 | 1 | 41.9 | 92285.6 | 15670 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:43 | Normal | 493.9 | 465.9 | 460.1 | 8.7 | 4.2 | 4.4 | 134.8 | 134.5 | 135 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7874 | 1 | 41.8 | 92286.2 | 15670 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:48 | Normal | 496 | 466.3 | 428.4 | 7.8 | 3.8 | 4.7 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.04 | 60.08 | 7294 | 1 | 41.9 | 92286.9 | 15670 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:53 | Normal | 491.6 | 469.2 | 436.7 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7061 | 1 | 41.6 | 92287.5 | 15670 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 14:58 | Normal | 491.5 | 481.8 | 428.8 | 7.3 | 3.4 | 4.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 6743 | 1 | 41.4 | 92288 | 15670 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:03 | Normal | 501.9 | 481.2 | 455 | 7 | 3.3 | 4 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 6595 | 1 | 41.1 | 92288.6 | 15670 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:09 | Normal | 498 | 480.2 | 465.7 | 6.7 | 3.2 | 3.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 59.99 | 60 | 6077 | 1 | 40.8 | 92289.1 | 15670 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:13 | Normal | 498.8 | 484.1 | 477 | 6.4 | 3 | 2.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 5617 | 1 | 40.4 | 92289.6 | 15670 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:18 | Normal | 498.8 | 480.8 | 498.5 | 6 | 2.8 | 2.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 5123 | 1 | 39.9 | 92290.1 | 15670 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:23 | Normal | 501.8 | 483.5 | 494 | 5.7 | 2.7 | 2.2 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4877 | 1 | 39.4 | 92290.5 | 15670 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:29 | Normal | 503.8 | 483.1 | 478 | 5.3 | 2.5 | 2.1 | 133 | 132.7 | 133.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 60.02 | 60.1 | 4458 | 1 | 39 | 92290.9 | 15670 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:34 | Normal | 505 | 489.3 | 478.6 | 5 | 2.3 | 2 | 132.8 | 132.5 | 133 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.03 | 60.03 | 59.95 | 4227 | 1 | 38.5 | 92291.2 | 15670 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:38 | Normal | 500.6 | 489.2 | 480.8 | 4.8 | 2.2 | 2 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60 | 59.98 | 59.96 | 4046 | 1 | 38.1 | 92291.6 | 15671 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:43 | Normal | 509 | 493.6 | 483 | 4.4 | 2 | 1.9 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.89 | 3721 | 1 | 37.6 | 92291.9 | 15671 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:49 | Normal | 506.1 | 504.6 | 488.3 | 4.1 | 1.7 | 1.6 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3435 | 1 | 37.1 | 92292.2 | 15671 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:54 | Normal | 508.7 | 460.4 | 464.3 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.06 | 60.03 | 60.09 | 3087 | 1 | 36.6 | 92292.5 | 15671 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 15:58 | Normal | 503 | 459.8 | 468.6 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 2769 | 1 | 36.2 | 92292.7 | 15671 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:04 | Normal | 504.5 | 461.3 | 465.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.95 | 60 | 2530 | 1 | 35.7 | 92292.9 | 15671 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:08 | Normal | 508.3 | 427.5 | 450.4 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.05 | 2306 | 1 | 35.2 | 92293.1 | 15671 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:14 | Normal | 506.3 | 467.5 | 448.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 2043 | 1 | 34.7 | 92293.3 | 15671 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:19 | Normal | 482.7 | 402.5 | 373.3 | 2.1 | 1 | 1.8 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1716 | 1 | 36.2 | 92293.4 | 15671 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:24 | Normal | 502.4 | 444.7 | 376.3 | 2 | 0.9 | 1.8 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1745 | 1 | 33.8 | 92293.6 | 15671 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:28 | Normal | 506.2 | 400.6 | 377.6 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 1484 | 1 | 33.4 | 92293.7 | 15671 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:34 | Normal | 502.6 | 405.6 | 362.3 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.91 | 59.96 | 59.97 | 1112 | 1 | 36 | 92293.8 | 15671 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:39 | Normal | 508.6 | 379.5 | 361.5 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 131.9 | 131.3 | 132 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 1090 | 1 | 37.7 | 92293.9 | 15672 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:44 | Normal | 500.2 | 404.5 | 439.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 824 | 1 | 38.6 | 92294 | 15672 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:48 | Normal | 487.1 | 338.5 | 430.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 577 | 1 | 38.9 | 92294 | 15672 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:54 | Normal | 481.2 | 200.8 | 424 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.5 | 131 | 131.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 377 | 1 | 38.9 | 92294.1 | 15672 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 16:59 | Normal | 482.5 | 198.7 | 373.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 282 | 1 | 38.8 | 92294.1 | 15672 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:04 | Normal | 465.3 | 201.1 | 400.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 242 | 1 | 38.6 | 92294.1 | 15672 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:09 | Normal | 462.8 | 200 | 350.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 183 | 1 | 38.3 | 92294.1 | 15672 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:14 | Normal | 467.7 | 200 | 331.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 144 | 1 | 38 | 92294.1 | 15672 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:19 | Normal | 461.6 | 199.9 | 453.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 114 | 1 | 37.7 | 92294.1 | 15672 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:24 | Normal | 459.6 | 197.5 | 428.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 59 | 1 | 37.5 | 92294.2 | 15672 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:29 | Normal | 438 | 504.6 | 464.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.06 | 0 | 1 | 37.3 | 92294.2 | 15672 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:34 | Normal | 332.3 | 291.1 | 356.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 36.9 | 92294.2 | 15672 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:39 | Normal | 324.3 | 300.1 | 302.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 36.6 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:44 | Normal | 440.3 | 453.4 | 407.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 36.3 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:49 | Normal | 397.5 | 354.6 | 363.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-06 17:54 | Normal | 262.8 | 196.1 | 271.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 35.6 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0