## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-07 05:42 | Normal | 343.6 | 268.3 | 457.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 15.6 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 05:43 | Normal | 436.5 | 409.5 | 466.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 16.1 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-07 05:43 | Normal | 474.3 | 401.4 | 430.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 16.3 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-07 05:48 | Normal | 370.4 | 275.5 | 337.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11 | 1 | 19 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 05:53 | Normal | 454.3 | 492.1 | 442.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 36 | 1 | 20.5 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 05:58 | Normal | 343.7 | 347.4 | 278.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 76 | 1 | 21.5 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:03 | Normal | 324 | 357.4 | 262.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 104 | 1 | 22.3 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:08 | Normal | 344.5 | 348.5 | 355.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 145 | 1 | 22.9 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:13 | Normal | 518.3 | 482.5 | 471.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.89 | 215 | 1 | 23.5 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:18 | Normal | 516.1 | 501.5 | 464.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 60.06 | 240 | 1 | 24.1 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:23 | Normal | 510.8 | 479 | 469 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.16 | 60.02 | 256 | 1 | 24.5 | 92294.2 | 15673 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:28 | Normal | 510.5 | 514.8 | 473 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.16 | 60.12 | 273 | 1 | 25 | 92294.3 | 15673 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:33 | Normal | 513.3 | 464.5 | 470.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 59.93 | 60.14 | 302 | 1 | 25.4 | 92294.3 | 15674 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:38 | Normal | 525.5 | 362.3 | 460 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 340 | 1 | 25.7 | 92294.3 | 15674 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:43 | Normal | 538.3 | 373.5 | 485.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 389 | 1 | 26.4 | 92294.3 | 15674 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:48 | Normal | 541.1 | 395.1 | 456.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.16 | 60.07 | 433 | 1 | 26.8 | 92294.4 | 15674 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:53 | Normal | 552.7 | 281.7 | 484.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 444 | 1 | 27.1 | 92294.4 | 15674 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 06:58 | Normal | 548.2 | 373.5 | 488.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 505 | 1 | 27.6 | 92294.5 | 15674 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:03 | Normal | 546.9 | 448.1 | 496.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 563 | 1 | 28.8 | 92294.5 | 15674 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:08 | Normal | 556.6 | 422.2 | 499.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 576 | 1 | 30.4 | 92294.5 | 15674 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:13 | Normal | 563.1 | 433.7 | 508.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 656 | 1 | 31.5 | 92294.6 | 15674 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:18 | Normal | 552.3 | 504.5 | 528.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 813 | 1 | 31.7 | 92294.6 | 15674 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:23 | Normal | 502.5 | 404.1 | 560 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2292 | 1 | 27 | 92294.8 | 15674 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:28 | Normal | 523.8 | 445 | 561 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 3003 | 1 | 26.7 | 92295 | 15674 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:33 | Normal | 518.6 | 504.6 | 564.5 | 3.7 | 3 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 3316 | 1 | 27.5 | 92295.2 | 15675 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:38 | Normal | 521.4 | 522.3 | 569.5 | 4 | 3.2 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 59.93 | 59.95 | 60.02 | 3602 | 1 | 29.2 | 92295.5 | 15675 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:43 | Normal | 508.8 | 518 | 527.6 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 4452 | 1 | 31.2 | 92295.8 | 15675 | 1.3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:48 | Normal | 507 | 523.9 | 508.4 | 6 | 3.5 | 1.8 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60.12 | 60.03 | 60.06 | 5359 | 1 | 32.6 | 92296.2 | 15675 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:53 | Normal | 517.8 | 513.4 | 502.1 | 5.1 | 3 | 1.9 | 134 | 133.8 | 133.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 4793 | 1 | 34.2 | 92296.7 | 15675 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 07:58 | Normal | 521.8 | 509.5 | 522.3 | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.04 | 59.98 | 60.08 | 6235 | 1 | 35.6 | 92297.2 | 15675 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:03 | Normal | 517.8 | 510.9 | 508.6 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.08 | 60.11 | 60.12 | 6547 | 1 | 37 | 92297.7 | 15675 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:08 | Normal | 518.5 | 507.6 | 508.3 | 6.9 | 4.2 | 3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 16.8 | 17 | 17 | 60.12 | 60.08 | 60.09 | 6797 | 1 | 38.6 | 92298.3 | 15675 | 2.2 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:13 | Normal | 506.4 | 504.9 | 510.6 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 7014 | 1 | 39.9 | 92298.8 | 15675 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:18 | Normal | 512.1 | 498.5 | 511.8 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7269 | 1 | 41.3 | 92299.4 | 15675 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:23 | Normal | 507.7 | 501.5 | 507.4 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.4 | 134 | 134.4 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7338 | 1 | 42.7 | 92300 | 15675 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:28 | Normal | 504 | 495.6 | 509.2 | 7.9 | 4.8 | 3.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 7753 | 1 | 43.9 | 92300.7 | 15675 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:33 | Normal | 509.1 | 498.7 | 503.1 | 8 | 4.9 | 3.7 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.04 | 60.01 | 60 | 8018 | 1 | 44.2 | 92301.3 | 15676 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:38 | Normal | 504.1 | 495.3 | 502.2 | 8.3 | 5 | 3.8 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 8217 | 1 | 45.3 | 92302 | 15676 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:43 | Normal | 498.4 | 498.4 | 498.3 | 8.6 | 5.1 | 4 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 8437 | 1 | 46.5 | 92302.7 | 15676 | 2.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:48 | Normal | 466.8 | 495.6 | 493.1 | 10.6 | 5.3 | 4.2 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60 | 60.02 | 60 | 9215 | 1 | 47.2 | 92303.4 | 15676 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:53 | Normal | 457.4 | 488.4 | 503 | 11.1 | 5.4 | 4.2 | 134.7 | 134.7 | 135 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9432 | 1 | 47.7 | 92304.2 | 15676 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 08:58 | Normal | 457.6 | 488.3 | 492.8 | 11.3 | 5.6 | 4.5 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 9653 | 1 | 47.7 | 92305 | 15676 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:03 | Normal | 464.8 | 487.2 | 490.8 | 11.2 | 5.6 | 4.6 | 135 | 134.7 | 135.2 | 23.9 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9751 | 1 | 47.9 | 92305.8 | 15676 | 4.7 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:08 | Normal | 482.3 | 481.2 | 485.9 | 10.8 | 5.8 | 4.8 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9890 | 1 | 48 | 92306.6 | 15676 | 4.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:13 | Normal | 473.4 | 480.5 | 485 | 11.6 | 5.9 | 4.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 10276 | 1 | 47.9 | 92307.5 | 15676 | 5 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:18 | Normal | 477.4 | 481.6 | 486.1 | 12.3 | 6 | 5 | 135.2 | 135 | 135.3 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10715 | 1 | 47.6 | 92308.3 | 15676 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:23 | Normal | 480.8 | 484.1 | 488.8 | 12.5 | 6 | 5.1 | 135.2 | 135 | 135.4 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 10916 | 1 | 47.5 | 92309.2 | 15676 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:28 | Normal | 480.3 | 477.1 | 492 | 12.7 | 6.2 | 5.1 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 11100 | 1 | 47.3 | 92310.2 | 15676 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:33 | Normal | 477.3 | 478.9 | 491.1 | 13 | 6.3 | 5.2 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 27.9 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60.05 | 59.97 | 11295 | 1 | 47 | 92311.1 | 15677 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:38 | Normal | 479.3 | 473.6 | 483.1 | 13 | 6.4 | 5.5 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11463 | 1 | 46.3 | 92312 | 15677 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:43 | Normal | 470.7 | 481.8 | 486.4 | 13.4 | 6.4 | 5.5 | 135.1 | 135 | 135.3 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11592 | 1 | 45.9 | 92313 | 15677 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:48 | Normal | 473 | 469.2 | 480.3 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 11667 | 1 | 45.6 | 92314 | 15677 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:53 | Normal | 479.1 | 475.3 | 478.6 | 13.3 | 6.6 | 5.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 11840 | 1 | 45.5 | 92315 | 15677 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 09:58 | Normal | 469.3 | 476 | 473.7 | 13.8 | 6.6 | 5.9 | 135.1 | 135 | 135.2 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 11915 | 1 | 45.5 | 92316 | 15677 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:03 | Normal | 469.3 | 473.8 | 475 | 14 | 6.7 | 6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 59.97 | 60.03 | 59.94 | 12078 | 1 | 45.1 | 92316.9 | 15677 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:08 | Normal | 468 | 467.5 | 472.3 | 14 | 6.8 | 6.1 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 29.8 | 30.2 | 30 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 12126 | 1 | 45 | 92318 | 15677 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:13 | Normal | 463.4 | 464.3 | 471.6 | 14.3 | 7 | 6.1 | 135 | 135.1 | 135.3 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 60 | 60 | 60.03 | 12230 | 1 | 44.9 | 92319 | 15677 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:18 | Normal | 464.8 | 472.4 | 471.2 | 14.4 | 7 | 6.3 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12412 | 1 | 44.4 | 92320 | 15677 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:23 | Normal | 468.6 | 471.7 | 471.5 | 14.3 | 7 | 6.3 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 12479 | 1 | 44.3 | 92321 | 15677 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:28 | Normal | 466.2 | 463.5 | 474.1 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 135.1 | 135 | 135.4 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 12552 | 1 | 44.3 | 92322.1 | 15677 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:33 | Normal | 465.1 | 469.4 | 469.3 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12641 | 1 | 44.4 | 92323.1 | 15678 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:38 | Normal | 466.3 | 470.2 | 469.1 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12688 | 1 | 44.5 | 92324.2 | 15678 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:43 | Normal | 471 | 465.8 | 466.8 | 14.4 | 7.1 | 6.6 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12719 | 1 | 44.7 | 92325.2 | 15678 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:48 | Normal | 461 | 459.8 | 469 | 14.8 | 7.3 | 6.6 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12763 | 1 | 44.8 | 92326.3 | 15678 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:53 | Normal | 466.3 | 465.4 | 474.6 | 14.6 | 7.2 | 6.6 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 12799 | 1 | 45 | 92327.4 | 15678 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 10:58 | Normal | 460.3 | 456.1 | 459.8 | 14.8 | 7.3 | 6.8 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 12782 | 1 | 45.4 | 92328.4 | 15678 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:03 | Normal | 458.5 | 468.7 | 460.5 | 14.9 | 7.1 | 6.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 12820 | 1 | 45.6 | 92329.5 | 15678 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:08 | Normal | 455.9 | 469.7 | 459.5 | 15 | 7.1 | 6.9 | 135.2 | 135 | 135.5 | 31.6 | 32 | 31.8 | 60.05 | 59.96 | 60 | 12846 | 1 | 46 | 92330.6 | 15678 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:13 | Normal | 460 | 463.4 | 458.8 | 14.8 | 7.2 | 7 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 12837 | 1 | 46.2 | 92331.7 | 15678 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:18 | Normal | 460 | 459.5 | 465.6 | 15.1 | 7.5 | 7 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 13192 | 1 | 46.4 | 92332.6 | 15678 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:23 | Normal | 458.3 | 465 | 463.1 | 14.9 | 7.2 | 6.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12860 | 1 | 46.2 | 92333.7 | 15678 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:28 | Normal | 458.9 | 459.6 | 460.6 | 14.8 | 7.3 | 7 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 12893 | 1 | 46.4 | 92334.8 | 15678 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:33 | Normal | 454.7 | 456.4 | 463.2 | 15 | 7.3 | 7 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 31.6 | 32 | 32 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12871 | 1 | 46.4 | 92335.9 | 15679 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:38 | Normal | 458.1 | 457 | 460.1 | 15.1 | 7.4 | 7.1 | 135.3 | 135 | 135.3 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 13071 | 1 | 46.5 | 92336.9 | 15679 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:43 | Normal | 454.5 | 459.8 | 453.2 | 15.1 | 7.3 | 7.2 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12957 | 1 | 46.5 | 92338 | 15679 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:48 | Normal | 441.3 | 443.3 | 455.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1606 | 1 | 46.1 | 92338.6 | 15679 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:53 | Normal | 466.1 | 475.6 | 461.1 | 15.3 | 7.3 | 7.5 | 134.7 | 134.8 | 135 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 13491 | 1 | 45.7 | 92339.5 | 15679 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 11:58 | Normal | 457.6 | 449.3 | 461 | 15.8 | 7.7 | 7.6 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 13680 | 1 | 46 | 92340.6 | 15679 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:03 | Normal | 466.1 | 440 | 472.1 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 132 | 131.9 | 132.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 3957 | 1 | 45.6 | 92341.1 | 15679 | 2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:08 | Normal | 488.3 | 483.1 | 479.7 | 15.8 | 7.9 | 8 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.94 | 59.89 | 59.98 | 14859 | 1 | 45.7 | 92342.2 | 15679 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:13 | Normal | 458.1 | 460.1 | 478 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 8 | 8.1 | 8 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 3121 | 1 | 45.4 | 92342.8 | 15679 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:18 | Normal | 501.2 | 500.9 | 492.2 | 12.4 | 7.1 | 7.2 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 12019 | 1 | 44.3 | 92343.3 | 15679 | 6 | 6.5 | 7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:23 | Normal | 461 | 430.3 | 462.5 | 15.1 | 7.8 | 7.8 | 134.3 | 134 | 134.3 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 13201 | 1 | 44.7 | 92344.3 | 15679 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:28 | Normal | 461 | 460.8 | 474.6 | 4.2 | 2 | 2 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60 | 60.02 | 3420 | 1 | 44.4 | 92344.9 | 15679 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:33 | Normal | 454.4 | 430.2 | 441.8 | 17.2 | 8.5 | 8.6 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14673 | 1 | 44.8 | 92346 | 15680 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:38 | Normal | 455 | 454.5 | 454.5 | 16.7 | 8 | 8.2 | 135 | 134.6 | 135 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14462 | 1 | 45.6 | 92347.2 | 15680 | 8 | 9 | 7.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:43 | Normal | 459.9 | 464.4 | 457.3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 3243 | 1 | 45.2 | 92347.6 | 15680 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:48 | Normal | 462.2 | 446.3 | 471.6 | 16.4 | 8.1 | 8 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 14435 | 1 | 44.9 | 92348.5 | 15680 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:53 | Normal | 475 | 456.1 | 492.1 | 14.2 | 7.4 | 5.6 | 134.3 | 134 | 134.2 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 12347 | 1 | 45.1 | 92349.4 | 15680 | 6.5 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 12:58 | Normal | 477 | 476.8 | 476.8 | 6 | 2.9 | 3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 5275 | 1 | 44.4 | 92349.8 | 15680 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:03 | Normal | 465.7 | 472.5 | 461 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 131.3 | 131.3 | 131.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3780 | 1 | 43.7 | 92350.1 | 15680 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:08 | Normal | 470.8 | 475.8 | 468.3 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.05 | 60.1 | 60.08 | 3407 | 1 | 43.2 | 92350.4 | 15680 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:13 | Normal | 491.4 | 488.1 | 475.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 60.02 | 60 | 4251 | 1 | 42.9 | 92350.8 | 15680 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:18 | Normal | 488.4 | 493 | 482.8 | 4.5 | 2 | 2.1 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3820 | 1 | 42.7 | 92351.1 | 15680 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:23 | Normal | 502.8 | 491.4 | 470.5 | 9.5 | 4.8 | 5.6 | 133.1 | 132.5 | 133 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9328 | 1 | 42.8 | 92351.6 | 15680 | 4.5 | 5 | 4.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:28 | Normal | 475.2 | 471.6 | 456.1 | 15.6 | 7.6 | 8.1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.99 | 59.92 | 14210 | 1 | 43.9 | 92352.7 | 15680 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:33 | Normal | 466.1 | 463.8 | 440.1 | 15.2 | 7.5 | 8 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13573 | 1 | 44.9 | 92353.9 | 15681 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:38 | Normal | 466.2 | 460.2 | 465 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.3 | 130.2 | 130.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3589 | 1 | 44.7 | 92354.3 | 15681 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:43 | Normal | 467.8 | 469.4 | 483.4 | 4 | 1.8 | 1.9 | 130 | 129.9 | 129.9 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 3293 | 1 | 43.9 | 92354.6 | 15681 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:48 | Normal | 480.8 | 492.3 | 499.4 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 130.2 | 130.1 | 130.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3177 | 1 | 43.1 | 92354.8 | 15681 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:53 | Normal | 493.8 | 498.5 | 455.2 | 14.4 | 6.9 | 7.8 | 133 | 133.1 | 133.4 | 33.6 | 34.2 | 34.1 | 59.95 | 60 | 59.99 | 13548 | 1 | 42.9 | 92355.4 | 15681 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 13:58 | Normal | 472.3 | 474.4 | 444.3 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 130.2 | 130.1 | 130.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4346 | 1 | 43.8 | 92356.2 | 15681 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:03 | Normal | 478.6 | 484.6 | 449.9 | 13.8 | 6.6 | 7.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 12697 | 1 | 43.8 | 92356.8 | 15681 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:08 | Normal | 469.8 | 485.8 | 483.4 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2923 | 1 | 43.4 | 92357.1 | 15681 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:13 | Normal | 505 | 414.3 | 459.4 | 8 | 3.6 | 4.1 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 7357 | 1 | 43 | 92357.4 | 15681 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:18 | Normal | 484.2 | 483 | 433 | 12.9 | 6.2 | 7.1 | 134.4 | 134.3 | 134.9 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 11837 | 1 | 43.8 | 92358.4 | 15681 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:23 | Normal | 475.4 | 471.2 | 425.3 | 12.2 | 6 | 6.8 | 134.2 | 134.2 | 134.7 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10993 | 1 | 44.4 | 92359.3 | 15681 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:28 | Normal | 476.6 | 474.2 | 420.8 | 10.6 | 5 | 5.8 | 132.8 | 133 | 133.4 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9547 | 1 | 44.8 | 92360.2 | 15681 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:33 | Normal | 464.5 | 468.2 | 427.8 | 4.1 | 1.8 | 2 | 131 | 131.2 | 131.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3285 | 1 | 44.3 | 92360.7 | 15682 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:38 | Normal | 473.7 | 472 | 480.4 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131.2 | 131.2 | 131.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2932 | 1 | 43.5 | 92360.9 | 15682 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:43 | Normal | 476.3 | 480.5 | 502.4 | 4 | 1.8 | 1.7 | 132.2 | 132.1 | 132.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3241 | 1 | 42.8 | 92361.2 | 15682 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:48 | Normal | 489.3 | 473.6 | 531.6 | 10.6 | 5.1 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 59.95 | 60.04 | 8223 | 1 | 42.9 | 92361.8 | 15682 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:53 | Normal | 475.8 | 470.4 | 481.6 | 5 | 2.3 | 2.1 | 132.3 | 132.1 | 132.8 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 4079 | 1 | 43.5 | 92362.4 | 15682 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 14:58 | Normal | 489.3 | 470.3 | 428.2 | 9.3 | 4.5 | 5 | 133.2 | 133.1 | 133.8 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8408 | 1 | 43.1 | 92362.8 | 15682 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:03 | Normal | 481 | 461.2 | 439.1 | 9 | 4.4 | 4.8 | 133 | 132.9 | 133.7 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 8063 | 1 | 43.5 | 92363.5 | 15682 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:08 | Normal | 463.5 | 464.6 | 459.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131 | 131.1 | 131.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2631 | 1 | 43.9 | 92364.1 | 15682 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:13 | Normal | 478.1 | 467.7 | 458.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.5 | 131.1 | 131.8 | 8 | 8 | 8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3107 | 1 | 43.4 | 92364.4 | 15682 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:18 | Normal | 488.3 | 468.3 | 439.4 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 131.5 | 131.3 | 131.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2873 | 1 | 43.2 | 92364.8 | 15682 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:23 | Normal | 492.2 | 467.8 | 410.6 | 4.1 | 2 | 2.4 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60 | 59.98 | 59.96 | 3470 | 1 | 43 | 92365 | 15682 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:28 | Normal | 505.3 | 484.6 | 408.7 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 132 | 131.7 | 132.2 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.09 | 59.98 | 59.99 | 6203 | 1 | 42.9 | 92365.5 | 15682 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:33 | Normal | 505.8 | 488.8 | 412.1 | 4.5 | 2.2 | 2.6 | 131.9 | 131.6 | 132 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.95 | 60 | 60.01 | 4016 | 1 | 41.9 | 92365.8 | 15683 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:38 | Normal | 511.5 | 492 | 437.1 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 132 | 131.9 | 132.2 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5126 | 1 | 40.9 | 92366.3 | 15683 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:43 | Normal | 495.6 | 436.4 | 431 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1151 | 1 | 41.6 | 92366.5 | 15683 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:48 | Normal | 506.6 | 452 | 420.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 990 | 1 | 43.3 | 92366.6 | 15683 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:53 | Normal | 511.9 | 503.9 | 529.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 1530 | 1 | 43.8 | 92366.7 | 15683 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 15:58 | Normal | 512.8 | 502 | 540.6 | 2.2 | 1 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1782 | 1 | 39.3 | 92366.9 | 15683 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:03 | Normal | 507.1 | 478.8 | 542.2 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 132.6 | 132.7 | 132.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 59.91 | 60.01 | 3115 | 1 | 34.3 | 92367 | 15683 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:08 | Normal | 531.1 | 488.1 | 537.1 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 4588 | 1 | 33.2 | 92367.3 | 15683 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:13 | Normal | 527.9 | 483.5 | 543.4 | 5.1 | 2.4 | 1.8 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 60.05 | 59.98 | 4435 | 1 | 33.1 | 92367.6 | 15683 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:18 | Normal | 529.6 | 466.1 | 543.5 | 4.6 | 2.2 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 59.95 | 59.96 | 3907 | 1 | 33.2 | 92368 | 15683 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:23 | Normal | 528.3 | 495 | 574.5 | 4.6 | 2 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.89 | 59.96 | 59.97 | 3873 | 1 | 33.2 | 92368.3 | 15683 | 2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:28 | Normal | 522.6 | 465.6 | 569.3 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 3817 | 1 | 33.1 | 92368.6 | 15683 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:33 | Normal | 524.3 | 471.1 | 569.3 | 4.3 | 2 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.06 | 60.09 | 60 | 3652 | 1 | 33.1 | 92368.9 | 15684 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:38 | Normal | 517.4 | 477.1 | 563.1 | 4 | 1.7 | 1.6 | 133 | 132.8 | 132.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3331 | 1 | 33.3 | 92369.2 | 15684 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:43 | Normal | 510.6 | 476.2 | 556.1 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.99 | 60.13 | 2901 | 1 | 33.4 | 92369.5 | 15684 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:48 | Normal | 508.8 | 510.3 | 553.4 | 2.5 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 1974 | 1 | 33.6 | 92369.7 | 15684 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:53 | Normal | 501.1 | 493.2 | 526.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.6 | 131.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 1008 | 1 | 34.9 | 92369.8 | 15684 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 16:58 | Normal | 490.6 | 353.7 | 442.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 648 | 1 | 37.2 | 92369.9 | 15684 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:03 | Normal | 491.7 | 226 | 409.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 421 | 1 | 38.6 | 92369.9 | 15684 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:08 | Normal | 482.6 | 200 | 398.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 307 | 1 | 39.5 | 92369.9 | 15684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:13 | Normal | 451.8 | 200.8 | 360.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 179 | 1 | 39.9 | 92370 | 15684 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:18 | Normal | 366.6 | 199.5 | 415.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 43 | 1 | 40.2 | 92370 | 15684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:23 | Normal | 441.5 | 504.2 | 455.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.06 | 0 | 1 | 40.3 | 92370 | 15684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:28 | Normal | 358.2 | 324.1 | 415.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 92370 | 15684 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:33 | Normal | 464.6 | 472.3 | 431.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 0 | 1 | 40.1 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:38 | Normal | 417 | 386 | 360.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 40 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:43 | Normal | 415.8 | 371.3 | 378.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.9 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:48 | Normal | 389.8 | 371 | 353.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.8 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-07 17:53 | Normal | 309.8 | 310.6 | 325 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.5 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0