## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-08 05:45 | Wait | 457.5 | 457.3 | 457.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.4 | 92370 | 15685 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-08 05:46 | Wait | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 17.8 | 92370 | 15685 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-08 05:46 | Wait | 439.8 | 439.7 | 439.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 16.8 | 92370 | 15685 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-08 05:50 | Normal | 424 | 437.3 | 462.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.4 | 92370 | 15685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 05:55 | Normal | 439.9 | 510.7 | 470.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 3 | 1 | 22.2 | 92370 | 15685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:00 | Normal | 465 | 354.5 | 474.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60 | 126 | 1 | 23.5 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:05 | Normal | 461.1 | 422.3 | 471.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 221 | 1 | 24.7 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:10 | Normal | 496.9 | 485.5 | 429.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 259 | 1 | 25.6 | 92370 | 15685 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:15 | Normal | 482.2 | 415.5 | 442.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 312 | 1 | 26.3 | 92370 | 15685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:20 | Normal | 495 | 420.4 | 456.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 311 | 1 | 27 | 92370.1 | 15685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:25 | Normal | 494.5 | 419.5 | 445.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 482 | 1 | 27.5 | 92370.1 | 15685 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:30 | Normal | 500.1 | 405.5 | 440.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.12 | 60.09 | 585 | 1 | 28.1 | 92370.1 | 15686 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:35 | Normal | 498.8 | 386.8 | 419.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.12 | 60.14 | 60.11 | 570 | 1 | 28.6 | 92370.2 | 15686 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:40 | Normal | 498.3 | 381.3 | 471.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 672 | 1 | 29.1 | 92370.2 | 15686 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:45 | Normal | 512.7 | 498.9 | 502 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 133 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 965 | 1 | 29.7 | 92370.3 | 15686 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:50 | Normal | 505.4 | 484.6 | 490.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 1262 | 1 | 30.2 | 92370.4 | 15686 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 06:55 | Normal | 511.2 | 493.8 | 500.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1430 | 1 | 30.7 | 92370.5 | 15686 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:00 | Normal | 518.8 | 496.7 | 510.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 1280 | 1 | 31.2 | 92370.6 | 15686 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:05 | Normal | 515.9 | 510.5 | 495.8 | 2.1 | 1 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1738 | 1 | 31.8 | 92370.7 | 15686 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:10 | Normal | 533.6 | 522.8 | 510 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1951 | 1 | 26.4 | 92370.9 | 15686 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:15 | Normal | 523.4 | 513.4 | 508.3 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60.12 | 2129 | 1 | 26.9 | 92371.1 | 15686 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:20 | Normal | 546 | 553 | 527.9 | 3 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.85 | 60 | 60.16 | 2534 | 1 | 27.9 | 92371.3 | 15686 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:25 | Normal | 508.2 | 520.3 | 514.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 2091 | 1 | 28.8 | 92371.5 | 15686 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:30 | Normal | 504.5 | 511 | 505.4 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 133.2 | 132.5 | 133 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 60.06 | 2225 | 1 | 29.1 | 92371.6 | 15687 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:35 | Normal | 516.1 | 512.3 | 493.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.2 | 132.7 | 133 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 59.91 | 59.99 | 2725 | 1 | 29.3 | 92371.8 | 15687 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:40 | Normal | 513.6 | 505.4 | 495.7 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 2854 | 1 | 29.7 | 92372.1 | 15687 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:45 | Normal | 506.1 | 507.5 | 512.8 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.05 | 60.02 | 60.09 | 2505 | 1 | 30.1 | 92372.3 | 15687 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:50 | Normal | 516.8 | 506.6 | 503.1 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 133.1 | 132.7 | 133 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.04 | 60.14 | 60.07 | 2247 | 1 | 30.4 | 92372.5 | 15687 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 07:55 | Normal | 515.3 | 504.5 | 488.1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 133.6 | 132.9 | 133.4 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2029 | 1 | 31.8 | 92372.8 | 15687 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:00 | Normal | 518 | 516.1 | 478.1 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 135 | 134.2 | 134.8 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 6579 | 1 | 34.6 | 92373.2 | 15687 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:05 | Normal | 513.3 | 507.5 | 462.5 | 7 | 4.2 | 3 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60.01 | 6691 | 1 | 38 | 92373.8 | 15687 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:10 | Normal | 504 | 499.1 | 422.3 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 135.3 | 134.8 | 135.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 6344 | 1 | 40.5 | 92374.3 | 15687 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:15 | Normal | 500.2 | 500 | 498.3 | 6.8 | 4 | 3 | 135.1 | 134.6 | 135 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 6554 | 1 | 42.7 | 92374.9 | 15687 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:20 | Normal | 500.2 | 492.4 | 496.2 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 135 | 134.6 | 135 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7256 | 1 | 44 | 92375.5 | 15687 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:25 | Normal | 489.9 | 492.3 | 499.9 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6819 | 1 | 45.1 | 92376.1 | 15687 | 2.2 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:30 | Normal | 493.3 | 491.6 | 492.9 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.5 | 134.9 | 135.3 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 7300 | 1 | 46.7 | 92376.7 | 15688 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:35 | Normal | 487.8 | 484.3 | 492.8 | 8.1 | 4.8 | 3.7 | 136.2 | 136 | 136.1 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 7748 | 1 | 48.2 | 92377.3 | 15688 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:40 | Normal | 499.3 | 484.7 | 499.1 | 8.1 | 5 | 3.8 | 134.6 | 134 | 134.5 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60 | 60 | 59.98 | 8032 | 1 | 49 | 92378 | 15688 | 2.6 | 5.5 | 4.9 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:45 | Normal | 461.4 | 474.9 | 486.7 | 9.8 | 5.2 | 4.1 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.96 | 60.01 | 8539 | 1 | 49.4 | 92378.7 | 15688 | 3.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:50 | Normal | 449.9 | 477.3 | 488.8 | 10.8 | 5.3 | 4.1 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 22.3 | 22.7 | 22.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9041 | 1 | 49.8 | 92379.4 | 15688 | 4.7 | 6.2 | 5.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 08:55 | Normal | 454 | 476.9 | 481 | 10.9 | 5.5 | 4.3 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 22.8 | 23.1 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9228 | 1 | 50 | 92380.2 | 15688 | 4.7 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:00 | Normal | 452.7 | 479.5 | 480.8 | 11 | 5.5 | 4.5 | 135 | 134.7 | 134.9 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 9388 | 1 | 50.2 | 92380.9 | 15688 | 4.7 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:05 | Normal | 466.8 | 484.1 | 484.7 | 10.8 | 5.5 | 4.6 | 135.2 | 134.7 | 135.1 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 9557 | 1 | 50.4 | 92381.7 | 15688 | 4.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:10 | Normal | 460.7 | 478.3 | 487.8 | 11.5 | 5.9 | 4.8 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 9957 | 1 | 49.7 | 92382.4 | 15688 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:15 | Normal | 466.3 | 474.8 | 482.5 | 11.9 | 6 | 4.9 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 10278 | 1 | 49.8 | 92383.2 | 15688 | 5.2 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:20 | Normal | 478.1 | 478.7 | 485.2 | 12.3 | 6 | 5 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10690 | 1 | 49.9 | 92384.1 | 15688 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:25 | Normal | 471.9 | 474.3 | 482 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10843 | 1 | 49.8 | 92385 | 15688 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:30 | Normal | 476.3 | 478.7 | 483.3 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 11038 | 1 | 49.5 | 92385.9 | 15689 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:35 | Normal | 477.9 | 476.4 | 481.2 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60 | 60.03 | 60.04 | 11217 | 1 | 49.2 | 92386.8 | 15689 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:40 | Normal | 468.9 | 469.3 | 473.7 | 13.2 | 6.4 | 5.5 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 11344 | 1 | 49 | 92387.8 | 15689 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:45 | Normal | 469.1 | 473.8 | 476.1 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 135.4 | 135 | 135.2 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 59.93 | 11579 | 1 | 48.8 | 92388.7 | 15689 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:50 | Normal | 471 | 472.7 | 472.5 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 135.4 | 135 | 135.5 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11701 | 1 | 48.5 | 92389.7 | 15689 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 09:55 | Normal | 470.3 | 465.8 | 470.7 | 13.8 | 6.8 | 5.9 | 135.6 | 135.1 | 135.3 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 12023 | 1 | 48.3 | 92390.7 | 15689 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:00 | Normal | 467.5 | 474.3 | 478.1 | 14 | 6.8 | 5.9 | 135.5 | 135.4 | 135.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 12068 | 1 | 47.8 | 92391.5 | 15689 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:05 | Normal | 468.5 | 471.4 | 467.6 | 14.5 | 7 | 6.3 | 135.7 | 135.4 | 135.5 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.99 | 60.03 | 60 | 12539 | 1 | 47.5 | 92392.6 | 15689 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:10 | Normal | 469.2 | 464.6 | 463.1 | 15.3 | 7.5 | 7 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.94 | 59.91 | 59.9 | 13575 | 1 | 47.5 | 92393.6 | 15689 | 7.3 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:15 | Normal | 457.1 | 459 | 458.7 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.1 | 132.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 3602 | 1 | 47.5 | 92394.5 | 15689 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:20 | Normal | 497.6 | 501.7 | 432.1 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 134.2 | 133.8 | 134 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 6522 | 1 | 46.1 | 92394.8 | 15689 | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:25 | Normal | 477.8 | 471.6 | 448.6 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 6845 | 1 | 45.7 | 92395.8 | 15689 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:30 | Wait | 548.3 | 549.7 | 548.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 92396.2 | 15690 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:35 | Normal | 474.1 | 489 | 469.6 | 16.2 | 7.9 | 6.8 | 135.7 | 135.2 | 135.5 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 60 | 60.01 | 60 | 13634 | 1 | 44.8 | 92396.6 | 15690 | 7.5 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:40 | Normal | 477.9 | 477.3 | 480.2 | 15.6 | 7.6 | 6.9 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.96 | 60 | 59.97 | 13883 | 1 | 44.5 | 92397.6 | 15690 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:45 | Normal | 467.9 | 471 | 470.9 | 16.3 | 8 | 7.3 | 135.8 | 135.3 | 135.5 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 60 | 60 | 59.99 | 14321 | 1 | 45.2 | 92398.7 | 15690 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:50 | Normal | 464.5 | 468.6 | 460.8 | 16 | 7.7 | 7.3 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 13873 | 1 | 46 | 92399.9 | 15690 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 10:55 | Wait | 555.2 | 553 | 554.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 92400.7 | 15690 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:00 | Normal | 458.8 | 453.9 | 442.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 3862 | 1 | 46.1 | 92401.1 | 15690 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:05 | Normal | 447.9 | 437.3 | 433.6 | 17.6 | 8.7 | 8.1 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 59.93 | 14694 | 1 | 45.8 | 92402.1 | 15690 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:10 | Normal | 475.3 | 480.3 | 468.2 | 6.8 | 3 | 3.5 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 6282 | 1 | 46.2 | 92402.5 | 15690 | 3 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:15 | Normal | 488.9 | 490.2 | 467.6 | 16 | 7.8 | 8.1 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 14919 | 1 | 46 | 92403.4 | 15690 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:20 | Normal | 489.2 | 492.6 | 468 | 16 | 7.6 | 8.4 | 136.2 | 135.7 | 136 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.9 | 59.91 | 59.94 | 14984 | 1 | 46.8 | 92404.7 | 15690 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:25 | Normal | 499.8 | 481.1 | 498.8 | 15.5 | 8.5 | 7.2 | 135.9 | 135.3 | 135.7 | 36.4 | 36.9 | 36.6 | 59.99 | 59.92 | 59.92 | 14841 | 1 | 47.2 | 92405.6 | 15690 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:30 | Normal | 503.1 | 503.1 | 504 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 136.4 | 135.7 | 136.3 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 14960 | 1 | 47.5 | 92406.6 | 15690 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:35 | Normal | 465.3 | 472.8 | 455.2 | 11 | 5.6 | 5.4 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8868 | 1 | 48.1 | 92407.7 | 15690 | 5.1 | 6 | 5.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:40 | Normal | 491.4 | 466.4 | 460.3 | 9.6 | 5.4 | 5 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.05 | 60.04 | 60 | 8845 | 1 | 47.9 | 92408.5 | 15691 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:45 | Normal | 476 | 482.1 | 473 | 13.9 | 6.6 | 6.6 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12395 | 1 | 46.2 | 92408.8 | 15691 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:50 | Normal | 513.2 | 534.3 | 503.5 | 13.9 | 4.6 | 7.8 | 135.1 | 134.7 | 135 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 60 | 59.89 | 60.01 | 13944 | 1 | 44.7 | 92409.2 | 15691 | 6.6 | 7.5 | 4.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 11:55 | Normal | 519.8 | 535.8 | 543 | 16.6 | 6.9 | 5.8 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 14889 | 1 | 43.9 | 92409.9 | 15691 | 7.9 | 8.9 | 6.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:00 | Normal | 531.1 | 511.2 | 523 | 14.4 | 8 | 7.1 | 136.3 | 136 | 136.3 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.95 | 60 | 59.94 | 14878 | 1 | 43.7 | 92410.5 | 15691 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:05 | Normal | 473.3 | 457.5 | 466.5 | 16.5 | 8.1 | 7.9 | 135.9 | 135.5 | 136 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 14667 | 1 | 44.6 | 92411.8 | 15691 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:10 | Normal | 472.1 | 475.1 | 481 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 9 | 9.2 | 9.2 | 59.89 | 59.86 | 59.85 | 3579 | 1 | 45.4 | 92412.5 | 15691 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:15 | Normal | 472.6 | 476.5 | 478.3 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4048 | 1 | 44.6 | 92413 | 15691 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:20 | Normal | 491.1 | 486 | 495 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4021 | 1 | 43.7 | 92413.3 | 15691 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:25 | Normal | 491.2 | 493.3 | 495.4 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.94 | 59.9 | 4271 | 1 | 43 | 92413.7 | 15691 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:30 | Normal | 491.1 | 485 | 498.2 | 4 | 1.8 | 2 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3430 | 1 | 42.5 | 92414 | 15691 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:35 | Normal | 501 | 493.5 | 507 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.2 | 132.4 | 132.9 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 4558 | 1 | 42.2 | 92414.3 | 15691 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:40 | Normal | 538.5 | 534.5 | 546.7 | 15 | 7.5 | 6.3 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 36.5 | 37.1 | 36.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 14948 | 1 | 42.2 | 92415 | 15692 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:45 | Normal | 505.6 | 511.1 | 509.4 | 15.9 | 7.4 | 7.4 | 136.3 | 135.8 | 136.2 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 14991 | 1 | 43.6 | 92416.3 | 15692 | 7.5 | 8.6 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:50 | Normal | 479.3 | 485 | 483.1 | 16.5 | 7.7 | 7.8 | 136.1 | 135.7 | 136.2 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 14847 | 1 | 44.9 | 92417.5 | 15692 | 7.8 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 12:55 | Normal | 459.5 | 443.2 | 452.1 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 15 | 15.3 | 15.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5961 | 1 | 46 | 92418.6 | 15692 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:00 | Normal | 506.8 | 514 | 501.5 | 15.5 | 7 | 7.8 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 36.6 | 37.1 | 36.8 | 59.98 | 59.96 | 60.04 | 14796 | 1 | 45.3 | 92419.1 | 15692 | 7.4 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:05 | Normal | 471.9 | 461.3 | 467.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1957 | 1 | 44.5 | 92419.5 | 15692 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:10 | Normal | 490.6 | 476.6 | 479.2 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 3008 | 1 | 43.1 | 92419.7 | 15692 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:15 | Normal | 484.3 | 500.4 | 505 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 129.8 | 129.5 | 129.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 1187 | 1 | 43 | 92419.9 | 15692 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:20 | Normal | 510.9 | 502.3 | 525.5 | 4.3 | 2 | 1.8 | 131.5 | 131 | 131.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 60 | 59.93 | 3709 | 1 | 41.4 | 92420 | 15692 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:25 | Normal | 530.5 | 520.6 | 520 | 9.2 | 4.5 | 4.4 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.92 | 59.95 | 59.99 | 8949 | 1 | 41.1 | 92420.6 | 15692 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:30 | Normal | 549.1 | 547.1 | 517.8 | 14.1 | 7.1 | 7.8 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 37.4 | 37.6 | 37.4 | 60.17 | 59.73 | 59.92 | 15062 | 1 | 42.1 | 92421.8 | 15692 | 6.5 | 7.7 | 7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:35 | Normal | 502.7 | 506.8 | 492 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 5689 | 1 | 42.9 | 92422.5 | 15692 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:40 | Normal | 501.6 | 501.3 | 504.9 | 5 | 2.4 | 2.5 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 4577 | 1 | 42.6 | 92422.9 | 15693 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:45 | Normal | 504.3 | 518.1 | 490.5 | 7.7 | 3.5 | 3.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 6970 | 1 | 42.2 | 92423.4 | 15693 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:50 | Normal | 497.3 | 496 | 488.2 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 130.3 | 130.2 | 130.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 3178 | 1 | 42.4 | 92424.1 | 15693 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 13:55 | Normal | 499 | 481.6 | 493 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 129.7 | 128.9 | 129.5 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60 | 59.98 | 1933 | 1 | 41.6 | 92424.3 | 15693 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:00 | Normal | 494.9 | 493.1 | 501 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131 | 130.3 | 130.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 1465 | 1 | 42.2 | 92424.4 | 15693 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:05 | Normal | 504.9 | 498.8 | 504.2 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.6 | 131 | 131.3 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 1937 | 1 | 40.1 | 92424.6 | 15693 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:10 | Normal | 511.6 | 507.7 | 510.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2774 | 1 | 39.4 | 92424.8 | 15693 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:15 | Normal | 516 | 518.3 | 522.5 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 3320 | 1 | 39.1 | 92425 | 15693 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:20 | Normal | 514.1 | 507.1 | 523.9 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.93 | 60 | 59.95 | 3035 | 1 | 38.9 | 92425.3 | 15693 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:25 | Normal | 519.2 | 511.7 | 513.3 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 60.03 | 60.02 | 3080 | 1 | 38.8 | 92425.6 | 15693 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:30 | Normal | 510.2 | 520.4 | 527.6 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 2789 | 1 | 38.6 | 92425.8 | 15693 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:35 | Normal | 505.2 | 523.7 | 513.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3254 | 1 | 38.6 | 92426 | 15693 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:40 | Normal | 508 | 508.7 | 560 | 5.7 | 2.6 | 1.8 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 12 | 12.1 | 12.1 | 59.95 | 59.92 | 59.9 | 4853 | 1 | 38.7 | 92426.4 | 15694 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:45 | Normal | 515.4 | 499.3 | 570.9 | 11.3 | 5.4 | 1.7 | 135.5 | 134.9 | 135.4 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.91 | 59.99 | 59.99 | 8939 | 1 | 39.3 | 92427 | 15694 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:50 | Normal | 500.9 | 489 | 551.1 | 10 | 4.7 | 1.4 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.3 | 60.02 | 59.95 | 7598 | 1 | 40.4 | 92427.6 | 15694 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 14:55 | Normal | 499 | 481.5 | 413.5 | 7.9 | 3.5 | 4.7 | 134.5 | 133.8 | 134.3 | 17.7 | 18 | 18 | 60 | 59.96 | 59.94 | 7189 | 1 | 41.3 | 92428.2 | 15694 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:00 | Normal | 496.3 | 464.6 | 443 | 4.3 | 2 | 2 | 133.1 | 132.6 | 133 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 3551 | 1 | 41.3 | 92428.7 | 15694 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:05 | Normal | 498 | 483.1 | 422.8 | 8.3 | 3.9 | 4.8 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 7660 | 1 | 41.6 | 92429.3 | 15694 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:10 | Normal | 497.2 | 480.5 | 425.4 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 134 | 133.5 | 133.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6772 | 1 | 42 | 92429.9 | 15694 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:15 | Normal | 500 | 476.3 | 414.8 | 6.7 | 3.2 | 4 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 6149 | 1 | 42.3 | 92430.5 | 15694 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:20 | Normal | 499.8 | 484.5 | 403.1 | 6.1 | 2.9 | 3.9 | 133.6 | 132.9 | 133.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 5670 | 1 | 42.1 | 92431 | 15694 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:25 | Normal | 497.7 | 483.1 | 397.5 | 5.6 | 2.6 | 3.7 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5162 | 1 | 42 | 92431.4 | 15694 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:30 | Normal | 500.8 | 483.4 | 403 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 133.3 | 132.6 | 133 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4927 | 1 | 42.1 | 92431.8 | 15694 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:35 | Normal | 463.5 | 406.5 | 374 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 573 | 1 | 42.7 | 92432.2 | 15694 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:40 | Normal | 475.8 | 355.3 | 411.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.2 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 469 | 1 | 44.6 | 92432.2 | 15695 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:45 | Normal | 490.7 | 385.1 | 425.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.1 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 496 | 1 | 46 | 92432.2 | 15695 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:50 | Normal | 489.4 | 429.1 | 453 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 862 | 1 | 42.4 | 92432.4 | 15695 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 15:55 | Normal | 490.1 | 479.2 | 505.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.03 | 59.97 | 1389 | 1 | 44.5 | 92432.5 | 15695 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:00 | Normal | 508.8 | 515.1 | 518.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 2257 | 1 | 39.9 | 92432.6 | 15695 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:05 | Normal | 516.3 | 468.5 | 559.5 | 4.4 | 2 | 1.2 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3475 | 1 | 39.6 | 92432.9 | 15695 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:10 | Normal | 488.8 | 438.7 | 489.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 884 | 1 | 40.4 | 92433.1 | 15695 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:15 | Normal | 495 | 456.5 | 475.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1042 | 1 | 42.7 | 92433.1 | 15695 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:20 | Normal | 501.9 | 457.1 | 485.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.87 | 59.91 | 59.9 | 1002 | 1 | 44.1 | 92433.2 | 15695 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:25 | Normal | 509 | 455.7 | 507.9 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 1843 | 1 | 38.9 | 92433.4 | 15695 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:30 | Normal | 506.8 | 430.8 | 464.8 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1939 | 1 | 38 | 92433.5 | 15695 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:35 | Normal | 498.8 | 426.2 | 458.4 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1639 | 1 | 37.7 | 92433.7 | 15695 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:40 | Normal | 498.5 | 396.6 | 456 | 1.4 | 0.6 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1038 | 1 | 39.9 | 92433.8 | 15696 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:45 | Normal | 491.9 | 331.5 | 454.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 133 | 132.5 | 133 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 785 | 1 | 41.8 | 92433.9 | 15696 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:50 | Normal | 487.6 | 228.9 | 378.7 | 1 | 0.4 | 1 | 133 | 132.6 | 133 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 616 | 1 | 42.8 | 92433.9 | 15696 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 16:55 | Normal | 497.2 | 199.6 | 386.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.11 | 60.06 | 361 | 1 | 43.2 | 92433.9 | 15696 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:00 | Normal | 440.2 | 199.5 | 346 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 222 | 1 | 43.4 | 92434 | 15696 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:05 | Normal | 442.1 | 200 | 368.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 184 | 1 | 43.4 | 92434 | 15696 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:10 | Normal | 459.3 | 199.8 | 332.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 133 | 1 | 43.3 | 92434 | 15696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:15 | Normal | 466.1 | 200 | 358.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 101 | 1 | 43.1 | 92434 | 15696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:20 | Normal | 434.9 | 199.9 | 353.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 71 | 1 | 43 | 92434 | 15696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:25 | Normal | 447.1 | 202.3 | 375.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 36 | 1 | 42.7 | 92434 | 15696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:30 | Normal | 442.1 | 374.8 | 446.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10 | 1 | 42.6 | 92434 | 15696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:35 | Normal | 436.8 | 389.2 | 367.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.4 | 92434 | 15696 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:40 | Normal | 328.1 | 360 | 329.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.1 | 92434 | 15697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:45 | Normal | 389.6 | 336.6 | 336.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 92434 | 15697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:50 | Normal | 348.3 | 331.8 | 345.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.6 | 92434 | 15697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-04-08 17:55 | Normal | 197 | 195.3 | 198.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.3 | 92434 | 15697 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0