## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-04-09 05:48 | Wait | 436.1 | 436.1 | 436.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 15.6 | 92434 | 15697 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-09 05:49 | Wait | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 0 | 0 | 16.2 | 92434 | 15697 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-09 05:49 | Wait | 350.1 | 339 | 338.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 16.5 | 92434 | 15697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-09 05:50 | Wait | 434.2 | 434.1 | 434.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 0 | 0 | 15.4 | 92434 | 15697 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-04-09 05:54 | Normal | 322 | 286.7 | 317 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 19.1 | 92434 | 15697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 05:59 | Normal | 329.8 | 262.5 | 304.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9 | 1 | 20.8 | 92434 | 15697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:04 | Normal | 258.6 | 279.6 | 388.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3 | 1 | 22.1 | 92434 | 15697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:09 | Normal | 478.6 | 197.1 | 358.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 72 | 1 | 23.1 | 92434 | 15697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:14 | Normal | 467.8 | 202 | 446.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 155 | 1 | 24 | 92434 | 15697 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:19 | Normal | 433.9 | 200 | 451.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 142 | 1 | 24.7 | 92434 | 15697 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:24 | Normal | 468.8 | 220 | 472.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.11 | 60.1 | 166 | 1 | 25.4 | 92434.1 | 15697 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:29 | Normal | 492.1 | 200 | 450.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 315 | 1 | 25.9 | 92434.1 | 15697 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:34 | Normal | 471.3 | 199.8 | 380.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 312 | 1 | 26.5 | 92434.1 | 15697 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:39 | Normal | 493 | 421.5 | 482.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.6 | 132 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 604 | 1 | 27 | 92434.1 | 15698 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:44 | Normal | 463.5 | 297.7 | 440.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 303 | 1 | 27.5 | 92434.2 | 15698 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:49 | Normal | 470.2 | 339.2 | 406.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.01 | 244 | 1 | 27.9 | 92434.2 | 15698 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:54 | Normal | 471.5 | 296.2 | 427.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 360 | 1 | 28.3 | 92434.2 | 15698 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 06:59 | Normal | 478.3 | 456 | 400.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 309 | 1 | 28.7 | 92434.2 | 15698 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:04 | Normal | 500.6 | 375 | 400.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.95 | 60 | 430 | 1 | 29 | 92434.3 | 15698 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:09 | Normal | 480.3 | 250 | 379.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 333 | 1 | 29.2 | 92434.3 | 15698 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:14 | Normal | 502.1 | 449 | 498.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.95 | 59.96 | 758 | 1 | 29.6 | 92434.4 | 15698 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:19 | Normal | 500.7 | 475.9 | 506.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 871 | 1 | 29.9 | 92434.4 | 15698 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:24 | Normal | 496.6 | 453.7 | 509.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.08 | 59.99 | 892 | 1 | 30.2 | 92434.5 | 15698 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:29 | Normal | 501.1 | 457 | 504.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.4 | 131.3 | 131.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 60.05 | 949 | 1 | 30.5 | 92434.6 | 15698 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:34 | Normal | 497 | 470.6 | 510.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.6 | 131 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60 | 60.04 | 1032 | 1 | 30.9 | 92434.7 | 15698 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:39 | Normal | 500.9 | 476.8 | 497.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131 | 131.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 1111 | 1 | 31.1 | 92434.8 | 15699 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:44 | Normal | 506 | 495.9 | 512.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1202 | 1 | 31.4 | 92434.8 | 15699 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:49 | Normal | 505.3 | 479.1 | 510.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.6 | 131 | 131.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1435 | 1 | 31.7 | 92435 | 15699 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:54 | Normal | 510 | 508.9 | 517 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 60.04 | 1715 | 1 | 26.3 | 92435.1 | 15699 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 07:59 | Normal | 510.7 | 513.8 | 521.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.07 | 59.87 | 60 | 2410 | 1 | 25.2 | 92435.3 | 15699 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:04 | Normal | 515 | 505.7 | 523.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 6 | 6 | 6 | 60.05 | 60.05 | 60.14 | 2316 | 1 | 25.5 | 92435.5 | 15699 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:09 | Normal | 501.8 | 506.8 | 512.8 | 2 | 0.8 | 1 | 132 | 131.9 | 132.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1508 | 1 | 26.6 | 92435.6 | 15699 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:14 | Normal | 514.9 | 511.1 | 509.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.5 | 131 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 1733 | 1 | 26.3 | 92435.7 | 15699 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:19 | Normal | 496.1 | 494.8 | 510.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 1211 | 1 | 28.4 | 92435.9 | 15699 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:24 | Normal | 499.6 | 481.7 | 504.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1145 | 1 | 30.6 | 92436 | 15699 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:29 | Normal | 519.8 | 509 | 509.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131 | 131.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 2010 | 1 | 27.1 | 92436.1 | 15699 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:34 | Normal | 517.1 | 515.2 | 521.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 2563 | 1 | 26.7 | 92436.3 | 15699 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:39 | Normal | 518.1 | 519.1 | 524.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2895 | 1 | 27.1 | 92436.5 | 15700 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:44 | Normal | 521 | 517.8 | 521.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132 | 131.8 | 132 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 60.04 | 60.06 | 59.97 | 3182 | 1 | 27.5 | 92436.8 | 15700 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:49 | Normal | 524.1 | 513.1 | 527.2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 4229 | 1 | 28 | 92437.1 | 15700 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:54 | Normal | 518 | 513.5 | 526.1 | 5 | 2.4 | 2.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 4613 | 1 | 28.6 | 92437.4 | 15700 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 08:59 | Normal | 511.3 | 504.8 | 516 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 8 | 8.1 | 8 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 3109 | 1 | 29.3 | 92437.8 | 15700 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:04 | Normal | 507.5 | 504 | 505.4 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.6 | 131.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 2519 | 1 | 29.7 | 92438 | 15700 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:09 | Normal | 509.5 | 508.6 | 512.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 2623 | 1 | 29.9 | 92438.2 | 15700 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:14 | Normal | 515.9 | 512.4 | 517.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 3438 | 1 | 30.1 | 92438.4 | 15700 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:19 | Normal | 513.1 | 516.8 | 523 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60 | 59.94 | 59.95 | 4351 | 1 | 30.3 | 92438.8 | 15700 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:24 | Normal | 515.2 | 506.2 | 518.9 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 60.14 | 3299 | 1 | 30.8 | 92439.1 | 15700 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:29 | Normal | 506.5 | 510.3 | 513.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60 | 59.97 | 3350 | 1 | 31.1 | 92439.4 | 15700 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:34 | Normal | 517.1 | 502.8 | 513.1 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.04 | 60 | 60.07 | 3188 | 1 | 31.4 | 92439.6 | 15700 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:39 | Normal | 502.1 | 504.1 | 507.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 2878 | 1 | 31.6 | 92439.9 | 15701 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:44 | Normal | 509.2 | 502.8 | 513.7 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4086 | 1 | 31.6 | 92440.2 | 15701 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:49 | Normal | 512.4 | 503.6 | 515.4 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 4002 | 1 | 31.9 | 92440.5 | 15701 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:54 | Normal | 502.7 | 510.1 | 515.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.94 | 59.89 | 59.96 | 3247 | 1 | 32 | 92440.8 | 15701 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 09:59 | Normal | 508.5 | 509.2 | 514 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 10 | 10.1 | 10 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 3931 | 1 | 32.2 | 92441.1 | 15701 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:04 | Normal | 510 | 509 | 517.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 9.8 | 10 | 9.8 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 3862 | 1 | 32.4 | 92441.4 | 15701 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:09 | Normal | 512.8 | 508.7 | 518.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 4817 | 1 | 32.8 | 92441.8 | 15701 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:14 | Normal | 515.6 | 509.5 | 512.8 | 8.4 | 4.2 | 3.9 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 8013 | 1 | 33.5 | 92442.3 | 15701 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:19 | Normal | 510.4 | 507.6 | 517.6 | 9.1 | 4.4 | 4.1 | 134.1 | 133.6 | 134 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 8506 | 1 | 34.7 | 92443 | 15701 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:24 | Normal | 505.7 | 503.5 | 508.3 | 9.8 | 4.8 | 4.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.9 | 59.93 | 59.95 | 9182 | 1 | 36.1 | 92443.7 | 15701 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:29 | Normal | 506.4 | 497.8 | 509.3 | 9.3 | 4.5 | 4.3 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8657 | 1 | 37.4 | 92444.3 | 15701 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:34 | Normal | 496.7 | 480.2 | 494.6 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.98 | 60.01 | 59.93 | 13774 | 1 | 38.8 | 92445.2 | 15701 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:39 | Normal | 495.3 | 487 | 492.4 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6178 | 1 | 39.9 | 92445.8 | 15702 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:44 | Normal | 490.6 | 483.3 | 497.2 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7021 | 1 | 40.7 | 92446.5 | 15702 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:49 | Normal | 492.9 | 490.4 | 499.2 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6151 | 1 | 40.6 | 92447.1 | 15702 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:54 | Normal | 498 | 495.4 | 503.3 | 8 | 3.8 | 3.7 | 134 | 133.6 | 133.9 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7361 | 1 | 40.5 | 92447.6 | 15702 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 10:59 | Normal | 499 | 490 | 498.5 | 8.1 | 4 | 3.8 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7532 | 1 | 41 | 92448.3 | 15702 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:04 | Normal | 493.9 | 485.8 | 499.1 | 8.4 | 4.1 | 3.9 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7653 | 1 | 41.6 | 92448.9 | 15702 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:09 | Normal | 488.4 | 493.4 | 504.3 | 10.2 | 4.9 | 4.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60 | 60.05 | 60.04 | 9192 | 1 | 41.7 | 92449.6 | 15702 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:14 | Normal | 490.8 | 483.6 | 494.3 | 8.7 | 4.2 | 4 | 134.4 | 134 | 134.3 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7887 | 1 | 41.9 | 92450.4 | 15702 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:19 | Normal | 495 | 476.5 | 487.3 | 13.3 | 6.4 | 6.4 | 135.3 | 134.9 | 135.1 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 12264 | 1 | 42.5 | 92451.2 | 15702 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:24 | Normal | 468 | 482.8 | 487.3 | 9.6 | 4.6 | 4.1 | 134.1 | 133.5 | 134.1 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 8305 | 1 | 42.6 | 92451.9 | 15702 | 4.3 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:29 | Normal | 484.9 | 478.3 | 490.1 | 6.5 | 3.1 | 2.9 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 5771 | 1 | 42.9 | 92452.5 | 15702 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:34 | Normal | 488.4 | 482.1 | 495.6 | 6.1 | 3 | 2.8 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 5440 | 1 | 42.7 | 92453 | 15702 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:39 | Normal | 486.6 | 481.8 | 498 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 12.9 | 13 | 13 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5170 | 1 | 42.4 | 92453.4 | 15703 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:44 | Normal | 495.3 | 494.5 | 506 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 5552 | 1 | 42.1 | 92453.8 | 15703 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:49 | Normal | 511.9 | 486.3 | 496.1 | 13.7 | 7.8 | 7 | 135.3 | 135 | 135.1 | 33.6 | 34.1 | 33.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13854 | 1 | 42 | 92454.4 | 15703 | 6.5 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:54 | Normal | 495 | 493.9 | 501.3 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 134.9 | 134.3 | 134.6 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8334 | 1 | 42.5 | 92455.1 | 15703 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 11:59 | Normal | 496.9 | 485.8 | 488.6 | 9.2 | 4.5 | 4.4 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 20.9 | 21.2 | 21 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 8496 | 1 | 42.6 | 92455.8 | 15703 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:04 | Normal | 491.8 | 502.3 | 504.2 | 8.3 | 3.8 | 3.6 | 134.4 | 133.9 | 134.1 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7465 | 1 | 42.8 | 92456.4 | 15703 | 3.6 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:09 | Normal | 483.6 | 487.5 | 504.2 | 8.3 | 3.9 | 3.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60 | 7322 | 1 | 42.8 | 92457.1 | 15703 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:14 | Normal | 493.3 | 488.5 | 503.3 | 8.5 | 4.1 | 3.8 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 18.9 | 19.2 | 19 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7675 | 1 | 43.1 | 92457.7 | 15703 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:19 | Normal | 486 | 488.4 | 500.3 | 6.7 | 3.1 | 2.9 | 134.6 | 134 | 134.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5908 | 1 | 42.9 | 92458.3 | 15703 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:24 | Normal | 489 | 495.3 | 501.8 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6334 | 1 | 42.6 | 92458.8 | 15703 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:29 | Normal | 473 | 463.9 | 460.5 | 16.5 | 8 | 8.1 | 136.3 | 135.9 | 136.4 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14682 | 1 | 42.9 | 92459.6 | 15703 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:34 | Normal | 484.4 | 477.1 | 484 | 15.1 | 7.2 | 7.3 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13822 | 1 | 43.6 | 92460.7 | 15703 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:39 | Normal | 469 | 468.7 | 452.3 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 60 | 60.03 | 5457 | 1 | 44 | 92461.8 | 15704 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:44 | Normal | 469.2 | 464.8 | 488.6 | 5.8 | 2.7 | 2.5 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60 | 60.04 | 4828 | 1 | 43.9 | 92462.6 | 15704 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:49 | Normal | 493 | 409.1 | 477.4 | 11.6 | 6.5 | 5.1 | 135.5 | 135.1 | 135.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 10243 | 1 | 43.2 | 92463 | 15704 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:54 | Normal | 475.2 | 476 | 452.8 | 5.9 | 3 | 2.9 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 5187 | 1 | 43.5 | 92463.8 | 15704 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 12:59 | Normal | 472.6 | 481.4 | 471.5 | 4.8 | 2.1 | 2.2 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3994 | 1 | 43.1 | 92464.3 | 15704 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:04 | Normal | 484.3 | 496.5 | 503.4 | 4.5 | 2 | 2 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.98 | 60.03 | 3741 | 1 | 42.4 | 92464.6 | 15704 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:09 | Normal | 497.3 | 491.5 | 473 | 15.8 | 7.6 | 8 | 135.3 | 135 | 135.2 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14830 | 1 | 42.3 | 92465.3 | 15704 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:14 | Normal | 487.9 | 473.9 | 466.6 | 14.3 | 7 | 7.2 | 135 | 134.4 | 134.7 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 13034 | 1 | 43 | 92466.4 | 15704 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:19 | Normal | 496 | 476.2 | 478.2 | 7.3 | 3.6 | 3.7 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6822 | 1 | 43.1 | 92467 | 15704 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:24 | Normal | 482.3 | 475.9 | 456.1 | 12.3 | 6 | 6.4 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11249 | 1 | 43.7 | 92468 | 15704 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:29 | Normal | 474.9 | 471.2 | 456.8 | 13.4 | 6.5 | 6.9 | 135.1 | 134.9 | 135 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12098 | 1 | 44 | 92469 | 15704 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:34 | Normal | 464.8 | 479.1 | 456.3 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.05 | 60.09 | 2512 | 1 | 43.9 | 92469.6 | 15704 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:39 | Normal | 478.4 | 503 | 417.1 | 12.5 | 5.6 | 6.3 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 60 | 59.95 | 59.95 | 10785 | 1 | 43 | 92470 | 15705 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:44 | Normal | 485.3 | 479.8 | 447.3 | 12.3 | 6 | 6.5 | 134.2 | 133.7 | 133.9 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11295 | 1 | 43.6 | 92471 | 15705 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:49 | Normal | 492.9 | 499.1 | 496.6 | 8 | 2.7 | 3.9 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6841 | 1 | 43.4 | 92471.4 | 15705 | 3.3 | 4.8 | 2.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:54 | Normal | 487 | 477 | 449 | 13.8 | 6.8 | 7.4 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.96 | 59.95 | 60.03 | 12760 | 1 | 43.8 | 92472.4 | 15705 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 13:59 | Normal | 476.7 | 482.5 | 447.4 | 12.8 | 6.1 | 6.6 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11166 | 1 | 44.2 | 92473.5 | 15705 | 6 | 7 | 5.9 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:04 | Normal | 468.2 | 483.9 | 455.2 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 60.05 | 60.01 | 2755 | 1 | 44 | 92473.9 | 15705 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:09 | Normal | 502.1 | 493.6 | 449.2 | 8.9 | 5 | 4.8 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 8576 | 1 | 43.3 | 92474.4 | 15705 | 4 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:14 | Normal | 497.3 | 496.9 | 445.9 | 11.6 | 5.6 | 6.3 | 134.2 | 133.6 | 134 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 10889 | 1 | 43.2 | 92474.9 | 15705 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:19 | Normal | 488.1 | 486.3 | 437.7 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 8700 | 1 | 43.6 | 92475.7 | 15705 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:24 | Normal | 484.5 | 488.8 | 435.5 | 9.5 | 4.5 | 5.3 | 134 | 133.4 | 133.7 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 8649 | 1 | 43.3 | 92476.5 | 15705 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:29 | Normal | 483.2 | 481.5 | 443.6 | 10 | 4.7 | 5.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9053 | 1 | 43.2 | 92477.2 | 15705 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:34 | Normal | 482.1 | 468.5 | 425 | 8.8 | 4.2 | 5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7885 | 1 | 43.4 | 92477.9 | 15705 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:39 | Normal | 487.1 | 478.8 | 433.6 | 8.6 | 4.3 | 4.8 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 7994 | 1 | 43 | 92478.5 | 15706 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:44 | Normal | 491 | 463.8 | 432.8 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | 132 | 131.4 | 132 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 3281 | 1 | 43 | 92478.9 | 15706 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:49 | Normal | 465.4 | 488 | 423 | 4.1 | 1.7 | 2.1 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 3238 | 1 | 42.8 | 92479.3 | 15706 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:54 | Normal | 492.9 | 456.3 | 408.5 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6806 | 1 | 42.8 | 92479.8 | 15706 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 14:59 | Normal | 492 | 477.4 | 415.6 | 7.4 | 3.5 | 4.4 | 132.4 | 132 | 132.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 6767 | 1 | 42.9 | 92480.4 | 15706 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:04 | Normal | 476.3 | 469 | 498 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 2544 | 1 | 42.4 | 92480.8 | 15706 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:09 | Normal | 495.2 | 481.4 | 530.9 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 131.1 | 130.3 | 131 | 6 | 6.1 | 6 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 2322 | 1 | 42.1 | 92481.2 | 15706 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:14 | Normal | 506.1 | 489.2 | 494.3 | 8.1 | 3.9 | 3.2 | 131.8 | 131.5 | 132 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 7225 | 1 | 42 | 92481.4 | 15706 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:19 | Normal | 499.4 | 481.3 | 485.6 | 7.2 | 3.5 | 2.8 | 131.9 | 131.2 | 132 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6245 | 1 | 42.3 | 92481.9 | 15706 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:24 | Normal | 496.7 | 490.5 | 542.3 | 6.6 | 3 | 1.1 | 131.2 | 130.3 | 131.1 | 12.7 | 13 | 12.9 | 60.02 | 59.93 | 59.94 | 4937 | 1 | 42.4 | 92482.3 | 15706 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:29 | Normal | 473.5 | 454.5 | 482.6 | 2.1 | 1 | 1 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1554 | 1 | 42.5 | 92482.6 | 15706 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:34 | Normal | 474 | 465.4 | 492.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 130.3 | 129.7 | 130.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1387 | 1 | 44.2 | 92482.7 | 15706 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:39 | Normal | 488.6 | 478.8 | 506.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 1964 | 1 | 42 | 92482.9 | 15707 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:44 | Normal | 490.9 | 458.6 | 509.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130 | 130.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 1246 | 1 | 41.9 | 92483 | 15707 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:49 | Normal | 492.5 | 468.6 | 513.1 | 2.3 | 1 | 1 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 59.98 | 60 | 1776 | 1 | 40.9 | 92483.1 | 15707 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:54 | Normal | 499 | 493.8 | 511.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.1 | 130.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 1909 | 1 | 39.9 | 92483.3 | 15707 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 15:59 | Normal | 494.1 | 470.8 | 524.2 | 3.3 | 1.5 | 1 | 130.9 | 130.4 | 131.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.08 | 59.96 | 59.99 | 2464 | 1 | 39.7 | 92483.5 | 15707 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:04 | Normal | 512.6 | 469.6 | 503.3 | 4.1 | 1.9 | 1 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3112 | 1 | 39.5 | 92483.7 | 15707 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:09 | Normal | 507 | 466.4 | 449.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 7 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2695 | 1 | 39.4 | 92484 | 15707 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:14 | Normal | 492.5 | 422.5 | 359.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 129.9 | 129.3 | 129.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.89 | 59.95 | 59.95 | 750 | 1 | 41.8 | 92484.1 | 15707 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:19 | Normal | 487.3 | 373.5 | 415.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.8 | 129.1 | 129.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 684 | 1 | 43.6 | 92484.1 | 15707 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:24 | Normal | 480.2 | 341.6 | 425.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.5 | 128.8 | 129.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 656 | 1 | 44.3 | 92484.2 | 15707 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:29 | Normal | 487 | 386.6 | 432.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.7 | 129.3 | 129.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 728 | 1 | 44.9 | 92484.2 | 15707 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:34 | Normal | 490 | 404.5 | 445.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.3 | 128.6 | 129 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 713 | 1 | 45.1 | 92484.3 | 15707 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:39 | Normal | 484.3 | 381.5 | 375.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 129.3 | 128.6 | 129 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 60 | 453 | 1 | 45.2 | 92484.3 | 15708 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:44 | Normal | 468.5 | 278.5 | 420.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.2 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 323 | 1 | 45.1 | 92484.4 | 15708 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:49 | Normal | 488.7 | 200 | 411.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 430 | 1 | 44.9 | 92484.4 | 15708 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:54 | Normal | 486.1 | 199.7 | 404.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 504 | 1 | 44.7 | 92484.4 | 15708 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 16:59 | Normal | 486.8 | 200 | 400.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.3 | 131.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 433 | 1 | 44.6 | 92484.5 | 15708 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:04 | Normal | 490.2 | 200 | 374.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 60 | 425 | 1 | 44.4 | 92484.5 | 15708 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:09 | Normal | 474.7 | 200 | 356.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.2 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 343 | 1 | 44.2 | 92484.6 | 15708 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:14 | Normal | 465.5 | 210.4 | 386.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 243 | 1 | 44 | 92484.6 | 15708 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:19 | Normal | 451.1 | 200 | 365.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 81 | 1 | 44 | 92484.6 | 15708 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:24 | Normal | 448.6 | 210.7 | 370.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 33 | 1 | 43.7 | 92484.6 | 15708 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:29 | Normal | 479.3 | 299.5 | 438.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.5 | 92484.6 | 15708 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:34 | Normal | 473.3 | 467.3 | 432.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 43.2 | 92484.6 | 15708 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:39 | Normal | 435.9 | 411.6 | 382 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42.9 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:44 | Normal | 401.3 | 365.4 | 373.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.6 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:49 | Normal | 301 | 302.4 | 298.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 130.6 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.2 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-04-09 17:54 | Normal | 197 | 194.2 | 196.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.8 | 92484.6 | 15709 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0