## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-16 05:04 | Wait | 524.1 | 519.9 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.5 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:09 | Normal | 441.9 | 199.8 | 437.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 149 | 1 | 24 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:14 | Normal | 497 | 199.9 | 458.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 171 | 1 | 24.5 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:19 | Normal | 525.6 | 205.7 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 233.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 181 | 1 | 24.8 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:24 | Normal | 519 | 311.6 | 502.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 370 | 1 | 25.1 | 27996.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:29 | Normal | 523.9 | 407.8 | 508.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 568 | 1 | 25.3 | 27996.2 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:34 | Normal | 544.3 | 493.1 | 507.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 798 | 1 | 25.6 | 27996.2 | 1998 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:39 | Normal | 546.1 | 510.2 | 529.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1069 | 1 | 25.8 | 27996.3 | 1998 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:44 | Normal | 566.1 | 467.8 | 530.8 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1828 | 1 | 26 | 27996.4 | 1998 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:49 | Normal | 571.4 | 457.8 | 527.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 233.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1883 | 1 | 26.2 | 27996.6 | 1998 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:54 | Normal | 566 | 478.6 | 549.5 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 4.7 | 5 | 4.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1958 | 1 | 26.4 | 27996.7 | 1998 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 05:59 | Normal | 579.1 | 492.8 | 535.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 2491 | 1 | 26.7 | 27996.9 | 1998 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:04 | Normal | 599.9 | 465.1 | 535.2 | 0 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0 | 235 | 233.6 | 233.4 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3287 | 1 | 26.8 | 27997.2 | 1998 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:09 | Normal | 594.1 | 482.7 | 532.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 8.8 | 9 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3508 | 1 | 27.1 | 27997.4 | 1998 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:14 | Normal | 585 | 496.5 | 535.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3812 | 1 | 27.4 | 27997.8 | 1998 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:19 | Normal | 607.2 | 499.7 | 552.4 | 0 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4020 | 1 | 27.6 | 27998.1 | 1998 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:24 | Normal | 614 | 578.7 | 545.4 | 0 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 11 | 11.1 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 4396 | 1 | 27.8 | 27998.4 | 1998 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:29 | Normal | 557 | 567.8 | 530.1 | 0 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5597 | 1 | 28.1 | 27998.9 | 1998 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:34 | Normal | 581.9 | 571.6 | 551 | 0 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 0 | 235.4 | 233 | 233.8 | 14.8 | 15 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5912 | 1 | 28.3 | 27999.3 | 1999 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:39 | Normal | 595.3 | 583.8 | 575.5 | 0 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 19.2 | 19.3 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7443 | 1 | 28.6 | 27999.9 | 1999 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:44 | Normal | 599.5 | 563.9 | 500.3 | 0 | 8.5 | 5.7 | 4.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 25.4 | 25.5 | 25.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 10003 | 1 | 29 | 28000.6 | 1999 | 1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:49 | Normal | 593.5 | 574 | 544.6 | 0 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 19.7 | 20.1 | 19.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8600 | 1 | 29.5 | 28001.4 | 1999 | 1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:54 | Normal | 574.2 | 533.7 | 548.2 | 0 | 4.8 | 3.4 | 3.1 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6385 | 1 | 29.7 | 28001.9 | 1999 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 06:59 | Normal | 582.2 | 476.5 | 547.1 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 17 | 17.3 | 16.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6837 | 1 | 29.9 | 28002.5 | 1999 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:04 | Normal | 585.4 | 480.9 | 547.8 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 18.9 | 19.3 | 18.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 7413 | 1 | 30 | 28003.1 | 1999 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:09 | Normal | 582.5 | 544.8 | 549.3 | 0 | 6.7 | 4.8 | 4.6 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 22.2 | 22.6 | 22.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 9525 | 1 | 30.2 | 28003.7 | 1999 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:14 | Normal | 578.5 | 531 | 542.8 | 0 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 17.6 | 18 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7140 | 1 | 30.7 | 28004.7 | 1999 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:19 | Normal | 581 | 486.5 | 545 | 0 | 4.9 | 3.6 | 3.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6391 | 1 | 30.8 | 28005.3 | 1999 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:24 | Normal | 575.4 | 512.1 | 539.5 | 0 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231.8 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4898 | 1 | 30.9 | 28005.8 | 1999 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:29 | Normal | 578.2 | 484.8 | 553.9 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 12.9 | 13 | 12.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5021 | 1 | 30.9 | 28006.2 | 1999 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:34 | Normal | 583.1 | 493.3 | 541 | 0 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6228 | 1 | 30.9 | 28006.7 | 2000 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:39 | Normal | 584.9 | 489.5 | 544.7 | 0 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.6 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6219 | 1 | 31 | 28007.2 | 2000 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:44 | Normal | 599.3 | 518 | 554.1 | 0 | 6.7 | 4.5 | 5.1 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.8 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 7950 | 1 | 31.3 | 28007.8 | 2000 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:49 | Normal | 585.2 | 525.8 | 540.6 | 0 | 5.9 | 3.9 | 3.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 18.8 | 19.1 | 18.6 | 60 | 59.93 | 60 | 7383 | 1 | 31.5 | 28008.4 | 2000 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:54 | Normal | 583.9 | 492.7 | 536.4 | 0 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 16.6 | 16.9 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6573 | 1 | 31.8 | 28009.1 | 2000 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 07:59 | Normal | 588.2 | 542.8 | 533.2 | 0 | 7 | 4.5 | 4.4 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 8560 | 1 | 31.9 | 28009.8 | 2000 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:04 | Normal | 586.2 | 500.8 | 542.8 | 0 | 9.3 | 7.1 | 6.1 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11898 | 1 | 32.2 | 28010.7 | 2000 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:09 | Normal | 580.7 | 517.6 | 548.2 | 0 | 11.6 | 8.6 | 7.9 | 0 | 233.6 | 231 | 232 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14212 | 1 | 32.7 | 28011.9 | 2000 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:14 | Normal | 588 | 560.3 | 554 | 0 | 25.6 | 17.6 | 18.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 82 | 82.2 | 81.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 33854 | 1 | 33.4 | 28013.4 | 2000 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 3.6 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:19 | Normal | 573.6 | 555.8 | 541.6 | 0 | 21.9 | 15.2 | 16 | 0 | 237.6 | 234.8 | 237 | 68.8 | 68.9 | 68.3 | 60 | 60 | 60.01 | 28417 | 1 | 34.5 | 28015.4 | 2000 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 3.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:24 | Normal | 578.1 | 545 | 545.1 | 0 | 19.8 | 14 | 14.6 | 0 | 238.2 | 235.2 | 236.4 | 63 | 63.2 | 62.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 25323 | 1 | 35.4 | 28017.3 | 2000 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 0 | 3.2 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:29 | Normal | 569.8 | 541.5 | 535.1 | 0 | 20.5 | 14.5 | 15 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 64.2 | 64.3 | 63.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25724 | 1 | 36.4 | 28019.4 | 2000 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:34 | Normal | 569.8 | 541.6 | 536.9 | 0 | 21 | 15 | 15.2 | 0 | 238.6 | 236 | 237.2 | 65.6 | 65.8 | 65.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26485 | 1 | 37.2 | 28021.6 | 2001 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:39 | Normal | 569 | 538.8 | 535.6 | 0 | 21.5 | 15.5 | 15.8 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237.8 | 67.2 | 67.2 | 66.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 27019 | 1 | 37.9 | 28023.8 | 2001 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 3.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:44 | Normal | 566.1 | 504.8 | 528.4 | 0 | 22 | 16.6 | 16.1 | 0 | 238.6 | 235.2 | 237.4 | 68.1 | 68.1 | 67.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 27406 | 1 | 38.6 | 28026.1 | 2001 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 4 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:49 | Normal | 567.7 | 514.2 | 537 | 0 | 22.5 | 17.1 | 16.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.8 | 69.6 | 69.8 | 69.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 28510 | 1 | 39.2 | 28028.4 | 2001 | 5.6 | 6 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6.4 | 0.4 | 4.1 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:54 | Normal | 556.3 | 509.9 | 529.1 | 0 | 23.2 | 17.3 | 17 | 0 | 238 | 236.2 | 237.2 | 71.6 | 71.6 | 71.1 | 60 | 60 | 60 | 29056 | 1 | 39.7 | 28030.8 | 2001 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6.4 | 0.5 | 4.2 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 08:59 | Normal | 555.3 | 506.2 | 529 | 0 | 23.6 | 17.9 | 17.3 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.4 | 72.8 | 72.9 | 72.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29541 | 1 | 40 | 28033.2 | 2001 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 0.5 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:04 | Normal | 553.1 | 506 | 530.8 | 0 | 24 | 18.5 | 17.6 | 0 | 239 | 236.4 | 237.8 | 74.3 | 74.5 | 73.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 30252 | 1 | 40.6 | 28035.7 | 2001 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 4.5 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:09 | Normal | 557.9 | 529.7 | 525.7 | 0 | 24.5 | 17.8 | 17.9 | 0 | 239 | 236.2 | 237.6 | 76 | 76.1 | 75.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 30874 | 1 | 41.1 | 28038.3 | 2001 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 4.1 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:14 | Normal | 556.6 | 525.4 | 527 | 0 | 25 | 19 | 18.5 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237 | 77.4 | 77.5 | 77 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 31613 | 1 | 41.6 | 28040.9 | 2001 | 6.1 | 6.6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.7 | 1.1 | 4.2 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:19 | Normal | 547.2 | 501.6 | 516.1 | 0 | 25.7 | 20.6 | 18.9 | 0 | 239.4 | 236.2 | 237.8 | 79.2 | 79.2 | 78.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32296 | 1 | 42.3 | 28043.6 | 2001 | 6.2 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.8 | 7 | 1.6 | 4.9 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:24 | Normal | 546.4 | 487.8 | 526.1 | 0 | 26 | 22.3 | 18.8 | 0 | 238.6 | 236 | 238.2 | 81.4 | 81.4 | 80.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33016 | 1 | 43 | 28046.3 | 2001 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 2.9 | 5.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:29 | Normal | 573.9 | 528.2 | 540.3 | 0 | 25.1 | 21.8 | 18.6 | 0 | 239 | 236.6 | 238.8 | 83.8 | 83.9 | 83.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32849 | 1 | 43.7 | 28049.1 | 2001 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:34 | Normal | 579.6 | 569 | 544.3 | 0 | 26 | 20.3 | 19.5 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.4 | 81.1 | 81.2 | 80.6 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 34007 | 1 | 43.3 | 28051.1 | 2002 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.7 | 1.6 | 4.3 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:39 | Normal | 569.6 | 548.8 | 535.4 | 0 | 25.5 | 21.4 | 18.9 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.8 | 85.1 | 85.1 | 84.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33605 | 1 | 43.8 | 28053.8 | 2002 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 2.5 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:44 | Normal | 572.2 | 555.9 | 540 | 0 | 25.5 | 20 | 18.1 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238.6 | 82.7 | 83 | 82.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33821 | 1 | 44.5 | 28056.6 | 2002 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.7 | 1.9 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:49 | Normal | 560.5 | 509.2 | 523.8 | 0 | 27.2 | 21.6 | 12.1 | 0 | 238 | 236.2 | 238 | 78.8 | 79 | 78.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 29691 | 1 | 43.5 | 28057.8 | 2002 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 1.9 | 3.9 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:54 | Normal | 591.1 | 571.2 | 556.6 | 0 | 23.1 | 19.7 | 17.1 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.6 | 80.8 | 81 | 80.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 33899 | 1 | 43.4 | 28060.5 | 2002 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 1.6 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 09:59 | Normal | 594.6 | 569 | 553.6 | 0 | 20.2 | 17.8 | 15.8 | 0 | 238.8 | 235.6 | 237.6 | 74.5 | 74.6 | 74.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29111 | 1 | 44 | 28063.1 | 2002 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.6 | 6.2 | 0.7 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:04 | Normal | 577.3 | 557.1 | 527.1 | 0 | 24.5 | 20.9 | 20 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 85.1 | 85.2 | 84.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33190 | 1 | 44.3 | 28065.9 | 2002 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 2 | 4.3 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:09 | Normal | 607.4 | 585.6 | 532 | 0 | 17.5 | 14.8 | 20.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 71.6 | 71.6 | 71 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31929 | 1 | 44.8 | 28068.6 | 2002 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 5.1 | 5 | 0.3 | 2.2 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:14 | Normal | 608.8 | 571.9 | 552.2 | 0 | 16.6 | 17.5 | 16.5 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.8 | 69.3 | 69.3 | 68.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27836 | 1 | 45 | 28071.2 | 2002 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 6.1 | 6.4 | 0.8 | 3.4 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:19 | Normal | 618.5 | 579.6 | 571 | 0 | 12.4 | 16.9 | 13.2 | 0 | 239.2 | 235.6 | 238 | 59.5 | 59.6 | 59.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26122 | 1 | 44.5 | 28073.3 | 2002 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 6.2 | 6.3 | 0.6 | 3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:24 | Normal | 606.7 | 570.7 | 549.8 | 0 | 18.1 | 18.5 | 17.4 | 0 | 239 | 236.4 | 238.4 | 73 | 73.1 | 72.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 27521 | 1 | 44.1 | 28075.5 | 2002 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 6.3 | 6.5 | 1.3 | 3.7 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:29 | Normal | 599.7 | 606.9 | 565 | 0 | 25 | 14.5 | 18.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.6 | 65.2 | 65.1 | 64.3 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 29443 | 1 | 43.8 | 28077.6 | 2002 | 6.3 | 6 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 2 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:34 | Normal | 552.4 | 457.2 | 503.9 | 0 | 6.3 | 6 | 4.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 21.9 | 22.1 | 21.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7306 | 1 | 42.9 | 28078.6 | 2003 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:39 | Normal | 620.9 | 540.3 | 590.2 | 0 | 14.6 | 25.4 | 8.6 | 0 | 238 | 236 | 238.2 | 66.8 | 66.9 | 66.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 25580 | 1 | 42.5 | 28080.7 | 2003 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 7.8 | 8 | 3.1 | 5.4 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:44 | Normal | 608.2 | 570.2 | 557.5 | 0 | 20.3 | 20.9 | 16.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.8 | 81.2 | 81 | 80.3 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 28339 | 1 | 42.6 | 28082.5 | 2003 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 7 | 7.1 | 1.9 | 4.3 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:49 | Normal | 633.2 | 558.4 | 527.4 | 0 | 9.2 | 21.2 | 20.3 | 0 | 238.8 | 236 | 238.6 | 67.2 | 67.3 | 66.8 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 27847 | 1 | 42.6 | 28084.8 | 2003 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 7.1 | 2.2 | 4.4 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:54 | Normal | 633.3 | 547.9 | 536.4 | 0 | 6.6 | 24.1 | 19.5 | 0 | 239.6 | 236 | 238.6 | 63 | 63.1 | 62.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 27705 | 1 | 43 | 28087.1 | 2003 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 7.6 | 8 | 2.8 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 10:59 | Normal | 622.5 | 532.7 | 497.1 | 0 | 8.6 | 24.6 | 23.6 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.4 | 71 | 71.2 | 70.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 27765 | 1 | 43.4 | 28089.3 | 2003 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 7.5 | 8.1 | 3 | 5.4 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:04 | Normal | 621.4 | 553.3 | 508.9 | 0 | 8.3 | 21.5 | 23 | 0 | 239 | 237 | 239 | 66.9 | 66.9 | 66.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 27699 | 1 | 43.8 | 28091.6 | 2003 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 7 | 7.1 | 2.4 | 4.5 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:09 | Normal | 617.3 | 570.6 | 536.3 | 0 | 12 | 17.8 | 18.8 | 0 | 239 | 236.4 | 238.4 | 68.9 | 68.8 | 68.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 27682 | 1 | 43.7 | 28093.6 | 2003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.3 | 6.4 | 1.3 | 3.1 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:14 | Normal | 615.6 | 543 | 525.1 | 0 | 7.5 | 23.5 | 17.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236.8 | 58.6 | 58.6 | 58.4 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 27947 | 1 | 43.9 | 28095.9 | 2003 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2 | 7.4 | 8 | 2.6 | 5 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:19 | Normal | 610.7 | 590.2 | 572.5 | 0 | 17 | 15.3 | 14.7 | 0 | 239 | 236.8 | 238.8 | 63.9 | 63.8 | 63.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 22853 | 1 | 43.5 | 28097.5 | 2003 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4 | 5.4 | 5.2 | 1.3 | 2.8 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:24 | Normal | 619.8 | 564.2 | 533 | 0 | 10.3 | 21.6 | 21.7 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.6 | 71.2 | 71.3 | 70.7 | 60 | 59.98 | 60 | 25636 | 1 | 43.2 | 28099.5 | 2003 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 7.3 | 7.4 | 2 | 4.1 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:29 | Normal | 630.3 | 552.6 | 554.2 | 0 | 8.1 | 25.1 | 18 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 62.5 | 62.5 | 62.2 | 60 | 59.96 | 60.01 | 23728 | 1 | 43.1 | 28101.3 | 2003 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 7.9 | 8.2 | 2.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:34 | Normal | 614.2 | 529.3 | 537 | 0 | 9.7 | 26.4 | 17.8 | 0 | 239.2 | 237 | 239.6 | 69.6 | 69.7 | 69 | 59.97 | 60 | 59.98 | 25494 | 1 | 43.1 | 28103.1 | 2004 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 8.4 | 3.2 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:39 | Normal | 535.2 | 504.1 | 501.8 | 0 | 9.9 | 7.6 | 5.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.8 | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8183 | 1 | 43.1 | 28104.8 | 2004 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:44 | Normal | 528.4 | 501.5 | 490.1 | 0 | 7.6 | 5.8 | 6 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235.6 | 23.7 | 23.8 | 23.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8539 | 1 | 42.7 | 28106.4 | 2004 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:49 | Normal | 616 | 568.1 | 570.4 | 0 | 15 | 21.6 | 13.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 68.2 | 68.2 | 67.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24420 | 1 | 42.2 | 28107.9 | 2004 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 7.4 | 7.6 | 1.7 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:54 | Normal | 628.3 | 570 | 565.5 | 0 | 11.6 | 19.3 | 15.3 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.8 | 60.9 | 61 | 60.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 20874 | 1 | 42.4 | 28109.7 | 2004 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 6.8 | 6.4 | 1.8 | 4 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 11:59 | Normal | 626 | 535.8 | 592.4 | 0 | 14 | 31.8 | 10.8 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238.8 | 64.8 | 65.4 | 64.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 23062 | 1 | 42.4 | 28111.2 | 2004 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 9.9 | 9.9 | 4.8 | 6.5 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:04 | Normal | 556.9 | 526.1 | 504.5 | 0 | 7 | 6.6 | 6.5 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 26.1 | 26.2 | 25.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7223 | 1 | 42.6 | 28113.2 | 2004 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:09 | Normal | 633.2 | 566.8 | 586.3 | 0 | 11.9 | 24 | 10.5 | 0 | 238.6 | 236 | 239 | 63.6 | 63.8 | 63.4 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 29848 | 1 | 42.1 | 28114.6 | 2004 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 8 | 8.1 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:14 | Normal | 544.8 | 483.5 | 507.9 | 0 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.6 | 36.5 | 36.6 | 36.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11012 | 1 | 42.8 | 28116.5 | 2004 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:19 | Normal | 499.8 | 521.8 | 509.8 | 0 | 10.3 | 6.6 | 7.1 | 0 | 236 | 233 | 235.4 | 29.5 | 29.5 | 29.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16236 | 1 | 43.4 | 28118.8 | 2004 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:24 | Normal | 538.4 | 498.7 | 515.5 | 0 | 7.9 | 5.8 | 5.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 24.7 | 24.9 | 24.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9629 | 1 | 42.5 | 28119.7 | 2004 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:29 | Normal | 614.8 | 593.3 | 539.2 | 0 | 20 | 19 | 26.5 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238 | 82.6 | 82.5 | 82.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 34181 | 1 | 42.2 | 28121.3 | 2004 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 2.9 | 3.9 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:34 | Normal | 551 | 499.6 | 506.2 | 0 | 8.5 | 7.3 | 6.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9968 | 1 | 43.1 | 28123.2 | 2005 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:39 | Normal | 608.7 | 530.7 | 501.3 | 0 | 14.5 | 27.1 | 25.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238 | 87 | 87.4 | 86.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32281 | 1 | 44.2 | 28125.8 | 2005 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 3.4 | 5.8 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:44 | Normal | 543.1 | 503.2 | 511.7 | 0 | 17.5 | 12.3 | 7.5 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.2 | 46.7 | 46.7 | 46.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12718 | 1 | 44.8 | 28127.5 | 2005 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:49 | Normal | 601.9 | 563.6 | 554.4 | 0 | 19.8 | 22.6 | 16.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.2 | 82.2 | 82.3 | 81.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 32086 | 1 | 44.7 | 28129.4 | 2005 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 7.1 | 7.2 | 2.9 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:54 | Normal | 575.2 | 539.4 | 529.6 | 0 | 25.7 | 25.8 | 21.9 | 0 | 239.8 | 237 | 238.8 | 93.9 | 93.9 | 93.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 35895 | 1 | 46.5 | 28132.2 | 2005 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6 | 8.2 | 8.2 | 3.2 | 5.5 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 12:59 | Normal | 514.9 | 496.7 | 495.1 | 0 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6309 | 1 | 47.1 | 28134 | 2005 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:04 | Normal | 596.8 | 577.6 | 541.5 | 0 | 23 | 19.5 | 20.5 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.6 | 86.1 | 86.3 | 86 | 59.99 | 60.03 | 60 | 35261 | 1 | 46.6 | 28135.9 | 2005 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 1.8 | 3.3 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:09 | Normal | 527.3 | 524.7 | 525.4 | 0 | 35.5 | 20.6 | 12.1 | 0 | 238 | 235.6 | 236.8 | 82.1 | 82.1 | 81.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 40485 | 1 | 48.7 | 28139 | 2005 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 0.7 | 1.8 | 3.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:14 | Normal | 555.9 | 540.7 | 521.1 | 0 | 9.8 | 7.5 | 6.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 31.5 | 31.8 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10298 | 1 | 48.7 | 28140.6 | 2005 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:19 | Normal | 573.3 | 520.6 | 543 | 0 | 33.9 | 29.8 | 24.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 108.7 | 108.7 | 108.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18448 | 1 | 47.7 | 28141.7 | 2005 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8 | 9.1 | 7.8 | 5.4 | 6.6 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:24 | Normal | 588.2 | 524.7 | 546.2 | 0 | 29 | 26.6 | 22 | 0 | 239.4 | 236.8 | 237.4 | 99.4 | 99.5 | 98.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 42909 | 1 | 47 | 28143.5 | 2005 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 9.2 | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:29 | Normal | 593.6 | 536.5 | 550.2 | 0 | 21.6 | 20.5 | 16.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 77.8 | 77.7 | 77.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 29866 | 1 | 49.4 | 28146.6 | 2005 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:34 | Normal | 604.6 | 572.3 | 533.4 | 0 | 17.9 | 14.6 | 20.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238.2 | 73.6 | 73.9 | 73.1 | 60.01 | 60 | 60 | 32547 | 1 | 49.3 | 28148.4 | 2006 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 6.5 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:39 | Normal | 567.4 | 553.5 | 529.1 | 0 | 25.2 | 15.6 | 20 | 0 | 238.2 | 237 | 238.4 | 78.2 | 78.3 | 77.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 30238 | 1 | 50 | 28150.9 | 2006 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 7.3 | 0.9 | 3.2 | 3.8 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:44 | Normal | 539 | 479.6 | 502 | 0 | 30.1 | 21.6 | 22.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.8 | 88.3 | 88.2 | 87.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34327 | 1 | 51 | 28153.6 | 2006 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7 | 8.4 | 2.5 | 4.9 | 5.4 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:49 | Normal | 522.5 | 487.5 | 493.2 | 0 | 6.1 | 4.5 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234 | 17.9 | 18 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7126 | 1 | 52.4 | 28156 | 2006 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:54 | Normal | 554.9 | 452.6 | 514.3 | 0 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 24.2 | 24.5 | 24 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9562 | 1 | 49.4 | 28156.7 | 2006 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 13:59 | Normal | 578.8 | 547.5 | 535.3 | 0 | 27 | 17.1 | 20.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 82.9 | 83.2 | 82.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 31574 | 1 | 49.3 | 28159.1 | 2006 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 1.4 | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:04 | Normal | 596.5 | 578.4 | 573.6 | 0 | 24.2 | 14.5 | 14.6 | 0 | 237.6 | 236 | 237.8 | 71.4 | 71.3 | 70.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32916 | 1 | 48.6 | 28160.4 | 2006 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 7.4 | 1 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:09 | Normal | 609.1 | 538.5 | 541 | 0 | 22.1 | 17.2 | 20.3 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.6 | 77.8 | 77.7 | 77.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 30583 | 1 | 47.8 | 28161.3 | 2006 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 7.9 | 0.8 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:14 | Normal | 598.4 | 545.5 | 568.1 | 0 | 23 | 16.3 | 15.5 | 0 | 239.2 | 236.2 | 238.2 | 72.4 | 72.6 | 71.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33678 | 1 | 47.6 | 28163.2 | 2006 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 7.5 | 0.8 | 3.8 | 3.9 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:19 | Normal | 548 | 510.3 | 512.8 | 0 | 29 | 18.4 | 21.4 | 0 | 239.6 | 236.8 | 238.6 | 84.3 | 84.4 | 84 | 60 | 59.99 | 60 | 34460 | 1 | 49.3 | 28165.9 | 2006 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 8 | 1.3 | 4.4 | 4.5 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:24 | Normal | 588.4 | 532.5 | 550.8 | 0 | 21.6 | 17.3 | 16.8 | 0 | 239.4 | 236.4 | 239.2 | 73.9 | 73.9 | 73.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 31703 | 1 | 50.5 | 28168.3 | 2006 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 7.8 | 1.3 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:29 | Normal | 558.5 | 504.7 | 526.5 | 0 | 26.1 | 17.8 | 18.8 | 0 | 239 | 236.2 | 238.8 | 78.3 | 78.2 | 77.7 | 60 | 60 | 60.01 | 32803 | 1 | 51.3 | 28171 | 2006 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 7.8 | 1.2 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:34 | Normal | 530.5 | 479.5 | 497.3 | 0 | 5.3 | 3.9 | 4 | 0 | 235 | 232.2 | 233.4 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6533 | 1 | 51.8 | 28173 | 2007 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:39 | Normal | 560.1 | 458.5 | 522.2 | 0 | 24.8 | 18.1 | 18.4 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238 | 73.3 | 73.4 | 73 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30043 | 1 | 51 | 28175 | 2007 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 0.9 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:44 | Normal | 550.5 | 463.9 | 514.6 | 0 | 24.6 | 17.7 | 18.5 | 0 | 238 | 236 | 237.2 | 73.4 | 73.2 | 72.7 | 60 | 60 | 60 | 29781 | 1 | 51.8 | 28177.5 | 2007 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.9 | 0.9 | 5 | 4.9 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:49 | Normal | 550.3 | 443.9 | 514.7 | 0 | 18 | 14.2 | 13.5 | 0 | 237 | 234.2 | 236.6 | 48.3 | 48.5 | 48.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28940 | 1 | 52.5 | 28179.7 | 2007 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.9 | 0.9 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:54 | Normal | 574.5 | 458.5 | 538.1 | 0 | 16.8 | 9.5 | 6.5 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.8 | 43.6 | 43.7 | 43.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11322 | 1 | 51.2 | 28181 | 2007 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 14:59 | Normal | 561.2 | 435.8 | 520.4 | 0 | 23.3 | 17.3 | 17.4 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 69.1 | 69.1 | 68.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28149 | 1 | 51 | 28183.3 | 2007 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 1.1 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:04 | Normal | 561.3 | 381.6 | 523.4 | 0 | 23.1 | 18.4 | 17.4 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.6 | 67.5 | 67.5 | 67.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27289 | 1 | 51 | 28185.6 | 2007 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.2 | 6.5 | 1.2 | 5.7 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:09 | Normal | 555.5 | 388 | 524.4 | 0 | 23 | 17.4 | 17.2 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 66.1 | 66.2 | 65.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26665 | 1 | 50.8 | 28187.9 | 2007 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 1.1 | 5.4 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:14 | Normal | 559 | 389.6 | 517 | 0 | 22.3 | 15.2 | 16.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 63 | 63.1 | 62.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25327 | 1 | 50.5 | 28190 | 2007 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 1.4 | 5.4 | 4.4 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:19 | Normal | 559 | 440.4 | 524.2 | 0 | 22 | 12.3 | 16.5 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.2 | 60.9 | 61 | 60.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 24550 | 1 | 50.3 | 28192.1 | 2007 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 1.8 | 1.5 | 5.1 | 4.1 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:24 | Normal | 562.2 | 450.5 | 520.5 | 0 | 20.6 | 10.9 | 15.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 237 | 57.2 | 57.3 | 56.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23053 | 1 | 49.4 | 28194.1 | 2007 | 5.3 | 5 | 5.1 | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:29 | Normal | 559.2 | 450.5 | 519.3 | 0 | 20.3 | 11.5 | 15.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 237.4 | 58 | 58 | 57.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23314 | 1 | 48.5 | 28196 | 2007 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:34 | Normal | 542 | 462.7 | 530.7 | 0 | 20 | 10.6 | 15.3 | 0 | 237.2 | 235 | 236.2 | 55.2 | 55.2 | 55 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22290 | 1 | 47.6 | 28197.9 | 2008 | 5 | 5 | 5.1 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:39 | Normal | 523.9 | 451.7 | 533.3 | 0 | 20.3 | 11.7 | 14.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 55.6 | 56.7 | 55.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22682 | 1 | 46.8 | 28199.8 | 2008 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.5 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:44 | Normal | 567.2 | 449.7 | 529.1 | 0 | 17.3 | 11.6 | 15.5 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 53.9 | 54 | 53.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21682 | 1 | 46.1 | 28201.6 | 2008 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 4.7 | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:49 | Normal | 576 | 460.5 | 530.1 | 0 | 16.3 | 10.7 | 14.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 51.6 | 51.7 | 51.4 | 60 | 59.98 | 60 | 20809 | 1 | 44.9 | 28202.6 | 2008 | 4.3 | 4 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:54 | Normal | 574 | 453.5 | 532.2 | 0 | 17.4 | 12.1 | 15.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 54.6 | 54.7 | 54.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21994 | 1 | 44.3 | 28204.3 | 2008 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 2.6 | 2 | 2 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 15:59 | Normal | 558.6 | 456.6 | 533.1 | 0 | 15.7 | 11.1 | 14.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 49.7 | 50 | 49.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19993 | 1 | 44.1 | 28206.1 | 2008 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:04 | Normal | 519.9 | 452.1 | 526.2 | 0 | 15.6 | 10.6 | 13.7 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 47.4 | 47.5 | 47 | 60 | 60.01 | 60 | 18653 | 1 | 43.9 | 28207.7 | 2008 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:09 | Normal | 475.1 | 470.4 | 528 | 0 | 13.6 | 9.1 | 12.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 41 | 41.2 | 40.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16170 | 1 | 43.4 | 28209.1 | 2008 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.4 | 1 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:14 | Normal | 449.5 | 465.1 | 527.7 | 0 | 9.7 | 6.3 | 8.7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12932 | 1 | 42.7 | 28210.4 | 2008 | 3 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:19 | Normal | 573.1 | 453.4 | 536.2 | 0 | 9.5 | 8.2 | 10.9 | 0 | 234.8 | 234 | 234.4 | 35.4 | 35.6 | 35.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13981 | 1 | 41.9 | 28211.4 | 2008 | 3.5 | 3.1 | 0.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:24 | Normal | 542.4 | 462.4 | 503.9 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 234 | 232.8 | 232.8 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4267 | 1 | 41.2 | 28212.3 | 2008 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:29 | Normal | 528.4 | 443.7 | 529.7 | 0 | 5.6 | 4 | 5.4 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5683 | 1 | 40.2 | 28212.7 | 2008 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:34 | Normal | 588.2 | 461 | 543.2 | 0 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 13 | 13 | 12.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7690 | 1 | 39.8 | 28213.3 | 2009 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:39 | Normal | 568.3 | 463.5 | 541.6 | 0 | 4 | 4.8 | 7.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 20.9 | 21 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8269 | 1 | 39.5 | 28214 | 2009 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:44 | Normal | 509.9 | 464.6 | 543.6 | 0 | 3.9 | 4.6 | 6.8 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7573 | 1 | 39 | 28214.6 | 2009 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:49 | Normal | 417 | 463.7 | 540.7 | 0 | 4.4 | 4.6 | 6.7 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7430 | 1 | 38.6 | 28215.2 | 2009 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:54 | Normal | 372 | 467.6 | 537.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 18 | 18.2 | 18 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7077 | 1 | 38.3 | 28215.8 | 2009 | 2.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 16:59 | Normal | 331.9 | 463.3 | 545.9 | 0 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 17.6 | 18 | 17.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7281 | 1 | 38.1 | 28216.4 | 2009 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:04 | Normal | 275.9 | 462.4 | 541.5 | 0 | 8.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 19.4 | 19.6 | 19.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7680 | 1 | 37.8 | 28217.1 | 2009 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:09 | Normal | 282.9 | 445.2 | 529.3 | 0 | 5 | 3.5 | 3.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4917 | 1 | 37.7 | 28217.6 | 2009 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:14 | Normal | 300.1 | 458.5 | 534.7 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6290 | 1 | 37.6 | 28218.2 | 2009 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:19 | Normal | 302.9 | 457.7 | 532.8 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5779 | 1 | 37.5 | 28218.7 | 2009 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:24 | Normal | 347.2 | 450.7 | 541.4 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5084 | 1 | 37.4 | 28219.1 | 2009 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:29 | Normal | 351.9 | 454.7 | 541.4 | 0 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4541 | 1 | 37.3 | 28219.5 | 2009 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:34 | Normal | 348 | 455.5 | 536.6 | 0 | 3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3767 | 1 | 37.1 | 28219.9 | 2010 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:39 | Normal | 561.8 | 453.2 | 529.7 | 0 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3223 | 1 | 36.9 | 28220.2 | 2010 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:44 | Normal | 554.2 | 391.5 | 521.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 60 | 59.99 | 60 | 2575 | 1 | 36.8 | 28220.4 | 2010 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:49 | Normal | 551.3 | 453.3 | 511.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1893 | 1 | 36.7 | 28220.6 | 2010 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:54 | Normal | 525.4 | 456.3 | 508.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1474 | 1 | 36.4 | 28220.7 | 2010 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 17:59 | Normal | 525.8 | 448.2 | 476.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1000 | 1 | 36.2 | 28220.8 | 2010 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 18:04 | Normal | 519 | 435.3 | 475.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 234.6 | 234.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 639 | 1 | 36 | 28220.9 | 2010 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-16 18:11 | Normal | 407.8 | 349.1 | 447.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.8 | 234.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 329 | 1 | 35.7 | 28220.9 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-16 18:13 | Normal | 459.8 | 416.6 | 467.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 422 | 1 | 35.8 | 28220.9 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-16 18:15 | Normal | 349 | 200.8 | 436 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 229 | 1 | 35.6 | 28221 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-16 18:20 | Normal | 315 | 197.3 | 370.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 158 | 1 | 35.4 | 28221 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-16 18:25 | Normal | 199.9 | 200.1 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 78 | 1 | 35.2 | 28221 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-16 18:30 | Normal | 199.7 | 199.8 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 57 | 1 | 35 | 28221 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-16 18:35 | Normal | 172.6 | 194.7 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38 | 1 | 34.8 | 28221 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-16 18:40 | Normal | 194.5 | 195.6 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 34.7 | 28221 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2024-01-16 18:45 | Normal | 199.7 | 202.4 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 34.5 | 28221 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0