## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-10 05:09 | Wait | 504.6 | 505 | 503.9 | 501.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 22.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:14 | Wait | 549.6 | 550 | 525.6 | 524.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:19 | Wait | 576 | 576.3 | 543.3 | 542.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:24 | Wait | 592.7 | 592.9 | 555.9 | 555.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:29 | Wait | 607.9 | 608.1 | 568.2 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 22.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:34 | Wait | 620.1 | 620.3 | 578.5 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:39 | Wait | 631.4 | 631.6 | 588.3 | 588.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:44 | Wait | 638.4 | 638.6 | 594.6 | 595.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:49 | Wait | 642.3 | 642.5 | 598.3 | 599.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:54 | Wait | 641.7 | 642 | 597.7 | 598.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 05:59 | Wait | 647.7 | 647.8 | 603.2 | 603.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:04 | Wait | 657 | 657.1 | 611.9 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:09 | Wait | 661.7 | 661.8 | 616.2 | 616.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:14 | Wait | 661.1 | 661.2 | 615.9 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:19 | Wait | 667.3 | 667.2 | 621.3 | 622.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:24 | Wait | 666.7 | 666.7 | 620.8 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:29 | Wait | 667.9 | 668.1 | 622.2 | 623.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:34 | Wait | 666.5 | 666.7 | 620.8 | 621.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:39 | Wait | 659.2 | 659.4 | 614.3 | 614.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:44 | Wait | 653.2 | 653.9 | 608.6 | 609.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:49 | Wait | 647.2 | 647.7 | 603.2 | 603.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:54 | Wait | 660.1 | 660.8 | 614.8 | 616 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 06:59 | Wait | 661.7 | 662.4 | 616.4 | 617.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 23.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:04 | Wait | 675.7 | 676.5 | 629.3 | 630.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:09 | Wait | 662.4 | 663.4 | 617.3 | 618.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 23.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:14 | Wait | 659.4 | 660.5 | 614.3 | 615.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:19 | Wait | 669.4 | 670.2 | 623.9 | 624.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 24.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:24 | Wait | 664.5 | 665.2 | 619.6 | 619.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 24.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:29 | Wait | 661.9 | 662.8 | 617.3 | 616.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:34 | Wait | 654.9 | 655.5 | 611.7 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 0 | 0 | 24.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:39 | Wait | 643.6 | 644.5 | 601.1 | 599.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 24.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:44 | Wait | 648.5 | 649.7 | 605.8 | 604.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 24.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:49 | Wait | 644.8 | 646.6 | 602.7 | 601.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 24.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:54 | Wait | 650.1 | 651.5 | 607.4 | 606.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 07:59 | Wait | 650.5 | 652.1 | 607.6 | 606.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:04 | Wait | 648.4 | 650 | 605.8 | 605.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 25.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:09 | Wait | 653.7 | 655.5 | 610.7 | 610.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 25.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:14 | Wait | 646.8 | 648.9 | 605 | 604.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 25.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:19 | Wait | 647.8 | 649.7 | 606 | 605.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 25.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:24 | Wait | 645.9 | 647.9 | 604.3 | 603.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 25.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:29 | Wait | 642.1 | 644.9 | 601 | 600.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:34 | Wait | 663 | 665.7 | 619.8 | 619.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 25.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:39 | Wait | 657.2 | 659.8 | 614.1 | 614.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 25.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:44 | Wait | 654.2 | 656.6 | 611.2 | 611.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:49 | Wait | 652.2 | 654.4 | 608.9 | 608.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 26 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:54 | Wait | 646.4 | 649.1 | 604.6 | 605.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 26.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 08:59 | Wait | 643.2 | 646.6 | 602.1 | 603.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:04 | Wait | 641.3 | 644.9 | 600.7 | 602.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 26.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:09 | Wait | 642.6 | 645.6 | 601.1 | 600.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:14 | Wait | 639 | 642.5 | 597.8 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 26.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:19 | Wait | 636.7 | 640.9 | 596 | 596.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:24 | Wait | 634.4 | 638.5 | 594 | 593.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:29 | Wait | 631.8 | 635.9 | 591.9 | 590.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 27.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:34 | Wait | 631.9 | 636.3 | 591.5 | 590.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 27.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:39 | Wait | 635 | 638.4 | 594.1 | 592.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:44 | Wait | 632.7 | 636.9 | 592.2 | 591.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 27.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:49 | Wait | 630.4 | 635.5 | 592.4 | 592.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 27.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:54 | Wait | 622.9 | 628.7 | 586.6 | 586.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 09:59 | Wait | 632.2 | 637.5 | 595.5 | 595.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:04 | Wait | 627.9 | 632.8 | 590 | 590.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 28.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:09 | Wait | 630.2 | 635.3 | 591 | 592.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 28.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:14 | Wait | 629.9 | 634.4 | 590.4 | 590.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:19 | Wait | 634.2 | 638.1 | 594.1 | 595.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 28.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:24 | Wait | 632.5 | 637.8 | 593.1 | 596.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 29 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:29 | Wait | 631.2 | 635.8 | 590.9 | 592.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 29.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:34 | Wait | 631.2 | 635.4 | 590.6 | 591 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:39 | Wait | 633.5 | 637.5 | 592.5 | 593.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 29.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:44 | Wait | 638.2 | 643.3 | 598.5 | 599.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:49 | Wait | 632.1 | 637.6 | 592.9 | 594.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 29.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:54 | Wait | 630.7 | 635.6 | 590.6 | 592.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 10:59 | Wait | 645.1 | 649.8 | 603.9 | 605.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:04 | Fault | 639 | 642.9 | 598.2 | 600.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 0 | 2 | 29.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:09 | Wait | 644.1 | 649.1 | 602.5 | 605.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:14 | Wait | 635.4 | 639.6 | 595.5 | 597.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 29.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:19 | Wait | 627.4 | 633.1 | 588.4 | 590 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:24 | Wait | 632.6 | 638 | 593.1 | 594.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:29 | Wait | 628 | 633.6 | 589.4 | 591.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 30.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:34 | Wait | 628.3 | 633.6 | 591 | 592.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 30.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:39 | Wait | 636.5 | 643 | 598.6 | 600.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:44 | Wait | 622.9 | 629 | 585.2 | 586.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:49 | Wait | 627.1 | 632.4 | 588.8 | 589.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:54 | Wait | 603.2 | 609.5 | 566.5 | 567 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 30.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 11:59 | Wait | 631.6 | 637.3 | 592.7 | 593.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:04 | Wait | 614.8 | 621.6 | 578.6 | 580 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 30.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:09 | Wait | 627 | 632 | 589.7 | 591.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:14 | Wait | 623.5 | 628.5 | 586 | 587.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:19 | Wait | 636.5 | 641.1 | 597.3 | 597.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 30.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:24 | Wait | 621.9 | 627.1 | 584.1 | 584.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 30.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:29 | Wait | 638.2 | 643.6 | 598.9 | 603 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 30.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:34 | Wait | 633.7 | 638.3 | 595.1 | 594.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 31 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:39 | Wait | 627.3 | 632.7 | 589.7 | 590.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:44 | Wait | 627.2 | 630.7 | 589.1 | 590.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 31.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:49 | Wait | 626.8 | 630.1 | 588.9 | 590.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:54 | Wait | 624 | 628.1 | 586.4 | 587.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 12:59 | Wait | 621.5 | 625 | 584.4 | 584.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:04 | Wait | 626 | 628.4 | 587.7 | 589.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 31.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:09 | Wait | 624.2 | 627.6 | 586.3 | 587.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 31.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:14 | Wait | 627.6 | 630.9 | 589.4 | 591 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 31.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:19 | Wait | 625.8 | 629 | 587.8 | 588 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 218.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:24 | Wait | 630.5 | 635.2 | 593.3 | 594.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:29 | Wait | 608.2 | 613.4 | 572.3 | 574.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 216.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:34 | Wait | 626.2 | 630 | 587.4 | 589.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 217.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 31.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:39 | Wait | 637.6 | 641 | 596.3 | 597.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 31.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:44 | Wait | 644.3 | 646.7 | 601.8 | 603 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 217.4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 31 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:49 | Wait | 651.9 | 653.5 | 608.5 | 609.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:54 | Wait | 689.5 | 690.9 | 642.8 | 644.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 217.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 13:59 | Wait | 662.5 | 664 | 618.1 | 619.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:04 | Wait | 658.9 | 660.9 | 614.8 | 616.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 30.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:09 | Wait | 669 | 670.9 | 623.3 | 625.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 218.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 30.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:14 | Wait | 635.4 | 637.7 | 593.1 | 594.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 30.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:19 | Wait | 640 | 642.3 | 597.6 | 599.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 29.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:24 | Wait | 646.3 | 648.3 | 603.2 | 604.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 29.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:29 | Fault | 649.2 | 650.9 | 605.4 | 606.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:34 | Wait | 650.4 | 652 | 606.6 | 607.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 29.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:39 | Wait | 646.4 | 647.8 | 602.8 | 603.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:44 | Wait | 641.5 | 642.8 | 598.3 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:49 | Wait | 639.1 | 640.1 | 596 | 596.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:54 | Wait | 633.5 | 634.1 | 590.9 | 591.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 14:59 | Wait | 634 | 634.3 | 591.6 | 591.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 29.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:04 | Wait | 635.2 | 635.6 | 592.2 | 592.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 29.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:09 | Wait | 636.4 | 636.9 | 593.2 | 593.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 29 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:14 | Wait | 635.3 | 635.7 | 592.3 | 592.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:19 | Wait | 635.2 | 635.5 | 592.4 | 591.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 28.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:24 | Wait | 635.4 | 635.7 | 592.6 | 591.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 28.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:29 | Wait | 642.6 | 642.7 | 599.3 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 28.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:34 | Wait | 648 | 648.2 | 604.2 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 28.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:39 | Wait | 649 | 649.3 | 605.4 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 28.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:44 | Wait | 646.1 | 646.3 | 602.1 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:49 | Wait | 651.7 | 651.9 | 606.9 | 606.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:54 | Wait | 656.2 | 656.3 | 611.5 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 15:59 | Wait | 645.5 | 645.7 | 601.8 | 601.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:04 | Wait | 638.6 | 638.8 | 595.1 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 28.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:09 | Wait | 639.6 | 639.8 | 595.9 | 596.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:14 | Wait | 638.6 | 638.8 | 595.3 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 28.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:19 | Wait | 637.2 | 637.4 | 594.1 | 594.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 28 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:24 | Wait | 631.9 | 632.2 | 589 | 588.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 27.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:29 | Wait | 632.8 | 633.1 | 588.7 | 589.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 27.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:34 | Wait | 651 | 652 | 600.3 | 605.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:39 | Wait | 637.5 | 637.7 | 593.6 | 594.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 27.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:44 | Wait | 630.1 | 630.3 | 587.3 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:49 | Wait | 615.3 | 615.5 | 574.5 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 27.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:54 | Wait | 599.3 | 599.5 | 560.1 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 27.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 16:59 | Wait | 592 | 592.3 | 553.4 | 554.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.4 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:04 | Wait | 587.8 | 588.1 | 550 | 550.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.3 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:09 | Wait | 580.5 | 580.8 | 544.8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 27.2 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:14 | Wait | 573.4 | 573.7 | 539.2 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.1 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:19 | Wait | 560.7 | 561 | 530.8 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:24 | Wait | 555.5 | 555.8 | 528.3 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 26.9 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:29 | Wait | 551.9 | 552.2 | 526.6 | 524.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 26.8 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:34 | Wait | 533 | 533.4 | 514.9 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 26.7 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:39 | Wait | 486.7 | 487.1 | 486 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 26.6 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-10 17:44 | Wait | 414.4 | 415 | 413.7 | 413.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 26.5 | 148718.7 | 9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0