## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-15 05:03 | Wait | 506.1 | 506.4 | 502.7 | 477.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22 | 140936.1 | 9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:08 | Normal | 335.1 | 540.6 | 454.1 | 295.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 34 | 1 | 22.4 | 140936.1 | 9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:13 | Normal | 212.1 | 540.9 | 461.6 | 220.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 51 | 1 | 22.7 | 140936.1 | 9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:18 | Normal | 300.7 | 559.9 | 499.8 | 336.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 221 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 281 | 1 | 23 | 140936.1 | 9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:23 | Normal | 488.8 | 566.1 | 520.6 | 476.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 220.6 | 222 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 589 | 1 | 23.1 | 140936.2 | 9929 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:28 | Normal | 559.9 | 555.9 | 499.7 | 485.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 221.4 | 220.4 | 222.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 855 | 1 | 23 | 140936.2 | 9929 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:33 | Normal | 539 | 585.3 | 532.5 | 508.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 221 | 222 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1096 | 1 | 23.8 | 140936.3 | 9929 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:38 | Normal | 552.2 | 578.9 | 532.7 | 508.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1335 | 1 | 24 | 140936.4 | 9929 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:43 | Normal | 554.6 | 575.1 | 525 | 506.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 220.8 | 222 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1537 | 1 | 24.3 | 140936.5 | 9929 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:48 | Normal | 558.8 | 569.9 | 526.7 | 534.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 221.2 | 220.4 | 222 | 4.9 | 4.7 | 5 | 60 | 60.01 | 60 | 1824 | 1 | 24.6 | 140936.7 | 9929 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:53 | Normal | 577.4 | 584.2 | 504.4 | 534.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 221.2 | 220.4 | 221.6 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2232 | 1 | 24.9 | 140936.8 | 9929 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 05:58 | Normal | 554 | 579.2 | 545.4 | 528.6 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 221 | 221 | 221.6 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 2435 | 1 | 25.1 | 140937 | 9929 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:03 | Normal | 571.5 | 586.9 | 550 | 508.1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 1 | 222.4 | 221.4 | 223 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 3096 | 1 | 25.3 | 140937.2 | 9929 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:08 | Normal | 592.4 | 591 | 565.7 | 505.7 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 222.4 | 221.6 | 222.8 | 10.5 | 10 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3873 | 1 | 25.6 | 140937.5 | 9929 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:13 | Normal | 582.2 | 600.3 | 561 | 523.5 | 2 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 221.6 | 221.8 | 223 | 12.1 | 11.6 | 11.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4467 | 1 | 25.9 | 140937.9 | 9929 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:18 | Normal | 590.9 | 602.6 | 568 | 528.7 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 2 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 13.6 | 12.7 | 13.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5125 | 1 | 26.2 | 140938.3 | 9929 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:23 | Normal | 592.7 | 605.9 | 565.7 | 530.8 | 2.6 | 1.7 | 3.6 | 2.3 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 15.5 | 15.1 | 15.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5805 | 1 | 26.5 | 140938.7 | 9930 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:28 | Normal | 576.7 | 597.1 | 563.7 | 534.1 | 3.5 | 1.8 | 4 | 2.6 | 222 | 221.8 | 223 | 17.9 | 17.5 | 17.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6723 | 1 | 26.9 | 140939.3 | 9930 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:33 | Normal | 577.9 | 610.5 | 555.1 | 534.1 | 4.1 | 2 | 4.5 | 2.8 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7521 | 1 | 27.3 | 140939.9 | 9930 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:38 | Normal | 581.7 | 612.3 | 558.5 | 526.2 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 3.1 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 21.3 | 21 | 21.3 | 60 | 60 | 60 | 7942 | 1 | 27.6 | 140940.5 | 9930 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:43 | Normal | 577.2 | 576.1 | 564.5 | 521.7 | 4.8 | 2.8 | 5.1 | 3.3 | 222.4 | 222 | 223.2 | 23.2 | 22.8 | 23.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8479 | 1 | 28 | 140941.2 | 9930 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:48 | Normal | 574.2 | 571.1 | 565.1 | 527.2 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 3.4 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 24.1 | 23.8 | 24 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9073 | 1 | 28.2 | 140941.9 | 9930 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:53 | Normal | 590.4 | 592.3 | 565.7 | 533.8 | 4.9 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 223 | 222.8 | 224.2 | 25 | 24.9 | 25 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9024 | 1 | 28.4 | 140942.7 | 9930 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 06:58 | Normal | 591.2 | 612.8 | 571 | 533.2 | 6.2 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 223.8 | 222.4 | 224.4 | 30.9 | 30.5 | 30.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11521 | 1 | 28.7 | 140943.5 | 9930 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:03 | Normal | 595.6 | 609.9 | 561.2 | 522.4 | 6.6 | 4.6 | 7.1 | 4.6 | 223.6 | 222.6 | 223.6 | 32.7 | 32.5 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12252 | 1 | 29.2 | 140944.5 | 9930 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:08 | Normal | 594.8 | 595.9 | 562.2 | 534.2 | 7.1 | 5 | 7.6 | 4.8 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 35.1 | 34.7 | 34.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13054 | 1 | 29.7 | 140945.6 | 9930 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:13 | Normal | 597.1 | 605.1 | 568.7 | 529.9 | 7.5 | 5.2 | 8 | 5.2 | 223.2 | 222 | 224 | 36.9 | 36.5 | 36.7 | 59.98 | 60 | 59.95 | 13765 | 1 | 30.1 | 140946.7 | 9930 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:18 | Normal | 595.9 | 609 | 566.2 | 528.3 | 8.1 | 5.5 | 8.6 | 5.6 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 39.1 | 38.9 | 39 | 59.98 | 60 | 60 | 14614 | 1 | 30.5 | 140947.9 | 9930 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:23 | Normal | 597.8 | 604.6 | 572.6 | 522.6 | 8.5 | 5.9 | 8.8 | 6 | 223 | 222.4 | 224.4 | 40.9 | 40.5 | 40.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15311 | 1 | 30.8 | 140949.2 | 9931 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:28 | Normal | 600 | 604.9 | 562.1 | 532.3 | 9 | 6.1 | 9.6 | 6.1 | 223.6 | 223 | 224.2 | 43.1 | 42.8 | 42.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 16060 | 1 | 31.3 | 140950.5 | 9931 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:33 | Normal | 607.7 | 603.8 | 560.6 | 523.6 | 9.6 | 6.5 | 10.1 | 6.6 | 223.8 | 222.6 | 225.6 | 45.1 | 44.6 | 44.8 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 16839 | 1 | 31.8 | 140951.8 | 9931 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:38 | Normal | 600.9 | 598.2 | 563.1 | 526.1 | 10 | 6.9 | 10.5 | 6.9 | 223.2 | 223 | 224.2 | 47.1 | 46.7 | 46.9 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 17741 | 1 | 32.3 | 140953.3 | 9931 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:43 | Normal | 596.8 | 602 | 558.7 | 522.8 | 10.5 | 7.1 | 11 | 7.2 | 224.2 | 223.4 | 224.6 | 48.9 | 48.6 | 48.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18543 | 1 | 32.9 | 140954.8 | 9931 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:48 | Normal | 600.6 | 595.8 | 558.7 | 520.8 | 11 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 224.4 | 223.8 | 225 | 50.6 | 50.4 | 50.5 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 19272 | 1 | 33.4 | 140956.4 | 9931 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:53 | Normal | 597.8 | 600.9 | 561.8 | 524 | 11.5 | 7.6 | 11.8 | 7.9 | 224.2 | 222.8 | 225 | 53.4 | 52.9 | 53.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20147 | 1 | 34 | 140958 | 9931 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 07:58 | Normal | 597.8 | 594.9 | 557 | 523.1 | 11.7 | 8 | 12.1 | 8 | 224 | 223.6 | 224.8 | 55.1 | 54.5 | 54.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 20754 | 1 | 34.6 | 140959.7 | 9931 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:03 | Normal | 591.8 | 595 | 556.5 | 524.5 | 12 | 8.1 | 12.4 | 8.1 | 224.4 | 223.4 | 224.2 | 55.4 | 54.8 | 55.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20974 | 1 | 35.1 | 140961.5 | 9931 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:08 | Normal | 597.5 | 596.7 | 553 | 517.1 | 12.7 | 8.6 | 13.1 | 8.6 | 224.4 | 223.8 | 225 | 58.2 | 58 | 58.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 22119 | 1 | 35.6 | 140963.3 | 9931 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:13 | Normal | 593.5 | 594 | 555.8 | 520.8 | 13.1 | 8.8 | 13.6 | 8.8 | 224.2 | 223.4 | 225.8 | 60.6 | 59.9 | 60.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 22950 | 1 | 36.2 | 140965.1 | 9931 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:18 | Normal | 587.8 | 590 | 553.5 | 513.5 | 13.6 | 9 | 13.9 | 9.3 | 223 | 222.6 | 224 | 62.3 | 61.6 | 62.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 23561 | 1 | 36.9 | 140967.1 | 9931 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:23 | Normal | 585.8 | 591.9 | 547.7 | 511.6 | 14.1 | 9.3 | 14.5 | 9.5 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 64 | 63.6 | 64 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 24226 | 1 | 37.6 | 140969.1 | 9932 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:28 | Normal | 584.8 | 584.9 | 544.5 | 510.5 | 14.4 | 9.5 | 14.9 | 9.6 | 223 | 222.8 | 224.6 | 64.6 | 64.4 | 64.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 24485 | 1 | 38.2 | 140971.1 | 9932 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:33 | Normal | 584.5 | 581.6 | 545.3 | 514.3 | 14.8 | 9.8 | 15.2 | 9.9 | 223.4 | 223.2 | 224 | 67.2 | 66.8 | 67.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 25379 | 1 | 38.8 | 140973.2 | 9932 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:38 | Normal | 578.4 | 578.5 | 544.5 | 509.4 | 15.1 | 10.1 | 15.6 | 10.3 | 224 | 223.4 | 224 | 68.6 | 68 | 68.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 25893 | 1 | 39.4 | 140975.3 | 9932 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:43 | Normal | 583.1 | 577.3 | 537.1 | 512.2 | 15.2 | 10.2 | 15.9 | 10.1 | 223.8 | 224 | 223.8 | 68.4 | 67.9 | 68.1 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 25880 | 1 | 40 | 140977.5 | 9932 | 5 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:48 | Normal | 574.2 | 573 | 541.2 | 505.3 | 16.1 | 10.8 | 16.5 | 10.8 | 223.2 | 223.8 | 224 | 71.7 | 71.2 | 71.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 27133 | 1 | 40.4 | 140979.7 | 9932 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:53 | Normal | 578.6 | 574.7 | 536 | 501.1 | 16.3 | 10.9 | 16.9 | 11.1 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 73.1 | 72.7 | 72.9 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 28067 | 1 | 41.1 | 140982 | 9932 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 08:58 | Normal | 578.4 | 569.7 | 532.4 | 503.6 | 16.3 | 10.7 | 16.6 | 11 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 72 | 71.4 | 71.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 27273 | 1 | 41.7 | 140984.4 | 9932 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:03 | Normal | 576.7 | 570.8 | 528.7 | 499.9 | 17 | 11.4 | 17.6 | 11.5 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 75.6 | 75.1 | 75.4 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 28973 | 1 | 42.5 | 140986.8 | 9932 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:08 | Normal | 574 | 574.1 | 530.5 | 503.7 | 16.7 | 11.1 | 17.5 | 11.3 | 224.4 | 223.6 | 224.4 | 74.7 | 74 | 74.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 28340 | 1 | 42.9 | 140989.2 | 9932 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:13 | Normal | 571.8 | 570 | 534.3 | 502.4 | 17.7 | 11.8 | 18.1 | 11.8 | 223.6 | 223.2 | 225 | 78 | 77.5 | 77.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29995 | 1 | 43.4 | 140991.7 | 9932 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:18 | Normal | 569.1 | 565.2 | 533.9 | 501 | 16.7 | 11.1 | 17.1 | 11.1 | 222.6 | 223.4 | 224.8 | 73.4 | 72.9 | 73.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 29258 | 1 | 43.9 | 140994.2 | 9932 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:23 | Normal | 565.7 | 570.9 | 526.6 | 496.7 | 19.1 | 12.4 | 19.7 | 12.8 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 83.3 | 82.7 | 83.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31860 | 1 | 44.5 | 140996.7 | 9933 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:28 | Normal | 564.8 | 560.9 | 525.8 | 497.9 | 19.1 | 12.6 | 19.5 | 12.8 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 83.1 | 82.6 | 82.8 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 31597 | 1 | 45.1 | 140999.3 | 9933 | 6.3 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:33 | Normal | 562.4 | 557.4 | 517.2 | 489.8 | 19.6 | 13.1 | 20.4 | 13 | 222.4 | 223 | 223.4 | 85.3 | 84.9 | 85.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32554 | 1 | 45.7 | 141002 | 9933 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:38 | Normal | 557.5 | 558.7 | 517.3 | 487.5 | 16 | 10.6 | 16.5 | 10.6 | 222.2 | 220.6 | 222.6 | 69.4 | 68.7 | 68.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26782 | 1 | 46.2 | 141004.4 | 9933 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:43 | Normal | 558 | 555.2 | 519.9 | 488.1 | 20.8 | 13.5 | 21.3 | 13.8 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 89.2 | 88.8 | 89.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34101 | 1 | 46.4 | 141007 | 9933 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:48 | Normal | 560.3 | 566.3 | 520.3 | 501.9 | 20.7 | 13.2 | 21.8 | 13.5 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 91.5 | 91.1 | 91.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29309 | 1 | 47.2 | 141009.7 | 9933 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:53 | Normal | 552.7 | 571.6 | 522.5 | 488.5 | 24.6 | 15 | 25 | 16.4 | 224 | 223 | 224.2 | 104.8 | 103.9 | 104.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 38357 | 1 | 47 | 141012 | 9933 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 09:58 | Normal | 566.7 | 556.8 | 527.6 | 490.8 | 14.4 | 9.8 | 14.9 | 9.7 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 63.8 | 63.3 | 63.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25845 | 1 | 47.2 | 141014.4 | 9933 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:03 | Normal | 566.3 | 567.5 | 531 | 498.1 | 15.7 | 10.4 | 16 | 10.4 | 222 | 220.6 | 222 | 69.1 | 68.5 | 68.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 26443 | 1 | 46.6 | 141016.5 | 9933 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:08 | Normal | 558.3 | 559.5 | 519.5 | 484.5 | 20.9 | 13.8 | 21.5 | 14 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 90.1 | 89.3 | 89.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34723 | 1 | 46.5 | 141018.8 | 9933 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:13 | Normal | 556.2 | 549.4 | 514.2 | 483.3 | 19.5 | 12.9 | 19.9 | 12.8 | 223 | 221.8 | 223.8 | 83 | 82.4 | 83 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 31537 | 1 | 47.3 | 141021.5 | 9933 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:18 | Normal | 543.6 | 552.5 | 511.7 | 480.4 | 20 | 13.1 | 20.3 | 13.2 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 84.3 | 83.7 | 83.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32558 | 1 | 48.1 | 141024.3 | 9933 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:23 | Normal | 549.9 | 540 | 519.9 | 491 | 20.2 | 13.6 | 20.5 | 13.1 | 222.4 | 222 | 223.4 | 86 | 85.3 | 85.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 30695 | 1 | 49 | 141027.1 | 9934 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:28 | Normal | 530.8 | 533 | 503.3 | 466.5 | 23.1 | 15.1 | 23.1 | 15.3 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 94.6 | 94 | 94.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 36307 | 1 | 49.5 | 141029.9 | 9934 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:33 | Normal | 528.9 | 536 | 496.8 | 471.9 | 21.4 | 14.1 | 21.8 | 13.8 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 88.9 | 88.5 | 88.7 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 33764 | 1 | 50.4 | 141032.9 | 9934 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:38 | Normal | 534.4 | 534.6 | 495.8 | 470.8 | 20.4 | 13.5 | 20.8 | 13.4 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 84.1 | 83.7 | 83.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 33043 | 1 | 51 | 141035.8 | 9934 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:43 | Normal | 537.1 | 541.1 | 492 | 467 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 219.2 | 218.4 | 219.2 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7214 | 1 | 50.2 | 141037.5 | 9934 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:48 | Normal | 544.6 | 543.7 | 502.6 | 477.7 | 23.3 | 15.3 | 23.9 | 15.4 | 223.2 | 222 | 222.6 | 97.6 | 97.3 | 97.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 37369 | 1 | 49.2 | 141039.7 | 9934 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:53 | Normal | 533.1 | 538.2 | 493.6 | 471.4 | 23.1 | 15.1 | 23.8 | 15.3 | 223.6 | 223 | 223 | 95.7 | 95.3 | 95.5 | 60 | 60 | 60.01 | 36531 | 1 | 50.3 | 141042.7 | 9934 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 10:58 | Normal | 527.8 | 535 | 496 | 470.2 | 23.2 | 15 | 23.6 | 15.3 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 95 | 94.6 | 95 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 36387 | 1 | 51.4 | 141045.7 | 9934 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:03 | Normal | 547.9 | 537.1 | 515.8 | 500.2 | 22.6 | 15.5 | 22.6 | 13.8 | 224.2 | 222.8 | 224.8 | 97.2 | 96.6 | 97 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30700 | 1 | 52 | 141048.3 | 9934 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:08 | Normal | 542.6 | 541.7 | 502.3 | 475.4 | 4.8 | 3.5 | 5.1 | 3.2 | 220 | 218.6 | 220 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7405 | 1 | 51.9 | 141050.5 | 9934 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:13 | Normal | 532.4 | 533.9 | 494.8 | 464.9 | 24.5 | 16 | 24.8 | 16.1 | 224.4 | 223.2 | 224 | 99.3 | 98.4 | 98.9 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 37979 | 1 | 52.1 | 141053.5 | 9934 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:18 | Normal | 557.5 | 558.9 | 518.4 | 489.5 | 12.3 | 6.8 | 13.2 | 5.9 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 55 | 54.7 | 55 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 10251 | 1 | 50.6 | 141054.7 | 9934 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:23 | Normal | 529.9 | 533 | 494.5 | 469.7 | 25 | 16.5 | 25.6 | 16.6 | 223.8 | 223.2 | 224 | 102.7 | 101.9 | 102.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 39395 | 1 | 51 | 141057.8 | 9935 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0 | 8.4 | 0.1 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:28 | Normal | 520.7 | 522.8 | 483.5 | 460.6 | 27 | 17.7 | 27.8 | 17.7 | 223.6 | 223.2 | 225.4 | 108.3 | 107.7 | 107.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41561 | 1 | 51.8 | 141060.7 | 9935 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:33 | Normal | 511.4 | 528.5 | 478.8 | 462 | 6.9 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 220 | 219.2 | 220.2 | 28.4 | 28 | 28.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10859 | 1 | 53 | 141063.7 | 9935 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:38 | Normal | 540.4 | 544.6 | 499.8 | 477 | 25.5 | 16.6 | 26.1 | 16.7 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 105.3 | 104.8 | 105.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 40539 | 1 | 51.1 | 141065 | 9935 | 8.5 | 8 | 8.4 | 0 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:43 | Normal | 544.3 | 545.4 | 504.1 | 470.1 | 5 | 3.6 | 5.2 | 3.5 | 220.8 | 219.4 | 220.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7996 | 1 | 51.2 | 141067.2 | 9935 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:48 | Normal | 560.9 | 570.7 | 516.7 | 492 | 16.3 | 11.3 | 10.8 | 7.9 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 62.5 | 62.1 | 62.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12407 | 1 | 49.1 | 141068.2 | 9935 | 5.3 | 3.7 | 5.6 | 0.5 | 4.3 | 0 | 5.5 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:53 | Normal | 555.5 | 560.6 | 516.5 | 486.7 | 6.1 | 4.4 | 6.5 | 4.3 | 220 | 219.4 | 220.4 | 27.2 | 27 | 27.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10176 | 1 | 48.3 | 141070.1 | 9935 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 11:58 | Normal | 567.4 | 566.6 | 540.7 | 497.3 | 8.1 | 5.2 | 7.5 | 4.8 | 220.6 | 220 | 220.2 | 37 | 36.8 | 36.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11601 | 1 | 46.9 | 141070.9 | 9935 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2 | 0 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:03 | Normal | 555.4 | 557.6 | 525.4 | 485.5 | 6 | 4.2 | 6.3 | 4.2 | 219.6 | 218.6 | 219.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 9959 | 1 | 47 | 141072.9 | 9935 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:08 | Normal | 539.8 | 557.7 | 531 | 491.7 | 14.3 | 9.8 | 14.5 | 9.7 | 221 | 220.4 | 222.4 | 62.2 | 61.9 | 62 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 27665 | 1 | 45.7 | 141074.3 | 9935 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:13 | Normal | 540.6 | 542.7 | 507.8 | 479.8 | 25.7 | 16.8 | 26.1 | 17 | 223.6 | 223 | 224.4 | 106.9 | 106.1 | 106.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41248 | 1 | 46.6 | 141076.9 | 9935 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:18 | Normal | 529.5 | 559.2 | 504.1 | 467.6 | 16.8 | 11.1 | 17.1 | 12.5 | 221.2 | 221.8 | 223 | 73.8 | 73.3 | 73.6 | 60 | 60 | 59.99 | 16135 | 1 | 48.3 | 141079.6 | 9935 | 6 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:23 | Normal | 525.3 | 529.4 | 496.7 | 469.7 | 23.5 | 15.3 | 23.8 | 15.5 | 223.2 | 223.2 | 224 | 95.7 | 95.1 | 95.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36657 | 1 | 48.5 | 141082.1 | 9936 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:28 | Normal | 532.5 | 527.5 | 491.4 | 467.3 | 4.1 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 219.4 | 219 | 220 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6251 | 1 | 48.8 | 141083.8 | 9936 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:33 | Normal | 533.5 | 541.5 | 501.2 | 476.4 | 22.3 | 14.5 | 22.6 | 14.6 | 223.2 | 223.6 | 224.4 | 92 | 91.3 | 91.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 35179 | 1 | 48.5 | 141086.2 | 9936 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:38 | Normal | 530.1 | 525.9 | 495.7 | 461.6 | 20.7 | 13.6 | 23.1 | 14.8 | 223.2 | 223 | 224.6 | 89.2 | 88.5 | 89 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 35173 | 1 | 49.5 | 141089 | 9936 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:43 | Normal | 518.1 | 525.5 | 490.2 | 463.6 | 21.3 | 13.9 | 21.6 | 14 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 86.5 | 86.1 | 86.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33231 | 1 | 50 | 141091.8 | 9936 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:48 | Normal | 520.4 | 523.5 | 486.4 | 458.5 | 21.5 | 14 | 21.8 | 14 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 86.6 | 86 | 86.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32969 | 1 | 50.6 | 141094.5 | 9936 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0 | 6.7 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:53 | Normal | 529.6 | 532.4 | 490.6 | 468.3 | 21.1 | 13.8 | 21.1 | 13.7 | 222 | 222.4 | 222.8 | 85.8 | 85.3 | 85.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 32718 | 1 | 51.1 | 141097.3 | 9936 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 6.6 | 0 | 7 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 12:58 | Normal | 529.3 | 534.4 | 488.1 | 460.3 | 20.5 | 13.3 | 21.1 | 13.6 | 222 | 222 | 223 | 83.9 | 83.5 | 83.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 31917 | 1 | 51.5 | 141099.9 | 9936 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:03 | Normal | 520.3 | 532.5 | 495.4 | 465.6 | 20.8 | 13.5 | 21 | 13.8 | 222 | 221.6 | 222.6 | 84.7 | 83.9 | 84.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 32232 | 1 | 51.8 | 141102.6 | 9936 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:08 | Normal | 524.4 | 525.5 | 488.2 | 467.3 | 20.1 | 13.3 | 20.5 | 13.2 | 222.2 | 221.8 | 223 | 81.9 | 81.2 | 81.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 31237 | 1 | 52 | 141105.2 | 9936 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:13 | Normal | 518.7 | 530.8 | 489.2 | 461.4 | 21 | 13.6 | 20.8 | 13.8 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 84.2 | 83.5 | 84.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 32063 | 1 | 51.9 | 141107.8 | 9936 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:18 | Normal | 525.8 | 531.1 | 486.4 | 464.8 | 19.5 | 12.8 | 19.6 | 12.9 | 221.8 | 221.6 | 223 | 79.3 | 78.3 | 79 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30079 | 1 | 51.9 | 141110.4 | 9936 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:23 | Normal | 521.3 | 534.5 | 486.8 | 470.9 | 19.3 | 12.5 | 19.4 | 12.6 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 78.7 | 78.1 | 78.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29707 | 1 | 51.7 | 141112.8 | 9937 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:28 | Normal | 516.3 | 526.7 | 470.9 | 460.9 | 18.5 | 11.8 | 18.8 | 12.1 | 223.4 | 223 | 224.2 | 76 | 74.3 | 74.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 28842 | 1 | 51.3 | 141115.2 | 9937 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:33 | Normal | 523.6 | 532.7 | 476.2 | 473.3 | 18.2 | 11.9 | 18.5 | 11.8 | 223.4 | 222.6 | 224.6 | 73.2 | 72.7 | 72.9 | 60.03 | 60 | 59.99 | 28192 | 1 | 51 | 141117.6 | 9937 | 6 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:38 | Normal | 536.3 | 534.5 | 483.1 | 476.2 | 17.6 | 11.6 | 17.6 | 11.5 | 222.8 | 222.2 | 223 | 72.1 | 71.6 | 72 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 27632 | 1 | 50.6 | 141119.9 | 9937 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:43 | Normal | 538.4 | 538.5 | 478.4 | 475.5 | 16.4 | 10.8 | 16.6 | 10.8 | 222.4 | 221.4 | 223 | 67.7 | 67.3 | 67.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 25912 | 1 | 50.2 | 141122.2 | 9937 | 5.4 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:48 | Normal | 538.5 | 540.6 | 479.5 | 475.6 | 16.3 | 10.8 | 16.4 | 10.8 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 67 | 66.5 | 66.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 25504 | 1 | 49.7 | 141124.3 | 9937 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:53 | Normal | 543.3 | 547.3 | 483.6 | 483 | 16 | 10.6 | 16 | 10.3 | 221.8 | 222.2 | 222 | 66.1 | 65.7 | 66.1 | 59.94 | 60 | 59.97 | 24758 | 1 | 49.2 | 141126.4 | 9937 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 13:58 | Normal | 543.4 | 548.5 | 478.8 | 480.8 | 14.6 | 9.7 | 14.7 | 9.7 | 221 | 221.6 | 222.2 | 60.7 | 60.3 | 60.5 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 22584 | 1 | 48.7 | 141128.4 | 9937 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:03 | Normal | 547.4 | 546.6 | 468.3 | 486.4 | 15.1 | 9.9 | 15.3 | 10 | 221.6 | 220.4 | 222 | 62.6 | 62.1 | 62.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23670 | 1 | 48.1 | 141130.3 | 9937 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:08 | Normal | 531.5 | 548.3 | 472.6 | 485.7 | 14.8 | 9.8 | 14.9 | 9.8 | 222 | 221.8 | 222.8 | 61.2 | 60.8 | 61.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 22904 | 1 | 47.7 | 141132.2 | 9937 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:13 | Normal | 535.3 | 545.6 | 459.7 | 485.6 | 14.3 | 9.5 | 14.8 | 9.6 | 221.4 | 220.8 | 221.4 | 60.3 | 59.8 | 60.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 22405 | 1 | 47.4 | 141134.1 | 9937 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:18 | Normal | 517.6 | 547.3 | 453.3 | 482.4 | 13.9 | 9.2 | 14.1 | 9.1 | 221 | 220.8 | 221.2 | 56.6 | 56.1 | 56.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21223 | 1 | 47.1 | 141136 | 9937 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:23 | Normal | 523.4 | 555.4 | 449.5 | 483.5 | 14 | 9.3 | 14.4 | 9.3 | 221.2 | 220.6 | 221 | 57.3 | 56.9 | 57.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 21557 | 1 | 46.7 | 141137.8 | 9938 | 4.7 | 4 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:28 | Normal | 523.5 | 553.5 | 445.8 | 485.9 | 13.6 | 8.9 | 13.6 | 9 | 221 | 221.2 | 221.2 | 55.6 | 54.9 | 55.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20669 | 1 | 46.3 | 141139.5 | 9938 | 4.6 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:33 | Normal | 511.4 | 551.2 | 433.9 | 491.1 | 13.3 | 8.8 | 13.6 | 8.7 | 220.2 | 220 | 221.2 | 53.8 | 53.3 | 53.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20121 | 1 | 45.9 | 141141.2 | 9938 | 4.5 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:38 | Normal | 523.9 | 554.4 | 433.9 | 490.7 | 13 | 8.8 | 13.6 | 8.6 | 221 | 219.6 | 220.8 | 53.7 | 53.3 | 53.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19907 | 1 | 45.4 | 141142.9 | 9938 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:43 | Normal | 501.4 | 562.1 | 431.7 | 493.7 | 13.2 | 8.8 | 13.4 | 8.6 | 220.8 | 219.4 | 221.2 | 52.7 | 52.4 | 52.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 19749 | 1 | 45 | 141144.5 | 9938 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:48 | Normal | 528 | 557.4 | 418.5 | 492.7 | 11.9 | 8.7 | 13.5 | 8.7 | 220.8 | 219.4 | 221.2 | 51.9 | 51.3 | 51.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19396 | 1 | 44.7 | 141146.1 | 9938 | 4.4 | 2.7 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:53 | Normal | 486.3 | 557 | 410.3 | 486.4 | 12.5 | 8.2 | 12.7 | 8.2 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 48.7 | 48.4 | 48.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18250 | 1 | 44.5 | 141147.7 | 9938 | 4.1 | 3.5 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 14:58 | Normal | 477.4 | 559.1 | 413.1 | 488.3 | 12.6 | 8.3 | 12.6 | 8.3 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 49 | 48.5 | 48.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 18171 | 1 | 44.1 | 141149.2 | 9938 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:03 | Normal | 469.4 | 562.2 | 402.1 | 490.3 | 12.4 | 8.1 | 12.5 | 8.2 | 219.2 | 218.6 | 221.2 | 47.6 | 47.2 | 47.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 17797 | 1 | 43.8 | 141150.7 | 9938 | 4.1 | 3.5 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:08 | Normal | 465.7 | 560.3 | 395.4 | 492.6 | 11.6 | 7.6 | 11.7 | 7.7 | 219.2 | 218.2 | 219.8 | 44.6 | 44.1 | 44.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15244 | 1 | 43.6 | 141152 | 9938 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:13 | Normal | 548.8 | 562.8 | 382.2 | 491.2 | 8.6 | 7.5 | 11.6 | 7.6 | 219.4 | 218.6 | 220 | 42.1 | 41.6 | 41.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15505 | 1 | 43 | 141153.2 | 9938 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:18 | Normal | 535.3 | 535.5 | 386 | 472.3 | 2.6 | 2.3 | 3 | 2 | 217.8 | 216.6 | 217.6 | 11.3 | 11 | 11.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4156 | 1 | 42.7 | 141154.3 | 9938 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:23 | Normal | 567.9 | 569.4 | 360.4 | 498.2 | 6.2 | 5.4 | 6.9 | 4.8 | 218.4 | 217.6 | 219 | 29.2 | 29 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10613 | 1 | 42 | 141155 | 9939 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.4 | 0.7 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:28 | Normal | 563.5 | 565.6 | 320.4 | 498.6 | 7.6 | 6.6 | 10.1 | 6.8 | 218.8 | 218.2 | 220 | 36 | 35.5 | 35.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 13196 | 1 | 41.7 | 141156.2 | 9939 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:33 | Normal | 565.3 | 564.4 | 305.1 | 498.2 | 7.2 | 6.4 | 8.6 | 6.4 | 218.8 | 217.8 | 219.8 | 33.1 | 32.5 | 32.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12133 | 1 | 41.4 | 141157.2 | 9939 | 3 | 0.4 | 3 | 0.5 | 2.7 | 0 | 3 | 0.7 | 2.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:38 | Normal | 559.4 | 564.5 | 285.1 | 496.3 | 6.7 | 6 | 7.5 | 6 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 29.6 | 29.3 | 29.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 10790 | 1 | 41 | 141158.2 | 9939 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:43 | Normal | 570.1 | 571.1 | 252.6 | 495.8 | 6.1 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 218.2 | 217.2 | 218.2 | 27 | 26.5 | 26.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 9796 | 1 | 40.7 | 141159 | 9939 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:48 | Normal | 568.4 | 576.5 | 219.1 | 466.3 | 5.4 | 5 | 6 | 5 | 217.4 | 217.8 | 218.8 | 23.8 | 23.4 | 23.6 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 8657 | 1 | 40.3 | 141159.8 | 9939 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:53 | Normal | 568.3 | 573.4 | 245.7 | 436.4 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 217.4 | 216.6 | 218 | 21.6 | 21.1 | 21.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7805 | 1 | 40 | 141160.5 | 9939 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 1.9 | 0 | 2 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 15:58 | Normal | 567.6 | 573.6 | 231.9 | 406.7 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 216.4 | 215.6 | 217.4 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6846 | 1 | 39.9 | 141161.1 | 9939 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:03 | Normal | 561.9 | 568.8 | 243.6 | 393.2 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 216 | 215.4 | 217.2 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4406 | 1 | 39.5 | 141161.6 | 9939 | 1.1 | 0 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:08 | Normal | 552 | 546.2 | 217.7 | 355.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 219 | 218.2 | 219.8 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2141 | 1 | 39.1 | 141161.9 | 9939 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:13 | Normal | 535.4 | 540.2 | 481.6 | 485.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 218.4 | 218 | 219.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1687 | 1 | 38.7 | 141162 | 9939 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:18 | Normal | 571.5 | 569.5 | 474.7 | 459.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 218.6 | 218 | 219.6 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 2823 | 1 | 38.3 | 141162.2 | 9939 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:23 | Normal | 557.2 | 553.5 | 496.8 | 482.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 218 | 217.6 | 219.4 | 6.5 | 6 | 6.3 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 2335 | 1 | 38.1 | 141162.4 | 9940 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:28 | Normal | 545.2 | 535.4 | 522.1 | 490.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 218.4 | 217.4 | 219 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2179 | 1 | 37.9 | 141162.6 | 9940 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:33 | Normal | 567 | 551.5 | 456.9 | 499.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218 | 217.8 | 219.4 | 5.2 | 4.7 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1870 | 1 | 37.7 | 141162.7 | 9940 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:38 | Normal | 538.5 | 554.4 | 452.7 | 484.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218.6 | 217.4 | 219.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1642 | 1 | 37.6 | 141162.9 | 9940 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:43 | Normal | 540.5 | 557.6 | 509.6 | 488 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 218.6 | 218.4 | 220.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1584 | 1 | 37.4 | 141163 | 9940 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:48 | Normal | 534.4 | 549.6 | 516.6 | 489.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 219.2 | 218.6 | 220 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1553 | 1 | 37.2 | 141163.1 | 9940 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:53 | Normal | 538.4 | 552.5 | 504 | 497.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 219.4 | 218.4 | 220.2 | 4 | 3.5 | 3.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1411 | 1 | 37.1 | 141163.3 | 9940 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 16:58 | Normal | 536.4 | 542.6 | 512.7 | 473.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 219.6 | 219 | 220.6 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1126 | 1 | 37 | 141163.4 | 9940 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:03 | Normal | 533.2 | 540.4 | 508.4 | 462.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 220.2 | 219.4 | 221.4 | 2.9 | 2.6 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1041 | 1 | 36.8 | 141163.5 | 9940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:08 | Normal | 563.2 | 545.4 | 501.6 | 470.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1019 | 1 | 36.7 | 141163.5 | 9940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:13 | Normal | 542.4 | 540.4 | 487.5 | 480.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 886 | 1 | 36.5 | 141163.6 | 9940 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:18 | Normal | 505.7 | 547.5 | 493.7 | 452.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 220 | 219.8 | 221.6 | 2.5 | 2 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 822 | 1 | 36.5 | 141163.7 | 9940 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:23 | Normal | 478.4 | 525.8 | 482.8 | 437.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 221.4 | 2 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 578 | 1 | 36.3 | 141163.8 | 9941 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:28 | Normal | 455.9 | 528.5 | 397.8 | 412.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 395 | 1 | 36.1 | 141163.8 | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:33 | Normal | 199.4 | 490.7 | 207 | 305.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 56 | 1 | 36.1 | 141163.8 | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:38 | Normal | 199.3 | 408.4 | 200.4 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 16 | 1 | 35.9 | 141163.8 | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:43 | Normal | 185.3 | 452.4 | 184.4 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.2 | 221.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 35.8 | 141163.8 | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:48 | Normal | 204.6 | 373.7 | 199.3 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 35.6 | 141163.8 | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-15 17:53 | Normal | 189.3 | 265.8 | 194.8 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219 | 220.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 35.4 | 141163.8 | 9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0