## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-16 05:00 | Wait | 444.6 | 457.8 | 456 | 457.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 234 | 231.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 25.8 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:00 | Wait | 448.9 | 468.4 | 466.7 | 468.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 232.6 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.6 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 96 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:01 | Wait | 444.8 | 486.1 | 481.9 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 28 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:02 | Wait | 456.3 | 481.3 | 479.4 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 232.8 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.5 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:03 | Wait | 451 | 465.7 | 464.2 | 465.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 30.9 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:04 | Wait | 453.2 | 462.1 | 460.7 | 462 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 31.5 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:05 | Wait | 461.5 | 484.5 | 482.8 | 484.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.8 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:06 | Wait | 468.7 | 495.4 | 493.7 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 232 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 33.7 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:07 | Wait | 473.9 | 502.5 | 501 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 33.6 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:08 | Wait | 477.5 | 507.4 | 505.8 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.5 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:09 | Wait | 479.9 | 511.1 | 509.4 | 510.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.2 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 35.3 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:10 | Wait | 481.2 | 514.9 | 512.6 | 512.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 232.8 | 230 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.6 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:11 | Normal | 395.7 | 487 | 483 | 525.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.2 | 230.4 | 231.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 29 | 1 | 35.7 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:12 | Normal | 321.1 | 497.1 | 477 | 509 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 35 | 1 | 36.3 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:13 | Normal | 292.7 | 511.9 | 487.1 | 510.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27 | 1 | 36.8 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:14 | Normal | 257.1 | 480 | 477.9 | 524 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 31 | 1 | 37.3 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:15 | Normal | 305.9 | 499.9 | 495.1 | 539.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.8 | 231 | 232.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 51 | 1 | 37.7 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:16 | Normal | 324.2 | 507 | 482 | 524.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234 | 230.8 | 232.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 82 | 1 | 38.2 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:17 | Normal | 346.6 | 504 | 490.1 | 546.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.6 | 231 | 232.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 83 | 1 | 38.5 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:18 | Normal | 388.1 | 521.1 | 470 | 485.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 114 | 1 | 38.9 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:19 | Normal | 374 | 513.9 | 496 | 522.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234 | 231.4 | 232.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 151 | 1 | 39.2 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:20 | Normal | 421.1 | 487 | 515.9 | 513.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 187 | 1 | 39.5 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:21 | Normal | 431.1 | 495.1 | 524.9 | 548 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.2 | 230.8 | 232.4 | 1 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 208 | 1 | 39.8 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:22 | Normal | 459 | 479.1 | 525.9 | 500.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 276 | 1 | 40 | 124455.3 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:23 | Normal | 463.1 | 510.9 | 511.1 | 519.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 269 | 1 | 40.1 | 124455.3 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:24 | Normal | 468.1 | 528.9 | 518.8 | 529.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 266 | 1 | 40.3 | 124455.3 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:25 | Normal | 469.2 | 500.9 | 524.1 | 514.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 293 | 1 | 40.5 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:26 | Normal | 469.6 | 485.4 | 535 | 470.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234.2 | 232 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 379 | 1 | 40.7 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:27 | Normal | 477.1 | 505.1 | 526 | 552.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 321 | 1 | 40.9 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:28 | Normal | 479 | 535 | 528.9 | 544.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 313 | 1 | 41.1 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:29 | Normal | 482.1 | 519.1 | 526 | 518.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 393 | 1 | 41.3 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:30 | Normal | 470.5 | 540 | 521.1 | 518.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.2 | 231.4 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 392 | 1 | 41.4 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:31 | Normal | 491 | 541.2 | 532.1 | 512.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.8 | 232 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 471 | 1 | 41.6 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:32 | Normal | 483.9 | 530 | 508.9 | 532.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 443 | 1 | 41.8 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:33 | Normal | 483.5 | 522.3 | 522 | 520.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 234 | 231.6 | 233 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 493 | 1 | 42 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:34 | Normal | 470.8 | 542 | 546.1 | 530.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 233.8 | 231.6 | 233 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 570 | 1 | 42.1 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:35 | Normal | 474.8 | 533.3 | 543.1 | 525.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 634 | 1 | 42.2 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:36 | Normal | 497 | 558.7 | 531.9 | 533.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 629 | 1 | 42.4 | 124455.4 | 9420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:37 | Normal | 485.3 | 529 | 507.9 | 549 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 730 | 1 | 42.5 | 124455.4 | 9420 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-16 05:42 | Normal | 501 | 544.1 | 519.1 | 544.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 233.8 | 231.8 | 233 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1141 | 1 | 43.2 | 124455.5 | 9420 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 05:47 | Normal | 478.3 | 520.7 | 536.6 | 555.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 234.2 | 231.6 | 233.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1601 | 1 | 44 | 124455.6 | 9420 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 05:52 | Normal | 514.1 | 536.3 | 535.4 | 532.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 234 | 231.8 | 233 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1932 | 1 | 44.5 | 124455.8 | 9420 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 05:57 | Normal | 509.8 | 541 | 548.1 | 558.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 234.4 | 231.6 | 233 | 6.3 | 6.2 | 6 | 60.12 | 60.13 | 60.13 | 2432 | 1 | 45.1 | 124456 | 9420 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:02 | Normal | 497.9 | 545.9 | 513.1 | 520.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.9 | 234.2 | 231.8 | 233 | 6.3 | 6.3 | 6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2367 | 1 | 45.8 | 124456.2 | 9420 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:07 | Normal | 508 | 549.1 | 544.3 | 535.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2 | 234 | 231.6 | 232.6 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 2610 | 1 | 46.4 | 124456.4 | 9420 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:12 | Normal | 511.1 | 549.1 | 543.9 | 549.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 234.4 | 231.6 | 232.4 | 7.9 | 8 | 7.6 | 59.87 | 59.96 | 59.92 | 3019 | 1 | 47.1 | 124456.6 | 9420 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:17 | Normal | 505 | 536 | 550.2 | 541.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 234 | 232 | 232.8 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2834 | 1 | 47.7 | 124456.9 | 9420 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:22 | Normal | 492 | 543.9 | 526.6 | 533 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2 | 234 | 231.2 | 232.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2620 | 1 | 48.2 | 124457.1 | 9420 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:27 | Normal | 490.9 | 551.7 | 533.3 | 535.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 2 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2446 | 1 | 48.7 | 124457.3 | 9421 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:32 | Normal | 499.9 | 528.9 | 538 | 539.7 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2279 | 1 | 49.2 | 124457.5 | 9421 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:37 | Normal | 508 | 541.8 | 500.6 | 526.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 233.8 | 231.4 | 232 | 6 | 6 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2290 | 1 | 49.7 | 124457.7 | 9421 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:42 | Normal | 476.5 | 521.3 | 549.5 | 540 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2347 | 1 | 49.9 | 124457.9 | 9421 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:47 | Normal | 511 | 539 | 539.2 | 536.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2 | 233 | 231.2 | 231.8 | 7 | 6.9 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2606 | 1 | 47.9 | 124458.1 | 9421 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:52 | Normal | 503 | 555.7 | 537 | 542.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 233 | 231 | 232.4 | 8.4 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3089 | 1 | 49.3 | 124458.3 | 9421 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 06:57 | Normal | 506.2 | 546.2 | 547.3 | 544.1 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 233.6 | 230.8 | 232 | 8 | 7.8 | 7.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3046 | 1 | 46.7 | 124458.6 | 9421 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:02 | Normal | 505.2 | 542.1 | 547.1 | 537.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3143 | 1 | 48.4 | 124458.8 | 9421 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:07 | Normal | 512.1 | 554.1 | 521.9 | 556.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 232.4 | 230.6 | 232 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 3432 | 1 | 49.9 | 124459.1 | 9421 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:12 | Normal | 509.1 | 546.1 | 537.2 | 543.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 232.2 | 230.6 | 231 | 9.3 | 9.2 | 9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3533 | 1 | 48.1 | 124459.4 | 9421 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:17 | Normal | 517.2 | 545.1 | 544.5 | 540.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3981 | 1 | 50 | 124459.7 | 9421 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:22 | Normal | 504.1 | 545.1 | 536.3 | 560.8 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.7 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4572 | 1 | 48.4 | 124460.1 | 9421 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:27 | Normal | 520.8 | 547 | 541 | 557.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 232.8 | 230.8 | 231 | 13.4 | 13.2 | 13 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5134 | 1 | 46.1 | 124460.5 | 9422 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:32 | Normal | 507.1 | 546.1 | 548.9 | 554.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 232.4 | 231 | 230.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 60 | 59.99 | 60 | 5577 | 1 | 49.1 | 124460.9 | 9422 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:37 | Normal | 513 | 550 | 547.1 | 536.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5307 | 1 | 47.4 | 124461.4 | 9422 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:42 | Normal | 519.8 | 559.9 | 558.8 | 549.5 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 234.6 | 233.2 | 234 | 40.1 | 40 | 39.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14909 | 1 | 46.6 | 124462 | 9422 | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:47 | Normal | 515.9 | 552.9 | 547.9 | 543.4 | 10.6 | 8.2 | 8.1 | 8 | 234.8 | 232.4 | 234.2 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 17518 | 1 | 45 | 124463.4 | 9422 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:52 | Normal | 500.3 | 544.2 | 536.1 | 509.7 | 10.8 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 45.1 | 44.8 | 44.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17727 | 1 | 43.6 | 124464.9 | 9422 | 3.8 | 3.7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 07:57 | Normal | 502.3 | 537.2 | 535.4 | 508.2 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 9 | 234.8 | 233 | 233.6 | 46 | 46 | 45.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 18132 | 1 | 44 | 124466.4 | 9422 | 3.9 | 4 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:02 | Normal | 497.7 | 534.9 | 530.4 | 518 | 11.2 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 18342 | 1 | 44.6 | 124467.9 | 9422 | 4 | 4 | 3.1 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:07 | Normal | 463.9 | 539 | 529.5 | 544.1 | 7.5 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 232.4 | 230.4 | 231 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 60 | 60 | 60 | 11254 | 1 | 45.2 | 124469.4 | 9422 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:12 | Normal | 484.5 | 537.1 | 530.8 | 523.5 | 14.3 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 233.4 | 231.2 | 232 | 52.5 | 52.5 | 52.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20466 | 1 | 45.9 | 124471 | 9422 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:17 | Normal | 482 | 534.2 | 530.1 | 537.7 | 14.8 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 233.2 | 230.8 | 232 | 54.8 | 54.7 | 54.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 21430 | 1 | 46.8 | 124472.7 | 9422 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:22 | Normal | 459.8 | 526.6 | 530.6 | 532.6 | 16 | 10.4 | 10.3 | 11 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 57.3 | 57 | 56.9 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 22623 | 1 | 47.8 | 124474.6 | 9422 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:27 | Normal | 471.3 | 525.3 | 522.9 | 534.4 | 19.4 | 12.6 | 12.5 | 13.1 | 234 | 232.8 | 233.4 | 68.9 | 68.6 | 68.4 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 26640 | 1 | 49 | 124476.7 | 9423 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 5.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:32 | Normal | 455.3 | 523.1 | 521 | 519.6 | 18.7 | 12.1 | 12.3 | 13 | 233.6 | 232 | 232.2 | 65.8 | 65.5 | 65.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 25680 | 1 | 50.1 | 124478.7 | 9423 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0.1 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:37 | Normal | 456.2 | 527.1 | 525.1 | 514.6 | 18 | 11.8 | 11.8 | 12.6 | 233 | 231.2 | 231.8 | 63.5 | 63.1 | 63 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 24840 | 1 | 51 | 124480.8 | 9423 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:42 | Normal | 447.8 | 517.8 | 515.6 | 518.2 | 17.1 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 60.8 | 60.7 | 60.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23449 | 1 | 51.4 | 124482.8 | 9423 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:47 | Normal | 450 | 513.4 | 505.7 | 515.1 | 18.3 | 11.9 | 12.2 | 12.8 | 233.2 | 230.4 | 231.8 | 64.2 | 63.9 | 63.8 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 24987 | 1 | 51.8 | 124484.9 | 9423 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:52 | Normal | 457.5 | 518.5 | 497.4 | 520 | 18.2 | 12 | 12.4 | 12.7 | 233.2 | 230.2 | 232.2 | 64.1 | 64.1 | 63.7 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 24855 | 1 | 52 | 124486.8 | 9423 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 08:57 | Normal | 457.2 | 512.5 | 517.8 | 518.3 | 18.8 | 12.6 | 12.5 | 13.2 | 232.4 | 230.6 | 232 | 66.8 | 66.4 | 66.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26046 | 1 | 52.2 | 124488.8 | 9423 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:02 | Normal | 451.7 | 516.8 | 516.7 | 513.1 | 20.4 | 13.3 | 13.5 | 14.2 | 232.8 | 230.6 | 232.2 | 70.7 | 70.4 | 70.1 | 59.94 | 59.95 | 60 | 27562 | 1 | 53 | 124491.1 | 9423 | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:07 | Normal | 452.8 | 502.1 | 500.4 | 498.9 | 9.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 231.4 | 228.6 | 229.6 | 36.7 | 36.6 | 36.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 14328 | 1 | 53.5 | 124493.1 | 9423 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:12 | Normal | 475.8 | 519.3 | 529 | 523 | 13.1 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 231 | 229.2 | 230.6 | 44.3 | 43.8 | 43.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 18476 | 1 | 52.3 | 124494.4 | 9423 | 4.9 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:17 | Normal | 477.1 | 510.9 | 511.2 | 529.9 | 15.8 | 11 | 10.8 | 11.1 | 231.6 | 230.2 | 231 | 57.8 | 57.7 | 57.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 21386 | 1 | 53.2 | 124496.8 | 9423 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:22 | Normal | 464.9 | 521.1 | 523.6 | 503.4 | 11.5 | 8 | 7.9 | 9.4 | 230.4 | 229.6 | 229.8 | 43.8 | 43.7 | 43.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18908 | 1 | 53.7 | 124498.9 | 9423 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:27 | Normal | 461 | 523.1 | 520.9 | 526.5 | 25.2 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 234.2 | 232.4 | 232.2 | 86.8 | 86.4 | 86.4 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 34108 | 1 | 54.5 | 124501.4 | 9424 | 8.2 | 8.5 | 8 | 7.9 | 8.3 | 0.2 | 8 | 7.7 | 8 | 7.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:32 | Normal | 453.1 | 519 | 496.8 | 512.3 | 12 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 230.8 | 229.6 | 229.8 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17095 | 1 | 55.3 | 124503.7 | 9424 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:37 | Normal | 445.3 | 519.2 | 520.2 | 512.6 | 13.3 | 8.4 | 8.5 | 9.3 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 46.6 | 46.2 | 46.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18973 | 1 | 53.6 | 124505.1 | 9424 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:42 | Normal | 478.7 | 516 | 518 | 524.6 | 11.6 | 8 | 8 | 8.6 | 230.2 | 229.2 | 230 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 60.08 | 59.97 | 59.96 | 17346 | 1 | 52.6 | 124506.5 | 9424 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:47 | Normal | 476.9 | 525.8 | 525.4 | 511.4 | 14.2 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 231.2 | 229.6 | 230 | 52 | 51.9 | 51.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21307 | 1 | 52.3 | 124508 | 9424 | 4.8 | 5.1 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:52 | Normal | 469.7 | 528 | 533.5 | 538 | 17.5 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 231.4 | 231 | 231.2 | 60.2 | 60 | 59.9 | 60.08 | 59.95 | 60.01 | 27028 | 1 | 52.3 | 124509.9 | 9424 | 6 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 09:57 | Normal | 459.7 | 517.7 | 523.2 | 515.7 | 21.8 | 14.9 | 14.8 | 15.6 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 76.4 | 76.2 | 75.9 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 30117 | 1 | 53.8 | 124512.5 | 9424 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 0.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:02 | Normal | 459 | 523.1 | 514.1 | 520.5 | 22.2 | 15.5 | 15.9 | 16.5 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 81.5 | 81.3 | 81.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 26258 | 1 | 54.8 | 124514.7 | 9424 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:07 | Normal | 475.5 | 512.4 | 508.2 | 507.8 | 13.8 | 10 | 10.3 | 11 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 54 | 53.8 | 53.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 21012 | 1 | 55 | 124516.8 | 9424 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 5 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:12 | Normal | 477.5 | 513.6 | 502.7 | 509.5 | 14.1 | 10.3 | 10.6 | 11.3 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 55.1 | 54.8 | 54.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21508 | 1 | 54.5 | 124518.7 | 9424 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:17 | Normal | 485.9 | 522.6 | 506.2 | 515.6 | 22.6 | 16.5 | 17.3 | 18 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 86.4 | 86.1 | 86.1 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 33078 | 1 | 54.6 | 124520.9 | 9424 | 7.5 | 8 | 7 | 7.8 | 8.3 | 0.3 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:22 | Normal | 477 | 510.8 | 500.7 | 523.8 | 26.8 | 19.7 | 19.4 | 18.6 | 233 | 232 | 231.8 | 96.3 | 95.6 | 95.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38087 | 1 | 55.6 | 124523.3 | 9424 | 9.1 | 9 | 7.9 | 9.4 | 9.7 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 8 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:27 | Normal | 466.8 | 512.8 | 475.6 | 502.3 | 24.5 | 17.5 | 18.4 | 18.9 | 232.8 | 232 | 232.2 | 87.9 | 87.7 | 87.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 37021 | 1 | 56.8 | 124525.9 | 9425 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:32 | Normal | 447.9 | 535.6 | 519.4 | 506.8 | 29 | 17.1 | 18.9 | 20.7 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 97 | 96.6 | 96.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 38092 | 1 | 58.6 | 124528.9 | 9425 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 0.2 | 9.1 | 9 | 9.3 | 9.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:37 | Normal | 462 | 500.1 | 500.9 | 497.6 | 13.9 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 50 | 50 | 49.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20837 | 1 | 59 | 124531.1 | 9425 | 4.8 | 5 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:42 | Normal | 478.7 | 515.4 | 503.8 | 528.3 | 13.1 | 10.1 | 10.8 | 12.1 | 231 | 230 | 230 | 57.2 | 57.1 | 56.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19059 | 1 | 56.8 | 124532.5 | 9425 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:47 | Normal | 494.2 | 537.1 | 519.3 | 528.8 | 14.5 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 231 | 230.2 | 229.8 | 61.9 | 61.5 | 61.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21393 | 1 | 55.8 | 124534.3 | 9425 | 4.9 | 5 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:52 | Normal | 482 | 517.2 | 517.3 | 521.7 | 11.8 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 229.8 | 229 | 229.4 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 59.96 | 60.05 | 59.97 | 17719 | 1 | 54.8 | 124535.8 | 9425 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 10:57 | Normal | 476.9 | 520.4 | 512.2 | 518.7 | 11.1 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 230.4 | 230 | 230.4 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16901 | 1 | 54.3 | 124537.5 | 9425 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:02 | Normal | 472.7 | 510.1 | 523.5 | 522.6 | 13.8 | 10 | 10.1 | 10.8 | 231.8 | 230.8 | 231 | 53.2 | 52.9 | 52.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20266 | 1 | 55 | 124539.7 | 9425 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:07 | Normal | 473.3 | 517.5 | 510.8 | 506.4 | 12.4 | 8.7 | 9 | 9.8 | 231 | 230.2 | 230.8 | 47.6 | 47.2 | 47.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18790 | 1 | 55.8 | 124541.9 | 9425 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:12 | Normal | 482.2 | 512.2 | 518.3 | 522.8 | 9.3 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 231 | 229.8 | 230.4 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14167 | 1 | 54.8 | 124543.3 | 9425 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:17 | Normal | 476.9 | 511.9 | 511.8 | 517.2 | 11.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 43.1 | 42.9 | 42.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17242 | 1 | 55.3 | 124545.6 | 9425 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:22 | Normal | 471.2 | 510.4 | 501.5 | 510 | 25.3 | 18.4 | 18.8 | 19.5 | 235.6 | 234.4 | 235 | 91.9 | 91.6 | 91.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 36811 | 1 | 56.7 | 124548.4 | 9425 | 8.6 | 8.9 | 7.5 | 8.7 | 9.3 | 0.2 | 9.2 | 8.9 | 9 | 8.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:27 | Normal | 440.7 | 509.6 | 502.6 | 499.2 | 26.1 | 16.9 | 17.3 | 18.3 | 235.2 | 234.8 | 235 | 85.5 | 85.1 | 85 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 33879 | 1 | 58.5 | 124551.3 | 9426 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8 | 8.4 | 0.4 | 8.6 | 8 | 8.3 | 7.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:32 | Normal | 439.6 | 508 | 503.4 | 500.9 | 26.2 | 16.6 | 17.1 | 18.1 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 84.9 | 84.6 | 84.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 33594 | 1 | 59.2 | 124554.1 | 9426 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:37 | Normal | 438.6 | 500 | 497.4 | 508.1 | 26.3 | 17.2 | 17.5 | 18 | 234.8 | 234.4 | 234.6 | 86.5 | 86.2 | 86 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 33919 | 1 | 59.9 | 124556.9 | 9426 | 8.6 | 9 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 0.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:42 | Normal | 459.9 | 493.9 | 494.1 | 499.8 | 26.1 | 18.3 | 18.5 | 19 | 234.8 | 234.8 | 234.8 | 89.6 | 89.4 | 89.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35416 | 1 | 60.9 | 124559.8 | 9426 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:47 | Normal | 460.4 | 506.5 | 500.4 | 496.8 | 19 | 12.5 | 13.1 | 14.5 | 232.8 | 231.6 | 232 | 65.9 | 65.6 | 65.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 23944 | 1 | 62.2 | 124562.7 | 9426 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:52 | Normal | 463.1 | 503.3 | 502.4 | 495.9 | 11.7 | 7.7 | 7.9 | 8.6 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 42.1 | 41.7 | 41.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 16436 | 1 | 60.6 | 124564.5 | 9426 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 11:57 | Normal | 464.7 | 497.6 | 504.1 | 507.7 | 10.6 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 230.4 | 229 | 229.8 | 40.7 | 40.4 | 40.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 16039 | 1 | 58.5 | 124566.2 | 9426 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:02 | Normal | 476.7 | 500.5 | 494.5 | 514.2 | 9.5 | 7 | 7.2 | 7.8 | 230.6 | 229 | 230.4 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14936 | 1 | 57 | 124567.5 | 9426 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:07 | Normal | 491.3 | 517.4 | 511.5 | 513.2 | 11.5 | 8.3 | 8.6 | 9.3 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 46.1 | 45.8 | 45.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17797 | 1 | 55.9 | 124568.8 | 9426 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:12 | Normal | 494.1 | 522.3 | 507.7 | 518.3 | 10.7 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 230.6 | 229.4 | 230 | 43.1 | 42.9 | 42.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16993 | 1 | 55.2 | 124570.3 | 9426 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:17 | Normal | 492.4 | 527.5 | 518.5 | 519.1 | 10.3 | 7.3 | 7.6 | 8.5 | 230.8 | 230 | 230.6 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 16123 | 1 | 54.3 | 124571.6 | 9426 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:22 | Normal | 491.9 | 535.9 | 533 | 529.3 | 14.8 | 11 | 11 | 12.3 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 61.1 | 60.8 | 60.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22359 | 1 | 54.1 | 124573.3 | 9426 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:27 | Normal | 490.5 | 523.7 | 526.7 | 524.2 | 12 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 231.6 | 230.2 | 231.6 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18546 | 1 | 54 | 124574.8 | 9427 | 4 | 4.1 | 3.7 | 4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:32 | Normal | 520 | 548.8 | 540.8 | 550.4 | 23.7 | 18 | 18.9 | 18.8 | 233.4 | 234.2 | 234.4 | 96.7 | 96.4 | 96.4 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 38100 | 1 | 55.8 | 124577.5 | 9427 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:37 | Normal | 467.6 | 500.4 | 498.4 | 501 | 14.1 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 230.6 | 230 | 230.8 | 50 | 49.7 | 49.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19732 | 1 | 58.1 | 124580.1 | 9427 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:42 | Normal | 464.9 | 507.8 | 505 | 509.6 | 28.4 | 18.8 | 19 | 19.8 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 96.2 | 95.8 | 95.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 37901 | 1 | 58.3 | 124582.6 | 9427 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 9 | 9.4 | 0.2 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:47 | Normal | 449.7 | 485.2 | 491.9 | 487.8 | 7.6 | 5.1 | 5.3 | 6.2 | 228.8 | 228.2 | 229.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10629 | 1 | 60 | 124584.9 | 9427 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:52 | Normal | 456.1 | 510.4 | 508.2 | 518.7 | 17.5 | 11.2 | 11.1 | 12 | 229.8 | 230.4 | 230.8 | 58.2 | 57.8 | 57.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26048 | 1 | 59.4 | 124587.2 | 9427 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5.1 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 12:57 | Normal | 471.8 | 515 | 510 | 511.5 | 24 | 15.3 | 15.6 | 16 | 232 | 231.6 | 232.2 | 79.5 | 79.4 | 79.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 35207 | 1 | 59.4 | 124589.4 | 9427 | 7.8 | 8 | 8.1 | 7.3 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:02 | Normal | 475.8 | 522 | 516.2 | 526 | 16.6 | 10.5 | 11.4 | 13.1 | 230.2 | 230.6 | 231.6 | 62.2 | 61.9 | 61.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30648 | 1 | 58 | 124591 | 9427 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:07 | Normal | 477.5 | 515.7 | 509.9 | 518.3 | 8.1 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 227.6 | 227.6 | 228.6 | 31.4 | 31.1 | 31 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12086 | 1 | 57.2 | 124592.4 | 9427 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:12 | Normal | 506.1 | 540 | 541.1 | 529.7 | 26 | 18 | 17.9 | 19.3 | 231.4 | 231 | 232.4 | 97.5 | 97.2 | 97.3 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 38096 | 1 | 57.1 | 124594.7 | 9427 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:17 | Normal | 466.5 | 516.3 | 503.8 | 506.8 | 26.6 | 17.3 | 17.7 | 18.5 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 90.6 | 90.1 | 90.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 35197 | 1 | 60.3 | 124597.6 | 9427 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 0.2 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:22 | Normal | 459.5 | 504.3 | 500.3 | 505.9 | 25.7 | 17 | 17.2 | 17.4 | 230.8 | 229.6 | 230.8 | 86.3 | 86 | 85.9 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 33541 | 1 | 62.9 | 124600.6 | 9427 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:27 | Normal | 458.5 | 505.5 | 491.6 | 486 | 25.5 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 85.4 | 85 | 85.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 33185 | 1 | 63.9 | 124603.3 | 9428 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:32 | Normal | 454.6 | 500.5 | 493.8 | 481.4 | 25.2 | 16.1 | 16.7 | 17.6 | 230.2 | 230 | 230.4 | 83 | 83 | 82.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 32230 | 1 | 64.6 | 124606 | 9428 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:37 | Normal | 462.4 | 496.4 | 481.6 | 481.2 | 12.5 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 227.2 | 227 | 227.4 | 43 | 42.8 | 42.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17318 | 1 | 65.3 | 124608.6 | 9428 | 4 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 4 | 3.7 | 4 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:42 | Normal | 455.8 | 514.8 | 497.7 | 502.1 | 9.1 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 227.2 | 226.2 | 226 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11440 | 1 | 62.4 | 124609.7 | 9428 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:47 | Normal | 479.6 | 506.6 | 515.2 | 495.3 | 23.6 | 14.8 | 15.6 | 17 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 82.1 | 81.8 | 81.5 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 31650 | 1 | 60.2 | 124611.4 | 9428 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 8 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 8 | 6.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:52 | Normal | 472.8 | 509.7 | 502.1 | 482.7 | 22.5 | 13.6 | 15.5 | 16.2 | 228.6 | 227.6 | 228.6 | 76.5 | 76.1 | 76 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29252 | 1 | 61.5 | 124614 | 9428 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 5.5 | 7.3 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 13:57 | Normal | 468 | 500.6 | 508.6 | 477.7 | 21.4 | 12.6 | 14.3 | 15.3 | 228.8 | 227.6 | 228.4 | 71.8 | 71.4 | 71.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 27591 | 1 | 61.8 | 124616.3 | 9428 | 6.9 | 7.3 | 7 | 4.8 | 7.1 | 0.4 | 7 | 6.8 | 7 | 6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:02 | Normal | 458.4 | 506.5 | 499 | 478.9 | 21.3 | 11.7 | 14.1 | 15 | 228.6 | 227.8 | 227.8 | 69.8 | 69.5 | 69.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26762 | 1 | 61.5 | 124618.6 | 9428 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 4.4 | 6.8 | 0.3 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:07 | Normal | 462.7 | 506.8 | 493.2 | 484.5 | 21.8 | 12.3 | 14.8 | 15.5 | 228.6 | 228.2 | 228.4 | 71.8 | 71.9 | 71.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 27651 | 1 | 61.3 | 124620.9 | 9428 | 7 | 7.3 | 7.2 | 4.8 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:12 | Normal | 464.5 | 509.4 | 493.4 | 461.3 | 13 | 8 | 9.4 | 10.8 | 226.6 | 227 | 226.4 | 48.1 | 48 | 47.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 18258 | 1 | 60.7 | 124622.9 | 9428 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:17 | Normal | 466.4 | 506.4 | 480.2 | 501.9 | 7.9 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 225.4 | 225.2 | 225 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11682 | 1 | 59.3 | 124624.5 | 9428 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:22 | Normal | 475.6 | 511.5 | 500.1 | 476.6 | 9.9 | 6.2 | 7.1 | 8 | 229.2 | 229.2 | 228.8 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 13676 | 1 | 57.7 | 124625.9 | 9428 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:27 | Normal | 472.6 | 516.8 | 496.6 | 504.2 | 9.1 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 228.6 | 228.2 | 228.2 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 13152 | 1 | 56.9 | 124627.4 | 9429 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:32 | Normal | 479.8 | 521.6 | 506.3 | 483.8 | 17.5 | 10.3 | 12.6 | 13.5 | 230.8 | 230.2 | 229.2 | 63.4 | 63.1 | 63 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22112 | 1 | 56.8 | 124629.3 | 9429 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6 | 6.2 | 5.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:37 | Normal | 476.3 | 525.4 | 516.7 | 485.2 | 18.8 | 10.7 | 12.6 | 13.7 | 230.2 | 229.8 | 229.8 | 64.9 | 64.7 | 64.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 25114 | 1 | 57 | 124631.5 | 9429 | 6 | 6.5 | 6.2 | 4.3 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6.4 | 5.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:42 | Normal | 470.7 | 513.8 | 512.1 | 484.5 | 13.9 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | 228.6 | 227.8 | 227.8 | 49.4 | 49 | 49 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18693 | 1 | 56.4 | 124633 | 9429 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:47 | Normal | 468.6 | 523.3 | 508.5 | 483.1 | 9.2 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 228.2 | 227.2 | 225.4 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14190 | 1 | 55.4 | 124634.3 | 9429 | 3 | 3.2 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:52 | Normal | 479.5 | 521.8 | 511.7 | 491 | 12 | 7 | 8.2 | 8.7 | 229 | 228.4 | 228.8 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 16260 | 1 | 54.9 | 124635.8 | 9429 | 3.9 | 4 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 14:57 | Normal | 470 | 525.4 | 512 | 477.1 | 12.8 | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 229.4 | 229.2 | 228.2 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 60.11 | 60.09 | 60.07 | 17939 | 1 | 54.7 | 124637.4 | 9429 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:02 | Normal | 475.5 | 527 | 510.1 | 494.7 | 11.7 | 6.8 | 8.1 | 8.6 | 229 | 228.8 | 228.8 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 16573 | 1 | 54.3 | 124638.8 | 9429 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:07 | Normal | 488.7 | 529.8 | 519.7 | 499.2 | 11.6 | 7 | 8 | 8.6 | 229 | 229.2 | 228.8 | 42.7 | 42.5 | 42.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 16276 | 1 | 53.8 | 124640.2 | 9429 | 3.8 | 4 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:12 | Normal | 484.7 | 532.6 | 522.5 | 495.3 | 11.3 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 229 | 228.8 | 228.4 | 42.4 | 42.3 | 42.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16336 | 1 | 53.4 | 124641.5 | 9429 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:17 | Normal | 488.7 | 525.6 | 519.8 | 524.4 | 6.7 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 227.8 | 226.4 | 227 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10071 | 1 | 52.7 | 124642.6 | 9429 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:22 | Normal | 489 | 535.3 | 505.6 | 513.2 | 6.2 | 4.1 | 4.6 | 5 | 227.2 | 225.8 | 226.4 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9341 | 1 | 51.9 | 124643.4 | 9429 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:27 | Normal | 493.7 | 532.1 | 519.4 | 487 | 6.4 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 227.6 | 225.6 | 226.4 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9706 | 1 | 51.2 | 124644.2 | 9430 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:32 | Normal | 486.4 | 530.4 | 528.7 | 532.3 | 6.2 | 4.1 | 4.5 | 5 | 226.8 | 225.6 | 226.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9268 | 1 | 50.6 | 124645 | 9430 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:37 | Normal | 484.4 | 535.7 | 528 | 503.6 | 6.5 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 227.2 | 225.6 | 226.4 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9672 | 1 | 50.1 | 124645.8 | 9430 | 2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:42 | Normal | 489.4 | 539.5 | 535.6 | 534.3 | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 5 | 227.2 | 225.6 | 226.4 | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 9495 | 1 | 49.7 | 124646.6 | 9430 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:47 | Normal | 493.1 | 540.4 | 532.2 | 538.8 | 5.6 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 226.6 | 225.4 | 225.6 | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 8594 | 1 | 49.3 | 124647.3 | 9430 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:52 | Normal | 501.7 | 526.6 | 526.6 | 535.2 | 5 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 227.2 | 225.2 | 225.8 | 21.1 | 21 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7987 | 1 | 48.8 | 124648 | 9430 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 15:57 | Normal | 488.6 | 546.6 | 535.9 | 542.4 | 4.6 | 3 | 3.4 | 3.9 | 227.4 | 225.2 | 225.2 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7024 | 1 | 48.2 | 124648.6 | 9430 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:02 | Normal | 496.8 | 537.8 | 534.6 | 538.2 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 227.2 | 225.6 | 225.8 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6621 | 1 | 47.7 | 124649.2 | 9430 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:07 | Normal | 498.6 | 541.7 | 532.8 | 545.4 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 226.4 | 224.6 | 224.6 | 15.2 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5720 | 1 | 47.1 | 124649.7 | 9430 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:12 | Normal | 506.3 | 537.3 | 528.3 | 531.9 | 3 | 2.1 | 2.3 | 3 | 225.4 | 224.2 | 224 | 13.1 | 13 | 12.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4947 | 1 | 46.5 | 124650.2 | 9430 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:17 | Normal | 499.7 | 528.6 | 505.7 | 546.4 | 2.9 | 2 | 2.3 | 2.8 | 224.6 | 223.6 | 224 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 4654 | 1 | 45.9 | 124650.6 | 9430 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:22 | Normal | 501.2 | 535.4 | 523.6 | 545.1 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 224.6 | 224.4 | 224.4 | 12.1 | 12 | 12 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4538 | 1 | 45.4 | 124651 | 9430 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:27 | Normal | 505.7 | 537.6 | 527.6 | 537.2 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 225 | 224.2 | 223.8 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4209 | 1 | 45 | 124651.3 | 9431 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:32 | Normal | 502.1 | 531 | 526.5 | 540.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3653 | 1 | 46.2 | 124651.7 | 9431 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:37 | Normal | 509.2 | 533.7 | 517.4 | 524.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 224.4 | 223.8 | 224.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3068 | 1 | 48.5 | 124651.9 | 9431 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:42 | Normal | 497.5 | 527.5 | 513.7 | 518.7 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.8 | 224.6 | 224 | 224 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 2371 | 1 | 49.7 | 124652.2 | 9431 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:47 | Normal | 485.8 | 522.7 | 522.8 | 526.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 225.8 | 225.2 | 225.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2004 | 1 | 49 | 124652.3 | 9431 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:52 | Normal | 477.6 | 521.4 | 526.4 | 512.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 226.2 | 225 | 225.4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1455 | 1 | 48.2 | 124652.5 | 9431 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 16:57 | Normal | 488.6 | 538.6 | 511.3 | 538.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 226.6 | 224.6 | 225.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1019 | 1 | 47.1 | 124652.6 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:02 | Normal | 479.6 | 525.8 | 519.2 | 524.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 226.6 | 224.6 | 225.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 836 | 1 | 45.5 | 124652.7 | 9431 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:07 | Normal | 469.5 | 527.8 | 498.6 | 497.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 226.6 | 224.6 | 225.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 794 | 1 | 46.4 | 124652.7 | 9431 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:12 | Normal | 469.2 | 510.5 | 531.4 | 520 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 226.8 | 225.2 | 225.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 702 | 1 | 49.2 | 124652.8 | 9431 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:17 | Normal | 470.8 | 500.2 | 491.6 | 521.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 226.6 | 225.6 | 226 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 593 | 1 | 49.5 | 124652.8 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:22 | Normal | 466.5 | 499.4 | 500.4 | 511.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 227 | 225.4 | 226.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 526 | 1 | 48.8 | 124652.9 | 9431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:27 | Normal | 477.6 | 520.5 | 519.5 | 492.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 227.2 | 225.4 | 226.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 468 | 1 | 47.6 | 124652.9 | 9432 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:32 | Normal | 444.6 | 497.8 | 480.7 | 514.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 227 | 225.4 | 226.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 337 | 1 | 45.9 | 124652.9 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:37 | Normal | 381.4 | 480.4 | 485.7 | 525.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 228 | 225.4 | 226.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 169 | 1 | 47.4 | 124653 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:42 | Normal | 439.4 | 476.6 | 468.4 | 532.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 227.8 | 225.8 | 227 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 149 | 1 | 49.6 | 124653 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:47 | Normal | 455.5 | 494.4 | 467.5 | 507.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 228.2 | 226.4 | 227.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 131 | 1 | 48.7 | 124653 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:52 | Normal | 235.5 | 395.1 | 443.2 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 228.4 | 226.4 | 227.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10 | 1 | 47.2 | 124653 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 17:57 | Normal | 199.5 | 196.1 | 316.6 | 357.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 228.4 | 226.4 | 227 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 7 | 1 | 45.8 | 124653 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-10-16 18:02 | Normal | 201.1 | 204.1 | 198.7 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 227.6 | 226.4 | 226.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7 | 1 | 49.8 | 124653 | 9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0