## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-18 05:20 | Wait | 423.8 | 423.7 | 423.2 | 424.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.4 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 05:25 | Wait | 512.7 | 512.5 | 448.4 | 449.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 23.6 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 05:30 | Normal | 200.1 | 538.4 | 429.6 | 445.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 221.8 | 221.6 | 221 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 23.9 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 05:35 | Normal | 200.1 | 549 | 436.8 | 471.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221 | 219.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 24.1 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 05:40 | Normal | 199.6 | 538.5 | 440.6 | 464 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221.2 | 220.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 24.4 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 05:45 | Normal | 199.5 | 555.5 | 427.6 | 468.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221.8 | 220.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.11 | 60.1 | 60.09 | 0 | 1 | 24.5 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 05:50 | Normal | 199.6 | 558.2 | 440.6 | 430.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220.2 | 220.4 | 219.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 0 | 1 | 24.8 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 05:55 | Normal | 199.6 | 543.1 | 449.3 | 449.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 220.2 | 221 | 219.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 56 | 1 | 25.1 | 93999.3 | 9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:00 | Normal | 298.8 | 443.2 | 431.8 | 443.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 692 | 1 | 25.2 | 93999.3 | 9822 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:05 | Normal | 522.8 | 457 | 458.6 | 458.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 219.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1021 | 1 | 25.5 | 93999.4 | 9822 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:10 | Normal | 537.8 | 443.2 | 454.8 | 463.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220.2 | 221.6 | 220.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1259 | 1 | 25.6 | 93999.5 | 9822 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:15 | Normal | 522.8 | 480 | 475.3 | 445.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.2 | 220.6 | 219.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1585 | 1 | 25.8 | 93999.6 | 9823 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:20 | Normal | 549.1 | 456.5 | 451.6 | 464.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1620 | 1 | 25.8 | 93999.7 | 9823 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:25 | Normal | 518.6 | 462.1 | 469.3 | 463.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 221.6 | 221 | 220.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1977 | 1 | 26 | 93999.9 | 9823 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:30 | Normal | 552.4 | 473.3 | 467.6 | 473.1 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 6.9 | 6.9 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2585 | 1 | 26.1 | 94000.1 | 9823 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:35 | Normal | 541.9 | 469.2 | 463.2 | 465.7 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3148 | 1 | 26.3 | 94000.3 | 9823 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:40 | Normal | 570.9 | 460.5 | 466.4 | 470.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.1 | 222.2 | 221 | 221 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 3365 | 1 | 26.4 | 94000.6 | 9823 | 1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:45 | Normal | 552.9 | 473.2 | 466.1 | 481.7 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.1 | 222.2 | 221.6 | 220.6 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3395 | 1 | 26.6 | 94000.9 | 9823 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:50 | Normal | 555.9 | 450.1 | 469.6 | 463.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3116 | 1 | 26.7 | 94001.1 | 9823 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 06:55 | Normal | 554.7 | 463.2 | 461.5 | 462 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3388 | 1 | 26.9 | 94001.4 | 9823 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:00 | Normal | 519.9 | 474.2 | 465.6 | 458.1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3668 | 1 | 27 | 94001.7 | 9823 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:05 | Normal | 527.7 | 468.1 | 468.5 | 471.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 221 | 220.6 | 220 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3918 | 1 | 27.2 | 94002 | 9823 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:10 | Normal | 547.7 | 479.3 | 468.1 | 471.6 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4052 | 1 | 27.4 | 94002.3 | 9823 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:15 | Normal | 554.8 | 469.2 | 468.3 | 455.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 1.6 | 221.6 | 221 | 220.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4395 | 1 | 27.5 | 94002.7 | 9824 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:20 | Normal | 527.8 | 470.1 | 464.7 | 464.4 | 2.4 | 2.6 | 3 | 1.5 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4343 | 1 | 27.6 | 94003 | 9824 | 1.3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:25 | Normal | 544.7 | 479.3 | 456.4 | 472.9 | 2.3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 4285 | 1 | 27.9 | 94003.4 | 9824 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:30 | Normal | 547.8 | 471.7 | 467.5 | 462.7 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 221 | 221.2 | 220.4 | 11 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4114 | 1 | 28 | 94003.8 | 9824 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:35 | Normal | 537.9 | 469.1 | 458.8 | 448.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3754 | 1 | 28.1 | 94004.1 | 9824 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:40 | Normal | 534.9 | 460.2 | 458.7 | 480.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1.1 | 220 | 219.8 | 219.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3200 | 1 | 28.2 | 94004.4 | 9824 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:45 | Normal | 526 | 479.3 | 466.9 | 454.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4435 | 1 | 28.2 | 94004.7 | 9824 | 1.3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:50 | Normal | 561.7 | 463.2 | 453.3 | 473.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1 | 219.4 | 219 | 219.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2745 | 1 | 28.3 | 94005 | 9824 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 07:55 | Normal | 526.8 | 476.2 | 446.7 | 451.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 220.2 | 219.6 | 219 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1938 | 1 | 28.3 | 94005.2 | 9824 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:00 | Normal | 520.8 | 450.3 | 466.8 | 460.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1244 | 1 | 28.2 | 94005.3 | 9824 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:05 | Normal | 541.6 | 441.1 | 458.6 | 455.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 219 | 218.4 | 218 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 798 | 1 | 28.2 | 94005.4 | 9824 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:10 | Normal | 480.1 | 470.8 | 449 | 431.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 218.6 | 218.4 | 218 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 812 | 1 | 28 | 94005.5 | 9824 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:15 | Normal | 524.7 | 475.2 | 444.5 | 448.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 218.8 | 218.6 | 217.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 943 | 1 | 27.9 | 94005.6 | 9825 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:20 | Normal | 533.7 | 459.2 | 448.4 | 452.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 218.8 | 218 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1008 | 1 | 27.8 | 94005.7 | 9825 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:25 | Normal | 526 | 462.2 | 437.4 | 465.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.4 | 219 | 218.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1222 | 1 | 27.6 | 94005.7 | 9825 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:30 | Normal | 526.7 | 463.1 | 445.5 | 461.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.2 | 217.8 | 218 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1022 | 1 | 27.5 | 94005.9 | 9825 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:35 | Normal | 552.7 | 469.3 | 442.7 | 460.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.2 | 218 | 217.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 903 | 1 | 27.4 | 94005.9 | 9825 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:40 | Normal | 503 | 446.3 | 432 | 440.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 501 | 1 | 27.3 | 94006 | 9825 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:45 | Normal | 561.6 | 451.2 | 451.4 | 466.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 218.2 | 217.6 | 217.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 779 | 1 | 27.3 | 94006 | 9825 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:50 | Normal | 477.9 | 451.2 | 459.8 | 451.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218 | 218.4 | 218.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 495 | 1 | 27.2 | 94006.1 | 9825 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 08:55 | Normal | 434.7 | 446.1 | 430.4 | 452.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 218.2 | 218.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 564 | 1 | 27.1 | 94006.1 | 9825 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:00 | Normal | 519.9 | 441.1 | 444.5 | 459.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 219.4 | 218.6 | 218.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1409 | 1 | 27 | 94006.2 | 9825 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:05 | Normal | 549.6 | 485.2 | 460.6 | 471.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 983 | 1 | 27 | 94006.3 | 9825 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:10 | Normal | 537.9 | 472.4 | 457.5 | 457.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 219.6 | 218.6 | 217.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 766 | 1 | 27 | 94006.4 | 9825 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:15 | Normal | 539.5 | 476.1 | 460.7 | 468.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2036 | 1 | 27 | 94006.5 | 9826 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:20 | Normal | 535.5 | 460.1 | 439.6 | 457.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.4 | 218.8 | 217.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 929 | 1 | 26.9 | 94006.6 | 9826 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:25 | Normal | 527.3 | 455.7 | 464.6 | 461.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.8 | 219 | 218.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1248 | 1 | 26.8 | 94006.7 | 9826 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:30 | Normal | 565.9 | 459 | 440.7 | 466.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 219.2 | 218.6 | 218.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1417 | 1 | 26.8 | 94006.9 | 9826 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:35 | Normal | 462.1 | 465.2 | 432.5 | 450.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 218.6 | 217.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 632 | 1 | 26.8 | 94006.9 | 9826 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:40 | Normal | 394.7 | 438 | 436.8 | 449.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 218.8 | 218.2 | 218 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 282 | 1 | 26.7 | 94007 | 9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:45 | Normal | 478.9 | 464.2 | 431.6 | 445.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 632 | 1 | 26.7 | 94007 | 9826 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:50 | Normal | 304.8 | 454.3 | 444.7 | 453.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 218.6 | 218.6 | 218.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 336 | 1 | 26.7 | 94007 | 9826 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 09:55 | Normal | 512.5 | 463.1 | 418.9 | 470.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219 | 219 | 218.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 884 | 1 | 26.7 | 94007.1 | 9826 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:00 | Normal | 539.4 | 447.1 | 453.2 | 474.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1259 | 1 | 26.6 | 94007.2 | 9826 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:05 | Normal | 571 | 483.3 | 456 | 472.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 219.8 | 219 | 218.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2698 | 1 | 26.7 | 94007.4 | 9826 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:10 | Normal | 550.8 | 480.1 | 452 | 460.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2373 | 1 | 26.7 | 94007.6 | 9826 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:15 | Normal | 559 | 453.1 | 473.9 | 476.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 219.2 | 218.4 | 218 | 6 | 6 | 6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2246 | 1 | 26.8 | 94007.8 | 9827 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:20 | Normal | 554.6 | 461.1 | 467.8 | 477.3 | 1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2210 | 1 | 26.8 | 94008 | 9827 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:25 | Normal | 554.9 | 470.4 | 461.9 | 463.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 220.6 | 218.8 | 219.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2462 | 1 | 26.9 | 94008.2 | 9827 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:30 | Normal | 532.8 | 456.2 | 451.4 | 465 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 218 | 218.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 59.99 | 1323 | 1 | 26.9 | 94008.3 | 9827 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:35 | Normal | 529.8 | 457.2 | 466.6 | 471.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.6 | 218.8 | 218 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1724 | 1 | 26.9 | 94008.5 | 9827 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:40 | Normal | 524.8 | 466.6 | 444 | 442.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 947 | 1 | 26.8 | 94008.6 | 9827 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:45 | Normal | 549.5 | 436.5 | 424.6 | 478.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 219 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 997 | 1 | 26.8 | 94008.7 | 9827 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:50 | Normal | 549.5 | 477.1 | 466.9 | 462.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1239 | 1 | 26.6 | 94008.8 | 9827 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 10:55 | Normal | 474 | 468.2 | 466.4 | 453.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 718 | 1 | 26.4 | 94008.9 | 9827 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:00 | Normal | 514.8 | 446.2 | 452.5 | 460.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 4.1 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1407 | 1 | 26.3 | 94009 | 9827 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:05 | Normal | 548.7 | 457.3 | 460.6 | 472.2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220.2 | 219 | 218.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1738 | 1 | 26.2 | 94009.1 | 9827 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:10 | Normal | 541.7 | 475.3 | 461.7 | 460.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1624 | 1 | 26.1 | 94009.3 | 9827 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:15 | Normal | 515.7 | 471 | 453.1 | 465.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220 | 219 | 218.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 990 | 1 | 26 | 94009.3 | 9828 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:20 | Normal | 547.7 | 485.1 | 467.5 | 474.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1550 | 1 | 26 | 94009.5 | 9828 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:25 | Normal | 556.6 | 444.2 | 447.4 | 466.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220 | 219 | 219 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1266 | 1 | 26 | 94009.6 | 9828 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:30 | Normal | 521.7 | 460.5 | 460.8 | 446.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221 | 219.8 | 219.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1522 | 1 | 25.9 | 94009.7 | 9828 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:35 | Normal | 547 | 471.2 | 468.4 | 477.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 221 | 220.4 | 220 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2647 | 1 | 26 | 94009.9 | 9828 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:40 | Normal | 543.8 | 478.2 | 476.6 | 487.3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 221 | 220.8 | 220.8 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4009 | 1 | 26.1 | 94010.1 | 9828 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:45 | Normal | 565.9 | 474.2 | 472 | 478.7 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 221.4 | 221 | 220.6 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4749 | 1 | 26.2 | 94010.5 | 9828 | 1.5 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:50 | Normal | 576.9 | 479.1 | 469.1 | 484.7 | 2.5 | 3 | 3.6 | 1.6 | 221.8 | 221.4 | 221.4 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5061 | 1 | 26.3 | 94010.9 | 9828 | 1.7 | 1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 11:55 | Normal | 548.9 | 481.1 | 474.7 | 491.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 222 | 221 | 221.4 | 10.1 | 10 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3839 | 1 | 26.5 | 94011.3 | 9828 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:00 | Normal | 525.9 | 461.8 | 459.1 | 469.7 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2683 | 1 | 26.6 | 94011.6 | 9828 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:05 | Normal | 517 | 457.3 | 452.9 | 460.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220.8 | 220 | 220.2 | 6 | 6 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2212 | 1 | 26.7 | 94011.8 | 9828 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:10 | Normal | 542.3 | 464.6 | 472.5 | 483.4 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.6 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4574 | 1 | 26.7 | 94012 | 9828 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:15 | Normal | 539.3 | 462.3 | 467.5 | 471 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 221.2 | 220.4 | 220 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3295 | 1 | 26.8 | 94012.4 | 9829 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:20 | Normal | 561.9 | 495.2 | 481.3 | 482.9 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 2.2 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6757 | 1 | 26.8 | 94012.7 | 9829 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:25 | Normal | 559.8 | 478.2 | 477.3 | 483.9 | 4.1 | 4.4 | 5 | 2.3 | 219.6 | 219 | 219.8 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7438 | 1 | 27 | 94013.3 | 9829 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:30 | Normal | 552.7 | 498.2 | 473.5 | 479.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 1.8 | 220 | 219 | 218.8 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 5907 | 1 | 27.2 | 94013.9 | 9829 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:35 | Normal | 556.2 | 474.8 | 475.1 | 482.6 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 2.2 | 220.6 | 220 | 220.2 | 19 | 19.2 | 19 | 60 | 60 | 60 | 6901 | 1 | 27.3 | 94014.4 | 9829 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:40 | Normal | 564.6 | 489.2 | 472.8 | 472.4 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | 220 | 219.2 | 219.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6056 | 1 | 27.5 | 94015 | 9829 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:45 | Normal | 573.5 | 497 | 461.3 | 480.8 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 219.2 | 218.4 | 218 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4392 | 1 | 27.7 | 94015.4 | 9829 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:50 | Normal | 559.1 | 465.4 | 469.8 | 466.3 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 219.4 | 218.4 | 219 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4735 | 1 | 27.7 | 94015.8 | 9829 | 1.6 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 12:55 | Normal | 551.8 | 466.1 | 466.6 | 472.2 | 2 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3959 | 1 | 27.7 | 94016.1 | 9829 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:00 | Normal | 502.9 | 472.3 | 452.8 | 447.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.7 | 218.4 | 217.4 | 217.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1820 | 1 | 27.7 | 94016.4 | 9829 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:05 | Normal | 557.3 | 451.4 | 439.6 | 435.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.5 | 217.8 | 216.8 | 217 | 3 | 3 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1064 | 1 | 27.6 | 94016.5 | 9829 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:10 | Normal | 515.9 | 462.1 | 440.5 | 440.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 217.8 | 217.4 | 216.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 652 | 1 | 27.5 | 94016.5 | 9829 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:15 | Normal | 258.6 | 448 | 443.5 | 441.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 216.8 | 216.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 138 | 1 | 27.4 | 94016.6 | 9830 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:20 | Normal | 470.7 | 458.3 | 450.5 | 475.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.6 | 219.4 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 427 | 1 | 27.2 | 94016.6 | 9830 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:25 | Normal | 532.5 | 460.1 | 453.5 | 464.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220.4 | 219 | 218.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1103 | 1 | 27 | 94016.7 | 9830 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:30 | Normal | 542.8 | 473.2 | 458 | 473.5 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 220.8 | 220 | 219.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2486 | 1 | 26.9 | 94016.8 | 9830 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:35 | Normal | 513.9 | 466.6 | 470.5 | 470.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2085 | 1 | 26.7 | 94017 | 9830 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:40 | Normal | 524.5 | 470.1 | 455.3 | 461 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 220.4 | 219 | 219.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1936 | 1 | 26.6 | 94017.2 | 9830 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:45 | Normal | 551.8 | 466.3 | 452.6 | 464 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2032 | 1 | 26.6 | 94017.4 | 9830 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:50 | Normal | 548.8 | 481.3 | 448.9 | 474.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220 | 219.6 | 219 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 1761 | 1 | 26.4 | 94017.5 | 9830 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 13:55 | Normal | 549.5 | 474.1 | 463.4 | 475.9 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.4 | 220 | 219 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1556 | 1 | 26.4 | 94017.7 | 9830 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:00 | Normal | 529.7 | 468.2 | 469.4 | 478.2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2105 | 1 | 26.3 | 94017.8 | 9830 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:05 | Normal | 517 | 474.2 | 470.1 | 481.4 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1 | 220 | 219.8 | 219.6 | 8 | 8 | 8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2878 | 1 | 26.2 | 94018 | 9830 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:10 | Normal | 534.7 | 477 | 475 | 476.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 220.4 | 219.8 | 219 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 3725 | 1 | 26.2 | 94018.3 | 9830 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:15 | Normal | 541.6 | 470 | 477.1 | 484.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4161 | 1 | 26.3 | 94018.6 | 9831 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:20 | Normal | 551 | 472.3 | 476.6 | 488.2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3488 | 1 | 26.4 | 94018.9 | 9831 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:25 | Normal | 530.5 | 469.2 | 460.6 | 484.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2756 | 1 | 26.4 | 94019.2 | 9831 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:30 | Normal | 521.8 | 499.9 | 461.6 | 468.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220.2 | 220.4 | 218.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2277 | 1 | 26.4 | 94019.4 | 9831 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:35 | Normal | 513.7 | 468.1 | 466.5 | 478 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 219.8 | 220 | 219.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2109 | 1 | 26.4 | 94019.6 | 9831 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:40 | Normal | 555.6 | 481.2 | 459.4 | 460.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 220.4 | 219.8 | 218.8 | 5 | 4.9 | 5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1813 | 1 | 26.3 | 94019.7 | 9831 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:45 | Normal | 530.7 | 463.1 | 467.5 | 483.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1740 | 1 | 26.3 | 94019.9 | 9831 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:50 | Normal | 541.6 | 454.1 | 438.8 | 481.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221 | 221.2 | 221 | 4 | 3.9 | 4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1505 | 1 | 26.3 | 94020 | 9831 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 14:55 | Normal | 507.9 | 490.8 | 463.3 | 468.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 222.4 | 221.8 | 221.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1339 | 1 | 26.2 | 94020.1 | 9831 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:00 | Normal | 550.7 | 473 | 457.5 | 459.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.8 | 220 | 219 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1261 | 1 | 26.2 | 94020.3 | 9831 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:05 | Normal | 532.5 | 477.2 | 457.3 | 465.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1372 | 1 | 26.2 | 94020.4 | 9831 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:10 | Normal | 554.7 | 469.1 | 451.4 | 463.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219.2 | 219.8 | 218.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1372 | 1 | 26.1 | 94020.5 | 9831 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:15 | Normal | 528.8 | 456.6 | 457.3 | 477.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 220 | 219.4 | 219 | 4 | 3.9 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1415 | 1 | 26.1 | 94020.6 | 9832 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:20 | Normal | 535.8 | 453.8 | 463.7 | 471.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1535 | 1 | 26.1 | 94020.7 | 9832 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:25 | Normal | 547.7 | 471.2 | 457.8 | 463.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 219.6 | 219 | 218.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1591 | 1 | 26.1 | 94020.9 | 9832 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:30 | Normal | 542.7 | 481.1 | 453.4 | 471.2 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1800 | 1 | 26 | 94021 | 9832 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:35 | Normal | 531.6 | 485.2 | 459.4 | 472.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 220.6 | 220 | 219.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2029 | 1 | 26 | 94021.2 | 9832 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:40 | Normal | 512.7 | 485.3 | 477.9 | 469.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221.2 | 220.2 | 219.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2134 | 1 | 26 | 94021.3 | 9832 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:45 | Normal | 514.9 | 469.2 | 459.7 | 489.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2097 | 1 | 26 | 94021.5 | 9832 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:50 | Normal | 528.9 | 466.2 | 464.4 | 482.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 220.6 | 220.2 | 220 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2094 | 1 | 26 | 94021.7 | 9832 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 15:55 | Normal | 507.8 | 474 | 475.2 | 474.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2336 | 1 | 26.1 | 94021.9 | 9832 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:00 | Normal | 536.8 | 459.2 | 470.4 | 471 | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 60 | 60 | 60.01 | 2389 | 1 | 26 | 94022.1 | 9832 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:05 | Normal | 530.8 | 462.2 | 471.6 | 472.4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 220.4 | 220.2 | 220 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 2166 | 1 | 25.9 | 94022.3 | 9832 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:10 | Normal | 518 | 455.1 | 454 | 467.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 221.2 | 220.2 | 220 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1797 | 1 | 25.8 | 94022.4 | 9832 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:15 | Normal | 550.9 | 462.1 | 455.7 | 466.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 220.4 | 220 | 219.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1489 | 1 | 25.8 | 94022.6 | 9833 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:20 | Normal | 522.8 | 474.2 | 450.5 | 471.1 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 220 | 219.8 | 219.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1225 | 1 | 25.9 | 94022.7 | 9833 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:25 | Normal | 547.6 | 466 | 445.8 | 464.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 220 | 219.8 | 219 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1337 | 1 | 25.8 | 94022.8 | 9833 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:30 | Normal | 531 | 456.2 | 451 | 476.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220 | 220 | 219 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1026 | 1 | 25.8 | 94022.9 | 9833 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:35 | Normal | 450.3 | 469.1 | 456.6 | 470.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 708 | 1 | 25.8 | 94022.9 | 9833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:40 | Normal | 325.6 | 455.2 | 437.5 | 465.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 505 | 1 | 25.6 | 94023 | 9833 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:45 | Normal | 199.8 | 464.2 | 433.1 | 452.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 346 | 1 | 25.5 | 94023 | 9833 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:50 | Normal | 199.8 | 468 | 454.5 | 470.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 110 | 1 | 25.6 | 94023.1 | 9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 16:55 | Normal | 199.5 | 465.1 | 438.8 | 460.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 220.2 | 219.8 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 80 | 1 | 25.6 | 94023.1 | 9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:00 | Normal | 199.5 | 443.2 | 449.5 | 460.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 25.5 | 94023.1 | 9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:05 | Normal | 199.8 | 428 | 423.5 | 451.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220 | 219.4 | 219.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 42 | 1 | 25.5 | 94023.1 | 9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:10 | Normal | 199.8 | 401.1 | 425.9 | 466.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35 | 1 | 25.5 | 94023.1 | 9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:15 | Normal | 199.8 | 412.1 | 446.4 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 219.2 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 25.4 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:20 | Normal | 198.9 | 393 | 420.6 | 451.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 25.3 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:25 | Normal | 198.8 | 432.1 | 439.3 | 449.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 25.3 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:30 | Normal | 190 | 417.3 | 425.9 | 433.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 25.2 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:35 | Normal | 171.7 | 418.2 | 428.7 | 429.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 25.2 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:40 | Normal | 207.3 | 352.5 | 370.4 | 376.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 25.2 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:45 | Normal | 208.2 | 351.7 | 334.4 | 333.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219 | 218.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 25.1 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:50 | Normal | 195.4 | 291 | 277.8 | 275.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 219 | 219.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 25.1 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-18 17:55 | Normal | 181.1 | 166.4 | 156.5 | 162.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 219 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 25 | 94023.1 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0