## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-19 05:03 | Wait | 476.4 | 476.4 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 18.9 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:03 | Wait | 482.3 | 482.3 | 482.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19.7 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:03 | Wait | 487.2 | 487.3 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 19.7 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:04 | Wait | 503 | 503 | 501.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 19.6 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:05 | Wait | 522.3 | 518.8 | 512.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 19.7 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:06 | Wait | 544.1 | 529.1 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.8 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:07 | Wait | 554.3 | 534.7 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 19.9 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:08 | Wait | 565.6 | 541.6 | 536.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 20.1 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:09 | Wait | 576.6 | 548.9 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 231.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.1 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:10 | Wait | 584.5 | 554.5 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.2 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:11 | Wait | 585.1 | 555.2 | 550.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.2 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:12 | Wait | 584 | 555 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:13 | Wait | 587.2 | 558 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:14 | Wait | 590.8 | 560.7 | 555.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:15 | Wait | 596.4 | 564.6 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:16 | Wait | 601.2 | 568.6 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:17 | Wait | 601.6 | 569.1 | 564.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:18 | Wait | 606.5 | 573 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:19 | Wait | 610.8 | 576.4 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:20 | Wait | 612 | 577.3 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.3 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:21 | Wait | 616.1 | 581.1 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:22 | Wait | 619 | 583.5 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.6 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:23 | Wait | 622.3 | 586 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:24 | Wait | 629.1 | 592.1 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:25 | Wait | 628.5 | 591.6 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:27 | Wait | 634 | 596.7 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:28 | Wait | 636.8 | 598.5 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:29 | Wait | 634.2 | 596.4 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:30 | Wait | 636.9 | 598.9 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:31 | Wait | 636.1 | 598 | 594.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:32 | Wait | 635.3 | 597.2 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.4 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:33 | Wait | 637.1 | 598.7 | 595.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:34 | Wait | 636.6 | 598.3 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:35 | Wait | 638.8 | 600.3 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-19 05:40 | Wait | 640.5 | 602.5 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 05:45 | Wait | 639.8 | 601.9 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 20.5 | 121875 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 05:50 | Normal | 589.9 | 554.7 | 536.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1279 | 1 | 20.7 | 121875.1 | 9494 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 05:55 | Normal | 572.9 | 526.8 | 518.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1309 | 1 | 20.8 | 121875.2 | 9494 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:00 | Normal | 584 | 532.7 | 540.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1539 | 1 | 21 | 121875.3 | 9494 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:05 | Normal | 581.9 | 477.7 | 538.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2076 | 1 | 21.3 | 121875.4 | 9494 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:10 | Normal | 611.2 | 520.9 | 548.2 | 0 | 2.3 | 1 | 1.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2713 | 1 | 21.4 | 121875.6 | 9494 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:15 | Normal | 614.1 | 544.6 | 567 | 0 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3071 | 1 | 21.6 | 121875.8 | 9495 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:20 | Normal | 607.1 | 508 | 547.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1859 | 1 | 21.7 | 121876.1 | 9495 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:25 | Normal | 616.9 | 522.7 | 571.7 | 0 | 4 | 2 | 2.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.98 | 60 | 60 | 4639 | 1 | 21.9 | 121876.4 | 9495 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:30 | Normal | 584.1 | 543.1 | 580.4 | 0 | 4.8 | 2.1 | 2.9 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5603 | 1 | 22.1 | 121876.8 | 9495 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:35 | Normal | 612.2 | 538.2 | 567.6 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.8 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4809 | 1 | 22.4 | 121877.2 | 9495 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:40 | Normal | 617.4 | 501 | 582.4 | 0 | 5 | 3 | 3.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 6229 | 1 | 22.7 | 121877.7 | 9495 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:45 | Normal | 619.1 | 505.7 | 563.6 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5907 | 1 | 22.9 | 121878.2 | 9495 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:50 | Normal | 616.9 | 505.6 | 574.2 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6021 | 1 | 23 | 121878.7 | 9495 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 06:55 | Normal | 609.9 | 506.8 | 568.9 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4585 | 1 | 23 | 121879.1 | 9495 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:00 | Normal | 607 | 498.7 | 564.7 | 0 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4274 | 1 | 23 | 121879.5 | 9495 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:05 | Normal | 601 | 528.8 | 555.4 | 0 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 3941 | 1 | 23.1 | 121879.8 | 9495 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:10 | Normal | 605 | 503.8 | 565.6 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 4823 | 1 | 23 | 121880.2 | 9495 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:15 | Normal | 612 | 503.6 | 572.2 | 0 | 4 | 2.3 | 2.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 5231 | 1 | 23.1 | 121880.6 | 9496 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:20 | Normal | 618.2 | 515.9 | 578.7 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 5861 | 1 | 23.1 | 121881.1 | 9496 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:25 | Normal | 610.3 | 509.2 | 566 | 0 | 6.9 | 4.1 | 4.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 231.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 8611 | 1 | 23.7 | 121881.8 | 9496 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:30 | Normal | 616 | 549.4 | 568.3 | 0 | 7.8 | 4.2 | 5.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 9005 | 1 | 24.2 | 121882.4 | 9496 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:35 | Normal | 616.9 | 541.6 | 574.8 | 0 | 6.7 | 3.6 | 4.5 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 7964 | 1 | 24.5 | 121883.1 | 9496 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:40 | Normal | 615.1 | 548.7 | 567.8 | 0 | 6.5 | 3.3 | 4.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7805 | 1 | 24.7 | 121883.9 | 9496 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:45 | Normal | 601.8 | 534.7 | 565.8 | 0 | 7 | 3.6 | 4.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8655 | 1 | 25 | 121884.8 | 9496 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:50 | Normal | 616.2 | 552.8 | 563 | 0 | 9 | 4.8 | 6.2 | 0 | 233.6 | 233 | 233.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 11202 | 1 | 25.2 | 121885.6 | 9496 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 07:55 | Normal | 606.7 | 550.4 | 566.9 | 0 | 9.2 | 5 | 6.2 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.4 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60 | 60.06 | 11428 | 1 | 25.4 | 121886.5 | 9496 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:00 | Normal | 625.8 | 544.6 | 582.5 | 0 | 20.7 | 9.8 | 14.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 236.6 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 20402 | 1 | 25.9 | 121887.7 | 9496 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 0 | 1.2 | 2.2 | 4.8 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:05 | Normal | 610.2 | 573.8 | 567.3 | 0 | 12.7 | 6.6 | 9.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 40.6 | 40.8 | 40.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14372 | 1 | 26.3 | 121888.9 | 9496 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3 | 3.6 | 0 | 1 | 1.7 | 2.8 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:10 | Normal | 599.4 | 529 | 555.5 | 0 | 9.1 | 5.3 | 6.5 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.6 | 28.1 | 28.2 | 28 | 60.01 | 60 | 60 | 10827 | 1 | 27 | 121890.4 | 9496 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:15 | Normal | 595.4 | 505.7 | 561.5 | 0 | 9.5 | 5.6 | 6.5 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11748 | 1 | 27.1 | 121891.4 | 9497 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:20 | Normal | 595.4 | 500.5 | 561.7 | 0 | 8.9 | 5.6 | 6.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 28.4 | 28.5 | 28.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 11400 | 1 | 27.3 | 121892.5 | 9497 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:25 | Normal | 608.4 | 531.8 | 565.4 | 0 | 10.4 | 6.1 | 7.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12745 | 1 | 27.3 | 121893.4 | 9497 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:30 | Normal | 594.9 | 518.6 | 559.4 | 0 | 7.8 | 4.6 | 5.6 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9818 | 1 | 27.4 | 121894.5 | 9497 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:35 | Normal | 604 | 501.7 | 558.1 | 0 | 6.7 | 4.3 | 5.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8701 | 1 | 27.3 | 121895.2 | 9497 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:40 | Normal | 610.2 | 502.7 | 559.2 | 0 | 7.5 | 4.8 | 5.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 24.9 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9741 | 1 | 27.4 | 121896 | 9497 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:45 | Normal | 611.9 | 499.7 | 570.4 | 0 | 6.5 | 4.3 | 5 | 0 | 233.6 | 233 | 233.8 | 22 | 22 | 22.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8624 | 1 | 27.4 | 121896.7 | 9497 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:50 | Normal | 606.9 | 499.6 | 561 | 0 | 6.7 | 4.3 | 5.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8624 | 1 | 27.4 | 121897.5 | 9497 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 08:55 | Normal | 601.2 | 512.8 | 560.5 | 0 | 4.9 | 3 | 3.7 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 16 | 16.2 | 16 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6674 | 1 | 27.5 | 121898.2 | 9497 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:00 | Normal | 604.7 | 487.7 | 564.9 | 0 | 5.2 | 3.3 | 3.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 17.1 | 17.1 | 17 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6715 | 1 | 27.3 | 121898.6 | 9497 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:05 | Normal | 611.3 | 506.8 | 574.6 | 0 | 8.6 | 5.5 | 6.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11030 | 1 | 27.4 | 121899.4 | 9497 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:10 | Normal | 608 | 508.6 | 570.3 | 0 | 8.9 | 5.5 | 6.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 11199 | 1 | 27.7 | 121900.5 | 9497 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:15 | Normal | 608 | 501.3 | 563.8 | 0 | 9.1 | 5.8 | 6.7 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11749 | 1 | 27.9 | 121901.4 | 9498 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:20 | Normal | 608.8 | 501.8 | 564.9 | 0 | 10.3 | 6.8 | 7.6 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 13167 | 1 | 28 | 121902.6 | 9498 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:25 | Normal | 611.9 | 504.7 | 564.9 | 0 | 11.7 | 7.6 | 8.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14951 | 1 | 28.2 | 121903.8 | 9498 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 2 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:30 | Normal | 598.3 | 501.7 | 564.1 | 0 | 9.7 | 6.3 | 7.2 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12332 | 1 | 28.4 | 121904.9 | 9498 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:35 | Normal | 616.1 | 503.7 | 565.8 | 0 | 13.6 | 9 | 10 | 0 | 235 | 234.6 | 235.4 | 44.2 | 44.3 | 44 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 16310 | 1 | 28.6 | 121906 | 9498 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:40 | Normal | 601 | 507.5 | 565.6 | 0 | 12.8 | 8.4 | 9.5 | 0 | 236 | 234.6 | 236 | 41.3 | 41.4 | 41.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15950 | 1 | 28.6 | 121907.2 | 9498 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.8 | 0 | 2.3 | 2.2 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:45 | Normal | 601.6 | 497.7 | 567.5 | 0 | 10.5 | 6.8 | 7.6 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13222 | 1 | 28.9 | 121908.5 | 9498 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:50 | Normal | 598 | 497.8 | 560.9 | 0 | 11.2 | 7.1 | 8.1 | 0 | 235 | 234.2 | 235 | 35.3 | 35.5 | 35.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14022 | 1 | 29.2 | 121909.8 | 9498 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 09:55 | Normal | 595.2 | 502.8 | 555.5 | 0 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234.4 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14561 | 1 | 29.4 | 121911 | 9498 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:00 | Normal | 608.2 | 504.8 | 557.9 | 0 | 12.5 | 8.1 | 9.1 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 39.5 | 39.7 | 39.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 15615 | 1 | 29.4 | 121912.3 | 9498 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.6 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:05 | Normal | 606.5 | 500.8 | 564.8 | 0 | 10.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13097 | 1 | 29.3 | 121913.4 | 9498 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:10 | Normal | 599.7 | 523.7 | 558.1 | 0 | 10.9 | 6.7 | 8.1 | 0 | 234.8 | 234.8 | 235.2 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 60 | 59.97 | 60.02 | 13815 | 1 | 29.4 | 121914.5 | 9498 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:15 | Normal | 608.2 | 499.8 | 558 | 0 | 9.5 | 6.3 | 7.1 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 31 | 31.3 | 31.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12112 | 1 | 29.4 | 121915.5 | 9499 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:20 | Normal | 597.2 | 480.6 | 556.6 | 0 | 8.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 28.1 | 28.3 | 28.1 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 11256 | 1 | 29.4 | 121916.6 | 9499 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:25 | Normal | 606.7 | 505.2 | 565.9 | 0 | 9.8 | 6.3 | 7.2 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 12567 | 1 | 29.3 | 121917.5 | 9499 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:30 | Normal | 609.9 | 505.1 | 556.5 | 0 | 12.3 | 7.7 | 9.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.8 | 39 | 39 | 38.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15778 | 1 | 29.3 | 121918.7 | 9499 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:35 | Normal | 598.4 | 508.6 | 556.3 | 0 | 9.8 | 5.8 | 6.9 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12015 | 1 | 29.3 | 121919.8 | 9499 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:40 | Normal | 602.4 | 501.7 | 561 | 0 | 9.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.6 | 31.4 | 31.7 | 31.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12262 | 1 | 29.4 | 121920.8 | 9499 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:45 | Normal | 605.9 | 499.3 | 567.1 | 0 | 12.3 | 7.8 | 8.7 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14981 | 1 | 29.4 | 121921.9 | 9499 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:50 | Normal | 601.9 | 502.7 | 562.3 | 0 | 11.8 | 7.6 | 8.8 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.2 | 38.1 | 38 | 37.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14726 | 1 | 29.7 | 121923 | 9499 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 10:55 | Normal | 606.7 | 502.7 | 556.7 | 0 | 13 | 8.2 | 9.5 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 40.7 | 41 | 40.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16123 | 1 | 30.1 | 121924.5 | 9499 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:00 | Normal | 626.7 | 556.6 | 591.8 | 0 | 21.3 | 12.8 | 11.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 61.4 | 61.5 | 61.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 35351 | 1 | 30.5 | 121926.1 | 9499 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 7.9 | 0 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:05 | Normal | 596.5 | 506.7 | 528.7 | 0 | 18.3 | 9.6 | 11.6 | 0 | 235.6 | 235.6 | 235.8 | 49.5 | 49.8 | 49.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 22253 | 1 | 32 | 121928.3 | 9499 | 4.6 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 0 | 2 | 2.4 | 3.8 | 4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:10 | Normal | 586.2 | 493.3 | 548.8 | 0 | 13.3 | 8.5 | 9.6 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234 | 41.1 | 41.6 | 41.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16232 | 1 | 31.9 | 121929.6 | 9499 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:15 | Normal | 590.6 | 504.6 | 555.5 | 0 | 20 | 12.6 | 14.5 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 61.4 | 61.6 | 61.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22642 | 1 | 31.9 | 121931.2 | 9500 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:20 | Normal | 580.8 | 507.7 | 544.5 | 0 | 15.3 | 9.5 | 11 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.8 | 46.1 | 46.1 | 46 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18457 | 1 | 32.7 | 121933.3 | 9500 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:25 | Normal | 585.8 | 501.7 | 552.4 | 0 | 14.6 | 9.1 | 10.6 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 45.5 | 45.8 | 45.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17357 | 1 | 32.9 | 121934.8 | 9500 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:30 | Normal | 582.3 | 513.7 | 544 | 0 | 12 | 7.6 | 8.8 | 0 | 234.4 | 234 | 233.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 60.08 | 60.02 | 60.07 | 14897 | 1 | 32.8 | 121936.3 | 9500 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:35 | Normal | 597.3 | 496.7 | 555.8 | 0 | 11.3 | 7.5 | 8.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235 | 36.2 | 36.4 | 36.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14165 | 1 | 32.3 | 121937.6 | 9500 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 0 | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:40 | Normal | 592.3 | 493.3 | 555.3 | 0 | 10.6 | 6.8 | 7.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.2 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13105 | 1 | 32 | 121938.7 | 9500 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:45 | Normal | 608.9 | 509.4 | 567.3 | 0 | 22.3 | 13.6 | 17 | 0 | 235 | 235.6 | 235.8 | 66.2 | 66.5 | 66.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 24581 | 1 | 32.1 | 121940.3 | 9500 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 0 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:50 | Normal | 595.2 | 516.7 | 557.4 | 0 | 12 | 7.7 | 8.9 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14834 | 1 | 32.2 | 121941.6 | 9500 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 0 | 2 | 2 | 2.8 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 11:55 | Normal | 591.5 | 489.7 | 553.9 | 0 | 9.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12229 | 1 | 32 | 121942.8 | 9500 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:00 | Normal | 597.6 | 499.8 | 552.3 | 0 | 11.6 | 7.1 | 8.3 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 35.6 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14757 | 1 | 31.9 | 121944.1 | 9500 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:05 | Normal | 602.5 | 503.3 | 558 | 0 | 13.9 | 9 | 10.5 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.6 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17443 | 1 | 31.7 | 121945.2 | 9500 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:10 | Normal | 591.1 | 498.9 | 552.6 | 0 | 12.6 | 8 | 9.2 | 0 | 234 | 233.4 | 234.6 | 39.4 | 39.6 | 39.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 15329 | 1 | 32.2 | 121946.8 | 9500 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 2.9 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:15 | Normal | 597.1 | 496.9 | 556.4 | 0 | 10.7 | 6.7 | 7.7 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13154 | 1 | 32 | 121947.9 | 9501 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:20 | Normal | 593.3 | 499.6 | 551.3 | 0 | 13.7 | 9 | 10.1 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.6 | 42.9 | 43.1 | 43 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17109 | 1 | 31.9 | 121949.2 | 9501 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:26 | Normal | 594.7 | 513.6 | 554.6 | 0 | 13.5 | 8.5 | 9.9 | 0 | 234.2 | 234 | 234.2 | 42.1 | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 17734 | 1 | 32.3 | 121950.8 | 9501 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:30 | Normal | 593.5 | 515.3 | 550.7 | 0 | 13 | 8 | 9.6 | 0 | 234.6 | 234 | 233.4 | 40.2 | 40.7 | 40.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15755 | 1 | 32.4 | 121952.1 | 9501 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:35 | Normal | 590.3 | 507.9 | 546.8 | 0 | 11.8 | 7.6 | 8.7 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 14820 | 1 | 32.7 | 121953.9 | 9501 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 2.6 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:40 | Normal | 613.6 | 564.4 | 579.3 | 0 | 19.6 | 14.5 | 19.1 | 0 | 236.6 | 236 | 237.2 | 73.3 | 73.2 | 73.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 41380 | 1 | 33.1 | 121955.9 | 9501 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 0 | 2.7 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:46 | Normal | 583.2 | 500.2 | 550.5 | 0 | 29.6 | 23.1 | 21.8 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 95.4 | 95.6 | 95.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 34187 | 1 | 33.9 | 121957.5 | 9501 | 7 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 10.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:50 | Normal | 573.3 | 526.6 | 531 | 0 | 32.9 | 22.4 | 25.4 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.2 | 101.4 | 101.6 | 101.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41042 | 1 | 34.4 | 121959.6 | 9501 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 10 | 0.1 | 5.7 | 6.5 | 8.6 | 8.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 12:55 | Normal | 573.1 | 514 | 540 | 0 | 15.3 | 15.1 | 18 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.4 | 61.8 | 62 | 61.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24991 | 1 | 36.4 | 121962.4 | 9501 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:00 | Normal | 563.5 | 503.9 | 540.3 | 0 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 22 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9338 | 1 | 37.6 | 121964.8 | 9501 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:05 | Normal | 565.4 | 491.6 | 523.7 | 0 | 30.6 | 19.2 | 22.5 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237.6 | 86.9 | 87 | 86.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38210 | 1 | 37.3 | 121966.9 | 9501 | 7.4 | 8 | 7.7 | 7.3 | 9.5 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:10 | Normal | 560.1 | 486.7 | 526 | 0 | 29.4 | 21.5 | 22.8 | 0 | 237.2 | 236.8 | 237.8 | 89.8 | 89.9 | 89.5 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 36542 | 1 | 38.7 | 121969.9 | 9501 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 9.1 | 0 | 6 | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:16 | Normal | 557.2 | 486.7 | 520.8 | 0 | 28.6 | 21.1 | 22.3 | 0 | 237.2 | 236.4 | 238.2 | 87.1 | 87.4 | 86.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 35467 | 1 | 39.4 | 121972.4 | 9502 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 8.8 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 7.4 | 7.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:20 | Normal | 571.3 | 509.3 | 545.2 | 0 | 21.3 | 16.7 | 20 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 75.8 | 75.9 | 75.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19279 | 1 | 39.2 | 121974 | 9502 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 0.1 | 5 | 5.4 | 6.7 | 7.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:25 | Normal | 564.4 | 502.4 | 525.3 | 0 | 26.7 | 18.8 | 21 | 0 | 237.4 | 237 | 237.2 | 83.1 | 83.2 | 83 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 33758 | 1 | 39.4 | 121976.7 | 9502 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 8.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:30 | Normal | 574.2 | 492.6 | 523.9 | 0 | 28.4 | 20.8 | 22.2 | 0 | 236.4 | 236.2 | 237.2 | 88.2 | 88.3 | 87.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27801 | 1 | 39.7 | 121978.9 | 9502 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 8.6 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:36 | Normal | 550.4 | 492.7 | 517.8 | 0 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5326 | 1 | 39.8 | 121980.9 | 9502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:40 | Normal | 588.5 | 507.4 | 544.8 | 0 | 25.3 | 18.6 | 19.6 | 0 | 236.6 | 235.8 | 237.6 | 81.3 | 81.3 | 81.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 33203 | 1 | 38.1 | 121981.8 | 9502 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6 | 7.9 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:45 | Normal | 572.4 | 511.9 | 536.3 | 0 | 26.3 | 18.7 | 20.2 | 0 | 236.8 | 236.2 | 237 | 82.1 | 82.1 | 81.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33151 | 1 | 39 | 121984.5 | 9502 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 8.1 | 0 | 5.4 | 5.1 | 6.7 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:50 | Normal | 562.2 | 488.8 | 521 | 0 | 27.3 | 20.2 | 21.5 | 0 | 237 | 236.2 | 236.6 | 84.4 | 84.6 | 84.3 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 34474 | 1 | 40 | 121987.3 | 9502 | 6.5 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 7.1 | 7.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 13:56 | Normal | 583.3 | 494.6 | 533.7 | 0 | 24.4 | 17.4 | 17.8 | 0 | 235.6 | 235.8 | 235.8 | 76.1 | 76.2 | 75.9 | 60 | 59.99 | 60 | 30768 | 1 | 39.3 | 121988.5 | 9502 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:01 | Normal | 567.7 | 493 | 527.6 | 0 | 4.8 | 3 | 3.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6140 | 1 | 38.8 | 121990 | 9502 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:06 | Normal | 589.3 | 489.3 | 559.3 | 0 | 13 | 7.6 | 6.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19021 | 1 | 37.4 | 121990.9 | 9502 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:10 | Normal | 578.7 | 512.8 | 535.8 | 0 | 6.7 | 4.2 | 5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 8258 | 1 | 37.7 | 121992.6 | 9502 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:16 | Normal | 562.7 | 484.6 | 521.9 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 13 | 13.1 | 13 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5267 | 1 | 37.5 | 121993.9 | 9503 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:20 | Normal | 581.8 | 478.8 | 533.2 | 0 | 3.1 | 2 | 2.5 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 4229 | 1 | 36.1 | 121994.3 | 9503 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:26 | Normal | 591.2 | 387.2 | 553.2 | 0 | 20.1 | 15.7 | 15.6 | 0 | 235 | 234.4 | 236.2 | 61.6 | 61.8 | 61.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 24804 | 1 | 36.5 | 121996.2 | 9503 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 6.1 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:31 | Normal | 579.3 | 390.8 | 533.3 | 0 | 18.1 | 11.2 | 11.5 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25219 | 1 | 37.3 | 121998.3 | 9503 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4 | 4 | 4.6 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:35 | Normal | 573.7 | 466 | 541.4 | 0 | 7.8 | 3 | 4 | 0 | 235 | 234.8 | 234.8 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 59.96 | 59.98 | 60 | 6815 | 1 | 37.2 | 121999.3 | 9503 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:40 | Normal | 579.8 | 502.7 | 539.1 | 0 | 3.5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 4378 | 1 | 36 | 121999.7 | 9503 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:46 | Normal | 586.7 | 489.8 | 538.7 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3684 | 1 | 35.1 | 122000.2 | 9503 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:51 | Normal | 566.1 | 488.8 | 512.4 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.2 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3377 | 1 | 35.4 | 122001.7 | 9503 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 14:56 | Normal | 532.4 | 536.9 | 560.3 | 0 | 15.1 | 8.3 | 12.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234 | 45.4 | 45.7 | 45.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 16214 | 1 | 35.3 | 122003 | 9503 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 1 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:00 | Normal | 572.8 | 484.7 | 526 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 3908 | 1 | 34.8 | 122003.7 | 9503 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:06 | Normal | 572 | 554.6 | 546 | 0 | 5.4 | 3.1 | 4.8 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 5204 | 1 | 33.9 | 122004.1 | 9503 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:11 | Normal | 596.3 | 528 | 562.9 | 0 | 5.6 | 4.1 | 5.8 | 0 | 233 | 231.6 | 233.4 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6723 | 1 | 33.2 | 122004.5 | 9503 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:16 | Normal | 568.1 | 520.7 | 559.9 | 0 | 11.6 | 7 | 11.4 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 15576 | 1 | 33.4 | 122005.8 | 9504 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:21 | Normal | 544.4 | 513.6 | 552.1 | 0 | 12 | 7.3 | 11.5 | 0 | 234.4 | 233 | 234.8 | 39.4 | 39.5 | 39.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15548 | 1 | 33.4 | 122007.1 | 9504 | 3 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:26 | Normal | 572.1 | 508.8 | 552.6 | 0 | 9.6 | 7.1 | 11.2 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 36.9 | 37 | 36.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11036 | 1 | 33.6 | 122008.3 | 9504 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:31 | Normal | 570.6 | 489.2 | 528.3 | 0 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3417 | 1 | 33.1 | 122008.8 | 9504 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:36 | Normal | 563.7 | 499.8 | 535.7 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2109 | 1 | 32.5 | 122009.1 | 9504 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:41 | Normal | 563.6 | 487.7 | 536.9 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231 | 4.9 | 5 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1845 | 1 | 31.9 | 122009.3 | 9504 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:46 | Normal | 561.8 | 467.6 | 526.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1389 | 1 | 31.4 | 122009.4 | 9504 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:51 | Normal | 576.9 | 528.1 | 561.6 | 0 | 1.8 | 2 | 3.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3864 | 1 | 31 | 122009.5 | 9504 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 15:56 | Normal | 412.8 | 522.8 | 561.3 | 0 | 5.1 | 4.1 | 7.2 | 0 | 232 | 231.4 | 231.8 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 8095 | 1 | 31 | 122010.2 | 9504 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:01 | Normal | 530.7 | 519.6 | 557.2 | 0 | 3.8 | 4.3 | 7.2 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8012 | 1 | 31.1 | 122010.9 | 9504 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:06 | Normal | 468.8 | 520.7 | 560 | 0 | 3.4 | 4 | 6.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 19 | 19.2 | 19 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7481 | 1 | 31.2 | 122011.5 | 9504 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:11 | Normal | 342.1 | 517.8 | 550.9 | 0 | 2.8 | 3.5 | 6 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6201 | 1 | 31.2 | 122012.1 | 9504 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:16 | Normal | 590.9 | 513.8 | 561.9 | 0 | 1.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4454 | 1 | 31 | 122012.5 | 9505 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:21 | Normal | 583.7 | 516.7 | 556.4 | 0 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4039 | 1 | 30.9 | 122012.9 | 9505 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:26 | Normal | 583.7 | 510.7 | 558 | 0 | 0.8 | 2.3 | 3 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3402 | 1 | 30.8 | 122013.2 | 9505 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:31 | Normal | 534.9 | 537.1 | 532.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1288 | 1 | 30.6 | 122013.5 | 9505 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:36 | Normal | 583.9 | 497.8 | 553.2 | 0 | 0.7 | 2 | 2.4 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 7.3 | 7.4 | 7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2875 | 1 | 30.3 | 122013.7 | 9505 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:41 | Normal | 527.8 | 519 | 554.3 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 231.2 | 229 | 229.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2576 | 1 | 30.2 | 122013.9 | 9505 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:46 | Normal | 559.7 | 516.8 | 573.1 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2008 | 1 | 30 | 122014.1 | 9505 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:51 | Normal | 564.6 | 507.8 | 556.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0 | 230.6 | 229 | 229 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1767 | 1 | 29.9 | 122014.2 | 9505 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 16:56 | Normal | 532.6 | 505.9 | 551.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1304 | 1 | 29.7 | 122014.4 | 9505 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:01 | Normal | 547.9 | 324.8 | 531.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 928 | 1 | 29.6 | 122014.5 | 9505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:06 | Normal | 554.6 | 329.7 | 551.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 827 | 1 | 29.5 | 122014.5 | 9505 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:11 | Normal | 552.3 | 480.7 | 549.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 895 | 1 | 29.3 | 122014.6 | 9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:16 | Normal | 545.7 | 484.8 | 522.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.2 | 228 | 228.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 542 | 1 | 29.2 | 122014.7 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:21 | Normal | 520.9 | 382.7 | 502.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 424 | 1 | 29.1 | 122014.7 | 9506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:26 | Normal | 507.8 | 393.5 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 367 | 1 | 29 | 122014.7 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:31 | Normal | 425.8 | 200 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 227.2 | 228 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 221 | 1 | 28.9 | 122014.8 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:36 | Normal | 426.4 | 239.8 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 178 | 1 | 28.7 | 122014.8 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:41 | Normal | 199.9 | 199.5 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228 | 228.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 67 | 1 | 28.5 | 122014.8 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:46 | Normal | 199.5 | 199.7 | 452.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 33 | 1 | 28.4 | 122014.8 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:51 | Normal | 192.3 | 219.4 | 367.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 28.3 | 122014.8 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 17:56 | Normal | 198.5 | 185.3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11 | 1 | 28.2 | 122014.8 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-19 18:01 | Normal | 190.3 | 193.2 | 208.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 228.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 10 | 1 | 28.1 | 122014.8 | 9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0