## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-02 05:17 | Wait | 501.7 | 501.7 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.2 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:17 | Wait | 503.1 | 503.1 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.4 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:18 | Wait | 514.7 | 514.6 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20.6 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:19 | Wait | 494.7 | 494.8 | 494.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:20 | Wait | 539 | 531.4 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.7 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:21 | Wait | 546.3 | 535.1 | 523.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.8 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:22 | Wait | 545.3 | 536 | 524.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:23 | Normal | 491.3 | 207.2 | 505.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 56 | 1 | 20.9 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:24 | Normal | 490.3 | 199.8 | 489.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 129 | 1 | 21.1 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:25 | Normal | 511.5 | 199.4 | 489.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 90 | 1 | 21.1 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:26 | Normal | 537.1 | 199.9 | 498.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 83 | 1 | 21.2 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:27 | Normal | 530 | 200.2 | 483.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 126 | 1 | 21.3 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:28 | Normal | 538.7 | 199.6 | 489.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 125 | 1 | 21.4 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:29 | Normal | 536.7 | 199.7 | 505.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 92 | 1 | 21.4 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:30 | Normal | 543.7 | 200.7 | 527.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 113 | 1 | 21.5 | 119068.3 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:31 | Normal | 572.9 | 209.9 | 531.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 166 | 1 | 21.5 | 119068.3 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:32 | Normal | 564.9 | 223.8 | 520.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 218 | 1 | 21.6 | 119068.3 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:33 | Normal | 531.7 | 254.8 | 506.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 371 | 1 | 21.6 | 119068.3 | 9282 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:34 | Normal | 558.6 | 330 | 527.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 403 | 1 | 21.6 | 119068.3 | 9282 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:35 | Normal | 542.7 | 409.6 | 502.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 448 | 1 | 21.7 | 119068.3 | 9282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:36 | Wait | 438.7 | 438.9 | 438.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 20 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:36 | Wait | 493 | 493.1 | 492.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 0 | 0 | 20 | 119068.2 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:36 | Normal | 569.4 | 460.9 | 526.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232 | 232.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 521 | 1 | 21.8 | 119068.3 | 9282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:37 | Normal | 558 | 463.8 | 537.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 545 | 1 | 21.8 | 119068.3 | 9282 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:38 | Normal | 565.6 | 487.8 | 527.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.8 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 567 | 1 | 21.9 | 119068.3 | 9282 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:39 | Normal | 549.8 | 492.7 | 517.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 232.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 575 | 1 | 22 | 119068.3 | 9282 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:40 | Normal | 566.8 | 502.8 | 521.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 568 | 1 | 21.9 | 119068.3 | 9283 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:41 | Normal | 573.8 | 526.8 | 528.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 2 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 647 | 1 | 22 | 119068.3 | 9283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:42 | Normal | 566.4 | 462.7 | 532.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 732 | 1 | 22.1 | 119068.3 | 9283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:43 | Normal | 580.7 | 479.6 | 547.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 834 | 1 | 22.1 | 119068.4 | 9283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:44 | Normal | 566.7 | 490.9 | 538.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 952 | 1 | 22.2 | 119068.4 | 9283 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-10-02 05:49 | Normal | 562.5 | 552.9 | 541.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1300 | 1 | 22.4 | 119068.5 | 9283 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 05:54 | Normal | 599.7 | 541.9 | 544.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1534 | 1 | 22.6 | 119068.6 | 9283 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 05:59 | Normal | 590.7 | 490.8 | 547 | 0 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 234 | 231.8 | 232.2 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 59.97 | 60 | 60 | 1795 | 1 | 22.8 | 119068.7 | 9283 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:04 | Normal | 598.8 | 543.7 | 553.6 | 0 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 4.8 | 5 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1908 | 1 | 23 | 119068.9 | 9283 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:09 | Normal | 596.6 | 561.8 | 554.2 | 0 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231 | 7 | 7.3 | 7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2729 | 1 | 23 | 119069.1 | 9283 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:14 | Normal | 595.5 | 531.9 | 541.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.2 | 6.1 | 6.2 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2399 | 1 | 23.1 | 119069.3 | 9283 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:19 | Normal | 604.7 | 571.9 | 551.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2561 | 1 | 23.1 | 119069.5 | 9283 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:24 | Normal | 608.4 | 547.6 | 553.7 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 230.8 | 229 | 229.4 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3471 | 1 | 23.8 | 119069.8 | 9283 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:29 | Normal | 606.7 | 536.9 | 551.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 231 | 230 | 230.4 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 4179 | 1 | 24.2 | 119070.1 | 9283 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:34 | Normal | 604.6 | 540.7 | 567.3 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.8 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5004 | 1 | 24.4 | 119070.5 | 9283 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:39 | Normal | 602.9 | 533.2 | 551.9 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 4069 | 1 | 24.7 | 119070.8 | 9283 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:44 | Normal | 598.8 | 533.7 | 564.6 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.4 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 4139 | 1 | 24.9 | 119071.2 | 9284 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:49 | Normal | 606.7 | 546.8 | 570.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 60 | 60 | 59.99 | 4541 | 1 | 25.1 | 119071.5 | 9284 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:54 | Normal | 614.5 | 579.7 | 566.6 | 0 | 5.6 | 4.1 | 3.1 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 7121 | 1 | 25.2 | 119072 | 9284 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 06:59 | Normal | 612.7 | 580.7 | 544.1 | 0 | 5.8 | 4.3 | 3 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.6 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 6825 | 1 | 25.6 | 119072.5 | 9284 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:04 | Normal | 588.4 | 532.6 | 562.3 | 0 | 3.2 | 2.4 | 2 | 0 | 231.4 | 230 | 230.2 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 4438 | 1 | 25.8 | 119072.9 | 9284 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:09 | Normal | 618.3 | 587 | 525.2 | 0 | 8 | 5.8 | 4.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10058 | 1 | 26 | 119073.5 | 9284 | 1.1 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:14 | Normal | 613.5 | 591.7 | 523.6 | 0 | 8.2 | 5.9 | 6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 28.5 | 28.9 | 28.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10322 | 1 | 26.5 | 119074.2 | 9284 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:19 | Normal | 606.8 | 572.6 | 522.5 | 0 | 8.5 | 6.1 | 6.1 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 11331 | 1 | 26.9 | 119075.2 | 9284 | 1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:24 | Normal | 603.3 | 578.9 | 526.3 | 0 | 9.4 | 6.8 | 6.8 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 31.9 | 32 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12135 | 1 | 27.4 | 119076 | 9284 | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:29 | Normal | 595.7 | 548 | 505.1 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6580 | 1 | 27.7 | 119076.8 | 9284 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:34 | Normal | 604.6 | 558.8 | 516.8 | 0 | 9 | 6.4 | 7.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 30.8 | 31 | 30.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12510 | 1 | 28.1 | 119077.7 | 9284 | 1.4 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:39 | Normal | 611.6 | 581.6 | 511.9 | 0 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6037 | 1 | 28.3 | 119078.4 | 9284 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:44 | Normal | 604.8 | 576.7 | 489.8 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3 | 0 | 230 | 229.6 | 229.6 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5396 | 1 | 28.3 | 119078.8 | 9285 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:49 | Normal | 619 | 585.4 | 505 | 0 | 13.3 | 8.3 | 10 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.8 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 16887 | 1 | 28.5 | 119079.7 | 9285 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:54 | Normal | 605.1 | 568.9 | 493.4 | 0 | 13.1 | 8.4 | 10 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.8 | 42.6 | 42.8 | 42.6 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 16548 | 1 | 29.3 | 119080.9 | 9285 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 07:59 | Normal | 600.6 | 564.9 | 491.1 | 0 | 13.6 | 8.6 | 10.3 | 0 | 231.4 | 230 | 232.2 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16772 | 1 | 30.1 | 119082.3 | 9285 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:04 | Normal | 597 | 571.6 | 488.1 | 0 | 14.1 | 9 | 10.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17306 | 1 | 30.7 | 119083.7 | 9285 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 0 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:09 | Normal | 598.9 | 570 | 491.6 | 0 | 15 | 9.5 | 11.3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 47.5 | 47.5 | 47.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18720 | 1 | 31.4 | 119085.2 | 9285 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.4 | 0 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:14 | Normal | 593.1 | 534.8 | 488 | 0 | 6.8 | 5 | 4.5 | 0 | 229.6 | 229 | 229.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8266 | 1 | 31.9 | 119086.5 | 9285 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:19 | Normal | 604.2 | 547.5 | 490.5 | 0 | 16 | 11.4 | 12 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231.6 | 51.4 | 51.5 | 51.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20762 | 1 | 32.2 | 119087.9 | 9285 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 2 | 4.2 | 4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:24 | Normal | 597.1 | 517.6 | 495.6 | 0 | 11.1 | 9.3 | 7.7 | 0 | 231 | 230.6 | 231.2 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 13767 | 1 | 32.8 | 119089.4 | 9285 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:29 | Normal | 601.6 | 514.3 | 491 | 0 | 19.1 | 16.5 | 14.1 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 63.1 | 63 | 62.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 25319 | 1 | 32.9 | 119090.8 | 9285 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 1 | 4 | 4.8 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:34 | Normal | 595.6 | 514 | 500 | 0 | 10.4 | 8.8 | 6.9 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.8 | 34.3 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13209 | 1 | 33.3 | 119092 | 9285 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:39 | Normal | 604.3 | 503.5 | 499.2 | 0 | 13.8 | 12.1 | 9.8 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 46.1 | 46.3 | 46.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 18108 | 1 | 33.1 | 119093.2 | 9285 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:44 | Normal | 595.3 | 485.6 | 494.2 | 0 | 15.3 | 13.6 | 11.4 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 50.4 | 50.5 | 50.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 20724 | 1 | 33.6 | 119094.7 | 9286 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:49 | Normal | 588.8 | 478.9 | 489.1 | 0 | 18.1 | 15.9 | 12.8 | 0 | 232.4 | 232 | 232.8 | 58.6 | 58.6 | 58.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 22252 | 1 | 34.4 | 119096.5 | 9286 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:54 | Normal | 587.4 | 476.9 | 481.5 | 0 | 15.2 | 13.2 | 10.8 | 0 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18847 | 1 | 34.9 | 119098.2 | 9286 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 1 | 3 | 3.3 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 08:59 | Normal | 591.6 | 468.7 | 479.8 | 0 | 20.2 | 18.1 | 15.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 65.2 | 65.2 | 65 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 26407 | 1 | 35.3 | 119099.9 | 9286 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 6 | 6.1 | 1.3 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:04 | Normal | 583.7 | 463.9 | 483.2 | 0 | 20.8 | 18.5 | 15.5 | 0 | 233 | 232.6 | 233.8 | 66.2 | 66.3 | 66.2 | 60 | 59.97 | 60 | 26245 | 1 | 36.3 | 119102.1 | 9286 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:09 | Normal | 582.6 | 465.7 | 473.3 | 0 | 20.9 | 18.5 | 15.6 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.6 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26289 | 1 | 37.2 | 119104.2 | 9286 | 4.9 | 5.7 | 5 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 1.3 | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:14 | Normal | 571.8 | 476.2 | 478.8 | 0 | 21.5 | 18.3 | 16.1 | 0 | 232.2 | 233.2 | 232.8 | 67.1 | 67.2 | 66.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26583 | 1 | 38 | 119106.4 | 9286 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:19 | Normal | 576.3 | 440.6 | 475 | 0 | 21.5 | 19.9 | 16.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 68.1 | 68 | 68 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26959 | 1 | 38.7 | 119108.7 | 9286 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 1.9 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:24 | Normal | 575.9 | 449 | 486.9 | 0 | 21.6 | 20.5 | 16.3 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 69.8 | 69.8 | 69.7 | 60 | 60 | 59.99 | 26813 | 1 | 39.3 | 119110.8 | 9286 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 6.4 | 2.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:29 | Normal | 577.7 | 445.7 | 490.1 | 0 | 22.2 | 21.1 | 16.6 | 0 | 233 | 231.6 | 233 | 71.4 | 71.3 | 71.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28530 | 1 | 39.4 | 119112.8 | 9286 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | 5.1 | 5.8 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:34 | Normal | 574.5 | 443.5 | 483.1 | 0 | 22.1 | 22.3 | 17 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.8 | 72.3 | 72.3 | 72.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28880 | 1 | 40.2 | 119115.2 | 9286 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:39 | Normal | 572.4 | 438.5 | 481.8 | 0 | 22.2 | 22.3 | 17.2 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.2 | 72.7 | 72.6 | 72.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28999 | 1 | 40.7 | 119117.7 | 9286 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5.1 | 6 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:44 | Normal | 570.4 | 444.6 | 473.6 | 0 | 22.5 | 22.6 | 17.3 | 0 | 232.4 | 232 | 233.2 | 73 | 73 | 72.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29215 | 1 | 41.4 | 119120.1 | 9287 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 4 | 5.1 | 6 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:49 | Normal | 564.1 | 443.1 | 473.4 | 0 | 22.8 | 22.9 | 17.8 | 0 | 232 | 231.8 | 232.8 | 74.5 | 74.9 | 74.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29742 | 1 | 42 | 119122.5 | 9287 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.5 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:54 | Normal | 569.9 | 441.9 | 477.8 | 0 | 22.7 | 23.2 | 17.8 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 74.6 | 74.5 | 74.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29753 | 1 | 42.6 | 119124.9 | 9287 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 4.2 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 09:59 | Normal | 558.5 | 440.7 | 475.2 | 0 | 23.2 | 23.5 | 18.1 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 75.6 | 75.4 | 75.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30117 | 1 | 43.2 | 119127.5 | 9287 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:04 | Normal | 562.9 | 442.9 | 476 | 0 | 23.5 | 23.5 | 18.3 | 0 | 233 | 232.2 | 233.6 | 76 | 76.1 | 75.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30317 | 1 | 43.7 | 119130 | 9287 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:09 | Normal | 560.4 | 440.4 | 484.7 | 0 | 23.9 | 24 | 18.5 | 0 | 233 | 232.2 | 233.6 | 77.4 | 77.3 | 77.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30784 | 1 | 44.4 | 119132.5 | 9287 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:14 | Normal | 559.3 | 448 | 503.6 | 0 | 24.1 | 23.8 | 18.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 233.4 | 78.6 | 78.8 | 78.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31380 | 1 | 44.9 | 119135.1 | 9287 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:19 | Normal | 554.1 | 438.9 | 496.6 | 0 | 24.2 | 24.3 | 18.7 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.4 | 78.3 | 78.3 | 78.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 31340 | 1 | 45.4 | 119137.7 | 9287 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:24 | Normal | 557.6 | 448.6 | 494.5 | 0 | 24.6 | 24 | 19 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.8 | 79.5 | 79.5 | 79.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31698 | 1 | 45.9 | 119140.4 | 9287 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.9 | 6.8 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:29 | Normal | 559.9 | 448.9 | 498.9 | 0 | 24.5 | 24 | 18.7 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 79.6 | 79.5 | 79.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 31655 | 1 | 46.4 | 119143 | 9287 | 5.8 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.9 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:34 | Normal | 552.1 | 424.8 | 489.1 | 0 | 25 | 24.8 | 19.3 | 0 | 232.4 | 232 | 232.8 | 79.8 | 79.7 | 79.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 31806 | 1 | 46.8 | 119145.6 | 9287 | 6 | 6.5 | 6 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:39 | Normal | 553.6 | 431.8 | 492.5 | 0 | 25 | 24.6 | 19.5 | 0 | 233 | 232 | 233.6 | 80.4 | 80.3 | 80.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 31977 | 1 | 47.2 | 119148.3 | 9287 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:44 | Normal | 547.5 | 428.6 | 501.3 | 0 | 25.2 | 25.4 | 19.4 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 81.4 | 81.4 | 81.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32546 | 1 | 47.6 | 119151 | 9288 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 7.1 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:49 | Normal | 551 | 420.8 | 508.5 | 0 | 25.1 | 25.5 | 19.5 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.6 | 81.5 | 81.2 | 81.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32594 | 1 | 48.1 | 119153.7 | 9288 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:54 | Normal | 548.6 | 430.2 | 511.3 | 0 | 25.4 | 25 | 19.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233 | 81.6 | 81.6 | 81.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 32582 | 1 | 48.5 | 119156.4 | 9288 | 6 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 7.3 | 7 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 10:59 | Normal | 555.7 | 431.6 | 510.3 | 0 | 25.6 | 25.6 | 19.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234 | 82.6 | 82.4 | 82.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 33132 | 1 | 48.9 | 119159.2 | 9288 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.4 | 7.2 | 4.8 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:04 | Normal | 549.5 | 440.6 | 501.2 | 0 | 25.9 | 25.6 | 20 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 83.2 | 83.4 | 83.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 33424 | 1 | 49.3 | 119161.9 | 9288 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:09 | Normal | 552.8 | 443.8 | 511.7 | 0 | 24 | 23.8 | 18.4 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 77.9 | 78.1 | 77.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 30882 | 1 | 49.5 | 119164.6 | 9288 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.7 | 4.4 | 5.6 | 6 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:14 | Normal | 558.2 | 444.1 | 514 | 0 | 24.9 | 24.6 | 18.9 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 81 | 81 | 80.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32112 | 1 | 49.2 | 119167.1 | 9288 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:19 | Normal | 551.9 | 438 | 512 | 0 | 23 | 22.9 | 17.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 74.8 | 75 | 74.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29372 | 1 | 48.8 | 119169.5 | 9288 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:24 | Normal | 551.6 | 437.7 | 509.4 | 0 | 24.7 | 24.7 | 19 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.6 | 79.8 | 79.8 | 79.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 31873 | 1 | 48.9 | 119172 | 9288 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 7 | 7.2 | 4.3 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:29 | Normal | 555.8 | 431.7 | 513.1 | 0 | 26 | 26.6 | 19.9 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 85 | 85.1 | 85.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 34184 | 1 | 49.1 | 119174.7 | 9288 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 7.6 | 7.4 | 5 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:34 | Normal | 547.9 | 435.8 | 506.5 | 0 | 26.1 | 26.3 | 20.1 | 0 | 233.2 | 232 | 233.6 | 84.7 | 84.5 | 84.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 33786 | 1 | 49.6 | 119177.5 | 9288 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 7.2 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:39 | Normal | 550.9 | 435.6 | 506.8 | 0 | 26.2 | 26.5 | 20 | 0 | 233.2 | 233 | 233.2 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33918 | 1 | 50 | 119180.3 | 9288 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:44 | Normal | 548.6 | 432.6 | 505.9 | 0 | 24.3 | 24.6 | 18.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233.6 | 78.5 | 78.5 | 78.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29840 | 1 | 50.4 | 119183 | 9289 | 5.8 | 6.4 | 6 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:49 | Normal | 546 | 435.7 | 499.8 | 0 | 25.1 | 25.5 | 19.6 | 0 | 232.4 | 232 | 233.6 | 81.8 | 81.6 | 81.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32414 | 1 | 50.4 | 119185.6 | 9289 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.3 | 7.1 | 4.7 | 6 | 6.4 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:54 | Normal | 550.9 | 438.8 | 504.1 | 0 | 23.8 | 23.9 | 18.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 77.6 | 77.7 | 77.4 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 30789 | 1 | 50.6 | 119188.3 | 9289 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 7 | 6.7 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 11:59 | Normal | 547.6 | 428.7 | 500.8 | 0 | 21 | 21.4 | 16.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 67.9 | 67.9 | 67.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 27734 | 1 | 50.9 | 119191 | 9289 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 4 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:04 | Normal | 547.6 | 437.6 | 506.8 | 0 | 27.1 | 27.6 | 21.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 234 | 88.1 | 87.9 | 87.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 35461 | 1 | 50.5 | 119193.6 | 9289 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.1 | 7.4 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:09 | Normal | 549.3 | 432.7 | 508.9 | 0 | 22.3 | 22.2 | 17.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.6 | 72.7 | 72.6 | 72.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 29429 | 1 | 50.7 | 119196.3 | 9289 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:14 | Normal | 548.2 | 437.1 | 513.4 | 0 | 24.9 | 25.1 | 19.1 | 0 | 233.2 | 232 | 233.8 | 81.3 | 81.2 | 81 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31486 | 1 | 50 | 119198.7 | 9289 | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 7 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:19 | Normal | 548.6 | 447.8 | 512.5 | 0 | 23.2 | 22.7 | 17.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233.8 | 75.3 | 75.2 | 75.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28738 | 1 | 50.2 | 119201.3 | 9289 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 6.9 | 6.4 | 3.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:24 | Normal | 548.1 | 439.1 | 502 | 0 | 25.3 | 25.6 | 19.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 82.5 | 82.6 | 82.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 33157 | 1 | 50.3 | 119203.9 | 9289 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6 | 7.4 | 7 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:29 | Normal | 547.8 | 441.2 | 505.2 | 0 | 18.3 | 18.5 | 14.3 | 0 | 231 | 231 | 231.4 | 60.9 | 60.9 | 60.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 23537 | 1 | 50.5 | 119206.3 | 9289 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 5.3 | 5 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:34 | Normal | 555.6 | 451.6 | 509.5 | 0 | 20.6 | 20.8 | 16.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 69 | 68.9 | 68.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 28175 | 1 | 49.9 | 119208.6 | 9289 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 6.2 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:39 | Normal | 555.8 | 446.8 | 510.6 | 0 | 19.3 | 19.5 | 15 | 0 | 230.6 | 229.8 | 231.2 | 64.6 | 64.6 | 64.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25289 | 1 | 49.8 | 119211 | 9289 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:44 | Normal | 550.1 | 454.9 | 509.2 | 0 | 25.3 | 25.6 | 19.7 | 0 | 232.6 | 231 | 232.8 | 84.7 | 84.5 | 84.4 | 60 | 60 | 59.99 | 33682 | 1 | 49.9 | 119213.6 | 9290 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 7.4 | 7 | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:49 | Normal | 551.8 | 455.7 | 509 | 0 | 24.2 | 24.1 | 18.8 | 0 | 232 | 229.8 | 231.8 | 80.7 | 80.6 | 80.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31512 | 1 | 50.3 | 119216.2 | 9290 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 4.4 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:54 | Normal | 556.7 | 462.9 | 508 | 0 | 11.1 | 10.5 | 8.7 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.4 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13870 | 1 | 49.4 | 119217.8 | 9290 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 12:59 | Normal | 565.8 | 446.8 | 511.7 | 0 | 17.1 | 17.2 | 13.7 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.8 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 23532 | 1 | 48.3 | 119219.6 | 9290 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:04 | Normal | 565.5 | 474.7 | 513.7 | 0 | 22.3 | 20.3 | 17.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.4 | 74.6 | 74.9 | 74.5 | 59.95 | 60 | 59.97 | 28483 | 1 | 48 | 119221.8 | 9290 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 4.4 | 4.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:09 | Normal | 555.7 | 448.8 | 501.3 | 0 | 23.5 | 21 | 18.6 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 75.3 | 75.1 | 74.9 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 30303 | 1 | 48.4 | 119224.2 | 9290 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.4 | 6.9 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:14 | Normal | 556.5 | 494.2 | 510.4 | 0 | 20.6 | 14.9 | 16.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 65.2 | 65.2 | 64.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22946 | 1 | 48.2 | 119226.4 | 9290 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 2 | 2.2 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:19 | Normal | 564.4 | 463.8 | 506.1 | 0 | 18.8 | 15.9 | 15.1 | 0 | 230.2 | 228.4 | 230.4 | 61.5 | 61.6 | 61.3 | 59.86 | 59.85 | 59.85 | 21203 | 1 | 47.7 | 119228.3 | 9290 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 2.1 | 3.5 | 4 | 4.8 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:24 | Normal | 566.7 | 466.9 | 513.5 | 0 | 18.6 | 15.7 | 14.8 | 0 | 229.2 | 229.4 | 229 | 61 | 61 | 61 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 21542 | 1 | 47 | 119230.1 | 9290 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 2.1 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:29 | Normal | 562.6 | 461.9 | 508.6 | 0 | 20.2 | 17 | 16.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.8 | 64.8 | 64.9 | 64.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 26865 | 1 | 47 | 119232.2 | 9290 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.9 | 6.2 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:34 | Normal | 554.7 | 465.8 | 508.2 | 0 | 21.5 | 17.5 | 17.3 | 0 | 229.2 | 229.2 | 230.4 | 69.1 | 69 | 68.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 27014 | 1 | 47.1 | 119234.3 | 9290 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 6.6 | 1.9 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:39 | Normal | 567.3 | 468.4 | 516.6 | 0 | 14.8 | 12.6 | 12.1 | 0 | 228 | 227.6 | 228.6 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17463 | 1 | 47.1 | 119236.1 | 9290 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:44 | Normal | 559.3 | 472.5 | 517.9 | 0 | 20.5 | 16.8 | 16.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.2 | 65.9 | 65.8 | 65.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25555 | 1 | 46.8 | 119238 | 9291 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.2 | 1.8 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:49 | Normal | 564.6 | 475.8 | 513.6 | 0 | 19.6 | 15.8 | 15.5 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.4 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24220 | 1 | 46.4 | 119239.8 | 9291 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.9 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:54 | Normal | 566.6 | 465.8 | 517.3 | 0 | 19.5 | 15.8 | 15.6 | 0 | 229 | 228.4 | 230.2 | 63.5 | 63.3 | 63.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 24528 | 1 | 46.4 | 119241.8 | 9291 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.7 | 6 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 13:59 | Normal | 561.6 | 483.6 | 519.8 | 0 | 19.3 | 15.4 | 15.4 | 0 | 234 | 231.6 | 233.2 | 61.9 | 61.8 | 61.6 | 60.01 | 60 | 60 | 24471 | 1 | 46.5 | 119243.8 | 9291 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 1.7 | 4 | 4.2 | 5 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:04 | Normal | 564.9 | 477.1 | 519.2 | 0 | 16.1 | 13.1 | 12.8 | 0 | 233 | 232.4 | 233.4 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20923 | 1 | 46.1 | 119245.6 | 9291 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.6 | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:09 | Normal | 566.7 | 474 | 516.5 | 0 | 12.5 | 10.2 | 10 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16130 | 1 | 45.4 | 119247.2 | 9291 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | 3 | 3.5 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:14 | Normal | 577.5 | 450.7 | 528.9 | 0 | 16 | 13.1 | 12.7 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 51.4 | 51.4 | 51.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 20159 | 1 | 44.7 | 119248.6 | 9291 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.2 | 1.6 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:19 | Normal | 570.2 | 427 | 517.9 | 0 | 9.5 | 8.3 | 7.7 | 0 | 230.8 | 229.8 | 231.2 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12131 | 1 | 44.2 | 119249.9 | 9291 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:24 | Normal | 574.6 | 490.6 | 533 | 0 | 8 | 6.6 | 6.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10356 | 1 | 43.2 | 119250.8 | 9291 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:29 | Normal | 580.5 | 490.5 | 534.6 | 0 | 8.3 | 7 | 6.6 | 0 | 230 | 229 | 230.4 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10913 | 1 | 42.3 | 119251.7 | 9291 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:34 | Normal | 584 | 493.7 | 541.3 | 0 | 8.9 | 7.5 | 7.1 | 0 | 229.8 | 229 | 230.2 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 11815 | 1 | 41.7 | 119252.6 | 9291 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:39 | Normal | 584.4 | 497.7 | 541.4 | 0 | 8.8 | 7.5 | 7 | 0 | 230 | 228.8 | 230.2 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11565 | 1 | 41.3 | 119253.6 | 9291 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:44 | Normal | 583.8 | 501.7 | 536.3 | 0 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 12787 | 1 | 41.1 | 119254.6 | 9292 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:49 | Normal | 581.3 | 494.8 | 523.3 | 0 | 9.3 | 7.6 | 7.5 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.8 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12179 | 1 | 40.9 | 119255.8 | 9292 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:54 | Normal | 573.2 | 488.8 | 531.9 | 0 | 7 | 6 | 5.5 | 0 | 230 | 227.8 | 228.2 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9462 | 1 | 40.6 | 119256.7 | 9292 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 14:59 | Normal | 585.3 | 489.6 | 533.1 | 0 | 6 | 5.4 | 4.8 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.6 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 60.04 | 60 | 60.06 | 8302 | 1 | 40.1 | 119257.4 | 9292 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:04 | Normal | 579.1 | 490.9 | 537.4 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.4 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8230 | 1 | 39.8 | 119258.1 | 9292 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:09 | Normal | 588.8 | 517.1 | 536.5 | 0 | 7 | 5.8 | 5.5 | 0 | 230 | 228.2 | 230 | 24.6 | 24.8 | 24.3 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 9409 | 1 | 39.4 | 119258.8 | 9292 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:14 | Normal | 585.4 | 535.9 | 544.6 | 0 | 10.8 | 8.1 | 9.5 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 37.8 | 37.9 | 37.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14380 | 1 | 39.5 | 119259.9 | 9292 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:19 | Normal | 553.2 | 493.5 | 536.8 | 0 | 8.6 | 7.1 | 7.5 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.4 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 11863 | 1 | 39.7 | 119261.1 | 9292 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:24 | Normal | 583.1 | 503.6 | 525.1 | 0 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 0 | 230 | 228 | 229.6 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 9977 | 1 | 39.4 | 119261.9 | 9292 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:29 | Normal | 552.6 | 542 | 526.4 | 0 | 6.1 | 4.7 | 5.6 | 0 | 228.8 | 228 | 228.4 | 22.9 | 23 | 22.8 | 59.89 | 59.92 | 59.89 | 7608 | 1 | 39.2 | 119262.7 | 9292 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:34 | Normal | 589.4 | 555.7 | 537.1 | 0 | 7.2 | 5.4 | 7.2 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.2 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 60 | 59.96 | 60 | 10403 | 1 | 39.1 | 119263.6 | 9292 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:39 | Normal | 575.2 | 501.7 | 530.8 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.6 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6089 | 1 | 38.9 | 119264.2 | 9292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:44 | Normal | 575 | 499.7 | 530.5 | 0 | 4 | 3.4 | 3.2 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.4 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 5753 | 1 | 38.5 | 119264.7 | 9293 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:49 | Normal | 576.5 | 495.1 | 537.8 | 0 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.6 | 16.9 | 17 | 16.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6640 | 1 | 38 | 119265.2 | 9293 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:54 | Normal | 582.2 | 479.8 | 538.6 | 0 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6503 | 1 | 37.6 | 119265.8 | 9293 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 15:59 | Normal | 589.4 | 497.1 | 545.1 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 0 | 228.4 | 227 | 227.6 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6855 | 1 | 37.3 | 119266.3 | 9293 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:04 | Normal | 578.9 | 493.7 | 546.1 | 0 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 17 | 17.1 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 6676 | 1 | 37 | 119266.9 | 9293 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:09 | Normal | 582.2 | 504.3 | 545.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 229 | 227.6 | 228 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6951 | 1 | 36.8 | 119267.4 | 9293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:14 | Normal | 581.2 | 500.9 | 548.6 | 0 | 3.8 | 4 | 3.6 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 6191 | 1 | 36.6 | 119268 | 9293 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:19 | Normal | 582.8 | 494.9 | 543.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3 | 0 | 229 | 227 | 228.4 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5259 | 1 | 36.4 | 119268.4 | 9293 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:24 | Normal | 582.8 | 491.1 | 539.3 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 0 | 228 | 226.2 | 227 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 59.85 | 59.88 | 59.85 | 4672 | 1 | 36.1 | 119268.8 | 9293 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:29 | Normal | 572.5 | 496.7 | 538.6 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 0 | 228.4 | 226.2 | 226.2 | 11 | 11 | 10.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4246 | 1 | 35.9 | 119269.2 | 9293 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:34 | Normal | 578.5 | 490.7 | 534.9 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228 | 10 | 10.2 | 9.9 | 60.13 | 60.11 | 60.12 | 3914 | 1 | 35.7 | 119269.6 | 9293 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:39 | Normal | 576.1 | 520.4 | 540.9 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 228 | 227 | 226.8 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3815 | 1 | 35.5 | 119269.9 | 9293 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:44 | Normal | 559 | 482.9 | 518.9 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 228.4 | 226.2 | 226.6 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2641 | 1 | 35.4 | 119270.2 | 9294 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:49 | Normal | 558.6 | 502.7 | 510.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 229.4 | 226.8 | 227.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1667 | 1 | 35.2 | 119270.3 | 9294 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:54 | Normal | 540.5 | 519 | 490.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228 | 228.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 740 | 1 | 34.6 | 119270.4 | 9294 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 16:59 | Normal | 548.4 | 501.7 | 502.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.2 | 3.8 | 4 | 3.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1428 | 1 | 34 | 119270.5 | 9294 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:04 | Normal | 578.8 | 507.6 | 509.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229 | 5 | 5.3 | 5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2048 | 1 | 33.4 | 119270.7 | 9294 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:09 | Normal | 551.3 | 520.8 | 532.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.6 | 3 | 3 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1090 | 1 | 32.7 | 119270.8 | 9294 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:14 | Normal | 540.4 | 467.2 | 505.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229 | 229.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 564 | 1 | 32.2 | 119270.8 | 9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:19 | Normal | 568.1 | 528.6 | 504.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 975 | 1 | 31.7 | 119270.9 | 9294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:24 | Normal | 564.5 | 514.9 | 520.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 228.6 | 230 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1257 | 1 | 31.3 | 119271 | 9294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:29 | Normal | 537.9 | 454.6 | 502.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.2 | 229.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 473 | 1 | 31 | 119271.1 | 9294 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:34 | Normal | 462.2 | 199.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.4 | 229.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 199 | 1 | 30.7 | 119271.1 | 9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:39 | Normal | 200.1 | 184.2 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 229.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30 | 1 | 30.5 | 119271.1 | 9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2025-10-02 17:44 | Normal | 192.5 | 196.2 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 30.3 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0