## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-22 04:55 | Wait | 453.6 | 453.3 | 453.3 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -0.001
2025-10-22 04:55 | Wait | 456.9 | 456.6 | 456.5 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -0.001
2025-10-22 04:55 | Wait | 463 | 462.7 | 462.7 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 04:56 | Wait | 470.6 | 470.3 | 470.1 | 470.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 25.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 04:57 | Wait | 477.5 | 477.1 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 26.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 04:58 | Wait | 483.4 | 483.1 | 483.1 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 04:59 | Wait | 488.8 | 488.5 | 488.4 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 27.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:00 | Wait | 494 | 493.6 | 493.4 | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 28.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:01 | Wait | 498.7 | 498.3 | 498.2 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 29.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:02 | Wait | 502.9 | 502.6 | 502.7 | 502.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:03 | Wait | 507.2 | 506.8 | 506.7 | 506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:04 | Wait | 511 | 510.6 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 30.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:05 | Wait | 514.4 | 514 | 513.9 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 30.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:06 | Wait | 517.8 | 517.4 | 517.2 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 31 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:07 | Wait | 520.7 | 520.3 | 520 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 31.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:08 | Wait | 523.3 | 523 | 522.5 | 522.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:09 | Wait | 525.9 | 525.5 | 525 | 525.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 31.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:10 | Wait | 528.3 | 527.8 | 527.5 | 527.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:11 | Wait | 530.3 | 529.9 | 530 | 530 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 32.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:12 | Wait | 532.6 | 532.2 | 532.2 | 532.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 32.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:13 | Wait | 534.7 | 534.3 | 534.3 | 534.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:14 | Wait | 536.7 | 536.2 | 536.2 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:15 | Wait | 538.1 | 537.6 | 537.9 | 537.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:16 | Wait | 539.6 | 539.2 | 539.5 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:17 | Wait | 541.2 | 540.7 | 540.8 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:18 | Wait | 542.4 | 541.9 | 542.1 | 541.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 33.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:19 | Wait | 543.8 | 543.2 | 543.5 | 542.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 225.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:20 | Wait | 545 | 544.3 | 545.1 | 543.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 33.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:21 | Wait | 546.2 | 545.4 | 546.3 | 544.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:22 | Wait | 547 | 546.2 | 547.6 | 545.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:23 | Wait | 548 | 547.2 | 549.1 | 546.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:24 | Wait | 548.7 | 547.9 | 550.7 | 547.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:25 | Wait | 549.6 | 548.8 | 552 | 548.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:26 | Wait | 550.3 | 549.5 | 553.3 | 549.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:27 | Wait | 551.2 | 550.3 | 554.5 | 550.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 33.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:28 | Wait | 552 | 551.1 | 555.6 | 551.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:29 | Wait | 552.8 | 551.9 | 556.5 | 552.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:30 | Wait | 553.5 | 552.6 | 558 | 553.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:31 | Wait | 554.2 | 553.2 | 558.1 | 554 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:32 | Wait | 554.9 | 553.8 | 559.2 | 555 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:33 | Wait | 555.6 | 554.4 | 559.8 | 555.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:34 | Wait | 556.2 | 555 | 560.9 | 556.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:35 | Wait | 556.9 | 555.7 | 561.7 | 557.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:36 | Wait | 557.6 | 556.3 | 562.2 | 558.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:37 | Wait | 558.5 | 557.1 | 563.3 | 559.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:38 | Wait | 559.2 | 557.7 | 563.9 | 560 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 34.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:39 | Wait | 559.9 | 558.4 | 564.7 | 560.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:40 | Wait | 560.6 | 559.1 | 565 | 561.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:41 | Wait | 561.2 | 559.7 | 566.2 | 561.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:42 | Wait | 562 | 560.5 | 567.2 | 562.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:43 | Wait | 562.8 | 561.2 | 568 | 563 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:44 | Wait | 563.5 | 561.8 | 568.7 | 563.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 34.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:45 | Wait | 564.3 | 562.5 | 569.5 | 564.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:46 | Wait | 564.9 | 563 | 570 | 565.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:47 | Wait | 565.7 | 563.6 | 570.5 | 565.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:48 | Wait | 566.5 | 564.4 | 571.1 | 566.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:49 | Wait | 567.4 | 565.1 | 571.8 | 567.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:50 | Wait | 568 | 565.8 | 572.1 | 567.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:51 | Wait | 569 | 566.8 | 573 | 568.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:52 | Wait | 569.9 | 567.7 | 573.8 | 569.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 35 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:53 | Fault | 571 | 568.7 | 574.2 | 569.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 35.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:54 | Fault | 571.7 | 569.5 | 575 | 570.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:55 | Fault | 573.1 | 570.6 | 576 | 571.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:56 | Fault | 574.6 | 571.8 | 576.9 | 572.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 35.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:57 | Fault | 575.9 | 573.1 | 577.7 | 572.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:58 | Fault | 577 | 574.5 | 578.4 | 573.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 35.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 05:59 | Fault | 577.9 | 575.8 | 579.3 | 574.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:00 | Fault | 578.9 | 577.3 | 580.1 | 575 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 35.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:01 | Fault | 579.9 | 578.6 | 581 | 575.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:02 | Fault | 580.4 | 579.5 | 581.4 | 576 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:03 | Fault | 581 | 580.6 | 582.7 | 576.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:04 | Fault | 581.6 | 581.6 | 583.8 | 577.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:05 | Fault | 582 | 581.9 | 585 | 577.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:06 | Fault | 582.7 | 582.7 | 586.2 | 578.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:07 | Fault | 583.2 | 583.1 | 588 | 579.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:08 | Fault | 583.7 | 583.5 | 589.3 | 579.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:09 | Fault | 584.6 | 584.5 | 591.2 | 580.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:10 | Fault | 585.3 | 585.1 | 592.5 | 581.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 35.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:11 | Fault | 585.6 | 585.4 | 593.3 | 582.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:12 | Fault | 586.1 | 585.8 | 594 | 583.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:13 | Fault | 586.4 | 586.1 | 594 | 584.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:14 | Fault | 586.8 | 586.5 | 594 | 585.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:15 | Fault | 587.3 | 587 | 594 | 587.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:16 | Fault | 587.9 | 587.6 | 594.1 | 589 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:17 | Fault | 588.4 | 588.1 | 594.7 | 590.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 35.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:18 | Fault | 588.8 | 588.5 | 594.6 | 591.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:19 | Fault | 589.2 | 588.8 | 595 | 592.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:20 | Fault | 589.4 | 589.1 | 594.9 | 592.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 2 | 36 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:21 | Fault | 589.6 | 589.5 | 595 | 593.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 36.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:22 | Fault | 589.7 | 589.8 | 594.9 | 593.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 36.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:23 | Fault | 590 | 590.1 | 594.8 | 594.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:24 | Fault | 590.4 | 590.4 | 595.1 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:25 | Fault | 590.7 | 590.7 | 594.9 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:26 | Fault | 591 | 590.9 | 595.1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 36.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:27 | Fault | 591.5 | 591.2 | 595.2 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:28 | Fault | 592 | 591.7 | 595.6 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:29 | Fault | 592.2 | 591.8 | 595.4 | 597 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:30 | Fault | 592.4 | 591.9 | 595.3 | 597 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:31 | Fault | 592.3 | 591.8 | 594.6 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:32 | Fault | 592.5 | 591.6 | 594.8 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:33 | Fault | 592.8 | 591.6 | 594.6 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:34 | Fault | 593.3 | 591.9 | 594.9 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:35 | Fault | 593.5 | 592.2 | 594.9 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:36 | Fault | 593.7 | 592.6 | 595 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:37 | Fault | 594 | 593 | 594.8 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:38 | Fault | 594.4 | 593.5 | 595.3 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:39 | Fault | 594.7 | 594 | 595.3 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:40 | Fault | 594.6 | 593.9 | 595.1 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 36.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:41 | Fault | 594.6 | 593.9 | 594.6 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:42 | Fault | 594.9 | 594.3 | 594.8 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:43 | Fault | 594.7 | 594 | 594.5 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:44 | Fault | 594.8 | 594.1 | 594.6 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:45 | Fault | 595.3 | 594.5 | 594.9 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:46 | Fault | 595.5 | 594.7 | 595.4 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:47 | Fault | 595.8 | 595 | 595.5 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:48 | Fault | 596.2 | 595.4 | 596.1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:49 | Fault | 596.5 | 595.7 | 596.5 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:50 | Fault | 596.7 | 596 | 596.6 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:51 | Fault | 596.6 | 595.8 | 596.4 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:52 | Fault | 596.8 | 596 | 596.5 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:53 | Fault | 596.7 | 595.9 | 596.1 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:54 | Fault | 596.9 | 596.1 | 596.2 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:55 | Fault | 596.9 | 596 | 596 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:56 | Fault | 597 | 596.1 | 596.1 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:57 | Fault | 597 | 596.1 | 596.1 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 37.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:58 | Fault | 597 | 596.1 | 595.8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 06:59 | Fault | 596.9 | 596 | 595.3 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:00 | Fault | 596.9 | 596.1 | 595.3 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 38.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:01 | Fault | 596.6 | 595.7 | 595 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:02 | Fault | 596.6 | 595.6 | 594.5 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 38.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:03 | Fault | 596.3 | 595.2 | 594.1 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 38.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:04 | Fault | 596 | 594.9 | 593.6 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 38.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:05 | Fault | 596.1 | 595 | 593.7 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 38.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:06 | Fault | 596 | 595 | 593.3 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 38.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:07 | Fault | 596 | 595.1 | 593.2 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:08 | Fault | 595.9 | 595 | 593.1 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:09 | Fault | 596 | 595 | 593 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:10 | Fault | 595.7 | 594.7 | 592.5 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:11 | Fault | 595.6 | 594.6 | 592.4 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:12 | Fault | 595.5 | 594.6 | 592.2 | 596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:13 | Fault | 595.2 | 594.2 | 591.8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:14 | Fault | 594.9 | 593.8 | 591.4 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:15 | Fault | 594.5 | 593.3 | 590.8 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:16 | Fault | 594.6 | 593.4 | 590.6 | 594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:17 | Fault | 594.7 | 593.5 | 590.7 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:18 | Fault | 594.6 | 593.4 | 590.8 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:19 | Fault | 594.8 | 593.6 | 590.8 | 595.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 2 | 40.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:20 | Fault | 594.5 | 593.5 | 590.7 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:21 | Fault | 594.5 | 593.3 | 590.5 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:22 | Fault | 594.4 | 593.3 | 590.3 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:23 | Fault | 594.2 | 593 | 589.7 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 40.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:24 | Fault | 594 | 592.9 | 589.4 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:25 | Fault | 594 | 593 | 589.7 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 41 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:26 | Fault | 594.1 | 592.9 | 589.5 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:27 | Fault | 593.9 | 592.8 | 589.6 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:28 | Fault | 593.4 | 592.2 | 588.8 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 0 | 2 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:29 | Fault | 593.2 | 591.9 | 588.3 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 41.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:30 | Fault | 593.1 | 591.8 | 588.5 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:31 | Fault | 592.9 | 591.7 | 588.3 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 41.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:32 | Fault | 592.9 | 591.8 | 588.5 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 41.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:33 | Fault | 593.2 | 592.3 | 588.7 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 41.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:34 | Fault | 593.2 | 592.4 | 588.6 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 41.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:35 | Fault | 593.3 | 592.4 | 588.8 | 594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 2 | 42 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:36 | Fault | 593.8 | 592.8 | 589.2 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 42 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:37 | Fault | 593.8 | 593 | 589.6 | 595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:38 | Fault | 593.9 | 593 | 589.5 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 42.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:39 | Fault | 594.1 | 593.3 | 589.7 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:40 | Fault | 594.1 | 593.3 | 590.1 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 42.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:41 | Fault | 594.1 | 593.3 | 589.7 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:42 | Fault | 593.5 | 592.6 | 589 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:43 | Fault | 593.3 | 592.2 | 588.7 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 42.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:44 | Fault | 592.8 | 591.5 | 587.8 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:45 | Fault | 593 | 591.8 | 587.8 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:46 | Fault | 592.6 | 591.4 | 587.4 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:47 | Fault | 592.3 | 591.1 | 587.2 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:48 | Fault | 592 | 590.7 | 586.4 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:49 | Fault | 591.5 | 590.1 | 585.8 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:50 | Fault | 591.1 | 589.6 | 585.4 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:51 | Fault | 591.2 | 589.8 | 585.3 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:52 | Fault | 591.1 | 589.7 | 585.2 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:53 | Fault | 591 | 589.5 | 585.4 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:54 | Fault | 590.8 | 589.4 | 584.9 | 590.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:55 | Fault | 590.5 | 589 | 584.9 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:56 | Fault | 590.2 | 588.6 | 584.2 | 589.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:57 | Fault | 589.7 | 588 | 583.7 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:58 | Fault | 589.4 | 587.6 | 583.4 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 07:59 | Fault | 588.8 | 587.2 | 582.8 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:00 | Fault | 588.9 | 587.4 | 582.7 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:01 | Fault | 588.9 | 587.6 | 583.1 | 588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:02 | Fault | 588.7 | 587.4 | 582.8 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:03 | Fault | 588.1 | 586.8 | 582.1 | 587.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:04 | Fault | 587.7 | 586.5 | 581.8 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:05 | Fault | 587.4 | 586.4 | 581.3 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:06 | Fault | 586.9 | 585.7 | 580.8 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:07 | Fault | 586.6 | 585.3 | 580.4 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:08 | Fault | 586.4 | 585.2 | 580.2 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:09 | Fault | 586.2 | 584.9 | 579.7 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:10 | Fault | 585.9 | 584.6 | 579.1 | 585.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:11 | Fault | 585.8 | 584.3 | 579 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:12 | Fault | 585.9 | 584.4 | 579.4 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:13 | Fault | 585.8 | 584.2 | 579.5 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:14 | Fault | 585.8 | 584.3 | 579.5 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:15 | Fault | 586.1 | 584.5 | 579.9 | 586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:16 | Fault | 586 | 584.4 | 579.7 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:17 | Fault | 585.3 | 583.9 | 578.9 | 584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:18 | Fault | 584.7 | 583.3 | 578.1 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:19 | Fault | 584.8 | 583.4 | 578.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:20 | Fault | 585.3 | 583.6 | 578.7 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:21 | Fault | 585.6 | 583.9 | 578.8 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:22 | Fault | 585.8 | 584 | 579.3 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:23 | Fault | 586.3 | 584.8 | 579.8 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:24 | Fault | 586.3 | 584.9 | 580 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:25 | Fault | 586.4 | 585 | 580.3 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:26 | Fault | 586.2 | 584.8 | 580.1 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:27 | Fault | 586.1 | 584.7 | 580.2 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:28 | Fault | 586.2 | 584.9 | 580 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:29 | Fault | 586.1 | 584.6 | 579.8 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:30 | Fault | 586.6 | 585 | 580.5 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:31 | Fault | 586.9 | 585.2 | 580.9 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:32 | Fault | 586.8 | 584.9 | 580.9 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:33 | Fault | 586.3 | 584.8 | 580.6 | 586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:34 | Fault | 586.4 | 585 | 580.6 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:35 | Fault | 585.9 | 584.5 | 580 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:36 | Fault | 585.8 | 584.1 | 579.7 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:37 | Fault | 585.6 | 583.8 | 579.4 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:38 | Fault | 585.3 | 583.3 | 578.9 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:39 | Fault | 585 | 583 | 578.5 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:40 | Fault | 584.8 | 582.8 | 578.5 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:41 | Fault | 584.6 | 582.5 | 578 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:42 | Fault | 584.3 | 582.2 | 577.9 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:43 | Fault | 583.8 | 581.8 | 577.2 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:44 | Fault | 583.4 | 581.2 | 576.7 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:45 | Fault | 583 | 581.1 | 576.3 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:46 | Fault | 582.4 | 580.4 | 575.9 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:47 | Fault | 581.6 | 579.6 | 575.3 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:48 | Fault | 580.5 | 578.3 | 574 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:49 | Fault | 579.9 | 577.7 | 573.2 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:50 | Fault | 579.3 | 577.5 | 572.8 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:51 | Fault | 579.5 | 577.8 | 572.9 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:52 | Fault | 579.7 | 578.3 | 573.5 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:53 | Fault | 579.4 | 578.1 | 573.3 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:54 | Fault | 579.1 | 577.7 | 573 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:55 | Fault | 578.7 | 577.4 | 572.6 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:56 | Fault | 578.5 | 577.1 | 572.3 | 579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:57 | Fault | 578.5 | 577.3 | 572.7 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:58 | Fault | 578.5 | 577.6 | 572.6 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 08:59 | Fault | 578.7 | 578.2 | 573.2 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:00 | Fault | 578.4 | 577.9 | 573.2 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:01 | Fault | 578.1 | 577.5 | 572.9 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:02 | Fault | 577.4 | 576.6 | 571.6 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:03 | Fault | 577.1 | 576 | 571.4 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:04 | Fault | 577.4 | 576.1 | 571.4 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 43.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:05 | Fault | 577.4 | 575.8 | 571.4 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:06 | Fault | 577.1 | 575.4 | 571.1 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:07 | Fault | 576.1 | 574.6 | 570.1 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001
2025-10-22 09:08 | Fault | 575.6 | 574.1 | 569.7 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 88 | 0 | -0.001