## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-27 05:02 | Wait | 509.9 | 509.8 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.4 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:07 | Wait | 565.5 | 540 | 534.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:12 | Wait | 590.1 | 558.4 | 554 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:17 | Wait | 604.3 | 569.3 | 565.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:22 | Wait | 610.3 | 574.3 | 570.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:27 | Wait | 614.4 | 578.3 | 574.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.2 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:32 | Wait | 622.7 | 586.4 | 582.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:37 | Wait | 635.1 | 598.2 | 594.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 21.3 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:42 | Wait | 643.7 | 607.1 | 602.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 21.3 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:47 | Wait | 650.9 | 613.4 | 608.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:52 | Wait | 658.1 | 619.6 | 615.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 123441.8 | 9597 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 05:57 | Wait | 667 | 627.9 | 623.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 123441.8 | 9597 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:02 | Wait | 677.7 | 633 | 623.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:07 | Wait | 664.1 | 625.5 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:12 | Wait | 663.2 | 623.2 | 618.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:17 | Wait | 659.3 | 619.6 | 616.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 123441.8 | 9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:22 | Normal | 588.1 | 527.6 | 563.3 | 0 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 7.1 | 7.3 | 7 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 2792 | 1 | 22 | 123441.8 | 9597 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:27 | Normal | 603.1 | 514.3 | 555.6 | 0 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 7.8 | 8 | 7.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3075 | 1 | 22.2 | 123442.1 | 9597 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:32 | Normal | 608.3 | 492.6 | 559.1 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 10.2 | 10 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3974 | 1 | 22.5 | 123442.4 | 9597 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:37 | Normal | 620.5 | 513.6 | 565.9 | 0 | 6.7 | 3.3 | 3.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 19.1 | 19.6 | 19.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7560 | 1 | 22.9 | 123442.8 | 9597 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:42 | Normal | 627.6 | 544.6 | 572.7 | 0 | 8.8 | 4.1 | 4.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.4 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 9728 | 1 | 23.1 | 123443.6 | 9597 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:47 | Normal | 620.7 | 548.8 | 574.5 | 0 | 9.2 | 4.2 | 5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 10230 | 1 | 23.8 | 123444.4 | 9598 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:52 | Normal | 601.3 | 563.7 | 565.2 | 0 | 5.5 | 2.7 | 3.6 | 0 | 235 | 234.2 | 235 | 17 | 17 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 6849 | 1 | 24.5 | 123445.2 | 9598 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 06:57 | Normal | 602.5 | 540.7 | 560.2 | 0 | 5.6 | 3 | 3.9 | 0 | 236 | 234 | 235 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7006 | 1 | 24.9 | 123445.8 | 9598 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:02 | Normal | 606.2 | 499.6 | 564.8 | 0 | 6.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234 | 19 | 19.2 | 19 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7716 | 1 | 25.1 | 123446.4 | 9598 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:07 | Normal | 608.9 | 515.9 | 572.2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7365 | 1 | 25.5 | 123447 | 9598 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:12 | Normal | 603.2 | 509.5 | 561 | 0 | 7.3 | 3.6 | 5.2 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 8925 | 1 | 25.8 | 123447.6 | 9598 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:17 | Normal | 605.1 | 546.8 | 573.2 | 0 | 7.2 | 3.4 | 5 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 8521 | 1 | 26.2 | 123448.4 | 9598 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:22 | Normal | 599.4 | 541.8 | 562.8 | 0 | 6.5 | 3.4 | 4.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8199 | 1 | 26.4 | 123449 | 9598 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:27 | Normal | 602.3 | 493.9 | 556.9 | 0 | 6 | 3.5 | 4.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7516 | 1 | 26.7 | 123449.7 | 9598 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:32 | Normal | 608.1 | 536 | 554.1 | 0 | 5.4 | 3 | 4 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6905 | 1 | 26.9 | 123450.3 | 9598 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:37 | Normal | 609.6 | 506.7 | 564.2 | 0 | 8.6 | 5.4 | 6.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.4 | 27.8 | 28.1 | 27.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10765 | 1 | 27.3 | 123451 | 9598 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:42 | Normal | 597.7 | 503.5 | 569.1 | 0 | 9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11230 | 1 | 27.6 | 123452.1 | 9598 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:47 | Normal | 605.3 | 503.6 | 560 | 0 | 8 | 4.8 | 5.7 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9878 | 1 | 27.8 | 123452.9 | 9599 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:52 | Normal | 604.8 | 547.9 | 565.6 | 0 | 8.4 | 4.4 | 6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.6 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 10286 | 1 | 28.2 | 123453.9 | 9599 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 07:57 | Normal | 601.5 | 531.7 | 551.8 | 0 | 8.9 | 4.6 | 6.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9920 | 1 | 28.3 | 123454.7 | 9599 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:02 | Normal | 599.4 | 505.8 | 549.7 | 0 | 7.3 | 4.1 | 5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.2 | 22.6 | 22.8 | 22.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9076 | 1 | 28.5 | 123455.5 | 9599 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:07 | Normal | 600.4 | 504.9 | 554.7 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 16 | 16.1 | 15.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6394 | 1 | 28.5 | 123456.1 | 9599 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:12 | Normal | 610.1 | 507.7 | 566.6 | 0 | 6.5 | 3.4 | 4.1 | 0 | 230.6 | 228.2 | 230 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 7527 | 1 | 28.5 | 123456.6 | 9599 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:17 | Normal | 601.6 | 536.3 | 551.7 | 0 | 7.8 | 4.1 | 5.3 | 0 | 231 | 230 | 230.8 | 24.1 | 24.3 | 23.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9746 | 1 | 29.1 | 123457.8 | 9599 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:22 | Normal | 600 | 534.6 | 559.6 | 0 | 6.9 | 3.5 | 4.5 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.2 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8068 | 1 | 29.3 | 123458.7 | 9599 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:27 | Normal | 597.3 | 504.5 | 554.7 | 0 | 7.4 | 4.2 | 5 | 0 | 230 | 228.4 | 229 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8909 | 1 | 29.3 | 123459.4 | 9599 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:32 | Normal | 597 | 499.5 | 557 | 0 | 8.5 | 4.8 | 5.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.6 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10505 | 1 | 29.4 | 123460.3 | 9599 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:37 | Normal | 615.5 | 521.6 | 561.6 | 0 | 18.3 | 10.5 | 12.9 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233.4 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 21109 | 1 | 29.7 | 123461.3 | 9599 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.3 | 5.7 | 0 | 1 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:42 | Normal | 596.3 | 514 | 549 | 0 | 21 | 12.1 | 15.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 64 | 63.8 | 63.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25441 | 1 | 31.1 | 123463.5 | 9599 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:47 | Normal | 590.7 | 503.1 | 534.5 | 0 | 20.3 | 11.8 | 15.1 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 61.2 | 61.2 | 61.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23934 | 1 | 32.2 | 123465.5 | 9600 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0.1 | 1.2 | 4.3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:52 | Normal | 583.4 | 498.6 | 541.4 | 0 | 15.2 | 8.6 | 10.6 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.2 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 17400 | 1 | 32.7 | 123467.2 | 9600 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 0 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 08:57 | Normal | 586.8 | 501 | 543.5 | 0 | 14.3 | 8.4 | 9.6 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.8 | 43.6 | 43.7 | 43.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15996 | 1 | 32.7 | 123468.6 | 9600 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:02 | Normal | 589.4 | 499.1 | 545 | 0 | 22.8 | 13.4 | 16.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.6 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 26628 | 1 | 32.7 | 123470.1 | 9600 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 0.1 | 1.5 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:07 | Normal | 580.1 | 488.5 | 531.8 | 0 | 22.9 | 13.8 | 16.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 68.4 | 68.5 | 68.3 | 59.99 | 60 | 60 | 26395 | 1 | 33.7 | 123472.3 | 9600 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 7 | 0.1 | 1.8 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:12 | Normal | 575.6 | 486.8 | 530.9 | 0 | 21.6 | 13.1 | 15.5 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 64.1 | 63.9 | 63.8 | 60 | 60 | 60 | 25677 | 1 | 34.3 | 123474.3 | 9600 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 0.1 | 2 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:17 | Normal | 570.1 | 480.9 | 530.1 | 0 | 21.8 | 14.3 | 15.8 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 64.9 | 64.6 | 64.7 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 26436 | 1 | 35 | 123476.4 | 9600 | 5.1 | 6 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 0 | 3.1 | 4.4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:22 | Normal | 566.7 | 485.2 | 524.3 | 0 | 25.9 | 15.1 | 16.1 | 0 | 231.6 | 232 | 233 | 72.6 | 72.6 | 72.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26260 | 1 | 35.8 | 123478.8 | 9600 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 7.9 | 0.1 | 3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:27 | Normal | 566.2 | 445.4 | 530.1 | 0 | 10 | 6.9 | 6.4 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 27.8 | 28 | 28 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 13905 | 1 | 36.8 | 123481.1 | 9600 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:32 | Normal | 557.8 | 466.8 | 522.2 | 0 | 28 | 19.2 | 20.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.2 | 82.7 | 82.8 | 82.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32947 | 1 | 37.5 | 123483.6 | 9600 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 0 | 4.9 | 5.6 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:37 | Normal | 553.4 | 456.3 | 523.4 | 0 | 28.5 | 18.9 | 20.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 82.3 | 82.4 | 82.2 | 60 | 60 | 60 | 31479 | 1 | 38.6 | 123486.3 | 9600 | 6.7 | 7.7 | 7 | 6.9 | 8.4 | 0.2 | 4.7 | 5.4 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:42 | Normal | 558.2 | 487.7 | 518.2 | 0 | 22.1 | 14.8 | 16.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 66.3 | 66.5 | 66.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27723 | 1 | 39.3 | 123488.8 | 9600 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 4 | 3.9 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:47 | Normal | 558.3 | 492.2 | 534.6 | 0 | 19.1 | 11.5 | 12.6 | 0 | 231 | 230.4 | 231.2 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 21716 | 1 | 39.2 | 123490.8 | 9601 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:52 | Normal | 556.2 | 478.6 | 533.7 | 0 | 19.1 | 12.2 | 12.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 55.4 | 55.6 | 55.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 21286 | 1 | 39 | 123492.8 | 9601 | 4.4 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 09:57 | Normal | 554.7 | 479.2 | 504.2 | 0 | 12.7 | 11.4 | 11.3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.6 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 25134 | 1 | 40.1 | 123495.7 | 9601 | 3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 4 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:02 | Normal | 543.7 | 457.8 | 519.7 | 0 | 32.8 | 22.5 | 23.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.2 | 94.4 | 94.6 | 93.9 | 60.01 | 60 | 60 | 37941 | 1 | 40.1 | 123498.1 | 9601 | 7.9 | 8.7 | 8 | 8 | 9.8 | 0 | 6.2 | 6.5 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:07 | Normal | 542 | 471.1 | 511.5 | 0 | 19.8 | 15.6 | 18.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 64.1 | 64.1 | 64 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 29679 | 1 | 40.8 | 123500.6 | 9601 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 0 | 5 | 5.2 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:12 | Normal | 541.5 | 455.6 | 503.2 | 0 | 31.3 | 22.3 | 24.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234.2 | 92.5 | 92.8 | 92.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 37273 | 1 | 41.2 | 123503.1 | 9601 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 9.5 | 0 | 6.2 | 6.4 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:17 | Normal | 536.5 | 455.8 | 508 | 0 | 33 | 23.1 | 24.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 95.5 | 95.8 | 95.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 38011 | 1 | 42.2 | 123506 | 9601 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 8 | 10 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:22 | Normal | 530.6 | 450.7 | 495.6 | 0 | 34 | 23.1 | 25 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 96 | 96.1 | 95.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 38873 | 1 | 43.7 | 123509.1 | 9601 | 8.3 | 9 | 8.2 | 8.3 | 10.2 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:27 | Normal | 539 | 455.9 | 499.6 | 0 | 30.8 | 20.9 | 23.8 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 89.8 | 89.8 | 89.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 36725 | 1 | 44.4 | 123512.1 | 9601 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 9.3 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:32 | Normal | 536.8 | 454.8 | 505.4 | 0 | 33.5 | 23.3 | 24.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 96.4 | 96.5 | 96.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 38624 | 1 | 44.6 | 123514.9 | 9601 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 10 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:37 | Normal | 533.7 | 451.4 | 499.6 | 0 | 36.2 | 25.8 | 27.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 105.5 | 105.4 | 105.1 | 60 | 60 | 60 | 41757 | 1 | 46 | 123518.2 | 9601 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 10.8 | 0 | 7.1 | 7.8 | 9.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:42 | Normal | 553.9 | 465 | 522.9 | 0 | 8.4 | 5.2 | 5.9 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.4 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9604 | 1 | 45.1 | 123519.7 | 9601 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:47 | Normal | 558.7 | 472.7 | 516.7 | 0 | 32.9 | 24.3 | 26.8 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 101.9 | 101.8 | 101.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 42350 | 1 | 43.1 | 123521.2 | 9602 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 8 | 9.7 | 0.1 | 7 | 7.6 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:52 | Normal | 566.1 | 474.4 | 525.9 | 0 | 19.4 | 16.7 | 20.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 68.7 | 68.6 | 68.3 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 28758 | 1 | 43.9 | 123524.1 | 9602 | 5 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 10:57 | Normal | 549.4 | 450.6 | 489.7 | 0 | 21.8 | 12.9 | 11.4 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 54.9 | 55 | 54.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25056 | 1 | 45.3 | 123527.2 | 9602 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:02 | Normal | 561.1 | 483.5 | 529.3 | 0 | 20.2 | 13.5 | 15.4 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 62.1 | 62.4 | 62.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23639 | 1 | 45 | 123529.3 | 9602 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.8 | 6.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:07 | Normal | 569.2 | 494.7 | 535.7 | 0 | 21.5 | 13.1 | 12.7 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.2 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25883 | 1 | 43.5 | 123531.1 | 9602 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 0 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:12 | Normal | 572.6 | 499.7 | 532.5 | 0 | 12.4 | 7.5 | 8.9 | 0 | 229.6 | 229.6 | 230 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14318 | 1 | 42.2 | 123532.6 | 9602 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:17 | Normal | 572 | 490 | 538.1 | 0 | 12 | 7.7 | 8.6 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14560 | 1 | 41 | 123534 | 9602 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.5 | 0 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:22 | Normal | 590.5 | 490 | 546.4 | 0 | 14.8 | 9.7 | 10.4 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.4 | 45.9 | 46 | 45.8 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 17234 | 1 | 40.1 | 123535.2 | 9602 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:27 | Normal | 579.8 | 486.9 | 549.8 | 0 | 13.3 | 8.8 | 9.6 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 15959 | 1 | 39.2 | 123536.4 | 9602 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:32 | Normal | 585.9 | 485.5 | 546.6 | 0 | 16.1 | 10.5 | 11.7 | 0 | 231 | 230.8 | 231.4 | 49.9 | 50 | 49.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 19331 | 1 | 38.8 | 123537.8 | 9602 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:37 | Normal | 579 | 490.5 | 533.4 | 0 | 33.5 | 26.3 | 32.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 114.8 | 115 | 114.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 47705 | 1 | 39.1 | 123540 | 9602 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 10 | 0.1 | 7.4 | 8.3 | 10.3 | 10.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:42 | Normal | 562.6 | 470.7 | 517.9 | 0 | 25.1 | 16.9 | 18.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 75.1 | 75 | 74.8 | 60 | 60.04 | 60.03 | 28133 | 1 | 40.7 | 123542.6 | 9602 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6 | 7.8 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:47 | Normal | 565.1 | 473.7 | 524.1 | 0 | 17.1 | 12.3 | 13.7 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 53.2 | 53.5 | 53.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 24046 | 1 | 41.3 | 123545 | 9603 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:52 | Normal | 565.9 | 476.4 | 526.5 | 0 | 18.9 | 16.1 | 15.6 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.8 | 59.3 | 59.3 | 59 | 60.01 | 60 | 59.99 | 34395 | 1 | 40.6 | 123546.4 | 9603 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 11:57 | Normal | 573.5 | 499 | 540.6 | 0 | 11.5 | 7.3 | 8.3 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13428 | 1 | 40 | 123547.7 | 9603 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:02 | Normal | 568.7 | 487.7 | 536.2 | 0 | 9.1 | 5.8 | 6.7 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.2 | 28.3 | 28.4 | 28.1 | 59.99 | 60 | 60 | 10661 | 1 | 39.7 | 123549.4 | 9603 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:07 | Normal | 583 | 497.1 | 535 | 0 | 18 | 11.3 | 11.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16535 | 1 | 39.6 | 123551.1 | 9603 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:12 | Normal | 568.7 | 492.6 | 518.4 | 0 | 31.5 | 23.7 | 25.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235.4 | 101.6 | 101.4 | 101.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 39588 | 1 | 40 | 123553.2 | 9603 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 9.3 | 0 | 7 | 7.5 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:17 | Normal | 554.6 | 474.3 | 514 | 0 | 24.7 | 18.6 | 19.6 | 0 | 233 | 230.6 | 232 | 76.9 | 76.8 | 76.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 30945 | 1 | 41.7 | 123556 | 9603 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 7.6 | 0 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:22 | Normal | 567.4 | 488.7 | 515.1 | 0 | 23.5 | 16.5 | 18.3 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28291 | 1 | 41.4 | 123557.6 | 9603 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 7 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:27 | Normal | 571.5 | 484.8 | 533.5 | 0 | 9.3 | 6.1 | 7.2 | 0 | 229 | 228 | 229.2 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 11520 | 1 | 40.8 | 123559 | 9603 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:32 | Normal | 574.6 | 492.9 | 537.3 | 0 | 11 | 7 | 8.2 | 0 | 229.6 | 228 | 229.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13324 | 1 | 39.7 | 123560 | 9603 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:37 | Normal | 580.6 | 502.8 | 536.3 | 0 | 12.9 | 8.8 | 10 | 0 | 229 | 228.2 | 229.8 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15741 | 1 | 38.9 | 123561.2 | 9603 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:42 | Normal | 587.9 | 501.6 | 546.1 | 0 | 16.3 | 10.8 | 12.4 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 20019 | 1 | 38.7 | 123562.7 | 9603 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4.9 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:47 | Normal | 582.7 | 503.7 | 543.7 | 0 | 14 | 9.1 | 10.5 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.8 | 44 | 43.9 | 43.8 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 16793 | 1 | 38.8 | 123564.3 | 9604 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:52 | Normal | 579.6 | 489.1 | 534.7 | 0 | 16.8 | 12.6 | 13.8 | 0 | 229.4 | 229.6 | 230.4 | 55.3 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 21294 | 1 | 39 | 123566.2 | 9604 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 5 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 12:57 | Normal | 575.3 | 493.7 | 540.1 | 0 | 14.8 | 9.8 | 11.1 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228.8 | 46.5 | 46.5 | 46.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 18007 | 1 | 39 | 123567.8 | 9604 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:02 | Normal | 592.3 | 525.1 | 542.1 | 0 | 22.3 | 14.3 | 15.7 | 0 | 231.4 | 231 | 231.4 | 72.5 | 72.4 | 72.2 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 17344 | 1 | 38.9 | 123569.2 | 9604 | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:07 | Normal | 571.8 | 497.9 | 536.8 | 0 | 9.8 | 6.4 | 7.4 | 0 | 228.6 | 228 | 228.6 | 31 | 31.1 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12013 | 1 | 38.6 | 123570.6 | 9604 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:12 | Normal | 581.7 | 499 | 549.2 | 0 | 12.6 | 9.5 | 10.8 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.4 | 43.2 | 43.3 | 43.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15336 | 1 | 38.4 | 123572 | 9604 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:17 | Normal | 587.3 | 490.8 | 542.4 | 0 | 14.6 | 9.1 | 9.8 | 0 | 229.8 | 229.8 | 230.4 | 43.3 | 43.1 | 43 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16363 | 1 | 38 | 123573.2 | 9604 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:22 | Normal | 567.9 | 488.7 | 530.3 | 0 | 26.4 | 19.1 | 20.7 | 0 | 233 | 232.2 | 233.2 | 81.3 | 81.3 | 81.1 | 60 | 60 | 60 | 36267 | 1 | 38.5 | 123575.2 | 9604 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 0.2 | 5.9 | 6 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:27 | Normal | 579.3 | 509.4 | 515.9 | 0 | 21.6 | 15.5 | 17.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 68.3 | 68.3 | 68.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29390 | 1 | 39.3 | 123577.3 | 9604 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 6.9 | 0 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:32 | Normal | 564.7 | 503.7 | 521.4 | 0 | 27.5 | 18.7 | 21 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 84.7 | 84.8 | 84.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33795 | 1 | 40 | 123579.6 | 9604 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 8.3 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:37 | Normal | 554.4 | 489 | 513.5 | 0 | 25 | 17.7 | 19.3 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 76.7 | 76.9 | 76.7 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 30462 | 1 | 41.5 | 123582.3 | 9604 | 6 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:42 | Normal | 566.1 | 498.7 | 530.5 | 0 | 8.4 | 5.1 | 6.4 | 0 | 228.6 | 228 | 228.6 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10132 | 1 | 40.9 | 123583.5 | 9604 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:47 | Normal | 565.5 | 497 | 524.5 | 0 | 7.6 | 4.6 | 5.7 | 0 | 228 | 226.4 | 228 | 23.9 | 24 | 23.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9077 | 1 | 40 | 123584.6 | 9605 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:52 | Normal | 577.5 | 484.6 | 531.8 | 0 | 6.1 | 4 | 4.6 | 0 | 228 | 227 | 227.4 | 20 | 20.2 | 19.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7601 | 1 | 38.9 | 123585.3 | 9605 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 13:57 | Normal | 582.1 | 507 | 547.7 | 0 | 12.9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.6 | 40.1 | 40.3 | 39.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17591 | 1 | 38.2 | 123586.4 | 9605 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 0 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:02 | Normal | 571.2 | 488.8 | 532.7 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.4 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.2 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8992 | 1 | 38.2 | 123587.6 | 9605 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:07 | Normal | 589 | 497.7 | 541.1 | 0 | 8.3 | 5.2 | 6.3 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228.4 | 27.2 | 27.5 | 27.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10052 | 1 | 37.4 | 123588.3 | 9605 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:12 | Normal | 589.9 | 507.8 | 545.1 | 0 | 11.3 | 10 | 11.5 | 0 | 230.2 | 228.2 | 230.6 | 42 | 41.9 | 41.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17651 | 1 | 37.6 | 123589.8 | 9605 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:17 | Normal | 585.6 | 497.4 | 542.6 | 0 | 10.5 | 6.6 | 8 | 0 | 230 | 228 | 229.6 | 33.3 | 33.5 | 33.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13059 | 1 | 37.5 | 123591 | 9605 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:22 | Normal | 591.5 | 434.3 | 553.3 | 0 | 15.8 | 11.5 | 11.8 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.2 | 49.2 | 49.3 | 49 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20949 | 1 | 37.6 | 123592.6 | 9605 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:27 | Normal | 581.1 | 392.8 | 521.1 | 0 | 18.9 | 14.3 | 15.6 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.4 | 58.6 | 58.7 | 58.4 | 60 | 60 | 59.99 | 24712 | 1 | 39.2 | 123594.7 | 9605 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:32 | Normal | 586 | 516.9 | 544.7 | 0 | 15.3 | 7.2 | 10.2 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230 | 43.6 | 43.9 | 43.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16345 | 1 | 38.8 | 123595.7 | 9605 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.7 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:37 | Normal | 588.9 | 501.7 | 540.6 | 0 | 21.1 | 11.5 | 16.7 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 63.7 | 63.8 | 63.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 25092 | 1 | 38.8 | 123597.2 | 9605 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 0 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:42 | Normal | 566.7 | 496.7 | 527 | 0 | 5.3 | 3 | 4 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.8 | 16.3 | 16.4 | 16 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 6599 | 1 | 39.6 | 123598.8 | 9605 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:47 | Normal | 578.3 | 498.9 | 527.8 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 228.2 | 226 | 226.6 | 15.8 | 16 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6194 | 1 | 38.3 | 123599.2 | 9606 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:52 | Normal | 577.4 | 504.7 | 545.8 | 0 | 7.6 | 4.6 | 6.3 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227.4 | 25.4 | 25.4 | 25 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9776 | 1 | 37.5 | 123600 | 9606 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 14:57 | Normal | 589.9 | 509.9 | 547 | 0 | 9 | 5.3 | 7.5 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11540 | 1 | 37 | 123600.9 | 9606 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:02 | Normal | 601.8 | 514.8 | 551.8 | 0 | 8.6 | 5.1 | 7.1 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 28.6 | 28.8 | 28.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10826 | 1 | 36.5 | 123601.8 | 9606 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:07 | Normal | 585.8 | 505.1 | 549 | 0 | 8.2 | 5 | 6.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10313 | 1 | 36.1 | 123602.7 | 9606 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:12 | Normal | 588.3 | 500 | 552.2 | 0 | 8.1 | 5 | 6.3 | 0 | 230 | 228.8 | 230 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10031 | 1 | 35.8 | 123603.5 | 9606 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:17 | Normal | 590.1 | 501.7 | 548 | 0 | 9.2 | 5.6 | 7.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11424 | 1 | 35.6 | 123604.4 | 9606 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:22 | Normal | 582 | 495.4 | 542.3 | 0 | 8.4 | 5.1 | 6.6 | 0 | 230.2 | 229.8 | 230.8 | 27 | 27 | 27 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10624 | 1 | 35.5 | 123605.4 | 9606 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:27 | Normal | 579.9 | 499.7 | 542.9 | 0 | 7.3 | 4.4 | 5.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.8 | 23.5 | 23.8 | 23.5 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 9147 | 1 | 35.3 | 123606.2 | 9606 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:32 | Normal | 591.2 | 500.2 | 547.7 | 0 | 6.6 | 4.1 | 5.1 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229.4 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8381 | 1 | 35.1 | 123606.9 | 9606 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:37 | Normal | 588.7 | 500.9 | 543.7 | 0 | 6.1 | 3.8 | 4.6 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 7746 | 1 | 34.9 | 123607.6 | 9606 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:42 | Normal | 586.5 | 494.9 | 539.9 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 228.4 | 228.2 | 228.2 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7466 | 1 | 34.7 | 123608.2 | 9606 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:47 | Normal | 585.3 | 495.7 | 543.5 | 0 | 5 | 3 | 3.6 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.8 | 16.2 | 16.5 | 16.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6396 | 1 | 34.5 | 123608.8 | 9607 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:52 | Normal | 585 | 492.3 | 551.9 | 0 | 4.1 | 2.4 | 3 | 0 | 228 | 227.2 | 227.4 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5345 | 1 | 34.2 | 123609.3 | 9607 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 15:57 | Normal | 586.2 | 471.8 | 537.8 | 0 | 3.3 | 2 | 2.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.4 | 10.9 | 11 | 10.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4318 | 1 | 34 | 123609.7 | 9607 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:02 | Normal | 575.2 | 501.8 | 542.3 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3802 | 1 | 33.9 | 123610 | 9607 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:07 | Normal | 580.7 | 467.6 | 541.5 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4167 | 1 | 33.8 | 123610.3 | 9607 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:12 | Normal | 582.9 | 472.4 | 550.7 | 0 | 3.3 | 2 | 2.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4264 | 1 | 33.6 | 123610.7 | 9607 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:17 | Normal | 569.1 | 492.7 | 550.3 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4268 | 1 | 33.5 | 123611.1 | 9607 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:22 | Normal | 585.1 | 484.7 | 540 | 0 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4220 | 1 | 33.4 | 123611.4 | 9607 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:27 | Normal | 584 | 490.9 | 540.8 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3842 | 1 | 33.3 | 123611.7 | 9607 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:32 | Normal | 576.5 | 465.1 | 543.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3239 | 1 | 33.1 | 123612 | 9607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:37 | Normal | 580.8 | 520.7 | 529.1 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2851 | 1 | 32.9 | 123612.3 | 9607 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:42 | Normal | 573.7 | 487.7 | 544.4 | 0 | 1.8 | 1 | 1.2 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 6 | 6.2 | 6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2391 | 1 | 32.7 | 123612.5 | 9607 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:47 | Normal | 565.9 | 461.1 | 532.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1770 | 1 | 32.6 | 123612.7 | 9608 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:52 | Normal | 557.8 | 504.8 | 530.9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1498 | 1 | 32.4 | 123612.8 | 9608 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 16:57 | Normal | 570.6 | 481.5 | 507.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1214 | 1 | 32.3 | 123612.9 | 9608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:02 | Normal | 565.2 | 504.8 | 517.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 852 | 1 | 32.2 | 123613 | 9608 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:07 | Normal | 534.8 | 343.3 | 497.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 1.7 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 528 | 1 | 32 | 123613.1 | 9608 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:12 | Normal | 491.1 | 199.5 | 469.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 263 | 1 | 31.8 | 123613.1 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:17 | Normal | 508 | 199.9 | 448.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 203 | 1 | 31.6 | 123613.1 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:22 | Normal | 420.8 | 199.2 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 170 | 1 | 31.2 | 123613.1 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:27 | Normal | 199.6 | 197.4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1 | 30.9 | 123613.1 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:32 | Normal | 200.8 | 200.4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27 | 1 | 30.5 | 123613.2 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:37 | Normal | 223.4 | 216.9 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26 | 1 | 30.2 | 123613.2 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:42 | Normal | 210.7 | 199.8 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21 | 1 | 30 | 123613.2 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:47 | Normal | 200.6 | 200.9 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 29.8 | 123613.2 | 9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-27 17:52 | Normal | 200.5 | 182.6 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17 | 1 | 29.5 | 123613.2 | 9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0