## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-29 05:03 | Wait | 466.4 | 466.4 | 466.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 123749.5 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:08 | Wait | 530.4 | 520.5 | 514.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 123749.5 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:13 | Normal | 510.8 | 199.8 | 486.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 121 | 1 | 22.1 | 123749.5 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:18 | Normal | 523 | 199.2 | 464.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 156 | 1 | 22.3 | 123749.5 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:23 | Normal | 531.8 | 202.7 | 494.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 189 | 1 | 22.5 | 123749.5 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:28 | Normal | 538.1 | 265.6 | 486.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 170 | 1 | 22.7 | 123749.5 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:33 | Normal | 545.3 | 276.7 | 505.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 231.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 263 | 1 | 22.9 | 123749.5 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:38 | Normal | 533.6 | 357.8 | 500.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 231.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 299 | 1 | 23 | 123749.6 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:43 | Normal | 523.6 | 200 | 482.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 216 | 1 | 23 | 123749.6 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:48 | Normal | 564.7 | 362.1 | 529.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 395 | 1 | 23 | 123749.6 | 9621 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:53 | Normal | 557.4 | 422.8 | 524.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 517 | 1 | 23 | 123749.6 | 9621 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 05:58 | Normal | 550.2 | 532.7 | 538.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 800 | 1 | 23 | 123749.7 | 9621 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:03 | Normal | 580.4 | 498.7 | 536.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 3 | 3.2 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1142 | 1 | 23 | 123749.8 | 9621 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:08 | Normal | 536.6 | 470.6 | 524.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 726 | 1 | 23 | 123749.9 | 9621 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:13 | Normal | 572.3 | 430.9 | 527.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 633 | 1 | 23.1 | 123749.9 | 9621 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:18 | Normal | 551.7 | 448.8 | 515 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231 | 231 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 651 | 1 | 23.1 | 123750 | 9621 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:23 | Normal | 573.5 | 502.8 | 512.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 783 | 1 | 23.1 | 123750 | 9622 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:28 | Normal | 561.2 | 549.8 | 494.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 987 | 1 | 23.8 | 123750.1 | 9622 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:33 | Normal | 576.5 | 502.8 | 537.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1259 | 1 | 23.8 | 123750.2 | 9622 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:38 | Normal | 566.3 | 558.8 | 544.7 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1390 | 1 | 23.9 | 123750.3 | 9622 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:43 | Normal | 578.3 | 502.8 | 531.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1336 | 1 | 23.8 | 123750.4 | 9622 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:48 | Normal | 581.7 | 508.7 | 545.7 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1883 | 1 | 23.9 | 123750.6 | 9622 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:53 | Normal | 572.2 | 524.9 | 553.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1855 | 1 | 23.9 | 123750.7 | 9622 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 06:58 | Normal | 583.4 | 562.5 | 525.9 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 4.1 | 4.1 | 4 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 1565 | 1 | 23.8 | 123750.8 | 9622 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:03 | Normal | 584.4 | 532.7 | 543.8 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1749 | 1 | 23.9 | 123751 | 9622 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:08 | Normal | 582 | 487.9 | 550.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.2 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2062 | 1 | 23.9 | 123751.2 | 9622 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:13 | Normal | 603.4 | 486.6 | 561.4 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.4 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3841 | 1 | 23.9 | 123751.4 | 9622 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:18 | Normal | 607.6 | 502.4 | 562.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4245 | 1 | 24.1 | 123751.7 | 9622 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:23 | Normal | 613.5 | 541.7 | 559.3 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 11.3 | 11.3 | 11 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4420 | 1 | 24.3 | 123752.1 | 9623 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:28 | Normal | 601.7 | 491.6 | 555.3 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 3448 | 1 | 24.4 | 123752.5 | 9623 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:33 | Normal | 585.4 | 486.7 | 558.7 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2206 | 1 | 24.4 | 123752.7 | 9623 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:38 | Normal | 596.8 | 509.8 | 553.3 | 0 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 6 | 6.3 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2370 | 1 | 24.3 | 123752.9 | 9623 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:43 | Normal | 587.6 | 520.7 | 550.6 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 7.8 | 8 | 7.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 3070 | 1 | 24.3 | 123753.1 | 9623 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:48 | Normal | 589.7 | 520.8 | 546.1 | 0 | 2.1 | 1 | 1.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 7 | 7.2 | 6.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2748 | 1 | 24.3 | 123753.4 | 9623 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:53 | Normal | 597.3 | 502.6 | 567.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 231.8 | 231 | 231.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 2939 | 1 | 24.3 | 123753.6 | 9623 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 07:58 | Normal | 599.8 | 490.9 | 552.4 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3213 | 1 | 24.4 | 123753.9 | 9623 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:03 | Normal | 598.6 | 519 | 552.3 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3499 | 1 | 24.5 | 123754.1 | 9623 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:08 | Normal | 583.5 | 506.9 | 560.3 | 0 | 2.7 | 1.5 | 2 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 8.8 | 9 | 8.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3540 | 1 | 24.5 | 123754.4 | 9623 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:13 | Normal | 595.6 | 493.7 | 557.5 | 0 | 3.9 | 2.4 | 3 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4861 | 1 | 24.6 | 123754.8 | 9623 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:18 | Normal | 614.6 | 500.5 | 568.3 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.2 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5047 | 1 | 24.7 | 123755.2 | 9623 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:23 | Normal | 605.6 | 498.5 | 556.1 | 0 | 4 | 2.4 | 3 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 13.2 | 13.3 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5226 | 1 | 24.8 | 123755.7 | 9624 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:28 | Normal | 598.6 | 498.9 | 570.9 | 0 | 4.9 | 3 | 3.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.4 | 16.2 | 16.4 | 16 | 60 | 59.99 | 60 | 6450 | 1 | 25 | 123756.2 | 9624 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:33 | Normal | 593.5 | 490.6 | 567.4 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5426 | 1 | 25.1 | 123756.6 | 9624 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:38 | Normal | 604.5 | 492.6 | 559.1 | 0 | 4.2 | 2.7 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 5597 | 1 | 25.2 | 123757.1 | 9624 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:43 | Normal | 597.8 | 500.9 | 564.1 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5875 | 1 | 25.3 | 123757.6 | 9624 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:48 | Normal | 592.4 | 501.7 | 561.9 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5900 | 1 | 25.5 | 123758.1 | 9624 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:53 | Normal | 599.8 | 499.8 | 559 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 59.98 | 59.96 | 60 | 7459 | 1 | 25.6 | 123758.7 | 9624 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 08:58 | Normal | 613.8 | 508.9 | 564.7 | 0 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8857 | 1 | 25.8 | 123759.3 | 9624 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:03 | Normal | 594.6 | 505.8 | 550.9 | 0 | 5.3 | 3.2 | 4 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7074 | 1 | 26.1 | 123760 | 9624 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:08 | Normal | 588.4 | 499.7 | 559 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5957 | 1 | 26.2 | 123760.6 | 9624 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:13 | Normal | 605.7 | 502.7 | 562.7 | 0 | 5.3 | 3.3 | 4.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7016 | 1 | 26.3 | 123761.1 | 9624 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:18 | Normal | 597.5 | 505.7 | 562.2 | 0 | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 60 | 60 | 60 | 7128 | 1 | 26.4 | 123761.7 | 9624 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:23 | Normal | 605.5 | 507 | 566.4 | 0 | 5.2 | 3.3 | 4 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6990 | 1 | 26.5 | 123762.3 | 9625 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:28 | Normal | 601.3 | 508.6 | 565.6 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7334 | 1 | 26.5 | 123762.8 | 9625 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:33 | Normal | 606.6 | 522.8 | 568.6 | 0 | 6 | 3.6 | 4.6 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60 | 60.01 | 60 | 7923 | 1 | 26.6 | 123763.5 | 9625 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:38 | Normal | 615.7 | 504.8 | 565.9 | 0 | 6 | 3.9 | 4.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7729 | 1 | 26.6 | 123764.1 | 9625 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:43 | Normal | 603.5 | 500.7 | 560.9 | 0 | 4.5 | 3 | 3.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6093 | 1 | 26.7 | 123764.7 | 9625 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:48 | Normal | 601.5 | 495.8 | 559.7 | 0 | 4.2 | 2.7 | 3.3 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.8 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5713 | 1 | 26.6 | 123765.2 | 9625 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:53 | Normal | 613.5 | 511.7 | 571.9 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 18.1 | 18.5 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7197 | 1 | 26.6 | 123765.7 | 9625 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 09:58 | Normal | 623.4 | 515.6 | 581.2 | 0 | 6.8 | 4.2 | 5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 60 | 60 | 60 | 8748 | 1 | 26.8 | 123766.4 | 9625 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:03 | Normal | 619.7 | 505.1 | 575.4 | 0 | 8.5 | 5.5 | 6.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10952 | 1 | 26.9 | 123767.2 | 9625 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:08 | Normal | 620.8 | 509 | 573.9 | 0 | 7.2 | 4.6 | 5.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9399 | 1 | 27.1 | 123768.1 | 9625 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:13 | Normal | 619 | 516.8 | 575.3 | 0 | 8.6 | 5.6 | 6.5 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11011 | 1 | 27.1 | 123768.9 | 9625 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:18 | Normal | 619.8 | 540 | 584.5 | 0 | 13.7 | 8.5 | 9.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235.6 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17656 | 1 | 27.7 | 123770.2 | 9625 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 2 | 2 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:23 | Normal | 619.4 | 533.9 | 579.9 | 0 | 18.5 | 11.5 | 13.2 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 58.4 | 58.5 | 58.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23630 | 1 | 28.6 | 123771.9 | 9626 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:28 | Normal | 606 | 524.6 | 560.1 | 0 | 12.5 | 7.6 | 9.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15850 | 1 | 29.4 | 123773.6 | 9626 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:33 | Normal | 597.6 | 502.7 | 560.8 | 0 | 8.6 | 5.3 | 6.2 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10674 | 1 | 29.1 | 123774.6 | 9626 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:38 | Normal | 606.2 | 487.7 | 555.8 | 0 | 10.2 | 6.5 | 7.4 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 32.3 | 32.6 | 32.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12853 | 1 | 28.9 | 123775.7 | 9626 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:43 | Normal | 599.5 | 501.8 | 560.6 | 0 | 10.8 | 7 | 8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 14115 | 1 | 28.9 | 123776.9 | 9626 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:48 | Normal | 600.9 | 494.6 | 552.7 | 0 | 9.4 | 6.3 | 7.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 60 | 60 | 60 | 12253 | 1 | 29 | 123778 | 9626 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:53 | Normal | 589.1 | 488.8 | 549.3 | 0 | 5.4 | 3.4 | 4 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7004 | 1 | 28.7 | 123778.8 | 9626 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 10:58 | Normal | 600.5 | 499.5 | 555.4 | 0 | 6.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 233 | 230.4 | 232.2 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7639 | 1 | 28.5 | 123779.4 | 9626 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:03 | Normal | 601.4 | 496.7 | 564.4 | 0 | 6.7 | 4 | 4.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8406 | 1 | 28.3 | 123780.1 | 9626 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:08 | Normal | 598.8 | 497 | 558 | 0 | 5.9 | 3.5 | 4.3 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7459 | 1 | 28.2 | 123780.7 | 9626 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:13 | Normal | 607.7 | 523.7 | 561.6 | 0 | 8.1 | 4.7 | 6 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10082 | 1 | 28.3 | 123781.4 | 9626 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:18 | Normal | 598.4 | 495.6 | 560.6 | 0 | 9.1 | 5.8 | 6.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11769 | 1 | 28.6 | 123782.4 | 9626 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:23 | Normal | 605.5 | 504.9 | 561.3 | 0 | 8.8 | 5.5 | 6.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 10909 | 1 | 28.6 | 123783.2 | 9627 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:28 | Normal | 608.3 | 500.6 | 560.8 | 0 | 11 | 6.9 | 8 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.2 | 35 | 35 | 35 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 13669 | 1 | 29 | 123784.3 | 9627 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:33 | Normal | 604.7 | 503.6 | 558.7 | 0 | 9.8 | 6.1 | 6.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 30.7 | 31 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11905 | 1 | 29.1 | 123785.4 | 9627 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:38 | Normal | 603 | 494.8 | 562.6 | 0 | 9.7 | 6.1 | 6.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 59.99 | 60 | 60 | 12176 | 1 | 29.5 | 123786.5 | 9627 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:43 | Normal | 593.7 | 492.8 | 554.9 | 0 | 7 | 4.4 | 5.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 60 | 59.98 | 60 | 8805 | 1 | 29.4 | 123787.3 | 9627 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:48 | Normal | 589.6 | 492.8 | 544.6 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7340 | 1 | 29.3 | 123788 | 9627 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:53 | Normal | 591.5 | 521.8 | 553.8 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 6250 | 1 | 29.1 | 123788.5 | 9627 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 11:58 | Normal | 599.4 | 515.7 | 554.8 | 0 | 6 | 3.8 | 4.5 | 0 | 233 | 231.4 | 231 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 7665 | 1 | 28.9 | 123789.1 | 9627 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:03 | Normal | 586.4 | 506.8 | 558.6 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 0 | 233 | 230.8 | 232 | 13.9 | 14.2 | 14 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5640 | 1 | 28.9 | 123789.7 | 9627 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:08 | Normal | 592.8 | 492.9 | 557.3 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233 | 231 | 231 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4823 | 1 | 28.7 | 123790.1 | 9627 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:13 | Normal | 600.4 | 496.6 | 562.5 | 0 | 6.1 | 4 | 4.6 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 20.2 | 20.5 | 20.2 | 59.95 | 60 | 59.98 | 7906 | 1 | 28.5 | 123790.6 | 9627 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:18 | Normal | 603.8 | 494.1 | 550.4 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 19.3 | 19.6 | 19.2 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 7556 | 1 | 28.6 | 123791.3 | 9627 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:23 | Normal | 589.4 | 487.7 | 550.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5046 | 1 | 28.6 | 123791.8 | 9628 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:28 | Normal | 596.8 | 487.8 | 558 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 0 | 232.6 | 230 | 230.4 | 13 | 13 | 12.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5176 | 1 | 28.4 | 123792.3 | 9628 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:33 | Normal | 592.3 | 473.8 | 550.3 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3833 | 1 | 28.2 | 123792.6 | 9628 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:38 | Normal | 598.4 | 489.6 | 550.4 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4188 | 1 | 28.1 | 123792.9 | 9628 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:43 | Normal | 585.2 | 514.5 | 546.9 | 0 | 2.6 | 1.4 | 2 | 0 | 232 | 228.8 | 229.8 | 8.7 | 9 | 8.3 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 3449 | 1 | 27.9 | 123793.3 | 9628 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:48 | Normal | 596.4 | 513.7 | 544.5 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 232.2 | 230 | 230.8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3310 | 1 | 27.8 | 123793.5 | 9628 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:53 | Normal | 584.2 | 490.2 | 552.6 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 231.4 | 229 | 230.2 | 6.2 | 6.3 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2438 | 1 | 27.6 | 123793.8 | 9628 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 12:58 | Normal | 591.2 | 491.6 | 537.3 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.8 | 228.4 | 230 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2287 | 1 | 27.4 | 123794 | 9628 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:03 | Normal | 599.4 | 492.7 | 536.8 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231.6 | 229 | 230 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2649 | 1 | 27.3 | 123794.2 | 9628 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:08 | Normal | 580.5 | 523.9 | 551.3 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2991 | 1 | 27.3 | 123794.4 | 9628 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:13 | Normal | 591.6 | 524.9 | 552.9 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 231.6 | 228.8 | 229.8 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3170 | 1 | 27.2 | 123794.7 | 9628 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:18 | Normal | 596.7 | 492.8 | 552 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3315 | 1 | 27 | 123794.9 | 9628 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:23 | Normal | 601.5 | 532.6 | 563.4 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.6 | 9 | 9.3 | 8.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3584 | 1 | 27 | 123795.2 | 9629 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:28 | Normal | 599.3 | 499.7 | 560.6 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3863 | 1 | 26.9 | 123795.5 | 9629 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:33 | Normal | 605.4 | 499.8 | 568.6 | 0 | 3.2 | 2 | 2.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4376 | 1 | 26.9 | 123795.9 | 9629 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:38 | Normal | 611.3 | 497 | 560.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 0 | 231.4 | 229 | 229.8 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5023 | 1 | 26.9 | 123796.3 | 9629 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:43 | Normal | 608.7 | 497.9 | 570 | 0 | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 232 | 229.2 | 230.4 | 14.1 | 14.3 | 14 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5595 | 1 | 26.9 | 123796.7 | 9629 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:48 | Normal | 607.5 | 497.1 | 561.1 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4959 | 1 | 27 | 123797.1 | 9629 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:53 | Normal | 606.5 | 511.7 | 564.3 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6215 | 1 | 27.1 | 123797.6 | 9629 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 13:58 | Normal | 608.8 | 514.1 | 559.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 231.8 | 230 | 230 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5193 | 1 | 27 | 123798.1 | 9629 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:03 | Normal | 603.5 | 505.7 | 565.3 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 14 | 14.1 | 13.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5613 | 1 | 27 | 123798.6 | 9629 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:08 | Normal | 610.6 | 519 | 562 | 0 | 3.9 | 2.3 | 3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5243 | 1 | 26.9 | 123799 | 9629 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:13 | Normal | 608.6 | 503.2 | 559.5 | 0 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 231 | 230.6 | 230.2 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4938 | 1 | 26.8 | 123799.4 | 9629 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:18 | Normal | 607.5 | 495.8 | 555.6 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.4 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 60 | 59.96 | 59.99 | 4579 | 1 | 26.8 | 123799.8 | 9629 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:23 | Normal | 596.3 | 491.9 | 554.3 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.2 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4249 | 1 | 26.6 | 123800.2 | 9630 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:28 | Normal | 606.5 | 497.8 | 559.4 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 231 | 229.6 | 229.2 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 3759 | 1 | 26.5 | 123800.5 | 9630 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:33 | Normal | 604.5 | 504.9 | 571 | 0 | 4 | 2.4 | 3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5356 | 1 | 26.4 | 123800.9 | 9630 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:38 | Normal | 597.7 | 507.7 | 561.3 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3938 | 1 | 26.3 | 123801.3 | 9630 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:43 | Normal | 611.8 | 505.1 | 570.1 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 233 | 231.6 | 231.2 | 13 | 13.3 | 13.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5246 | 1 | 26.2 | 123801.7 | 9630 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:48 | Normal | 615.9 | 521.9 | 574.6 | 0 | 4.8 | 3 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6497 | 1 | 26.2 | 123802.2 | 9630 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:53 | Normal | 614.5 | 508.7 | 569.6 | 0 | 6.3 | 4.1 | 5 | 0 | 234 | 233 | 232.8 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 8518 | 1 | 26.4 | 123802.9 | 9630 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 14:58 | Normal | 611.6 | 521.8 | 570.3 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 9646 | 1 | 26.5 | 123803.6 | 9630 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:03 | Normal | 621.4 | 526.1 | 576.1 | 0 | 9.5 | 6 | 7.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 31.8 | 32 | 31.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12392 | 1 | 26.7 | 123804.5 | 9630 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:08 | Normal | 600.3 | 514.6 | 563.5 | 0 | 7.2 | 4.5 | 5.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 9430 | 1 | 26.9 | 123805.4 | 9630 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:13 | Normal | 599.4 | 507.6 | 565 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 14 | 14.2 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5486 | 1 | 26.8 | 123806 | 9630 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:18 | Normal | 608.7 | 502.8 | 562.4 | 0 | 5.1 | 3.3 | 3.9 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6938 | 1 | 26.7 | 123806.6 | 9630 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:23 | Normal | 603.2 | 499.7 | 562.7 | 0 | 4.2 | 2.7 | 3.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5747 | 1 | 26.6 | 123807.1 | 9631 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:28 | Normal | 600.5 | 513.7 | 570.6 | 0 | 3.6 | 2 | 2.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60 | 60 | 60.01 | 4722 | 1 | 26.5 | 123807.5 | 9631 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:33 | Normal | 604.5 | 517.5 | 570.9 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 16 | 16.2 | 15.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6497 | 1 | 26.5 | 123808 | 9631 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:38 | Normal | 600.6 | 476 | 553.4 | 0 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 59.9 | 59.97 | 59.94 | 4292 | 1 | 26.4 | 123808.4 | 9631 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:43 | Normal | 593.4 | 489.9 | 547.8 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3604 | 1 | 26.2 | 123808.7 | 9631 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:48 | Normal | 609.5 | 503 | 565.9 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 12.8 | 13 | 12.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5101 | 1 | 26.1 | 123809.1 | 9631 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:53 | Normal | 605.3 | 508.7 | 572.8 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 234 | 231.4 | 232 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5355 | 1 | 26 | 123809.5 | 9631 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 15:58 | Normal | 600.3 | 512.7 | 560.8 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4691 | 1 | 26 | 123809.9 | 9631 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:03 | Normal | 605.5 | 500.8 | 565.7 | 0 | 3.5 | 2 | 2.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4572 | 1 | 25.9 | 123810.3 | 9631 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:08 | Normal | 601.2 | 499 | 562.8 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3774 | 1 | 25.9 | 123810.7 | 9631 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:13 | Normal | 578.6 | 473.9 | 548.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 2104 | 1 | 25.7 | 123810.9 | 9631 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:18 | Normal | 592.8 | 481.8 | 542.5 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 2254 | 1 | 25.5 | 123811.1 | 9631 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:23 | Normal | 588.5 | 476 | 553.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2047 | 1 | 25.3 | 123811.3 | 9632 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:28 | Normal | 579.9 | 470.9 | 567.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1994 | 1 | 25.2 | 123811.4 | 9632 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:33 | Normal | 586.9 | 487.4 | 545.6 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2547 | 1 | 25.1 | 123811.6 | 9632 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:38 | Normal | 587.3 | 492.8 | 557.6 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 6 | 6.2 | 5.9 | 60 | 59.96 | 60 | 2341 | 1 | 25.1 | 123811.8 | 9632 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:43 | Normal | 585.4 | 499.6 | 535.6 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233 | 231.4 | 231 | 5.2 | 5.4 | 5 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 2051 | 1 | 25 | 123812 | 9632 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:48 | Normal | 559.9 | 553.5 | 524.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1514 | 1 | 25 | 123812.2 | 9632 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:53 | Normal | 562.3 | 548.9 | 536.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1446 | 1 | 24.8 | 123812.3 | 9632 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 16:58 | Normal | 584.5 | 527.8 | 552.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1322 | 1 | 24.8 | 123812.4 | 9632 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:03 | Normal | 577.5 | 487.9 | 551.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233 | 231.2 | 231.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1353 | 1 | 24.7 | 123812.5 | 9632 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:08 | Normal | 596.7 | 481.9 | 543.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1729 | 1 | 24.6 | 123812.6 | 9632 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:13 | Normal | 583.5 | 518.8 | 523.5 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 233 | 230.6 | 230.8 | 3.7 | 4 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1437 | 1 | 24.5 | 123812.8 | 9632 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:18 | Normal | 586.4 | 520.7 | 516.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 233 | 231.4 | 231.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1554 | 1 | 24.5 | 123812.9 | 9632 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:23 | Normal | 554.4 | 436.7 | 527.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 638 | 1 | 24.4 | 123813 | 9633 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:28 | Normal | 539.4 | 381.4 | 514.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 359 | 1 | 24.4 | 123813 | 9633 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:33 | Normal | 504.4 | 201.9 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 222 | 1 | 24.3 | 123813.1 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:38 | Normal | 474.3 | 199.7 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 108 | 1 | 24.2 | 123813.1 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:43 | Normal | 201.8 | 175.9 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 41 | 1 | 24.1 | 123813.1 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:48 | Normal | 168 | 209.2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 24.1 | 123813.1 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:53 | Normal | 183.6 | 185.8 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 28 | 1 | 24 | 123813.1 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 17:58 | Normal | 189.9 | 199.5 | 191.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 24 | 1 | 23.9 | 123813.1 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-29 18:03 | Normal | 197.8 | 202.6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 1 | 1 | 0.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 17 | 1 | 23.8 | 123813.1 | 9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0