## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-03 05:24 | Wait | 443.7 | 443.4 | 443.3 | 443.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 26.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 05:29 | Wait | 464.4 | 464 | 464 | 464 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 05:34 | Wait | 481.1 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 05:39 | Wait | 494.3 | 493.9 | 493.9 | 493.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 05:44 | Wait | 499.8 | 499.4 | 499.5 | 499.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 35.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 05:49 | Wait | 504.6 | 504.3 | 504 | 504.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 05:54 | Wait | 507.9 | 507.4 | 507.2 | 507.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 36.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 05:59 | Wait | 511.2 | 510.7 | 510.1 | 510.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 36.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:04 | Wait | 516.9 | 516.4 | 515.4 | 516.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:09 | Wait | 520 | 519.5 | 518.5 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:14 | Wait | 517.8 | 517.3 | 516.4 | 517.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 37.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:19 | Wait | 517.4 | 516.9 | 515.5 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:24 | Wait | 522.9 | 522.5 | 520.2 | 521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 37.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:29 | Wait | 533.1 | 532.6 | 530 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:34 | Wait | 545.2 | 544.7 | 542.3 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:39 | Wait | 551.8 | 551.3 | 549.1 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:44 | Wait | 555.1 | 554.6 | 552.8 | 553.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 37.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:49 | Wait | 559 | 558.5 | 556.5 | 557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:54 | Wait | 564.9 | 564.4 | 561.7 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 37.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 06:59 | Wait | 574.6 | 574.1 | 571.6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:04 | Fault | 578 | 577.5 | 574.9 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 37.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:09 | Fault | 582.8 | 582.2 | 579.9 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:14 | Fault | 585.1 | 584.6 | 583 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 0 | 2 | 38 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:19 | Fault | 586.5 | 586 | 584.6 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 224.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 2 | 38.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:24 | Fault | 582.7 | 582.2 | 581.1 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 0 | 2 | 38.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:29 | Fault | 579 | 578.6 | 577.5 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 38.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:34 | Fault | 580.5 | 580.2 | 579.1 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 0 | 2 | 38.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:39 | Fault | 585.2 | 584.8 | 583.8 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:44 | Fault | 588.6 | 588.1 | 587.7 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:49 | Fault | 586.8 | 586.9 | 585.8 | 585.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 38.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:54 | Fault | 588.1 | 588.1 | 587.4 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 07:59 | Fault | 585.3 | 585.9 | 584.3 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 39.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:04 | Fault | 593.2 | 593.7 | 591.3 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:09 | Fault | 588.1 | 588.5 | 584.9 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 39.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:14 | Fault | 584.2 | 584.9 | 579.7 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:20 | Fault | 581.8 | 582.9 | 576.8 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 39.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:24 | Fault | 580.2 | 581.5 | 574.9 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:29 | Fault | 579.2 | 580.4 | 573 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:34 | Fault | 579 | 580.2 | 572.9 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:39 | Fault | 579 | 580.4 | 573.2 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:44 | Fault | 577.5 | 578.9 | 571.8 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:50 | Fault | 576.3 | 577.6 | 570 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 40.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 08:54 | Fault | 574.6 | 575.8 | 567.7 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:00 | Fault | 573 | 574.1 | 565.7 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 40.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:05 | Fault | 571.5 | 572.5 | 564.7 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:10 | Fault | 568.9 | 568.7 | 562 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:14 | Wait | 567.1 | 566.9 | 560 | 559.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 41.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:19 | Wait | 567.5 | 566.9 | 560.3 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 41.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:25 | Wait | 555.5 | 555 | 548.8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 41.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:30 | Wait | 567.5 | 566.6 | 561.4 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:34 | Wait | 561.9 | 560.9 | 555.9 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:40 | Wait | 557.1 | 555.2 | 551.2 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 42.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:44 | Wait | 558.1 | 556.7 | 554 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:49 | Wait | 559.6 | 557.9 | 556.9 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:54 | Wait | 568.6 | 566.7 | 566.6 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 09:59 | Wait | 565.9 | 564.3 | 563.6 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:04 | Wait | 547.4 | 545.4 | 543.8 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 44.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:10 | Wait | 563 | 560.6 | 560.6 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:14 | Wait | 552.2 | 550 | 549.6 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 44.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:20 | Wait | 557.9 | 555.2 | 555.8 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:25 | Wait | 558.5 | 555.7 | 556.2 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:30 | Wait | 558.6 | 556.2 | 556.9 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:35 | Wait | 557.3 | 554.6 | 555.2 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:40 | Wait | 547.1 | 545 | 545.1 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:44 | Wait | 551.8 | 549.5 | 549.8 | 553.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:50 | Wait | 555.6 | 553.2 | 552.8 | 556.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 10:55 | Wait | 558.8 | 556.4 | 556.4 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:00 | Wait | 561 | 558.8 | 558.5 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:05 | Wait | 564.4 | 562.4 | 562.2 | 565.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:10 | Wait | 562.7 | 560.4 | 560.5 | 562.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:15 | Wait | 562.3 | 560.1 | 559.8 | 562.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:20 | Wait | 563.1 | 561.2 | 560.5 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:25 | Wait | 563.5 | 561.6 | 560.9 | 563.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:30 | Wait | 565.8 | 564 | 562.9 | 566.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:35 | Wait | 567.5 | 565.7 | 564.3 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:40 | Wait | 571.7 | 569.9 | 569.1 | 571.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:45 | Wait | 573.1 | 571.3 | 570.9 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:50 | Wait | 572.5 | 570.8 | 570.4 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 11:55 | Wait | 573.2 | 571.6 | 571.5 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:00 | Fault | 575.4 | 573.9 | 573.7 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:05 | Fault | 576.6 | 575.2 | 575.2 | 577.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:10 | Fault | 575.2 | 573.8 | 573.8 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:15 | Fault | 571.4 | 570 | 570.3 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:20 | Fault | 570.2 | 568.9 | 569.1 | 570.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:25 | Fault | 570.1 | 569 | 568.8 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:30 | Fault | 570.6 | 569.3 | 569.2 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 2 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:35 | Fault | 571.5 | 570.2 | 570.3 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:40 | Fault | 572.2 | 571.1 | 571.3 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:45 | Fault | 570 | 568.9 | 569.4 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:50 | Wait | 565.8 | 564.4 | 564.6 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 12:55 | Wait | 563.7 | 562.9 | 562.2 | 563.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 225 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:00 | Wait | 565.3 | 564.2 | 563.3 | 564.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:05 | Wait | 566 | 564.8 | 564.1 | 564.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:10 | Wait | 566.1 | 564.9 | 564.2 | 564.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:15 | Wait | 568.4 | 567.3 | 566.3 | 567.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:20 | Wait | 571.5 | 570.2 | 569.5 | 570.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:25 | Wait | 569.9 | 568.6 | 568.1 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:30 | Wait | 568.9 | 567.7 | 567.1 | 568.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:35 | Wait | 569.3 | 568.2 | 567.5 | 568.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:40 | Wait | 569.9 | 568.9 | 568.1 | 569.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:45 | Wait | 570.8 | 569.8 | 568.9 | 569.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:50 | Wait | 572.5 | 571.7 | 570.6 | 571.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 13:55 | Fault | 577 | 576.1 | 575.1 | 576.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:00 | Fault | 577.8 | 576.8 | 576.3 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:05 | Fault | 573.7 | 572.8 | 572.3 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 45.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:10 | Fault | 570.5 | 569.5 | 568.5 | 570.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:15 | Fault | 575.9 | 574.8 | 573.6 | 575 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:20 | Fault | 581.2 | 579.9 | 579.4 | 580.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:25 | Fault | 574.4 | 573.1 | 573.3 | 574.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:30 | Fault | 572.6 | 571.2 | 571.7 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:35 | Fault | 571.9 | 570.7 | 570.5 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:40 | Fault | 572.4 | 571.1 | 571.4 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:45 | Fault | 569.1 | 568.1 | 568.3 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:50 | Fault | 569 | 567.7 | 567.4 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 14:55 | Fault | 570.5 | 569.4 | 568.9 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:00 | Fault | 569.5 | 568.2 | 567.7 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:05 | Wait | 563.8 | 562.5 | 561.8 | 564.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:10 | Wait | 562.8 | 561.5 | 560.3 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:15 | Wait | 564.5 | 563.4 | 562.1 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:20 | Wait | 564 | 562.8 | 561.6 | 563.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:25 | Wait | 563.9 | 562.9 | 561.5 | 563.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:30 | Wait | 562.3 | 561.4 | 559.8 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:35 | Wait | 561.1 | 560.4 | 558.5 | 560.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:40 | Wait | 562.4 | 561.8 | 559.6 | 561.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:45 | Wait | 566.1 | 565.4 | 563.1 | 564.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:50 | Wait | 570.4 | 569.6 | 567.4 | 568.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 15:55 | Wait | 571 | 570.3 | 568.7 | 569.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:00 | Wait | 567.9 | 567.2 | 565.9 | 567 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 44.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:05 | Wait | 566.7 | 566 | 564.3 | 565.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:10 | Wait | 566.1 | 565.5 | 564.1 | 565 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:15 | Wait | 560.8 | 560.1 | 559.1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:20 | Wait | 555.8 | 555.2 | 553.9 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:25 | Wait | 553.1 | 552.5 | 551 | 552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:30 | Wait | 549.1 | 548.5 | 546.8 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:35 | Wait | 545.9 | 545.3 | 543.3 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:40 | Wait | 543 | 542.4 | 539.6 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:45 | Wait | 545.5 | 544.9 | 542 | 543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 43.9 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:50 | Wait | 545.1 | 544.5 | 541.7 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 16:55 | Wait | 544.1 | 543.5 | 540.5 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.7 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:00 | Wait | 542.8 | 542.2 | 539.4 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.6 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:05 | Wait | 537.8 | 537.3 | 534.8 | 536.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.5 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:10 | Wait | 527.5 | 527 | 524.2 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.4 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:15 | Wait | 525.8 | 525.3 | 522.3 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 43.3 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:20 | Wait | 522.9 | 522.4 | 519.9 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 43.2 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:25 | Wait | 516.9 | 516.3 | 514.1 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:30 | Wait | 497.6 | 497.1 | 496.1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:35 | Wait | 453.2 | 452.8 | 452.8 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 43 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-10-03 17:40 | Wait | 399.9 | 399.6 | 399.5 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 42.8 | 98228 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0