## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-03 05:27 | Wait | 454.9 | 455.2 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.7 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:27 | Wait | 464.3 | 464.6 | 463.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.9 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:30 | Wait | 479.9 | 480.2 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:31 | Wait | 486.5 | 486.9 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:32 | Wait | 490.6 | 490.9 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:33 | Wait | 498.3 | 498.5 | 493.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:34 | Wait | 505.7 | 506 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:35 | Wait | 512.9 | 513.1 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:36 | Wait | 519 | 519.1 | 507.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.6 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:37 | Wait | 455.8 | 451.1 | 436 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:38 | Normal | 442.1 | 199.7 | 476.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 92 | 1 | 21.6 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:39 | Normal | 469.8 | 199.7 | 468.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 100 | 1 | 21.8 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:40 | Normal | 465.6 | 200 | 441.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 104 | 1 | 21.9 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:41 | Normal | 455.8 | 200 | 452.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 107 | 1 | 21.9 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:42 | Normal | 480.9 | 199.9 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 78 | 1 | 22 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:43 | Normal | 497.8 | 199.7 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 67 | 1 | 22.1 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:44 | Normal | 476.6 | 199.5 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 118 | 1 | 22.1 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:45 | Normal | 484.1 | 199.6 | 468.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 100 | 1 | 22.2 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:46 | Normal | 492.8 | 199.5 | 483.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 83 | 1 | 22.2 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:47 | Normal | 495.7 | 199.8 | 462.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 110 | 1 | 22.3 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:48 | Normal | 499 | 199.7 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 95 | 1 | 22.3 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:49 | Normal | 482.8 | 201.8 | 463.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 137 | 1 | 22.4 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:50 | Normal | 499.6 | 199.3 | 492.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 118 | 1 | 22.4 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:51 | Normal | 476.8 | 199.9 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 128 | 1 | 22.5 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:52 | Normal | 497.6 | 201.8 | 467.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 143 | 1 | 22.5 | 119271.1 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:53 | Normal | 472 | 206.4 | 448.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 158 | 1 | 22.5 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:54 | Normal | 439.7 | 205.6 | 431.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 154 | 1 | 22.6 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:55 | Normal | 498.8 | 220.3 | 463.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 145 | 1 | 22.6 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:56 | Normal | 519.5 | 207 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 94 | 1 | 22.6 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:57 | Normal | 502.6 | 199.9 | 472.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 138 | 1 | 22.7 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:58 | Normal | 498.8 | 199.9 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 141 | 1 | 22.7 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 05:59 | Normal | 512.6 | 207.8 | 475.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 140 | 1 | 22.7 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:00 | Normal | 506.7 | 207.1 | 484.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 131 | 1 | 22.8 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:01 | Normal | 505.8 | 210.9 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 144 | 1 | 22.8 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:02 | Normal | 529.7 | 201.1 | 438.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 151 | 1 | 22.8 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:03 | Normal | 511.4 | 200.4 | 459.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 168 | 1 | 22.9 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:04 | Normal | 495.8 | 199.7 | 455.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 183 | 1 | 22.9 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:05 | Normal | 489.8 | 199.7 | 457.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 175 | 1 | 22.9 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:06 | Normal | 487.8 | 200 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 188 | 1 | 22.9 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:07 | Normal | 523.5 | 211.8 | 467.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 164 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:08 | Normal | 509.8 | 224.2 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 176 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:09 | Normal | 538.3 | 231.7 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 168 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:10 | Normal | 533.5 | 247.6 | 475 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 175 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:11 | Normal | 531.6 | 275.7 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 178 | 1 | 23.1 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:12 | Normal | 535.6 | 279.7 | 476.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 163 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:13 | Normal | 506.6 | 309.1 | 456.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 213 | 1 | 23.1 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:14 | Normal | 518.7 | 255.6 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 186 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:15 | Normal | 515.4 | 264.7 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 215 | 1 | 23.1 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:16 | Normal | 522.4 | 201.4 | 466.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 144 | 1 | 23.1 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:17 | Normal | 516.7 | 207.6 | 440 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 168 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:18 | Normal | 523.5 | 206.8 | 437.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 147 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:19 | Normal | 504.7 | 199.7 | 430.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 172 | 1 | 23.1 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:20 | Normal | 502.8 | 199.8 | 409.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 148 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:21 | Normal | 507.7 | 260.6 | 415.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 200 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:22 | Normal | 493.8 | 256.8 | 386.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 210 | 1 | 23.1 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:23 | Normal | 497.5 | 224.6 | 442.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 214 | 1 | 23.1 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:24 | Normal | 519.7 | 240 | 447.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 210 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:25 | Normal | 540.2 | 299.6 | 458.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 237 | 1 | 23.2 | 119271.2 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:26 | Normal | 533.4 | 307.6 | 481.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 222 | 1 | 23 | 119271.2 | 9295 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:27 | Normal | 544.3 | 381.5 | 484.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 259 | 1 | 23 | 119271.3 | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:28 | Normal | 545.6 | 409.1 | 499.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 275 | 1 | 23.1 | 119271.3 | 9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:29 | Normal | 525.6 | 400.8 | 491.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 336 | 1 | 23 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:30 | Normal | 552.6 | 412.6 | 499.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 329 | 1 | 23 | 119271.3 | 9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:31 | Normal | 541.6 | 427.8 | 512.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 385 | 1 | 23.1 | 119271.3 | 9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:32 | Normal | 546.7 | 445.1 | 509.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230 | 231.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 443 | 1 | 23 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:33 | Normal | 547.5 | 470.6 | 520.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 500 | 1 | 23.1 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:34 | Normal | 569.4 | 493.7 | 525.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 229.8 | 230.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 569 | 1 | 23.1 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:35 | Normal | 559.6 | 531.9 | 534.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 2 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 598 | 1 | 23.1 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:36 | Normal | 559.5 | 541.4 | 509.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 631 | 1 | 23 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:37 | Normal | 570.5 | 504.8 | 520.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 702 | 1 | 23.1 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:38 | Normal | 574.4 | 522.8 | 538.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 771 | 1 | 23.1 | 119271.3 | 9296 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:39 | Normal | 561.5 | 510.6 | 516.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 794 | 1 | 23.1 | 119271.4 | 9296 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:40 | Normal | 580.6 | 537.5 | 534.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 812 | 1 | 23.2 | 119271.4 | 9296 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:41 | Normal | 560.3 | 542.7 | 522.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 844 | 1 | 23.1 | 119271.4 | 9296 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:42 | Normal | 563.5 | 543.7 | 515.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 876 | 1 | 23.5 | 119271.4 | 9296 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:43 | Normal | 571.5 | 540.8 | 522.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 894 | 1 | 23.8 | 119271.4 | 9296 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:44 | Normal | 570.5 | 538.7 | 534.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 943 | 1 | 23.9 | 119271.4 | 9296 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-10-03 06:49 | Normal | 564.5 | 526.9 | 529.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1185 | 1 | 24 | 119271.5 | 9296 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 06:54 | Normal | 586.6 | 512.6 | 541.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1536 | 1 | 24.2 | 119271.6 | 9296 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 06:59 | Normal | 592.3 | 523.6 | 553.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.6 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 2406 | 1 | 24.3 | 119271.8 | 9296 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:04 | Normal | 601.4 | 510 | 564.3 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 3015 | 1 | 24.5 | 119272 | 9296 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:09 | Normal | 607.4 | 504.7 | 564.7 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3896 | 1 | 24.6 | 119272.3 | 9296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:14 | Normal | 612.8 | 512.1 | 571.8 | 0 | 3.3 | 3 | 2.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4893 | 1 | 24.9 | 119272.7 | 9296 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:19 | Normal | 616.6 | 545.8 | 572.7 | 0 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5668 | 1 | 25.2 | 119273.1 | 9296 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:24 | Normal | 612.8 | 537 | 567 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5524 | 1 | 25.4 | 119273.6 | 9296 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:29 | Normal | 608.5 | 551.7 | 560.5 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 12.1 | 12.2 | 12 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 4820 | 1 | 25.5 | 119274 | 9297 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:34 | Normal | 612.5 | 551.6 | 559.9 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 12 | 12.1 | 11.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4771 | 1 | 25.6 | 119274.4 | 9297 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:39 | Normal | 609.8 | 544.9 | 575.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5380 | 1 | 25.8 | 119274.8 | 9297 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:44 | Normal | 618.6 | 547.7 | 532.5 | 0 | 6 | 4.5 | 4 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7649 | 1 | 26 | 119275.4 | 9297 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:49 | Normal | 613.5 | 569.8 | 521.2 | 0 | 6.1 | 4.5 | 4.1 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8345 | 1 | 26.3 | 119276.2 | 9297 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:54 | Normal | 617.1 | 570.6 | 505.2 | 0 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 12565 | 1 | 26.9 | 119277.3 | 9297 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 07:59 | Normal | 617 | 560.9 | 499.6 | 0 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8744 | 1 | 27.2 | 119278.1 | 9297 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:04 | Normal | 614.5 | 572.6 | 502.6 | 0 | 13.1 | 8.9 | 10.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 43.1 | 43.2 | 43.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17083 | 1 | 27.6 | 119279.2 | 9297 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:09 | Normal | 613.9 | 587 | 493.5 | 0 | 13.5 | 8.8 | 10.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 59.96 | 60 | 60 | 17563 | 1 | 28.2 | 119280.6 | 9297 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:14 | Normal | 608.9 | 572 | 497.3 | 0 | 13.6 | 9 | 10.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 43.8 | 44 | 43.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17338 | 1 | 28.6 | 119282 | 9297 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:19 | Normal | 607.9 | 554.7 | 489.3 | 0 | 14.1 | 9.6 | 10.8 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235.8 | 45 | 45.2 | 44.8 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 17969 | 1 | 29.1 | 119283.5 | 9297 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.1 | 0.1 | 1 | 3.6 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:24 | Normal | 601.7 | 530.7 | 495.4 | 0 | 14.3 | 11.6 | 10.9 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.4 | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 59.98 | 60 | 60 | 18914 | 1 | 29.6 | 119285.1 | 9297 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:29 | Normal | 601 | 502.7 | 496.3 | 0 | 14.6 | 13.1 | 11.4 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 49.3 | 49.5 | 49.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 19705 | 1 | 30.1 | 119286.7 | 9298 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:34 | Normal | 602.8 | 504.9 | 495.2 | 0 | 15.3 | 13.5 | 11.7 | 0 | 235.2 | 235.2 | 234.8 | 51 | 51.2 | 51 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20377 | 1 | 30.5 | 119288.3 | 9298 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 0.7 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:39 | Normal | 592.9 | 496.8 | 497 | 0 | 15.8 | 14 | 12 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 52.1 | 52.1 | 51.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20711 | 1 | 31.1 | 119290 | 9298 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 0.8 | 3.5 | 4.1 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:44 | Normal | 600.5 | 483.1 | 495.3 | 0 | 16.2 | 14.5 | 12.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 52.6 | 52.5 | 52.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21013 | 1 | 31.7 | 119291.8 | 9298 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:49 | Normal | 590.3 | 473.8 | 490.5 | 0 | 16.8 | 14.9 | 12.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 53.9 | 54.1 | 53.8 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 21547 | 1 | 32.1 | 119293.6 | 9298 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 1 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:54 | Normal | 591.5 | 476.8 | 489.7 | 0 | 17.1 | 15.5 | 12.9 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.8 | 55.6 | 55.8 | 55.6 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 22262 | 1 | 32.5 | 119295.4 | 9298 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 1 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 08:59 | Normal | 592.9 | 480.5 | 483.4 | 0 | 17.5 | 15.7 | 13.4 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 56.3 | 56.4 | 56.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 22549 | 1 | 33.2 | 119297.2 | 9298 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 1 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:04 | Normal | 590.6 | 477 | 488.5 | 0 | 17.8 | 16 | 13.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 57.5 | 57.6 | 57.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 22989 | 1 | 33.6 | 119299.2 | 9298 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 1.1 | 3.9 | 4.7 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:09 | Normal | 582.7 | 478.9 | 487.9 | 0 | 18.5 | 16.5 | 14.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23729 | 1 | 34 | 119301.1 | 9298 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 1.3 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:14 | Normal | 582 | 471.6 | 479.8 | 0 | 19 | 17.3 | 14.5 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 60.9 | 60.9 | 60.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24274 | 1 | 34.6 | 119303.1 | 9298 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 1.5 | 4.2 | 5 | 4.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:19 | Normal | 579.6 | 474.9 | 494.9 | 0 | 21.3 | 19.7 | 16.4 | 0 | 235.6 | 235.4 | 235.8 | 69.6 | 69.6 | 69.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 27761 | 1 | 35.2 | 119305.2 | 9298 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 2.2 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:24 | Normal | 588.7 | 480.1 | 518.7 | 0 | 13.4 | 13 | 9.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.6 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 17430 | 1 | 35.7 | 119307.1 | 9298 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:29 | Normal | 591.4 | 475.3 | 493.4 | 0 | 22.1 | 20.1 | 16.6 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 71.9 | 71.9 | 71.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 27961 | 1 | 35.8 | 119309 | 9299 | 5.1 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 2.5 | 4.3 | 5.7 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:34 | Normal | 580.1 | 452.5 | 494.7 | 0 | 24 | 23.9 | 18.4 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236.4 | 78.5 | 78.4 | 78.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 31165 | 1 | 36.7 | 119311.4 | 9299 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 7 | 7 | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:39 | Normal | 582.2 | 491.5 | 540.5 | 0 | 15.4 | 13.8 | 10 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 49.7 | 49.6 | 49.4 | 60 | 60 | 60 | 18683 | 1 | 37.1 | 119313.3 | 9299 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:44 | Normal | 581 | 483.6 | 525.8 | 0 | 14.5 | 13.1 | 10.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.8 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 60 | 60 | 60 | 19499 | 1 | 37.1 | 119315.1 | 9299 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.9 | 2 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:49 | Normal | 579.3 | 516.9 | 536.2 | 0 | 14.8 | 12.3 | 9.7 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 48.8 | 48.9 | 48.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16368 | 1 | 36.7 | 119316.6 | 9299 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:54 | Normal | 588.2 | 501.8 | 552.6 | 0 | 18.6 | 17 | 12.5 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 61.5 | 61.7 | 61.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 26818 | 1 | 36.3 | 119318.1 | 9299 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 09:59 | Normal | 581.5 | 453.2 | 496.1 | 0 | 25.8 | 25.3 | 17.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.4 | 82.7 | 83 | 82.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 33582 | 1 | 37.5 | 119320.7 | 9299 | 5.9 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 4 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:04 | Normal | 567.6 | 467.9 | 510.3 | 0 | 16 | 14.4 | 11.2 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 51.2 | 51.2 | 50.9 | 60 | 59.99 | 60 | 20844 | 1 | 39.5 | 119323.4 | 9299 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:09 | Normal | 587.1 | 460.3 | 515.6 | 0 | 20.7 | 20.5 | 15 | 0 | 236.2 | 234 | 234.4 | 69 | 69.1 | 68.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 24441 | 1 | 39.4 | 119325.3 | 9299 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 6.2 | 5.9 | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:14 | Normal | 579.1 | 462.5 | 537 | 0 | 17.5 | 16.5 | 12.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 56.9 | 57.2 | 56.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 23452 | 1 | 39.6 | 119327.4 | 9299 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:19 | Normal | 583.2 | 475.9 | 533.1 | 0 | 15.8 | 14.5 | 11.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.4 | 52 | 52 | 51.5 | 60 | 60 | 60.01 | 20086 | 1 | 39.2 | 119329.2 | 9299 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:24 | Normal | 583.6 | 493.7 | 543.2 | 0 | 16 | 14.1 | 11.1 | 0 | 234 | 233.2 | 234.2 | 52.6 | 52.7 | 52.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 20549 | 1 | 38.9 | 119330.9 | 9299 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:29 | Normal | 581.4 | 532.9 | 547.8 | 0 | 16.8 | 13.5 | 11.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 54.7 | 54.5 | 54.5 | 60 | 60 | 60 | 21919 | 1 | 38.9 | 119332.8 | 9300 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:34 | Normal | 584.2 | 519.9 | 529.3 | 0 | 18.7 | 15.3 | 14 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 61.1 | 61.2 | 60.9 | 59.98 | 60 | 60 | 24234 | 1 | 39 | 119334.8 | 9300 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5 | 1.6 | 3 | 4.6 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:39 | Normal | 577.2 | 531.9 | 537.7 | 0 | 15.2 | 12.1 | 10.9 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233 | 49.7 | 49.9 | 49.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20387 | 1 | 39.5 | 119337 | 9300 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:44 | Normal | 579.8 | 531.8 | 538.6 | 0 | 12.5 | 10.4 | 9 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16091 | 1 | 39 | 119338.3 | 9300 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:49 | Normal | 587.9 | 526.7 | 541.1 | 0 | 10.1 | 8.7 | 7.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 13675 | 1 | 38.4 | 119339.6 | 9300 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:54 | Normal | 589.7 | 529 | 546.1 | 0 | 10.9 | 9.3 | 7.9 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14783 | 1 | 37.7 | 119340.8 | 9300 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 10:59 | Normal | 591.5 | 519.7 | 544.4 | 0 | 9.7 | 8.5 | 7.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 34.2 | 34.1 | 34 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13230 | 1 | 37.3 | 119341.9 | 9300 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:04 | Normal | 593.8 | 545.9 | 549.1 | 0 | 10 | 8.6 | 7.3 | 0 | 232 | 230.2 | 232 | 35.3 | 35.5 | 35.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13634 | 1 | 36.8 | 119343 | 9300 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:09 | Normal | 594.5 | 528.1 | 547.1 | 0 | 8.9 | 7.8 | 6.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12267 | 1 | 36.4 | 119344.2 | 9300 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:14 | Normal | 589.8 | 525.6 | 549.5 | 0 | 7.1 | 6 | 5.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.4 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9742 | 1 | 35.9 | 119345.1 | 9300 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:19 | Normal | 592.8 | 525.8 | 544.7 | 0 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.8 | 22.9 | 23.2 | 23 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8917 | 1 | 35.4 | 119345.9 | 9300 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:24 | Normal | 596.5 | 521.7 | 547.7 | 0 | 5.6 | 5 | 4.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 7954 | 1 | 34.9 | 119346.5 | 9300 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:29 | Normal | 595.5 | 501.7 | 547.6 | 0 | 5.3 | 5.1 | 4 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 19.7 | 20 | 19.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7625 | 1 | 34.5 | 119347.2 | 9301 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:34 | Normal | 599.6 | 501.7 | 543.7 | 0 | 5.1 | 4.8 | 4 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7428 | 1 | 34.2 | 119347.8 | 9301 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:39 | Normal | 599.6 | 510.8 | 550.1 | 0 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 8335 | 1 | 34 | 119348.5 | 9301 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:44 | Normal | 597 | 508.2 | 557.7 | 0 | 6.7 | 6 | 4.8 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9254 | 1 | 33.9 | 119349.2 | 9301 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:49 | Normal | 598 | 504.6 | 559 | 0 | 6.5 | 5.9 | 4.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 23.3 | 23.6 | 23.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9066 | 1 | 33.8 | 119350 | 9301 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:54 | Normal | 595.8 | 511 | 545.7 | 0 | 6.8 | 6.1 | 5 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9450 | 1 | 33.7 | 119350.7 | 9301 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 11:59 | Normal | 595.4 | 511.8 | 556.3 | 0 | 7.5 | 6.9 | 5.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10518 | 1 | 33.7 | 119351.6 | 9301 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:04 | Normal | 606.6 | 512.6 | 557.5 | 0 | 8.4 | 7.8 | 6.1 | 0 | 232.2 | 230 | 231.4 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11778 | 1 | 33.8 | 119352.5 | 9301 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:09 | Normal | 601.6 | 508.7 | 548.6 | 0 | 8.3 | 7.7 | 6.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.8 | 30 | 30.2 | 30 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 11658 | 1 | 33.9 | 119353.5 | 9301 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:14 | Normal | 598.3 | 509.7 | 557.6 | 0 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 28 | 28.4 | 27.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10936 | 1 | 33.8 | 119354.4 | 9301 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:19 | Normal | 599.3 | 508.8 | 551.1 | 0 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10406 | 1 | 33.8 | 119355.3 | 9301 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:24 | Normal | 595.5 | 511.8 | 554.4 | 0 | 7.1 | 6.6 | 5.2 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.8 | 25.8 | 26 | 25.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10017 | 1 | 33.7 | 119356.2 | 9301 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:29 | Normal | 596.1 | 493.8 | 546.4 | 0 | 7 | 6.4 | 5.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.6 | 25.4 | 25.3 | 25 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9696 | 1 | 33.6 | 119357 | 9302 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:34 | Normal | 596.2 | 496 | 555 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 24.9 | 25 | 24.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9701 | 1 | 33.6 | 119357.8 | 9302 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:39 | Normal | 596 | 507.8 | 557.1 | 0 | 7.3 | 6.5 | 5.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 233.2 | 25.9 | 26.1 | 25.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10063 | 1 | 33.6 | 119358.6 | 9302 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:44 | Normal | 601.6 | 501 | 551.9 | 0 | 7.2 | 6.6 | 5.2 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 10020 | 1 | 33.6 | 119359.5 | 9302 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:49 | Normal | 591.6 | 489.7 | 543.9 | 0 | 5.8 | 5.2 | 4.1 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.4 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7917 | 1 | 33.5 | 119360.2 | 9302 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:54 | Normal | 584.6 | 500.9 | 541.7 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6888 | 1 | 33.3 | 119360.8 | 9302 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 12:59 | Normal | 596.5 | 504.9 | 555.3 | 0 | 4.6 | 4 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6537 | 1 | 33.1 | 119361.4 | 9302 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:04 | Normal | 595.2 | 508.3 | 556.9 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 0 | 231.6 | 230.2 | 232.2 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6621 | 1 | 32.9 | 119361.9 | 9302 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:09 | Normal | 596.7 | 523.9 | 554.8 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 16 | 16.1 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60 | 6374 | 1 | 33 | 119362.5 | 9302 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:14 | Normal | 595.4 | 501.7 | 554.1 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6274 | 1 | 33 | 119363 | 9302 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:19 | Normal | 588.5 | 508.6 | 545.4 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6918 | 1 | 32.9 | 119363.5 | 9302 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:24 | Normal | 598.3 | 501.7 | 551.1 | 0 | 4.5 | 4 | 3.2 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6457 | 1 | 32.8 | 119364.1 | 9302 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:29 | Normal | 591.6 | 496 | 557.7 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 15 | 15.3 | 15 | 60 | 60.01 | 60 | 5972 | 1 | 32.8 | 119364.6 | 9303 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:34 | Normal | 584.7 | 499.9 | 563 | 0 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5878 | 1 | 32.8 | 119365.1 | 9303 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:39 | Normal | 595.2 | 492.1 | 550.5 | 0 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5764 | 1 | 32.8 | 119365.6 | 9303 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:44 | Normal | 593.5 | 504.8 | 557.2 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 15.1 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5960 | 1 | 32.8 | 119366.1 | 9303 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:49 | Normal | 592.6 | 502.9 | 555.1 | 0 | 4.5 | 4 | 3.2 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.2 | 16.1 | 16.3 | 16 | 60 | 60.02 | 60 | 6396 | 1 | 32.8 | 119366.6 | 9303 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:54 | Normal | 600.8 | 509.9 | 558.8 | 0 | 5.5 | 4.8 | 4 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7637 | 1 | 32.8 | 119367.2 | 9303 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 13:59 | Normal | 606.1 | 518.8 | 558.8 | 0 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60 | 9216 | 1 | 32.9 | 119367.9 | 9303 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:04 | Normal | 587.8 | 509.8 | 562.2 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 8339 | 1 | 33 | 119368.6 | 9303 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:09 | Normal | 594.6 | 493.1 | 556.9 | 0 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.4 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7296 | 1 | 33 | 119369.3 | 9303 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:14 | Normal | 597.7 | 511.6 | 552.5 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 0 | 232 | 229.6 | 231.8 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 8387 | 1 | 32.8 | 119369.9 | 9303 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:19 | Normal | 605.2 | 518.8 | 557.2 | 0 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 60 | 59.99 | 60 | 10876 | 1 | 33.1 | 119370.7 | 9303 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:24 | Normal | 597.2 | 511.6 | 551 | 0 | 7.1 | 6.4 | 5.4 | 0 | 232.8 | 230 | 231.8 | 25.9 | 25.9 | 25.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9987 | 1 | 33.3 | 119371.7 | 9303 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:29 | Normal | 603.3 | 512 | 554.2 | 0 | 7 | 6.5 | 5.3 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232.6 | 25.6 | 25.5 | 25.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9963 | 1 | 33.4 | 119372.5 | 9304 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:34 | Normal | 599.1 | 504.1 | 558 | 0 | 6.4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 23.4 | 23.4 | 23.1 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 9035 | 1 | 33.4 | 119373.3 | 9304 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:39 | Normal | 603.2 | 512.9 | 555.6 | 0 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 24.6 | 24.8 | 24.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9550 | 1 | 33.3 | 119374.1 | 9304 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:44 | Normal | 591.8 | 503.8 | 553.5 | 0 | 5.9 | 5.4 | 4.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 8301 | 1 | 33.4 | 119374.8 | 9304 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:49 | Normal | 592.5 | 505.7 | 553.2 | 0 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.4 | 19 | 19.2 | 18.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7524 | 1 | 33.3 | 119375.5 | 9304 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:54 | Normal | 600.7 | 506.1 | 545.9 | 0 | 5.3 | 4.8 | 4 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7576 | 1 | 33.2 | 119376.1 | 9304 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 14:59 | Normal | 593.6 | 508 | 555.9 | 0 | 5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7214 | 1 | 33.2 | 119376.7 | 9304 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:04 | Normal | 588.7 | 505.1 | 553.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.4 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5359 | 1 | 33.1 | 119377.3 | 9304 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:09 | Normal | 588.4 | 502.8 | 535.3 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 0 | 230 | 228 | 229.2 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4340 | 1 | 33 | 119377.6 | 9304 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:14 | Normal | 583.2 | 523.7 | 535.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.6 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4221 | 1 | 32.8 | 119378 | 9304 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:19 | Normal | 585.1 | 481.8 | 544.1 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 9.8 | 10 | 9.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3895 | 1 | 32.7 | 119378.3 | 9304 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:24 | Normal | 588.3 | 522.7 | 542.3 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 59.96 | 60.04 | 59.98 | 3633 | 1 | 32.5 | 119378.6 | 9304 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:29 | Normal | 581.1 | 502.7 | 546.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.2 | 8.2 | 8.4 | 8 | 60.01 | 60 | 60 | 3220 | 1 | 32.4 | 119378.9 | 9305 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:34 | Normal | 586.2 | 480.8 | 547.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.2 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 2851 | 1 | 32.2 | 119379.2 | 9305 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:39 | Normal | 587.2 | 522.8 | 539.7 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 231.6 | 228.8 | 229.6 | 7.2 | 7.5 | 7 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 2830 | 1 | 32 | 119379.4 | 9305 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:44 | Normal | 589.1 | 505.7 | 539.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3129 | 1 | 31.9 | 119379.7 | 9305 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:49 | Normal | 588.3 | 500.5 | 555.4 | 0 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.4 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3812 | 1 | 31.7 | 119380 | 9305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:54 | Normal | 593 | 537.8 | 552.2 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 231.2 | 229 | 230.4 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4077 | 1 | 31.7 | 119380.3 | 9305 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 15:59 | Normal | 595.8 | 517.4 | 559.9 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.8 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3692 | 1 | 31.6 | 119380.6 | 9305 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:04 | Normal | 581.5 | 508.9 | 549.8 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 231.6 | 228.6 | 229.4 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 3397 | 1 | 31.5 | 119380.9 | 9305 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:09 | Normal | 584 | 494.2 | 526.8 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 231.8 | 229.2 | 229.8 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 3378 | 1 | 31.5 | 119381.2 | 9305 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:14 | Normal | 577.7 | 497 | 538.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 231.4 | 228.8 | 229.2 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2712 | 1 | 31.5 | 119381.4 | 9305 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:19 | Normal | 577 | 504.4 | 520.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 231.4 | 228.2 | 229.2 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2049 | 1 | 31.2 | 119381.6 | 9305 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:24 | Normal | 571.6 | 481 | 517.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1727 | 1 | 31.1 | 119381.8 | 9305 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:29 | Normal | 564.9 | 504.5 | 521.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.4 | 228.8 | 229 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1395 | 1 | 30.9 | 119381.9 | 9306 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:34 | Normal | 572.4 | 487.6 | 517.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.4 | 229 | 229.8 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1160 | 1 | 30.8 | 119382 | 9306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:39 | Normal | 547.2 | 526.8 | 521.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60 | 59.98 | 60 | 937 | 1 | 30.7 | 119382.1 | 9306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:44 | Normal | 556.1 | 530.8 | 511.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 228.4 | 229.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60 | 59.99 | 60 | 964 | 1 | 30.5 | 119382.2 | 9306 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:49 | Normal | 556.1 | 491.9 | 521.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.8 | 228.2 | 229.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 964 | 1 | 30.3 | 119382.3 | 9306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:54 | Normal | 556.2 | 489 | 532.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.8 | 229.6 | 229.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 895 | 1 | 30.2 | 119382.4 | 9306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 16:59 | Normal | 552.2 | 533.8 | 484.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.6 | 228.8 | 229.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 820 | 1 | 30.1 | 119382.4 | 9306 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:04 | Normal | 529 | 520.6 | 513.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 684 | 1 | 29.9 | 119382.5 | 9306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:09 | Normal | 541.1 | 342.5 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 229.2 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 405 | 1 | 29.8 | 119382.5 | 9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:14 | Normal | 517.4 | 344.4 | 469.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 392 | 1 | 29.7 | 119382.6 | 9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:19 | Normal | 517.8 | 333.7 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 310 | 1 | 29.6 | 119382.6 | 9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:24 | Normal | 456.7 | 310.7 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 318 | 1 | 29.4 | 119382.6 | 9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:29 | Normal | 427.7 | 199.6 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 228.8 | 229.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 159 | 1 | 29.2 | 119382.6 | 9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:34 | Normal | 200.5 | 199.4 | 333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 228.8 | 229.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 38 | 1 | 29.1 | 119382.7 | 9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:39 | Normal | 229.4 | 175.6 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.4 | 229.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 28.9 | 119382.7 | 9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:44 | Normal | 187.3 | 203.7 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229 | 230.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 33 | 1 | 28.8 | 119382.7 | 9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-10-03 17:49 | Normal | 206 | 203.2 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 230 | 1.2 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 23 | 1 | 28.6 | 119382.7 | 9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0