## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:49 | Wait | 437.2 | 437.7 | 436.6 | 437.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.6 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:50 | Wait | 462.5 | 472.2 | 471.1 | 472 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.9 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:51 | Wait | 451.3 | 451.9 | 450.8 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 25.9 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:52 | Wait | 431.6 | 463.4 | 461.1 | 452.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.2 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 26.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:53 | Wait | 458.8 | 462.1 | 461 | 461.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 27.6 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:54 | Wait | 463.9 | 473.6 | 472.4 | 473.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.6 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:55 | Wait | 396 | 396.7 | 395.8 | 396.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 232 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:56 | Wait | 475 | 495.7 | 494.6 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 232 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.6 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:57 | Wait | 482.3 | 509 | 507.9 | 508.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234.2 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.3 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:58 | Wait | 490.8 | 522.3 | 521.2 | 522.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 29.5 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:59 | Wait | 498.6 | 533.7 | 532.5 | 533.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 30.6 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:01 | Wait | 511.2 | 549.6 | 548.4 | 549.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 30.3 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:02 | Wait | 516.4 | 557 | 555.9 | 556.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11 | 0 | 31.4 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:03 | Wait | 520.8 | 562.5 | 561.5 | 562.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.93 | 59.9 | 0 | 0 | 31.8 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:04 | Wait | 524.7 | 567.3 | 566.3 | 567.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 232 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 32.3 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:05 | Wait | 528.5 | 571.4 | 570 | 570.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 234.4 | 231.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 32.8 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:06 | Normal | 442.9 | 532.4 | 523.3 | 548.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235 | 231.8 | 233.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 153 | 1 | 33.4 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:07 | Normal | 448.2 | 526.5 | 540.2 | 531.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 235 | 232.6 | 233.6 | 1 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 166 | 1 | 33.8 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:08 | Normal | 436.7 | 540.9 | 517.3 | 492.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235 | 232.4 | 233.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 255 | 1 | 34.1 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Normal | 419.1 | 538.3 | 529.5 | 537.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.4 | 232.8 | 234 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 240 | 1 | 34.4 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:10 | Normal | 396.2 | 548.5 | 538.5 | 562.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.2 | 232.8 | 234 | 1 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 250 | 1 | 34.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:11 | Normal | 421 | 564.3 | 556.6 | 545.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.2 | 232.2 | 233.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 319 | 1 | 34.9 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:16 | Fault | 549.9 | 597.2 | 595.7 | 596.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:21 | Fault | 558.5 | 607.9 | 605.8 | 606.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:26 | Fault | 562.5 | 612.2 | 609.8 | 610.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:31 | Fault | 564.6 | 614.1 | 612.1 | 612.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:36 | Fault | 570.1 | 620.6 | 618.6 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:41 | Fault | 567.6 | 617 | 615.2 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:46 | Fault | 569.2 | 618.5 | 616.7 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:51 | Fault | 569.3 | 618.6 | 616.7 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 05:56 | Fault | 568.1 | 616.8 | 615 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:01 | Fault | 567.6 | 616.2 | 614.4 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:06 | Fault | 570.1 | 618.7 | 617 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:11 | Fault | 568.9 | 617.4 | 615.4 | 616.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:16 | Fault | 570.5 | 619.5 | 617.7 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:21 | Fault | 573.6 | 622.5 | 620.7 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:26 | Fault | 576.3 | 625.5 | 623.6 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:31 | Fault | 571.5 | 620.6 | 618.9 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:36 | Fault | 575.4 | 624.7 | 622.8 | 623.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:41 | Fault | 577.8 | 627.2 | 625.4 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:46 | Fault | 579.9 | 629.2 | 627.3 | 628.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:51 | Fault | 579.8 | 629.2 | 627.1 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 06:56 | Fault | 578.6 | 627.8 | 625.7 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:01 | Fault | 579.9 | 629.4 | 627.3 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 127057.1 | 9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:06 | Normal | 516.4 | 557.6 | 524.8 | 557.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.9 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 59.9 | 59.9 | 59.92 | 4518 | 1 | 39.4 | 127057.2 | 9611 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:11 | Normal | 508.7 | 552.8 | 563.7 | 534.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 233.2 | 230.6 | 231.2 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4154 | 1 | 39.7 | 127057.5 | 9611 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:16 | Normal | 520.5 | 546.6 | 553.7 | 555.2 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.8 | 233 | 230.6 | 231.6 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4403 | 1 | 40.2 | 127057.9 | 9611 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:21 | Normal | 531.3 | 560.6 | 555 | 557.5 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 232.8 | 230.4 | 231.8 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 5051 | 1 | 40.7 | 127058.3 | 9611 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:26 | Normal | 511.4 | 571.5 | 571 | 555.6 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 15.4 | 15.3 | 15 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 5921 | 1 | 41.4 | 127058.7 | 9611 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:31 | Normal | 514.3 | 564.5 | 563.3 | 561.7 | 3.8 | 2.9 | 3 | 3.7 | 233.4 | 230.8 | 232 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6712 | 1 | 42.3 | 127059.3 | 9611 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:36 | Normal | 524.3 | 556.4 | 544.3 | 570.7 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 233.2 | 231 | 231.2 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6641 | 1 | 43.2 | 127059.8 | 9611 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:41 | Normal | 519.7 | 565.8 | 556.1 | 568.4 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 233.4 | 230.2 | 231.2 | 16.3 | 16.3 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6252 | 1 | 44.4 | 127060.4 | 9611 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:46 | Normal | 521.5 | 561.7 | 557.5 | 569.1 | 4 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 233.2 | 231.2 | 232 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7124 | 1 | 45.5 | 127060.9 | 9612 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:51 | Normal | 514.4 | 557.6 | 565 | 558.3 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 234 | 231 | 232 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7876 | 1 | 46.5 | 127061.6 | 9612 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 07:56 | Normal | 520.7 | 551.9 | 557.4 | 564.9 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8494 | 1 | 47.7 | 127062.2 | 9612 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:01 | Normal | 512.7 | 565.8 | 558.3 | 555.8 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 233.4 | 231 | 232.2 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8380 | 1 | 48.9 | 127062.9 | 9612 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:06 | Normal | 511.5 | 561.6 | 549.8 | 565.3 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 5 | 234 | 231.4 | 232.4 | 24.3 | 24.2 | 24 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9400 | 1 | 44.8 | 127063.7 | 9612 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:11 | Normal | 516.6 | 559.7 | 562.3 | 565.8 | 6 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 26.8 | 26.5 | 26.3 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 10310 | 1 | 47.5 | 127064.5 | 9612 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:16 | Normal | 521.3 | 550.5 | 564.9 | 560.3 | 6.3 | 5 | 5 | 5.8 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10880 | 1 | 47.1 | 127065.4 | 9612 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:21 | Normal | 524.4 | 554.7 | 546.2 | 554.7 | 6.6 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 30.1 | 30 | 29.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11651 | 1 | 40.1 | 127066.3 | 9612 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:26 | Normal | 516.5 | 552.6 | 544.1 | 553.5 | 7 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 233.8 | 231.6 | 232 | 31.7 | 31.6 | 31.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12291 | 1 | 42.1 | 127067.3 | 9612 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:31 | Normal | 511.4 | 549.5 | 547.7 | 562 | 7.4 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 235 | 232.2 | 233.4 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12834 | 1 | 46.6 | 127068.4 | 9612 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:36 | Normal | 515.4 | 555.4 | 539 | 544.6 | 7.4 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 33.2 | 33.3 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13110 | 1 | 41.3 | 127069.5 | 9612 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:41 | Normal | 510.7 | 554.5 | 555.4 | 542.9 | 7.8 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 35 | 34.8 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60 | 13741 | 1 | 40.3 | 127070.6 | 9612 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:46 | Normal | 520.6 | 554.8 | 532.8 | 553.3 | 7.6 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 234.6 | 232 | 232.4 | 35.3 | 35.3 | 35 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13902 | 1 | 40.2 | 127071.7 | 9613 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:51 | Normal | 510.3 | 553.4 | 552.6 | 548.1 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 38 | 38 | 37.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15010 | 1 | 46.4 | 127073 | 9613 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 08:56 | Normal | 505.7 | 552.5 | 542 | 550.3 | 8.3 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | 234 | 231 | 232.6 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14616 | 1 | 42.5 | 127074.2 | 9613 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:01 | Normal | 508.1 | 547.7 | 540.6 | 538.1 | 7.8 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 233.6 | 230.4 | 232 | 35 | 34.9 | 34.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13695 | 1 | 42.2 | 127075.4 | 9613 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:06 | Normal | 506.7 | 543.8 | 533.8 | 540.2 | 7.3 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 12636 | 1 | 44 | 127076.5 | 9613 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:11 | Normal | 507.5 | 547.6 | 538.8 | 550.2 | 7.5 | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 233.8 | 230 | 232.4 | 33.7 | 33.5 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13131 | 1 | 48.8 | 127077.5 | 9613 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:16 | Normal | 516.6 | 551.7 | 545.2 | 543.6 | 8.5 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 234.2 | 231.2 | 232.2 | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 14741 | 1 | 44 | 127078.7 | 9613 | 3 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:21 | Normal | 508.8 | 545.7 | 534.5 | 548.9 | 9.6 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 233.8 | 230.6 | 232.8 | 42 | 41.7 | 41.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16411 | 1 | 43.4 | 127080 | 9613 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:26 | Normal | 503.3 | 542.5 | 536.7 | 544.1 | 10 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 233.6 | 231 | 232.6 | 43.4 | 43.2 | 43 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 16971 | 1 | 43.6 | 127081.4 | 9613 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:31 | Normal | 506.6 | 538.9 | 530.1 | 539.3 | 10.6 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 233.8 | 231 | 232.2 | 46.5 | 46.2 | 46.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18294 | 1 | 44.2 | 127082.9 | 9613 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:36 | Normal | 510.7 | 545.7 | 539.6 | 525.1 | 12 | 9.5 | 9.6 | 10.8 | 234.8 | 231.6 | 233.8 | 52.5 | 52.5 | 52.1 | 60 | 59.99 | 60 | 20561 | 1 | 45 | 127084.5 | 9613 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:41 | Normal | 497.4 | 537.5 | 533.6 | 524 | 12 | 9.4 | 9.4 | 10.5 | 235.4 | 231.8 | 233.2 | 50.9 | 50.8 | 50.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20051 | 1 | 46 | 127086.3 | 9613 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:46 | Normal | 485.6 | 536.8 | 526.9 | 531.3 | 13.8 | 10.5 | 10.8 | 11.5 | 234.6 | 232 | 233.8 | 56.7 | 56.7 | 56.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22327 | 1 | 46.9 | 127088.2 | 9614 | 4.9 | 4.7 | 4 | 5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:51 | Normal | 473.5 | 529.2 | 522.5 | 522.8 | 17.1 | 13.1 | 13.3 | 14.3 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 69.6 | 69.6 | 69.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26766 | 1 | 47.8 | 127090.1 | 9614 | 6.1 | 5.9 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 09:56 | Normal | 479.2 | 532.4 | 523 | 518.3 | 15 | 11.4 | 11.4 | 12.6 | 235 | 232.4 | 233.2 | 61.3 | 61.1 | 60.8 | 59.99 | 60.09 | 60.04 | 23814 | 1 | 49.1 | 127092.3 | 9614 | 5.4 | 5 | 4.4 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:01 | Normal | 468.7 | 513.8 | 523.1 | 527.1 | 13.8 | 10.6 | 10.5 | 11.3 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 55.8 | 55.7 | 55.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 22072 | 1 | 49.8 | 127094.4 | 9614 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:06 | Normal | 477.5 | 526.6 | 517.1 | 526.5 | 16.8 | 12.6 | 13 | 13.8 | 234.6 | 232.4 | 233 | 66.4 | 66.1 | 66.2 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 26973 | 1 | 50.4 | 127096.6 | 9614 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 6 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:11 | Normal | 469.3 | 541.5 | 507.1 | 511.5 | 17.5 | 11.7 | 13.1 | 13.9 | 233.6 | 231.8 | 233 | 68.6 | 68.2 | 68.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24578 | 1 | 51.2 | 127098.9 | 9614 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:16 | Normal | 476.4 | 523.4 | 524.9 | 525.4 | 19.9 | 15.4 | 15.6 | 16.8 | 234.6 | 233.8 | 233.4 | 79.2 | 78.8 | 78.8 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 31368 | 1 | 51.6 | 127101.2 | 9614 | 7 | 7 | 5.7 | 7.3 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:21 | Normal | 469.5 | 518.5 | 516.4 | 519 | 20.3 | 15.1 | 15.1 | 15.8 | 235.2 | 233.8 | 233.4 | 76.5 | 76.6 | 76.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 31999 | 1 | 52.9 | 127104 | 9614 | 6.9 | 7.3 | 6 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:26 | Normal | 469.4 | 520.3 | 506.7 | 509.9 | 23.1 | 16.6 | 17.3 | 17.3 | 235.2 | 234 | 235 | 86.9 | 86.7 | 86.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32201 | 1 | 52.8 | 127106.1 | 9614 | 7.9 | 8.1 | 6.7 | 8 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:31 | Normal | 475.4 | 514.1 | 539.4 | 492.2 | 19.4 | 14.4 | 13.3 | 17.8 | 235 | 233.2 | 234.4 | 75 | 74.9 | 74.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32801 | 1 | 53.5 | 127108.6 | 9614 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 8.2 | 7.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:36 | Normal | 478.7 | 494.6 | 488.6 | 502.9 | 23.8 | 18.1 | 18 | 18.1 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 86.1 | 86.3 | 85.7 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 35960 | 1 | 54.6 | 127111.5 | 9614 | 8.2 | 8.3 | 7 | 8.6 | 9.1 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:41 | Normal | 473.2 | 484.3 | 498.1 | 524.7 | 16.6 | 13 | 12.9 | 12.5 | 234 | 233 | 233.2 | 62.6 | 62.6 | 62.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 22343 | 1 | 56 | 127114.5 | 9614 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 6 | 5.9 | 5.3 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:46 | Normal | 473.6 | 502.4 | 497.5 | 515.5 | 21.6 | 16.8 | 17 | 18 | 235.6 | 234 | 234.2 | 82.1 | 82.2 | 81.6 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 32030 | 1 | 55.8 | 127116.9 | 9615 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 8 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:51 | Normal | 463.3 | 504.8 | 518.3 | 513.4 | 18.2 | 13.3 | 12.9 | 13.6 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 68.2 | 67.9 | 67.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23684 | 1 | 55.6 | 127119.3 | 9615 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 10:56 | Normal | 503.3 | 541.6 | 521.4 | 524.5 | 22.6 | 17.9 | 20.3 | 21.3 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 96.2 | 95.8 | 95.6 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 34311 | 1 | 55.7 | 127121.9 | 9615 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 8.9 | 8.6 | 0.2 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:01 | Normal | 440.5 | 487.8 | 487.1 | 483 | 28.3 | 20.2 | 20.3 | 21.4 | 236.6 | 234.2 | 234.8 | 96.2 | 95.9 | 95.5 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 37936 | 1 | 57.4 | 127125.1 | 9615 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 9.6 | 10.1 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:06 | Normal | 460.6 | 507.8 | 502.7 | 496.6 | 25.3 | 16.8 | 17.2 | 21.5 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 89.7 | 89.7 | 89.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 32944 | 1 | 58.8 | 127128.1 | 9615 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 8 | 8.4 | 0 | 8.9 | 8.6 | 9.9 | 9.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:11 | Normal | 469.1 | 507.9 | 487.9 | 494 | 9.2 | 6.5 | 7 | 7.6 | 232 | 229.2 | 230.8 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 13951 | 1 | 57.4 | 127129.8 | 9615 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:16 | Normal | 475.7 | 509.4 | 501 | 498.9 | 9.3 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 232 | 230.2 | 230.8 | 38.4 | 38.1 | 37.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15094 | 1 | 54.8 | 127131 | 9615 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:21 | Normal | 489.3 | 519.7 | 509.4 | 516.4 | 7.3 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 232 | 229.6 | 231.2 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 11886 | 1 | 53.3 | 127132.1 | 9615 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:26 | Normal | 498.3 | 531.3 | 511 | 518.9 | 6.4 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 231.6 | 228.4 | 230.2 | 27 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10337 | 1 | 51.9 | 127133 | 9615 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:31 | Normal | 480.3 | 533.6 | 508.9 | 512.4 | 6.4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 231.2 | 228.8 | 230.4 | 27.8 | 26.9 | 27.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10254 | 1 | 50.7 | 127133.9 | 9615 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:36 | Normal | 501.1 | 533.6 | 538.4 | 525.2 | 7.9 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 232.4 | 229 | 231 | 32.8 | 32.7 | 32.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12654 | 1 | 49.9 | 127134.8 | 9615 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:41 | Normal | 499.9 | 548.7 | 533.5 | 553.4 | 11.5 | 8 | 8.4 | 8.6 | 233.2 | 228.6 | 232.2 | 46.4 | 46.2 | 45.9 | 59.97 | 60.04 | 60.02 | 20476 | 1 | 49.6 | 127136.1 | 9615 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0.2 | 4 | 4 | 3.4 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:46 | Normal | 507.5 | 544.8 | 520.4 | 540.1 | 10.3 | 7.6 | 8 | 8.6 | 233.8 | 229.4 | 231.8 | 43.5 | 43.4 | 43.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17031 | 1 | 49.6 | 127137.6 | 9616 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:51 | Normal | 496.8 | 538.3 | 547.6 | 543.8 | 17.6 | 12.2 | 11.6 | 13.5 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 69.2 | 69.1 | 68.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28648 | 1 | 50.1 | 127139.4 | 9616 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 11:56 | Normal | 485.8 | 521.3 | 509 | 514.9 | 9.5 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 233.6 | 230 | 232.4 | 39 | 38.8 | 38.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 15358 | 1 | 51.3 | 127141.4 | 9616 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:01 | Normal | 479.5 | 519.1 | 516.8 | 526.7 | 9.8 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 39.6 | 39.5 | 39.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15649 | 1 | 50.9 | 127142.9 | 9616 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:06 | Normal | 500 | 529.2 | 525.5 | 518.8 | 8.6 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 233.8 | 229.8 | 231.8 | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 14580 | 1 | 50.5 | 127144.4 | 9616 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:11 | Normal | 491.7 | 519.1 | 524.2 | 524.5 | 7.6 | 6 | 6.1 | 6.9 | 233 | 229 | 231.4 | 32.9 | 32.9 | 32.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12833 | 1 | 50 | 127145.5 | 9616 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:16 | Normal | 503 | 538.2 | 529.8 | 529.1 | 7.5 | 6 | 6.2 | 7 | 232.4 | 229 | 231.4 | 33.5 | 33.5 | 33.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13078 | 1 | 49.2 | 127146.6 | 9616 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:21 | Normal | 488.4 | 539.1 | 522.8 | 524.2 | 8.1 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 233 | 228.8 | 231.2 | 34.4 | 34.1 | 34 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13460 | 1 | 48.6 | 127147.7 | 9616 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:26 | Normal | 491.2 | 533.2 | 528.4 | 540.8 | 7 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 232.2 | 229.2 | 231.4 | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11379 | 1 | 48 | 127148.7 | 9616 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:31 | Normal | 502.8 | 539.1 | 533.2 | 542.5 | 7.6 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 232.8 | 228.8 | 230.6 | 32 | 31.9 | 31.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12243 | 1 | 47.5 | 127149.7 | 9616 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:36 | Normal | 504.9 | 537.9 | 535.9 | 537.2 | 6.9 | 5.1 | 5.5 | 6 | 232.4 | 229.4 | 231.2 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11397 | 1 | 47.1 | 127150.7 | 9616 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:41 | Normal | 500.9 | 541.1 | 533.8 | 539.1 | 7.4 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 232.6 | 229.8 | 231.4 | 31 | 31 | 30.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11882 | 1 | 46.5 | 127151.7 | 9616 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:46 | Normal | 523.7 | 571.9 | 558.2 | 565.4 | 25.4 | 16.5 | 17.8 | 18.1 | 236 | 235.2 | 235.8 | 96.3 | 96.3 | 95.8 | 60.11 | 60.07 | 60.09 | 38079 | 1 | 47.6 | 127153.7 | 9617 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:51 | Normal | 494.8 | 537.2 | 521.7 | 517 | 5.6 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 231.4 | 229 | 230.6 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9066 | 1 | 48.8 | 127154.7 | 9617 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 12:56 | Normal | 495.4 | 527.7 | 524.4 | 524.6 | 6 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 231.6 | 229 | 230.2 | 24.7 | 24.7 | 24.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9508 | 1 | 47.7 | 127155.5 | 9617 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:01 | Normal | 502.3 | 530.8 | 528.5 | 530.9 | 7 | 5 | 5.4 | 6 | 231.8 | 228.4 | 230.4 | 29.2 | 29 | 28.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11209 | 1 | 47 | 127156.4 | 9617 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:06 | Normal | 497.6 | 554.7 | 547 | 548.5 | 12.2 | 8 | 8.9 | 9.4 | 233.2 | 230 | 231 | 47.7 | 47.7 | 47.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24971 | 1 | 47 | 127157.6 | 9617 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:11 | Normal | 495.9 | 544.1 | 543.8 | 535 | 8.1 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 230.8 | 228.6 | 229.6 | 32.7 | 32.7 | 32.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11803 | 1 | 47.5 | 127158.8 | 9617 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:16 | Normal | 494.8 | 525.2 | 525.9 | 526.1 | 7.2 | 5 | 5.3 | 5.9 | 230.6 | 228.2 | 228.8 | 29.2 | 29.1 | 29 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11089 | 1 | 49.8 | 127160.9 | 9617 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:21 | Normal | 540.2 | 558.7 | 569.3 | 566.6 | 22 | 17.8 | 16.6 | 17.9 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 96.8 | 96.5 | 96.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 38077 | 1 | 49.4 | 127162 | 9617 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 8.6 | 9.1 | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:26 | Normal | 482.3 | 534.9 | 521.2 | 520.5 | 7.6 | 5 | 5.5 | 6 | 231.2 | 227.6 | 228.6 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11383 | 1 | 51 | 127163.9 | 9617 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:31 | Normal | 486.8 | 538.9 | 535.6 | 551.8 | 12.2 | 8.1 | 8.9 | 11.1 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 50.7 | 50.6 | 50.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24565 | 1 | 50.2 | 127165.2 | 9617 | 4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:36 | Normal | 480 | 532.1 | 523.1 | 532.4 | 7.1 | 4.6 | 5.1 | 6.7 | 230.6 | 227.8 | 228 | 28.6 | 28.6 | 28.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12586 | 1 | 51.7 | 127167.4 | 9617 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:41 | Normal | 484.5 | 532.8 | 526.5 | 527.9 | 26 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 90.3 | 89.9 | 89.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 35398 | 1 | 51.9 | 127169.2 | 9617 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 8.3 | 0.5 | 8.3 | 8 | 8.2 | 7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:46 | Normal | 488.1 | 531.6 | 520.6 | 517.1 | 23.1 | 14.9 | 15.7 | 16 | 232.8 | 231.2 | 230.6 | 81.5 | 81.3 | 81.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31363 | 1 | 53.7 | 127171.6 | 9618 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.6 | 7.4 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.5 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:51 | Normal | 480.7 | 526.2 | 519.9 | 537.2 | 6.9 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 229.8 | 226.8 | 227.8 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 10311 | 1 | 52.5 | 127172.4 | 9618 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 13:56 | Normal | 480.7 | 523.3 | 522.4 | 526.7 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 228.8 | 225.8 | 227.4 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 60 | 60 | 60 | 7430 | 1 | 50.9 | 127173.1 | 9618 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:01 | Normal | 499.6 | 538.2 | 541.2 | 526.6 | 12.3 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 231.4 | 227 | 228.8 | 40.5 | 40.3 | 39.9 | 60 | 60 | 60 | 28511 | 1 | 49.7 | 127174.2 | 9618 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 0 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:06 | Normal | 487.8 | 516.3 | 522.9 | 500.2 | 21.9 | 13 | 14.5 | 15.3 | 232 | 230.2 | 230 | 75.9 | 75.6 | 75.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 29569 | 1 | 51.6 | 127176.6 | 9618 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 5.4 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:11 | Normal | 474.8 | 552.7 | 525.7 | 525.2 | 11.6 | 6.7 | 8.3 | 8.7 | 229.6 | 227.6 | 228.8 | 45.6 | 45.4 | 45.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10984 | 1 | 52.7 | 127178.4 | 9618 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:16 | Normal | 479 | 514.2 | 506.2 | 521.5 | 4.6 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 228 | 224.8 | 226.2 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6807 | 1 | 51.3 | 127179.3 | 9618 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:21 | Normal | 496.7 | 552.6 | 535.4 | 554.6 | 6.6 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 229.2 | 225.6 | 226.8 | 28.6 | 28.4 | 28.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 10652 | 1 | 49.8 | 127180.1 | 9618 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:26 | Normal | 484.7 | 536.9 | 520.8 | 508.2 | 7.2 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 229.2 | 226 | 227.4 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18616 | 1 | 49.3 | 127181.4 | 9618 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:31 | Normal | 474 | 545.6 | 501.1 | 519.5 | 10.1 | 5.8 | 7.4 | 6.3 | 229.2 | 225.4 | 227.8 | 35.3 | 35.3 | 35 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10886 | 1 | 49.7 | 127182.9 | 9618 | 3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:36 | Normal | 495.8 | 528.2 | 514 | 525.3 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 4 | 227.4 | 225 | 225.8 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6854 | 1 | 49 | 127183.6 | 9618 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:41 | Normal | 505.9 | 545.2 | 521.8 | 527.1 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 228 | 225.8 | 226.6 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7181 | 1 | 47.9 | 127184.1 | 9618 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:46 | Normal | 493.8 | 541.1 | 535.2 | 537.4 | 5.4 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 228.6 | 226 | 227 | 22.7 | 22.8 | 22.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8708 | 1 | 47.3 | 127184.9 | 9619 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:51 | Normal | 484.8 | 556.2 | 541.2 | 539.2 | 4.8 | 3 | 3.4 | 4 | 228.2 | 226 | 227.2 | 19 | 18.9 | 18.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7224 | 1 | 47.1 | 127185.5 | 9619 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 14:56 | Normal | 505.5 | 555.5 | 542 | 521.3 | 15.6 | 8.5 | 10.3 | 10.9 | 231.4 | 228 | 230 | 56.9 | 56.9 | 56.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22122 | 1 | 47.5 | 127187 | 9619 | 5 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:01 | Normal | 498.6 | 550 | 536.4 | 510.5 | 12.3 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 230.4 | 227.4 | 229.4 | 44.2 | 43.9 | 43.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16311 | 1 | 48.4 | 127188.6 | 9619 | 4 | 4.1 | 4 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:06 | Normal | 483 | 548 | 524.8 | 519.1 | 5.5 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 228 | 226 | 227.4 | 21.2 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11109 | 1 | 48.3 | 127189.6 | 9619 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:11 | Normal | 490.6 | 549.3 | 546.3 | 505.3 | 12.8 | 6.8 | 8.2 | 9 | 230.4 | 227.8 | 229.8 | 45.8 | 46.2 | 45.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12813 | 1 | 48.2 | 127191 | 9619 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:16 | Normal | 485.3 | 550.5 | 527.1 | 510.4 | 15.1 | 8 | 10 | 10.5 | 233.4 | 229.4 | 232 | 53.2 | 52.9 | 52.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20659 | 1 | 48.4 | 127192.6 | 9619 | 4.9 | 5.1 | 5 | 2.9 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:21 | Normal | 479.7 | 532.3 | 526.1 | 495.3 | 13.6 | 7.2 | 8.9 | 9.6 | 233.4 | 228.8 | 231.4 | 48.3 | 48 | 47.9 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 18762 | 1 | 48.8 | 127194.2 | 9619 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 2.5 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:26 | Normal | 485.6 | 538.4 | 522.5 | 493 | 12.4 | 6.8 | 8.4 | 9.1 | 232.8 | 229 | 231 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 17527 | 1 | 48.8 | 127195.7 | 9619 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 4 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:31 | Normal | 471.6 | 526.9 | 527 | 497.3 | 12 | 6.4 | 7.8 | 8.6 | 232 | 228.2 | 230.2 | 42.1 | 42 | 41.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16332 | 1 | 48.7 | 127197.1 | 9619 | 3.8 | 4 | 3.9 | 2.2 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:36 | Normal | 466.7 | 551.6 | 527.5 | 508 | 11.5 | 6 | 7.5 | 8 | 231.6 | 228.6 | 230 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15636 | 1 | 48.4 | 127198.5 | 9619 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:41 | Normal | 471.1 | 547.2 | 521.7 | 504 | 11 | 5.6 | 7.2 | 7.7 | 231.4 | 228.2 | 229.8 | 38.4 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14941 | 1 | 48.2 | 127199.7 | 9619 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 2 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:46 | Normal | 477.5 | 552.6 | 532.2 | 505.8 | 10.1 | 5.3 | 6.8 | 7.5 | 231.4 | 228.2 | 229.8 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 14217 | 1 | 47.8 | 127200.9 | 9620 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:51 | Normal | 462.9 | 547.9 | 523.4 | 515.7 | 9.7 | 5 | 6.4 | 6.9 | 230.6 | 227.8 | 229.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13288 | 1 | 47.4 | 127202.1 | 9620 | 3 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 3 | 3 | 3.1 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 15:56 | Normal | 473.2 | 549.3 | 535.8 | 494.1 | 9.1 | 4.9 | 6.1 | 7 | 231 | 227.8 | 228.6 | 33.2 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 12834 | 1 | 47.1 | 127203.2 | 9620 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:01 | Normal | 478 | 532.3 | 533.1 | 507.5 | 7.8 | 4.6 | 5.7 | 6.4 | 230.4 | 227 | 228.4 | 30.2 | 30 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11494 | 1 | 46.8 | 127204.2 | 9620 | 2 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:06 | Normal | 450.8 | 513.3 | 519.3 | 482.6 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 228.8 | 226.8 | 226.4 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3938 | 1 | 46.3 | 127205 | 9620 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:11 | Normal | 468.9 | 540.2 | 530 | 534.3 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 3 | 229 | 226.4 | 226.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5403 | 1 | 45.5 | 127205.4 | 9620 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:16 | Normal | 478.8 | 525.2 | 533.7 | 523 | 6.1 | 4 | 4.8 | 5.3 | 229.4 | 227.6 | 227.4 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9549 | 1 | 45.1 | 127206.2 | 9620 | 1.3 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:21 | Normal | 452.9 | 545.2 | 550.8 | 515.2 | 6 | 3.6 | 4.3 | 5 | 229.8 | 227 | 227.2 | 23 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 8738 | 1 | 45.2 | 127206.9 | 9620 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:26 | Normal | 465.8 | 540 | 549.8 | 523.2 | 5.3 | 3.3 | 4 | 4.6 | 229.4 | 226.8 | 227.4 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8083 | 1 | 45.1 | 127207.6 | 9620 | 1.3 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:31 | Normal | 463.6 | 537.4 | 543.7 | 512.1 | 5.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 230 | 226.8 | 227.6 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7691 | 1 | 49 | 127208.3 | 9620 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:36 | Normal | 470.3 | 535.3 | 531.9 | 538.4 | 2.6 | 1.7 | 2 | 2.6 | 229 | 225.6 | 226.8 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4223 | 1 | 47.6 | 127208.8 | 9620 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:41 | Normal | 473 | 533.3 | 539.1 | 529.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 231.6 | 229 | 229.2 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3194 | 1 | 46.3 | 127209.1 | 9620 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:46 | Normal | 479.5 | 524.1 | 552.6 | 514.5 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 232 | 228.8 | 229.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5726 | 1 | 45 | 127209.4 | 9621 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:51 | Normal | 464.6 | 522.8 | 521.7 | 542.7 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.8 | 231.8 | 228.6 | 229.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2373 | 1 | 46.6 | 127209.7 | 9621 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 16:56 | Normal | 417.9 | 546.3 | 549 | 521.3 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 232.6 | 229.6 | 230 | 9 | 9 | 8.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3534 | 1 | 50 | 127210 | 9621 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:01 | Normal | 487.9 | 536.2 | 546.8 | 526.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 232.8 | 230 | 229.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2506 | 1 | 49.3 | 127210.3 | 9621 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:06 | Normal | 477 | 532.2 | 518 | 506.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 232.4 | 229.4 | 230.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1782 | 1 | 48.3 | 127210.4 | 9621 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:11 | Normal | 483.9 | 530.1 | 558.1 | 543.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 232.4 | 229.8 | 230 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1333 | 1 | 46.9 | 127210.6 | 9621 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:16 | Normal | 479.6 | 531 | 530 | 537.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 232.8 | 230 | 230.6 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1056 | 1 | 46.1 | 127210.7 | 9621 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:21 | Normal | 468 | 517.6 | 531.3 | 544.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 233.4 | 230.4 | 230.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 847 | 1 | 49.6 | 127210.7 | 9621 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:26 | Normal | 462.9 | 525.2 | 523.9 | 540.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233.4 | 230.6 | 230.6 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 648 | 1 | 48.4 | 127210.8 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:31 | Normal | 475 | 529.2 | 510.8 | 534.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 233 | 230.2 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 436 | 1 | 46.2 | 127210.8 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:36 | Normal | 408.3 | 512.2 | 535.2 | 518.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.4 | 230.4 | 230.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 317 | 1 | 49.7 | 127210.9 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:41 | Normal | 444.1 | 502.2 | 482.1 | 538.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.2 | 230.4 | 227.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 193 | 1 | 47.9 | 127210.9 | 9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:46 | Normal | 199.1 | 466.5 | 480 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233 | 230.8 | 231 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32 | 1 | 50 | 127210.9 | 9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:51 | Normal | 161.7 | 409.4 | 423.7 | 504.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233.4 | 230.4 | 230.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 15 | 1 | 48.5 | 127210.9 | 9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 17:56 | Normal | 197.3 | 193.8 | 282.1 | 437.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.2 | 230.8 | 230.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 18 | 1 | 49.1 | 127210.9 | 9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 18:01 | Normal | 204.8 | 210.8 | 205.5 | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 233 | 230.6 | 230.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 24 | 1 | 48.5 | 127210.9 | 9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 18:06 | Normal | 199.5 | 201.2 | 202.1 | 283.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 230.4 | 229.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19 | 1 | 50 | 127210.9 | 9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-10-31 18:11 | Normal | 182.9 | 198.6 | 199 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 232.6 | 230 | 229.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 47.8 | 127210.9 | 9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0