## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:50 | Wait | 477.9 | 483.5 | 482 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 223.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.3 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:51 | Wait | 470.5 | 471.7 | 470.4 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.6 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:52 | Wait | 468.7 | 469.9 | 468.5 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 24.8 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:53 | Wait | 475.5 | 477.6 | 476.1 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 24.9 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:54 | Wait | 479.6 | 486.4 | 485 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:55 | Wait | 483.3 | 493.8 | 492.2 | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 25.1 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:56 | Wait | 488.5 | 502.6 | 502.4 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 25.1 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:57 | Wait | 495.1 | 509.2 | 517 | 518.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 223.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25.1 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:58 | Wait | 502.3 | 516.5 | 529.1 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 223 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 25.2 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:59 | Normal | 468.7 | 482.5 | 490.9 | 493.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 221 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 25.3 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:00 | Normal | 225.9 | 376.2 | 375.2 | 427.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 101 | 1 | 25.5 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:01 | Normal | 199.2 | 269.2 | 311.8 | 414.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.8 | 221 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 102 | 1 | 25.6 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:02 | Normal | 199.6 | 202.4 | 346.2 | 435.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.8 | 222.2 | 1 | 1 | 1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 124 | 1 | 25.6 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:03 | Normal | 199.6 | 248.6 | 367.2 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 1 | 1 | 1.1 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 157 | 1 | 25.7 | 133863.1 | 9920 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:04 | Normal | 200.6 | 243 | 427.6 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 224 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 190 | 1 | 25.7 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:05 | Normal | 216.8 | 222.6 | 431.8 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 223.2 | 220.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 215 | 1 | 25.8 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:06 | Normal | 205.5 | 228.4 | 463.4 | 464.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 223.2 | 221.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 263 | 1 | 25.8 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:07 | Normal | 206.1 | 272.4 | 483.1 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.2 | 222.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 269 | 1 | 25.9 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:08 | Normal | 200.6 | 305.1 | 469.1 | 537.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 222.2 | 224.4 | 222.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 277 | 1 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Normal | 243.8 | 341.6 | 462.7 | 516.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 310 | 1 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:10 | Normal | 286.7 | 402.6 | 495.5 | 538.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 221.6 | 223.6 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.02 | 59.97 | 384 | 1 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:11 | Normal | 343.7 | 450.7 | 496.5 | 544.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 225 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 426 | 1 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:16 | Fault | 556.3 | 570.1 | 601.1 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:21 | Fault | 564.9 | 579 | 611.3 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:26 | Fault | 568 | 582.4 | 615.1 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:31 | Fault | 568.6 | 582.6 | 614.9 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:36 | Fault | 574.4 | 587.8 | 620.5 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:41 | Fault | 571.3 | 584.5 | 616.1 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:46 | Fault | 572.3 | 585.5 | 617.2 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:51 | Fault | 572.9 | 586.1 | 617.8 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 05:56 | Fault | 571.7 | 584.9 | 615.9 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:01 | Fault | 571 | 584.2 | 615.5 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:06 | Fault | 573.2 | 586.8 | 617.5 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:11 | Fault | 572.5 | 586 | 617 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:16 | Fault | 574.6 | 588.3 | 619.4 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:21 | Fault | 577 | 591.1 | 622.4 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:26 | Fault | 580 | 594 | 625.6 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:31 | Fault | 575.7 | 589.4 | 621 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:36 | Fault | 579.3 | 593.1 | 625 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:41 | Fault | 581.9 | 595.9 | 627.5 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:46 | Fault | 583.2 | 597.7 | 629.2 | 630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:51 | Fault | 583.8 | 598.1 | 629.7 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 06:56 | Fault | 582.6 | 597 | 628.6 | 629.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:01 | Fault | 583.9 | 598.2 | 629.9 | 630.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:06 | Wait | 581.7 | 595.7 | 627.7 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 222 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 26.1 | 133863.2 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:11 | Normal | 521.6 | 517.8 | 554.8 | 558.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 221.4 | 222.8 | 220 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4518 | 1 | 26.4 | 133863.4 | 9920 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:16 | Normal | 520.5 | 510.8 | 571.7 | 556.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 3 | 221.4 | 222 | 221 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60.01 | 60 | 4703 | 1 | 26.8 | 133863.8 | 9920 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:21 | Normal | 515.3 | 527.9 | 567.7 | 565.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 220 | 220.6 | 219.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5269 | 1 | 27.2 | 133864.2 | 9920 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:26 | Normal | 527.8 | 523.8 | 566.5 | 561 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 4 | 220.8 | 222.8 | 220.4 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 6229 | 1 | 27.7 | 133864.7 | 9920 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:31 | Normal | 521.5 | 535.9 | 569.2 | 562.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4.5 | 220.6 | 223 | 221.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7077 | 1 | 28.2 | 133865.2 | 9920 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:36 | Normal | 526.2 | 521.8 | 567.8 | 567.4 | 2.8 | 3 | 3 | 4.5 | 220.2 | 221.8 | 221.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7146 | 1 | 28.7 | 133865.8 | 9921 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:41 | Normal | 515.7 | 530.7 | 572.8 | 561.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 219.2 | 221.8 | 220.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6727 | 1 | 29.2 | 133866.4 | 9921 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:46 | Normal | 531 | 525.6 | 576.1 | 562.6 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 220.2 | 221.4 | 219.6 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7531 | 1 | 29.7 | 133867 | 9921 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:51 | Normal | 521.4 | 528.8 | 561.7 | 568.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 221.8 | 222.4 | 221.4 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8369 | 1 | 30.2 | 133867.6 | 9921 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 07:56 | Normal | 513.2 | 528.4 | 566.4 | 570.2 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 5.6 | 221.8 | 222.4 | 220.8 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8991 | 1 | 30.6 | 133868.4 | 9921 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:01 | Normal | 525.4 | 519.8 | 564.6 | 571.2 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 5.5 | 220.8 | 222 | 220.6 | 24 | 24 | 24 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8888 | 1 | 31 | 133869.1 | 9921 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:06 | Normal | 515.4 | 520.8 | 566.9 | 573.5 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 6.3 | 220.4 | 221 | 220.2 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 9946 | 1 | 31.4 | 133869.9 | 9921 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:11 | Normal | 520.3 | 532.7 | 557.6 | 572.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 6.9 | 221.4 | 222.4 | 220.8 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10890 | 1 | 31.7 | 133870.8 | 9921 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:16 | Normal | 521.3 | 525.7 | 562.2 | 567.7 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 7.5 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11734 | 1 | 32.2 | 133871.7 | 9921 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:21 | Normal | 519.1 | 532.7 | 560.7 | 574.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 34.2 | 34 | 34.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12787 | 1 | 32.7 | 133872.7 | 9921 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:26 | Normal | 527.1 | 529 | 567.2 | 590 | 5.5 | 6 | 6 | 8.2 | 220.2 | 221.6 | 220.6 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13495 | 1 | 33.2 | 133873.8 | 9921 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:31 | Normal | 521.4 | 534.8 | 562.1 | 562.5 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 9 | 220.6 | 221.8 | 221.2 | 37 | 36.9 | 37 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13830 | 1 | 33.6 | 133875 | 9921 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:36 | Normal | 517.4 | 524.7 | 555 | 567.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 9.3 | 222.4 | 222.6 | 221.8 | 38.3 | 38 | 38.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14380 | 1 | 34.1 | 133876.2 | 9922 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:41 | Normal | 499 | 510.9 | 532.8 | 549.8 | 6.4 | 6.9 | 7 | 9.9 | 221.8 | 222 | 222.2 | 40.3 | 41 | 40.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15056 | 1 | 34.5 | 133877.4 | 9922 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:46 | Normal | 513.4 | 523.9 | 557 | 578.1 | 6.6 | 7 | 6.9 | 9.6 | 221.2 | 221.2 | 220 | 41 | 40.8 | 40.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 15266 | 1 | 34.9 | 133878.6 | 9922 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:51 | Normal | 509.5 | 521.9 | 552.9 | 563.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 11 | 221 | 222.2 | 221 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 16601 | 1 | 35.4 | 133880 | 9922 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 08:56 | Normal | 517.8 | 521.4 | 555.2 | 563.5 | 7 | 7.5 | 7.4 | 10.8 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 43.2 | 43 | 43 | 60 | 59.99 | 60.01 | 16224 | 1 | 35.9 | 133881.4 | 9922 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:01 | Normal | 521.3 | 529.6 | 563.5 | 564.1 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 10.3 | 220.6 | 221.8 | 220 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15208 | 1 | 36.3 | 133882.7 | 9922 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:06 | Normal | 517.3 | 516.7 | 557.5 | 557.1 | 6 | 6.4 | 6.3 | 9.5 | 220 | 221.6 | 220.4 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 13949 | 1 | 36.5 | 133883.9 | 9922 | 2.9 | 3 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:11 | Normal | 522.3 | 521.8 | 564 | 563.6 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 9.6 | 220 | 221 | 220 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 14387 | 1 | 36.5 | 133885.1 | 9922 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:16 | Normal | 515.2 | 524.6 | 564.8 | 563.4 | 7 | 7.4 | 7.1 | 10.6 | 220.6 | 222.2 | 221.4 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 16018 | 1 | 36.6 | 133886.3 | 9922 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:21 | Normal | 514.6 | 525.9 | 561 | 567.9 | 7.8 | 8.2 | 8 | 11.6 | 220.4 | 222.4 | 220.2 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 17676 | 1 | 37 | 133887.7 | 9922 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:26 | Normal | 523.6 | 528.9 | 549.9 | 562.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 12.3 | 221 | 221.4 | 220.4 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 60.08 | 59.98 | 60.02 | 18510 | 1 | 37.6 | 133889.3 | 9922 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:31 | Normal | 509.2 | 524.6 | 547.9 | 561.6 | 9 | 9.1 | 9.5 | 13.2 | 220.4 | 221.2 | 220.8 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 20014 | 1 | 38.3 | 133890.9 | 9922 | 4 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:36 | Normal | 514.1 | 518.5 | 540.6 | 557.1 | 10 | 10.5 | 10.7 | 15 | 221.6 | 221.8 | 221.2 | 60.9 | 60.7 | 60.7 | 60 | 60.11 | 60.05 | 22737 | 1 | 39.2 | 133892.7 | 9923 | 4.5 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:41 | Normal | 504.1 | 515.6 | 540.7 | 539.3 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 15 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 59.2 | 59.3 | 59.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22231 | 1 | 40.1 | 133894.6 | 9923 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:46 | Normal | 505.5 | 517.8 | 533.6 | 541.2 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 16.6 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 65.6 | 65.7 | 65.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 24957 | 1 | 41.3 | 133896.7 | 9923 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.3 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:51 | Normal | 505.7 | 510.9 | 528.3 | 526.9 | 13 | 13.8 | 13.9 | 20.1 | 221.6 | 221 | 220.8 | 77.5 | 77.4 | 77.3 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 29838 | 1 | 42.7 | 133898.8 | 9923 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.4 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 09:56 | Normal | 497.4 | 507.8 | 526 | 533.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 18 | 220.4 | 221.4 | 221 | 69.7 | 69.8 | 69.6 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 25830 | 1 | 44.5 | 133901.2 | 9923 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:01 | Normal | 499.1 | 509.6 | 530.5 | 531.1 | 11 | 11.5 | 11.5 | 16.8 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 65 | 64.9 | 64.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 24246 | 1 | 45.7 | 133903.5 | 9923 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 6 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:06 | Normal | 515.9 | 521.8 | 536.1 | 542.1 | 12.6 | 14.7 | 15.7 | 21.6 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 83.3 | 83 | 83 | 59.95 | 60.12 | 60.04 | 33669 | 1 | 46.8 | 133905.9 | 9923 | 6 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 8.4 | 0.2 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:11 | Normal | 491.1 | 499.8 | 521.1 | 523.5 | 13 | 12.5 | 12.7 | 19.3 | 221 | 220.8 | 220.8 | 74.6 | 74.4 | 74.5 | 59.95 | 59.94 | 60 | 26370 | 1 | 48.2 | 133908.4 | 9923 | 5.8 | 6.3 | 0.3 | 5.8 | 6.6 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:16 | Normal | 478.2 | 503.7 | 506.7 | 539.1 | 15 | 14.8 | 15.7 | 21.5 | 220.8 | 222.4 | 221 | 83.8 | 83.7 | 83.6 | 60.1 | 60.08 | 60.02 | 33747 | 1 | 49.2 | 133910.9 | 9923 | 7.1 | 7.4 | 0.3 | 6.9 | 8 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:21 | Normal | 487.3 | 519.2 | 541.5 | 530.6 | 16 | 15.3 | 14.9 | 23.8 | 220 | 220.2 | 219.6 | 89.7 | 89.6 | 89.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 32174 | 1 | 51.6 | 133913.8 | 9923 | 7.4 | 7.9 | 0.6 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 7 | 8.2 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:26 | Normal | 474.3 | 506.6 | 502 | 533.3 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 23.3 | 220.2 | 221 | 220.4 | 93.8 | 94.2 | 94.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29830 | 1 | 51.9 | 133916 | 9923 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 7.8 | 8.6 | 0.5 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:31 | Normal | 494.1 | 491.3 | 545.2 | 523.1 | 16.5 | 15.3 | 12.6 | 23 | 221 | 221.6 | 220.6 | 89.1 | 88.9 | 88.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30631 | 1 | 53.3 | 133918.8 | 9923 | 7.6 | 7.9 | 0.7 | 7.1 | 7.5 | 0.4 | 6.3 | 5.8 | 7.4 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:36 | Normal | 488.1 | 530.6 | 551.2 | 523.8 | 17.5 | 16.3 | 14.2 | 25.4 | 221.2 | 221 | 220.4 | 95.7 | 95.9 | 95.8 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 35480 | 1 | 55.1 | 133921.7 | 9924 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 6.8 | 8.9 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 8.6 | 8.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:41 | Normal | 503.5 | 512.1 | 542.5 | 529.4 | 15.5 | 13.9 | 10.9 | 22.6 | 220.6 | 221.4 | 219.4 | 84.1 | 84 | 84 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 25057 | 1 | 57.1 | 133924.6 | 9924 | 6.9 | 7.1 | 1 | 5.7 | 6.6 | 1 | 5.3 | 4.7 | 6.8 | 7.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:46 | Normal | 495.1 | 516.2 | 526.3 | 544.5 | 17.3 | 16 | 16 | 22.1 | 220.8 | 221.6 | 220.6 | 94.9 | 95.1 | 94.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 31781 | 1 | 57.2 | 133927.1 | 9924 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 6.4 | 8.3 | 0.5 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:51 | Normal | 488.8 | 496.7 | 496.6 | 512.7 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 20.5 | 220.2 | 220.6 | 219.6 | 75.1 | 74.9 | 74.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29032 | 1 | 57.9 | 133929.8 | 9924 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6 | 6.7 | 0.4 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 10:56 | Normal | 495.7 | 504.1 | 496.9 | 521 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 24.5 | 221.2 | 221.2 | 220.2 | 93.3 | 93 | 93.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 34738 | 1 | 58.1 | 133932.5 | 9924 | 7.4 | 7.7 | 0.4 | 7 | 8.6 | 0.3 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:01 | Normal | 496 | 519.6 | 536.8 | 550.1 | 18.3 | 17 | 16.9 | 23.3 | 221.4 | 222 | 221.2 | 95.8 | 95.5 | 95.6 | 60.09 | 60.11 | 60.03 | 35790 | 1 | 59.5 | 133935.5 | 9924 | 8.5 | 8.8 | 0.6 | 6.9 | 9.6 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:06 | Normal | 496.7 | 520.3 | 537.8 | 551.2 | 18.3 | 16.8 | 16.8 | 22.8 | 221.8 | 222.4 | 221 | 94.8 | 94.6 | 94.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36337 | 1 | 60.9 | 133938.5 | 9924 | 8.8 | 9 | 0.4 | 6.6 | 9.9 | 0.2 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:11 | Normal | 492.8 | 492.3 | 511 | 505.4 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 12.1 | 218.8 | 219.8 | 218.8 | 42 | 41.8 | 41.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20641 | 1 | 60.1 | 133940.5 | 9924 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:16 | Normal | 481.8 | 499.3 | 526.1 | 521.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 13.3 | 218.6 | 220 | 219 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18102 | 1 | 56.6 | 133941.8 | 9924 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:21 | Normal | 497.9 | 499.5 | 534.9 | 535 | 6.1 | 6.3 | 6 | 9.4 | 217.8 | 219.4 | 218.6 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 13182 | 1 | 53.9 | 133943.1 | 9924 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:26 | Normal | 500.5 | 504.5 | 528.5 | 541.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 7.9 | 218.2 | 218.4 | 218.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 11145 | 1 | 51.1 | 133944.1 | 9924 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:31 | Normal | 504.6 | 505.2 | 536.8 | 551.3 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 7.5 | 218.2 | 218.4 | 217.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10822 | 1 | 48.9 | 133945 | 9924 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:36 | Normal | 508.8 | 519.5 | 559.8 | 551.1 | 5.9 | 6 | 5.4 | 8.9 | 218.6 | 218.4 | 219 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 59.96 | 60.03 | 60 | 12821 | 1 | 47.2 | 133945.9 | 9925 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:41 | Normal | 516.8 | 520.3 | 554 | 548.3 | 8.7 | 9 | 8.3 | 13.3 | 219.2 | 220.4 | 219.6 | 52.3 | 52.1 | 52.1 | 60.11 | 60.1 | 60.04 | 18652 | 1 | 46.1 | 133947.2 | 9925 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:46 | Normal | 511.8 | 517.6 | 550.6 | 548.7 | 8 | 8.3 | 7.8 | 12.2 | 219.4 | 219.4 | 219.6 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17890 | 1 | 45.7 | 133948.7 | 9925 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:51 | Normal | 526.5 | 531.9 | 552 | 566 | 14.8 | 12.2 | 11.7 | 21.1 | 220 | 221.4 | 220.8 | 81.6 | 81.4 | 81.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 24933 | 1 | 45.5 | 133950.3 | 9925 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 7.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 11:56 | Normal | 496.2 | 504.3 | 541.7 | 536.9 | 7.6 | 8 | 7.6 | 11.6 | 219.8 | 220 | 220.2 | 45 | 44.9 | 45 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 16865 | 1 | 46.7 | 133952.4 | 9925 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:01 | Normal | 493.1 | 509.9 | 541.3 | 543.7 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 12.1 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 18994 | 1 | 46.7 | 133954.2 | 9925 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:06 | Normal | 495.5 | 500.5 | 535 | 538.7 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 11.5 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 16364 | 1 | 46.5 | 133955.8 | 9925 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:11 | Normal | 501.3 | 506.1 | 539.7 | 538.5 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 10.5 | 220.8 | 219.8 | 220.2 | 39.1 | 39.1 | 39 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 14491 | 1 | 45.7 | 133957 | 9925 | 3 | 3.2 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:16 | Normal | 509.2 | 506.8 | 545.2 | 547.6 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 11.7 | 220.8 | 219.8 | 220 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 16879 | 1 | 44.8 | 133958.3 | 9925 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:21 | Normal | 496.5 | 517.5 | 528 | 543.7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 10.8 | 220.2 | 220 | 220.6 | 40.8 | 40.5 | 40.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15061 | 1 | 44.1 | 133959.5 | 9925 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:26 | Normal | 514.2 | 516.3 | 541.3 | 548.1 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 8.7 | 219.4 | 219.4 | 219 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 12571 | 1 | 43.4 | 133960.7 | 9925 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:31 | Normal | 516.4 | 511.4 | 561.3 | 546.1 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 9.1 | 218.8 | 220 | 218.6 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13079 | 1 | 42.7 | 133961.8 | 9925 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:36 | Normal | 500.8 | 515 | 538.4 | 543.2 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 8.6 | 219.2 | 220 | 218.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12487 | 1 | 42.2 | 133962.9 | 9926 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:41 | Normal | 505.4 | 515.5 | 556.3 | 545.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 8.4 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12195 | 1 | 41.6 | 133963.9 | 9926 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:46 | Normal | 530.1 | 551.3 | 575.6 | 572.3 | 16.6 | 16.1 | 14.3 | 23.8 | 222.2 | 222 | 223 | 96.7 | 96.5 | 96.6 | 59.95 | 60.1 | 59.95 | 35804 | 1 | 42.5 | 133966 | 9926 | 8 | 8.1 | 0.1 | 6.5 | 8.9 | 0.2 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:51 | Normal | 499.4 | 507.5 | 532.8 | 534.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 6.8 | 219.2 | 219.4 | 219.2 | 26.2 | 25.9 | 26 | 60.03 | 60 | 60.03 | 9615 | 1 | 44.1 | 133967.5 | 9926 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 12:56 | Normal | 496.5 | 504.5 | 533.9 | 534.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 6.7 | 217.2 | 218.4 | 217 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 9738 | 1 | 43 | 133968.3 | 9926 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:01 | Normal | 495.4 | 515.5 | 543.9 | 546.6 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 8.1 | 218.4 | 219.8 | 218.2 | 32.2 | 32 | 32 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11745 | 1 | 42 | 133969.2 | 9926 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:06 | Normal | 513.4 | 533.7 | 510.5 | 550.8 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 24.6 | 221 | 221.4 | 221.4 | 96.7 | 96.5 | 96.4 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 33656 | 1 | 41.9 | 133970.7 | 9926 | 8 | 8.2 | 0.3 | 7.4 | 8.4 | 0.3 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:11 | Normal | 501.9 | 515.9 | 507.9 | 522.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 8.3 | 216.2 | 216.4 | 216.4 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15057 | 1 | 42.9 | 133972.4 | 9926 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:16 | Normal | 476.8 | 501.8 | 509.5 | 527.2 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 8.3 | 216.6 | 217.8 | 217.4 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 11531 | 1 | 44.5 | 133974.4 | 9926 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:21 | Normal | 499.4 | 517.3 | 493.7 | 542.2 | 14.6 | 9.6 | 8.6 | 17.6 | 217.2 | 217.4 | 217.8 | 67.5 | 67.7 | 67.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 16669 | 1 | 44.3 | 133975.7 | 9926 | 6.5 | 6.8 | 0.7 | 4.8 | 4 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 6.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:26 | Normal | 488.3 | 504.3 | 490.8 | 532.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 8 | 215.8 | 216.4 | 215.8 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 60.04 | 60 | 60.03 | 11273 | 1 | 44.6 | 133977.4 | 9926 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:31 | Normal | 484.4 | 513.2 | 510.9 | 542 | 6.3 | 6 | 5.4 | 8.4 | 216.4 | 216.2 | 216.6 | 34.2 | 34 | 34 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11721 | 1 | 43.7 | 133978.3 | 9926 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:36 | Normal | 473 | 505.2 | 478.9 | 515.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 7 | 215.2 | 215.6 | 215.8 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9922 | 1 | 44.8 | 133980.5 | 9927 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:41 | Normal | 490.3 | 510.4 | 471.3 | 512.1 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 24.4 | 217 | 218 | 218 | 92 | 91.9 | 91.6 | 59.94 | 59.95 | 60.02 | 33550 | 1 | 44.6 | 133981.8 | 9927 | 8 | 8.1 | 0.4 | 7.8 | 8.4 | 0.3 | 8 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:46 | Normal | 493 | 501.5 | 449.5 | 518.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 21.6 | 217.8 | 218.6 | 218.6 | 83.5 | 83.4 | 83.4 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 29739 | 1 | 46.7 | 133984.3 | 9927 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:51 | Normal | 487.1 | 499.2 | 487.2 | 522.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 7 | 214.4 | 215.2 | 215.4 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9400 | 1 | 46.8 | 133985.5 | 9927 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 13:56 | Normal | 489.2 | 495.1 | 522.1 | 530.8 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 5.2 | 214 | 215 | 214.8 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7443 | 1 | 45.1 | 133986.3 | 9927 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:01 | Normal | 496.2 | 511.3 | 494.9 | 534.7 | 6.9 | 8.3 | 5.6 | 8.4 | 215 | 215.6 | 215.4 | 39.5 | 38.8 | 39.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12117 | 1 | 43.7 | 133987.1 | 9927 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:06 | Normal | 491.7 | 506.8 | 443.6 | 497.4 | 14.3 | 14.4 | 14 | 20.8 | 217.4 | 216.8 | 217.4 | 77.2 | 76.8 | 77 | 59.95 | 60.06 | 60 | 27870 | 1 | 44.5 | 133989.2 | 9927 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:11 | Normal | 491.8 | 510.2 | 455.3 | 522.7 | 7.8 | 8 | 8.5 | 12.5 | 217.8 | 215.8 | 217.8 | 45.6 | 45.4 | 45.4 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 14007 | 1 | 46.1 | 133991.2 | 9927 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:16 | Normal | 478.1 | 504.1 | 494 | 533.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 4.5 | 214.2 | 214.8 | 214.8 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6551 | 1 | 45.3 | 133991.9 | 9927 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:21 | Normal | 491.8 | 507.2 | 473.2 | 534.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 6.5 | 214 | 215 | 214.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9926 | 1 | 43.7 | 133992.6 | 9927 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:26 | Normal | 509.1 | 523 | 426.5 | 543.6 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 18.8 | 216.4 | 215 | 216.6 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 27606 | 1 | 42.9 | 133993.8 | 9927 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.3 | 7 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 5.3 | 6.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:31 | Normal | 478 | 532.8 | 421.1 | 550.9 | 5.8 | 5.5 | 6.8 | 8.1 | 214.8 | 215.4 | 215.6 | 31 | 30.9 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16897 | 1 | 43.4 | 133995.3 | 9927 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:36 | Normal | 486.3 | 510.3 | 496 | 527.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 4.9 | 213.8 | 215.2 | 213.6 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7070 | 1 | 42.9 | 133996 | 9928 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:41 | Normal | 502 | 513.1 | 505.4 | 530.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 5.1 | 214.2 | 215.4 | 214.8 | 21 | 21 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7498 | 1 | 41.8 | 133996.6 | 9928 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:46 | Normal | 505.9 | 511.9 | 464.2 | 536.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 215.6 | 216.4 | 216 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 9059 | 1 | 41.2 | 133997.5 | 9928 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:51 | Normal | 498.2 | 515.2 | 485.3 | 534.1 | 3.1 | 3 | 2.6 | 4.5 | 215.8 | 216 | 215.8 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6666 | 1 | 40.6 | 133998.2 | 9928 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 14:56 | Normal | 516.6 | 527.8 | 473.1 | 556.3 | 8.8 | 9.6 | 6.5 | 11.5 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 17330 | 1 | 40.2 | 133999.1 | 9928 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:01 | Normal | 502.8 | 514.5 | 447.3 | 504.8 | 9.1 | 8.7 | 6.6 | 12.5 | 215.8 | 216 | 215.6 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 17163 | 1 | 40.5 | 134000.5 | 9928 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:06 | Normal | 501 | 528.1 | 460.7 | 525.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 215.2 | 215.6 | 215 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10934 | 1 | 40.6 | 134001.5 | 9928 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:11 | Normal | 501.3 | 512 | 426 | 523.2 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 5.3 | 214.8 | 215.6 | 214.2 | 20.1 | 20 | 19.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9644 | 1 | 40.6 | 134002.7 | 9928 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:16 | Normal | 510 | 518.1 | 442.9 | 547.3 | 9.3 | 9.3 | 6.6 | 11.5 | 218.8 | 218 | 218.8 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 17301 | 1 | 40.7 | 134003.9 | 9928 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4 | 4.5 | 0.4 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:21 | Normal | 509 | 520 | 406.9 | 515.7 | 8.2 | 8.3 | 6.5 | 10.9 | 218.4 | 219.6 | 217.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15412 | 1 | 41 | 134005.3 | 9928 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:26 | Normal | 506.4 | 513.2 | 378.1 | 528.1 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 9.3 | 218.6 | 218.6 | 218.2 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14212 | 1 | 41.1 | 134006.5 | 9928 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 2.9 | 3.6 | 2 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:31 | Normal | 506.2 | 524.7 | 364.7 | 505.5 | 7 | 7 | 6.5 | 9.3 | 216.2 | 216.6 | 216.4 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13201 | 1 | 41 | 134007.6 | 9928 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:36 | Normal | 507.8 | 516.4 | 362.2 | 504.2 | 6.8 | 6.9 | 5.8 | 8.7 | 217 | 217.8 | 216.4 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 60 | 60 | 60 | 12322 | 1 | 41 | 134008.7 | 9929 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:41 | Normal | 512.3 | 526.2 | 348.6 | 507.4 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 8 | 218.2 | 217.6 | 217.4 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11492 | 1 | 40.8 | 134009.7 | 9929 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 3.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:46 | Normal | 503.3 | 503.3 | 326.8 | 512.8 | 6 | 5.6 | 5.4 | 7.3 | 216.6 | 217.4 | 216.2 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10428 | 1 | 40.5 | 134010.6 | 9929 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:51 | Normal | 494.4 | 502.3 | 321.8 | 512.7 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 216.2 | 216.8 | 215.4 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9257 | 1 | 40.2 | 134011.4 | 9929 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 1 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 15:56 | Normal | 502.1 | 496.1 | 309.4 | 532.5 | 5.3 | 4.4 | 4.5 | 6.1 | 214.8 | 215.6 | 215.4 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8893 | 1 | 40.1 | 134012.2 | 9929 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:01 | Normal | 502.4 | 501.1 | 269.4 | 535.1 | 4.7 | 4 | 4.4 | 5.5 | 215.8 | 216.4 | 215.6 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8118 | 1 | 39.8 | 134012.9 | 9929 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:06 | Normal | 468.4 | 496.9 | 258.8 | 495.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2 | 216 | 216.8 | 215.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2920 | 1 | 39.4 | 134013.5 | 9929 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:11 | Normal | 485.1 | 483.2 | 450.4 | 528.7 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 214.6 | 215.4 | 213.8 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 4642 | 1 | 39 | 134013.8 | 9929 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:16 | Normal | 494 | 489.3 | 511 | 530.1 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 4.6 | 215.4 | 215.6 | 214.4 | 18 | 17.9 | 17.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6459 | 1 | 38.6 | 134014.3 | 9929 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:21 | Normal | 496 | 483.1 | 425.6 | 517.4 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | 4.3 | 215.2 | 215.4 | 214 | 16.1 | 15.9 | 16 | 60 | 60.01 | 60 | 5767 | 1 | 38.4 | 134014.8 | 9929 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:26 | Normal | 475.7 | 470.9 | 524.4 | 507.8 | 3.1 | 2.6 | 1 | 4 | 214.6 | 214.8 | 214 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 5280 | 1 | 38.1 | 134015.3 | 9929 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:31 | Normal | 467.3 | 466.2 | 497.9 | 533.5 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 216.4 | 216.4 | 215 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5024 | 1 | 37.9 | 134015.7 | 9929 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:36 | Normal | 486 | 509 | 488.7 | 524.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 214.6 | 215.4 | 214.4 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3854 | 1 | 37.7 | 134016.1 | 9930 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:41 | Normal | 486.9 | 507.3 | 538.1 | 542.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2 | 217.4 | 218.2 | 216.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3201 | 1 | 37.6 | 134016.4 | 9930 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:46 | Normal | 439.1 | 554.3 | 511.7 | 517.4 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2.8 | 218.6 | 218.4 | 217.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3678 | 1 | 37.3 | 134016.7 | 9930 | 1 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:51 | Normal | 497.3 | 487.3 | 503.4 | 538.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 218 | 218 | 218 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 2282 | 1 | 37.2 | 134016.9 | 9930 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 16:56 | Normal | 517.8 | 537.9 | 488.1 | 479.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2 | 218.6 | 219.6 | 218 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2512 | 1 | 37.1 | 134017.1 | 9930 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:01 | Normal | 479.5 | 525 | 553.3 | 501.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 218.8 | 219.8 | 218 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1853 | 1 | 36.9 | 134017.3 | 9930 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:06 | Normal | 355 | 511.2 | 550.1 | 507.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 215.8 | 216.4 | 216.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.07 | 60 | 60.04 | 1297 | 1 | 36.8 | 134017.4 | 9930 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:11 | Normal | 483.3 | 520.3 | 525.8 | 542 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 218 | 219.2 | 218.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1102 | 1 | 36.6 | 134017.5 | 9930 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:16 | Normal | 495.8 | 503.7 | 492.8 | 552.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 218.4 | 218.8 | 217.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 939 | 1 | 36.5 | 134017.6 | 9930 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:21 | Normal | 440.9 | 449.7 | 474.1 | 545.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 219 | 217.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 728 | 1 | 36.3 | 134017.7 | 9930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:26 | Normal | 442.6 | 469.1 | 439.4 | 517.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 220.4 | 219.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 595 | 1 | 36.2 | 134017.7 | 9930 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:31 | Normal | 231.6 | 474.4 | 429.9 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.8 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 353 | 1 | 36 | 134017.8 | 9930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:36 | Normal | 199.5 | 453 | 356.7 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 220.4 | 220.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 60 | 59.97 | 266 | 1 | 35.9 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:41 | Normal | 199.6 | 298.1 | 282.6 | 469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.4 | 219.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 121 | 1 | 35.7 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:46 | Normal | 174.7 | 170.1 | 186.9 | 332.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 1 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 7 | 1 | 35.6 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:51 | Normal | 200.6 | 196.4 | 171.1 | 164.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 219.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 35.4 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 17:56 | Normal | 190 | 218.6 | 188.3 | 223.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 220 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 35.3 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 18:01 | Normal | 208.5 | 190.2 | 191.8 | 193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 35.1 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 18:06 | Normal | 203.2 | 204.3 | 197.6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 219.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 35 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2025-10-31 18:11 | Normal | 176.3 | 183.3 | 189.3 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.4 | 218.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 34.8 | 134017.8 | 9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0