## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:49 | Wait | 476.6 | 476.3 | 477.1 | 476.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.4 | 223 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.8 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:50 | Wait | 471.3 | 471 | 471.8 | 471 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 221.6 | 223.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.8 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:51 | Wait | 467.4 | 467 | 467.9 | 467.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.8 | 223.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.9 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:52 | Wait | 470.5 | 470.2 | 470.9 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222.4 | 224.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.7 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:53 | Wait | 475.2 | 474.9 | 475.7 | 474.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 222 | 223.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 26.3 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:54 | Wait | 477 | 477.4 | 480.8 | 474.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 27.6 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:55 | Wait | 484.2 | 483.8 | 484.6 | 483.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.2 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 27 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:56 | Wait | 490.8 | 490.4 | 491.4 | 490.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.4 | 224 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.4 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:57 | Wait | 498.9 | 498.3 | 498.9 | 494.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 221.6 | 223 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.4 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:58 | Normal | 459.6 | 491.7 | 491.7 | 495 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.4 | 224.6 | 224 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 28.2 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 04:59 | Normal | 457.6 | 502.7 | 486.6 | 422.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.6 | 224.4 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 95 | 1 | 29.5 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:00 | Normal | 426.1 | 486.6 | 487.9 | 388.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 222.8 | 224.8 | 223.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 162 | 1 | 30.5 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:01 | Normal | 450.4 | 482.6 | 489.7 | 364.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 224.6 | 223.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 208 | 1 | 31.3 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:02 | Normal | 488.6 | 504.8 | 487.6 | 389.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 224 | 224 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 278 | 1 | 32 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:03 | Normal | 456.8 | 492.7 | 485.7 | 413.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 224.4 | 224.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 333 | 1 | 32.6 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:04 | Normal | 486.8 | 478.9 | 497.6 | 373 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 224.8 | 224 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 380 | 1 | 33.2 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:05 | Normal | 491.7 | 508.5 | 506.5 | 384 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 224.8 | 224.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 438 | 1 | 33.7 | 131129.4 | 9870 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:06 | Normal | 468.7 | 504.7 | 496.8 | 390.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 223 | 224.4 | 224.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 494 | 1 | 34.1 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:07 | Normal | 492.7 | 492.7 | 504.6 | 381.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222.4 | 224.4 | 223.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 473 | 1 | 34.5 | 131129.4 | 9870 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:08 | Normal | 475.6 | 497.7 | 499.6 | 432 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 225.4 | 224.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 551 | 1 | 34.9 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Wait | 469.2 | 468.8 | 469.6 | 468.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 222.2 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.1 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Wait | 471.4 | 472.9 | 477.3 | 470.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 221.8 | 223.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 16.4 | 131129.4 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:09 | Normal | 480.7 | 513.7 | 510.5 | 453.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 225.2 | 224 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60 | 580 | 1 | 35.3 | 131129.4 | 9870 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:10 | Normal | 484.9 | 505.8 | 502.1 | 483.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.4 | 225 | 223.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 645 | 1 | 35.6 | 131129.5 | 9870 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-10-31 05:15 | Fault | 558.4 | 557.7 | 553.7 | 553.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:20 | Fault | 567.2 | 566.3 | 561.9 | 562.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:25 | Fault | 571.6 | 570.4 | 565.6 | 566 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:30 | Fault | 571.4 | 570.6 | 566.2 | 566.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:35 | Fault | 574.2 | 573.5 | 570 | 570.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:40 | Fault | 571.4 | 570.6 | 567.5 | 568.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:45 | Fault | 570.8 | 570.1 | 567.9 | 568.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:50 | Fault | 572.2 | 571.5 | 568.8 | 570 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 05:55 | Fault | 570.6 | 569.9 | 567.2 | 568.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:00 | Fault | 569.5 | 568.9 | 566.2 | 567.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:05 | Fault | 571.1 | 570.4 | 567.7 | 569.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:10 | Fault | 571.9 | 571.2 | 567.8 | 569.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:15 | Fault | 572.8 | 572.1 | 568.6 | 570 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:20 | Fault | 575.4 | 574.7 | 571.2 | 572.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:25 | Fault | 578.3 | 577.6 | 574 | 575.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:30 | Fault | 574.1 | 573.4 | 569.8 | 571.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:35 | Fault | 576.2 | 575.4 | 572.3 | 573.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:40 | Fault | 579.1 | 578.4 | 575.2 | 576.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:45 | Fault | 580.6 | 579.8 | 576.6 | 578.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:50 | Fault | 581.1 | 580.3 | 576.9 | 578.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 06:55 | Fault | 579.9 | 579.2 | 575.9 | 577.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:00 | Fault | 580.9 | 580.2 | 576.6 | 578.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:05 | Wait | 579 | 578.3 | 574.9 | 577.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 223.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 39.7 | 131129.5 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:10 | Normal | 515.5 | 518.8 | 503.9 | 512.1 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.4 | 223 | 224.2 | 223.6 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5382 | 1 | 40 | 131129.7 | 9870 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:15 | Normal | 507.4 | 528.1 | 506.3 | 506.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5628 | 1 | 40 | 131130.1 | 9870 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:20 | Normal | 501.6 | 516.9 | 502.4 | 528.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 6380 | 1 | 40.6 | 131130.6 | 9871 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:25 | Normal | 504.2 | 514.2 | 504.2 | 527.9 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7329 | 1 | 41.4 | 131131.2 | 9871 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:30 | Normal | 516.7 | 522 | 505.1 | 534.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 22.6 | 22.4 | 22.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8251 | 1 | 42.2 | 131131.8 | 9871 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:35 | Normal | 498.7 | 527 | 504.7 | 511 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 8379 | 1 | 43.2 | 131132.5 | 9871 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:40 | Normal | 499.4 | 516.7 | 502.1 | 513.3 | 4.1 | 4 | 4.4 | 3.6 | 222.8 | 223.8 | 223.8 | 21 | 21 | 21.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7710 | 1 | 44.2 | 131133.2 | 9871 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:45 | Normal | 512.6 | 505.8 | 505.9 | 510.1 | 4.5 | 4.4 | 5 | 4.2 | 222.8 | 224 | 223.2 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8632 | 1 | 45.3 | 131133.9 | 9871 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:50 | Normal | 501.3 | 531.6 | 521.7 | 533.9 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 223.4 | 224 | 224 | 26 | 26 | 26.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 9558 | 1 | 46.4 | 131134.6 | 9871 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 07:55 | Normal | 514.8 | 533 | 515.8 | 515 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 28.6 | 28.3 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 10502 | 1 | 37.1 | 131135.5 | 9871 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:00 | Normal | 519.2 | 520.9 | 507.8 | 515 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 222.4 | 224.8 | 224.2 | 28.3 | 28.2 | 28.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 10406 | 1 | 36.7 | 131136.4 | 9871 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:05 | Normal | 510.6 | 521.9 | 508.4 | 533.7 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11553 | 1 | 42.6 | 131137.3 | 9871 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:10 | Normal | 506.9 | 518 | 521.5 | 531.7 | 6.9 | 6.5 | 7 | 6.1 | 223 | 224.6 | 224.2 | 34.2 | 34.5 | 34.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12651 | 1 | 36.2 | 131138.3 | 9871 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:15 | Normal | 513.6 | 517 | 505.1 | 532.3 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 6.4 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 36.5 | 36.5 | 36.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13443 | 1 | 32.6 | 131139.4 | 9871 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:20 | Normal | 512.6 | 521 | 504.1 | 518.3 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14538 | 1 | 40.4 | 131140.5 | 9872 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:25 | Normal | 496.5 | 522.8 | 501 | 513.2 | 8.7 | 7.8 | 8.8 | 7.6 | 224 | 224.8 | 224.8 | 42.1 | 41.9 | 42 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 15508 | 1 | 34 | 131141.8 | 9872 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:30 | Normal | 508.3 | 512.7 | 497.3 | 507.5 | 8.8 | 8 | 9 | 7.8 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 43.2 | 42.9 | 43.2 | 60 | 60.01 | 60 | 15853 | 1 | 33.7 | 131143.1 | 9872 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:35 | Normal | 511.6 | 503.8 | 498.2 | 505.3 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 8.4 | 224.8 | 224.6 | 225 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16969 | 1 | 34.1 | 131144.5 | 9872 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0 | 2.7 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:40 | Normal | 504.6 | 512.8 | 505.1 | 503.1 | 9.7 | 8.8 | 9.7 | 8.6 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 46.8 | 46.8 | 47 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17488 | 1 | 34.5 | 131145.9 | 9872 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:45 | Normal | 508.7 | 514.7 | 501.3 | 505.4 | 9.5 | 8.6 | 9.8 | 8.5 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 46.1 | 46 | 46.1 | 60 | 60 | 59.99 | 17418 | 1 | 34.9 | 131147.3 | 9872 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:50 | Normal | 490.7 | 512.9 | 496.4 | 510.6 | 10.6 | 9.3 | 10.6 | 9.1 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 50 | 49.6 | 49.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18689 | 1 | 35.3 | 131148.8 | 9872 | 3.9 | 3.9 | 0 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 08:55 | Normal | 486.8 | 499.2 | 490.5 | 508.7 | 10.5 | 9.3 | 10.6 | 9 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18360 | 1 | 35.9 | 131150.3 | 9872 | 3.8 | 3.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:00 | Normal | 488.6 | 501.8 | 493.3 | 509.4 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8.3 | 224 | 224.6 | 224.2 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16725 | 1 | 36.3 | 131151.8 | 9872 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:05 | Normal | 484.5 | 504.9 | 494 | 498.1 | 8.8 | 7.8 | 9 | 7.7 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 41.7 | 41.7 | 41.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 15375 | 1 | 36.5 | 131153.1 | 9872 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:10 | Normal | 487.8 | 502 | 490.1 | 499.3 | 8.9 | 8.1 | 9.3 | 8 | 223.6 | 223.6 | 224 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15841 | 1 | 36.6 | 131154.4 | 9872 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:15 | Normal | 494.4 | 509.7 | 497.2 | 502.4 | 10 | 9 | 10.3 | 9 | 224 | 224.8 | 224.2 | 48.4 | 48.1 | 48.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17982 | 1 | 36.9 | 131155.8 | 9872 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.6 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:20 | Normal | 503.4 | 510 | 500.1 | 502.3 | 11.1 | 10.3 | 11.4 | 10.3 | 224 | 225 | 224.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 20330 | 1 | 37.3 | 131157.4 | 9873 | 4.1 | 4.1 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:25 | Normal | 499.7 | 505 | 503.6 | 495 | 11.7 | 10.7 | 11.8 | 10.6 | 224.6 | 225 | 224.4 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21070 | 1 | 38 | 131159.2 | 9873 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:30 | Normal | 497 | 500.7 | 495.8 | 498.7 | 12.8 | 11.6 | 12.6 | 11.6 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 61 | 60.7 | 60.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22785 | 1 | 38.8 | 131161.1 | 9873 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.4 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:35 | Normal | 492.3 | 503.5 | 496.8 | 494 | 14.1 | 12.8 | 14 | 12.8 | 224.6 | 225 | 224.8 | 66.5 | 66.2 | 66.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 24868 | 1 | 39.5 | 131163 | 9873 | 5 | 5.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:40 | Normal | 491.3 | 494.6 | 488.2 | 502.4 | 15.1 | 14 | 14.7 | 13.2 | 225 | 225.4 | 225.8 | 70.1 | 69.8 | 69.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 26294 | 1 | 40.4 | 131165.4 | 9873 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 5.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:45 | Normal | 483.4 | 489 | 487.7 | 497.9 | 17.1 | 16 | 16.5 | 15.2 | 225 | 225 | 225.6 | 78 | 78.1 | 77.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 30544 | 1 | 41.5 | 131167.8 | 9873 | 6 | 6.1 | 0 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:50 | Normal | 485.6 | 488.6 | 483.2 | 512.2 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 16.7 | 226.4 | 226 | 226.8 | 88.2 | 87.8 | 87.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 36630 | 1 | 43 | 131170.4 | 9873 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 09:55 | Normal | 479.5 | 494.8 | 480.8 | 491.1 | 17.6 | 16.1 | 17.1 | 15.7 | 225.6 | 224.8 | 226 | 79.7 | 79.3 | 79.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30677 | 1 | 44.4 | 131173.1 | 9873 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 5.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:00 | Normal | 475.5 | 481.7 | 477.8 | 487 | 17.6 | 16.6 | 17 | 16.1 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 79.1 | 78.9 | 79 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31370 | 1 | 45.8 | 131175.9 | 9873 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:05 | Normal | 474.1 | 494.4 | 468.5 | 489.6 | 22.4 | 21 | 21.4 | 20.3 | 226.4 | 225.2 | 226 | 96.3 | 96.3 | 96 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36790 | 1 | 46.7 | 131178.7 | 9873 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 6.4 | 7.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:10 | Normal | 465.8 | 484.7 | 469.1 | 478.8 | 18.3 | 17.1 | 17.6 | 16.9 | 224.4 | 224 | 225.4 | 80.6 | 80.4 | 80.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34710 | 1 | 48.3 | 131181.8 | 9873 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:15 | Normal | 478.4 | 480.8 | 460.6 | 465.3 | 23.5 | 22.5 | 23.2 | 22.2 | 225.4 | 224.4 | 226.2 | 102.8 | 102.4 | 102.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 40321 | 1 | 50.2 | 131185 | 9873 | 8.1 | 8.1 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 7.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:20 | Normal | 463.3 | 468.9 | 467.7 | 475 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 44.6 | 44.6 | 44.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16066 | 1 | 51.3 | 131187.5 | 9874 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:25 | Normal | 483.6 | 479.7 | 474.5 | 483.7 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 18.6 | 225.8 | 225 | 225.8 | 90.5 | 90 | 90.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38270 | 1 | 50.9 | 131190.1 | 9874 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:30 | Normal | 456.2 | 469.5 | 474.1 | 467.3 | 20.9 | 20.1 | 19.3 | 19.5 | 225 | 225.2 | 226.6 | 89.3 | 88.9 | 89.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37028 | 1 | 52.3 | 131193.4 | 9874 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:35 | Normal | 460.8 | 464.2 | 455.6 | 476.9 | 28.9 | 28.1 | 27.1 | 25.8 | 227.4 | 226 | 227.8 | 119.4 | 119.2 | 119.2 | 59.99 | 60 | 60 | 45271 | 1 | 54 | 131196.9 | 9874 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 0.1 | 8.9 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:40 | Normal | 502.5 | 489.8 | 486 | 515.6 | 24.6 | 26.4 | 27 | 19.5 | 227.2 | 226.6 | 227.4 | 116.2 | 115.8 | 115.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 43463 | 1 | 56.2 | 131200.6 | 9874 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.6 | 8.9 | 9.1 | 0.1 | 8.2 | 9.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:45 | Normal | 457.4 | 473 | 465.7 | 455.9 | 27 | 24.5 | 26 | 26.6 | 226.4 | 225.8 | 227 | 117 | 116.5 | 116.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 43519 | 1 | 56.8 | 131203.8 | 9874 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8.5 | 8 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 8.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:50 | Normal | 461.9 | 471.1 | 446.6 | 470.7 | 17.9 | 17.2 | 18.3 | 17.1 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 79 | 78.5 | 78.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34204 | 1 | 56.5 | 131206.7 | 9874 | 6.1 | 6.2 | 0 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 10:55 | Normal | 443.4 | 452.1 | 452.3 | 474.3 | 28.8 | 26.6 | 28.3 | 26.6 | 226.4 | 225.6 | 227.6 | 124.3 | 124.2 | 124.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 42020 | 1 | 56.2 | 131210 | 9874 | 9.6 | 9.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 8.3 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:00 | Normal | 472.5 | 469.1 | 483 | 476.9 | 29.5 | 29.3 | 28.2 | 29 | 226.8 | 225.6 | 227 | 118.6 | 118 | 118 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 44357 | 1 | 58.2 | 131213.8 | 9874 | 10.3 | 10.3 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | 0.1 | 9.5 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:05 | Normal | 487.1 | 491.5 | 486 | 457.1 | 24.1 | 22.9 | 24.5 | 30 | 227.2 | 225.2 | 227 | 116.5 | 116.1 | 115.9 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 44019 | 1 | 59.9 | 131217.5 | 9874 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 8.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:10 | Normal | 441.6 | 438.2 | 448.8 | 454 | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 9.4 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 44 | 43.7 | 44 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16257 | 1 | 59.5 | 131220 | 9874 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:15 | Normal | 461.5 | 468.9 | 463 | 483.1 | 11.1 | 10.3 | 11.6 | 10.6 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 51.5 | 51.5 | 51.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19478 | 1 | 56.1 | 131221.3 | 9874 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:20 | Normal | 463.2 | 470.5 | 468.5 | 470.6 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 8.1 | 222.8 | 223 | 223 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 60 | 60.01 | 60 | 15149 | 1 | 54 | 131222.8 | 9875 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:25 | Normal | 478.6 | 483.8 | 473.9 | 468.2 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 221 | 222.6 | 222.8 | 34.4 | 34.2 | 34.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12555 | 1 | 52 | 131224 | 9875 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:30 | Normal | 467.4 | 486.5 | 481.8 | 489 | 7 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 33.3 | 33 | 33.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12085 | 1 | 50.1 | 131225 | 9875 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:35 | Normal | 492.5 | 491.7 | 482.7 | 492.9 | 7.5 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 221.4 | 222 | 222.2 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 60.01 | 60 | 60 | 13663 | 1 | 48.8 | 131226 | 9875 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:40 | Normal | 490.9 | 510.6 | 488.1 | 520.5 | 11.1 | 10.1 | 11.9 | 9.1 | 223 | 223.2 | 223.6 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 60 | 60 | 60 | 22365 | 1 | 47.9 | 131227.6 | 9875 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.2 | 4.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:45 | Normal | 484.3 | 496.7 | 493.6 | 505.8 | 11.1 | 10.2 | 11.6 | 10.3 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20204 | 1 | 47.6 | 131229.3 | 9875 | 4 | 4.1 | 0 | 3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:50 | Normal | 491.2 | 508.1 | 482.2 | 505.2 | 14 | 12.8 | 15 | 13.6 | 224 | 223.2 | 224.4 | 69.5 | 69.1 | 69.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 24731 | 1 | 47.3 | 131231 | 9875 | 4.9 | 5 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4 | 5.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 11:55 | Normal | 480 | 480.9 | 489.3 | 485.5 | 17.8 | 18.3 | 18.2 | 17.9 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 83.4 | 83.3 | 83.3 | 59.95 | 59.99 | 59.93 | 24780 | 1 | 48.6 | 131234.1 | 9875 | 5.7 | 6.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:00 | Normal | 476.6 | 487.2 | 475.8 | 493.1 | 13 | 13 | 13.3 | 12.4 | 223.4 | 224 | 224.4 | 61.9 | 62.1 | 62 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 23196 | 1 | 48.9 | 131236.1 | 9875 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:05 | Normal | 478.4 | 476.6 | 469.1 | 497.2 | 9.6 | 9.1 | 10.3 | 8.9 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 46.3 | 46.1 | 46.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17398 | 1 | 48.4 | 131237.7 | 9875 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:10 | Normal | 478.1 | 489.4 | 480.5 | 471.6 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 7.8 | 221.8 | 222.8 | 223 | 39.2 | 39 | 39.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 14321 | 1 | 47.4 | 131238.9 | 9875 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:15 | Normal | 489.9 | 473.3 | 482.3 | 482.5 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 7.3 | 222.2 | 223.2 | 223.8 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 60.01 | 60 | 60 | 13872 | 1 | 46.4 | 131240.1 | 9875 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:20 | Normal | 490 | 495.3 | 495.9 | 483 | 7.8 | 7.1 | 8.4 | 7.4 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 14101 | 1 | 45.5 | 131241.3 | 9876 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:25 | Normal | 482.3 | 497.5 | 484.4 | 491.5 | 8 | 7.1 | 8.4 | 7.3 | 222.4 | 223 | 223.4 | 38.7 | 38.4 | 38.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14037 | 1 | 44.9 | 131242.5 | 9876 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:30 | Normal | 494.1 | 503.4 | 487.5 | 491.7 | 8 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 222.4 | 222.6 | 223 | 40.1 | 40 | 40.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14615 | 1 | 44.2 | 131243.7 | 9876 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:35 | Normal | 485 | 491.2 | 488.5 | 509.7 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | 6.9 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13912 | 1 | 43.8 | 131244.9 | 9876 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:40 | Normal | 495.3 | 495.6 | 487.4 | 491.6 | 7.1 | 6.8 | 7.8 | 7 | 222.2 | 222.4 | 223 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 60.01 | 60 | 60 | 13320 | 1 | 48.4 | 131246 | 9876 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:45 | Normal | 499.2 | 497.4 | 496.2 | 507.3 | 7.3 | 7 | 8.1 | 7.1 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 37.7 | 37.4 | 37.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13786 | 1 | 49.1 | 131247.1 | 9876 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:50 | Normal | 488.6 | 501.5 | 489.7 | 507.8 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 222 | 222.4 | 222.6 | 30.3 | 29.9 | 30.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10985 | 1 | 49.7 | 131248.1 | 9876 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 12:55 | Normal | 495.2 | 490.4 | 497.7 | 506.9 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 33.9 | 33.8 | 34 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12460 | 1 | 47.8 | 131249.1 | 9876 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:00 | Normal | 501.8 | 484.2 | 502.1 | 510.3 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 222.4 | 223 | 223.4 | 39 | 38.9 | 39 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14259 | 1 | 45.4 | 131250.2 | 9876 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:05 | Normal | 514.8 | 520.2 | 528.9 | 504 | 16.1 | 15.4 | 13.6 | 15.4 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 76.3 | 75.8 | 75.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 28072 | 1 | 45.2 | 131251.7 | 9876 | 5.9 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:10 | Normal | 491.1 | 492.5 | 477.6 | 498.8 | 6 | 5.8 | 7 | 6.1 | 220.4 | 221.6 | 222 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11370 | 1 | 43.7 | 131253.5 | 9876 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:15 | Normal | 488.9 | 495.5 | 489.4 | 496.6 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14107 | 1 | 43.4 | 131255.2 | 9876 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:20 | Normal | 490.1 | 511.3 | 489.7 | 500 | 8.8 | 8.3 | 9.8 | 9 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15818 | 1 | 43.1 | 131256.3 | 9877 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:25 | Normal | 478.6 | 482.1 | 483 | 485.2 | 7.2 | 7 | 8 | 7.4 | 221.2 | 221 | 222 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | 59.99 | 13399 | 1 | 44.5 | 131258.7 | 9877 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:30 | Normal | 497.9 | 499.5 | 487.9 | 497.1 | 7.8 | 7.6 | 9.1 | 9.5 | 221 | 222 | 222.2 | 44 | 43.7 | 44.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14301 | 1 | 44.2 | 131259.9 | 9877 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:35 | Normal | 482.6 | 491.2 | 477 | 475.5 | 21.1 | 20.7 | 20.8 | 22.2 | 223.6 | 223.4 | 224 | 94.3 | 94 | 94 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 38693 | 1 | 45.4 | 131262.9 | 9877 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:40 | Normal | 491.4 | 482.8 | 487.6 | 490.6 | 7.4 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 220.4 | 221.6 | 222.2 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13558 | 1 | 45.5 | 131264 | 9877 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:45 | Normal | 488.2 | 493.7 | 492 | 479.4 | 10 | 9.6 | 11.8 | 12.6 | 221 | 220.8 | 221.6 | 56.6 | 56.7 | 56.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 25581 | 1 | 45.3 | 131266.1 | 9877 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:50 | Normal | 473.8 | 480.2 | 473.9 | 492.1 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 219.6 | 220 | 220.4 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 60 | 59.99 | 60 | 9970 | 1 | 46 | 131267.8 | 9877 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 13:55 | Normal | 462 | 482.3 | 474.6 | 490.6 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 219.4 | 220.6 | 221 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8985 | 1 | 45.1 | 131268.8 | 9877 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:00 | Normal | 501 | 493.4 | 492.9 | 498.2 | 7.5 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 41.3 | 41.1 | 41.3 | 60 | 60 | 59.99 | 14643 | 1 | 45.7 | 131269.7 | 9877 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:05 | Normal | 494.5 | 502.8 | 461.7 | 496 | 10.3 | 9.4 | 13 | 12.1 | 221.6 | 220.6 | 221.8 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19844 | 1 | 45.7 | 131272.3 | 9877 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:10 | Normal | 496.8 | 486.2 | 472.9 | 480.5 | 13.3 | 8.8 | 12.8 | 7.6 | 220 | 220 | 221 | 50.4 | 49.9 | 50 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17955 | 1 | 47 | 131275.1 | 9877 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3 | 0 | 2.7 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:15 | Normal | 459 | 472.2 | 467.5 | 467.6 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5 | 218.8 | 219.8 | 219.8 | 24.6 | 24.6 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8938 | 1 | 47 | 131276.7 | 9877 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:20 | Normal | 499.7 | 500.5 | 496.1 | 498.1 | 14 | 12.5 | 15 | 13.6 | 221.2 | 221 | 221.4 | 68.6 | 68.5 | 68.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22920 | 1 | 46.1 | 131278 | 9878 | 5.1 | 5 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | 0.1 | 3.9 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:25 | Normal | 488.5 | 500.1 | 481.4 | 503.8 | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 45.1 | 45 | 45.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25763 | 1 | 46.9 | 131280.7 | 9878 | 2.9 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:30 | Normal | 475.3 | 487.5 | 493.1 | 484.3 | 15.2 | 15 | 18 | 18.7 | 222 | 221.6 | 223.2 | 83.6 | 83.1 | 83.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 22932 | 1 | 47.1 | 131282.4 | 9878 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:35 | Normal | 467.1 | 479.5 | 469.3 | 490.5 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 219 | 219.8 | 219.6 | 25 | 24.8 | 25 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9019 | 1 | 46.3 | 131283.5 | 9878 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:40 | Normal | 478.7 | 488.1 | 481.7 | 485.7 | 4.9 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 219.2 | 221.2 | 221.2 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9141 | 1 | 45.1 | 131284.3 | 9878 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:45 | Normal | 482.1 | 493.4 | 484.2 | 507.4 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 219.6 | 221.2 | 220.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 10861 | 1 | 45 | 131285.1 | 9878 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:50 | Normal | 500.9 | 501.2 | 510.4 | 507.6 | 12.1 | 12 | 15.1 | 15.1 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 69.7 | 69.6 | 69.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21835 | 1 | 48 | 131286 | 9878 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.5 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 5.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 14:55 | Normal | 516.2 | 498.3 | 493.9 | 519.1 | 8 | 7.8 | 10.3 | 8.1 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 16036 | 1 | 47.7 | 131287.6 | 9878 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.4 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:00 | Normal | 496.8 | 500.4 | 489.5 | 484.7 | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 8.2 | 220.2 | 221.6 | 221.6 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 16555 | 1 | 44.5 | 131289.4 | 9878 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:05 | Normal | 483 | 492.2 | 476.6 | 483.7 | 4.6 | 4.7 | 6 | 5.5 | 219.2 | 221 | 220.8 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 60 | 60 | 59.99 | 9619 | 1 | 44 | 131290.8 | 9878 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:10 | Normal | 511.2 | 503.9 | 506.4 | 492.5 | 9.7 | 9.6 | 12.2 | 12.5 | 221.6 | 222.8 | 222 | 56.4 | 56.4 | 56.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20675 | 1 | 43.9 | 131292.4 | 9878 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:15 | Normal | 489.2 | 494.5 | 489.3 | 480.4 | 11.3 | 11.2 | 14.6 | 14.8 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 63.3 | 63 | 63.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23645 | 1 | 44.1 | 131294.2 | 9878 | 3.9 | 4 | 0 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:20 | Normal | 487.7 | 485.2 | 476.5 | 483.7 | 10.3 | 10.4 | 13.8 | 13.6 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 58.3 | 58 | 58.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21898 | 1 | 44.4 | 131296.1 | 9879 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:25 | Normal | 485.7 | 485.1 | 485.3 | 483.4 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 12.8 | 222.6 | 224 | 224.4 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20260 | 1 | 44.5 | 131297.9 | 9879 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:30 | Normal | 489.1 | 488.4 | 490.5 | 488.7 | 8.5 | 8.6 | 11.6 | 11.8 | 223 | 223.4 | 223.4 | 49.9 | 49.7 | 49.9 | 60 | 60 | 60 | 18602 | 1 | 44.2 | 131299.5 | 9879 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 2.9 | 0 | 2.6 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:35 | Normal | 479.8 | 490.3 | 480.2 | 483.4 | 8.1 | 8.1 | 11.3 | 11.3 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 47.7 | 47.5 | 47.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17776 | 1 | 43.9 | 131301 | 9879 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 3.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:40 | Normal | 489 | 491.2 | 487.2 | 492.4 | 7.5 | 7.6 | 10.5 | 10.5 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 44.7 | 44.6 | 45 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16384 | 1 | 43.4 | 131302.4 | 9879 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:45 | Normal | 491.3 | 491.6 | 497.8 | 491 | 7 | 7.1 | 10.1 | 10 | 221 | 223.2 | 222.6 | 42.6 | 42.7 | 42.9 | 60 | 60.01 | 60 | 15683 | 1 | 43.1 | 131303.7 | 9879 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:50 | Normal | 491.2 | 493.5 | 487.8 | 489.1 | 6.3 | 6.3 | 9.5 | 9.3 | 221 | 221.8 | 222 | 39.6 | 39.3 | 39.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14444 | 1 | 42.7 | 131305 | 9879 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 3.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 15:55 | Normal | 489 | 494.3 | 490.8 | 492.9 | 6 | 6.1 | 9.2 | 9 | 221.8 | 222 | 222.2 | 38.4 | 38.1 | 38.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13985 | 1 | 42.4 | 131306.2 | 9879 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:00 | Normal | 489.8 | 492.5 | 493.6 | 491.7 | 5.3 | 5.5 | 8.4 | 8.1 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12604 | 1 | 42.1 | 131307.3 | 9879 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:05 | Normal | 487.2 | 497.3 | 492.1 | 493.3 | 4.7 | 4.8 | 7.6 | 7.5 | 220.8 | 222 | 222 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11451 | 1 | 47.7 | 131308.3 | 9879 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:10 | Normal | 490.3 | 491.5 | 485.1 | 495.3 | 2.5 | 2.6 | 4 | 3.6 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 5723 | 1 | 46.9 | 131308.8 | 9879 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:15 | Normal | 502.1 | 499.4 | 495.2 | 504.5 | 3.7 | 4 | 6.3 | 6.2 | 220.4 | 221.4 | 220.6 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9403 | 1 | 46.9 | 131309.5 | 9879 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:20 | Normal | 497.1 | 490.3 | 501.4 | 491.7 | 3.6 | 3.8 | 6.3 | 6.2 | 220 | 221 | 220.6 | 25.8 | 25.7 | 26 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9391 | 1 | 47.1 | 131310.3 | 9880 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:25 | Normal | 508.1 | 492.4 | 501.7 | 491.9 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 220.2 | 221.2 | 220.6 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8532 | 1 | 47.2 | 131311 | 9880 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:30 | Normal | 503 | 497.3 | 502.6 | 503.8 | 3.3 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 220.2 | 221.2 | 220.6 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8712 | 1 | 47.3 | 131311.7 | 9880 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:35 | Normal | 488.9 | 502.4 | 487 | 501 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 219.4 | 220.6 | 220.4 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5317 | 1 | 47.2 | 131312.3 | 9880 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:40 | Normal | 478.8 | 490 | 483.8 | 447.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 10.6 | 10.9 | 11 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4202 | 1 | 47.1 | 131312.7 | 9880 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:45 | Normal | 500.8 | 495.1 | 501.4 | 506.6 | 2.1 | 2.3 | 4 | 3.5 | 221.8 | 223.4 | 223 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5955 | 1 | 47 | 131313.1 | 9880 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:50 | Normal | 489.9 | 502.3 | 491.3 | 475.7 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 221 | 222.6 | 222.8 | 7.9 | 7.8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3057 | 1 | 46.4 | 131313.5 | 9880 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 16:55 | Normal | 479.1 | 471.2 | 489.5 | 493.7 | 1.4 | 1.5 | 3 | 2.7 | 221.8 | 223.8 | 222.4 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4393 | 1 | 45.5 | 131313.8 | 9880 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:00 | Normal | 486.2 | 472.6 | 497.5 | 485.7 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3700 | 1 | 46.3 | 131314.1 | 9880 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:05 | Normal | 484.9 | 452.2 | 490.3 | 487.5 | 0.7 | 1 | 2 | 1.7 | 221.8 | 223.4 | 223 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 60 | 60 | 59.99 | 2857 | 1 | 50 | 131314.4 | 9880 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:10 | Normal | 477.1 | 477.3 | 468.4 | 497.7 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 222.2 | 223.2 | 222.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2085 | 1 | 49.5 | 131314.6 | 9880 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:15 | Normal | 475.2 | 486.3 | 476.7 | 500.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1 | 221.4 | 223 | 222.8 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1722 | 1 | 41.2 | 131314.8 | 9880 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:20 | Normal | 478.9 | 504.1 | 480.4 | 473.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.7 | 222 | 223.6 | 222.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1350 | 1 | 37.6 | 131314.9 | 9881 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:25 | Normal | 466 | 470.3 | 475.4 | 473.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 223 | 224 | 223.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1045 | 1 | 37 | 131315 | 9881 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:30 | Normal | 439 | 493.4 | 477.4 | 431.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 224.2 | 223.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 713 | 1 | 36.7 | 131315.1 | 9881 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:35 | Normal | 404 | 462.5 | 492.4 | 441.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222 | 223.8 | 222.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 544 | 1 | 36.5 | 131315.1 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:40 | Normal | 426.7 | 462.3 | 465.5 | 270.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222 | 224.2 | 223.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 306 | 1 | 36.2 | 131315.1 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:45 | Normal | 199.7 | 438.3 | 450.6 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 224 | 223 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 71 | 1 | 36.1 | 131315.2 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:50 | Normal | 199.7 | 456.2 | 435.7 | 201.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.6 | 224 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23 | 1 | 36 | 131315.2 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 17:55 | Normal | 178.5 | 376.8 | 422.7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 35.9 | 131315.2 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 18:00 | Normal | 205.2 | 331.2 | 397.2 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8 | 1 | 35.7 | 131315.2 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 18:05 | Normal | 197.8 | 227.4 | 317 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 222.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 35.5 | 131315.2 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2025-10-31 18:10 | Normal | 190 | 190.5 | 222.3 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 221.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8 | 1 | 35.4 | 131315.2 | 9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0